Мэрия города Новосибирска

в лице департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики извещает о проведении размещения муниципального заказа

способом запроса котировок.

1. Форма торгов – способом запроса котировок.

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона заказчика – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования для детей «Культурно-спортивный Центр «Романтик», 630090, г. Новосибирск, ул. 1905 года, 18, т. 2202930.

3. Источник финансирования – бюджет города Новосибирска на 2006 год.

4. Предмет муниципального контракта – ремонт помещения муниципального образовательного учреждения дополнительного образования для детей «Культурно-спортивный Центр «Романтик»:

| №пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Отделочные работы |
| 1 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,2 |
| 2 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,04 |
| 3 | Демонтаж дверных коробок | 100 коробок | 0,02 |
| 4 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах | 100 м2 проемов | 0,06 |
| 5 | Блоки дверные | м2 | 4 |
| 6 | Скобяные изделия для блоков входных | комплект | 3 |
| 7 | Кладка отдельных участков стен из кирпича: внутренних | 100 мЗ кладки | 0,0108 |
| 8 | Разборка обшивки короба | 100 м2 | 0,06 |
| 9 | Разборка каркаса : из брусьев | 100 м2 | 0,06 |
| 10 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором | 100 м2 отремонтиро ванной поверхности | 0,26 |
| 11 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором | 100 м2 отремонтиро ванной поверхности | 0,08 |
| 12 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,7 |
| 13 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемо й поверхности | 0,525 |
| 14 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | 100 м2 окрашиваемо й поверхности | 0,29 |
| 15 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен | 100 м2 оштукатурива емой поверхности | 0,14 |
| 16 | Оклейка обоями стен | 100 м2 | 2,13 |
| 17 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен | 100 м2 окрашиваемо й повеохности | 2,13 |
| 18 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков | 100 м2 окрашиваемо й повеохности | 0,7525 |
| 19 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон | 100 м2 окрашиваемо й поверхности | 0,255 |
| '20 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов | 0,71 |
| 21 | Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 покрытия | 0,7125 |
| 22 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов | 0,71 |
| Раздел 2. Сантехнические работы |
| 23 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводе в | 0,445 |
| 24 | Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0,03 |
| 25 | Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0,02 |
| 26 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 3 |
| 27 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 2 |
| \28 | Демонтаж радиаторов | 100 шт. | 0,07 |
| 29 | Демонтаж конвекторов | 100 экм | 0,5 |
| 30 | Разборка тепловой изоляции из: ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной ИЗОЛЯЦИИ | 0,1 |
| 31 | Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки: 80 мм | 100 м труб нитки регистра | 0,195 |
| 32 | Пробивка отверстий в стенах для водогазопроводных труб | 100 отверстий | 0,12 |
| 33 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,35 |
| 34 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,35 |
| 35 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0,08 |
| 36 | Установка радиаторов: чугунных | 100 квт радиаторов | 0,02 |
| 37 | Установка смесителей | 10 шт | 0,1 |
| Раздел 3. Электротехнические работы |
| 38 | Смена светильников : с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,1 |
| 39 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,04 |
| 40 | Смена: розеток | 100 шт. | 0,06 |
| 41 | Выключатели | шт. | 4 |
| 42 | Штепсельные розетки | шт. | 6 |
| 43 | Светильники с люминисцентными лампами, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт. | 10 |
| 44 | Демонтаж электропроводки | 100 м | 1,27 |
| 45 | Кабель силовой АВВГ 1x2,5 мм2 , с наружным покровом из ПВХ пластиката, ГОСТ 16442-80 | м | 127 |
| 46 | Разветвительная коробка 4-контактная | шт. | 8 |
| 47 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. | 100 м | 1,27 |
| '48 | Прокладка кабель-канала | 100 м | 1,2 |
| Раздел 4. Прочие работы |
| 49 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1.264 час | 1т | 12,72 |

5. Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта в течение 30 дней.

6. Оплата выполненных работ – в течение квартала с момента подписания акта на выполненные работы.

7. Максимальная стоимость контракта – 200000,00 рублей.

8. Срок, место и порядок предоставления котировочного предложения – с момента опубликования в разделе «муниципальный заказ» на сайте мэрии г. Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru), Красный проспект, 34, к. 420 «Б», бесплатно.

9. Место, порядок, дата начала и окончания подачи котировочных заявок на участие в конкурсе – Красный проспект, 34, к. 420 «Б» с момента опубликования до 17-00 часов «9» октября 2006 года.

10. Критерии оценки котировочных заявок – лучшие условия исполнения контракта (более низкая цена, наиболее полный набор работ, более короткие сроки).

11. Место, дата и время вскрытия конвертов с котировочными заявками, рассмотрения предложений и подведения итогов конкурса – Красный проспект, 34, к. 528  в 10-00 часов «10» октября 2006 года.

Приложение

В конкурсную комиссию департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии

Котировочная заявка

на получение заказа

_________________________________________________________________

(наименование претендента на получение муниципального заказа)

исходя из требований к выполняемым работам дает согласие на производство работ по ремонту помещения муниципального образовательного учреждения дополнительного образования для детей «Культурно-спортивный Центр «Романтик»

1. Местонахождение ___________________________________________

Телефон ____________________  Факс ___________________________

Расчетный счет _______________________________________________

в _________________________________________________________________

(наименование банковского учреждения)

2. Срок действия заявки –

3. Цена контракта ___________________  в том числе НДС___________

4. Настоящей заявкой подтверждаем:

- в отношении предприятия (организации) не ведется процедура банкротства;

- не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации;

- имеем квалифицированный персонал, необходимое оборудование и механизмы для производства работ.

5. Срок гарантии на выполненные работы составит ____________ лет.

6. Приложения к котировочной заявке:

- смета на производство работ;

- лицензия на право выполнения работ, заверенная печатью организации.

Руководитель предприятия ___________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Место печати предприятия