Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок  на  выполнение работ по ремонту отопления и санузла в здании администрации

Заельцовского  района.

1. Мэрия Новосибирска (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице  хозяйственного управления мэрии, расположенного по адресу 630099, г. Новосибирск,  Красный проспект, 34.

2. Исполнительный орган, уполномоченный на размещение муниципального заказа  - управление делами мэрии Новосибирска,  расположенный  по адресу: 630099,  г. Новосибирск, Красный проспект, 34, извещает о проведении запроса котировок на выполнение работ по ремонту отопления и санузла  в  здании администрации Заельцовского  района.

# Запрос котировок проводится для муниципальных нужд мэрии Новосибирска.

Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2006 год.

Наименование работ – смотри приложение.

Выполнение работ по адресу: 630004,  г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 177, администрация Заельцовского района.

Срок и условия выполнения работ: 30 дней с момента заключения муниципального контракта.

Максимальная цена муниципального контракта: 170 000, 00 рублей.

Срок и условия оплаты: предоплата в размере 30% от общей суммы муниципального  контракта в соответствии с действующим законодательством и решением Заказчика. Оплата оставшихся 70%  от стоимости работ производится муниципальным заказчиком по факту предоставления  актов КС-2 и КС-3 локального сметного расчета на основании заключенного муниципального контракта.

Цена предлагаемых работ в котировочной заявке должна быть указана с учетом расходов на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Стоимость выполняемых работ, указанных в смете изменению в большую сторону не подлежит на протяжении всего срока действия муниципального контракта.

Каждый претендент может подать только одну котировочную заявку

Котировочная заявка должна быть оформлена по установленной форме (приложение).

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 , кабинет  №  203.

с 9  часов 00 мин.  3 октября  2006 года  до 17 часов  00 мин.   6 октября   2006 года. Заявки подаются на бумажном носителе, по факсу: (383) 222-74-49 или в  виде электронного документа.

Дата рассмотрения и оценки котировочных заявок: 10 час. 00 мин 9 октября 2006 года по адресу: Красный проспект, 34, мэрия Новосибирска, каб.  № 10.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок:

Спецова Ольга Анатольевна, тел. 227-41-41, факс (383) 222-74-49.

e-mail: ospecova@admnsk.ru

Срок заключения муниципального контракта: до 20.10.2006 года

Приложение:

Наименование работ

Форма котировочной заявки.

Согласовано:

Начальник управления делами мэрии                                                                     В.О. Зарубин

Начальник хозяйственного управления мэрии                                                   Р.Г. Борисенко

Начальник отдела капитального строительства                                                  А.Н. Жижин

Котировочная заявка

на  выполнение работ по ремонту отопления и санузла в  здании администрации Заельцовского  района.

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика выполняемых работ | см. ниже |
| 6. | Сроки и условия оплаты | предоплата в размере 30% от общей суммы муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством и решением Заказчика. Оплата оставшихся 70% от стоимости работ производится муниципальным заказчиком по факту предоставления актов КС-2 и КС-3 локального сметного расчета на основании заключенного муниципального контракта. |
| 7. | Срок выполнения работ | 30 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 8. | Место выполнения работ | г. Новосибирск, ул. Д.Ковальчук, 177, администрация Заельцовского района. |
| 9. | Срок заключения муниципального контракта | до 20 октября 2006 года |
| 10. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ (подпись)

МП                  «____»________ 2006  года

Приложение

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Отопление |
| 1 | Демонтаж радиаторов весом до 160 кг | 100 шт. | 0,23 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм | 100м трубопроводев | 0,42 |
| 3 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных полимерных труб диаметром 20 мм | 100м трубопровода | 0,3 |
| 4 | Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром 25 мм | 100м трубопровода | 0,15 |
| 7 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 12 |
| 8 | Смена кранов двойной регулировки | 100 шт. | 0,13 |
| 9 | Добавление секций радиаторов одной или двух крайних | 100 радиаторов | 0,13 |
| 10 | Установка радиаторов чугунных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,23 |
| 11 | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт | 23 |
| 12 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,45 |
| 13 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100 приборов | 0,23 |
| 14 | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000 мЗ объема здания | 14,7 |
| 15 | Кран 3/4" | шт | 39 |
| 16 | Труба 20*3,4 PN25 | п.м, | 30 |
| 17 | Труба 25*4,2 PN25 | п.м. | 15 |
| 18 | Муфта к.в/р25-3/4" | шт | 12 |
| 19 | Муфта к.н/р25-3/4" | шт | 12 |
| 20 | Опора 25 | шт | 48 |
| 21 | Тройник переходной 25*20*25 | шт | 12 |
| 22 | Угольник 25/45 град | шт | 30 |
| 23 | Загкушка радиатора | шт | 26 |
| 24 | Кронштейн с дюбелем | шт | 28 |
| 25 | Переходник для радиатора | шт | 52 |
| 26 | Прокладка 1 *1.5 для радиатора | шт | 52 |
| 27 | Радиатор чугунный 8-секций | шт | 23 |
| Раздел 2. Санузел |
| 28 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |
| 29 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100м2 поверхности облицовки | 0.14 |
| 30 | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону | 100м2 поверхности облицовки | 0,21 |
| 31 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100м2 покрытия | 0,4 |
| 32 | Устройство герметизации коробок окон и дверей мастикой герметизирующей | 100 м шва | 0,05 |
| 33 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3 | 100м плинтусов | 0,07 |
| 34 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,1 |
| 35 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм | 100м трубопровода | 0,04 |
| 36 | Фасонные и соединительные части к металл-полимерным трубам: фиксатор пластмассовый ординарный размером 1/2" | шт. | 6 |
| 37 | Фасонные и соединительные части к металл-полимерным трубам: угольник Н-В размером 1/2" | шт. | 4 |
| 38 | Фасонные и соединительные части к металл-полимерным трубам: переходник Н-В размером 1/2" | шт. | 2 |
| 39 | Сидение к унитазу | шт | 1 |
| 40 | Гибкие подводки | шт | 3 |
| 41 | Умывальники фарфоровые | компл | 1 |
| 42 | Кран шаровой В-В размером 1/2" | шт | 3 |
| 43 | Смеситель без душевой сетки | компл | 1 |
| 44 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 1 5 мм | 1 врезка | 2 |
| 45 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100м трубопровода | 0,04 |

Руководитель предприятия     ___________________________ (подпись)

МП                  «____»________ 2006  года