Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок  на  выполнение работ по ремонту отопления в здании администрации

Октябрьского района.

1. Мэрия Новосибирска (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице  хозяйственного управления мэрии, расположенного по адресу 630099, г. Новосибирск,  Красный проспект, 34.

2. Исполнительный орган, уполномоченный на размещение муниципального заказа  - управление делами мэрии Новосибирска,  расположенный  по адресу: 630099,  г. Новосибирск, Красный проспект, 34, извещает о проведении запроса котировок на выполнение работ по ремонту отопления  большого зала здания администрации Октябрьского района.

# Запрос котировок проводится для муниципальных нужд мэрии Новосибирска.

Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2006 год.

Наименование работ

| № | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл полимерных труб, диаметром: до 15 мм, 100 м трубопровода | 0, 41 |
| 2 | Крепления для трубопроводов, кг | 5, 1 |
| 3 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг, 100 шт. | 0, 15 |
| 4 | Установка радиаторов: чугунных, 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0, 391 |

Выполнение работ по адресу: г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, администрация Октябрьского  района.

Срок и условия выполнения работ: 30 дней с момента заключения муниципального контракта. Гарантийный срок на работы – не менее 12 мес. с момента подписания актов КС-2 и КС-3.

Максимальная цена муниципального контракта: 150 000 рублей.

Срок и условия оплаты: предоплата в размере 30% от общей суммы муниципального  контракта в соответствии с действующим законодательством и решением Заказчика. Оплата оставшихся 70%  от стоимости работ производится муниципальным заказчиком по факту предоставления  актов КС-2 и КС-3 локального сметного расчета на основании заключенного муниципального контракта.

Муниципальный контракт заключается с победителем запроса котировок только при наличии лицензии на выполнение данного вида работ, а также сертификатов соответствия материалов требованиям пожарной безопасности

Цена предлагаемых работ в котировочной заявке должна быть указана с учетом расходов на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Стоимость выполняемых работ, указанных в смете изменению в большую сторону не подлежит на протяжении всего срока действия муниципального контракта.

Каждый претендент может подать только одну котировочную заявку

Котировочная заявка должна быть оформлена по установленной форме (приложение).

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 , кабинет  №  203.

с 9  часов 00 мин.  3 октября  2006 года  до 17 часов  00 мин.   6 октября   2006 года. Заявки подаются на бумажном носителе, по факсу: (383) 222-74-49 или в  виде электронного документа.

Дата рассмотрения и оценки котировочных заявок: 11 час. 30 мин 9 октября 2006 года по адресу: Красный проспект, 34, мэрия Новосибирска, каб.  № 10.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок:

Спецова Ольга Анатольевна, тел. 227-41-41, факс (383) 222-74-49.

e-mail: ospecova@admnsk.ru

Срок заключения муниципального контракта: до 20.10.2006 года

Приложение:

Форма котировочной заявки.

Согласовано:

Начальник управления делами мэрии                                                                     В.О. Зарубин

Начальник хозяйственного управления мэрии                                                   Р.Г. Борисенко

Начальник отдела капитального строительства                                                     А.Н. Жижин

Котировочная заявка

на  выполнение работ по ремонту отопления большого зала  в здании администрации Октябрьского  района.

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика выполняемых работ | см. ниже |
| 6. | Сроки и условия оплаты | предоплата в размере 30% от общей суммы муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством и решением Заказчика. Оплата оставшихся 70% от стоимости работ производится муниципальным заказчиком по факту предоставления актов КС-2 и КС-3 локального сметного расчета на основании заключенного муниципального контракта |
| 7. | Срок выполнения работ | 30 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 8. | Место выполнения работ | г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, администрация Октябрського района. |
| 9. | Срок заключения муниципального контракта | до 20 октября 2006 года |
| 10. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ (подпись)

МП                  «____»________ 2006  года

Дефектная ведомость

| № | Наименование работ | Объем | Стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл полимерных труб, диаметром: до 15 мм, 100 м трубопровода | 0, 41 |  |
| 2 | Крепления для трубопроводов, кг | 5, 1 |  |
| 3 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг, 100 шт. | 0, 15 |  |
| 4 | Установка радиаторов: чугунных, 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0, 391 |  |
|  | Итого: |  |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ (подпись)

МП                  «____»________ 2006  года