Извещение о размещении муниципального заказа путем

запроса котировок на приобретение компьютерного электроэнцефалографа «Нейрон-Спектр-4» для МУЗ «Городской психоневрологический диспансер»

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента по социальной политике мэрии извещает о проведении запроса котировок на приобретение компьютерного электроэнцефалографа «Нейрон-Спектр-4» для МУЗ «Городской психоневрологический диспансер».

E-mail: GKirjanova@admnsk.ru

# Запрос котировок проводится для нужд: МУЗ «Городской психоневрологический диспансер».

Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска на 2006 год.

Технические характеристики товара: Технические характеристики товара указаны в приложении №1 настоящего извещения.

Место поставки товара: г. Новосибирск, ул. Инская,65.

Срок и условия поставки товара:

В течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта.

Поставляемый товар должен соответствовать системе ГОСТ Р, что подтверждается представленными в составе котировочной заявки копиями сертификатов соответствия.

Максимальная цена муниципального контракта:

| № п/п | Наименование товара | Стоимость товара с НДС и пр.накладных расходов (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Компьютерный электроэнцефалограф «Нейрон-Спектр-4» | 200 000 |

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы, пуско-наладочные работы, монтаж, ввод в эксплуатацию, сертификацию, гарантийное и сервисное обслуживание в течение 1 года, обучение персонала и прочих накладных расходов и остается неизменной в течении всего срока поставки

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Урицкого,12 с момента размещения извещения на сайте до 18:00 часов «09» октября 2006 года.

Срок и условия оплаты:

Оплата за поставленный товар производится денежными средствами на основании заключенного контракта с отсрочкой платежа не менее 30 дней с момента поставки товара.

Стоимость товара изменению в большую сторону не подлежит на протяжении всего срока действия муниципального контракта.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа, контактное лицо Кирьянова Галина Ивановна тел.222-79-64.

Срок заключения муниципального контракта: в течение 14 дней со дня подписания протокола.

##### Приложение № 1

Технические характеристики компьютерного электроэнцефалографа  «Нейрон-Спектр-4»

| Параметры | Характеристики |
| --- | --- |
| Количество каналов ЭЭГ | 21 |
| Количество полиграфических каналов | 1 |
| Параметры каналов ЭЭГ: |  |
| Частота квантования | до 5000 Гц |
| Чувствительность (задается программно) | 1-500 мкВ/мм |
| Диапазон измерения напряжения | 13 мВ |
| Нижняя граница полосы пропускания | 0,05-2 Гц |
| Верхняя граница полосы пропускания | 15,30,75,100,150.200 Гц |
| Разрядность АЦП | 1б |
| Коэффициент ослабления синфазного сигнала на частоте 10 Гц | 110 дБ |
| Коэффициент подавления частоты сети режекторным фильтром | 40 дБ |
| Уровень шума от пика до пика, измеренного на сопротивлении 10кОм | 0,8 мкВ |
| Входное сопротивление | не менее 100 Мом |
| Межканальное затухание | не менее 60 дБ |
| Калибровка | авто |
| Контроль установки электродов по измерению импеданса | есть |
| Контроль качества установки замедляющего электрода | есть |
| Параметры полиграфических каналов: |  |
| Частота квантования | до 40000 Гц |
| Нижняя граница полосы пропускания | 0,05-200 Гц |
| Верхняя граница полосы пропускания | 35-5000 Гц |
| Чувствительность | 10-10000 мкВ/мм |
| Диапазон измерения напряжения | 0.2-100 мВ |
| Параметры канала дыхания: |  |
| Полоса пропускания | 0,05-35 Гц |
| Параметры фотостимулятора: |  |
| Длительность стимула | 20-1000 мс |
| Частота стимуляции | 0,5-50 Нz |
| Левая/правая/двухсторонняя стимуляция | есть |
| Параметры паттерн-стимулятора: |  |
| Частота стимуляции | 1-10 с |
| Размер клеток | 4х3, 8х6, 16х12, 32х24, 64х48 клеток |
| Параметры фоностимулятора: |  |
| Уровень стимуляции | 0-110 дБ |
| Частотная стимуляция: Частота импульсов Длительность импульсов Импульсная стимуляция: Длительность импульсов | 100-2000 Гц 0,5-500 мс 100-5000 мкс |
| Частота стимуляции | 1-50 Hz |
| Процент значимых/незначимых стимулов | 0-50 % |
| Левая/правая/двухсторонняя стимуляция | есть |
| Сжатие/разрежение | есть |
| Напряжение питания |  |
| Электронный блок | 5 B DC |
| Система на базе персонального компьютера | 220/230 В АС (50 Гц)/110 В АС 60 Гц |
| Система на базе портативного компьютера | 220/230 В АС (50 Гц)/110 В АС 60 Гц |
| Габаритные размеры |  |
| Электронный блок | 150х200х60 мм |
| Масса |  |
| Электронный блок | не более 0,9 кг |
| Комплекс со стойкой | не более 14 кг |
| Связь с компьютером | USB |
| Класс защиты | тип В |

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на ___________________________________________________________

(предмет  запроса котировок)

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика продукции | параметры и характеристики продукции (товаров, работ, услуг) |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Количество, штук |  |
| 8. | Срок поставки товара |  |
| 9. | Место поставки товара |  |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта | в течение 14 дней со дня подписания протокола |
| 11. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей, с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, пуско-наладочных работ, монтаж, ввод в эксплуатацию, сертификацию, гарантийное и сервисное обслуживание в течение 1 года, обучение персонала и прочих накладных расходов |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О

МП                                           __________дата