Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса

котировок на Монтаж автоматической пожарной сигнализации для МУЗ «Городская поликлиника №20»

1. Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице Администрации Железнодорожного района г. Новосибирска,

расположенной по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57

извещает о проведении запроса котировок на: монтаж автоматической пожарной сигнализации

Запрос котировок проводится для нужд МУЗ ГП №20

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска

Наименование и объем выполняемых работ: Монтаж пожарной сигнализации и дооборудование пожарной сигнализации, приобретение изделий для дооборудования систем АПС и СО, прокладка линейной части и монтаж пожарных извещателей дооборудование АПС. Согласно дефектной ведомости. (Приложение)

| № лота | Наименование учреждения | Почтовый адрес | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городская поликлиника №20 | ул. Ленина,13 ул. Ленина,18 | Монтаж пожарной сигнализации и дооборудование пожарной сигнализации. |
| 2 | Городская поликлиника №20 | ул. 1905 года, 19 | Приобретение изделий для дооборудования систем АПС и СО. |
| 3 | Городская поликлиника №20 | ул. 1905 года, 19 | Прокладка линейной части и монтаж пожарных извещателей дооборудование АПС. |

## Характеристика: Проектирование и монтаж пожарной сигнализации в соответствии с Нормами Пожарной Безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03)

Условия выполнения работ: Наличие лицензии, опыт работы с лечебными учреждениями не менее 5 лет.

Место осуществления работ: г. Новосибирск ул. Ленина,13; ул. Ленина,18; ул. 1905 года, 19

Сроки выполнения работ: с 01ноября по 31 декабря2006г.

Максимальная цена муниципального контракта:

Лот № 1 – 250000,00 рублей (Двести пятьдесят тысяч рублей);

Лот № 2 – 250000,00 рублей (Двести пятьдесят тысяч рублей);

Лот № 3 – 250000,00 рублей (Двести пятьдесят тысяч рублей);

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Ленина, 57, кабинет № 80 с 10-00 часов «12» октября 2006 до 17-00 часов «18» октября 2006. Заявки подаются в конвертах в запечатанном виде. На конвертах указать только предмет запроса котировок и номер лота.

Срок и условия оплаты: безналичная, поэтапно, на основании актов выполненных работ, в пределах бюджетных ассигнований

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

### Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и их рассмотрение:

г. Новосибирск, ул. Ленина, 57 администрация Железнодорожного района, каб. 79 в 10-00 (местного времени) 19 октября  2006 года

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Хомякова Альфия Гаязовна, тел. 222-55-00

Срок заключения муниципального контракта: не позднее 10 дней со дня подписания протокола

## Глава администрации						              С. Е. Авилов

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на _____________________________________________________________

(предмет запроса котировок)

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | 1.1. Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.2. Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5. Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6. Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл.почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф.И.О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика продукции | параметры и характеристики продукции (товаров, работ, услуг) |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Количество, штук |  |
| 8. | Срок поставки продукции |  |
| 9. | Место поставки продукции |  |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта | не позднее 20 дней со дня подписания протокола |
| 11. | Цена за 1 ед. продукции с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и обязательных платежей, рублей |  |
| 12. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель предприятия ____________________________________ Ф И О

# Приложение

# ЛОТ №1

# Дефектная ведомость

# Объект: «Монтаж пожарной сигнализации в помещениях поликлиники №20 расположенных по адресу ул. Ленина, 18 и дооборудование пожарной сигнализации в помещениях поликлиники №20 расположенных по адресу ул. Ленина, 13»

##### Объемы работ приведены в таблице

| № п/п | Наименование работ | Ед.Изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж оборудования |  |  |
| 1.1 | Монтаж пульта приемного | Шт. | 1 |
| 1.2 | Монтаж извещателя объемного | Шт. | 254 |
| 1.3 | Монтаж звонка тревоги (оповещателя звукового, светового) | Шт. | 8 |
| 1.4 | Монтаж кабеля с креплением скобами | 100м | 17,00 |
| 1.5 | Монтаж короба металлического | 100м | 1,00 |
| 1.6 | Юстировка дымового извещателя | Шт. | 254 |
| 1.7 | Комплексная проверка, сдача в эксплуатацию | Компл. | 1 |
| 2 | Проектирование |  |  |
| 2.1 | Проектные работы по поликлинике №20 на ул. Ленина, 18 | Компл. | 1 |
| 2.2 | Проектные работы по поликлинике №20 на ул. Ленина, 13 | Компл. | 1 |
| 3 | Приборы и материалы |  |  |
| 3.1 | ПКП «Гранит» | К-т | 1 |
| 3.2 | АКБ 7 а/ч | Шт. | 1 |
| 3.3 | Датчик дымовой ДИП-3СУ | Шт. | 254 |
| 3.4 | Табло «Выход» световое и звуковое | Шт. | 8 |
| 3.5 | ИПР | Шт. | 4 |
| 3.6 | Кабель КСВВ 4x0,5 | м. | 1700 |
| 3.7 | Коробка распределительная КК-8 | Шт. | 40 |
| 3.8 | Электрическая вилка | Шт. | 1 |
| 3.9 | Провод ШВВП 2x0,75 | м. | 10 |
| 3.10 | Кабель канал металлический | м. | 100 |
| 3.11 | Монтажный комплект (дюбель распорный 8мм, стяжка капроновая, саморез 4x30 на 100 точек) | Шт. | 20 |

###### ЛОТ №2

# Дефектная ведомость

# Объект: «Покупка изделий для дооборудования систем АПС и СО в помещениях поликлиники №20 расположенных по адресу ул. 1905 года, 19 (4-х этажное здание с подвальным этажом)»

Объемы работ приведены в таблице

| № п/п | Наименование работ | Ед. Изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закупка материалов и комплектующих |  |  |
| 1.1 | Система речевого оповещения типа APART в комплекте: усилитель 240 Вт, конвертор напряжений, микрофон, источник записи сообщений. | Компл. | 1,00 |
| 1.2 | Модули акустические системы оповещения 6 вт, 100 | Шт. | 32 |
| 1.3 | ПКП «Магистратор» | К-т | 1 |
| 1.4 | ПКП «Гранд Магистр» | К-т | 4 |
| 1.5 | Сетевой адаптер системы Магистратор» | Шт. | 6 |
| 1.6 | АКБ 12 а/ч | Шт. | 5 |
| 1.7 | Датчик дымовой ИП-212-3СУ | Шт. | 660 |
| 1.8 | Табло «Выход» световое и звуковое НБО12-01К | Шт. | 24 |
| 1.9 | Извещатель пожарный ручной типа ИПР | Шт. | 18 |
| 1.10 | Кабель КСВВ 4x0,5 | м. | 2200 |
| 1.11 | Провод ШВВП 2x0,75 | м. | 500 |
| 1.12 | Коробка распределительная КК-8 | Шт. | 50 |
| 1.13 | Электрическая вилка | Шт. | 6 |
| 1.14 | Кабель парной скрутки КВП-5е 4x2x0,52 | м. | 200 |
| 1.15 | Кабель канал металлический 30x26 | м. | 350 |
| 1.16 | Стяжка капроновая 200 мм (100 шт.) | Компл. | 14 |
| 1.17 | Монтажный комплект (дюбель распорный 8мм, стяжка капроновая, саморез 4x30 на 100 точек) | Компл. | 16 |

###### ЛОТ №3

# Дефектная ведомость

# Объект: «Прокладка линейной части и монтаж пожарных извещателей дооборудования систем АПС в помещениях поликлиники №20 расположенных по адресу ул. 1905 года, 19 (4-х этажное здание с подвальным этажом)»

Объемы работ приведены в таблице

| № п/п | Наименование работ | Ед. Изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы монтажные |  |  |
| 1.1 | Монтаж пульта приемного | Шт. | 4,00 |
| 1.2 | Монтаж извещателя объемного, дымового ПС | Шт. | 657 |
| 1.3 | Монтаж кабеля с креплением скобами | 100м | 20,00 |