Комиссия

по размещению муниципального заказа

при департаменте строительства и архитектуры мэрии

ПРОТОКОЛ № 1

рассмотрения и оценки котировочных заявок

26 октября 2006год

Предмет запроса котировок – «Пусконаладочные работы на ТП 10/0,4кВ, РП 11 для 8-ми 10-ти этажного жилого дома по ул. Петухова»

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:

| ФИО |  | Должность | Телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| Боярский Сергей Владимирович | - | Начальник департамента, председатель | 227-49-49 |
| Пак Владимир Николаевич | - | Заместитель начальника департамента, заместитель председателя | 227-49-45 |
| Федянина Инна Александровна | - | Начальник ПЭО департамента, секретарь | 227-49-43 |
| Члены комиссии: |
| Арбатский Валерий Петрович | - | Начальник ГУАиГ мэрии | 227-49-00 |
| Бандман Елена Михайловна | - | Председатель комитета контроля и экспертизы стоимости строительства объектов муниципальной собственности мэрии | 227-49-27 |
| Васильев Виталий Иванович | - | Директор МУ «УКС» | 222-50-21 |

Запрос котировок проводится для нужд:  Муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Муниципальная строительная компания» (МУП «МСК»), расположенного по адресу: 630004 г.Новосибирск ул. Ленина,50.

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась с 9 ч. 15 минут 26 октября 2006 г.по 09 ч 30 мин. 26 октября по адресу г. Новосибирск, ул.Красный проспект, 50, каб.522.

Извещение о проведении  запроса  котировок  было  размещено  на  сайте  www.novo-sibirsk.ru 17 октября 2006 г.

Характеристики и объем выполняемых работ:

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трансформатор двухобмоточный напряжением кВ, до 11, мощностью, МВА до 1,6шт. | шт. | 3 |
| 2. | Трансформатор выносной напряжением, кв, до 1 | шт. | 7 |
| 3. | Трансформатор выносной с твердой изоляцией напряжением, кВ, до 11 | шт. | 7 |
| 4. | Выключатель нагрузки напряжением до 11 кВ | шт. | 7 |
| 5. | Выключатель автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный напряжением до 11 кВ | шт. | 3 |
| 6. | Схема вторичной коммутации выключателя: напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом пружинно – моторным или грузовым | схема | 7 |
| 7. | МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с реле РТ-40, РСТ двумя | компл. | 7 |
| 8. | Функциональная группа с общим числом внешних блокировочных связей до 5 | шт. | 6 |
| 9. | Схема резервирования питания трехпроводной системы от другого источника питания c устройством ручного переключателя | схема | 3 |
| 10. | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м | 1 измерение | 3 |
| 11. | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,4 |
| 12. | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 9 |
| 13. | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 20 |
| 14. | Обмотка трансформатора измерительного первичная | 1 испытание | 7 |
| 15. | Обмотка трансформатора измерительного вторичная | 1 испытание | 7 |
| 16. | Шины напряжением, кВ, до 11 | 1 испытание | 19 |
| 17. | Аппарат коммутационный напряжением до 35 кВ | 1 испытание | 17 |
| 18. | Кабель силовой длиной до 500 м, напряжением до 10 кВ | 1 испытание | 25 |
| 19. | Выключатель масляный напряжением до 20 кВ | шт. | 2 |
| 20. | Трансформатор нулевой последовательности без подмагничивания | шт. | 1 |
| 21. | МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с реле РТ-40, РСТ одним | компл. | 2 |

Место выполнение работ : по адресу г. Новосибирск, ТП 8-ми 10-ти этажного жилого дома по ул. Петухова в Кировском районе.

Сроки  выполнения работ   – ноябрь 2006 года.

Максимальная цена муниципального контракта – 153,166 тысяч рублей (Сто пятьдесят три  тысячи  сто шестьдесят шесть  рублей).

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС,  прочие накладные расходы, остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.

Источник финансирования заказа – бюджет города Новосибирска.

Срок и условия оплаты: - в пределах бюджетных ассигнований, утверждённых на текущий финансовый год, после фактического выполнения и принятия работы на основании подписанных сторонами формы КС-2 и КС-3.

-возможен аванс 30%;

- 70% после выполнения работ.

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 25 октября 2006 г. 18 ч 00 мин. поступило 2 (две) котировочных заявки на бумажном носителе, котировочных заявок в форме электронных документов не поступало (выписка из журнала – Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов котировочным заявкам):

| № п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (для ИП) участника размещения заказа | Место нахождения (место регистрации) | Почтовый адрес и адрес электронной почты (при его наличии) | Точное время поступления котировочной заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Строительная компания «Город» | 630091, г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 5 | 630091, г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 5 | 25.10.2006. 15 ч. 25 мин. |
| 2. | ООО «РегионСтрой» | 630049, г.Новосибирск, Красный проспект 184/1 | 630049, г.Новосибирск, Красный проспект 184/1 | 25.10.2006. 16 ч. 50 мин. |

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:

1. Отклонить котировочную заявку следующего участника размещения заказа: ООО «РегионСтрой» по причине превышения заявленной цены муниципального контракта (197066,67 рублей) над максимальной ценой указанной в извещении (153166 рублей);

2. Предложение о наиболее низкой цене товаров составило 153 166 (Сто пятьдесят три тысячи сто шестьдесят шесть) рублей.

3. Признать победителем в проведении запроса котировок

Наименование предприятия: ООО «Строительная компания «Город»

Место нахождения (регистрации): 630091, г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 5

Почтовый адрес: 630091, г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 5

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.

Настоящий   протокол   подлежит   опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению   на  официальном  сайте  www.novo-sibirsk.ru

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.

Председатель комиссии         ______________________ С. В. Боярский

Зам. Председателя комиссии_______________________ В. Н. Пак

Секретарь комиссии              _______________________И. А. Федянина

Члены комиссии:                   _______________________В. П. Арбатский

________________________ Е. М. Бандман

_______________________ В. И. Васильев

Приложение 1

к протоколу №1

рассмотрения и оценки

котировочных заявок

от 26 октября 2006 г.

ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

| № п/п | Дата поступления | Время поступления | Регистрационный номер | Форма (бумажный носитель, электронный носитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25.10.2006. | 15ч. 25 мин. | 1 | бумажный |
| 2 | 25.10.2006. | 16 ч. 50 мин. | 2 | бумажный |

Секретарь комиссии: Начальник ПЭО______________И.А.Федянина

Приложение 2

к протоколу №1

рассмотрения и оценки

котировочных заявок

от 26 октября 2006 г.

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

| № п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (для ИП) участника размещения заказа | Допустить/не допустить до процедуры оценки | Основания принятого решения | Количество товаров, объем работ, услуг | Цена муници-пального контракта, рублей | Решение комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Строительная компания «Город» | допустить | Соответствие требованиям указанным в извещении | Пусконаладочные работы, согласно характеристикам указанным в извещении | 153 166 рублей | Присвоить 1-е место |
| 2. | ООО «РегионСтрой» | не допустить | превышение заявленной цены муниципального контракта (197066,67 рублей) над максимальной ценой указанной в извещении (153166 рублей) |  |  |  |

Секретарь комиссии: Начальник ПЭО______________И.А.Федянина