ИЗВЕЩЕНИЕ

О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЁМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ НА ТП-10/0,4 кВ, РП 11 ДЛЯ 8-ми 10-ти ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ. ПЕТУХОВА.

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099,  г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента строительства и архитектуры мэрии извещает о проведении запроса котировок на выполнение пусконаладочных работ на ТП 10/0,4кВ, РП 11 для 8-ми 10-ти этажного жилого дома по ул. Петухова.

Запрос котировок проводится для нужд:  Муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Муниципальная строительная компания» (МУП «МСК»), расположенного по адресу: 630004 г.Новосибирск ул. Ленина,50.

Источник финансирования заказа – бюджет города Новосибирска.

Предмет муниципального контракта - пусконаладочные работы на ТП 10/0,4кВ, РП 11 для 8-ми 10-ти этажного жилого дома по  ул. Петухова.

Характеристика работ: выполнение пусконаладочных работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, осуществления технического надзора, контроля за соблюдением техники безопасности и пожарной безопасности:

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трансформатор двухобмоточный напряжением кВ, до 11, мощностью, МВА до 1,6шт. | шт. | 3 |
| 2. | Трансформатор выносной напряжением, кв, до 1 | шт. | 7 |
| 3. | Трансформатор выносной с твердой изоляцией напряжением, кВ, до 11 | шт. | 7 |
| 4. | Выключатель нагрузки напряжением до 11 кВ | шт. | 7 |
| 5. | Выключатель автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный напряжением до 11 кВ | шт. | 3 |
| 6. | Схема вторичной коммутации выключателя: напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом пружинно – моторным или грузовым | схема | 7 |
| 7. | МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с реле РТ-40, РСТ двумя | компл. | 7 |
| 8. | Функциональная группа с общим числом внешних блокировочных связей до 5 | шт. | 6 |
| 9. | Схема резервирования питания трехпроводной системы от другого источника питания c устройством ручного переключателя | схема | 3 |
| 10. | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м | 1 измерение | 3 |
| 11. | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,4 |
| 12. | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 9 |
| 13. | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 20 |
| 14. | Обмотка трансформатора измерительного первичная | 1 испытание | 7 |
| 15. | Обмотка трансформатора измерительного вторичная | 1 испытание | 7 |
| 16. | Шины напряжением, кВ, до 11 | 1 испытание | 19 |
| 17. | Аппарат коммутационный напряжением до 35 кВ | 1 испытание | 17 |
| 18. | Кабель силовой длиной до 500 м, напряжением до 10 кВ | 1 испытание | 25 |
| 19. | Выключатель масляный напряжением до 20 кВ | шт. | 2 |
| 20. | Трансформатор нулевой последовательности без подмагничивания | шт. | 1 |
| 21. | МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с реле РТ-40, РСТ одним | компл. | 2 |

Место выполнение работ : по адресу г. Новосибирск, ТП 8-ми 10-ти этажного жилого дома по ул. Петухова в Кировском районе.

Сроки  выполнения работ   – ноябрь 2006 года.

Максимальная цена муниципального контракта – 153,166 тысяч рублей (Сто пятьдесят три  тысячи  сто шестьдесят шесть  рублей).

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС,  прочие накладные расходы, остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет № 517 с 9часов 00 мин. 20 октября 2006 до 18часов 00 мин. 25 октября 2006г.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде без какого-либо указания на конверте на наименование участника.

Форма, сроки и порядок оплаты работ -  в пределах бюджетных ассигнований, утверждённых на текущий финансовый год, после фактического выполнения и принятия работы на основании подписанных сторонами формы КС-2 и КС-3.

-возможен аванс 30%;

- 70% после выполнения работ.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Александровна, тел. 227-49-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Срок заключения муниципального контракта: не позднее 10 дней со дня подписания протокола.

###### Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

«Пусконаладочных работ на ТП 10/0,4 кВ, РП 11 8-ми 10-ти этажного жилого дома по  ул. Петухова».

| 1.Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | 1.1 Полное наименование |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.2. Краткое наименование |  |
| 2. Адрес участника размещения заказа | 2.1. Юридический адрес |  |
|  | 2.2. Почтовый адрес |  |
|  | 2.3. Адрес эл. почты |  |
| 3. Руководитель | 3.1 ФИО |  |
|  | 3.2. Должность |  |
|  | 3.3. Телефон |  |
|  | 3.4. Факс |  |
| 4. Основные реквизиты участника размещения заказа | 4.1. Форма собственности |  |
|  | 4.2.Организационно-правовая форма |  |
|  | 4.3. ИНН |  |
|  | 4.4. Код по ОКОНХ |  |
|  | 4.5. Код по ОКПО |  |
|  | 4.6. Банковские реквизиты |  |
| 5. Наименование выполняемых работ | Пусконаладочные работы на ТП 10/0,4 кВ, РП 11 8-ми 10-ти этажного жилого дома по ул.Петухова |
| 6.Срок и условия оплаты |  |
| 7. Место выполнения работ | Новосибирск, ТП 8-ми 10-ти этажного жилого дома по ул. Петухова в Кировском районе |
| 8.Срок выполнения работ |  |
| 9.Срок заключения муниципального контракта | Не позднее 10 дней со дня подписания протокола |
| 10. Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей, с учётом НДС, накладных расходов и иных обязательных платежей |  |

М.П.                                              Руководитель   __________________________

(инициалы, фамилия)

____________дата

Примечание: 1.Заявка должна находиться в запечатанном конверте с наименованием конкурса (без какого – либо

указания на наименование участника на конверте);

2. Должны быть заполнены все пустые строки заявки.