Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на  монтаж автоматической пожарной сигнализации,  охранной сигнализации,   ремонт сигнализации «больной – медсестра»,  обслуживание пожарной сигнализации

Мэрия Новосибирска, в лице администрации Дзержинского района, расположенной по адресу 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 извещает о проведении 30 октября 2006 года запроса котировок на монтаж и ремонт автоматической пожарной сигнализации, ремонт сигнализации «больной-медсестра» .

Запрос котировок проводится для нужд МУЗ «ГКБ № 12»

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 49/1

Источник финансирования заказа: городской бюджет.

Характеристика выполняемых работ  в соответствии дефектной ведомости

Место выполнения работ: 630084, г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Трикотажная 49/1.

Сроки выполнения работ: до 31.12.2006 года

Максимальная цена муниципального контракта: 245000 рублей.

Цена указанная в котировочной заявке, включат НДС, затраты на материалы, машины и механизмы и прочие накладные расходы, и остается неизменной в течении всего срока выполнения работ, оказания услуг.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16,  кабинет № 236 с 9-00 часов «24» октября 2006 г. до 17-00 часов «27» октября 2006 г. Заявки подаются в конвертах в запечатанном виде.

Место и время рассмотрения и оценки котировочных заявок: г, Новосибирск, пр. Дзержинского,16, кабинет №215, 12-00 часов  «30» октября 2006 года.

Срок и условия оплаты выполненных работ: после подписания акта выполненных работ.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течении двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Шандакова Галина Алексеевна ФИО, тел. 279 – 17 - 29

Срок заключения муниципального контракта: в течении 10 дней со дня подписания протокола.

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика продукции |  |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Количество, штук |  |
| 8. | Срок поставки продукции |  |
| 9. | Место поставки продукции |  |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта |  |
| 11. | Цена за 1 ед. продукции с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и обязательных платежей, рублей |  |
| 12. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ //

МП                      __________дата

Дефектная ведомость.

на монтаж автоматической пожарной сигнализации в хирургическом корпусе, охранной сигнализации пищеблока и кабинета Планово-Экономического отдела,  кабинета Гражданской обороны, ремонт сигнализации «больной – медсестра» в хирургическом корпусе,  обслуживание пожарной сигнализации

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. | Шт. | 22 |
| 2 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. | Шт. | 6 |
| 3 | Извещатель ИПР | Шт. | 1 |
| 4 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная. | Шт. | 10 |
| 5 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным. | 100 м | 31,51 |
| 6 | Розетка штепсельная трехполюсная. | 100 шт. | 0,01 |
| 7 | Короб по стенам и потолкам. | 100 м | 1,2 |
| 8 | Извещатели ОС автоматические: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. | Шт. | 8 |
| 9 | Провод в коробах, сечение, мм2, до 35 | 100 м | 4,2 |
| 10 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до: 48 | 100 м | 0,8 |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в обшей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0,8 |
| № п/п | Оборудование и материалы | Единица измерения | Количество |
| 1 | Аккумулятор, 12В | Шт. | 1 |
| 2 | Прибор приемно-контрольный Лигард 01-1 | Шт. | 3 |
| 3 | Извещатель магнито-контактный | Шт. | 6 |
| 4 | Извещатель охранный Стекло-3 | Шт. | 3 |
| 5 | Извещатель инфракрасный | Шт. | 4 |
| 6 | Прибор приемно-контрольный Сигнал | Шт. | 3 |
| 7 | Извещатель дымовой ИП-212-45 | Шт. | 22 |
| 8 | Извещатель пожарный ручной ИПРС-3С | Шт. | 1 |
| 9 | Коробка коммутационная КК-8 | Шт. | 10 |
| 10 | Резистор | Шт. | 17 |
| 11 | Вилка, розетка штепсельная | Шт. | 2 |
| 12 | Кабель КСПВ 4x0,5 | м | 850 |
| 13 | Кабель КСПВ 2x0,5 | м | 1961 |
| 14 | Кабель КСПВ 8x0,5 | м | 340 |
| 15 | Кабель канал | м | 120 |
| 16 | Металлорукав | м | 110 |
| 17 | Трос (провод самонесущий) | Шт. | 910 |
| 18 | ИПР | Шт. | 1 |

1. Монтаж автоматической пожарной сигнализации в хирургическом корпусе:

- установить отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания;

- установить извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении;

- установить извещатели ПС автоматические: тепловой, электро – контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении;

- установить извещатель ИПР;

- установить коробку кабельную соединительную или разветвительную;

- установить провод двух – и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным;

- установить розетку штепсельную трехполюсную;

- установить короб по стенам и потолкам;

- установить провод в коробах;

- установить рукав металлический, наружный  до 48, 100 м;

- произвести затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке;

- установить световые настенные указатели (табло «ВЫХОД»).

2. Монтаж охранной сигнализации пищеблока, кабинета ПЭО и ГО:

- монтаж кабеля;

- монтаж охранных датчиков;

- монтаж сдаточных приборов;

- пуско-наладочные работы;

3. Ремонт сигнализации «больной – медсестра» в хирургическом корпусе:

- ремонтно-наладочные работы;

4. Обслуживание пожарной сигнализации.