Извещение

о размещении муниципального заказа путем запроса котировок

на   выполнение строительных работ внутренних помещений здания

МУЗ «ГКБ № 7»

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novosibirsk.ru), в лице  администрации Центрального района, расположенной по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33 а, извещает о проведении запроса котировок  на выполнение строительных работ внутренних помещений здания  МУЗ «Городская клиническая больница № 7».

# Запрос котировок проводится для нужд  Муниципального учреждения здравоохранения городская клиническая больница №7, расположенной по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул.О.Жилиной, 90-а.

# Источник финансирования: бюджетные средства г. Новосибирска.

Характеристика работ: ремонт сан.узла мужского туалета, ремонт кабинета УЗИ, согласно прилагаемых дефектных ведомостей.

Место проведения работ: г. Новосибирск, ул.О.Жилиной, 90а

Срок и условия выполнения работ: ноябрь - декабрь 2006г., обязательно наличие лицензии на выполнение общестроительных, электротехнических и сантехнических работ, а также сертификатов соответствия материалов требования пожарной безопасности.

Максимальная цена муниципального контракта:

ЛОТ №  1 -  59 210 (Пятьдесят девять тысяч двести десять) рублей.

ЛОТ № 2 – 181 980 (Сто восемьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят) рублей.

Цена, указанная в котировочной заявке, включает затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего выполнения работ, НДС не облагается.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая,  д.33а, кабинет  № 17, до 10.00 часов 07 ноября 2006. Заявки подаются в конвертах в запечатанном виде. Сметный расчет представить на  дискете и бумажном носителе.

Срок и условия оплаты: на основании акта выполненных работ, путем безналичного перечисления на счет подрядчика, в течение 30 дней после завершения строительных работ.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение 2-х дней со дня подписания  протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа: Долженкова Нина Николаевна, тел. 223-18-09.

Срок заключения муниципального контракта: не позднее 10 дней с момента подписания протокола.

Глава администрации

Центрального района  				                                                    Г. П. Захаров

Лот № 1

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На проведение ремонтных работ кабинета УЗИ

МУЗ «ГКБ № 7»

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы. |  |  |  |
| 1 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,04 |  |
| 2 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,2 |  |
| 3 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,04 |  |
| 4 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |  |
| 5 | Разборка плинту : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,3 |  |
| 6 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,27 |  |
| 7 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,02 |  |
| 8 | Смена светильников : с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,04 |  |
| 9 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,02 |  |
| 10 | Смена: розеток | 100 шт. | 0,1 |  |
| 11 | Демонтаж электропроводки: Скрытая проводка | 100 м | 0,1 |  |
| Раздел 2. Строительные и отделочные работы. |  |  |  |
| 12 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,07 |  |
| 13 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,26 |  |
| 14 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,13 |  |
| 15 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |  |
| 16 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,044 |  |
| 17 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |  |
| 18 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,04 |  |
| 19 | Высококачественная окраска масляными составами по дереву: заполнения проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |  |
| 20 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов | 0,3 |  |
| 21 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0,27 |  |
| 22 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,1 |  |
| 23 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 |  |
| 24 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 |  |
| 25 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,3 |  |
| 26 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |  |
| 27 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,065 |  |
| 28 | Установка кондиционеров доводчиков эжекционных | 10 доводчиков | 0,1 |  |
| 29 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 1 |  |
| 30 | Установка умывальников одиночных0: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,2 |  |
| 31 | Установка смесителей | 10 шт | 0,2 |  |
| 32 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |  |
| 33 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт | 6 |  |
| 34 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,07 |  |
| 35 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,1 |  |
| 36 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,008 |  |
| 37 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 0,8 |  |
| ИТОГО |  |  |

________________

Лот № 2

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На проведение ремонтных работ сан. узла мужского туалета

МУЗ «ГКБ № 7»

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Санитарно-технические и электромонтажныежные работы 1.1Демонтажные работы. |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м тру-бопроводов | 0,3 |  |
| 2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,15 |  |
| 3 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,1 |  |
| 4 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,02 |  |
| 5 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 165 мм /540 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,02 |  |
| 6 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,03 |  |
| 7 | Демонтаж электропроводки: Скрытая проводка | 100 м | 0,3 |  |
| 8 | Смена светильни: с лампами накаливания | 100 шт. | 0,04 |  |
| 9 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,03 |  |
| 10 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,005 |  |
| 1.2 Монтажные работы. |  |  |  |
| 11 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,4 |  |
| 12 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,15 |  |
| 13 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |  |
| 14 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,03 |  |
| 15 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,3 |  |
| 16 | Установка раковин | 10 комплектов | 0,4 |  |
| 17 | Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких | 10 комплектов | 0,1 |  |
| 18 | Установка трапов диаметром: 50 мм | 10 комплектов | 0,1 |  |
| 19 | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | 10 шт | 0,3 |  |
| 20 | Установка смесителей | 10 шт | 0,4 |  |
| 21 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт | 15 |  |
| 22 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 4 |  |
| 23 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,3 |  |
| 24 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,02 |  |
| РазделI1.Строительные и монтажные работы 2.1 Демонтажные работы. |  |  |  |
| 1 | Разборка кладки стен из: кирпича | 10 м3 кладки | 0,1 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,3 |  |
| 3 | Разборка плинтусов : цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов | 0,36 |  |
| 4 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытий | 0,3 |  |
| 5 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,4 |  |
| 6 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,11 |  |
| 7 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1 м3 | 0,5 |  |
| 8 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 4 |  |
| 2.2 Отделочные работы. |  |  |  |
| 9 | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа: до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,12 |  |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,25 |  |
| 11 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,3 |  |
| 12 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,3 |  |
| 13 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,3 |  |
| 14 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |  |
| 15 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,02 |  |
| 16 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников | 100 м2 поверхности облицовки | 0,15 |  |
| 17 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,565 |  |
| 18 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,12 |  |
| 19 | Высококачественная окраска масляными составами по дереву: заполнения проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |  |
|  | Итого: |  |  |  |

________________

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на ___________________________________________________________

(предмет  запроса котировок)

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика продукции | параметры и характеристики продукции (товаров, работ, услуг) |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Количество, штук |  |
| 8. | Срок поставки продукции |  |
| 9. | Место поставки продукции |  |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта | не позднее 20 дней со дня подписания протокола |
| 11. | Цена за 1 ед. продукции с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и обязательных платежей, рублей |  |
| 12. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О

МП                                                                                                                              __________дата