Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса

котировок на  поставку, монтаж и гарантийное обслуживание стоматологической установки

Мэрия г. Новосибирска, в лице администрации Дзержинского района расположенной   по адресу 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 извещает о проведении 08.11.2006 года запроса котировок на  поставку, монтаж и гарантийное обслуживание  стоматологической установки

# Запрос котировок проводится для нужд 	Муниципального учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 5» (МУЗ «СП № 5»)

Источник финансирования: городской бюджет

Характеристика работы:  поставка, монтаж и гарантийное обслуживание стоматологической установки (Приложение  1)

Место выполнения: по адресу г. Новосибирск, 	ул. Авиастроителей, 9

Срок и условия выполнения работ: в течение 10 дней с момента подписания контракта

Максимальная цена муниципального контракта: 	220000,00 рублей.

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск,               пр. Дзержинского, 16, кабинет № 236 с 9  часов  «01» ноября 2006 до 17 часов «07» ноября2006.

Заявки подаются в конвертах в запечатанном  виде.

Место, дата, время рассмотрения и оценки котировочных заявок: г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, кабинет № 215 в 10-00 часов 08.11.2006 года

Срок и условия оплаты:	оплата до 15 декабря 2006г. после поставки и монтажа установки, безналичный расчет.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа администрации Дзержинского района Шандакова Г.А. , тел. 2791729

Срок заключения муниципального контракта:    в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

При заключении муниципального контракта победитель запроса котировок должен предоставить документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку медицинского оборудования и документы, подтверждающие соответствие оборудования.

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика продукции |  |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Количество, штук |  |
| 8. | Срок поставки продукции |  |
| 9. | Место поставки продукции |  |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта |  |
| 11. | Цена за 1 ед. продукции с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и обязательных платежей, рублей |  |
| 12. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ //

МП                      __________дата

# Приложение 1

Стоматологическое оборудование для МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 5».

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. | Стоматологическое кресло SK 1.01 SMILE бесшовное, 4 программы с микропроцессорным управлением, цвет зеленый (Словакия) (или эквивалент) Бормашина УС-01М «СЕЛЕНА 2000» мобильная (или эквивалент) (Россия «ВладМиВа») Комплектация: - конструктивный подвижный модуль на три инструмента. На модуле установлены: пневмотерминал со шлангом М4 для подключения турбинного наконечника. - шланг с электромотором (от 600 до 40000 об/мин) с переключением направления вращения; - пистолет стоматологический «воздух-вода-спрей»; блок автономной подачи воды на «пистолет» воздух-вода и турбинный наконечник; - манометр для контроля давления воздуха в процессе работы; - педаль управления ножная, электрическая; - поднос для рабочего стоматологического инструмента и материалов. - встроенный компрессор Укомплектована наконечниками: Наконечник НТС-300-05М4 Наконечник НУ-40М Наконечник НП-40М | 1 1 |
| 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | Стул ассистента врача-стоматолога с подставкой для ног (или эквивалент) Технические характеристики: стул без подлокотников с регулируемой спинкой и сидением, мягкие элементы облицованы винилискожей на тканевой основе, дополнительно-подставка-кольцо для ног. Россия ООО «СТОМЭЛ-К» Стул для стоматолога С-2 (или эквивалент) Комплектация: подъемник с сидением, спинка. Габаритные размеры: высота 915мм, длина 495мм, ширина 465мм, масса не более 18 кг. Россия ООО «Медия-ЗМО» Электрокоагулятор портативный стоматологический ЭКпс –20-1 Россия НПО «Рубикон-Инновация» (или эквивалент) Прибор для коагуляции мягких тканей и пульпы токами высокой частоты. Режим работы: повторно-кратковременный. ,напряжение питающей сети 220в. Потребляемая мощность 50 Вт, Максимальная выходная мощность 5,7 Вт. Размеры 242х130х65мм. Срок службы не менее 3-х лет. Наконечник турбинный Трэнд ТС-95 RM/TreND ТС-95RM четырехканальный с кнопкой (или эквивалент) W&H Австрия Наконечник угловой WA-56А, SYNEA 1:1, кнопочный с внутренним спреем W&H Австрия(или эквивалент) Стерилизатор гласперленовый Sterilglass 160 W (размер 162х140х150 мм) Италия (или эквивалент) Шлифмотор ШМ-1 (2-х сторонний 180W, 3000 оборотов в минуту. (или эквивалент) Двухсторонний двухскоростной асинхронный шлифмотор установленный на металлическом основании. Технические характеристики: напряжение питания- 220В, номинальная мощность 180 Вт, синхронные частоты вращения – 1500; 3000 об/мин, режим непрерывной работы – 8 час, габаритные размеры 310х300х230мм. Микромотор зуботехнический Marathon Multi (или эквивалент) Наконечник безсщеточный, есть функция автодиагностики. Управление: Педальное, коленное, ручное Характеристики: частота вращения 1-50 тыс. об/мин, реверс . Электропотребление 220В/50Гц. Мощность наконечника 230Вт Размеры 113*268*228 | 1 1 1 5 1 4 1 1 |