Извещение

Мэрия г. Новосибирска, в лице администрации Октябрьского района, расположенная по адресу: 630102, г Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти 33 , извещает о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на выполнение  ремонта кабинетов для МУЗ «Городской поликлиники №7».

К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее Участники), которым законодательством Российской Федерации не запрещено участвовать в процедурах по размещению заказа путем запроса котировок на поставку товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.

Проведение котировок регламентируется Федеральным законом «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 года №94-ФЗ.

- Наименование заказчика, его почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты – мэрия г. Новосибирска в лице администрации Октябрьского района, 630102  г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, тел 266-37-70, EKrivchun@okt.admnsk.ru;

Запрос котировок проводится для нужд МУЗ  «Городская поликлиника №7» г. Новосибирск ул.

Ульяновская,1 тел.266-38-22.

- Источник финансирования заказа - бюджетные средства г. Новосибирска.

- Форма котировочной заявки (прилагается).

- Наименование и объем выполняемых работ:

Выполнение  общестроительных, сантехнических и электромонтажных работ согласно

ведомости объемов работ (Приложение 1),с предоставлением сметы на выполнение работ и

и лицензии.

5.   Место выполнения работ: МУЗ  «Городская поликлиника №7» г. Новосибирск ул. Ульяновская,1

тел.266-38-22.

- Сроки  выполнения работ – с 20 ноября по 15 декабря 2006 года.

- Срок и условия оплаты: оплата производится по факту выполненных работ, после подписания акта приема-передачи с предоплатой в размере 30 %, по мере поступления бюджетных средств, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

- В стоимость выполненных работ должны быть включены НДС,  затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные работы,  и прочие накладные расходы.

Цена остается неизменной в течение всего срока  выполнения работ.

- Максимальная цена муниципального контракта: 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

- Котировочные заявки подаются в администрацию Октябрьского района по адресу: 630102, ул. Сакко  и  Ванцетти, 33, ком. 17 (комиссия по размещению муниципального заказа); тел.266-37-70, до 16 часов 00 мин. 08 ноября 2006 года.

- Организация – победитель подписывает муниципальный контракт в течение 14 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок

Приложение №1

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

МУЗ «Городская поликлиника №7» (Ремонт кабинетов 8,17,55,56)

| № № П/П | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Общестроительные работы |  |
| 1 | Пропитка стен стабилизирующей грунтовкой | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,47 |  |
| 2 | Ремонт штукатурки стен | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,3 | - |
| 3 | Заделка штраб | 1 м З заделки | 0,11 |  |
| 4 | Перетирка штукатурки потолков | 100м2 перетертой поверхности | 0,69 |  |
| 5 | Разборка потолков из плит: "Акмигран" | 100м2 | 0,172 |  |
| 6 | Разборка облицовки стен | 100м2 облицовки | 0,436 |  |
| 7 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100м2 поверхности облицовки | 1,12 |  |
| 8 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100м2 поверхности облицовки | 1,12 |  |
| 9 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100м2 покрытий | 0,89 |  |
| 10 | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков :с изготовлением элементов по размеру и профилю | 100 створок или глухих переплетов | 0,12 |  |
| 11 | Устройство покрытий из линолеума | 100м2 покрытия | 0,89 |  |
| 12 | Исключить: Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -90,78 |  |
| 13 | Добавить: Линолеум полукоммерческий |  | 90,78 |  |
| 14 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: потолков | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,89 |  |
| 15 | Улучшенная окраска заполнений проемов оконных (78,2x2,8) | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,53 |  |
| 16 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных (60,8x2,4) | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,47 |  |
| 17 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |  |
| 18 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |  |
| 19 | Снятие дверных полотен | 100м2 дверных полотен | 0,036 |  |
| 20 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выламыванием четвертей в кладке | 100 коробок | 0,02 |  |
| 21 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,2 |  |
| 22 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100м2 проемов | 0,036 |  |
| 23 | Монтажная пена типа "Makrofiex" | кг | 1,5 |  |
| 24 | Приборы дверные накладные | комплект | 2 |  |
| 25 | Установка замков | 100 шт. приборов | 0,02 |  |
| 26 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,842 |  |
| 27 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами | 100м2 поверхности облицовки | 0,172 |  |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |  |
| Монтаж |
| 28 | Кабель ВВГ-3*2,5 мм2 в штробах | 100м | 1,5 |  |
| 29 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100шт. | 0,34 |  |
| 30 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 1 00 шт. | 0,06 |  |
| 31 | Облучатель бактериоцидный ОБН | 100 шт. | 0,0,6 |  |
| 32 | Светильники с люминесцентными лампами с количеством ламп в светильнике: 2 ЛПО 09-2x36 | 100шт. | 0,12 |  |
| Материалы неучтенные ценником |
| 33 | Кабель ВВГ-3*2,5 мм2 |  | 150 |  |
| 34 | Светильники с люминесцентными лампами с количеством ламп в светильнике: 2, ЛПО 09-2x36 |  | 12 |  |
| 35 | Лампы люминисцентные 18WТ |  | 24 |  |
| 36 | Розетка штепсельная:3-х полюсная "Вега" скрыт, исполнения |  | 34 |  |
| 37 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  | 6 |  |
| Раздел 3. Сантехнические работы |  |
| 38 | Установка раковин | 10 комплектов. | 0,5 |  |
| 39 | Исключить: Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями РС-1, РС-2, размером 500x400x540 мм | шт. | -5 |  |
| 40 | раковина на пьедестале | шт | 5 |  |
| 41 | Смеситель |  | 5 |  |

Приложение 2

ЗАЯВКА

на участие в размещении муниципального заказа путем запроса котировок

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | 1.1 Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.2 Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1 Форма собственности |  |
|  |  | 2.2 Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3 ИНН |  |
|  |  | 2.4 Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1 Местонахождения |  |
|  |  | 3.2 Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3 Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1 ФИО |  |
|  |  | 4.2 Должность |  |
|  |  | 4.3 Телефон |  |
|  |  | 4.4 Факс |  |
| 5. | Наименование выполненных работ |  |  |
| 6. | Объем работ |  |  |
| 7. | Место выполнения работ |  |  |
| 8. | Сроки выполнения работ |  |  |
| 9. | Предлагаемая цена муниципального контракта |  |  |
| 10. | Сроки и условия оплаты |  |  |
| 11. | Срок заключения муниципального контракта |  |  |

Руководитель предприятия

Дата