# ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ КОРПУСА №4 МКБ №1

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента строительства и архитектуры мэрии извещает о проведении запроса котировок на выполнение пусконаладочных работ электрооборудования и электроосвещения корпуса №4 МКБ №1.

Запрос котировок проводится для нужд муниципального учреждения г. Новосибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), расположенного по адресу 630099 г. Новосибирск, Трудовая,1.

Источник финансирования заказа – бюджет города Новосибирска.

Предмет муниципального контракта – пусконаладочные работы электрооборудования и электроосвещения корпуса №4 МКБ №1 в Заельцовском районе г. Новосибирска.

Характеристики работ:

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выключатель однополюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт. | 151 |
| 2. | Выключатель однополюсный с устройством защитного отключения | шт. | 38 |
| 3. | Выключатель трехполюсный: с электромагнитным , тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток, А, до 50 | шт. | 40 |
| 4. | МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с реле индукционного действия одним | компл. | 4 |
| 5. | Устройство АВР со схемой восстановления напряжения | устройство | 1 |
| 6. | Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, напряжением, кВ до 1 | шт. | 8 |
| 7. | Функциональная группа с общим числом внешних блокировочных связей до 5 | шт. | 8 |
| 8. | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 14,8 |
| 9. | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токопиемник | 310 |
| 10. | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 290 |

Сроки выполнения работ – ноябрь 2006 года.

Форма, сроки и порядок оплаты работ - в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год, после фактического выполнения и принятия работы на основании подписанных сторонами форм КС-3.

- возможен аванс 30%

Максимальная цена контракта – 183042 (Сто восемьдесят три тысячи сорок два) рубля, в т.ч. НДС.

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет № 517 с 9 часов 00 мин. 7 ноября 2006 до 17 часов 00 мин. 10 ноября 2006г.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Александровна, тел. 227-49-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Срок заключения муниципального контракта победителем: не позднее 10 дней со дня подписания протокола.

###### Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

«Пусконаладочные работы по электрооборудованию и электроосвещению корпуса №4 МКБ №1»

| 1.Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | 1.1 Полное наименование |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.2. Краткое наименование |  |
| 2. Адрес участника размещения заказа | 2.1. Юридический адрес |  |
|  | 2.2. Почтовый адрес |  |
|  | 2.3. Адрес эл. Почты |  |
| 3. Руководитель | 3.1 ФИО |  |
|  | 3.2. Должность |  |
|  | 3.3. Телефон |  |
|  | 3.4. Факс |  |
| 4. Основные реквизиты участника размещения заказа | 4.1. Форма собственности |  |
|  | 4.2.Организационно-правовая форма |  |
|  | 4.3. ИНН |  |
|  | 4.4. Код по ОКОНХ |  |
|  | 4.5. Код по ОКПО |  |
|  | 4.6. Банковские реквизиты |  |
| 5. Наименование выполняемых работ | Пусконаладочные работы по электрооборудованию и электроосвещению корпуса №4 МКБ №1 |
| 6.Срок и условия оплаты |  |
| 7. Место выполнения работ | Новосибирск, ул. Залесского,6 Заельцовский район |
| 8. Сроки выполнения работ |  |
| 9.Срок заключения муниципального контракта победителем | Не позднее 10 дней со дня подписания протокола |
| 10. Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей, с учетом НДС, накладных расходов и иных обязательных платежей |  |

М.П.                                             Руководитель   __________________________

(инициалы, фамилия)

____________дата

Примечание: 1. Должны быть заполнены все пустые строки заявки