Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на  ремонт сантехнических узлов

предмет запроса котировок

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Советского района, расположенной по адресу 630090, г. Новосибирск, проспект Лаврентьева, 14 извещает о проведении запроса котировок на  ремонтные работы сан. узлов, расположенных на 1 и 3 этажах в здании МОУ Лицей №130, расположенном по адресу ул.Ученых-10.                                  Запрос котировок проводится для нужд МОУ лицей № 130

Источник финансирования: бюджет

Характеристика продукции: ремонтно-отделочные работы по видам и в объемах, указанных в дефектной ведомости (Приложение 1,2.)

Доставка продукции: по адресу г. Новосибирск, 630090 ул.Ученых-10

Срок и условия поставки продукции (товаров, выполнения работ, оказания услуг):  до 31.12.06

Максимальная цена муниципального контракта: 144 748,04 рублей.

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи: г. Новосибирск, ул. Лаврентьева, 14 каб. №309а в рабочие дни с 09.00 часов до 17.00 часов с «08» ноября 2006г..

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: до 12.00 часов «15» ноября 2006г.

Срок и условия оплаты: согласно муниципального контракта.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Горулева Марина Михайловна, тел. 330-35-73

Срок заключения муниципального контракта: не позднее 20 дней со дня подписания протокола.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Дефектная ведомость на  ремонт сантехнического узла, расположенного на 1-ом этаже Лицея №130

2. Дефектная ведомость на  ремонт сантехнического узла, расположенного на 3-м этаже Лицея №130.

3. Бланк котировочной заявки на участие в размещении муниципального заказа.

Первый заместитель главы

администрации Советского района,

заместитель председателя комиссии

по размещению муниципального заказа                                       А.П. Кулаев

|  | Приложение 1. Дефектная ведомость на ремонт сантехнического узла, расположенного на 1-ом этаже Лицея №130 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование | Ед.изм. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Стены. |
| 1 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок |  |  |  |  |  | 100 м2 | 0,156 |
| 2 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором |  |  |  |  |  | 100 м2 | 0,17 |
| 3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону |  |  |  |  |  | 100 м2 | 0,326 |
| 4 | Облицовка стен глазурованной плиткой | 100 м2 | 0,17 |
| Раздел 2. Потолоки |
| 5 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков |  |  |  |  |  | 100 м2 | 0,028 |
| 6 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором |  |  |  |  |  | 100 м2 | 0,0315 |
| 7 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания | 100 м2 | 0,0315 |
| 8 | Облицовка потолков плитами типа Акмигран: по бетонной поверхности | 100 м2 | 0,0315 |
| 9 | Устройство плинтусов потолочных | 100 м | 0,072 |
| Раздел 3. Полы |
| 10 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 0,028 |
| 11 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 0,0315 |
| 12 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой | 100 м2 | 0,049 |
| 13 | Устройство гидроизоляции оклеечной в два слоя | 100 м2 | 0,049 |
| 14 | Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм | 100 м2 | 0,0315 |
| 15 | Устройство покрытий пола из керамической плитки | 100 м2 | 0,0315 |
| Раздел 4. Двери |
| 16 | Замена дверного блока | 100 м2 | 0,014 |
| Раздел 5. Отвозка мусора |
| 17 | Уборка и вывоз мусора | тонна | 1,1 |

Первый заместитель главы

администрации Советского района,

заместитель председателя комиссии

по размещению муниципального заказа                                       А.П. Кулаев

|  | Приложение 2. Дефектная ведомость на ремонт сантехнического узла, расположенного на 3-м этаже Лицея №130. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование | Ед.изм. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Стены. |
| 1 | Расчистка стен от покраски, 1 м2 | 1 м2 | 39,6 |
| 2 | Разборка облицовки стен из плиток глазурованных, 100 м2 |  |  |  |  |  | 100 м2 | 0,202 |
| 3 | Ремонт штукатурки внутренних стен | 100 м2 | 0,396 |
| 4 | Облицовка стен глазурованной плиткой | 100 м2 | 0,396 |
| Раздел 2. Потолоки |
| 5 | Очистка потолков от набелов, 1 м2 | 1 м2 | 7,9 |
| 6 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором |  |  |  |  |  | 100 м2 | 0,079 |
| 7 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания потолков | 100 м2 | 0,079 |
| 8 | Облицовка потолков плитами типа Акмигран | 100 м2 | 0,079 |
| 9 | Устройство плинтусов потолочных | 100 м | 0,16 |
| Раздел 3. Полы |
| 10 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 0,079 |
| 11 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 0,079 |
| 12 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой | 100 м2 | 0,097 |
| 13 | Устройство гидроизоляции обмазочной в два слоя | 100 м2 | 0,097 |
| 14 | Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм | 100 м2 | 0,079 |
| 15 | Устройство покрытий пола из керамической плитки | 100 м2 | 0,079 |
| Раздел 4. Двери |
| 16 | Замена дверного блока | 100 м2 | 3 |
| Раздел 5. Отвозка мусора |
| 17 | Уборка и вывоз мусора | тонна | 1,83 |

Первый заместитель главы

администрации Советского района,

заместитель председателя комиссии

по размещению муниципального заказа                                       А.П. Кулаев

Приложение 3.

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на ___________________________________________________________

(предмет  запроса котировок)

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика продукции | параметры и характеристики продукции (товаров, работ, услуг) |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Количество, штук |  |
| 8. | Срок поставки продукции |  |
| 9. | Место поставки продукции |  |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта | не позднее 10 дней со дня подписания протокола. |
| 11. | Цена за 1 ед. продукции с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и обязательных платежей, рублей |  |
| 12. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель предприятия     __________________________Ф.И.О.

МП                      __________дата