Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса

котировок на  Ремонт архивных  подсобных помещений  в Администрации Железнодорожного района

1. Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице Администрации Железнодорожного района г. Новосибирска

расположенной по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57

извещает о проведении запроса котировок на ремонт архивных подсобных помещений

Запрос котировок проводится для нужд: Администрации Железнодорожного  района

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска

Наименование и объем выполняемых работ: ремонт архивных подсобных помещений (согласно дефектной ведомости приложение №1)

Характеристика: ремонтно-строительные, монтажные работы согласно, объемов работ в приложении

Условия выполнения работ:

Наличие лицензии;

На проведенные работы должны быть предоставлены гарантии

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Ленина, 57

Сроки и условия выполнения работ: 4 квартал  2006 года

Максимальная цена муниципального контракта: 215000,00 рублей

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Ленина, 57, кабинет № 80 с 10-00 часов «09 » ноября 2006 до 17-00 часов «15 » ноября2006.

Срок и условия оплаты: безналичная, поэтапно, на основании актов выполненных работ, в пределах бюджетных ассигнований

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

### Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и их рассмотрение:

г. Новосибирск, ул. Ленина, 57 администрация Железнодорожного района, каб. 79 в 10-15 (местного времени) 16 ноября  2006 года

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: Хомякова Альфия Гаязовна, тел. 222-55-00

Срок заключения муниципального контракта: не позднее 10 дней со дня подписания протокола

#### Глава администрации							С. Е. Авилов

Приложение №1

|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ремонт архивных подсобных помещений |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 1,07 |
| 2 | Разборка оснований покрытия пола: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 1,07 |
| 3 | Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен канала при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0,11 |
| 4 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,06 |
| 5 | Обрамление канала угловой сталью | 1 т | 0,152 |
| 6 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 14,15 |
| 7 | Полив водой основания под полы | 100 м2 уплотненной площади основания | 0,94 |
| 8 | Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм | 100 м2 пола | 0,92 |
| 9 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | 0,222 |
| 10 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,82 |
| 11 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,82 |
| 12 | Железнение цементных покрытий | 100 м2 покрытия | 1,04 |
| 13 | Простая окраска масляными составами полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,04 |
| 14 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 28 мм (устройство щитов на канал) | 100 м2 покрытий | 0,15 |
| 15 | Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых (обивка щитов) | 100 м2 покрытия | 0,15 |
| 16 | Простая окраска масляными составами по дереву: полов (проолифка) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 |
| 17 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,236 |
| 18 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | 100 м2 ошпаклеванной поверхности | 3,15 |
| 19 | Огрунтовка стен | 100 м2 обработанной поверхности | 3,15 |
| 20 | Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами: ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,07 |
| 21 | Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами: ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,08 |
| 22 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,14 |
| 23 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,042 |
| 24 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,011 |
| 25 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1 |
| 26 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,1 |
| 27 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 0,12 |
| 28 | Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт. | 12 |
| 29 | Прочистка вентиляционных каналов | 100 м каналов | 0,1 |
| 30 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 4 |
| 31 | Решетки нерегулируемые марка РШ-200, размер 252х252 мм | м2 | 0,25 |
| 32 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 |
| 33 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0,0825 |
| 34 | Кладка отдельных участков стен из кирпича: внутренних | 100 м3 кладки | 0,005 |
| 35 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,08 |
| 36 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на _____________________________________________________________

(предмет запроса котировок)

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | 1.1. Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.2. Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5. Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6. Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл.почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф.И.О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика продукции | параметры и характеристики продукции (товаров, работ, услуг) |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Количество, штук |  |
| 8. | Срок поставки продукции |  |
| 9. | Место поставки продукции |  |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта | не позднее 20 дней со дня подписания протокола |
| 11. | Цена за 1 ед. продукции с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и обязательных платежей, рублей |  |
| 12. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель предприятия ____________________________________ Ф И О