Извещение

о размещении муниципального заказа путем запроса

котировок на ремонт кабинетов в здании администрации Кировского района

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г.Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Кировского района извещает о проведении «15» ноября 2006 года запроса котировок на ремонт кабинетов № 212, 218, 221, 305, 306, 307 и тамбура  в здании администрации Кировского района.

Характеристика работ: приложение

Источник финансирования: бюджет

Максимальная цена контракта: 250,0 тыс. руб.

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.

Основной критерий оценки: наиболее низкая цена услуги и соблюдение требований извещения.

Необходимо наличие разрешительных документов на вид деятельности.

Место и срок подачи котировочных заявок, дата и время окончания подачи котировочных заявок:

г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, администрация Кировского района, кабинет 210 с 10.00 часов «08» ноября 2006г. до 15.00 часов (местного времени) «14» ноября 2006г.          т. 342-11-67.

Срок выполнения работ: 10 дней с момента заключения муниципального контракта. Особые условия: качественное выполнение строительных и электромонтажных работ

Срок и условия оплаты: перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя  по мере предоставления актов на выполненные работы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок - секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Жегло Елена Александровна, т.342-11-67.

Контактное лицо по техническим вопросам Образцова Лариса Николаевна тел.227-48-42.

Ознакомиться с котировочной документацией в электронном виде можно по адресу: www.novo-sibirsk.ru.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и их рассмотрение:

г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, администрация Кировского района, малый зал (каб. 214) в 10.00 (местного времени) «15» ноября 2006 года.

Срок заключения муниципального контракта: не позднее 10 дней со дня подписания протокола.

Ведомость объемов работ (каб.212)

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Общестроительные работы |  |
| 1 | Зашивка дверного проема ГКЛ по металлическому каркасу | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,0255 |  |
| 2 | Шпатлевание | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0255 |  |
| 3 | Пропитка стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3875 |  |
| 4 | Оклейка поверхности потолка плиткой | 1 м2 оклеиваемой поверхности | 15 |  |
| 5 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,15 |  |
| 6 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,362 |  |
| 7 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 15 |  |
| 8 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,0255 |  |
| 9 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,362 |  |
| 10 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,15 |  |
| 11 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3875 |  |
| 12 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0612 |  |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1036 |  |
| 14 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,025 |  |
| 15 | Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 |  |
| 16 | Ремонт порогов шириной 100 мм | 100 отремонтированных мест | 0,01 |  |
| 17 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,02 |  |
| 18 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,03 |  |

Ведомость объемов работ (каб.218)

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Общестроительные работы |  |
| 1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах | 100 коробок | 0,01 |  |
| 2 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,0255 |  |
| 3 | Разборка металлических решеток | 1 т конструкций | 0,03 |  |
| 4 | Зашивка ГКЛ дверного проема | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,025 |  |
| 5 | Шпатлевание | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,025 |  |
| 6 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,787 |  |
| 7 | Оклейка поверхности потолка плиткой | 1 м2 оклеиваемой поверхности | 30,4 |  |
| 8 | Оклейка обоями под покраску стен | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,787 |  |
| 9 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,787 |  |
| 10 | Разборка плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 0,3 |  |
| 11 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,148 |  |
| 12 | Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 покрытия | 0,304 |  |
| 13 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 0,3 |  |
| 14 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0612 |  |
| 15 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,207 |  |
| 16 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,056 |  |
| 17 | Ремонт порогов шириной 100 мм | 100 отремонтированных мест | 0,02 |  |
| 18 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Электромонтажные работы | Демонтаж осветительных приборов0: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,04 |  |
| 19 | Демонтаж осветительных приборов0: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,04 |  |
| 20 | Светильники с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,06 |  |

Ведомость объемов работ (каб.221)

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Общестроительные работы |  |
| 1 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,37 |  |
| 2 | Оклейка поверхности потолка плиткой | 1 м2 оклеиваемой поверхности | 14,4 |  |
| 3 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тпод покраску | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,37 |  |
| 4 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по обоям | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,37 |  |
| 5 | Разборка плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 0,163 |  |
| 6 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,144 |  |
| 7 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 0,144 |  |
| 8 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,163 |  |
| 9 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |  |
| 10 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,104 |  |
| 11 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,019 |  |
| 12 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей /сейфы/: за два раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |  |
| 13 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |  |
| 14 | Ремонт порогов шириной 100 мм | 100 отремонтированных мест | 0,01 |  |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |  |
| 15 | Демонтаж электропроводки: Скрытая проводка | 100 м | 0,13 |  |
| 16 | Демонтаж осветительных приборов0: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,04 |  |
| 17 | Демонтаж осветительных приборов0: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,01 |  |
| 18 | Демонтаж коробок ответвительных | 100 шт. | 0,08 |  |
| 19 | Демонтаж осветительных приборов0: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,04 |  |
| 20 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,03 |  |

Ведомость объемов работ (каб.305)

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |
| 1 | Снятие набела | 1 м2 очищаемой поверхности | 60,3 |  |
| 2 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону толщиной слоя 60 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,004 |  |
| 3 | Оклейка поверхности потолка плиткой | 1 м2 оклеиваемой поверхности | 16,3 |  |
| 4 | Оклейка обоями стен под покраску | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,44 |  |
| 5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами обоев | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,44 |  |
| 6 | Разборка плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 0,175 |  |
| 7 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,163 |  |
| 8 | Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 покрытия | 0,163 |  |
| 9 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: | 100 м плинтусов | 0,175 |  |
| 10 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов | 0,175 |  |
| 11 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |  |
| 12 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,019 |  |
| 13 | Ремонт порогов шириной 100 мм | 100 отремонтированных мест | 0,01 |  |
| 14 | Демонтаж осветительных приборов0: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,04 |  |
| 15 | Демонтаж осветительных приборов0: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,03 |  |
| 16 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4 | 100 шт. | 0,03 |  |
| 21 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0,3 |  |
| 24 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 26 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,04 |  |

Ведомость объемов работ (каб.306)

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |
| 1 | Снятие набела | 1 м2 | 60,76 |  |
| 2 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону толщина 4см | 100 м2 | 0,004 |  |
| 3 | Облицовка потолков плитами Армстронг | 100 м2 поверхности облицовки | 0,156 |  |
| 4 | Оклейка обоями стен под покраску | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,44 |  |
| 5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами уобоев | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,44 |  |
| 6 | Разборка плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 0,168 |  |
| 7 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,156 |  |
| 8 | Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 покрытия | 0,156 |  |
| 9 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: | 100 м плинтусов | 0,168 |  |
| 10 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |  |
| 11 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,019 |  |
| 12 | Ремонт порогов шириной 100 мм | 100 отремонтированных мест | 0,01 |  |
| 13 | Демонтаж осветительных приборов0: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,02 |  |
| 14 | Демонтаж осветительных приборов0: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,03 |  |
| 15 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,03 |  |
| 16 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0,3 |  |
| 17 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 18 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,04 |  |

Ведомость объемов работ (каб.307)

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |
| 0,1 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,436 |  |
| 1 | Оклейка поверхности потолка плиткой | 1 м2 оклеиваемой поверхности | 15,1 |  |
| 2 | Оклейка обоями стен под покраску | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,436 |  |
| 3 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,436 |  |
| 4 | Разборка плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 0,17 |  |
| 5 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,151 |  |
| 6 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 0,151 |  |
| 7 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтусов | 0,17 |  |
| 8 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |  |
| 9 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,019 |  |
| 10 | Ремонт порогов шириной 100 мм | 100 отремонтированных мест | 0,01 |  |
| 11 | Демонтаж осветительных приборов0: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,04 |  |
| 12 | Демонтаж осветительных приборов0: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,03 |  |
| 13 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4 | 100 шт. | 0,03 |  |
| 14 | Устройство кабель канала | 100 м | 0,19 |  |
| 15 | Прокладка кабеля | 100 м | 0,3 |  |
| 16 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 17 | Выключатели | шт. | 1 |  |
| 18 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,04 |  |
| 19 | Штепсельные розетки | шт. | 4 |  |

Ведомость объемов работ (тамбур)

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |
| 1 | Установка элементов каркаса: из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0,18 |  |
| 2 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее | 100 м2 облицовки | 0,182 |  |
| 3 | Облицовка дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,072 |  |
| 4 | Установка решеток вентиляционных | 1 решетка | 2 |  |
| 5 | Устройство плинтусов для пола поливинилхлоридных: | 100 м плинтусов | 0,036 |  |
| 6 | Устройство плинтусов потолочных поливинилхлоридных: | 100 м плинтусов | 0,13 |  |
| 7 | Устройство пластикового уголка | 100 м плинтусов | 0,3 |  |

# ЗАЯВКА

на участие в размещении муниципального заказа путем запроса котировок

на ремонт кабинетов № 212, 218, 221, 305, 306, 307 и тамбура  в здании администрации Кировского района.

| 1. | Наименование юридического лица,(ФИО для ИП) участника размещения заказа | 1.1. Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.2. Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3.ИНН |  |
|  |  | 2.4.Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5.Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6.Банковские реквизиты |  |
| 3 | Адрес участника размещения заказа | 3.1.Местонахождения |  |
|  |  | 3.2.Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3.Адрес эл. почты |  |
| 4 | Руководитель | 4.1.Ф.И.О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3.Телефон |  |
|  |  | 4.4.Факс |  |
| 5 | Характеристика услуги |  |
| 6 | Сроки и условия оплаты |  |
| 7 | Дополнительная информация |  |
| 8 | Срок оказание услуг |  |
| 9 | Место оказания услуг |  |
| 10 | Срок заключения муниципального контракта |  |
| 11 | Стоимость услуги за 1 м/час. с учетом налогов, прочие накладные расходы и обязательных платежей, рублей |  |
| 12 | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель предприятия

«_____»________________2006 г.

# ПЕРЕЧЕНЬ

документов

1.Заявка на участие в размещении заказа.

2.Заявка на выполнение работ (смета, спецификация).