Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на  закупку демонстрационного и лабораторного оборудования

для кабинета физики МОУ гимназии № 1

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице  Департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики, расположенного по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34

извещает о проведении запроса котировок на поставку демонстрационного и лабораторного оборудования для кабинета физики МОУ гимназии № 1

# Запрос котировок проводится для нужд муниципального общеобразовательного учреждения гимназии № 1

Источник финансирования: субвенция

Характеристика продукции: демонстрационное и лабораторное оборудования для кабинета физики МОУ гимназии № 1 (приложение 2)

Доставка продукции: по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 48 (директор Косьяненко Виктор Григорьевич)

Срок и условия поставки продукции (товаров, выполнения работ, оказания услуг): до 1 декабря 2006 года

Максимальная цена муниципального контракта: 248930,60 рублей.

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 , кабинет  № 420  с момента опубликования до 17-00 часов «15» ноября 2006. Заявки подаются в конвертах в запечатанном виде.

Срок и условия оплаты: в течение 3 дней после поставки, согласно заключенному муниципальному контракту.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Владимировна, тел.227-44-43

Срок заключения муниципального контракта: не позднее 20 дней со дня подписания протокола

Приложение 1

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на ___________________________________________________________

(предмет  запроса котировок)

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика продукции | параметры и характеристики продукции (товаров, работ, услуг) |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Количество, штук |  |
| 8. | Срок поставки продукции |  |
| 9. | Место поставки продукции |  |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта | не позднее 20 дней со дня подписания протокола |
| 11. | Цена за 1 ед. продукции с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и обязательных платежей, рублей |  |
| 12. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Приложение к заявке: спецификация.

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О

МП                      __________дата

Приложение 2

Характеристика продукции:

| Лот № 1 | Учреждение | Наименование и описание лота | Количество | Начальная цена по лоту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тарелка вакуумная со звонком Тарелка вакуумная со звонком должна удовлетворять следующим требованиям: • Для получения разреженного воздуха в замкнутом объеме; • Совместимость с насосом вакуумным Комовского; • Состоит из круглого основания, толстостенного стеклянного колпака-колокола диаметром не менее 200 мм и высотой не менее 250 мм, резиновой прокладки, электрического звонка, манометра и крана; • Предельное давление, создаваемое под колпаком: не менее 0,01 МПа. • Позволяет провести с использованием вакуумного насоса следующие демонстрации: o возможность показать силу атмосферного давления, o необходимость упругой среды для распространения звуковых колебаний, o устройство и действие манометра, o зависимость температуры кипения жидкости от давления, o раздувание резиновой камеры под колоколом и др. • Сопровождается руководством по эксплуатации | 1 |  |
|  |  | Комплект инструментов классных Комплект инструментов классных должен удовлетворять следующим требованиям: • Для работы у доски; • В комплект инструментов входят: o Метр - деревянная рейка белого цвета. На поверхности рейки нанесена шкала черного цвета с ценой деления 1см. Каждое пятое деление шкалы имеет большую длину, каждое десятое оцифровано; o Треугольник - прямоугольный, деревянный; o Транспортир - 180 градусов, деревянный; o Циркуль - деревянный: одна ножка с острым наконечником, другая – с зажимом для мела | 1 |  |
|  |  | Гигрометр (психрометр) ВИТ-2 Гигрометр (психрометр) должен удовлетворять следующим требованиям: • Для определения влажности воздуха; • Состоит из двух одинаковых термометров, закрепленных на панели, между термометрами помещена стеклянная изогнутая трубка для воды. Открытый конец трубки расположен под резервуаром одного из термометров. Корпус резервуара этого термометра обернут марлей, опущенной одним концом в воду. • Справа от термометров на той же панели размещена таблица, позволяющая по показаниям термометров определить влажность воздуха. • Сопровождается руководством по эксплуатации | 1 |  |
|  |  | Динамометр демонстрационный (пара) Предназначены для измерения силы при проведении демонстрационных опытов по механике. В состав набора должны входить два динамометра в круглых металлических корпусах и следующие принадлежности к ним: модель двутавровой балки с делениями и двумя передвижными крючками, два съемных круглых столика, два съемных блока и две трехгранные опорные призмы. Механизм каждого динамометра должен состоять из двух спаренных пружин, зубчатой рейки и шестерни. К оси шестерни прикреплена стрелка прибора. Циферблат и стрелка каждого динамометра защищены стеклом. Шкала двусторонняя с нулем посередине. Ее можно поворачивать для установки стрелки прибора на нуль. Предел измерения силы каждым динамометром 12 Н. Цена деления шкалы 1 Н. Шкала оцифрована через каждые 2 Н. Диаметр каждого динамометра 225 мм. Длина балки 605 мм, диаметр столиков 70 мм. Габаритные размеры динамометров в упаковке (без балки) не более 290х290х110 мм, габаритные размеры балки не более 625х55х44 мм. Общая масса двух динамометров с принадлежностями не более 2,4 кг | 1 |  |
|  |  | Ведерко Архимеда Прибор предназначен для демонстрации действия жидкости на погруженное в нее тело и измерения выталкивающей силы. В комплект прибора должны входить: ведерко, тело цилиндрической формы и пружинный динамометр. Внутренние размеры ведерка должен соответствовать наружным размерам тела. Они изготовлены так, чтобы тело свободно и полностью входило в ведерко. У ведерка сверху имеется дужка, а снизу закреплена небольшая проволочная петля. За дужку во время опыта ведерко подвешивают к динамометру, а к его петле подвешивают тело, которое для этой цели снабжено крючком. Плотность тела немного превышает плотность воды. Динамометр состоит из скобы, открытой пружины и стержня с крючком для подвешивания ведерка. На верхней части стержня закреплен указатель в форме диска. Верхний конец пружины надет на крючок скобы, а на ее нижний конец подвешен стержень. Стержень продет через отверстия в скобе, которые служат для него направляющими. Растяжение пружины динамометра отмечается фиксатором, находящимся на скобе. Отчет показаний производится по передвижному указателю стержня. На скобе предусмотрена площадка для крепления бумаги. Высота ведерка 100 мм, диаметр 45 мм. Габаритные размеры прибора не более 70х330х45 мм, масса не более 0,52 кг. | 1 |  |
|  |  | Ванна волновая Прибор предназначена для моделирования колебательных и волновых движений на плоскости с помощью набора подвижных шариков и применяется в следующих демонстрациях: колебание отдельной частицы, колебание двух частиц с разными фазами, стадии образования стоячих волн, распространение поперечных и продольных волн, стоячие поперечные и продольные волны. Прибор состоит из прямоугольной панели, чугунной подставки, металлических стержней (спиц) с пластмассовыми шариками, круглого зажима с ручкой, стержня с шарнирным механизмом и металлического диска с рукояткой. На лицевой панели прибора на равных расстояниях подвешены 13 стержней с насаженными на них шариками. На обратной стороне панели все нити закреплены равномерно по окружности к круглому зажиму с ручкой. В нормальном положении длина нитей отрегулирована так, чтобы при нахождении зажима с ручкой в центре круга с отверстиями, все шарики располагаются в один ряд в нижней части панели. Такая система нитей с зажимом позволяет демонстрировать опыты с продольными волнами. Другая система нитей с металлическим диском предназначена для демонстрации модели поперечных волн. Размеры панели 600х260 мм. Габаритные размеры прибора не более 605х230х350 мм. Масса прибора не более 4,7 кг. | 1 |  |
|  |  | Набор по статике с магнитными держателями Набор по статике с магнитными держателями должен удовлетворять следующим требованиям: • Для демонстрации различных опытов по динамике, основам статики: o сложение двух сил, действующих по одной прямой, o сложение сил, направленных под углом друг к другу, o сложение параллельных сил, o условия равновесия материальной точки, o правило моментов, o нахождение центра масс и др. • В состав набора входят: o магнитная панель, o динамометры на магнитных держателях, o магнитные держатели, o блоки, o набор грузов, o пластина неправильной формы, o комплект монтажных приспособлений; • Сопровождается руководством по эксплуатации | 1 |  |
|  |  | Набор тел равного объема Не менее 3 тел. Тела должны представлять собой прямоугольные бруски из стали, алюминия и пластмассы, уложенные в гнезда укладки | 1 |  |
|  |  | Набор тел равной массы Не менее 3 тел. Тела должны представлять собой прямоугольные бруски из стали, алюминия и пластмассы, уложенные в гнезда укладки | 1 |  |
|  |  | Призма наклоняющаяся с отвесом Призма предназначена для демонстрации условия устойчивости тела, имеющего площадь опоры и позволяет проиллюстрировать зависимость устойчивости тел от площади опоры и положения центра тяжести. Призма состоит из трех прямоугольных пластин и четырех реек, изготовленных из стали. Края пластин с двух противоположных сторон согнуты под прямым углом в виде бортиков. На концах бортиков просверлены отверстия. Отверстия такого же размера просверлены на концах и в середине каждой рейки. Через эти отверстия пластины соединены с рейками с помощью заклепок. Соединение выполнено так, чтобы рейки могли поворачиваться вокруг заклепок с небольшим трением. Соединение одной рейки с бортиком средней пластины выполнено с помощью винта и гайки с рифленой ручкой. Такая конструкция позволяет наклонять рейки относительно пластин под разными углами и фиксировать положение призмы, а также регулировать трение между рейкой и бортиком пластины. В середине средней пластины, в центре тяжести призмы, укреплен отвес. Размеры пластин без бортиков 150х95 мм, ширина бортиков 10 мм, размеры реек 12х280 мм, толщина пластин и реек 1 мм. Габаритные размеры призмы в нормальном положении (без наклона) не более 150х100х280 мм, масса не более 0,25 кг. | 1 |  |
|  |  | Рычаг демонстрационный Рычаг предназначен для демонстрации устройства рычага и условия его равновесия и применяются в следующих демонстрациях: устройство и принцип действия рычажных весов; равновесие сил на рычаге; момент и плечо силы; равенство работ на рычаге и др. Основными частями прибора являются деревянная линейка, на торцах которой закреплены винты с уравнительными гайками, ось с гайкой и четыре крючка. На одной широкой поверхности линейки нанесена оцифрованная шкала с нулем посередине и 14 отметками. Над отметками шкалы на линейке просверлены отверстия для установки крючков, а в центре линейки отверстие для оси рычага. Габаритные размеры линейки 800х10х30 мм, цена деления ее шкалы 5 см. Общая масса рычага со всеми деталями не более 0,6 кг | 1 |  |
|  |  | Сосуды сообщающиеся Прибор предназначен для демонстрации одинакового уровня однородной жидкости в сообщающихся между собой сосудах разной формы и применяется в следующих демонстрациях: закон сообщающихся сосудов, заполненных однородной жидкостью; неизменность уровня жидкости при наклоне сообщающихся сосудов (одного из них или всех). Конструкция прибора обеспечивает поворот всей системы сообщающихся сосудов, так как они закреплены на прозрачной пластине, которая может поворачиваться вокруг оси. Высота всех вертикальных трубок разных форм и диаметра 65 мм, длина горизонтальной трубки 160 мм. Размеры вертикальной панели 210х16х220 мм, подставки - 210х120х16 мм. Габаритные размеры прибора в сборе не более 210х120х236 мм. Масса прибора не более 1 кг. Для проведения опытов наливают подкрашенную жидкость в цилиндрический сосуд большого диаметра до тех пор, пока вода не поднимется во всех сосудах немного выше половины их высоты и не установится на уровне ближайшей горизонтальной линии экрана. Обращают внимание учащихся на одинаковый уровень жидкости в сосудах. После этого наклоняют трубку малого диаметра с гибким патрубком и показывают, что уровень жидкости изменяется во всех сосудах одинаково и находится на одной горизонтальной прямой. Затем поворотом прозрачной пластины вокруг винта наклоняют все трубки и показывают, что при разных углах наклона сообщающихся сосудов уровень жидкости также остается на одной горизонтальной прямой. | 1 |  |
|  |  | Трубка Ньютона Трубка Ньютона должна удовлетворять следующим требованиям: • Для демонстрации одновременного падения тел разной массы в разреженном воздухе; • Трубка изготовлена из толстого прозрачного стекла диаметром не менее 6 см и длиной не менее 120 см; • Один конец трубки закрыт, на другом конце трубки закреплена пластмассовая оправа с краном; • Внутри трубки находятся: птичье перо, кусок пробки и свинцовая дробинка. | 1 |  |
|  |  | Шар Паскаля Прибор предназначен для демонстрации передачи производимого на жидкость давления в замкнутом сосуде во все стороны одинаково, а также для демонстрации подъема жидкости под действием атмосферного давления. Прибор состоит из стеклянного цилиндра с двумя оправами на концах, кожаного поршня с металлическим штоком и деревянной ручкой, полого полиэтиленового шара с несколькими мелкими отверстиями. Оправы жестко закреплены на трубке. Верхняя оправа имеет в центре отверстие, служащее направляющим для штока поршня. Внутри нижней оправы нарезана резьба для ввинчивания наконечника шара. Длина трубки 250 мм, диаметр 25 мм. Диаметр шара 60 мм. Габаритные размеры прибора не более 395х75х50 мм, масса прибора не более 0,3 кг. | 1 |  |
|  |  | Набор капилляров Набор капилляров должен удовлетворять следующим требованиям: • Для демонстрации в проекции на экран капиллярных явлений в трубках разного диаметра; • Состоит из набора стеклянных сообщающихся сосудов разного диаметра и общей пластмассовой подставки; • Количество капиллярных трубок не менее 4 шт.; • Внутренние диаметры капиллярных трубок 2 — 2,5 мм и 0,5 — 1,0 мм. | 1 |  |
|  |  | Прибор для изучения газовых законов Набор "Газовые законы" должен удовлетворять следующим требованиям: • Обеспечивать исследование изобарного, изохорного и изотермического процесса • Прибор состоит из эластичной прозрачной трубки с кранами на концах, манометрической трубки и измерительной ленты (пределы измерения 0 – 150 см, цена деления - 1 мм). | 1 |  |
|  |  | Высоковольтный источник 30 кВ Источник используется при постановке таких демонстраций, в которых необходимо высокое напряжение, регулируемое в пределах от 0 до 30 кВ. В комплект поставки входят высоковольтный конденсатор в изолирующей трубке с разрядником для демонстрации высоковольтной дуги и соединительные высоковольтные проводники со штекерами. Принципиальное отличие источника от аналогов состоит в наличии цифрового измерителя напряжения, что позволяет проводить количественные оценки в опытах по электростатике, например напряженности однородного поля, созданного в плоском конденсаторе. Источник состоит из силового трансформатора и электронного блока, включающего в себя следующие элементы: двухконтактный прямоходовой преобразователь, высоковольтный трансформатор, симметричный шестикаскадный умножитель напряжения, цифровой измеритель напряжения и схема регулирования ограничения напряжения и тока. Цифровой измеритель показывает напряжение между клеммами источника. Напряжение на клеммах источника симметрично относительно рабочего заземления, что приводит к возможности получить на клеммах источника двухполярное напряжение. Например, при напряжении между клеммами 20 кВ относительно рабочего заземления на синей клемме создается напряжение «–10 кВ», а на красной – «+10 кВ». Любая из клемм может быть подключена к рабочему заземлению для получения напряжения нужной полярности. Основные технические данные источника Напряжение питания, В … 220 ± 22 Потребляемая мощность, В× А …. 30 Регулируемое выходное постоянное напряжение: нижний предел, кВ …. 0 верхний предел, кВ … 30 + ,8 Накопленная энергия, Дж …. 0,25×10– 6 , Габаритные размеры (ДхШхВ), мм .. 210х265х110 Масса, кг 2,5 | 1 |  |
|  |  | Камертоны на резонансных ящиках 440 Гц Предназначены для демонстрации звуковых колебаний и волн: опыты с источниками звука, наблюдение осциллограмм одно-тонального звука, демонстрация звукового резонанса, интерференция звуковых волн и др. В комплект должны входить два одинаковых камертона на резонирующих ящиках и резиновый молоточек. Каждый камертон представляет собой массивную стальную вилку на ножке. Эта вилка имеет строго определенную длину ветвей прямоугольного сечения. Оба камертона настроены на частоту 440 Гц. У резонирующих ящиков камертонов одна стенка открыта. На верхней доске каждого ящика имеется втулка для установки камертонов, а внизу – суконные или резиновые ножки для звукоизоляции. | 1 |  |
|  |  | Набор для демонстрации магнитных полей Прибор должен представлять собой катушку диаметром 0.21 м, содержащую 6 витков изолированного провода. В центре катушки на горизонтальной площадке расположена магнитная стрелка. Стрелка находится в корпусе, на котором имеется шкала для отсчета угла поворота. Корпус закреплен так, что линия 0-1800 шкалы совпадает с плоскостью катушки. Для того чтобы не искажать измеряемое магнитное поле, штатив прибора изготовлен из немагнитных материалов. | 1 |  |
|  |  | Набор демонстрационный "Электричество 1" (12 экспериментов по теме "Постоянный электрический ток") Набор позволяет выполнить следующие эксперименты: составление электрической цепи; измерение силы тока амперметром; измерение напряжения вольтметром; зависимость силы тока от напряжения; зависимость силы тока от сопротивления; измерение сопротивлений; устройство переменного резистора (реостата); последовательное соединение проводников; параллельное соединение проводников; нагревание проводника электрическим током; определение мощности электрического тока; действие плавкого предохранителя. Набор «Электричество-1» содержит следующие элементы: выключатель (ключ); переменный резистор 6 Ом; проволочный резистор 1 Ом; проволочный резистор 2 Ом; проволочный резистор 3 Ом; модуль с зажимами; модуль для подключения источника тока; лампа 12 В, 21 Вт. Для проведения опытов необходимы: комплект цифровых измерителей тока и напряжения, блок питания регулируемый, металлическая классная доска, комплект проводов. Входящие в набор «Электричество-1» элементы электрических цепей имеют достаточно большие размеры и размещены на лицевой поверхности модулей. Значения сопротивления резисторов выдерживаются с погрешностью, не большей 1%. Все элементы набора «Электричество-1» рассчитаны на силу тока, не превышающую 3 А. | 1 |  |
|  |  | Набор демонстрационный "Электричество 2" (10 экспериментов по теме "Ток в полупроводниках") Набор предназначен для изучения электрического тока в полупроводниках, позволяет провести следующие эксперименты: изучение зависимости сопротивления полупроводника от температуры; изучение зависимости сопротивления полупроводника от освещенности; односторонняя проводимость полупроводникового диода; изучение светодиода; устройство транзистора; ключевой режим работы транзистора; усиление электрического сигнала транзистором; действие фотореле; действие термореле; источник тока на основе полупроводникового фотоэлемента. Набор «Электричество-2» включает в себя следующие модули: транзистор; фотоэлемент; светодиод; термистор; фоторезистор; резистор 360 Ом; переменный резистор 470 Ом; лампа 3,5 В. Для проведения опытов необходимы: набор «Электричество-1», комплект цифровых измерителей тока и напряжения, блок питания регулируемый], металлическая классная доска, комплект проводов. Модули, составляющие набор «Электричество-2», имеют на лицевой поверхности обозначения элементов, а сами полупроводниковые приборы (за исключением светодиода) и вспомогательные элементы (резисторы), необходимые для составления электрических цепей, убраны внутрь модулей. Конструкция модулей светочувствительных полупроводниковых элементов дополнительно предусматривает установку их перпендикулярно поверхности доски (на ребро), при этом фотодиод и фотоэлемент могут быть освещены светом лампы или какого-либо другого источника. При размещении этих модулей на доске обычным образом демонстрируются характеристики полупроводниковых устройств в «темновом» режиме | 1 |  |
|  |  | Набор демонстрационный "Электричество 3" (11 экспериментов по теме "Опыты с конденсатором и катушкой индуктивности, переменный ток") Набор предназначен для выполнения экспериментов с конденсатором и катушкой индуктивности, а также для изучения темы «Переменный электрический ток» и позволяет провести следующие эксперименты: зарядка конденсатора; разрядка конденсатора; энергия заряженного конденсатора; электромагнитная индукция; явление самоиндукции; конденсатор в цепи переменного тока; катушка индуктивности в цепи переменного тока; последовательная цепь переменного тока; резонанс в последовательном колебательном контуре; зависимость резонансной частоты от параметров контура; принцип действия трансформатора. Набор «Электричество-3» является дополнением к наборам «Электричество-1» и «Электричество-2» и содержит следующие элементы: переключатель; конденсатор 18,8 мкФ; конденсатор 4,7 мкФ; конденсатор 4700 мкФ; конденсатор 2200 мкФ; модуль для подключения катушки индуктивности; дроссельная катушка с ферритовым сердечником; катушка-моток – 2 шт. Номиналы конденсаторов подобраны таким образом, чтобы обеспечить заметное отличие в собственных частотах колебательных контуров, собранных на их основе. | 1 |  |
|  |  | Набор демонстрационный "Геометрическая оптика" ( 36 экспериментов для 8 и 11 классов) Предназначен для изучения законов геометрической оптики и демонстрации работы некоторых оптических устройств. Набор позволяет продемонстрировать следующие эксперименты: прямолинейное распространение света; образование тени и полутени; зеркальное отражение света; диффузное отражение света; исследование отражения света; формирование понятия мнимого источника света; иллюстрация принципа действия уголкового отражателя; иллюстрация понятия «Оптическая плотность вещества»; преломление света; исследование закономерностей преломления света; обратимость хода световых лучей; полное внутреннее отражение; распространение света в слоистой структуре; демонстрация модели световода; принцип действия поворотной призмы; принцип действия оборотной призмы; прохождение света через плоскопараллельную пластину; прохождение света сквозь треугольную призму; введение понятия линзы; введение понятий фокуса и фокусного расстояния линзы; введение понятия фокальной плоскости линзы; иллюстрация понятия мнимого фокуса линзы; ход основных лучей, используемых при построении изображений в линзах; зависимость фокусного расстояния линзы от показателя преломления внешней среды; связь расстояния от предмета до линзы с расстоянием от линзы до его изображения; сферическая аберрация; хроматическая аберрация; действие оптической системы глаза; дефекты зрения; получение изображения в фотоаппарате; ход лучей в проекционном аппарате; ход лучей в микроскопе; ход лучей в трубе Галилея; ход лучей в трубе Кеплера.. В набор входят следующие элементы: осветители - 3 шт.; соединительная колодка; плоскопараллельная пластина; полуцилиндрическая пластина; трехгранная прямоугольная призма; собирающие линзы - 3 шт.; рассеивающая линза; кювета; светофильтры - 2 шт.; плоское зеркало; диафрагма с одной щелью - 3 шт.; диафрагма с двумя щелями - 2 шт.; лимб; модель глаза; модель световода; полоска магнитной резины - 2 шт. Для проведения опытов необходимы: металлическая классная доска и источник питания | 1 |  |
|  |  | Набор демонстрационный "Волновая оптика" (23 эксперимента) Предназначен для проведения демонстрационных экспериментов по таким темам волновой оптики, как изучение дисперсии света в веществе, эффекты, связанные с разложением света в спектр, поглощение света в веществе, получение поляризованного излучения и его применение, интерференция и дифракция световых волн. Эксперименты, демонстрируемые с помощью набора «Волновая оптика»: наблюдение дисперсии света; сложение спектральных цветов; неразложимость в спектр монохроматического света; поглощение света в веществе; поляризация света; наблюдение распределения напряжений в прозрачном пластике; вращение плоскости поляризации в растворе сахара; поляризация света при его отражении от диэлектрика; интерференция света в схеме с бипризмой Френеля; интерференция света в схеме с зеркалом Ллойда; интерференция света в схеме Юнга; наблюдение колец Ньютона в естественном свете; наблюдение колец Ньютона в монохроматическом свете; интерференция света в мыльной пленке; дифракция параллельного пучка света на щели; дифракция расходящегося пучка света на щели; дифракция параллельного пучка света на нити; дифракция расходящегося пучка света на нити; дифракция параллельного пучка света на круглом отверстии; дифракция расходящегося пучка света на круглом отверстии; разложение естественного света в спектр с помощью дифракционной решетки; дифракция монохроматического света на одномерной решетке; дифракция монохроматического света на двумерной структуре. При проведении экспериментов, связанных с разложением света в спектр, изучением поляризованного излучения, а также ряда интерференционных и дифракционных эффектов используется графический проектор. Для опытов по интерференции и дифракции в состав набора входит полупроводниковый лазер, работающий на длине волны 670 нм. Лазер питается от сети переменного тока через адаптер и имеет корпус, позволяющий устанавливать его на магнитный держатель или закреплять в оправе. В состав набора входят следующие элементы: 1) полупроводниковый лазер с блоком питания; 2) линза собирающая f = 5 см, D = 1,5 см; 3) линза собирающая f = 12 см, D = 5 см; 4) стеклянная пластина; 5) призма из стекла «Флинт»; 6) светофильтр красный; 7) кювета; 8) лимб; 9) комплект по поляризации в составе: поляроиды – 2 шт., образец из оргстекла для демонстрации механических напряжений в поляризованном свете; 10) комплект элементов для демонстрации интерференции в составе: бипризма Френеля, сборка «Кольца Ньютона», оправка с двумя щелями (щели для опыта Юнга), зеркало плоское (зеркало Ллойда), рамка для наблюдения интерференции в мыльной пленке; 11) набор объектов для демонстрации дифракции в составе: дифракционная решетка 50 штр./мм (d = 0,02 мм), дифракционная решетка 150 штр./мм (d = 0,0067 мм), двумерная дифракционная структура, оправка со щелью шириной 0,3 мм, оправка со щелью шириной 0,6 мм, оправка с нитью диаметром 0,2 мм; оправка с отверстием диаметром 0,8 мм; 12) комплект оснастки для закрепления оптических элементов в составе: оптический столик для графического проектора, рабочее поле 20х30 см со специальными креплениями, детали штатива (основание, стойка - 2 шт., зажим - 3 шт.), оправа для линзы и полярои-да - 2 шт., оправа для малых оптических элементов; магнитный держатель - 3 шт.; 13) диафрагмы в составе: щелевая диафрагма для оптического столика, экран малый с прорезью. | 1 |  |
|  |  | Комплект проводов Комплект предназначен для сборки электрических цепей при проведении демонстрационных опытов. Должен содержать 10 многожильных проводов со штекерами. Максимальный ток 10 А, длина проводов от 40 см до 100 см с шагом 10 см. | 1 |  |
|  |  | Стрелки магнитные на штативах Стрелки магнитные предназначены для демонстрации взаимодействия полюсов магнитов, ориентации магнита в магнитном поле, определения направления магнитного меридиана и других опытов по магнетизму и электромагнетизму. Комплект состоит из 2 магнитных стрелок. Каждая стрелка устанавливается на острие отдельной подставки и представляет собой намагниченную полоску из специальной стали, расположенную горизонтально в вертикальной плоскости. На середине полоски запрессовано латунное гнездо с подпятником для насаживания на острие иглы | 1 |  |
|  |  | Электрометры с принадлежностями Предназначены для проведения таких демонстрационных опытов по электростатике, как: обнаружение электрических зарядов; распределение зарядов на поверхности проводника; делимость электрического заряда; измерение разности потенциалов; электростатическая индукция; электрическая емкость плоского конденсатора. В состав комплекта входят два электрометра, три полых металлических шара (два одинаковых большого диаметра и один малого), два конденсаторных диска, два острия, пробный шарик и проводник на изолирующих ручках. Каждый электрометр состоит из металлического корпуса цилиндрической формы, пластмассовой подставки со стойкой, металлического стержня и стрелки. Корпус электрометра застеклен с обеих сторон. Внутри корпуса в нижней его части установлена шкала с делениями без оцифровки. В верхней части корпуса имеется отверстие, в котором укреплена изоляционная втулка. Во втулке вертикально закреплен металлический стержень. Верхняя часть стержня имеет круглое сечение и находится вне корпуса прибора, а нижняя - форму пластинки и находится внутри корпуса. В центре пластинки на оси установлена легкая стрелка. Корпус электрометра со стержнем, шкалой и стрелкой установлен на подставке. Для заземления металлического корпуса электрометра на его наружной поверхности установлена универсальная приборная клемма. На конденсаторных дисках и полых шарах жестко закреплены трубки, с помощью которых они устанавливаются на стержень электрометра. Диаметр больших полых шаров не более 100 мм, диаметр малого полого шара не более 50 мм, диаметр конденсаторных дисков не более 100 мм, диаметр пробного шарика не более 22 мм, длина проводника на изолирующей ручке не менее 280 мм. Габаритные размеры каждого электрометра не более 205х160х360 мм, масса комплекта электрометров с принадлежностями без упаковки не более 3,7 кг. | 1 |  |
|  |  | Штативы изолирующие (пара) Штативы изолирующие (пара) должны удовлетворять следующим требованиям: • Электрическая изоляция приборов от утечки электрических зарядов при проведении опытов. • Каждый штатив состоит из стойки длиной не менее 290 мм и подставки. • Верхняя и средняя части стойки изготовлены из пластмассы, нижняя часть - из стали. • Сопровождаются руководством по эксплуатации | 1 |  |
|  |  | Амперметр лабораторный Амперметр лабораторный должен удовлетворять следующим требованиям: • Для измерения силы постоянного тока до 1 А и 2 А с ценой деления шкалы 0,05 А и 0,1 А. • Шкала с двойной оцифровкой. • Класс точности – 2,5. • Прибор комплектуется соединительными проводами с зажимами типа “крокодил”. • Сопровождается руководством по эксплуатации | 15 |  |
|  |  | Вольтметр лабораторный Вольтметр лабораторный должен удовлетворять следующим требованиям: • Для измерения напряжения постоянного тока до 3 В и 6 В с ценой деления шкалы 0,1 В и 0,2 В. • Шкала с двойной оцифровкой. • Класс точности – 2,5. • Прибор комплектуется соединительными проводами с зажимами типа “крокодил”. • Сопровождается руководством по эксплуатации | 15 |  |
|  |  | Термометр лаб. 100 С Предназначены для измерения температуры при проведении фронтальных лабораторных работ и работ физического практикума. Характеристики Пределы измерения …………. 0 – 100 °С. Цена деления шкалы ………… 1 °С. Погрешность термометра …… 1 °С. | 15 |  |
|  |  | Набор лабораторный "Электричество" (20 работ по программе 8-11 классов. В набор входят кювета с электродами, 2 лампы, потенциометр, электродвигатель, 2 катушки, магниты, компас, комплект проводов, металлический лист и др.) Должны позволять выполнить следующие опыты: сборка электрической цепи и измерение силы тока на ее различных участках; измерение напряжения на различных участках электрической цепи; регулирование силы тока переменным резистором; наблюдение химического действия электрического тока; сборка гальванического элемента и испытание его действия; исследование зависимости силы тока на участке цепи от напряжения; исследование зависимости силы тока на участке цепи от его сопротивления; измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра; измерение мощности и работы тока в электрической лампе; изучение магнитного поля постоянного магнита; изучение электродвигателя постоянного тока; измерение КПД электродвигателя; измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока; измерение удельного сопротивления проводника; изучение последовательного соединения проводников; изучение параллельного соединения проводников; определение заряда электрона; наблюдение действия магнитного поля на ток; изучение явления электромагнитной индукции. В состав набора должны входить следующие элементы и устройства: ключ, кювета с электродами, лампа с колпачком (2 шт.), проволочный резистор (2 шт.), переменный резистор, электродвигатель, катушка-моток (2 шт.), магнит полосовой (2 шт.), зажим пружинный (2 шт.), компас, соединительные провода (8 шт.), металлическое рабочее поле. При использовании набора необходимы дополнительно электроизмерительные приборы Все элементы, из которых составляются электрические цепи, должно быть смонтированы на стандартных платформах размером 70х35 мм, которые изготовлены из цветного пластика. В основании платформ имеются магниты, что в сочетании с металлическим рабочим полем обеспечивает удобное и надежное закрепление элементов электрической цепи | 15 |  |
|  |  | Набор лабораторный "Механика" (21 работа по разделам «движение и силы», «кинематика», «динамика» 7-9 классов. В набор входят каретка с направляющей, электронный секундомер с 2 датчиками, рычаг с осью, штатив, блоки, грузы и др. ) Предназначены для проведения лабораторных работ по различным разделам механики, проведения работ физического практикума и решения экспериментальных задач. Набор «Механика» должен позволять выполнить следующие опыты: градуирование пружины и измерение сил динамометром; измерение силы трения скольжения; выяснение условия равновесия рычага; изучение устройства подвижного и неподвижного блока; определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости; изучение «золотого правила» механики; измерение скорости неравномерного движения; исследование зависимости скорости равноускоренного движения от времени; измерение ускорения движения тела; исследование зависимости перемещения от времени при равноускоренном движении; проверка соотношения перемещений при равноускоренном движении; исследование движения тела под действием нескольких сил; измерение жесткости пружины; измерение коэффициента трения скольжения; изучение движения тела, брошенного горизонтально; определение ускорения тела по величине действующей на него силы и массе тела; изучение равновесия тел под действием нескольких сил; изучение закона сохранения механической энергии; измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. В состав набора должны входить следующие элементы и устройства: направляющая рейка, каретка, электронный секундомер с 2 датчиками, рычаг с осью, крючок (2 шт.), желоб (трубка) с держателем, штатив (основание, стойка, муфта), подвижный блок, неподвижный блок, груз (4 шт.), шарик, бумага копировальная, коврик из пористого пластика, тесьма. Основные элементы набора «Механика» должно быть изготовлены из цветного пластика с применением литьевых технологий, а секундомер выполнен в специально разработанном корпусе. | 12 |  |
|  |  | Набор калориметрических тел Набор предназначен для формирования плотности, удельной и молярной теплоемкостей, формирования представлений о связи структуры вещества с его свойствами. Набор используется при проведении следующих лабораторных работ: измерение размеров, объема, массы тел; исследование зависимости массы тел от их объема; измерение плотности; распознавание вещества по его плотности; измерение удельной теплоемкости; исследование зависимости силы тяжести от массы; изучение плотных упаковок и сравнение параметров кристаллических решеток; измерение количества вещества. В состав набора входят 7 тел в форме прямоугольного параллелепипеда. Они изготовлены из алюминия, титана и меди. Кроме того, в набор входят одно тело цилиндрической формы. Выбор веществ для изготовления тел определяется тем, что медь и алюминий имеют гранецентрированную решетку, а титан – гексагональную. С использованием шариков в пластиковой коробочке возможна сборка этих способов плотной упаковки. | 15 |  |
|  |  | Цилиндр мерный с носиком 100 мл Цилиндры измерительные предназначены для выполнения лабораторных работ по измерению цены деления измерительного прибора, объема жидкости, объема твердых тел, измерения выталкивающей силы и др. Характеристики: Пределы измерения 100 (мл) Цена деления 1 (мл) Основная погрешность 1 (мл) | 15 |  |
|  |  | Набор "Практикум ''Электродинамика" (20 работ практикума. В набор входят термистор, транзистор, фотоэлемент, дроссель, мультиметр и др.) Назначение: проведение работ практикума по темам: зарядка и разрядка конденсатора, индукция и самоиндукция, переменный ток, законы освещенности. В набор должны входить следующие позиции: Металлическое рабочее поле, Ключ, Мультиметр, Конденсатор 4700 мкФ, Конденсатор 2200 мкФ, Конденсатор 4.7 мкФ, Конденсатор 1 мкФ, Резистор 10 Ом 2 Вт, Резистор 68 Ом 1 Вт, Резистор 360 Ом 1 Вт, Резистор 1 кОм 0.5-1 Вт, Резистор 20 кОм 0.5-1 Вт, Переменный резистор 100 Ом 2 Вт, Светодиод с резистором, Диод Д7Ж, Транзистор, Фотоэлемент, Термистор, Лампа, Плата для установки конденсаторов, Катушка индуктивности с сердечником | 3 |  |
|  |  | Миллиамперметр лаб. Миллиамперметр имеет пределы (-5) - 0 - (+5) мА. и (-50) - 0 - (+50) мА с ценойделения 0,5 мА на первом пределе и 5 мА на втором пределе. | 3 |  |
|  |  | Комплект карточек "Оптика" Комплект карточек раздаточных должен удовлетворять следующим требованиям: • Должны содержать задания и вопросы по следующим разделам курса физики: o Карточки раздаточные "Оптика"; • Выполнены на плотной бумаге формата А 5 с черно-белой печатью. | 1 |  |
|  |  | Комплект карточек "Электричество" Комплект карточек раздаточных должен удовлетворять следующим требованиям: • Должны содержать задания и вопросы по следующим разделам курса физики: o Карточки раздаточные "Электричество". • Выполнены на плотной бумаге формата А 5 с черно-белой печатью. | 1 |  |
|  |  | Комплект CD по физике | 1 |  |