Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на  закупку демонстрационного и лабораторного оборудования для кабинета физики МОУ СОШ № 182

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице  Департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики, расположенного по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34

извещает о проведении запроса котировок на поставку демонстрационного и лабораторного оборудования для кабинета физики МОУ СОШ № 182

# Запрос котировок проводится для нужд муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 182 с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля

Источник финансирования: субвенция

Характеристика продукции: демонстрационное и лабораторное оборудования для кабинета физики МОУ СОШ № 182 (приложение 2)

Доставка продукции: по адресу г. Новосибирск, ул. Зорге, 21 (директор Тачкова Марина Борисовна)

Срок и условия поставки продукции : до 1 декабря 2006 года

Максимальная цена муниципального контракта: 135.000 рублей.

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 , кабинет  № 420  с момента опубликования до 17-00 часов «15» ноября 2006. Заявки подаются в конвертах в запечатанном виде.

Срок и условия оплаты: в течение 3 дней после поставки, согласно заключенному муниципальному контракту.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Владимировна, тел.227-44-43

Срок заключения муниципального контракта: не позднее 20 дней со дня подписания протокола

Приложение 1

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на ___________________________________________________________

(предмет  запроса котировок)

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика продукции | параметры и характеристики продукции (товаров, работ, услуг) |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Количество, штук |  |
| 8. | Срок поставки продукции |  |
| 9. | Место поставки продукции |  |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта | не позднее 20 дней со дня подписания протокола |
| 11. | Цена за 1 ед. продукции с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и обязательных платежей, рублей |  |
| 12. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О

МП                      __________дата

Приложение 2

Оборудование для кабинета физики

МОУ СОШ №182

| № |  |  | Технические характеристики товара | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Электроснабжение кабинета физики | Щит электрический |  | 1 |
|  |  | Выпрямитель ВУ-4м | Выпрямитель должен быть предназначен для снижения и преобразования напряжения переменного тока и питания учебных приборов и опытных установок при проведении учащимися фронтальных лабораторных работ по исследованию электрических цепей, источников тока, измерения КПД электродвигателя; используются для электропитания лампочек, электромагнитов и др. Принцип действия выпрямителя следующий: при включении его в сеть переменного тока 42 В лабораторного стола напряжение поступает через понижающий трансформатор на выходные клеммы переменного тока и двухполупериодный выпрямитель. После него пульсирующее напряжение подается на клеммы или гнезда «– +». Выпрямитель включается в сеть переменного тока напряжением 36 – 42 В, которое подается к специальным розеткам лабораторных столов от щита кабинета физики. Шнуры выпрямителей снабжены специальными вилками, согласованными с розетками и исключающими их включение в электрическую сеть напряжением более 50 В. | 15 |
|  |  | Источник постоянного/переменного напряжения 24 В/10А | Источник предназначен для плавного регулирования переменного напряжения с частотой 50 Гц от 0 до 30 В и постоянного (пульсирующего) напряжения с частотой пульсаций 100 Гц от 0 до 24 В. В выпрямителе должен использоваться тороидальный трансформатор с двумя разделенными обмотками. По виткам вторичной обмотки перемещается токосъемник. При его перемещении на один виток выпрямленное напряжение меняется на 0,2 В. Технические параметры источника. Напряжение питания, В 220 Пределы изменения выходного напряжения, В: - переменное 0 – 30 - постоянное (пульсирующее, 100 Гц) 0 – 24 Максимальный ток нагрузки, А 10 Масса не более, 8,9 кг. Размеры не более, мм 345х205х185 | 1 |
| 5 | Комплекты демонстрационные (электродинамика и оптика, статика, динамика, колебание, вращение, термодинамика) | Набор демонстрационный «Тепловые явления» | набор для проведения демонстрационных экспериментов "Тепловые явления" должен удовлетворять следующим требованиям: • Позволяет провести следующие эксперименты по молекулярной физике и тепловым явлениям: o Превращение энергии при ударе; o Изменение внутренней энергии за счет работы сил трения; o Изменение внутренней энергии при сжатии и расширении газа; o Теплопроводность; Конвекция; Излучение; o Количество теплоты и удельная теплоемкость; o Удельная теплота сгорания топлива; o Плавление и отвердевание кристаллических тел; o Испарение жидкости; o Кипение жидкости. • Используется 2 датчика температуры для прямого сравнения теплофизических характеристик различных тел и процессов • В состав набора входят: o Датчик температуры 0-100 C – 2 шт.; o Датчик температуры 0-1000 C; o Рабочее поле; o Универсальный держатель – 2 шт.; o Наковальня; o Шприц объемом 50мл; o Стакан термостойкий; o Пробирка с пробкой – 2 шт.; o Пробирка с отводом; o Набор стержней; o Набор металлических тел; o Спиртовка; o Стеклянная трубка; • Работает совместно с компьютерным измерительным блоком • Сопровождается методическими указаниями | 1 |
|  |  | Набор демонстрационный «Газовые законы и насыщенные пары» | Набор должен позволять выполнить следующие эксперименты: «Изучение изотермического процесса», «Изучение изобарического процесса», «Изучение изохорического процесса», «Уравнение состояния идеального газа», «Демонстрация постоянства давления насыщенных паров при изменении занимаемого ими объема», «Зависимость давления насыщенных паров от температуры». Набор должен работать с компьютерной измерительной системой. Набор должен включать в себя следующее оборудование: установка для демонстрации изотермического процесса; установка для демонстрации изохорического процесса; установка для демонстрации изобарического процесса; датчик давления. Для проведения опытов необходимы: компьютерный измерительный блок, штатив демонстрационный, химический стакан объемом 1 л. Для экспериментов с насыщенным паром необходим насос вакуумный. Установка для демонстрации изотермического процесса (закона Бойля-Мариотта) представляет собой герметичный цилиндр, объем которого может изменяться при движении внутри него поршня. Перемещение поршня осуществляется за счет вращения винта. Положение поршня в цилиндре контролируется жестко связанным с ним датчиком, сигнал которого соответствует объему газа под поршнем. Давление газа измеряется датчиком давления, который присоединяется к цилиндру с помощью тонкой трубки. Установка для эксперимента по изохорическому процессу (закон Шарля) собирается на основе стеклянного сосуда. | 1 |
|  |  |  | Датчик температуры вводится в объем газа через пробку, а датчик давления присоединяется с помощью трубки. Сосуд погружается в стакан с водой, температура которой меняется в течение опыта. Исследуемый газ при демонстрации закона Гей-Люссака находится внутри полиэтиленового цилиндра с гофрированной боковой поверхностью. Цилиндр с гофрированной поверхностью способен в определенных пределах изменять свой объем, сохраняя давление внутри практически равным давлению снаружи. Полиэтиленовый цилиндр смонтирован на металлической раме, обеспечивающей перемещение подвижного основания цилиндра вдоль его продольной оси. Положение подвижного основания цилиндра контролируется с помощью датчика, что позволяет измерять объем газа в цилиндре. Датчик температуры вводится внутрь цилиндра. С помощью компьютерной измерительной системы регистрируются два параметра состояния газа, на экране компьютера строятся графики зависимости одного параметра от другого в соответствующих координатах. |  |
|  |  | Набор «Электричество-1» | Набор позволяет выполнить следующие эксперименты: составление электрической цепи; измерение силы тока амперметром; измерение напряжения вольтметром; зависимость силы тока от напряжения; зависимость силы тока от сопротивления; измерение сопротивлений; устройство переменного резистора (реостата); последовательное соединение проводников; параллельное соединение проводников; нагревание проводника электрическим током; определение мощности электрического тока; действие плавкого предохранителя. Набор «Электричество-1» содержит следующие элементы: выключатель (ключ); переменный резистор 6 Ом; проволочный резистор 1 Ом; проволочный резистор 2 Ом; проволочный резистор 3 Ом; модуль с зажимами; модуль для подключения источника тока; лампа 12 В, 21 Вт. Для проведения опытов необходимы: комплект цифровых измерителей тока и напряжения, блок питания регулируемый, металлическая классная доска, комплект проводов. Входящие в набор «Электричество-1» элементы электрических цепей имеют достаточно большие размеры и размещены на лицевой поверхности модулей. Значения сопротивления резисторов выдерживаются с погрешностью, не большей 1%. Все элементы набора «Электричество-1» рассчитаны на силу тока, не превышающую 3 А. | 1 |
|  |  | Набор «Электричество-2» | Набор предназначен для изучения электрического тока в полупроводниках, позволяет провести следующие эксперименты: изучение зависимости сопротивления полупроводника от температуры; изучение зависимости сопротивления полупроводника от освещенности; односторонняя проводимость полупроводникового диода; изучение светодиода; устройство транзистора; ключевой режим работы транзистора; усиление электрического сигнала транзистором; действие фотореле; действие термореле; источник тока на основе полупроводникового фотоэлемента. Набор «Электричество-2» включает в себя следующие модули: транзистор; фотоэлемент; светодиод; термистор; фоторезистор; резистор 360 Ом; переменный резистор 470 Ом; лампа 3,5 В. Для проведения опытов необходимы: набор «Электричество-1», комплект цифровых измерителей тока и напряжения, блок питания регулируемый], металлическая классная доска, комплект проводов. Модули, составляющие набор «Электричество-2», имеют на лицевой поверхности обозначения элементов, а сами полупроводниковые приборы (за исключением светодиода) и вспомогательные элементы (резисторы), необходимые для составления электрических цепей, убраны внутрь модулей. Конструкция модулей светочувствительных полупроводниковых элементов дополнительно предусматривает установку их перпендикулярно поверхности доски (на ребро), при этом фотодиод и фотоэлемент могут быть освещены светом лампы или какого-либо другого источника. При размещении этих модулей на доске обычным образом демонстрируются характеристики полупроводниковых устройств в «темновом» режиме | 1 |
|  |  | Набор «Электричество-3» | Набор предназначен для выполнения экспериментов с конденсатором и катушкой индуктивности, а также для изучения темы «Переменный электрический ток» и позволяет провести следующие эксперименты: зарядка конденсатора; разрядка конденсатора; энергия заряженного конденсатора; электромагнитная индукция; явление самоиндукции; конденсатор в цепи переменного тока; катушка индуктивности в цепи переменного тока; последовательная цепь переменного тока; резонанс в последовательном колебательном контуре; зависимость резонансной частоты от параметров контура;. Набор «Электричество-3» является дополнением к наборам «Электричество-1» и «Электричество-2» и содержит следующие элементы: переключатель; конденсатор 18,8 мкФ; конденсатор 4,7 мкФ; конденсатор 4700 мкФ; конденсатор 2200 мкФ; модуль для подключения катушки индуктивности; дроссельная катушка с ферритовым сердечником; катушка-моток – 2 Номиналы конденсаторов подобраны таким образом, чтобы обеспечить заметное отличие в собственных частотах колебательных контуров, собранных на их основе. | 1 |
|  |  | Набор «Электричество-4» | Набор предназначен для демонстрации явлений и закономерностей, изучаемых в теме «Ток в вакууме», а также экспериментов по изучению зависимости сопротивления металла от температуры и зависимости интенсивности теплового излучения от температуры. В состав набора входят: электронная лампа специальной конструкции; регулятор тока нака- ла - реостат 100 Ом; источник питания; постоянный магнит. Набор позволяет провести следующие эксперименты: явление термоэлектронной эмиссии в вакууме; односторонняя проводимость вакуумного диода; вольтамперная характеристика вакуумного диода; насыщение вакуумного диода; движение электронов в магнитном и электрическом поле; трехэлектродная электронная лампа (триод); зависимость излучающей способности металла и его электрического сопротивления от температуры. | 1 |
|  |  | Набор демонстрационный «Волновая оптика» | Предназначен для проведения демонстрационных экспериментов по таким темам волновой оптики, как изучение дисперсии света в веществе, эффекты, связанные с разложением света в спектр, поглощение света в веществе, получение поляризованного излучения и его применение, интерференция и дифракция световых волн. Эксперименты, демонстрируемые с помощью набора «Волновая оптика»: наблюдение дисперсии света; сложение спектральных цветов; неразложимость в спектр монохроматического света; поглощение света в веществе; поляризация света; наблюдение распределения напряжений в прозрачном пластике; вращение плоскости поляризации в растворе сахара; поляризация света при его отражении от диэлектрика; интерференция света в схеме с бипризмой Френеля; интерференция света в схеме с зеркалом Ллойда; интерференция света в схеме Юнга; наблюдение колец Ньютона в естественном свете; наблюдение колец Ньютона в монохроматическом свете; интерференция света в мыльной пленке; дифракция параллельного пучка света на щели; дифракция расходящегося пучка света на щели; дифракция параллельного пучка света на нити; дифракция расходящегося пучка света на нити; дифракция параллельного пучка света на круглом отверстии; дифракция расходящегося пучка света на круглом отверстии; разложение естественного света в спектр с помощью дифракционной решетки; дифракция монохроматического света на одномерной решетке; дифракция монохромат. света на двумерной структуре. | 1 |
|  |  |  | При проведении экспериментов, связанных с разложением света в спектр, изучением поляризованного излучения, а также ряда интерференционных и дифракционных эффектов используется графический проектор. Для опытов по интерференции и дифракции в состав набора входит полупроводниковый лазер, работающий на длине волны 670 нм. Лазер питается от сети переменного тока через адаптер и имеет корпус, позволяющий устанавливать его на магнитный держатель или закреплять в оправе. В состав набора входят следующие элементы: 1) полупроводниковый лазер с блоком питания; 2) линза собирающая f = 5 см, D = 1,5 см; 3) линза собирающая f = 12 см, D = 5 см; 4) стеклянная пластина; 5) призма из стекла «Флинт»; 6) светофильтр красный; 7) кювета; 8) лимб; 9) комплект по поляризации в составе: поляроиды – 2 шт., образец из оргстекла для демонстрации механических напряжений в поляризованном свете; 10) комплект элементов для демонстрации интерференции в составе: бипризма Френеля, сборка «Кольца Ньютона», оправка с двумя щелями (щели для опыта Юнга), зеркало плоское (зеркало Ллойда), рамка для наблюдения интерференции в мыльной пленке; 11) набор объектов для демонстрации дифракции в составе: дифракционная решетка 50 штр./мм (d = 0,02 мм), дифракционная решетка 150 штр./мм (d = 0,0067 мм), двумерная дифракционная структура, оправка со щелью шириной 0,3 мм, оправка со щелью шириной 0,6 мм, оправка с нитью диаметром 0,2 мм; оправка с отверстием диаметром 0,8 мм; 12) комплект оснастки для закрепления оптических элементов в составе: оптический столик для графического проектора, рабочее поле 20х30 см со специальными креплениями, детали штатива (основание, стойка - 2 шт., зажим - 3 шт.), оправа для линзы и полярои-да - 2 шт., оправа для малых оптических элементов; магнитный держатель - 3 шт.; 13) диафрагмы в составе: щелевая диафрагма для оптического столика, экран малый с прорезью. |  |
|  |  | Набор демонстрационный «Механика» | Набор должен быть предназначен для проведения демонстрационных экспериментов при изучении кинематики и динамики поступательного движения, силы трения, законов сохранения, механических колебаний. Набор «Механика» работает с компьютерным измерительным блоком или с демонстрационным секундомером. При использовании компьютерной измерительной системы набор «Механика» должен позволять провести следующие демонстрационные эксперименты. Кинематика: равномерное движение; неравномерное движение, понятие средней скорости; определение мгновенной скорости; определение ускорения при равноускоренном движении; изучение зависимости скорости от времени при равноускоренном движении*; путь, пройденный телом при равноускоренном движении с нулевой начальной скоростью; путь, пройденный системой связанных нитью тел при равноускоренном движении с нулевой начальной скоростью*; определение ускорения свободного падения. Динамика: проявление инерции; зависимость ускорения от величины действующей на тело силы и от его массы; движение системы тел в поле силы тяжести*; движение тела по наклонной плоскости без трения; движение тела по наклонной плоскости с трением. Законы сохранения: неупругое соударение тел; движение системы тел с нулевым значением импульса; столкновение тел различной массы*; упругий удар*; сохранение механической энергии в поле силы тяжести. Механические колебания: период колебаний нитяного маятника. Эксперименты, отмеченные «*», выполняются только с компьютерным измерительным блоком. Демонстрационный набор «Механика» должен включать следующие элементы: скамья длиной 1,2 м; тележка на магнитной подвеске – 2 шт.; электромагнитное пружинное стартовое устройство; ограничитель хода тележек; транспортир с отвесом; оптоэлектрические датчики момента времени – 2 шт.; неподвижный блок; подставка для подвешивания шаров; шары стальные – 3 шт.; грузы наборные 100 г – 2 шт.; стальная пластина для увеличения массы тележки. Основная часть предлагаемых экспериментов выполняются на базе скамьи длиной 1,2 м, по которой движутся тележки на магнитной подвеске. Особенностью конструкции скамьи является ее закрепление на вертикальной классной доске с помощью магнитов. Электромагнитное пружинное стартовое устройство включает электромагнит, питающийся от источника постоянного тока напряжением 9 – 12 В и пластину с двумя пружинами. Стартовое устройство монтируется на специальном основании, которое с помощью запрессованных в не магнитов закрепляется на классной доске. | 1 |
|  |  | Набор для демонстрации спектров магнитных полей | Набор для демонстрации электрических полей должен удовлетворять следующим требованиям: • Для демонстрации картин распределения силовых линий электростатического поля, возникающего вокруг заряженных тел различной конфигурации. • В состав комплекта входят: o прозрачные пластины с электродами (4 шт.), o плоская прозрачная кювета, o сосуд с маслом, o упаковка с диэлектрическим порошком, o руководство по выполнению экспериментов. • Размер поверхности пластины не менее 150х150 мм; • Электроды выполнены в виде полос различной формы из материала, хорошо проводящего электрический ток; • Ширина электродов в пределах 8±1 мм; • Диаметр прозрачной кюветы не менее 90 мм, высота не менее 10 мм; • Масса диэлектрического порошка не менее 20 г; • Объем масла не менее 20 мл. Сопровождается методическими рекомендациями | 1 |
|  | Комплекты лабораторные | Набор «Газовые законы» | Набор "Газовые законы" должен удовлетворять следующим требованиям: • Обеспечивать исследование изобарного, изохорного и изотермического процесса • Прибор состоит из эластичной прозрачной трубки с кранами на концах, манометрической трубки и измерительной ленты (пределы измерения 0 – 150 см, цена деления - 1 мм). | 14 |
|  |  | Набор «Кристаллизация» | Набор предназначен для изучения закономерностей перехода веществ из одного агрегатного состояния в другое при выполнении фронтальных лабораторных работ. Набор используется при проведении работ: измерение температуры кристаллизации вещества; наблюдение за отвердеванием аморфного тела; исследование свойств переохлажденной жидкости. Набор состоит из трех пробирок с веществами зеленого, белого и розового цветов. Вещество зеленого цвета получено на основе фенилсалицилата, синтезированного по особой технологии, в результате чего он приобретает в твердом состоянии кристаллическую структуру и характерный зеленый цвет. При нормальных условиях оно затвердевает по схеме: жидкость – кристаллизация – твердое тело. В качестве вещества белого цвета используется парафин марки ПБ-11А. Это вещество аморфное; при охлаждении оно непрерывно увеличивает свою вязкость, постепенно отвердевая. Вещество розового цвета представляет собой смесь натриевой соли с эритрозином. Оно затвердевает по схеме: жидкость – переохлажденная жидкость – кристаллизация – твердое тело. Все вещества абсолютно безопасны для использования в учебном эксперименте. Технические характеристики Рабочий диапазон температуры 35 – 65 оС Температура кристаллизации зеленого вещества 60 оС 10% Температура кристаллизации розового вещества 45 оС 10% Масса вещества в пробирке 5 г 10% | 14 |
|  |  | Набор «Оптика» | Набор «Оптика» должен позволять выполнить следующие опыты: исследование явления отражения света; построение изображения предмета в плоском зеркале; сборка модели зеркального перископа; наблюдение преломления света плоскопараллельной пластиной; исследование преломление света на границе раздела двух сред; наблюдение преломления света призмой; исследование явления преломления света; измерение показателя преломления вещества; измерение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы; измерение фокусного расстояния собирающей линзы с помощью формулы линзы; измерение фокусного расстояния и оптической силы рассеивающей линзы; получение изображения при помощи линзы; сборка модели проекционного аппарата; сборка модели микроскопа; сборка модели трубы Кеплера; сборка модели трубы Галилея; наблюдение дифракции света; наблюдение интерференции света; измерение длины световой волны; наблюдение поляризации света; наблюдение явления дисперсии. В состав набора входят следующие элементы и устройства: линза сферическая (3 шт.), поляроид (2 шт.), дифракционная решетка ДР, плоский полуцилиндр, плоскопараллельная пластина, пластина со скошенными гранями, плоское зеркало, экран с прорезью, лимб, держатель оптических элементов (3 шт.), лампа с колпачком, кювета с прозрачными стенками, коврик пластиковый, соединительные провода (3 шт.). Для проведения опытов необходимы: металлическое рабочее поле из набора лабораторного «Механика» или из набора «Электричество», источник питания (батарейка или ВУ-4М. Набор лабораторный «Оптика» реализует двумерный вариант размещения элементов оптической схемы учебной экспериментальной установки, что существенно расширяет возможности обучения и приближает учебные оптические схемы к реальным. | 9 |
|  | Демонстрационное оборудование | Ведерко Архимеда | Прибор предназначен для демонстрации действия жидкости на погруженное в нее тело и измерения выталкивающей силы. В комплект прибора должны входить: ведерко, тело цилиндрической формы и пружинный динамометр. Внутренние размеры ведерка должен соответствовать наружным размерам тела. Они изготовлены так, чтобы тело свободно и полностью входило в ведерко. У ведерка сверху имеется дужка, а снизу закреплена небольшая проволочная петля. За дужку во время опыта ведерко подвешивают к динамометру, а к его петле подвешивают тело, которое для этой цели снабжено крючком. Плотность тела немного превышает плотность воды. Динамометр состоит из скобы, открытой пружины и стержня с крючком для подвешивания ведерка. На верхней части стержня закреплен указатель в форме диска. Верхний конец пружины надет на крючок скобы, а на ее нижний конец подвешен стержень. Стержень продет через отверстия в скобе, которые служат для него направляющими. Растяжение пружины динамометра отмечается фиксатором, находящимся на скобе. Отчет показаний производится по передвижному указателю стержня. На скобе предусмотрена площадка для крепления бумаги. Высота ведерка 100 мм, диаметр 45 мм. Габаритные размеры прибора не более 70х330х45 мм, масса не более 0,52 кг. | 1 |