Извещение

о размещении муниципального заказа путем запроса

котировок на выполнение работ по водоснабжению и отоплению в здании

УВД Кировского района

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г.Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Кировского района извещает о проведении «17» ноября 2006 года запроса котировок на выполнение работ по водоснабжению и отоплению в здании УВД Кировского района.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.

Срок выполнения работ: ноябрь 2006 года.

Максимальная цена контракта: 180,0 тыс. руб.

Характеристика работ: приложение.

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, стоимость материалов, комплектующих и оборудования, затраты на доставку материалов, погрузоразгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.

Критерии оценки: наиболее низкая цена и соблюдение требований извещения.

Необходимо наличие разрешительных документов на данный вид деятельности.

Место выполнения работ: УВД Кировского района ул. Петухова, 57.

Место и срок подачи котировочных заявок, дата и время окончания подачи котировочных заявок:

г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, администрация Кировского района, кабинет 210 с 10.00 часов «13» ноября 2006г. до 15.00 часов (местного времени) «16» ноября 2006г. т. 342-11-67.

Срок и условия оплаты: путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя поэтапно, 30% аванс на материалы, далее на основании представления актов выполненных работ на основании заключенного контракта.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок - секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Жегло Елена Александровна, т.342-11-67.

Контактное лицо по техническим вопросам Курусь Федор Васильевич тел. 342-01-71.

Ознакомиться с котировочной документацией в электронном виде можно по адресу: www.novo-sibirsk.ru.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и их рассмотрение:

г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, администрация Кировского района, малый зал (каб. 214) в 10.00 (местного времени) «17» ноября 2006 года.

Срок заключения муниципального контракта: не позднее 10 дней со дня подписания протокола.

Заместитель главы администрации                                                                                  В.И. Климов

# ЗАЯВКА

на участие в размещении муниципального заказа путем запроса котировок

на выполнение работ по водоснабжению и отоплению в здании

УВД Кировского района

| 1. | Наименование юридического лица,(ФИО для ИП) участника размещения заказа | 1.1. Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.2. Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3.ИНН |  |
|  |  | 2.4.Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5.Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6.Банковские реквизиты |  |
| 3 | Адрес участника размещения заказа | 3.1.Местонахождения |  |
|  |  | 3.2.Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3.Адрес эл. почты |  |
| 4 | Руководитель | 4.1.Ф.И.О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3.Телефон |  |
|  |  | 4.4.Факс |  |
| 5 | Характеристика услуги |  |
| 6 | Сроки и условия оплаты |  |
| 7 | Дополнительная информация |  |
| 8 | Срок оказание услуг |  |
| 9 | Место оказания услуг |  |
| 10 | Срок заключения муниципального контракта |  |
| 11 | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель предприятия

«_____»________________2006 г.

# Приложение

# ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № | Наименование | Ед. изм. | количество | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32мм (стояк от 1 до 3 этажа) | 100 м трубопроводов | 0,6 |  |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50мм (стояк от 1 до 3 этажа) | 100 м трубопроводов | 0,2 |  |
| 3 | Снятие кранов водоразборных в туалетах | 100 шт. арматуры | 0,25 |  |
| 4 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. арматуры | 0,02 |  |
| 5 | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 100 приборов | 0,03 |  |
| 6 | Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,04 |  |
| 7 | Демонтаж радиаторов весом до 160 кг | 100 приборов | 0,05 |  |
| 8 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 160 кг внутри здания | 100 приборов | 0,05 |  |
| 9 | Слив и наполнение водой систем отопления с осмотром системы | 1000м3 | 10 |  |
| 10 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100шт | 0,05 |  |
| 11 | Смена воздушных кранов радиаторов | 100 шт | 0,05 |  |
| 12 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен 0,5 кирпича | 100 отв. | 0,2 |  |
| 13 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен 1 кирпич | 100отв. | 0,1 |  |
| 14 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича час диаметром отверстия 20мм | 100 отверстий | 0,02 |  |
| 15 | Очистка помещений от строительного мусора | 100т | 0,02 |  |
| 16 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25мм | 100м | 0,51 |  |
| 17 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32мм | 100м | 0,4 |  |
| 18 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50мм | 100м | 0,2 |  |
| 19 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм | 1шт | 0,25 |  |
| 20 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм | 1шт | 0,4 |  |
| 21 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100мм | 1шт | 0,2 |  |
| 22 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32мм | 1 врезка | 2 |  |
| 23 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50мм | 1 врезка | 1 |  |
| 24 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 32мм | 1 врезка | 1 |  |
| 25 | Установка умывальников одиночных с проводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,03 |  |
| 26 | Установка смесителе | 10 шт | 0,03 |  |
| 27 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,04 |  |
| 28 | Установка радиаторов чугунных | 100квт радиаторов и конвекторов | 5,55 |  |
| 29 | Установка фильтров диаметром 25мм | 10 фильтров | 2 |  |
| 30 | Установка кранов воздушных | 1 комплект | 10 |  |

# ПЕРЕЧЕНЬ

документов

1.Заявка на участие в размещении заказа.

# 2.Заявка на выполнение работ (смета, спецификация).