Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на   монтаж системы вентиляции МДОУ №457

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице  администрации Дзержинского района, расположенной по адресу 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского,16 извещает о проведении запроса котировок на  монтаж системы вентиляции МДОУ № 457

# Запрос котировок проводится для нужд: МУ «ХЭО»

Источник финансирования: городской бюджет

Характеристика работ: в соответствие с дефектной ведомостью, соответствие СНИП, ПСД.

Место выполнения работ: по адресу г. Новосибирск, ул. Толбухина,37/1

Срок и условия выполнения работ:  до 15 января 2007года

Максимальная цена муниципального контракта: 224700 рублей.

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, пр. Дзержинского,16 , кабинет  № 236 с 9-00 часов  «17» ноября 2006 до 17-00 часов «22» ноября  2006.

Место, дата, время рассмотрения и проведения итогов конкурса:

г. Новосибирск, пр. Дзержинского,16 кабинет № 215  в 10-00 часов «23» ноября 2006года.

Срок и условия оплаты: после фактического выполнения работы и подписания акта выполненных работ, в пределах ассигнований  МУ «ХЭО» управления образованием администрации Дзержинского района на 2007г.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Шандакова Г.А.тел. 279-17-29

Срок заключения муниципального контракта: в течение 10 дней со дня подписания протокола.

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на ___________________________________________________________

(предмет  запроса котировок)

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика продукции | параметры и характеристики продукции (товаров, работ, услуг) |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Количество, штук |  |
| 8. | Срок поставки продукции |  |
| 9. | Место поставки продукции |  |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта |  |
| 11. | Цена за 1 ед. продукции с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и обязательных платежей, рублей |  |
| 12. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О

МП                      __________дата

|  |  | СОГЛАСОВАНО: |
| --- | --- | --- |
|  |  | И.о.директора МУ "ХЭО" |
|  |  | ___________Каур Л.Г. |
|  |  | ______________200__г. |
|  | Дефектная ведомость |  |
|  | на монтаж систем вентиляции МДОУ № 457 |  |
| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | I. КУХНЯ |  |
| Раздел 1.монтажные работы |
| 1 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т ВР 280-46 №4,1вентилятор | 1 |
| 2 | Установка виброизоляторов,номер 40,10 виброизоляторов | 0,5 |
| 3 | Установка вставок гибких к радиальным вентилятором,1м2 | 0,6 |
| 4 | Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150мм,1 решетка | 7 |
| 5 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-6,диаметром обечайки 500мм,1шт. | 2 |
| 6 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом:диаметром до 250мм,1шт. | 2 |
| 7 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 355мм,1шт. | 1 |
| 8 | Установка клапанов обратных периметром: до 2400мм,1 клапан | 1 |
| 9 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 500мм,1 зонт | 1 |
| 10 | Прокладка воздуховодов из листовой,оцинкованной стали и алюминия класса Н(нормальные) толщиной: 0,6мм,диаметром до 355мм,100м2 поверхности воздуховодов | 0,057 |
| 11 | Прокладка воздуховодов из листовой,оцинкованной стали и алюминия класса Н(нормальное) толщиной: до 0.7 мм,диаметром от 500 до 560мм,100м2 поверхности воздуховодов | 0,204 |
| 12 | Прокладка воздуховодов из листовой,оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм,100м2 поверхности воздуховодов | 0,09 |
| 13 | Прокладка воздуховодов из листовой,оцинкованной стали и алюминия класса Н ( нормальные) толщиной: 0,7мм,диаметром до 800 мм,100м2 поверхности воздуховодов | 0,024 |
| 14 | Прокладка воздуховодов из листовой,оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,055 |
| 15 | Установка зонтов над оборудованием,1м2 поверхности зонта | 7,2 |
| 16 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование: 100 кг изделия | 0,05 |
| Раздел 2. Материалы |
| 17 | Вентилятор ВР 280-46 №4,шт. | 1 |
| 18 | Виброзоляторы ДО40, шт. | 5 |
| 19 | Вставка гибкая, компл. | 1 |
| 20 | Решетка щелевая Р-150,шт. | 7 |
| 21 | Шумоглущитель Д500,шт | 2 |
| 22 | Заслонка Р250Р,шт | 2 |
| 23 | Заслонка Р315Р,шт | 1 |
| 24 | Клапан обратный Коп-04,шт | 1 |
| 25 | Зонт Д500,шт | 1 |
| 26 | Воздуховоды из оц.стали толщ.0,7 Д250.м2 | 3,2 |
| 27 | Воздуховоды из оц.стали толщ.0,7 Д315,м2 | 2,5 |
| 28 | Воздуховоды из оц.стали толщ.0,7 Д500,м2 | 20,4 |
| 29 | Воздуховоды из оц.стали толщ.0,7 Р500х400.м2 | 9 |
| 30 | Воздуховоды из оц.стали толщ.0,7 Р200х200.м2 | 2,4 |
| 31 | Воздуховоды из оц.стали толщ.0,7 Р150х100,м2 | 5,5 |
| 32 | Ниппель Д250,шт | 8 |
| 33 | Ниппель Д315.шт | 6 |
| 34 | Ниппель Д500,шт | 8 |
| 35 | Зонт из оц.стали 800х900,шт | 1 |
| 36 | Зонт из оц.стали 1000х800,шт | 1 |
| 37 | Зонт из оц.стали 1500х700,шт | 1 |
| 38 | Уголок к шине №20,шт | 1 |
| 39 | Шина ;20,шт | 38,5 |
| 40 | Ленты уплотнительная 25м 5*10,м | 4 |
| 41 | Бандаж Д 250,315,560,шт. | 14 |
| 42 | Подставка под вентилятор,шт | 1 |
| 43 | Перфонасоса,м | 94 |
| 44 | Переход Д315 на 200*200,шт | 1 |
| 45 | Тройник 200*200,,шт | 3 |
| 46 | Отвод 200*200,шт | 6 |
| 47 | Отвод Д500,шт | 2 |
| 48 | Скотч монтажный,р-н | 2 |
| 49 | Тройник 500*400 на Д250,шт | 3 |
| II. Помещения МДОУ |
| Раздел 1. Монтажные работы |
| 50 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800,1000 мм,100 м2 поверхности воздуховодов. | 0,068 |
| 51 | Прокладка воздуховодов из листовой,оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6мм, диаметром до 250 мм,100м2 поверхности воздуховодов | 0,598 |
| 52 | Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм,1 решетка | 8 |
| 53 | Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 200 размер 200х200мм,1 решетка | 13 |
| 54 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2,1 решетка | 14 |
| 55 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200мм,1 зонт | 1 |
| 56 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 560 мм,10узлов | 1 |
| Раздел 2. Материалы |
| 57 | Воздуховоды из оц.стали толщ.0,5 Р 250*250,м2 | 6,8 |
| 58 | Воздуховоды из оц. Стали толщ.0,7 Д 125,м2 | 59,8 |
| 59 | Решетка вентиляционная Р 1450*150,шт | 8 |
| 60 | Решетка вентиляционная Р 200*200,шт | 13 |
| 61 | Решетка вентиляционная Р 200*250,шт | 14 |
| 62 | Зонт Д 125,шт | 1 |
| 63 | Узел прохода вытяжной трубы через покрытие,шт | 1 |
| 64 | Шина монтажная №20,м | 48 |
| 65 | Уголок к шине №20,шт | 188 |
| 66 | Крепления для воздуховодов, кг | 264 |
| 67 | Крепеж,кг | 14 |