Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса

котировок на  ремонт квартир

1. Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице Администрации Железнодорожного района г. Новосибирска_

расположенной  по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57

Адрес электронной почты: ufnp-g@ufm.admnsk.ru

извещает о проведении запроса котировок на ремонт квартир жилых домов  по адресам: г. Новосибирск  ул. Владимировская д.4  кв. 22; ул. Владимировская д.35 кв. 12; ул. Владимировская д.6 кв. 22; ул. Владимировская д.13  кв. 8; ул. Советская  д.99  кв.3

Запрос котировок проводится для нужд  МУ ДЗЖКХ администрации Железнодорожного района

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска

Наименование и объем выполняемых работ: ремонт квартир в соответствии с ведомостью объемов работ (приложение №1)

Характеристика: соответствии с требованием ГОСТов и СНиП

Условия выполнения работ: Гарантийный срок должен составлять не менее 2-х лет

Место выполнения работ: г. Новосибирск  ул. Владимировская д.4  кв. 22; ул. Владимировская д.35 кв. 12; ул. Владимировская д.6 кв. 22; ул. Владимировская д.13  кв. 8; ул. Советская  д.99  кв.3

Сроки выполнения работ: до 20 декабря 2006г.

## Максимальная цена муниципального контракта: 69359 рублей

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Ленина, 57, кабинет № 80 с 10 часов «22» ноября 2006 до 17 часов «27» ноября 2006.

Срок и условия оплаты: безналичная, после фактического выполнения работ и подписания акта приемки выполненных работ, в пределах выделенных лимитов.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

### Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и их рассмотрение:

г. Новосибирск, ул. Ленина, 57 администрация Железнодорожного района, каб. 79 в 10-00 (местного времени) 28  ноября 2006 года

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: Хомякова Альфия Гаязовна, тел. 222-55-00

Срок заключения муниципального контракта: не позднее 10 дней со дня подписания протокола

Первый заместитель

главы администрации                                                                            А.В. Данилюк

Приложение №1

|  | Владимировская 4 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |
|  | ремонт квартиры 22 |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |  |  |
| 1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1 |
| 2 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,205 |
| 3 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,2 |
| 3,1 | Окраска известковыми составами: по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0,55 |
| 4 | Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок | 100 м2 подшивки | 0,205 |
| 5 | Подшивка потолков: под штукатурку | 100 м2 потолков | 0,205 |
| 6 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час | 1 т | 1,51 |

|  | Владимировская 35 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |
|  | ремонт квартиры 12 |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |  |  |
| 1 | Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,01 |
| 2 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,02 |
| 3 | Окраска известковыми составами: по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0,12 |
| 4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |

|  | Владимировская 6 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |
|  | ремонт квартиры 22 |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |  |  |
| 1 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,2 |
| 2 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,01 |
| 3 | Окраска известковыми составами: по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0,29 |
| 4 | Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,14 |
| 5 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 оклеенной поверхности | 0,43 |

|  | Владимировская 13 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |
|  | ремонт квартиры 8 (стеновая панель) |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |  |  |
| 1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,08 |
| 2 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,08 |
| 3 | Изоляция изделиями из пенопласта на битуме: перегородок | 1 м3 изоляции | 2 |
| 4 | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,63 |
| 5 | Смена: розеток | 100 шт. | 0,01 |
| 6 | Штепсельные розетки | шт. | 1 |

|  | Советская 99 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |
|  | ремонт квартиры 3 |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |  |  |
| 1 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,2 |
| 2 | Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,388 |
| 3 | Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,944 |
| 4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен и откосов за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,064 |
| 5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,404 |
| 6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,067 |
| 7 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,045 |
| 8 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,003 |
| 9 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенного шкафа за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,034 |
| 10 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |