«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОУ СОШ № 113

____________________

«16» мая 2006 года

Дефектная ведомость

на ремонт фасада  МОУ лицей № 113

| №№ пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Устройство подстилающих слоев: бетонных -разборка отмостки, 1 м3 подстилающего слоя | 13 |
| 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле | 0,12 |
| 3 | Устройство подстилающих слоев: бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 47,6 |
| 4 | Установка закладных деталей весом: Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т | 1,5 |
| 5 | Устройство фундаментов: ленточных- бутовая кладка, 1 м3 кладки | 2,9 |
| 6 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м, 1 т | 0,08 |
| 7 | Установка арматурных стыковых накладок, 1 т стальных элементов | 0,4 |
| 8 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час, 1 т | 26 |
| 9 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка, тонна | 26 |

Составил ______________________