АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ

рассмотрения и оценки котировочных заявок

на ремонт системы отопления в Муниципальном  образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 139.

г. Новосибирск                                                                                            № 87 от 06.06.2006  10-00

Председательствующий  – Седова Г.А., зам. председателя, зам. главы администрации

Секретарь – Кривчун Э.И.  – начальник ОЭР и ТО.

Члены комиссии:

| Русскина Л.П. | - | старший инспектор отдела здравоохранения |
| --- | --- | --- |
| Дмитриев А.В. | – | заместитель начальника отдела образования |
| Лычкина Ж.И. | - | главный специалист юридического отдела |
| Гилевич И.В. | - | начальник УФ и НП Октябрьского района |

Представитель заказчика:

Боброва Т.Р. – директор МОУ СОШ № 139

Седова Г.А. – на сегодняшнем заседании котировочной комиссии присутствуют более половины её членов, таким образом комиссия правомочна принимать решения.

Сведения о заказчике:

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 139, 630009, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 86, тел. 266-13-70.

Существенные условия контракта:

1. Источник финансирования заказа – бюджет города.

2. Наименование и объемы выполняемых работ:

| № п/п | Место проведения работ | Виды работ | Объем работ | Стоимость работ, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ средняя общеобразовательная школа № 139, ул.. Декабристов, 86 | Ремонт системы отопления Смена вентилей Ф25 Монтаж труб стальных Ф50 Монтаж задвижек Ф50 Разборки изоляции Окраска труб Изоляция труб холстом стекловолокнистым Пробивка отверстий в кирпичных стенах Прочистка отопительных приборов Заделка отверстий | 16шт 160.0м 4шт 2.35м3 70.0м2 2.35м3 10отв 11приб. 1.05м3 | 170,0 |

3. Сроки выполнения работ: июнь – август 2006 г.

4. Максимальная цена контракта: 170000,00 (сто семьдесят тысяч) рублей.

5. Сроки и порядок оплаты: производится на основании актов выполненных работ подписанными сторонами.

Сведения об участниках размещения заказа:

1.ООО «Стройград», 630007, г. Новосибирск, Красный проспект, 1.

Дата и время подачи заявки – 05 июня 2006 года в 09-50.

2. ЗАО «МонтажСтрой», 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 22.

Дата и время подачи заявки – 05 июня  2006 года в 11-20.

Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение:

-  признать победителем в проведении запроса котировок ООО «Стройград», 630007, г. Новосибирск, Красный проспект, 1.

Предложение в котировочной заявке ООО «Стройград» содержит лучшие условия:

- срок выполнения работ – до 20.08.2006 года;

- срок заключения муниципального контракта в течение 12 дней со дня подписания протокола.

- присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок ЗАО «МонтажСтрой», 630099,

г. Новосибирск, ул. Советская, 22.

Предложение ЗАО «МонтажСтрой» содержит условия, следующие после предложенных победителем. В случае, если победитель в проведении запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе заключить муниципальный контракт с ЗАО «МонтажСтрой».

Члены комиссии:

| Русскина Л.П. | - |  |
| --- | --- | --- |
| Дмитриев А.В. | – |  |
| Лычкина Ж.И. | - |  |
| Гилевич И.В. | - |  |

Представитель заказчика:

Боброва Т.Р. -

Председательствующий                                                                            Г.А.Седова

Секретарь                                                                                                    Э.И. Кривчун

Глава администрации                                                                                 В.М.Знатков