Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на  ремонт канализации МУЗ Городской поликлиники № 17

Мэрия Новосибирска, в лице администрации Дзержинского района, расположенной по адресу 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 извещает о проведении запроса котировок на ремонт канализации  МУЗ ГП № 17.

# Запрос котировок проводится для нужд МУЗ Городской поликлиники № 17.

Источник финансирования: городской бюджет.

Характеристика работ: соответствие СНИП, ремонт канализации в соответствии дефектной ведомости.

Место выполнения работ: по адресу г. Новосибирск, ул. Доватора, 13/1

Срок и условия выполнения работ: до 30.09.06 г., результат выполненной работы должен быть пригодным для эксплуатации помещений.

Максимальная цена муниципального контракта: 150000 рублей.

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, кабинет  №  236 с 09  часов  «21» июня 2006 до 12 часов «26» июня 2006. Заявки подаются в конвертах в запечатанном виде.

Срок и условия оплаты: после подписания акта выполненных работ, в пределах финансирования.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Шандакова Г.А., тел.279-17-29

Срок заключения муниципального контракта: в течение 5 дней со дня подписания протокола.

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на ___________________________________________________________

(предмет  запроса котировок)

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика продукции | параметры и характеристики продукции (товаров, работ, услуг) |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Количество, штук |  |
| 8. | Срок поставки продукции |  |
| 9. | Место поставки продукции |  |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта | не позднее 20 дней со дня подписания протокола |
| 11. | Цена за 1 ед. продукции с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и обязательных платежей, рублей |  |
| 12. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О

МП                      __________дата

Дефектная ведомость

на ремонт канализации МУЗ ГП  № 17

| № п/п | Виды работ, единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, 100м | 0,46 |
| 2 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм, 1 врезка | 14 |
| 3 | Прокладка трубопроводов канализации с применением отдельных полиэтиленовых труб диаметром 50 мм и фасонных частей с заготовкой их на месте монтажа, 100 м | 0,46 |
| 4 | Трубы напорные из полиэтилена – исключается из расценки ТЕР16-04-002-5, 10 м | -4,35 |
| 5 | Отвод НВТ 50*45, шт | 6 |
| 6 | Труба НТЕМ Д-50, длин2000 пласт, шт | 21 |
| 7 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100мм, 100 м | 0,33 |
| 8 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм. 1 врезка | 7 |
| 9 | Прокладка трубопроводов канализации с применением отдельных полиэтиленовых труб диаметром 110мм и фасонных частей с заготовкой их на месте монтажа, 100 м | 0,37 |
| 10 | Трубы напорные из полиэтилена – исключается из расценки ТЕР16-04-002-09, 10 м | -3,6 |
| 11 | Муфта чугунная 100, шт | 5 |
| 12 | Заглушка 110, шт | 8 |
| 13 | Тройник 110х110х50 90 град, шт | 10 |
| 14 | Тройник 110х110ж110 90 град, шт | 3 |
| 15 | Тройник 110х110х110 45 град, шт | 3 |
| 16 | Труба НТЕА Д-110, длин 2000, шт | 15 |
| 17 | Труба НТЕА Д-110, длин 1000, шт | 2 |
| 18 | Труба НТЕА Д-110, длин 5000, шт | 2 |
| 19 | Переход 50х100, шт | 2 |
| 20 | Манжета переходная 123*110, шт | 6 |
| 21 | Отвод НВТ 110*45, шт | 4 |
| 22 | Муфта чугунная 50, шт | 16 |
| 23 | Манжета переходная 73х50, шт | 16 |
| 24 | Тройник 50х50х50, шт | 24 |
| 25 | Заглушка 50, шт | 16 |
| 26 | Ревизия 50, шт | 2 |
| 27 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм, 100 м | 0,33 |
| 28 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, 100 м | 0,48 |
| 29 | Врезки в действующие внутренние сети трубопрводов канализации диаметром: 50 мм, 1 врезка | 2 |
| 30 | Прокладка трубопроводов канализации с применением отдельных полиэтиленовых труб диаметром 110 мм и фасонных частей с заготовкой их на месте монтажа, 100 м | 0,31 |
| 31 | Трубы напорные из полиэтилена – исключается из расценки ТЕР16-04-0002-09, 10 м | -3,09 |
| 32 | Прокладка трубопроводов канализации с применением отдельных полиэтиленовых труб диаметром 50 мм и фасонных частей с заготовкой их на месте монтажа, 100 м | 0,48 |
| 33 | Трубы напорные из полиэтилена – исключается из расценки ТЕР16-04-002-5, 10 м | -4,54 |
| 34 | Труба НТЕА Д-110, длин 2000, шт | 6 |
| 35 | Труба НТЕА Д-110, длин 1500, шт | 8 |
| 36 | Труба НТЕА Д-110, длин 1000, шт | 3 |
| 37 | Отвод НВТ 50*45, шт | 15 |
| 38 | Труба НТЕМ Д-50, длин 2000 пласт, шт | 3 |
| 39 | Труба НТЕМ Д-50, длин 1500 пласт, шт | 14 |
| 40 | Труба НТЕМ Д-50, длин 1000 пласт, шт | 13 |
| 41 | Труба НТЕМ Д-50, длин 500 пласт, шт | 9 |