Комиссия по размещению муниципального заказа

при управлении делами мэрии

# протокол № 16/ 2006
рассмотрения и оценки котировочных заявок

г. Новосибирск                                                                        29 июня  2006 года    10 час. 00 мин.

# Наименование предмета запроса котировок: выполнение работ по замене стояков и подводок к приборам системы отопления в здании мэрии Новосибирска.

# Состав котировочной комиссии

# На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:

| ФИО |  | Должность | Телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| Зарубин Валерий Оскардович | - | Начальник управления делами мэрии, председатель; | 227-41-41 |
| Борисенко Родион Григорьевич | - | Начальник хозяйственного управления мэрии, зам. председателя | 227-44-00 |
| Спецова Ольга Анатольевна | - | Консультант управления делами мэрии, секретарь. | 222-79-09 |
| Члены комиссии: |
| Казак Анатолий Альбертович | - | Депутат городского Совета Новосибирска; | 227-44-70 |
| Чащин Юрий Кузьмич | - | Зам. начальника хозяйственного управления мэрии – главный инженер; | 227-41-74 |
| Жижин Андрей Николаевич | - | Начальник отдела капитального строительства хозяйственного управления мэрии; | 227-41-47 |
| Чебыкин Александр Васильевич | - | Начальник отдела материально-технического снабжения хозяйственного управления мэрии. | 227-41-71 |

# Муниципальным заказчиком  является: хозяйственное управление мэрии Новосибирска.

# Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск,  Красный проспект, 34

# Контактное лицо: Спецова Ольга Анатольевна

Адрес электронной почты: ospecova@admnsk.ru

# Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок  проводилась котировочной комиссией в период с 10 часов 00 минут «29» июня 2006 года по  10 часов 30 минут «29» июня  2006 года по адресу: 630099, г. Новосибирск,  Красный проспект, 34, каб 203.

# Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru  в сети Интернет « 21» июня  2006 года.

# 6.      Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с   победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:

# Характеристика требуемой продукции

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объемы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 1. Отопление |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 50 мм | 100 м трубопроводов | 3,78 |
| 2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм | 100 м трубопроводов | 0,54 |
| 3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм | 100 м трубопроводов | 1, 94 |
| 4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 100 м трубопроводов | 1,3 |
| 5 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм | 1 врезка | 0,1 |
| 6 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50мм | 100 м трубопроводов | 3,78 |
| 7 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 10 |
| 8 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. | 75 |
| 9 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 | 100 отверстий | 0,05 |
| 10 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,01 |
| 11 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 50 мм (гильзы) | 100 м трубопроводов | 0,15 |

# Место выполнения работ:  630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.

  - Срок и условия выполнения работ: в течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта.  Гарантийный срок на работы – не менее 3-х лет.

  - Максимальная цена муниципального контракта:  250 000, 00 рублей

# 6.5.     Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2006 год.

# 6.6.  Срок и условия оплаты: производиться в течение финансового года – до 31.12.2006.

Муниципальный контракт заключается с победителем запроса котировок только при наличии лицензии на выполнение данного вида работ, а также сертификатов соответствия материалов требованиям пожарной безопасности. При заключении муниципального контракта победителем запроса котировок должна быть представлена смета на выполнение работ.

# 7.       До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «28»  июня  2006 г. 18 часов 00 минут (время новосибирское) поступило  2 (две) котировочных заявки на бумажном носителе,  как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Адрес (юридический и фактический) | Адрес электронной почты (при его наличии) | Точное время поступления котировочной заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «СибПромСервис» | 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 9. | - | 23.06.2006 13 час. 10 мин. |
| 2. | ООО «АСТиВ» | 633111, НСО, с. Криводановка, Микрорайон, д.1. Факт.: 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 2. | info@astif.ru | 27.06.2006 15 час. 55 мин. |

# 7. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение № 2) следующее решение:

# Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило -

# 242 094, 00  рублей.

# Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок

ООО «АСТиВ»

Место нахождения (регистрации):  633111, НСО, с. Криводановка, Микрорайон, д.1.

Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 2.

Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-е место в проведении запроса котировок котировочной заявке ООО «СибПромСервис»

Место нахождения (регистрации): 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская,9

Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская,9

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик  в течение двух дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю в проведении запроса котировок.

# Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Вечерний Новосибирск»  и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

# Подписи:

| Председатель котировочной комиссии | Зарубин В.О. |
| --- | --- |
| Заместитель председателя котировочной комиссии | Борисенко Р.Г. |
| Члены котировочной комиссии | Чащин Ю.К. |
|  | Чебыкин А.В. |
|  | Жижин А.Н. |
| Депутат городского Совета | Казак А.А. |
| Секретарь котировочной комиссии | Спецова О.А. |

Приложение № 1

к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

от «29»   июня     2006 г.

№ 16 / 2006

Журнал регистрации 
поступления котировочных заявок

| № п/п | Дата поступления | Время поступления | Регистрационный номер | Форма (бумажный носитель, электронный документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 23.06.2006 | 13 час. 10 мин. | КЗ – 16/ 1 | Бумажный носитель |
| 2. | 27.06.2006 | 15 час. 55 мин. | КЗ – 16/ 2 | Бумажный носитель |

Приложение № 2

к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

от  «29»  июня  2006 г.

№  16 / 2006

рассмотрение и оценка котировочных заявок

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Допустить/не допустить до процедуры оценки | Цена муниципального контракта (рублей) | Порядковый номер заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «СибПромСервис» | допустить | 245 987,00 | 2 |
| 2. | ООО «АСТиВ» | допустить | 242 094,00 | 1 |