Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на услуги  по капитальному ремонту системы отопления, водоснабжения, канализации МОУ СОШ № 179 Советского района

г. Новосибирска

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице  администрации Советского района, расположенной по адресу 630099, г. Новосибирск, пр. академика Лаврентьева, 14 (электронная почта: akulaev@sov.admnsk.ru) извещает о проведении запроса котировок на  услуги услуги  по капитальному ремонту системы отопления, водоснабжения, канализации МОУ СОШ № 179 Советского района г. Новосибирска проведение капитального ремонта помещения.

# Запрос котировок проводится для нужд Заказчика: Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 179  Советского района г. Новосибирска.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.

Характеристика продукции:  капитальный ремонт  систем отопления водоснабжения, канализации.

Доставка продукции: по адресу г. Новосибирск, ул. Барьерная, 8.

Срок и условия поставки продукции: до 15.09.2006 года.

Максимальная цена муниципального контракта: 249837 рублей.

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи: г. Новосибирск, ул. Лаврентьева, 14, кабинет  № 309А в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 с 19 июля 2006г.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:  до 10.00 часов 01 августа 2006г. Заявки подаются в конвертах в запечатанном виде.

Срок и условия оплаты: по завершению работ по актам выполненных работ в соответствии с условиями контракта и графиком выделением лимитов.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Горбулева Марина Михайловна, тел. 330-57-03

Срок заключения муниципального контракта: не позднее 20 дней со дня подписания протокола.

Первый заместитель главы

администрации Советского района,

заместитель председателя комиссии

по размещению муниципального заказа                                                  А.П. Кулаев

|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ на капитальный ремонт отопительного |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | контура подвала, горячего и холодного водоснабжения, канализации |  |
|  | левого крыла здания МОУ СОШ № 179. |  |  |
| № | Наименование работ | един | Кол-во |
|  |  | измер |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной | 100м2 | 0,8 |
| 2 | Разборка трубопровода из водогазопроводных труб диаметром |  |  |
|  | 50,76 мм | 100м | 0,8 |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром |  |  |
|  | 40 мм | 100м | 0,16 |
| 4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром |  |  |
|  | до 32 мм | 100 м | 1,72 |
| 5 | Снятие задвижек диаметром 50,80 мм | 100 шт | 0,05 |
| 6 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных |  |  |
|  | труб диаметром 100 мм | 100 м | 0,06 |
| 7 | Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных |  |  |
|  | труб диаметром 100 мм | 100 м | 0,06 |
| 8 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных |  |  |
|  | труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,12 |
| 9 | Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных |  |  |
|  | труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,12 |
| 10 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов |  |  |
|  | канализации диаметром: 50 мм | шт | 2 |
| 11 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов |  |  |
|  | канализации диаметром: 100 мм | шт | 2 |
| 12 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных |  |  |
|  | труб диаметром 76 мм | 100 м | 0,4 |
| 13 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных |  |  |
|  | труб диаметром 57 мм | 100 м | 0,2 |
| 14 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных |  |  |
|  | водогазопроводных несцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м | 0,1 |
| 15 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных |  |  |
|  | водогазопроводных несцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0,2 |
| 16 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных |  |  |
|  | водогазопроводных несцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0,4 |
| 17 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных |  |  |
|  | водогазопроводных несцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0,56 |
| 18 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных |  |  |
|  | водогазопроводных несцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0,44 |
| 19 | Смена вентилей диаметром до 20 мм | 100 шт | 0,36 |
| 20 | Смена вентилей диаметром 32 мм | 100 шт | 0,04 |
| 21 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов |  |  |
|  | отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм | шт | 10 |
| 22 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов |  |  |
|  | отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | шт | 36 |
| 23 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов |  |  |
|  | отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм | шт | 8 |
| 24 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов |  |  |
|  | отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм | шт | 8 |
| 25 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов |  |  |
|  | отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм | шт | 8 |
| 26 | Установка затворов гидравлических диаметром: до 80 мм | шт | 5 |
| № | Наименование работ | един | Кол-во |
|  |  | измер |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | Изоляция трудопроводов матами минераловатными |  |  |
|  | марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом |  |  |
|  | связующем марок 75 | м3 | 3,872 |
| 28 | Масляная окраска металлических поверхностей труб |  |  |
|  | диаметром количество окрасок 2 | 100м2 | 0,7 |
| 29 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, |  |  |
|  | водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100м | 2,5 |
| 30 | Очистка стен электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича |  |  |
|  | с диаметром отверстия до 20 мм | 100 шт | 0,44 |
| 31 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т | 0,025 |
| 32 | Погрузка мусора | т | 2,48 |
| 33 | Разгрузка мусора на свалке с сортировкой | т | 2,5 |
| 34 | Выывозка мусора автомобилями-самосвалами |  |  |
|  | грузоподъемностью 10 т на расстояние 15 км | т | 2,5 |
|  | ____________________ _______________ |