Дефектная ведомость

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол – во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Монтаж |  |  |
| 1.1 | Извещатели ПС автоматические дымовой Обоснования каэф-в: Новый коэффициент (МАТ*0) | Шт. | 122 |
| 1.2 | Извещатели ПС автоматические тепловой электро - контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении Обоснования коэф-в Новый коэффициент (МАТ*0) | Шт. | 35 |
| 1.3 | Приборы ПС приемно- контрольные, пусковой концентратор – блок базовый на 20 лучей Обоснования коэф-в Новый коэффициент (МАТ*0) | Шт. | 1 |
| 1.4 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Обоснования коэф-в Новый коэффициент (МАТ*0) | 100м кабеля | 10 |
| 1.5 | Табло сигнальное студийное или коридорное Обоснования коэф-в Новый коэффициент (МАТ*0) | Шт. | 12 |
| 1.6 | Ручной пожарный извещатель «ИПР» Обоснования коэф-в Новый коэффициент (МАТ*0) | Шт. | 6 |
| 1.7 | Рукав металический, наружный диаметр, мм, до 48 Обоснования коэф-в Новый коэффициент (МАТ*0) | 100м | 1 |
| 1.8 | Звуковой оповещатель Обоснования коэф-в Новый коэффициент (МАТ*0) | Шт. | 8 |
|  | Раздел 2. Наладочные работы |  |  |
| 2.1 | Автоматезированные системы управления II категории | система | 2 |
|  | Раздел 3. Материалы |  |  |
| 3.1 | Датчик дымовой | Шт. | 122 |
| 3.2 | Датчик тепловой | Шт | 35 |
| 3.3 | Табло световое «Выход» | Шт | 12 |
| 3.4 | Ручной пожарный извещатель «ИПР» | Шт | 6 |
| 3.5 | Звуковой оповещатель «Сирена» | Шт | 8 |
| 3.6 | Кабель | М | 1000 |
| 3.7 | Кабель- канал (метал) | М | 100 |
| 3.8 | Прибор | Шт | 1 |
| 3.9 | Гвозди монтажные | Кг | 1 |
| 3.10 | Щиток под прибор | Шт | 1 |

Директор МУ КЦСОН

Дзержинского района                                                                   М.Ю. Евтушенко