Извещение о размещении муниципального заказа путем

запроса котировок на разработку рабочего проекта реконструкции Индивидуального теплового пункта здания по ул. Красный проспект,3 для

МУЗ «Детская клиническая больница скорой помощи №3»

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента по социальной политике мэрии извещает о проведении запроса котировок на разработку рабочего проекта реконструкции Индивидуального теплового пункта здания по ул. Красный проспект,3 для

МУЗ «Детская клиническая больница скорой помощи №3

E-mail: GKirjanova@admnsk.ru

# Запрос котировок проводится для нужд: МУЗ «Детская клиническая больница скорой помощи №3»

Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска на 2006 год.

Краткие характеристики работ (услуг):  задание по разработке рабочего проекта реконструкции Индивидуального теплового пункта здания по ул. Красный проспект, 3 указано в приложении №1.

Срок и условия выполнения работ:

С момента заключения контракта по 31.08.2006 г.

1. Исполнитель должен иметь соответствующую профилю работ лицензию.

2. Иметь квалифицированные трудовые ресурсы, в том числе аттестованных специалистов и рабочих с предоставлением копий аттестатов или сертификатов.

3. В отношении участника – юридического лица – не должна проводиться ликвидация или процедура банкротства, в отношении участника – индивидуального предпринимателя – не должна проводиться процедура банкротства.

4. Деятельность участника не должна быть приостановлена на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок.

5. Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

6. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

7. Исполнитель обязан согласовать разработанный проект со всеми контролирующими и заинтересованными организациями.

Максимальная цена муниципального контракта:

| № п/п | Наименование работ | Стоимость работ с НДС и пр.накладных расходов (руб.) за месяц | Стоимость работ с НДС и пр.накладных расходов (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка рабочего проекта реконструкции Индивидуального теплового пункта здания по ул. Красный проспект,3 | 150 000 | 150 000 |

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на согласование и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.

Критерии оценки котировочных заявок:

1. Наименьшая цена  с учетом НДС, затрат на согласование.

2. Квалификационное соответствие исполнителя.

3. Соответствие предложения условиям выполняемых работ.

4. Условия и сроки производства работ.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Урицкого, 12 с момента размещения извещения на сайте до 18:00 часов «9» августа 2006 года

Срок и условия оплаты:

Оплата за выполненные работы производится денежными средствами на основании заключенного контракта с отсрочкой платежа не менее 30 дней с момента выполнения работ.

Стоимость выполняемых работ изменению в большую сторону не подлежит на протяжении всего срока действия муниципального контракта.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Кирьянова Галина Ивановна тел. 223-62-07.

Срок заключения муниципального контракта: в течение 14 дней со дня подписания протокола.

##### Приложение № 1

ЗАДАНИЕ

на разработку рабочего проекта реконструкции Индивидуального теплового пункта здания по ул. Красный проспект, 3.

1.	Основание для проектирования:

- Договор с    ОАО «Новосибирскэнерго» на теплоснабжение, электроснабжение, технические условия  Тепловых  сетей  ОАО  «Новосибирскэнерго»  на реконструкцию  ИТП,  Договор  с «Горводоканал» на водоснабжение и водоотведение.

- Генеральный план.

- Архитектурно-планировочные решения.

- Стадийность проектирования:   рабочий проект реконструкции ИТП.

- Вид строительства: реконструкция.

- Заказчик:

- Генподрядная проектная организация:

- Исполнитель:

- Сроки строительства:

- Существующее положение: здание существующее

- Согласованные  объемы  работ:     разработать  рабочий  проект реконструкции  ИТП  (разделы тепломеханики,   автоматики, электрики,    сметы) с учетом фактического состояния, технических условий и тепловых нагрузок, в том числе:

9.1	Часовые нагрузки:

на отопление:	0,765	Гккал/час;

на вентиляцию: 	  0,039	Гкал/час;

на горячее водоснабжение: 0,367	Гкал/час;

ВСЕГО:  1,171        ... Гкал/час,

9.2	Параметры теплоносителя: параметры теплоносителя на вводе в ИТП приняты по ТУ;
параметры теплоносителя для систем отопления на выходе из ИТП: °С:
вентиляции: ...-	°С;

горячей воды: 60 °С.

На  выходе из ИТП обеспечить располагаемый напор систем отопления   м.

- Предусмотреть автоматизированный отпуск теплоты на отопление согласно СП41-101-95. Схема присоединения отопления - независимая. Систему ГВС присоединить    согласно ТУ    по 2- ступенчатой смешанной схеме с автоматическим регулятором температуры.

- Узел учета ХВС и повысительные насосы ХВС, приборы учета тепла-существующие.

- Подготовить задание на разработку строительной части ИТП, разработчикам раздела ЭМ на запитку вводного эл. щита.

9.6	Предусмотреть  в ИТП следующее  оборудование:  пластинчатые тепло-обменники  «Альфа-Лаваль», малошумные насосы «WILO»; автоматику Danfoss, шаровую запорную арматуру.

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на ___________________________________________________________

(предмет  запроса котировок)

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика продукции | параметры и характеристики продукции (товаров, работ, услуг) |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Количество, штук |  |
| 8. | Срок выполнения работ |  |
| 9. | Место выполнения работ |  |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта | в течение 14 дней со дня подписания протокола |
| 11. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей, с учетом НДС и прочих накладных расходов |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О

МП                      __________дата