Извещение о размещении муниципального заказа путем

запроса котировок на проведение электромонтажных работ

в глазном корпусе РВЦ «Обские зори»

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента по социальной политике мэрии извещает о проведении запроса котировок на проведение электромонтажных работ в глазном корпусе реабилитационно-восстановительного центра «Обские зори».

E-mail: GKirjanova@admnsk.ru

# Запрос котировок проводится для нужд: МУЗ «Детская клиническая больница скорой помощи № 3».

Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска на 2006 год.

Объем выполняемых работ:

| п.п. | Наименование и виды работ | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
| 1 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 2 | 100 м кабеля | 0,45 |
| 2 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 0,45 |
| 3 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 0,45 |
| 4 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до 35 | 100 шт. | 0,16 |
| 5 | Щиты вводные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 15 | шт. | 1,00 |
| 6 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до 35 | шт. | 8,00 |
| 7 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 40 | 100 м | 0,15 |
| 8 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 35 | 100 м | 0,15 |
| 9 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 63x63x6 | 10 шт. | 0,80 |
| 10 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,65 |
| И | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2 160 | 100 м | 0,45 |
| 12 | Выключатель одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,40 |
| 13 | Розетка штепсельная неутепленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,30 |
| 14 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый | 100 шт. | 0,82 |
| 15 | Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 | 100 м | 2,80 |
| 16 | Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | 100 м | 12,10 |
| 17 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 2,00 |
| 18 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 | шт. | 3,00 |

Место проведения работ: Выполнение работ осуществляется в глазном корпусе реабилитационно-восстановительного центра «Обские зори» по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, п. Мочище.

Срок и условия выполнения работ:

Работы  должны быть выполнены в III квартале 2006 года.

Участник должен представить копию лицензии на соответствующие виды работ и иметь квалифицированные трудовые ресурсы, в том числе аттестованных специалистов и рабочих.

Максимальная цена муниципального контракта: 230 000,0 рублей.

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Урицкого, 12 с момента размещения извещения на сайте до 18:00 часов «16» августа 2006 года.

Срок и условия оплаты:

Оплата производится денежными средствами по мере предоставления актов выполненных работ на основании заключенного контракта с отсрочкой платежа не менее 30 дней с момента выполнения работ.

Стоимость выполняемых работ изменению в большую сторону не подлежит на протяжении всего срока действия муниципального контракта.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Кирьянова Галина Ивановна, тел. 223-62-07.

Срок заключения муниципального контракта: в течение 14 дней со дня подписания протокола.

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на ___________________________________________________________

(предмет  запроса котировок)

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Объем выполняемых работ | Локальный сметный расчет |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Срок выполнения работ |  |
| 8. | Место выполнения работ |  |
| 9. | Срок заключения муниципального контракта | в течение 14 дней со дня подписания протокола |
| 10. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей, с учетом НДС и прочих накладных расходов |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О

МП                      __________дата