Извещение о размещении муниципального заказа путем

запроса котировок на проведение противопожарных мероприятий

в здании Кировской подстанции

МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента по социальной политике мэрии извещает о проведении запроса котировок на проведение противопожарных мероприятий в здании Кировской подстанции МУЗ «Станция скорой медицинской помощи».

E-mail: GKirjanova@admnsk.ru

# Запрос котировок проводится для нужд: МУЗ «Станция скорой медицинской помощи».

Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска на 2006 год.

Характеристика и объем выполняемых работ:

1. Ремонт установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре:

| № п. | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Монтаж базового блока на 10 лучей | шт. | 1 |
|  | Монтаж извещателя контактного ПС | шт. | 3 |
|  | Монтаж пожарного дымового извещателя | шт. | 90 |
|  | Установка звукового оповещателя | шт. | 5 |
|  | Установка светового табло | шт. | 6 |
|  | Установка распределительной коробки КРТП | шт. | 1 |
|  | Установка ответвительной коробки КК-8 | шт. | 15 |
|  | Прокладка кабеля сигнального КСВВ 2х0,5 | м.п. | 70 |
|  | Прокладка кабеля сигнального КСВВ 4х0,5 | м.п. | 20 |
|  | Прокладка кабеля сигнального КСВВ 12х0,5 | м.п. | 20 |
|  | Прокладка провода силового ШВВП 3х0,75 | м.п. | 10 |
|  | Установка короба по стенам и потолкам | м.п. | 20 |
|  | Затягивание кабеля в кабель-канал | м.п. | 20 |
|  | Установка эл. вилки с з/к | шт. | 1 |
|  | Установка эл. розетки з/к | шт. | 1 |
|  | Установка троса 0,5 мм | м.п. | 350 |

2. Огнезащитная обработка металлических  лестничных  косоуров:

| № п. | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспыливание поверхности | м кв. | 5 |
| 2. | Огнезащитное покрытие | м кв. | 5 |

.

Место проведения работ: Выполнение работ осуществляется в МУЗ «Станция скорой медицинской помощи», Кировская подстанция по адресу: г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 80.

Срок и условия выполнения работ:

Работы  должны быть выполнены в III квартале 2006 года.

Участник должен представить копию лицензии на соответствующие виды работ и иметь квалифицированные трудовые ресурсы, в том числе аттестованных специалистов и рабочих.

Максимальная цена муниципального контракта: 63686,0  рублей.

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Урицкого, 12 с момента размещения извещения на сайте до 16:00 часов «29» августа 2006 года.

Срок и условия оплаты:

Оплата производится денежными средствами по мере предоставления актов выполненных работ на основании заключенного контракта с отсрочкой платежа не менее 30 дней с момента выполнения работ.

Стоимость выполняемых работ изменению в большую сторону не подлежит на протяжении всего срока действия муниципального контракта.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Кирьянова Галина Ивановна, тел. 223-62-07.

Срок заключения муниципального контракта: в течение 14 дней со дня подписания протокола.

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на ___________________________________________________________

(предмет  запроса котировок)

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика и объем выполняемых работ | локальный сметный расчет |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Срок выполнения работ |  |
| 8. | Место выполнения работ |  |
| 9. | Срок заключения муниципального контракта | в течение 14 дней со дня подписания протокола |
| 10. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей, с учетом НДС и прочих накладных расходов |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О

МП                      __________дата