УТВЕРЖДАЮ:

Начальник департамента	 образования, культуры, спорта и молодежной политики

____________В.А. Афанасьев

«___»___________2006 года

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Для проведения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту и перепланировке подвальной части помещения МУП МКЦ «Пионер».

Разработана:

заместитель председателя комитета

по делам молодежи мэрии

____________ А. В. Апарин

«___»___________2006 года

ТОМ 1

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Понятия, термины и сокращения, использующиеся в томе 1 и томе 2 конкурсной документации, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон) и Регламентом размещения муниципального заказа, утвержденным постановлением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа»

В томе 1 и томе 2 настоящей конкурсной документации также используются следующие понятия и сокращения:

заказчик – муниципальный заказчик Новосибирска или подведомственный муниципальный заказчик;

заявка - заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения муниципального заказа Новосибирска;

конкурсная комиссия – муниципальная комиссия муниципального заказчика департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Новосибирска по размещению муниципального заказа в соответствии с его полномочиями, установленными распоряжением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа»;

организатор конкурса – департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии, муниципальный заказчик – комитет по делам молодежи мэрии в соответствии с их компетенцией на право проведения открытых конкурсов, установленной распоряжением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа»;

участники - участники размещения муниципального заказа Новосибирска.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА

1. Общие сведения

1.1. Состав конкурсной документации

1.1.1. Конкурсная документация для открытого конкурса включает в себя:

1) том 1 конкурсной документации: общая часть (далее - том 1):

а) понятия и сокращения, используемые в конкурсной документации;

б) инструкция по подготовке и проведению конкурса;

2) том 2 конкурсной документации: специальная часть (далее - том 2).

1.1.2. Участник обязан изучить конкурсную документацию.

Представление неполной информации, требуемой конкурсной документацией, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и конкурсной документации, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

1.2. Внесение изменений в конкурсную документацию

1.2.1. Не позднее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок организатор конкурса вправе внести изменения в том 2.

1.2.2. Любые изменения являются неотъемлемой частью тома 2 и на них распространяются все указания, содержащиеся в конкурсной документации.

1.2.3. Изменения направляются организатором конкурса, специализированной организацией заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была представлена конкурсная документация.

1.3. Разъяснение положений конкурсной документации

1.3.1. Любой участник вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации (далее - запрос).

Запрос может быть направлен с момента размещения тома 2 на официальном сайте.

1.3.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса организатор конкурса направляет участнику в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к организатору конкурса не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, установленного томом 2.

1.3.3. Запросы, поступившие позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются.

1.4. Отказ от проведения открытого конкурса

1.4.1. Организатор конкурса, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок.

1.4.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте организатором конкурса, специализированной организацией соответственно в течение пяти и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

1.4.3. В течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса организатором конкурса вскрываются конверты с заявками и направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки.

1.5. Обмен информацией участника с организатором конкурса, специализированной организацией

1.5.1. Контактное лицо организатора конкурса, специализированной организации, указанное в томе 2, имеет право вести официальные переговоры с официальными представителями участников. Любая информация по данной процедуре считается официальной для участника только в том случае, если она сообщается им контактным лицом организатора конкурса, специализированной организации.

1.5.2. Официальной информацией, исходящей от контактного лица организатора конкурса, специализированной организации признается информация, направленная в письменной форме или в форме электронного документа.

1.5.3. Официальным обращением участника к организатору конкурса специализированной организации, подлежащим рассмотрению, будет признано обращение, направленное официальным контактным лицом участника по почте на фирменном бланке участника (в случае его наличия), содержащее: исходящий номер, дату отправления и подпись участника либо в форме электронного документа.

1.5.4. Организатор конкурса, специализированная организация не вправе представлять сведения, составляющие служебную или коммерческую тайну.

2. Порядок подготовки заявок

2.1. Язык заявки

2.1.1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.

2.1.2. Документация может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.

2.1.3. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются конкурсной комиссией для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

2.2. Одно конкурсное предложение от каждого участника

Каждый участник в составе своей заявки подает одно конкурсное предложение по форме, установленной томом 2, с указанием предложений по каждому лоту отдельно (в случае проведения конкурса по 2 и более лотам). При этом участник вправе подать только одно ценовое предложение на лот.

2.3. Затраты на участие в конкурсе

Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, несет участник. Организатор конкурса не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.

2.4. Оформление и подписание заявки

2.4.1. Заявка оформляется в письменной форме.

Участнику по его требованию выдается расписка о получении конверта с заявкой с указанием даты и времени его получения.

2.4.2. Участник должен подготовить оригинал заявки.

2.4.3. Документы в составе заявки обязательно должны находиться в порядке, предусмотренном пунктом 4 тома 2.

2.4.4. Конкурсное предложение по форме, установленной томом 2, должно быть подписано лицом, имеющим полномочия для ее подписания от имени участника.

2.4.5. Все документы, входящие в оригинал заявки, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать - в необходимых случаях). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

2.4.6. Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны лицом, подписавшим заявку, и заверены печатью (в случае ее наличия).

2.5. Оформление конвертов с заявками

2.5.1. Участник помещает оригинал в запечатанный общий внешний конверт.

2.5.2. На внешнем конверте должно быть указано:

наименование предмета конкурса;

слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО" с указанием времени и даты вскрытия конвертов, установленных томом 2;

наименование организатора конкурса.

2.5.3. На внешнем конверте не должны находиться идентификационные признаки участника, в том числе какие-либо печати или подписи участника. Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника.

Организатор конкурса, специализированная организация принимают и регистрируют только запечатанный внешний конверт.

2.5.4. Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации в секретариате конкурсной комиссии, указываемых в расписке в получении конверта.

3. Порядок подачи заявок, изменение и отзыв заявок, вскрытие конвертов с заявками

3.1. Срок и место подачи заявок

3.1.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу, указанному в томе 2, не позднее времени и даты вскрытия конвертов с такими заявками, установленных томом 2.

3.1.2. Организатор конкурса может продлить срок подачи заявок путем внесения изменения в том 2. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей организатора конкурса и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.

3.1.3. Полученные после окончания приема конвертов с заявками (пункт 9.3 тома 2) конверты с заявками вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам.

3.2. Изменения в заявках и их отзыв

3.2.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до момента начала процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого внешнего конверта).

Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после истечения установленного срока их подачи.

3.2.2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с пунктами 2.4, 2.5 тома 1. Конверты дополнительно маркируются словом "Изменение".

Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

3.2.3. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки.

3.3. Вскрытие конвертов с заявками

3.3.1. Участники, подавшие заявки, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.

Представители участников, пожелавшие принять участие в процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие.

3.3.2. Публично в день, во время и в месте, указанных в томе 2, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками, включая изменения к заявкам.

3.3.3. В день вскрытия конвертов с заявками непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в томе 2, конкурсная комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками.

3.3.4. С момента начала процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого внешнего конверта) участники не имеют права подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

3.3.5. В первую очередь конкурсная комиссия вскрывает конверты с пометкой "Изменения". После вскрытия конвертов с пометкой "Изменения" конкурсная комиссия вскрывает все иные конверты с заявками.

3.3.6. При наличии письменного заявления участника об отзыве заявки конкурсная комиссия вскрывает только внешний конверт с заявкой такого участника. Внутренние конверты с отозванной заявкой конкурсной комиссий не вскрываются и немедленно передаются участнику, отозвавшему заявку, в случае его присутствия на процедуре вскрытия конвертов с заявками.

В случае отсутствия участника, отозвавшего заявку, на процедуре вскрытия конвертов с заявками внутренние конверты с заявкой возвращаются такому участнику секретариатом конкурсной комиссии.

3.3.7. Конкурсная комиссия проверяет сохранность внешнего конверта перед вскрытием. Представители участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

3.3.8. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок, объявляются при вскрытии конвертов с заявками.

3.3.9. При вскрытии конвертов с заявками конкурсная комиссия вправе потребовать от участников представления разъяснений положений представленных ими документов и заявок. При этом не допускается изменение заявки.

3.3.10. Заявки, включая поправки к ним, которые не были вскрыты и зачитаны вслух, не принимаются конкурсной комиссией для дальнейшей оценки независимо от обстоятельств.

4. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок, условия их отклонения

4.1. Рассмотрение заявок

4.1.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям конкурсной документации.

4.1.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать десяти дней со дня вскрытия конвертов с заявками.

4.1.3. Конкурсная комиссия при рассмотрении заявок:

4.1.3.1. Проверяет заявки на соответствие формальным требованиям конкурсной документации: правильность оформления заявок в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 2.2, 2.4 и 2.5 тома 1.

4.1.3.2. Проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям правомочности на участие в конкурсе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона и пункт 2.1 тома 2).

4.1.3.3. Проверяет в заявке наличие документов, предусмотренных пунктом 1 части 3 статьи 25 Закона и томом 2, правильность и полноту их оформления и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.4. Проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям к участникам, установленным в соответствии с пунктом 1 части 1, пунктом 1 части 2 и частью 3 статьи 11 Закона и пунктами 2.2 и 2.3 тома 2, в том числе проверяет наличие документов (копий документов), предусмотренных подпунктами "б", "в", "г" пункта 3 части 3 статьи 25 Закона, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.5. Проверяет заявки на соответствие требованиям технического задания, дефектной ведомости конкурсной документации.

4.1.3.6. Проверяет наличие копий документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг, являющихся предметом конкурса, требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.7. Проверяет соответствие цены заявки начальной цене муниципального контракта, установленной томом 2.

4.1.3.8. Проверяет заявки на предмет наличия арифметических и технических ошибок.

4.1.4. При рассмотрении заявок конкурсная комиссия принимает во внимание мнение рабочей группы (экспертов), которая по поручению конкурсной комиссии осуществляет экспертизу представленных участниками заявок.

4.1.5. На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника и о признании участника, подавшего заявку, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника к участию в конкурсе.

4.1.6. Организатор конкурса вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника - юридического лица, подавшего заявку, проведении в отношении такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

4.1.7. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в соответствии с частью 3 статьи 25 Закона, установления факта проведения ликвидации участника - юридического лица или проведения в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, организатор конкурса, конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

4.1.8. Участникам, подавшим заявки и признанным участниками конкурса, и участникам, подавшим заявки на участие в конкурсе и недопущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.

4.1.9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника, подавшего заявку, конкурс признается несостоявшимся.

4.2. Основания отклонения заявок

4.2.1. При рассмотрении заявок участник не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случаях:

4.2.1.1. Заявка не соответствует формальным требованиям конкурсной документации: заявка оформлена не в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 2.2, 2.4 и 2.6 тома 1.

4.2.1.2. Документы не соответствуют требованиям тома 2.

4.2.1.3. Отсутствует или не в надлежащем виде или неполно оформлен какой-либо документ (копия документа), предусмотренный Законом и томом 2, либо выявлена недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.2.1.4. Отсутствует или в не надлежащем виде или неполно оформлена какая-либо форма, предусмотренная томом 2.

4.2.1.5. Участник не соответствует требованиям правомочности на участие в конкурсе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона и пункт 2.1 тома 2):

а) проводится ликвидация участника - юридического лица или проводится в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедура банкротства;

б) приостановлена деятельность участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) у участника есть задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

г) в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков содержатся сведения об участнике.

4.2.1.6. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса, если такие требования установлены в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона и пунктом 2.2 тома 2.

4.2.1.7. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам, если такие требования в соответствии с частью 2 статьи 11 Закона установлены частью 1 пункта 2.3 тома 2.

4.2.1.8. Участник не соответствует дополнительным требованиям, предъявляемым к участникам при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если указанные требования установлены Правительством Российской Федерации и частью 2 пункта 2.3 тома 2.

4.2.1.9. Заявка участника не соответствует техническому заданию конкурсной документации либо товар, работа, услуга, являющиеся предметом конкурса, не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены такие требования.

4.2.1.10. Цена заявки по лоту превысит начальную цену муниципального контракта по соответствующему лоту, указанную в томе 2.

4.2.1.11. Ценовое предложение подготовлено не в соответствии с томом 2.

Если будет выявлено несоответствие между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, то предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной буквенными значениями.

4.2.1.12. Участие в конкурсе участника не допускается федеральным законом.

4.2.1.13. Представленные в заявке расчеты и обоснования содержат грубую арифметическую или техническую ошибку, исправление который меняет технические характеристики или цену заявки.

4.2.2. Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности.

Конкурсная комиссия вправе признать несущественными отклонения от требований конкурсной документации только в случае, если эти отклонения не противоречат нормам действующего законодательства.

4.3. Оценка и сопоставление заявок, порядок определения победителя конкурса

4.3.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных участниками, признанными участниками конкурса. Период оценки и сопоставления заявок определяется в соответствии с действующим законодательством.

4.3.2. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление заявок участников конкурса в целях определения победителя конкурса в соответствии с критериями оценки, установленными томом 2.

4.3.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения муниципального контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения муниципального контракта, присваивается первый номер.

4.3.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения муниципального контракта и заявке которого присвоен первый номер.

5. Заключение муниципального контракта по результатам проведения конкурса

5.1. Заключение муниципального контракта

5.1.1. Заказчик заключает муниципальный контракт с победителем конкурса на условиях, содержащихся в конкурсной документации и заявке победителя конкурса.

5.1.2. Победителю конкурса в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передаются один экземпляр указанного протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения муниципального контракта, предложенных победителем конкурса в заявке, в проект муниципального контракта, прилагаемый к тому 2.

5.1.3. Победитель конкурса должен представить заказчику подписанный проект муниципального контракта, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2 тома 1, и обеспечение исполнения муниципального контракта, если указанное обеспечение предусмотрено томом 2, в срок, установленный томом 2.

5.1.4. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный томом 2, не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2 тома 1, а также обеспечение исполнения муниципального контракта, если указанное обеспечение предусмотрено пунктом тома 2, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

5.1.5. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

5.1.6. Правоотношения между заказчиком и победителем конкурса по предмету конкурса возникают после подписания муниципального контракта и внесения его Реестр муниципальных контрактов Новосибирска.

5.2. Право заказчика отказаться от заключения муниципального контракта

После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный томом 2 для заключения муниципального контракта, заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения муниципального контракта с участником, с которым заключается такой муниципальный контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников - юридических лиц или проведения в отношении участников - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 Закона и томом 2;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5.3. Возврат заявок участникам

После процедуры вскрытия конвертов все поступившие заявки (за исключением оригиналов документов обеспечения заявки) становятся собственностью заказчика и возврату участникам не подлежат.

6. Правовое регулирование

Взаимоотношения участников, конкурсной комиссии, организатора конкурса и специализированной организации, возникшие в связи с проведением настоящего конкурса, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми актами г. Новосибирска.

ТОМ 2

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

для проведения ОТКРЫТОГО конкурса на право заключения

МуНИЦИПАЛЬНОГО контрактА НОВОСИБИРСКА НА выполнение РАБОТ по РЕМОНТУ И ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ПОДВАЛЬНОЙ ЧАСТИ ПОМЕЩЕНИЯ МУП МКЦ «ПИОНЕР», РАСПОЛОЖЕННОГО

ПО АДРЕСУ: УЛ. М. ГОРЬКОГО, 52.

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Предмет конкурса, начальная цена муниципального контракта, источник финансирования

1.1.1. Предметом настоящего конкурса является: выполнение работ по ремонту и перепланировке подвальной части помещения МУП МКЦ «Пионер», расположенного по адресу: ул. М. Горького, 52.

1.1.2. Выполнение работы осуществляется в соответствии с техническим заданием, дефектной ведомостью конкурсной документации.

1.1.3. Начальная цена муниципального контракта:

| № Лота | Наименование и описание лота | Начальная цена муниципального контракта по лоту (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Лот № 1 | МУП МКЦ «Пионер», по адресу: ул. М. Горького, 52. | 4975,156 (бюджетные ассигнования на 2006 год составляют 500,0). |

1.1.4. Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2006 год.

1.2. Сведения о заказчике, уполномоченном органе, специализированной организации

Заказчик:

Лот № 1 МУП МКЦ «Пионер»

место нахождения и почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, ул.М.Горького 52

банковские реквизиты: ИНН 5411100120

Расчетный счет 40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области

Лицевой счет 018.02.001.1

БИК 045004001

контактное лицо: Апарин А. В. (по выдаче конкурсной документации и техническим вопросам) адрес: Вокзальная магистраль, 16, 5 этаж Комитет по делам молодежи мэрии, ком. 7,

контактный телефон: 222-08-83

Морозова Е.В. (по приему заявок и организационным вопросам), адрес: Красный проспект, 34, ком. 420 б, контактный телефон/факс: 227-44-43.

### 1.3. Содержание и состав конкурсной документации

Конкурсная документация для настоящего конкурса включает в себя:

1) том 1 конкурсной документации: общая часть (далее - том 1).

2) настоящий том 2 конкурсной документации: специальная часть (далее - том 2), состоящий из:

а) инструкции участникам;

б) приложения № 1 к тому 2 – «Техническое задание»;

в) приложения № 2 к тому 2 – «Проект муниципального контракта Новосибирска»;

г) образцов форм для заполнения в соответствии с томом 2:

форма №1 «Конкурсное предложение» с приложениями:

1) форма №1.1 «Календарный план выполнения работ»;

2) форма №1.2 «локальная смета»;

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ  И К РАБОТАМ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ КОНКУРСА

2.1. Требования правомочности  на участие в  конкурсе

Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с пунктами 2-4 части 1 и пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон):

а) непроведение ликвидации участника-юридического лица или непроведение в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

б) неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

г) отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

2.2. Требования, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса, установленные в соответствии с пунктом 1 части 1  статьи 11 Закона

Участник должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с #M12293 0 901941785 0 0 0 0 0 0 0 2849656315пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона#S:

Участник должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения, в т.ч. по лоту № 1 строительные работы, водопровод и канализация, отопление и вентиляция, электрическое освещение.

Требование установлено в соответствии с подпунктом 102 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «#G0О лицензировании отдельных видов деятельности» (Российская газета, N 153-154, 10.08.2001, Парламентская газета, N 152-153, 14.08.2001, Собрание законодательства Российской Федерации, N 33, 13.08.2001, ст.3430, Приложение к "Российской газете", N 35, 2001 год, Библиотечка Российской газеты, N 13, 2005 год); пунктом 1 #G0Положения о лицензировании деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом,  утвержденного постановлением Правительства РФ от 21 марта 2002 года N 174 (Российская газета, N 60, 04.04.2002, Собрание законодательства Российской Федерации, N 12, 25.03.2002, Приложение к "Российской газете", N 17, 2002 год)

2.3. Иные требования к участникам

Требования не установлены

2.4. Требования, предъявляемым законодательством Российской Федерации к товарам, работам, услугам, являющихся предметом конкурса, установленные в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 25  Закона

Требования не установлены.

3. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ

#### Преимущества не установлены

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ВХОДЯЩАЯ В ЗАЯВКУ

4.1. Заявка, подготовленная участником, должна содержать следующие документы:

4.1.1. Содержание (опись документов с нумерацией их порядка) заявки.

4.1.2. Документ, подтверждающий правовой статус участника:

1) для юридических лиц:

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, оформленная в соответствии с приложением № 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438 «О Едином государственном реестре юридических лиц»  (выписка или нотариально заверенная копия).

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с

приложением № 2 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438, должна содержать следующие сведения:

а) наименование юридического лица (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, для коммерческих организаций на русском языке. В случае если в учредительных документах юридического лица его наименование указано на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке, указывается также наименование юридического лица на этих языках);

б) организационно-правовая форма;

в) адрес (место нахождения);

г) способ образования юридического лица (создание или реорганизация);

д) сведения об учредителях (участниках) юридического лица;

е) сведения о прекращении деятельности юридического лица (способ прекращения деятельности юридического лица, дата принятия решения о прекращении деятельности, наименование органа, принявшего решение о прекращении деятельности юридического лица);

ж) размер уставного капитала;

з) сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность, реквизиты документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);

и) сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом (наименование лицензирующего органа, номер лицензии, дата принятия решения о предоставлении (переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии, приостановлении, возобновлении, аннулировании) лицензии, срок действия лицензии, наименование территории, на которой действует лицензия, лицензируемый вид деятельности);

к) сведения о филиалах и представительствах юридического лица;

л) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;

м) номер и дата регистрации юридического лица в качестве страхователя:

в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации;

в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации;

в территориальном фонде обязательного медицинского страхования;

н) сведения о банковских счетах юридического лица.

2) для индивидуальных предпринимателей:

Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки, оформленная в соответствии с приложением № 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 № 630 «О Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, Правилах хранения в единых государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов (сведений) и передачи их на постоянное хранение в государственные архивы, а также о внесении изменений и дополнений в Постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. N 438 и 439»  (выписка или нотариально заверенная копия).

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в соответствии с приложением № 2 к Правилам ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 № 630,  должна содержать следующие сведения:

а) фамилия, имя и (если имеется) отчество (для иностранного гражданина и лица без гражданства такие сведения дополнительно указываются латинскими буквами на основании сведений, содержащихся в документе, удостоверяющем личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);

б) пол;

в) дата и место рождения;

г) гражданство (при отсутствии у индивидуального предпринимателя гражданства указывается: «лицо без гражданства»);

д) место жительства в Российской Федерации (адрес, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке, - наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, квартиры);

е) данные документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации - для индивидуального предпринимателя - гражданина Российской Федерации;

ж) вид и данные документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, - для индивидуального предпринимателя - иностранного гражданина;

з) вид и данные документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, - для индивидуального предпринимателя, являющегося лицом без гражданства;

и) вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право индивидуального предпринимателя временно или постоянно проживать в Российской Федерации, - для индивидуального предпринимателя - иностранного гражданина или лица без гражданства;

к) дата государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об указанной государственной регистрации;

л) дата и способ прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (по заявлению, либо в связи со смертью, либо в связи с принятием судом решения о признании его банкротом или о прекращении его деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в принудительном порядке, либо в связи с вступлением в силу приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения права заниматься предпринимательской деятельностью на определенный срок, либо в связи с аннулированием или окончанием срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в Российской Федерации);

м) сведения о лицензиях, полученных индивидуальным предпринимателем;

н) идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе;

о) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;

п) номер и дата регистрации индивидуального предпринимателя в качестве страхователя:

в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации;

в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации;

в территориальном фонде обязательного медицинского страхования;

р) сведения о банковских счетах индивидуального предпринимателя.

3) для иных физических лиц:

копии документов, удостоверяющих личность.

4) для иностранных лиц:

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.

4.1.3. Документы, подтверждающие правомочность лица, подписавшего конкурсное предложение по форме №1 (далее – конкурсное предложение):

а) в случае если конкурсное предложение подписал руководитель юридического лица-участника, то предоставляется документ, подтверждающий правомочность руководителя действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами (заверенная подписью руководителя и печатью юридического лица копия);

б) в случае если конкурсное предложение подписано не руководителем юридического   лица-участника или не физическим лицом-участником, в том числе индивидуальным предпринимателем, предоставляется нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на право подписания конкурсного предложения лицу, подписавшему конкурсное предложение.

4.1.4. Форма «Конкурсное предложение» с указанием названия лота(ов) (одна форма на все лоты конкурса). Цена предложения по лоту (-ам) проставляется цифрами и прописью, с указанием, в том числе суммы налога на добавленную стоимость.

4.1.5. Форма «Календарный план выполнения работ» по каждому лоту отдельно.

4.1.6. форма  «локальная смета» (по каждому лоту отдельно).

Ценовые предложения, указанные в формах «Конкурсное предложение»,  «локальная смета» по соответствующим лотам должны быть идентичными.

В случае противоречия между документами, перечисленными в пункте 4 тома 2 в части ценовых предложений, конкурсная комиссия будет принимать во внимание ценовое предложение, указанное участником в форме «Конкурсное предложение».

4.1.7. Копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным пунктом 2.2 тома 2.

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ЗАЯВКИ. ВАЛЮТА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЦЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И РАСЧЕТОВ

5.1. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетов с подрядчиками, является российский рубль.

5.2. Ценовое предложение должно учитывать:

5.2.1. Условия выполнения работ: Все работы выполняются собственными силами Подрядчика или с привлечением по согласию заказчика. В 2006 году работы выполняются в соответствии с дефектной ведомостью (Приложение №1 к Тому 2 Конкурсной документации).

5.2.2. Условия оплаты: Авансирование подлежащих выполнению работ не более 30%. Оплата выполненных работ производится после подписания акта приемки выполненных работ и по мере поступления бюджетных средств. Оплата выполненных работ осуществляется в пределах годового лимита финансирования работ, установленных Решением городского Совета Новосибирска на 2006г.

5.2.3. Сроки выполнения работ:

По лоту 1 – работы, выполняемые в соответствии с дефектной ведомостью - с момента заключения договора по 30 сентября 2006 года. Бюджетные ассигнования учреждения на 2006 год составляют 500 тыс. руб. Окончательное выполнение работ исходя из выделяемых учреждению бюджетных ассигнований до 31 августа 2008 года.

5.2.4. Требования и условия, сформулированные в конкурсной документации.

5.2.5. Наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения обязательств по Контракту.

5.2.6. Обеспеченность машинами, механизмами и оборудованием, материалами, конструкциями, деталями.

# 5.2.7. Цена заявки определяется как общая стоимость работ и затрат, с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

5.3. Локальная смета (далее – Расчёт) должна содержать без исключения все наименования и объемы работ, а также предусматривать использование материалов, предусмотренных Техническим заданием, дефектной ведомостью. Наименования и объемы работ, а также материалы, не включенные в Расчет, считаются не включенными в ценовое предложение. В таком случае считается, что Участник представил ценовое предложение на частичное выполнение работ либо выполнение работ с ненадлежащим качеством, что не соответствует требованиям технического задания и является основанием для отклонения заявки соответствующего Участника.

5.4. В составе конкурсной заявки Претендент представляет конкурсное предложение Форма №1. Конкурсное предложение включает в себя:

- Календарный план выполнения работ по Форме №1.1 на работы, выполняемые в 2006 году, согласно дефектной ведомости;

- Локальную смету по Форме №1.2.(на бумажном и электронном носителях) на работы, выполняемые в 2006 году, согласно дефектной ведомости (Приложение №1 к Тому 2 Конкурсной документации);

- Календарный план выполнения работ по Форме №1.1;

- Локальную смету по Форме №1.2.(на бумажном и электронном носителях), включающую в себя полный объем работ, согласно проекта «Перепланировка подвала здания МУП МКЦ «Пионер».

Цена заявки определяется как общая стоимость работ и затрат по Форме №1.2.

Сметная стоимость определяется с соблюдением следующих правил ценообразования:

Смета составляется на основе сметно-нормативной базы ГЭСН-2001,  привязанная к условиям Новосибирской области (ТЭР, ТЭРр, ТЭРм, ТЭРп- 2001) с переводом в текущий уровень цен по индексам Новосибирской области, выпускаемым администрацией  Новосибирской области с учетом рекомендаций мэрии г. Новосибирска, в файле программного комплекса Гранд-Смета.

Накладные расходы определять в соответствии с Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС-81-33.2004) с учетом коэффициента 0,94 согласно письма Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 31.01.2005 №ЮТ-260/06 «О порядке применения нормативов накладных расходов в строительстве». При снижении норматива накладных расходов следует учитывать, что в его структуру включены: обязательные отчисления на оплату труда  рабочих строителей и административно-хозяйственного персонала (ЕСН), а также расходы на обеспечение санитарно-гигиенических, бытовых условий и охрану труда работников.

- Сметную прибыль определять в соответствии с Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001) с учетом изменений, введенных письмом Федерального агентства по строительству и ЖКХ 
от 18.11.2004 № АП-5536/06 «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве» и письмом Жилищного комитета от 17.01.2005 № 2-46/05. При снижении норматива сметной прибыли следует учитывать,\ что в норматив включены затраты на оплату отдельных региональных и федеральных налогов, развитие производства и материальное стимулирование работников.

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость,

дополнительных  затрат при производстве работ в зимнее время, затрат на строительство временных зданий и сооружений, затраты на разработку сметной документации; резерв средств на непредвиденные расходы, а также с учетом применения  коэффициентов согласно действующих нормативов.

5.5. Не допускается снижение стоимости работ путем применения общего понижающего коэффициента к стоимости материалов,  объемам работ.

5.6. Указанная в конкурсной заявке цена должна быть фиксированной без дополнительной индексации.

6. ПРАВО ЗАКАЗЧИКА В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ ИЗМЕНИТЬ ОБЪЕМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ РАБОТ И ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Право заказчика не предусмотрено

7. КОМПЕТЕНТНАЯ КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

Компетентной конкурсной комиссией для настоящего конкурса является комиссия  департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска по размещению муниципального заказа Новосибирска.

8. ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗЪЯСНЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

8.1. Дата начала предоставления разъяснений конкурсной документации: 
«10» мая 2006г.

8.2. Дата окончания предоставления разъяснений конкурсной документации: 
«23» мая 2006г.

9.  МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

9.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: Красный проспект, 34 каб. 420 б.

9.2. Дата начала подачи заявок: «10» мая 2006г.

9.3. Дата окончания подачи заявок: день вскрытия конвертов с заявками, установленный пунктом 12 тома 2,  но не позднее начала процедуры вскрытия конвертов с заявками после объявления конкурсной комиссией участникам о возможности подать заявки (часть 2 статьи 26 Закона).

10. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С  ЗАЯВКАМИ, МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА

10.1. Вскрытие конвертов с заявками произойдет в 12 часов 00 минут «30» мая 2006 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528.

10.2. Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса будут определены конкурсной комиссией в сроки, установленные Законом.

### 11. КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК

11.1. Критерий оценки заявок – минимальная твердая (фиксированная) стоимость работ, являющихся предметом конкурса, по соответствующему лоту (-ам), предложенная участником конкурса при условии соответствия всем требованиям конкурсной документации.

11.2. В случае равенства минимальных ценовых предложений двух и более участников, победителем конкурса будет признан участник конкурса, предложивший наибольший гарантийный срок.

12. СРОК ПОДПИСАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Победитель конкурса обязан в течение 15 дней со дня  подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписать проект муниципального контракта, переданный ему заказчиком, и представить его заказчику.

Техническое задание, ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

НА выполнение РАБОТ по РЕМОНТУ И ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ПОДВАЛЬНОЙ ЧАСТИ ПОМЕЩЕНИЯ МУП МКЦ «ПИОНЕР»

Разработана:

заместитель председателя комитета

по делам молодежи мэрии

____________ А. В. Апарин

«___»___________2006 года

Приложение №1

к Тому 2 Конкурсной документации

|  | Техническое задание |
| --- | --- |

на выполнение работ по ремонту и перепланировке подвальной части помещения МУП МКЦ «Пионер».

- Сроки выполнения работ:

По лоту 1 – работы, выполняемые в соответствии с дефектной ведомостью - с момента заключения договора по 30 сентября 2006 года. Бюджетные ассигнования учреждения на 2006 год составляют 500 тыс. руб. Окончательное выполнение работ исходя из выделяемых учреждению бюджетных ассигнований до 31 августа 2008 года.

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установленным действующими СНиП.

- Гарантийный срок должен составлять в соответствии со СНиП на данный вид работ.

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.

- Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

- Примечание: указанные в техническом задание торговые марки материалов носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

На составление сметной документации по конкурсному

объекту МУП МКЦ «Пионер», по адресу: ул. Горького, 52.

Директор МУП МКЦ «Пионер» К. В. Рублев

тел. 8 903 904 52 02

Вид работ, согласно проекту «Перепланировка подвала здания МУП МКЦ «Пионер», по адресу: ул. Горького, 52»:

1.Строительные работы.

2. Водопровод и канализация.

3. Отопление и вентиляция.

4. Электрическое освещение.

Приложение: копия проекта «Перепланировка подвала здания МУП МКЦ «Пионер», по адресу: ул. Горького, 52».

Дефектная ведомость

по конкурсному объекту МУП МКЦ «Пионер», по адресу: ул. Горького, 52,

на работы, выполняемые в 2006 году.

| № п/п | Наименование работ и материалов | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство центрального входа согласно проекта |  |  |
| 2. | Администрация МКЦ |  |  |
|  | Устройство полов из линолеума с основанием | м2 | 102 |
|  | Разборка кирпичных перегородок | м3 | 23,8 |
|  | Устройство перегородок | м3 | 23,8 |
|  | Установка дверных блоков | шт. | 2 |
|  | Окраска стен водоэмульсионной краской | м2 | 187 |
|  | Устройство потолка «Армстронг» | м2 | 102 |
|  | Разборка лестничного марша | шт. | 1 |
|  | Штукатурка стен | м2 | 144 |
|  | Устройство окон пластиковых | шт. | 4 |
| 3. | Репетиционный зал |  |  |
|  | Устройство полов из линолеума | м2 | 72 |
|  | Отделка стен с покраской водоэмульсионной краской | м2 | 110 |
|  | Установка дверного блока | шт. | 1 |
|  | Устройство потолка «Армстронг» | м2 | 72 |
|  | Разборка лестничного марша | шт. | 1 |
|  | Разборка кирпичных перегородок | м3 | 1,44 |
|  | Устройство перегородок | м3 | 14,4 |
|  | Штукатурка стен | м2 | 88 |
| 4. | Тамбур |  |  |
|  | Установка дверного блока | шт. | 2 |
|  | Устройство полов из плитки керамической | м2 | 2,42 |
|  | Отделка стен с покраской водоэмульсионной краской | м2 | 8,5 |
|  | Устройство потолков с покраской водоэмульсионной краской | м2 | 2,42 |
| 5. | Коридор |  |  |
|  | Устройство перегородки | м3 | 2,9 |
|  | Отделка стен с покраской водоэмульсионной краской | м2 | 135 |
|  | Устройство потолков с покраской водоэмульсионной краской | м2 | 32,95 |
|  | Устройство полов из плитки керамической | м2 | 32,95 |
| 6. | Кладовая |  |  |
|  | Устройство перегородок | м3 | 0,7 |
|  | Ремонт штукатурки стен | м2 | 24 |
|  | Побелка потолка | м2 | 5,55 |
|  | Покраска стен маслом | м2 | 30 |
|  | Устройство полов линолеума | м2 | 5,55 |
|  | Установка дверного блока | шт. | 1 |
|  | Плинтус | м | 9,5 |
| 7. | Санузлы |  |  |
|  | Монтаж канализации Д100 и Д50 | м | 16,5 |
|  | Монтаж горячего и холодного водопровода Д15, 20, 25 | м | 34 |
|  | Устройство электронагревателей | шт. | 1 |
|  | Установка унитазов | шт. | 3 |
|  | Установка раковин | шт. | 2 |
|  | Установка мойки | шт. | 1 |
|  | Установка водосчётчиков | шт. | 2 |
|  | Установка писсуаров | шт. | 1 |
|  | Установка душевого поддона | шт. | 1 |
|  | Установка канализационной насосной установки | шт. | 1 |
|  | Устройство перегородок | м3 | 5 |
|  | Окраска потолков водоэмульсионной краской | м2 | 13,84 |
|  | Устройство полов из плиток керамических | м2 | 13,84 |
|  | Штукатурка стен | м2 | 107 |
|  | Облицовка стен плиткой керамической | м2 | 107 |
| 8. | Устройство отопления согласно проекту |  |  |
| 9. | Устройство электрощитовой |  |  |
|  | Покраска стен и потолков водоэмульсионной краской | м2 | 28,9 |
|  | Установка дверного блока | шт. | 1 |
|  | Устройство полов из плиток керамических | м2 | 3,74 |
|  | Установка щитов освещения | шт. | 2 |
|  | Прокладка кабеля к комнатам: администрация МКЦ репетиционный зал коридор, тамбур вход | м м м м | 300 300 150 150 |
|  | Установка светильников в перечисленных комнатах |  |  |

# ДОГОВОР

г. Новосибирск  						«_ _»_ _________2006 г_

__		___________________________________________________________________

(полное наименование, имя подрядчика)

________________________________________________________________		________, именуемое(ый) в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________________

________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании __________             _и лицензии №________ от  ______.,действительной до _____________________________________________________._, с

одной стороны и 	_________________________________________________________________

(полное наименование Заказчика)

имеющие лимиты финансирования в бюджете г. Новосибирска, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора ___________________________ ________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании                                                                                                      .

с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в настоящем договоре, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

- Права и обязанности сторон

Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) ______________________________________________

____________________________________________________________________________________

(указать объем, содержание работ и иные предъявляемые требования либо указать, что они определяются в соответствии с технической документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора).

2.2. Результат выполненной работы должен быть пригоден для целей _________________

(указать цели использования результата выполняемой работы: «для которых такого рода работы обычно используются» либо конкретную цель).

2.3. Передача результата работы оформляется актом приема-передачи, подписанным сторонами.

2.4. Подрядчик предоставляет на результат выполненной работы гарантию качества в течение ___________с момента передачи результата работы Заказчику (обязуется, что результат работы будет в течение этого срока соответствовать требованиям, указанным в пунктах 2.1 - 2.2 настоящего договора).

2.5. В случае обнаружения  недостатков  выполненной работы  Заказчик обязан уведомить  об этом Подрядчика. Если иное требование не указано в извещении об обнаружении недостатков, считается, что Заказчик установил для Подрядчика срок для устранения обнаруженных недостатков __ дней с момента направления вышеназванного извещения.

В случае, если Подрядчик в срок, указанный в предыдущем абзаце, не выполнит требования, указанного в извещении, в том числе не устранит обнаруженные недостатки выполненной работы, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и оплаты выполненной работы (потребовать возврата уплаченной денежной суммы в полном объеме). В этом случае уплаченная денежная сумма должна быть возвращена не позднее трех дней с момента направления Подрядчику требования о её возврате.

2.6. Подрядчик обязуется выполнить указанную в настоящем договоре работу в следующий срок______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать конкретную дату(ы) либо период(ы) времени; «в соответствии с графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора»)

2.7. Заказчик имеет право передать Подрядчику материалы, необходимые для выполнения работы в соответствии с настоящим договором. Передача материалов оформляется актом приема-передачи. В этом случае цена работы, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на стоимость переданных материалов, исчисленную в соответствии с настоящим договором.

2.8. За нарушение срока выполнения работы (в том числе промежуточных сроков) Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере ___ % от стоимости неисполненных работ за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства.

- Цена и порядок расчетов

3.1. Заказчик обязуется уплатить Подрядчику за выполненные работы __  ______________________________________, в том числе НДС __________________________

(прописью)

в соответствии с расценками и коэффициентами согласно приложению (ям) к договору

3.2. Оплата по настоящему Договору производится поэтапно, на основании актов на выполненные работы, подписанных сторонами.

3.3. Цена работы определяется сметой являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.4. В случае расхождения цены работы, указанной в смете и цены, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, Заказчик обязан уплатить цену, указанную в пункте 3.1 настоящего договора.

3.5. В случае, если в акте приема-передачи выполненных работ (актах выполненных работ) указывается цена большая, чем цена, указанная в смете, либо в пункте 3.1 настоящего договора, то Заказчик обязан уплатить Подрядчику только цену согласно пункту 3.1 настоящего договора.

3.6. Цена, указанная в пункте 3.1 настоящего договора, изменению в большую сторону не подлежит.

- Прочие условия

4.1 Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами и согласования с начальниками, указанных в настоящем договоре структурных подразделений мэрии г. Новосибирска.

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе соглашение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме одного документа, соответствующего требованиям, указанным в пункте 4.1 настоящего Договора.

4.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для мэрии  г. Новосибирска.

4.4. Содержание условий, не указанных в настоящем Договоре, регулируются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

4.5. Ни одна Сторона не имеет права:

-поручить исполнение своих обязательств по настоящему договору третьему лицу;

-переуступить право требования долга третьему лицу.

#### 5. Срок действия договора

5.1. Начало – со дня подписания договора сторонами и  до 31.12._______ года.

6. Особые условия

6.1. Стоимость материалов включена в смету.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

- Смета на сумму                      руб.;

- Прочие ________________________________________________________________________________

(график выполнения работ, техническая документация)

- Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УФ и НП мэрии _________________________________	А.В.Петров

Начальник УФ и НП администрации

района                           ____________________________________

Начальник департамента образования,

культуры, спорта и молодежной политики ______________________В. А. Афанасьев

Председатель комитета по

делам молодежи               	_____________________________Я. Ю. Малашенко

Юрист УФ и НП мэрии          __________________________________

Приложение № 1

к Договору

№_____ от «____»______2006г.

График производства работ

по ______________________________

По адресу (-ам): ____________________________________________________________

Начало выполнения работ: с момента заключения контракта и внесения в реестр государственных контрактов.

Окончание работ: через _______

| № п/п | Наименование работ | Продолжительность ремонтных работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I неделя | II неделя | III неделя | IV неделя | V неделя | VI неделя | VII неделя | VIII неделя |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подрядчик:

Руководитель организации

должность				подпись                             ФИО

М.П.

Приложение № 2

к Договору

№ ___ от _______ 200__

| Согласовано: "___"______________ | Утверждаю: "___"_____________ |
| --- | --- |

Локальный сметный расчет (локальная смета)

____________________________________________________________________________

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Составлена в ценах на:

Общая стоимость: ____________________руб.

Нормативная трудоемкость: ________чел.-час

Зарплата основных рабочих:____________ руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | Норматива | Материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | Рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | На | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | Единицу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел |
|  |  | Всего по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил:

Проверил:

___________________                    __________________                   ___________________

должность                                                     подпись                                                Фамилия, инициалы

М.П.                                                 Дата

Наименование участника ______________

Форма № 1

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Дата ________

В комиссию департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска по размещению муниципального заказа Новосибирска

Адрес: _______________________________________________

Уважаемые члены комиссии!

Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется, мы, [фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона], предлагаем выполнить  работы в полном соответствии с условиями конкурсной  документации  в следующем объеме.

Мы предлагаем выполнить  работы по лоту № 1 на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантийный срок | ______ лет. |

Сроки исполнения работ по муниципальному контракту:

Начало: _________. Окончание: _________.

В соответствии с формой «Календарный план выполнения работ» - приложение №1.1. к настоящему конкурсному предложению.

Мы принимаем на себя следующие обязательства: срок гарантийных обязательств _________________.

Стоимость работ соответствует форме «локальная смета» - приложение №1.2. к настоящему конкурсному предложению.

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

Наименование участника ______________

Форма № 1.1.

Календарный план выполнения работ

____________________________________________________

(наименование объекта)

начало ________	окончание ______________

| Наименование работ | Объем работ | График работ (недели, месяцы) |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость тыс. руб. | Месяц | и т.д. |
|  |  |  |  | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

Наименование участника ______________

Форма № 1.2.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

| Согласовано: "___"______________ | Утверждаю: "___"_____________ |
| --- | --- |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

____________________________________________________________________________

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Составлена в ценах на:

Общая стоимость: ____________________руб.

Нормативная трудоемкость: ________чел.-час

Зарплата основных рабочих:____________ руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | Норматива | Материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | Рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | На | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | Единицу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел |
|  |  | Всего по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Руководитель организации, должность | подпись | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
| М.П. |
| Главный бухгалтер | подпись | Ф.И.О. |

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности, а также главный бухгалтер     участника   (в случае его наличия).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

# Text boxes

# ЗАКАЗЧИК

________________________________

(наименование организации)

юридический адрес

________________________________

(телефон)

______________

Ф.И.О. руководителя

М. П.

# ПОДРЯДЧИК

________________________________

(наименование организации)

юридический адрес

________________________________

(телефон)

_______________

Ф.И.О. руководителя

М. П.