УТВЕРЖДАЮ:

Начальник департамента	 образования, культуры, спорта и молодежной политики

____________В.А. Афанасьев

«___»___________2006 года

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Для проведения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по комплексному капитальному ремонту в помещениях:

Центральная городская детская библиотека им А. П. Гайдара

МОУ ДОД  «Детская музыкальная школа №7»

Центральная библиотечная система Первомайского района им. Н. Г. Чернышевского

ПКиО «Березовая роща»

МОУ ДОД  «Детская школа искусств №27»

Центральная библиотечная система Центрального района им. Крупской

Центральная библиотечная система Кировского района им. А. Макаренко

Центральная библиотечная система Ленинского района им. Бажова

Детский дом культуры им. Калинина

Научно – мемориальный центр им. Кондратюка

МУК ПКиО им. Кирова

Разработана:

МУ «Отдел технического надзора муниципальных учреждений культуры и искусства»

____________А.К. Жилкин

«___»___________2006 года

ТОМ 1

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Понятия, термины и сокращения, использующиеся в томе 1 и томе 2 конкурсной документации, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон) и Регламентом размещения муниципального заказа, утвержденным постановлением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа»

В томе 1 и томе 2 настоящей конкурсной документации также используются следующие понятия и сокращения:

заказчик – муниципальный заказчик Новосибирска или подведомственный муниципальный заказчик;

заявка - заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения муниципального заказа Новосибирска;

конкурсная комиссия – муниципальная комиссия муниципального заказчика департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Новосибирска по размещению муниципального заказа в соответствии с его полномочиями, установленными распоряжением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа»;

организатор конкурса – департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии, муниципальный заказчик – комитет по культуре и искусству мэрии в соответствии с их компетенцией на право проведения открытых конкурсов, установленной распоряжением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа»;

участники - участники размещения муниципального заказа Новосибирска.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА

1. Общие сведения

1.1. Состав конкурсной документации

1.1.1. Конкурсная документация для открытого конкурса включает в себя:

1) том 1 конкурсной документации: общая часть (далее - том 1):

а) понятия и сокращения, используемые в конкурсной документации;

б) инструкция по подготовке и проведению конкурса;

2) том 2 конкурсной документации: специальная часть (далее - том 2).

1.1.2. Участник обязан изучить конкурсную документацию.

Представление неполной информации, требуемой конкурсной документацией, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и конкурсной документации, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

1.2. Внесение изменений в конкурсную документацию

1.2.1. Не позднее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок организатор конкурса вправе внести изменения в том 2.

1.2.2. Любые изменения являются неотъемлемой частью тома 2 и на них распространяются все указания, содержащиеся в конкурсной документации.

1.2.3. Изменения направляются организатором конкурса, специализированной организацией заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была представлена конкурсная документация.

1.3. Разъяснение положений конкурсной документации

1.3.1. Любой участник вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации (далее - запрос).

Запрос может быть направлен с момента размещения тома 2 на официальном сайте.

1.3.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса организатор конкурса направляет участнику в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к организатору конкурса не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, установленного томом 2.

1.3.3. Запросы, поступившие позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются.

1.4. Отказ от проведения открытого конкурса

1.4.1. Организатор конкурса, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок.

1.4.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте организатором конкурса, специализированной организацией соответственно в течение пяти и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

1.4.3. В течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса организатором конкурса вскрываются конверты с заявками и направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки.

1.5. Обмен информацией участника с организатором конкурса, специализированной организацией

1.5.1. Контактное лицо организатора конкурса, специализированной организации, указанное в томе 2, имеет право вести официальные переговоры с официальными представителями участников. Любая информация по данной процедуре считается официальной для участника только в том случае, если она сообщается им контактным лицом организатора конкурса, специализированной организации.

1.5.2. Официальной информацией, исходящей от контактного лица организатора конкурса, специализированной организации признается информация, направленная в письменной форме или в форме электронного документа.

1.5.3. Официальным обращением участника к организатору конкурса специализированной организации, подлежащим рассмотрению, будет признано обращение, направленное официальным контактным лицом участника по почте на фирменном бланке участника (в случае его наличия), содержащее: исходящий номер, дату отправления и подпись участника либо в форме электронного документа.

1.5.4. Организатор конкурса, специализированная организация не вправе представлять сведения, составляющие служебную или коммерческую тайну.

2. Порядок подготовки заявок

2.1. Язык заявки

2.1.1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.

2.1.2. Документация может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.

2.1.3. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются конкурсной комиссией для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

2.2. Одно конкурсное предложение от каждого участника

Каждый участник в составе своей заявки подает одно конкурсное предложение по форме, установленной томом 2, с указанием предложений по каждому лоту отдельно (в случае проведения конкурса по 2 и более лотам). При этом участник вправе подать только одно ценовое предложение на лот.

2.3. Затраты на участие в конкурсе

Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, несет участник. Организатор конкурса не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.

2.4. Оформление и подписание заявки

2.4.1. Заявка оформляется в письменной форме.

Участнику по его требованию выдается расписка о получении конверта с заявкой с указанием даты и времени его получения.

2.4.2. Документы в составе заявки обязательно должны находиться в порядке, предусмотренном пунктом 4 тома 2.

2.4.3. Конкурсное предложение по форме, установленной томом 2, должно быть подписано лицом, имеющим полномочия для ее подписания от имени участника.

2.4.4. Все документы, входящие в оригинал заявки, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать - в необходимых случаях). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

2.4.5. Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны лицом, подписавшим заявку, и заверены печатью (в случае ее наличия).

2.5 Оформление конвертов с заявками

2.5.1. Участник помещает оригинал заявки в запечатанный общий внешний конверт.

2.5.2. На внешнем конверте должно быть указано:

наименование предмета конкурса;

слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО" с указанием времени и даты вскрытия конвертов, установленных томом 2;

наименование организатора конкурса.

2.5.3. На внешнем конверте не должны находиться идентификационные признаки участника, в том числе какие-либо печати или подписи участника. Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника.

Организатор конкурса, специализированная организация принимают и регистрируют только запечатанный внешний конверт.

2.5.4. Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации в секретариате конкурсной комиссии, указываемых в расписке в получении конверта.

3. Порядок подачи заявок, изменение и отзыв заявок, вскрытие конвертов с заявками

3.1. Срок и место подачи заявок

3.1.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу, указанному в томе 2, не позднее времени и даты вскрытия конвертов с такими заявками, установленных томом 2.

3.1.2. Организатор конкурса может продлить срок подачи заявок путем внесения изменения в том 2. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей организатора конкурса и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.

3.1.3. Полученные после окончания приема конвертов с заявками (пункт 9 тома 2) конверты с заявками вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам.

3.2. Изменения в заявках и их отзыв

3.2.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до момента начала процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого внешнего конверта).

Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после истечения установленного срока их подачи.

3.2.2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с пунктами 2.4, 2.5 тома 1. Конверты дополнительно маркируются словом "Изменение".

Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

3.2.3. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки.

3.3. Вскрытие конвертов с заявками

3.3.1. Участники, подавшие заявки, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.

Представители участников, пожелавшие принять участие в процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие.

3.3.2. Публично в день, во время и в месте, указанных в томе 2, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками, включая изменения к заявкам.

3.3.3. В день вскрытия конвертов с заявками непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в томе 2, конкурсная комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками.

3.3.4. С момента начала процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого внешнего конверта) участники не имеют права подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

3.3.5. В первую очередь конкурсная комиссия вскрывает конверты с пометкой "Изменения". После вскрытия конвертов с пометкой "Изменения" конкурсная комиссия вскрывает все иные конверты с заявками.

3.3.6. При наличии письменного заявления участника об отзыве заявки конкурсная комиссия вскрывает только внешний конверт с заявкой такого участника. Внутренние конверты с отозванной заявкой конкурсной комиссий не вскрываются и немедленно передаются участнику, отозвавшему заявку, в случае его присутствия на процедуре вскрытия конвертов с заявками.

В случае отсутствия участника, отозвавшего заявку, на процедуре вскрытия конвертов с заявками внутренние конверты с заявкой возвращаются такому участнику секретариатом конкурсной комиссии.

3.3.7. Конкурсная комиссия проверяет сохранность внешнего конверта перед вскрытием. Представители участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

3.3.8. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок, объявляются при вскрытии конвертов с заявками.

3.3.9. При вскрытии конвертов с заявками конкурсная комиссия вправе потребовать от участников представления разъяснений положений представленных ими документов и заявок. При этом не допускается изменение заявки.

3.3.10. Заявки, включая поправки к ним, которые не были вскрыты и зачитаны вслух, не принимаются конкурсной комиссией для дальнейшей оценки независимо от обстоятельств.

4. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок, условия их отклонения

4.1. Рассмотрение заявок

4.1.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям конкурсной документации.

4.1.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать десяти дней со дня вскрытия конвертов с заявками.

4.1.3. Конкурсная комиссия при рассмотрении заявок:

4.1.3.1. Проверяет заявки на соответствие формальным требованиям конкурсной документации: правильность оформления заявок в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 2.2, 2.4 и 2.5 тома 1.

4.1.3.2. Проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям правомочности на участие в конкурсе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона и пункт 2.1 тома 2).

4.1.3.3. Проверяет в заявке наличие документов, предусмотренных пунктом 1 части 3 статьи 25 Закона и томом 2, правильность и полноту их оформления и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.4. Проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям к участникам, установленным в соответствии с пунктом 1 части 1, пунктом 1 части 2 и частью 3 статьи 11 Закона и пунктами 2.2 и 2.3 тома 2, в том числе проверяет наличие документов (копий документов), предусмотренных подпунктами "б", "в", "г" пункта 3 части 3 статьи 25 Закона, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.5. Проверяет заявки на соответствие требованиям технического задания, дефектной ведомости конкурсной документации.

4.1.3.6. Проверяет наличие копий документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг, являющихся предметом конкурса, требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.7. Проверяет соответствие цены заявки начальной цене муниципального контракта, установленной томом 2.

4.1.3.8. Проверяет заявки на предмет наличия арифметических и технических ошибок.

4.1.4. При рассмотрении заявок конкурсная комиссия принимает во внимание мнение рабочей группы (экспертов), которая по поручению конкурсной комиссии осуществляет экспертизу представленных участниками заявок.

4.1.5. На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника и о признании участника, подавшего заявку, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника к участию в конкурсе.

4.1.6. Организатор конкурса вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника - юридического лица, подавшего заявку, проведении в отношении такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

4.1.7. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в соответствии с частью 3 статьи 25 Закона, установления факта проведения ликвидации участника - юридического лица или проведения в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, организатор конкурса, конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

4.1.8. Участникам, подавшим заявки и признанным участниками конкурса, и участникам, подавшим заявки на участие в конкурсе и недопущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.

4.1.9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника, подавшего заявку, конкурс признается несостоявшимся.

4.2. Основания отклонения заявок

4.2.1. При рассмотрении заявок участник не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случаях:

4.2.1.1. Заявка не соответствует формальным требованиям конкурсной документации: заявка оформлена не в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 2.2, 2.4 и 2.6 тома 1.

4.2.1.2. Документы не соответствуют требованиям тома 2.

4.2.1.3. Отсутствует или не в надлежащем виде или неполно оформлен какой-либо документ (копия документа), предусмотренный Законом и томом 2, либо выявлена недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.2.1.4. Отсутствует или в не надлежащем виде или неполно оформлена какая-либо форма, предусмотренная томом 2.

4.2.1.5. Участник не соответствует требованиям правомочности на участие в конкурсе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона и пункт 2.1 тома 2):

а) проводится ликвидация участника - юридического лица или проводится в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедура банкротства;

б) приостановлена деятельность участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) у участника есть задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

г) в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков содержатся сведения об участнике.

4.2.1.6. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса, если такие требования установлены в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона и пунктом 2.2 тома 2.

4.2.1.7. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам, если такие требования в соответствии с частью 2 статьи 11 Закона установлены частью 1 пункта 2.3 тома 2.

4.2.1.8. Участник не соответствует дополнительным требованиям, предъявляемым к участникам при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если указанные требования установлены Правительством Российской Федерации и частью 2 пункта 2.3 тома 2.

4.2.1.9. Заявка участника не соответствует техническому заданию конкурсной документации либо товар, работа, услуга, являющиеся предметом конкурса, не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены такие требования.

4.2.1.10. Цена заявки по лоту превысит начальную цену муниципального контракта по соответствующему лоту, указанную в томе 2.

4.2.1.11. Ценовое предложение подготовлено не в соответствии с томом 2.

Если будет выявлено несоответствие между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, то предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной буквенными значениями.

4.2.1.12. Участие в конкурсе участника не допускается федеральным законом.

4.2.1.13. Представленные в заявке расчеты и обоснования содержат грубую арифметическую или техническую ошибку, исправление который меняет технические характеристики или цену заявки.

4.2.2. Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности.

Конкурсная комиссия вправе признать несущественными отклонения от требований конкурсной документации только в случае, если эти отклонения не противоречат нормам действующего законодательства.

4.3. Оценка и сопоставление заявок, порядок определения победителя конкурса

4.3.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных участниками, признанными участниками конкурса. Период оценки и сопоставления заявок определяется в соответствии с действующим законодательством.

4.3.2. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление заявок участников конкурса в целях определения победителя конкурса в соответствии с критериями оценки, установленными томом 2.

4.3.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения муниципального контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения муниципального контракта, присваивается первый номер.

4.3.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения муниципального контракта и заявке которого присвоен первый номер.

5. Заключение муниципального контракта по результатам проведения конкурса

5.1. Заключение муниципального контракта

5.1.1. Заказчик заключает муниципальный контракт с победителем конкурса на условиях, содержащихся в конкурсной документации и заявке победителя конкурса.

5.1.2. Победителю конкурса в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передаются один экземпляр указанного протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения муниципального контракта, предложенных победителем конкурса в заявке, в проект муниципального контракта, прилагаемый к тому 2.

5.1.3. Победитель конкурса должен представить заказчику подписанный проект муниципального контракта, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2 тома 1, и обеспечение исполнения муниципального контракта, если указанное обеспечение предусмотрено томом 2, в срок, установленный томом 2.

5.1.4. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный томом 2, не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2 тома 1, а также обеспечение исполнения муниципального контракта, если указанное обеспечение предусмотрено пунктом тома 2, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

5.1.5. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

5.1.6. Правоотношения между заказчиком и победителем конкурса по предмету конкурса возникают после подписания муниципального контракта и внесения его Реестр муниципальных контрактов Новосибирска.

5.2. Право заказчика отказаться от заключения муниципального контракта

После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный томом 2 для заключения муниципального контракта, заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения муниципального контракта с участником, с которым заключается такой муниципальный контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников - юридических лиц или проведения в отношении участников - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 Закона и томом 2;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения муниципального контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5.3. Возврат заявок участникам

После процедуры вскрытия конвертов все поступившие заявки (за исключением оригиналов документов обеспечения заявки) становятся собственностью заказчика и возврату участникам не подлежат.

6. Правовое регулирование

Взаимоотношения участников, конкурсной комиссии, организатора конкурса и специализированной организации, возникшие в связи с проведением настоящего конкурса, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми актами г. Новосибирска.

ТОМ 2

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

для проведения ОТКРЫТОГО конкурса на право заключения

МуНИЦИПАЛЬНЫХ контрактОВ НОВОСИБИРСКА НА выполнение РАБОТ по комплексному капитальному ремонту в помещениях:

- Центральная городская детская библиотека им А. П. Гайдара по ул. Станиславского, 2, ул. Станиславского, 4

- МОУ ДОД  «Детская музыкальная школа №7» по ул. 3-го Интернационала, 148

- Центральная библиотечная система Первомайского района им. Н. Г. Чернышевского по ул. Сызранская, 9

- ПКиО «Березовая роща» по ул. Планетная, 55

- МОУ ДОД  «Детская школа искусств №27» по ул. Ученическая, 21

- Центральная библиотечная система Центрального района им. Крупской по ул. Горького, 104

- Центральная библиотечная система Кировского района им. А. Макаренко по ул. Петухова, 118

- Центральная библиотечная система Ленинского района им. Бажова по ул. Новогодняя, 11

- Детский дом культуры им. Калинина по ул. Театральная, 1

- Научно – мемориальный центр им. Кондратюка по ул. Советская, 24

- Парк культуры и отдыха им. Кирова по ул. Станиславского, 1А

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Предмет конкурса, начальная цена муниципального контракта, источник финансирования

1.1.1. Предметом настоящего конкурса является: выполнение работ по комплексному капитальному ремонту в помещениях:

- Центральная городская детская библиотека – филиал  им А. П. Гайдара по ул. Станиславского, 2, ул. Станиславского, 4

- МОУ ДОД  «Детская музыкальная школа №7» по ул. 3-го Интернационала, 148

- Центральная библиотечная система Первомайского района им. Н. Г. Чернышевского по ул. Сызранская, 9

- ПКиО «Березовая роща» по ул. Планетная, 55

- МОУ ДОД  «Детская школа искусств №27» по ул. Ученическая, 21

- Центральная библиотечная система Центрального района им. Крупской по ул. Горького, 104

- Центральная библиотечная система Кировского района им. А. Макаренко по ул. Петухова, 118

- Центральная библиотечная система Ленинского района им. Бажова по ул. Новогодняя, 11

- Детский дом культуры им. Калинина по ул. Театральная, 1

- Научно – мемориальный центр им. Кондратюка по ул. Советская, 24

- Парк культуры и отдыха им. Кирова по ул. Станиславского, 1А

1.1.2. Выполнение работы осуществляется в соответствии с техническим заданием , дефектной ведомостью конкурсной документации.

1.1.3. Начальная цена муниципального контракта:

| № Лота | Наименование и описание лота | Начальная цена муниципального контракта по лоту (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Лот № 1 | Центральная городская детская библиотека им А. П. Гайдара по ул. Станиславского, 2, ул. Станиславского, 4 | 950,0 (600,0 лимит 2006 года) |
| Лот № 2 | МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №7» по ул. 3-го Интернационала, 148 | 397,0 |
| Лот № 3 | МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №7» по ул. 3-го Интернационала, 148 | 933,0 |
| Лот № 4 | Центральная библиотечная система Первомайского района им. Н. Г. Чернышевского по ул. Сызранская, 9 (библиотека – филиал им. Крылова) | 650,0 |
| Лот № 5 | Центральная библиотечная система Первомайского района им. Н. Г. Чернышевского по ул. Сызранская, 9 (ЦРБ им. Н. Г. Чернышевского по ул. Аксенова, 48, ул. Сызранская, 9а) | 663,0 |
| Лот № 6 | ПКиО «Березовая роща» по ул. Планетная, 55 | 250,0 |
| Лот № 7 | МОУ ДОД «Детская школа искусств №27» по ул. Ученическая, 21 | 350,0 |
| Лот № 8 | Центральная библиотечная система Центрального района им. Крупской по ул. Горького, 104 (ЦРБ им. Крупской) | 200,0 |
| Лот № 9 | Центральная библиотечная система Кировского района им. А. Макаренко по ул. Петухова, 118 (библиотека – филиал им. Н. Носова) | 540,0 (170,0 лимит 2006 года) |
| Лот № 10 | Центральная библиотечная система Ленинского района им. Бажова по ул. Новогодняя, 11 (библиотека – филиал им. А. С. Пушкина) | 1150,0 (730,0 лимит 2006 года) |
| Лот № 11 | Детский дом культуры им. Калинина по ул. Театральная, 1 | 100,0 |
| Лот № 12 | Детский дом культуры им. Калинина по ул. Театральная, 1 (Студия Гарина - Михайловского) | 1400,0 (860,0 лимит 2006 года) |
| Лот № 13 | Научно – мемориальный центр им. Кондратюка по ул. Советская, 24 | 500,0 |
| Лот № 14 | Парк культуры и отдыха им. Кирова по ул. Станиславского, 1А | 200,0 |

1.1.4. Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2006 год.

1.2. Сведения о заказчике, уполномоченном органе, специализированной организации

Заказчик:

Лот № 1 Центральная городская детская библиотека им А. П. Гайдара

место нахождения и почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 4

банковские реквизиты: ИНН 5404152865, КПП 540401001

Лицевой счет 015050021 в УФ и НП мэрии г. Новосибирска

контактное лицо: Жилкин А. К. (по техническим вопросам) по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 комната 511 контактный телефон: 218-85-05, Морозова Е.В. (по приёму заявок, выдаче конкурсной документации и по организационным вопросам) по адресу Красный проспект, 34 комната 420 б контактный телефон/факс: 227-44-43.

Лот № 2 МОУ ДОД  «Детская музыкальная школа №7»

место нахождения и почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. 3-го Интернационала, 148

банковские реквизиты: ИНН 5405164246, КПП 540501001

Лицевой счет 015030131 в УФ и НП мэрии г. Новосибирска

контактное лицо: Жилкин А. К. (по техническим вопросам) по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 комната 511 контактный телефон: 218-85-05, Морозова Е.В. (по приёму заявок, выдаче конкурсной документации и по организационным вопросам) по адресу Красный проспект, 34 комната 420 б контактный телефон/факс: 227-44-43.

Лот № 3 МОУ ДОД  «Детская музыкальная школа №7»

место нахождения и почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. 3-го Интернационала, 148

банковские реквизиты: ИНН 5405164246, КПП 540501001

Лицевой счет 015030131 в УФ и НП мэрии г. Новосибирска

контактное лицо: Жилкин А. К. (по техническим вопросам) по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 комната 511 контактный телефон: 218-85-05, Морозова Е.В. (по приёму заявок, выдаче конкурсной документации и по организационным вопросам) по адресу Красный проспект, 34 комната 420 б контактный телефон/факс: 227-44-43.

Лот № 4 Центральная библиотечная система Первомайского района им. Н. Г. Чернышевского

место нахождения и почтовый адрес: 630025, г. Новосибирск, ул. Сызранская, 9

банковские реквизиты: ИНН 5409111260,  КПП 540901001

Лицевой счет 015050101в УФ и НП мэрии г. Новосибирска

контактное лицо: Жилкин А. К. (по техническим вопросам) по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 комната 511 контактный телефон: 218-85-05, Морозова Е.В. (по приёму заявок, выдаче конкурсной документации и по организационным вопросам) по адресу Красный проспект, 34 комната 420 б контактный телефон/факс: 227-44-43.

Лот № 5 Центральная библиотечная система Первомайского района им. Н. Г. Чернышевского

место нахождения и почтовый адрес: 630025, г. Новосибирск, ул. Сызранская, 9

банковские реквизиты: ИНН 5409111260,  КПП 540901001

Лицевой счет 015050101в УФ и НП мэрии г. Новосибирска

контактное лицо: Жилкин А. К. (по техническим вопросам) по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 комната 511 контактный телефон: 218-85-05, Морозова Е.В. (по приёму заявок, выдаче конкурсной документации и по организационным вопросам) по адресу Красный проспект, 34 комната 420 б контактный телефон/факс: 227-44-43.

Лот № 6 ПКиО «Березовая роща»

место нахождения и почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, 55

банковские реквизиты: ИНН 5401109614,  КПП 5400101001

Лицевой счет 150800071 в УФ и НП мэрии г. Новосибирска

контактное лицо: Жилкин А. К. (по техническим вопросам) по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 комната 511 контактный телефон: 218-85-05, Морозова Е.В. (по приёму заявок, выдаче конкурсной документации и по организационным вопросам) по адресу Красный проспект, 34 комната 420 б контактный телефон/факс: 227-44-43.

Лот № 7 МОУ ДОД  «Детская школа искусств №27»

место нахождения и почтовый адрес: 630068, г. Новосибирск, ул. Ученическая, 21

банковские реквизиты: ИНН 5409109239,  КПП 540901001

Лицевой счет 015020011 в УФ и НП мэрии г. Новосибирска

контактное лицо: Жилкин А. К. (по техническим вопросам) по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 комната 511 контактный телефон: 218-85-05, Морозова Е.В. (по приёму заявок, выдаче конкурсной документации и по организационным вопросам) по адресу Красный проспект, 34 комната 420 б контактный телефон/факс: 227-44-43.

Лот № 8 Центральная библиотечная система Центрального района им. Крупской

место нахождения и почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Горького, 104

банковские реквизиты: ИНН 5406159993,  КПП 540601001

Лицевой счет 015050031 в УФ и НП мэрии г. Новосибирска

контактное лицо: Жилкин А. К. (по техническим вопросам) по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 комната 511 контактный телефон: 218-85-05, Морозова Е.В. (по приёму заявок, выдаче конкурсной документации и по организационным вопросам) по адресу Красный проспект, 34 комната 420 б контактный телефон/факс: 227-44-43.

Лот № 9 Центральная библиотечная система Кировского района им. А. Макаренко

место нахождения и почтовый адрес: 630110, г. Новосибирск, ул. Петухова, 118

банковские реквизиты: ИНН 5403135634,  КПП 540301001

Лицевой счет 015050041 в УФ и НП мэрии г. Новосибирска

контактное лицо: Жилкин А. К. (по техническим вопросам) по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 комната 511 контактный телефон: 218-85-05, Морозова Е.В. (по приёму заявок, выдаче конкурсной документации и по организационным вопросам) по адресу Красный проспект, 34 комната 420 б контактный телефон/факс: 227-44-43.

Лот № 10 Центральная библиотечная система Ленинского района им. Бажова

место нахождения и почтовый адрес: 630064, г. Новосибирск, ул. Новогодняя, 11

банковские реквизиты: ИНН 5404152417,  КПП 540401001

Лицевой счет 015050051 в УФ и НП мэрии г. Новосибирска

контактное лицо: Жилкин А. К. (по техническим вопросам) по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 комната 511 контактный телефон: 218-85-05, Морозова Е.В. (по приёму заявок, выдаче конкурсной документации и по организационным вопросам) по адресу Красный проспект, 34 комната 420 б контактный телефон/факс: 227-44-43.

Лот № 11 Детский дом культуры им. Калинина

место нахождения и почтовый адрес: 630084, г. Новосибирск, ул. Театральная, 1

банковские реквизиты: ИНН 5401157600,  КПП 540101001

Лицевой счет 015060081 в УФ и НП мэрии г. Новосибирска

контактное лицо: Жилкин А. К. (по техническим вопросам) по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 комната 511 контактный телефон: 218-85-05, Морозова Е.В. (по приёму заявок, выдаче конкурсной документации и по организационным вопросам) по адресу Красный проспект, 34 комната 420 б контактный телефон/факс: 227-44-43.

Лот № 12 Детский дом культуры им. Калинина

место нахождения и почтовый адрес: 630084, г. Новосибирск, ул. Театральная, 1

банковские реквизиты: ИНН 5401157600,  КПП 540101001

Лицевой счет 015060081 в УФ и НП мэрии г. Новосибирска

контактное лицо: Жилкин А. К. (по техническим вопросам) по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 комната 511 контактный телефон: 218-85-05, Морозова Е.В. (по приёму заявок, выдаче конкурсной документации и по организационным вопросам) по адресу Красный проспект, 34 комната 420 б контактный телефон/факс: 227-44-43.

Лот № 13 Научно – мемориальный центр им. Кондратюка

место нахождения и почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 24

банковские реквизиты: ИНН 5406105476, КПП 540601001

Лицевой счет 015070031 в УФ и НП мэрии г. Новосибирска

контактное лицо: Жилкин А. К. (по техническим вопросам) по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 комната 511 контактный телефон: 218-85-05, Морозова Е.В. (по приёму заявок, выдаче конкурсной документации и по организационным вопросам) по адресу Красный проспект, 34 комната 420 б контактный телефон/факс: 227-44-43.

Лот № 14 Парк культуры и отдыха им. Кирова

место нахождения и почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 1А

банковские реквизиты: ИНН 5404120486, КПП 540401001

Лицевой счет 015080031 в УФ и НП мэрии г. Новосибирска

контактное лицо: Жилкин А. К. (по техническим вопросам) по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 комната 511 контактный телефон: 218-85-05, Морозова Е.В. (по приёму заявок, выдаче конкурсной документации и по организационным вопросам) по адресу Красный проспект, 34 комната 420 б контактный телефон/факс: 227-44-43.

### 1.3. Содержание и состав конкурсной документации

Конкурсная документация для настоящего конкурса включает в себя:

1) том 1 конкурсной документации: общая часть (далее - том 1).

2) настоящий том 2 конкурсной документации: специальная часть (далее - том 2), состоящий из:

а) инструкции участникам;

б) приложения № 1 к тому 2 – «Техническое задание»;

в) приложения № 2 к тому 2 – «Проект муниципального контракта Новосибирска»;

г) образцов форм для заполнения в соответствии с томом 2:

форма №1 «Конкурсное предложение» с приложениями:

1) форма №1.1 «Календарный план выполнения работ»;

2) форма №1.2 «локальная смета»;

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ  И К РАБОТАМ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ КОНКУРСА

2.1. Требования правомочности  на участие в  конкурсе

Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с пунктами 2-4 части 1 и пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон):

а) непроведение ликвидации участника-юридического лица или непроведение в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

б) неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

г) отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

2.2. Требования, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса, установленные в соответствии с пунктом 1 части 1  статьи 11 Закона

Участник должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с #M12293 0 901941785 0 0 0 0 0 0 0 2849656315пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона#S:

Участник должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения, в т.ч. по лоту № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 выполнение работ по комплексному капитальному ремонту.

Требование установлено в соответствии с подпунктом 102 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «#G0О лицензировании отдельных видов деятельности» (Российская газета, N 153-154, 10.08.2001, Парламентская газета, N 152-153, 14.08.2001, Собрание законодательства Российской Федерации, N 33, 13.08.2001, ст.3430, Приложение к "Российской газете", N 35, 2001 год, Библиотечка Российской газеты, N 13, 2005 год); пунктом 1 #G0Положения о лицензировании деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с 
государственным стандартом,  утвержденного постановлением Правительства РФ от 21 марта 2002 года N 174 (Российская газета, N 60, 04.04.2002, Собрание законодательства Российской Федерации, N 12, 25.03.2002, Приложение к "Российской газете", N 17, 2002 год)

2.3. Иные требования к участникам

Требования не установлены

2.4. Требования, предъявляемым законодательством Российской Федерации к товарам, работам, услугам, являющихся предметом конкурса, установленные в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 25  Закона

Требования не установлены.

3. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ

#### Преимущества не установлены

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ВХОДЯЩАЯ В ЗАЯВКУ

4.1. Заявка, подготовленная участником, должна содержать следующие документы:

4.1.1. Содержание (опись документов с нумерацией их порядка) заявки.

4.1.2. Документ, подтверждающий правовой статус участника:

1) для юридических лиц:

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, оформленная в соответствии с приложением № 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438 «О Едином государственном реестре юридических лиц»  (выписка или нотариально заверенная копия).

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с

приложением № 2 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438, должна содержать следующие сведения:

а) наименование юридического лица (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, для коммерческих организаций на русском языке. В случае если в учредительных документах юридического лица его наименование указано на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке, указывается также наименование юридического лица на этих языках);

б) организационно-правовая форма;

в) адрес (место нахождения);

г) способ образования юридического лица (создание или реорганизация);

д) сведения об учредителях (участниках) юридического лица;

е) сведения о прекращении деятельности юридического лица (способ прекращения деятельности юридического лица, дата принятия решения о прекращении деятельности, наименование органа, принявшего решение о прекращении деятельности юридического лица);

ж) размер уставного капитала;

з) сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность, реквизиты документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);

и) сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом (наименование лицензирующего органа, номер лицензии, дата принятия решения о предоставлении (переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии, приостановлении, возобновлении, аннулировании) лицензии, срок действия лицензии, наименование территории, на которой действует лицензия, лицензируемый вид деятельности);

к) сведения о филиалах и представительствах юридического лица;

л) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;

м) номер и дата регистрации юридического лица в качестве страхователя:

в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации;

в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации;

в территориальном фонде обязательного медицинского страхования;

н) сведения о банковских счетах юридического лица.

2) для индивидуальных предпринимателей:

Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки, оформленная в соответствии с приложением № 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 № 630 «О Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, Правилах хранения в единых государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов (сведений) и передачи их на постоянное хранение в государственные архивы, а также о внесении изменений и дополнений в Постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. N 438 и 439»  (выписка или нотариально заверенная копия).

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в соответствии с приложением № 2 к Правилам ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 № 630,  должна содержать следующие сведения:

а) фамилия, имя и (если имеется) отчество (для иностранного гражданина и лица без гражданства такие сведения дополнительно указываются латинскими буквами на основании сведений, содержащихся в документе, удостоверяющем личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);

б) пол;

в) дата и место рождения;

г) гражданство (при отсутствии у индивидуального предпринимателя гражданства указывается: «лицо без гражданства»);

д) место жительства в Российской Федерации (адрес, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке, - наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, квартиры);

е) данные документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации - для индивидуального предпринимателя - гражданина Российской Федерации;

ж) вид и данные документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, - для индивидуального предпринимателя - иностранного гражданина;

з) вид и данные документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, - для индивидуального предпринимателя, являющегося лицом без гражданства;

и) вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право индивидуального предпринимателя временно или постоянно проживать в Российской Федерации, - для индивидуального предпринимателя - иностранного гражданина или лица без гражданства;

к) дата государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об указанной государственной регистрации;

л) дата и способ прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (по заявлению, либо в связи со смертью, либо в связи с принятием судом решения о признании его банкротом или о прекращении его деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в принудительном порядке, либо в связи с вступлением в силу приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения права заниматься предпринимательской деятельностью на определенный срок, либо в связи с аннулированием или окончанием срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в Российской Федерации);

м) сведения о лицензиях, полученных индивидуальным предпринимателем;

н) идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе;

о) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;

п) номер и дата регистрации индивидуального предпринимателя в качестве страхователя:

в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации;

в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации;

в территориальном фонде обязательного медицинского страхования;

р) сведения о банковских счетах индивидуального предпринимателя.

3) для иных физических лиц:

копии документов, удостоверяющих личность.

4) для иностранных лиц:

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.

4.1.3. Документы, подтверждающие правомочность лица, подписавшего конкурсное предложение по форме №1 (далее – конкурсное предложение):

а) в случае если конкурсное предложение подписал руководитель юридического лица-участника, то предоставляется документ, подтверждающий правомочность руководителя действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами (заверенная подписью руководителя и печатью юридического лица копия);

б) в случае если конкурсное предложение подписано не руководителем юридического   лица-участника или не физическим лицом-участником, в том числе индивидуальным предпринимателем, предоставляется нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на право подписания конкурсного предложения лицу, подписавшему конкурсное предложение.

4.1.4. Форма «Конкурсное предложение» с указанием названия лота(ов) (одна форма на все лоты конкурса). Цена предложения по лоту (-ам) проставляется цифрами и прописью, с указанием, в том числе суммы налога на добавленную стоимость.

4.1.5. Форма «Календарный план выполнения работ» по каждому лоту отдельно.

4.1.6. форма  «локальная смета» (по каждому лоту отдельно).

Ценовые предложения, указанные в формах «Конкурсное предложение»,  «локальная смета» по соответствующим лотам должны быть идентичными.

В случае противоречия между документами, перечисленными в пункте 6 тома 2 в части ценовых предложений, конкурсная комиссия будет принимать во внимание ценовое предложение, указанное участником в форме «Конкурсное предложение».

4.1.7. Копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным пунктом 2.2 тома 2.

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ЗАЯВКИ. ВАЛЮТА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЦЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И РАСЧЕТОВ

5.1. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетов с подрядчиками, является российский рубль.

5.2. Ценовое предложение должно учитывать:

5.2.1. Условия выполнения работ: Все работы выполняются собственными силами Подрядчика или с привлечением по согласию заказчика.

5.2.2. Условия оплаты: Авансирование подлежащих выполнению работ не более 30%. Оплата выполненных работ производится после подписания акта приемки выполненных работ и по мере поступления бюджетных средств. Оплата выполненных работ осуществляется в пределах годового лимита финансирования работ, установленных Решением городского Совета Новосибирска на 2006г.

5.2.3. Сроки выполнения работ:

По лоту 1 – с момента заключения договора по 25 сентября 2006 года.

По лоту 2 – с момента заключения договора по 15 августа 2006 года.

По лоту 3 – с момента заключения договора по 25 августа 2006 года.

По лоту 4 – с момента заключения договора по 25 августа 2006 года.

По лоту 5 – с момента заключения договора по 25 августа 2006 года.

По лоту 6 – с момента заключения договора по 01 августа 2006 года.

По лоту 7 – с момента заключения договора по 25 августа 2006 года.

По лоту 8 – с момента заключения договора по 01 августа 2006 года.

По лоту 9 – с момента заключения договора по 01 августа 2006 года.

По лоту 10 – с момента заключения договора по 25 сентября 2006 года.

По лоту 11 – с момента заключения договора по 01 августа 2006 года.

По лоту 12 – с момента заключения договора по 25 августа 2006 года.

По лоту 13 – с момента заключения договора по 25 августа 2006 года.

По лоту 14 – с момента заключения договора по 01 августа 2006 года.

5.2.4. Требования и условия, сформулированные в конкурсной документации.

5.2.5. Наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения обязательств по Контракту.

5.2.6. Обеспеченность машинами, механизмами и оборудованием, материалами, конструкциями, деталями.

# 5.2.7. Цена заявки определяется как общая стоимость работ и затрат, с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

5.3. Локальная смета (далее – Расчёт) должна содержать без исключения все наименования и объемы работ, а также предусматривать использование материалов, предусмотренных Техническим заданием, дефектной ведомостью. Наименования и объемы работ, а также материалы, не включенные в Расчет, считаются не включенными в ценовое предложение. В таком случае считается, что Участник представил ценовое предложение на частичное выполнение работ либо выполнение работ с ненадлежащим качеством, что не соответствует требованиям технического задания и является основанием для отклонения заявки соответствующего Участника.

5.4. В составе конкурсной заявки Претендент представляет конкурсное предложение Форма №1. Конкурсное предложение включает в себя:

- Календарный план выполнения работ по Форме №1.1;

- Локальную смету по Форме №1.2.(на бумажном и электронном носителях)

Цена заявки определяется как общая стоимость работ и затрат по Форме №1.2.

Сметная стоимость определяется с соблюдением следующих правил ценообразования:

Смета составляется на основе сметно-нормативной базы ГЭСН-2001,  привязанная к условиям Новосибирской области (ТЭР, ТЭРр, ТЭРм, ТЭРп- 2001) с переводом в текущий уровень цен по индексам Новосибирской области, выпускаемым администрацией  Новосибирской области с учетом рекомендаций мэрии г. Новосибирска, в файле программного комплекса Гранд-Смета.

Накладные расходы определять в соответствии с Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС-81-33.2004) с учетом коэффициента 0,94 согласно письма Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 31.01.2005 №ЮТ-260/06 «О порядке применения нормативов накладных расходов в строительстве». При снижении норматива накладных расходов следует учитывать, что в его структуру включены: обязательные отчисления на оплату труда  рабочих строителей и административно-хозяйственного персонала (ЕСН), а также расходы на обеспечение санитарно-гигиенических, бытовых условий и охрану труда работников.

- Сметную прибыль определять в соответствии с Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001) с учетом изменений, введенных письмом Федерального агентства по строительству и ЖКХ 
от 18.11.2004 № АП-5536/06 «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве» и письмом Жилищного комитета от 17.01.2005 № 2-46/05. При снижении норматива сметной прибыли следует учитывать, что в норматив включены затраты на оплату отдельных региональных и федеральных налогов, развитие производства и материальное стимулирование работников.

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость,

дополнительных  затрат при производстве работ в зимнее время, затрат на строительство временных зданий и сооружений, затраты на разработку сметной документации; резерв средств на непредвиденные расходы, а также с учетом применения  коэффициентов согласно действующих нормативов.

5.5. Не допускается снижение стоимости работ путем применения общего понижающего коэффициента к стоимости материалов,  объемам работ.

5.6. Указанная в конкурсной заявке цена должна быть фиксированной без дополнительной индексации.

6. ПРАВО ЗАКАЗЧИКА В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ ИЗМЕНИТЬ ОБЪЕМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ РАБОТ И ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Право заказчика не предусмотрено

7. КОМПЕТЕНТНАЯ КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

Компетентной конкурсной комиссией для настоящего конкурса является комиссия  департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска по размещению муниципального заказа Новосибирска.

8. ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗЪЯСНЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

10.1. Дата начала предоставления разъяснений конкурсной документации: 
«15» июня  2006г.

10.2. Дата окончания предоставления разъяснений конкурсной документации: 
«31» мая 2006г.

9.  МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

11.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: Красный проспект,34 комната 420 б

11.2. Дата начала подачи заявок: «15» мая 2006г.

11.3. Дата окончания подачи заявок: день вскрытия конвертов с заявками, установленный пунктом 12 тома 2,  но не позднее начала процедуры вскрытия конвертов с заявками после объявления конкурсной комиссией участникам о возможности подать заявки (часть 2 статьи 26 Закона).

10. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С  ЗАЯВКАМИ, МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА

12.1. Вскрытие конвертов с заявками произойдет в 10 часов 00 минут 07 июня 2006 года  по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528.

12.2. Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса будут определены конкурсной комиссией в сроки, установленные Законом.

### 11. КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК

13.1. Критерий оценки заявок – минимальная твердая (фиксированная) стоимость работ, являющихся предметом конкурса, по соответствующему лоту (-ам), предложенная участником конкурса при условии соответствия всем требованиям конкурсной документации.

13.2. В случае равенства минимальных ценовых предложений двух и более участников, победителем конкурса будет признан участник конкурса, предложивший наибольший гарантийный срок.

12. СРОК ПОДПИСАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Победитель конкурса обязан в течение 15 дней со дня  подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписать проект муниципального контракта, переданный ему заказчиком, и представить его заказчику.

Техническое задание, ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

НА выполнение работ по комплексному капитальному ремонту в помещениях:

Центральная городская детская библиотека им А. П. Гайдара

МОУ ДОД  «Детская музыкальная школа №7»

Центральная библиотечная система Первомайского района им. Н. Г. Чернышевского

ПКиО «Березовая роща»

МОУ ДОД  «Детская школа искусств №27»

Центральная библиотечная система Центрального района им. Крупской

Центральная библиотечная система Кировского района им. А. Макаренко

Центральная библиотечная система Ленинский им. Бажова

Детский дом культуры им. Калинина

Научно – мемориальный центр им. Кондратюка

МУК ПКиО им. Кирова

Разработана:

МУ «Отдел технического надзора муниципальных учреждений культуры и искусства»

____________А.К. Жилкин

«___»___________2006 года

Приложение №1

к Тому 2 Конкурсной документации

|  | Техническое задание |
| --- | --- |

на выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и оповещения в зданиях:

- Сроки выполнения работ:

По лоту 1 – с момента заключения договора по 25 сентября 2006 года.

По лоту 2 – с момента заключения договора по 15 августа 2006 года.

По лоту 3 – с момента заключения договора по 25 августа 2006 года.

По лоту 4 – с момента заключения договора по 25 августа 2006 года.

По лоту 5 – с момента заключения договора по 25 августа 2006 года.

По лоту 6 – с момента заключения договора по 01 августа 2006 года.

По лоту 7 – с момента заключения договора по 25 августа 2006 года.

По лоту 8 – с момента заключения договора по 01 августа 2006 года.

По лоту 9 – с момента заключения договора по 01 августа 2006 года.

По лоту 10 – с момента заключения договора по 25 сентября 2006 года.

По лоту 11 – с момента заключения договора по 01 августа 2006 года.

По лоту 12 – с момента заключения договора по 25 августа 2006 года.

По лоту 13 – с момента заключения договора по 25 августа 2006 года.

По лоту 14 – с момента заключения договора по 01 августа 2006 года.

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установленным действующими СНиП.

- Гарантийный срок должен составлять в соответствии со СНиП на данный вид работ.

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.

- Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций.

- Примечание: указанные в техническом задание торговые марки материалов носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

Лот №1

На составление сметной документации по

Объекту библиотека им.Гайдара ул.Станиславского, 2

тел.355-40-33,355-35-90

Директор Резник Нина Максимовна.

Общестроительные работы.

Смету составлять по разделам с указанием итогов. Номера комнат соответствуют номерам их на копии плана.

Раздел I. Комната № 15

Выборочный ремонт стен и потолка .

Окраска стен и потолка водоэмульсионным составом с добавлением колера.

Пол- закрепить линолеум металлическими порожками.

Покрасить трубы , батареи отопления , плинтуса .

Демонтаж короба, монтаж короба листами ГВЛ съемными.

Ремонт и покраска окна.

Подоконник обшить пластиком.

Дверь запасного входа- демонтаж рейки, ремонт, утепление, обшить ГВЛ, обклеить пленкой. Внутреннюю- заменить полотно на новое, вставить замок.

Дверь из кабинета – ремонт ,замена замка, покраска.

Демонтаж старой проводки, компьютерный провод закрыть в легран

Раздел II. Комната № 16

Компьютерный провод закрыть в легран .

Раздел III.Комната № 17.

Смена обоев (стеклообои под покраску).

Ремонт потолка (снятие набела).

Покраска потолка водоэмульсионкой.

Ремонт оконного блока,покраска.

Подоконник обшить пластиком.

Замена трубы , покраска.

Покрасить плинтуса ..

Малый ремонт дверного полотна с покраской.

Устройство короба из ГВЛ на трубопроводы с учетом съемной ревизии.

Пол- закрепить линолеум металлическими порожками.

Компьютерный провод закрыть в легран .

Раздел IY.Комната № 18.

Замена дверных полотен(по согласованию с заказчиком)..

Раздел Y.Комната № 13.

Ремонт потолка , стен.

Покраска потолка водоэмульсионкой.

Покраска стен.

Демонтаж старого щитка,отверстие заложить .

Раздел Y1.Комната №  6,7,8,9.

Ремонт потолка , стен.

Покраска потолка , стен водоэмульсионным раствором.

Замена ВРУ.

Зашить проем в вестибюль ГКЛ по металлическому каркасу, установить дверной блок , установить замок.

Закрепить раковину.

Раздел Y11.Комната №  10.

Демонтировать деревянную обшивку с колонны,обшить ее пластиком.

Ремонт стен,потолка.

Потолок покрасить водоэмульсионкой, стены масляной краской.

Раздел Y111.Комната №  2.

Ремонт потолка, водоэмульсионная покраска.

Наклейка обоев под покраску.

Устройство короба из ГВЛ на трубопроводы с учетом съемной ревизии.

Замена наружной оконной рамы на новую деревянную.

Компьютерный провод закрыть в легран .

Раздел 1Х.Комната №  4.

Замена окна на пластиковое, отделка откосов.

Замена дверного полотна на новый деревянный ( по согласованию с заказчиком).

Демонтаж решетки,монтаж распашной.

Раздел Х.Комната №  1.

Замена электрики (светильник,выключатель).

Раздел Х1.Все помещения.

Замена глухих решеток на распашные.

Приложение : копия плана учреждения.

Библиотека им.Гайдара ул.Станиславского, 4

Общестроительные работы.

Смету составлять по разделам с указанием итогов.Номера комнат соответствуют номерам их на копии плана.

Раздел I. Комната № 1.

Замена стояка горячей воды.

Монтаж коробов листами ГВЛ съемными.

Обклеить обоями короба (обои по согласованию с заказчиком).

Замена линолеума (полукоммерческий).

Раздел II. Комната № 4

Ремонт стен и потолка.

Покраска стен масляной краской, потолка- водоэмульсионным составом.

Большой ремонт окон с покраской , межоконное пространство и подоконники зашить пластиком.

Покрасить трубы , батареи отопления , плинтуса .

Выполнить  пластиковые экраны на радиаторы.

Пол- выборочный ремонт дощатого покрытия, замена ДСП и линолеума(полукоммерческий)..

Демонтаж старых проводов.

Демонтаж деревянной решетки между колоннами,зашить листами ГКЛ по металлическому каркасу.

Замена дверных полотен (по согласованию с заказчиком).

Раздел III.Комната № 3.

Ремонт стен, потолка, водоэмульсионная окраска.

Замена дверного полотна(по согласованию с заказчиком).

Врезка замка.

Раздел IY.Комната № 2.

Устроиство экранов на отопительные приборы из пластика.

Ремонт стен и потолка.

Трубы зашить в короба листами ГВЛ.

Потолок,стены покрасить водоэмульсионным составом.

Большой ремонт окон,покраска, подоконники зашить пластиком.

Пол- замена ДСП и линолеума(полукоммерческий).

Покрасить трубы , батареи отопления , плинтуса .

Замена дверного блока(по согласованию с заказчиком).

Покрасить стеллажи масляной краской.

Раздел Y.Комната № 8.

Ремонт потолка (швеллер – оштукатурить по сетке), водоэмульсионная окраска.

Демонтаж стеллажей, ремонт стен.

Масляная окраска на высоту 1,5м., водоэмульсионная окраска.

Демонтаж стойки гардероба.

Выполнить стойку из пластика, стену обшить пластиком на высоту 2,1м.,арку обшить пластиком( сертификат пожарной безопасности).

Пол- замена ДСП,линолеума(полукоммерческий).

Раздел Y1.Комната №  6.

Ремонт потолка,стен.

Потолок покрасить водоэмульсионным составом.

Стены – обои под покраску.

Тамбур и нишу обшить листами ГВЛ( под покраску).

Раздел Y11.Все помещения.

Замена глухих решеток на распашные.

Приложение : копия плана учреждения, схемы противопожарного выхода.

Лот №2

На составление сметной документации по

Объекту ДМШ № 7, ул.3-го Интернационала, 148 тел.266-61-42,266-81-92

Директор Митин Валерий Тимофеевич.

Раздел 1. Ремонт бойлерной.

- Замена бойлера г\в с установкой терморегулятора (проект, сдача Ростехнадзору, Новосибирскгортеплоэнерго).

- Замена теплового узла (сдача Новосибирскгортеплоэнерго).

Лот №3

На составление сметной документации по

Объекту ДМШ № 7, ул.3-го Интернационала, 148 тел.266-61-42,266-81-92

Директор Митин Валерий Тимофеевич.

Смету составлять по разделам с указанием итогов.Номера комнат соответствуют номерам их на копии плана.

Раздел 1. Электромонтажные работы.

1.Концертный зал

Демонтаж светильников, щитка освещения.

Монтаж светильников( 10 шт. ARS\S 2*18) с установкой доп. светильников над сценой( 8 шт ARS\S595 4*18) и прожекторов (10 шт).

Монтаж щитков освещения новых (2 шт. на 6 гр.).

Монтаж розеточной сети ( 2 шт на сцене, 2 шт в зале).

3.Коридоры и подвал.

Демонтаж и монтаж щитков освещения новых ( 3 шт . на 12 гр. в коридорах ,1 шт на 6 гр.и 1 шт на 12 гр. в подвале).

Раздел2 Общестроительные работы(Концертный зал- комн.№ 14).

1.Замена оконных блоков на пластиковые.

2.Демонтаж и монтаж кресел ( без замены).

3.Замена ДСП покрытия сцены, покраска.

4.Монтаж подвесного потолка «Акмигран» по металлическому каркасу.

5.Оформление торца сцены ламинированными плитами.

6.Устройство люка сцены.

7.Огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены.

8.Ремонт стен, наклейка обоев под покраску, покраска.

9. Замена покрытия ДСП на пол, настилка линолеума, замена плинтусов.

10. Ремонт, покраска дверных полотен и косяков, замена фурнитуры.

Раздел 3. Общестроительные работы (Спуск в подвал правого крыла).

- Выполнить отсечку капитальной перегородкой спуска в подвал.

- Пробить дверной проем на улицу ( ранее заложенный).

- Установить металлический утепленный дверной блок с гаражным замком.

- Со стороны помещения школы , перегородку оштукатурить, зашпаклевать , покрасить.

Приложение : копия плана учреждения.

Лот №4

На составление сметной документации по конкурсному

объекту библиотека им. Крылова  ул.4-й Пятилетки , 28а,

тел.264-35-61

Директор Косолапова Вера Васильевна.

Общестроительный ремонт.

1.Демонтаж витринных оконных блоков по осям  «А», «Б».

2. Установить пластиковые оконные блоки с подоконными досками и сливами по размеру существующих блоков.

3.Выполнить электромонтажные работы с заменой щитков освещения, осветительной арматуры, розеток, выключателей.

4. Провести отделочные работы ( ремонт штукатурки,  шпатлевка, покраска, колонну обшить листами ГВЛ по м\к под покраску) помещений №№ 8,9,7,6 по плану.

5. Замена линолеума помещений №№ 8,9,7,6 по плану (полукоммерческий).

Приложение : копия плана учреждения.

Лот №5

На составление сметной документации по конкурсному

Объекту библиотека им.Чернышевского (филиал) ул.Аксенова,48

тел.338-34-31,337-69-58.

Директор Макарова Алла Константиновна

Смету составлять по разделам с указанием итогов.Номера комнат соответствуют номерам их на копии плана.

Раздел I. Комната № 1,2,4, 15.(Общестроительные работы.)

Ремонт потолка,стен.

Покраска водоэмульсионным составом потолков и верхних участков стен.

Стены на высоту 1,5 м покраска масляной краской.

Большой ремонт окон,покраска.

Замена дверей(по согласованию с заказчиком).

В комнатах №4,15 настелить линолеум ( полукоммерческий).

Монтаж двойных розеток( 6 шт.).

Монтаж розеточного кабеля в легране.

Раздел II. Комната № 5.

Снятие обоев.

Ремонт потолка,стен.

Покраска водоэмульсионным составом потолок и верхние участки стен.

Стены на высоту 1,5 м покраска масляной краской.

Настелить линолеум( полукоммерческий).               .

Замена дверей(по согласованию с заказчиком).

Замена 2-х светильников (на аналогчные).

Большой ремонт окон,покраска.

Раздел III.Комната 7.

Ремонт потолка,стен.

Покраска водоэмульсионным составом, стены-масляной краской.

Ремонт деревянного пола с заменой до 50%.

Настилка ДСП, линолеума( полукоммерческий).               .

Замена плинтусов.

Раздел IY.Комната 8.

Снятие обоев, ремонт стен, потолка.

Водоэмульсионная окраска потолка, верхних участков стен.

Стены на высоту 1,5 м – масляная окраска.

Замена линолеума( полукоммерческий).               .

Замена светильника(на аналогчные).

Раздел Y.Комната № 9,10,11,12.( Сантехнические работы).

Демонтаж унитаза,раковин,трубопроводов,канализационных труб.

Монтаж унитаза, умывальника керамического,мойки.

Прокладка трубопроводов.

Прокладка канализационных труб.

Установка вентилей, шаровых кранов.

Врезки в водопроводные и канализационную сети.

Промывка радиаторов.

РазделYI.Комната № 9,10,11,12.( Общестроительные работы).

Демонтаж керамической плитки со стен и пола.

Ремонт стен, потолков, окна санузлов зашить ГВЛ, окраска водоэмульсионным составом.

Отделка стен – керамическая плитка на высоту 1,8 м.

На пол настелить метлахскую плитку.

Заменить дверные полотна(по согласованию с заказчиком).

Раздел YII.Комнаты № 13,14.

Демонтаж межкомнатной перегородки.

Демонтаж дверного блока из комн.13, проем зашить ГКЛ.

Замена дверного полотна из комн.14.

Ремонт стен,потолка.

Потолок- водоэмульсионная покраска.

Стены- наклейка обоев.

Настилка линолеума( полукоммерческий).               .

Окна- ремонт, покраска.

Раздел YIII.Коридор.

Ремонт стен,потолка.

Водоэмульсионная окраска потолка, верхних участков стен.

Стены на высоту 1,5 м – масляная окраска.

Ремонт деревянного пола с заменой до 25%.

Настилка ДСП, линолеума( полукоммерческий).               .

РазделIX.Тамбур.

Ремонт стен,потолка.

Водоэмульсионная окраска потолка, верхних участков стен.

Стены на высоту 1,5 м – масляная окраска.

Ремонт деревянного пола с заменой до 25%.

Настилка ДСП, линолеума( полукоммерческий).               .

Замена внутреннего деревянного дверного блока(по согласованию с заказчиком)..

Замена наружного металлического дверного блока с гаражным замком(по согласованию с заказчиком).

Раздел X.Наружные работы.

Установить решетки на окна ( в т.ч. 8 шт. открывающиеся).

Ремонт цоколя 10 п.м.

Приложение : копия плана учреждения.

Библиотека им.Чернышевского ул. Сызранская, 9

Смету составлять по разделам с указанием итогов. Номера комнат соответствуют номерам их на копии плана.

Раздел I. Комната № 39,40,41,42,43.(Общестроительные работы.)

Разобрать существующие перегородки санузла,дверные блоки, подиумы.

Выложить перегородки из сибита для санузла толщиной 10 см.(Перегородку между раковиной и унитазом не выкладывать.

Установить дверной блок.

Ремонт стен и потолка с покраской водоэмульсионными составами.

Демонтаж покрытия пола в санузле с дальнейшим устройством гидроизоляции и покрытия из керамической плитки.

Стены санузла на высоту 1,70 м. выложить глазурованной плиткой, остальную часть стен внутри и снаружи санузла зашпаклевать и покрасить водоэмульсионным составом.

Выровнять бетонный пол в кухонном отсеке, настелить ДСП, линолеумом.

Раздел II. Комната № 39,40,41,42,43. (Электромонтажные работы).

Демонтаж электрооборудования и электропроводки.

Монтаж 2-х светильников( 2*60) дневного освещения.

Проложить кабель 3*2,5 (ВВГ) .

Монтаж 3-х выключателей и 2-х розеток.

Раздел III.Комната № 39,40,41,42,43.( Сантехнические работы).

Демонтаж унитаза,раковин,трубопроводов,канализационных труб.

Монтаж унитаза, умывальника керамического,мойки.

Прокладка трубопроводов.

Прокладка канализационных труб.

Установка вентилей, шаровых кранов.

Врезки в водопроводные и канализационную сети.

Раздел IY.Комната № 45

Замена уличного дверного полотна( по согласованию с заказчиком).

Ремонт стены вокруг дверного проема.

Приложение : копия плана учреждения.

Лот №6

На составление сметной документации по

Объекту ПКиО «Березовая роща», ул.Планетная,55 тел.2187597,2187734

Директор Пантюхина Елена Сергеевна.

Общестроительные работы.

Смету составлять по разделам с указанием итогов.

Раздел 1 Общестроительные работы(Ремонт кровли).

1.Выборочный ремонт мягкой кровли(102,0 м2).

2.Устройство одного слоя рубероидного покрытия( 400м2).

3.Устройство мелких покрытий( 13 м2).

Раздел 1 Общестроительные работы(Ремонт кирпичной стены , помещения № 3,4 по плану).

1.Выборочный ремонт кирпичной стены(2,4м3).

2.Разборка существующей и кладка новой наружной кирпичной стены( 28,5 м3).

3.Усиление простенков металлоконструкциями.

Приложение : копия плана.

Лот №7

На составление сметной документации на

Объекте ДШИ № 27, ул.Ученическая, 21

Директор Кожедубова Елена Александровна

тел.3389325

Общестроительные работы.

Смету составлять по разделам с указанием итогов.

Раздел 1.Кровля и ограждения

.

1.Выполнить ограждение по кровле из металлических конструкций.

2.Увеличить высоту существующего ограждения пожарных лестниц до высоты

1,2 метра.

Раздел 2. Общестроительные работы (Противопожарный выход из подвала- помещение № 5).

1.Предусмотреть перенос радиаторов с места предполагаемого дверного проема.

2.Замена оконного блока на дверной с утепленным металлическим полотном и гаражным замком, увеличить размер существующего проема для установки дверного блока .

4.Устройство приямка с лестничным маршем в соответствии с прилагаемыми чертежами.

5.Монтаж облегченного козырька над приямком в соответствии с прилагаемыми чертежами.

Раздел 3. Общестроительные работы (Приямок из помещения № 1).

1.Устройство приямка в соответствии с прилагаемыми чертежами.

2.Монтаж облегченного козырька над приямком в соответствии с прилагаемыми чертежами.

3. Устройство оконного проема и установка оконного блока (распашного).

4.Монтаж решетки с лицевой стороны приямка (распашной).

Раздел 4. Общестроительные работы (Спуск в техподвал из помещения № 10).

1.Демонтаж существующего  дверного блока.

2.Установка противопожарного дверного блока.

Приложение : Копии схем подвала, выхода из подвала и приямка.

Лот №8

На составление сметной документации по  ЦРБ

им. Н.К.Крупской  ул.Горького, 104 тел.2231361

Директор  Лобес Алла Юрьевна.

Общестроительные работы.

Смету составлять по разделам с указанием итогов. Номера комнат

Соответствуют номерам их на копии плана.

Раздел 1.Комната 15.

Демонтаж линолеума.

.                     .Демонтаж плинтусов с установкой новых пластиковых.

Демонтаж деревянного пола с лагами.

Частичная подсыпка грунта с уплотнением..

Устройство монолитных ж/б подушек под кирп.столбики тол.200мм с армат.сеткой.

Устройство деревянного пола по лагам.

Настилка ДСП с проолифкой с 2х сторон.

Монтаж линолеума./полукоммерческий/.

Снятие набела с потолка.

Грунтовка, ремонт, шпатлевка, водоэмульсионная окраска потолка.

Наклейка полистирольной плитки на потолок.

Ремонт кирпичных стен 10% ,  шпатлевка,масляная окраска.

Демонтаж дверного блока .Монтаж нового  дверного блока /место

расположения  согласовать с заказчиком/.

Большой ремонт оконных блоков,подоконников с последующей масляной

окраской.

Масляная окраска труб,приборов отопления.

Раздел 2.Комната 16.

Демонтаж линолеума.

Демонтаж деревянного пола с лагами.

Демонтаж плинтусов с установкой новых.

Частичная подсыпка грунта с уплотнением.

Устройство монолитных ж/б подушек под кирп.столбики тол.200мм

с армат.сеткой.

Устройство деревянного пола по лагам.

Настилка ДСП с проолифкой с 2х сторон.

Настилка линолеума.

Ремонт потолка с последующей окраской водоэмульсионным

составом.

Ремонт стен до 10%.

Шпатлевка стен,  масляная окраска.

Большой ремонт оконных блоков,подоконников с последующей окраской.

Демонтаж дверного блока с установкой нового./по согласованием с

заказчиком/.

Масляная  окраска труб,приборов отопления.

Раздел 3. Комната 29.

Демонтаж линолеума.

Демонтаж деревянного пола с лагами.

Демонтаж плинтусов с установкой новых.

Частичная подсыпка грунта с уплотнением.

Устройство монолитныж ж/б подушек под кирп.столбики

тол.200мм с арматурной сеткой.

Устройство деревянного пола по лагам.

Настилка ДСП с проолифкой с 2х сторон.

Настилка линолеума.

Предусмотреть съемные люки для обслуживания теплотрассы ,

При уст-ве пола /см.план/..

Ремонт  участков бетонного пола в нишах,расположенных под регистрами

отопления с масляной окраской.

Демонтаж короба из ЦСП и деревянного каркаса.

Монтаж съемного короба из ГВЛ по металлическому каркасу,маслокраска.

Снятие обоев.

Ремонт стен,шпатлевка,масляная окраска .

Устройство потолка из ГКЛ по металлическому каркасу,шпатлевка

по серпянке с окраской водоэмульсионным составом.

Большой ремонт оконных блоков.

Масляная окраска оконных блоков,подоконников.

Масляная окраска труб,приборов отопления.

Раздел 4.Комната 27.

Расчистка  известкового набела стен,потолка.

Ремонт потолка.

Зашить 2 стены  листами ГВЛ по металлическому каркасу /по указанию

заказчика/.

Устройство съемного короба из ГВЛ по металлическому каркасу,

шпаклевка по серпянке .

Окраска стен,потолка водоэмульсионным составом.

Масляная окраска короба.

Раздел 5.Комната 28.

Устройство подвесного потолка из ГКЛ на металлическом каркасе,

шпатлевка по серпянке с окраской водоэмульсионным составом.

.Масляная окраска стен.

Демонтаж плинтуса с установкой нового.

Раздел 6.Комната 31.

Демонтаж линолеума и ДСП.

Демонтаж плинтуса и установка нового.

Настилка ДВП с проолифкой с 2х сторон.

Настилка линолеума /без учета стоимости материала/.

Устройство подвесного потолка по  металлическому каркасу,

шпатлевка по серпянке с окраской водоэмульсионным составом.

Масляная окраска стен.

Раздел 7,Комната  32а/коридор/.

Демонтаж линолеума,ДСП.

Демонтаж плинтуса с установкой нового.

Частичный ремонт деревянного пола с заменой досок до 50%.

Предусмотреть съемные люки для обслуживания теплотрассы /при уст-ве

пола см.план/.

Устройство настила ДСП с проолифкой с 2х сторон.

Укладка линолеума без учета стоимости материала./скомплектовать из

снятого в залах/.

Демонтаж короба из ЦСП с деревянным каркасом.

Монтаж съемного короба из ГВЛ по металлическому каркасу,шпатлевка

по серпянке,масляная окраска.. .

Частичная шпатлевка стен,масляная окраска.

Устройство подвесного потолка из ГКЛ по металлическому каркасу

шпатлевка по серпянке с окраской водоэмульсионным составом.

Места расположения труб в стенах зашить съемным ГВЛ с масля-

ной окраской..

Раздел 8. Во всех помещениях установить вентиляционные решетки.

Раздел 9. Электротротехнические работы.

Материалы согласовать с заказчиком

Комната 15.

Ревизия светильника при необходимости ремонт либо замена	10шт

Установка розеток		2шт

Замена выключателя

Комната 16.

Замена Светильников 		16 шт

Установка розеток			2 шт

Замена выключателя

Комната 29.

Ревизия светильника при необходимости ремонт либо замена и установка плафонов

Установка розеток			2 шт

Комната 27.

Замена Светильников 		2 шт

Демонтаж розетки			1шт

Комната 28.

Ревизия светильника при необходимости ремонт либо замена

Замена ЩО (предусмотреть резерв)

Установка розетки

Комната 30.

Ревизия светильника при необходимости ремонт либо замена

Проложить существующие провода в кабель канале

Комната 31.

Ревизия светильника при необходимости ремонт либо замена

Проложить существующие провода в кабель канале

Комната  32а/коридор/.

.

Ревизия светильника при необходимости ремонт либо замена и установка плафонов

Прокладка с отдельной группы ЩО кабеля в кабель канале для розеточной сети  по всему помещению

Замена ЩО (предусмотреть резерв)

Приложение :копия плана учреждения

Лот №9

На  составление сметной документации  по

Объекту детской библиотеки-клуба им Носова

.	ул.Сибиряков-Гвардейцев  44/6 тел.3535370

Заведующая Мулярова Елена  Алексеевна.

Директор ЦБС им.А.Макаренко Украинчик Надежда Павловна

тел.3421990.

Общестроительные	работы.

Смету составлять по разделам с указанием итогов. Номера комнат

соответствуют номерам их на копии плана.

Раздел 1. Тамбур /комн.4/.

Демонтаж дверных блоков.

Установка дверного блока металлического с утеплителем

и гаражным замком /по согласованию с заказчиком/;

/ смотри приложение  2 /.

Установка дверного блока деревянного с замком.

Зашить проемы над установленными дверными блоками  листами

ГВЛ с утеплителем толщ.100 мм /смотри приложение 2/

Расчистка известкового набела со стен.

Шпатлевка ГВЛ.

Окраска потолка ,стен водоэмульсионкой.

Раздел 2.Фойе /комн.1 /.

Расчистка известкового набела.

Расчистка швов панелей перекрытия.

Наклейка обоев под покраску.

Окраска потолка,участков стен/консоли/водоэмульсионным составом.

Окраска обоев.

Окраска существующих дверей.

Раздел 3. Вестибюль /комн.2/.

Расчистка известкового набела.

Расчистка швов панелей перекрытия.

Обработка стен и потолка нейтрализующим составом.

Выборочный ремонт стен,потолка.

Ремонт межоконного пространства /откосы/.

Наклейка обоев под покраску.

Окраска  потолка,участков стен/консоли/ водоэмульсионным  составом.

Окраска обоев.

Окраска труб и приборов отопления.

Окраска оконных откосов.

Раздел  4.Абонемент /комн. 3/.

Расчистка известкового набела.

Расчистка швов панелей перекрытия..

Выборочный ремонт потолка,стен.

Ремонт межоконного пространства /откосы/

Наклейка обоев под окраску.

Окраска потолка.участков стен/консоли/ водоэмульсионным  .

составом.

Окраска обоев.

Окраска оконных откосов.

Окраска труб и приборов отопления.

Приложение : прил.1 -копия плана учреждения.

прил.2-схема расположения тамбура .

Лот №10

На составление сметной документации по общестроительным работам

в библиотеке им.Пушкина  ул.Широкая, 15 тел.3537573

Директор Никифорова Светлана Викторовна.

Раздел 1.Ремонт абонентского детского фонда ( Комн № 15).

Ремонт кирпичных стен с отбивкой штукатурки, нейтрализацией поверхностей пораженных грибком, штукатурка, шпатлевка, масляная окраска.

Зашить трубы съемными ГВЛ.

Большой ремонт дверных блоков с полотнами, замена фурнитуры и замков.

Монтаж подвесного потолка листами ГКЛ по м\к направляющим,шпатлевка по серпянке, водоэмульсионная окраска.

Демонтаж и монтаж линолеума 100% (Стоимость взять 50%).

Выборочно ремонт стяжки по плитам перекрытия.

Окраска регистров отопления.

Устройство радиаторных экранов

Окраска существующего дверного блока.

Ремонт,окраска оконных блоков.

Монтаж распашных решеток.

Раздел 2.Ремонт запасного фонда( Комн № 16).

Демонтаж перегородки из ДСП по деревянному каркасу.

Ремонт кирпичных стен с отбивкой штукатурки, нейтрализацией

поверхностей      пораженных грибком, штукатурка, шпатлевка,

масляная   окраска.

Ремонт и нейтрализация плит потолочного перекрытия с заделкой             межплиточных швов.

Водоэмульсионная окраска потолка.

Масляная окраска стен.

Демонтаж и монтаж линолеума 100% (Стоимость взять 50%).

Выборочно ремонт стяжки бетонного пола.

Окраска регистров отопления.

Остекление оконных блоков. Ремонт,окраска оконных блоков.

Ремонт деревянного дверного блока, окраска.

Дверные блоки запасного противопожарного выхода заменить- наружный блок      металлический с гаражным замком, внутренний деревянный.(По согласованию с заказчиком).

Зашить трубы съемными ГВЛ.

Монтаж распашных решеток.

Раздел 3.Ремонт абонементного зала ( Комн № 25).

Ремонт кирпичных стен с отбивкой штукатурки, нейтрализацией

поверхностей      пораженных грибком, штукатурка, шпатлевка,

масляная   окраска.

Монтаж подвесного потолка листами ГКЛ по м\к направляющим,шпатлевка по серпянке, водоэмульсионная окраска.

Замена дверного блока в кладовую, замена дальнего дверного блока на новый   левосторонний, большой ремонт с покраской дверного блока в зал ( по согласованию с заказчиком).

Демонтаж и монтаж линолеума 100% (Полукоммерческий).

Выборочно ремонт стяжки бетонного пола.

Раздел 4.Ремонт санузла и тамбура перед санузлом ( Комн № 27,26).

Ремонт штукатурки стен  и потолка со снятием набела и плитки.

Водоэмульсионная окраска потолка и стен.

Устройство кафельной плитки на стены до высоты 2.1 м , в санузлах.

Ремонт и окраска дверных блоков.

Выборочный ремонт бетонного пола, укладка плитки.

Зашить трубы в стене листами ГВЛ.

Раздел 5.Ремонт вестибюля ( Комн.№30).

Демонтаж коробов, стойки, обшивки стен с каркасом.

Монтаж коробов , обшивки стен листами ГКЛ по металлическому каркасу,      шпатлевка, обои под покраску, окраска.

Монтаж гардеробной стойки с ( нижняя часть из сибита, верхняя- м\к ажурная решетка, сибит – затирка, шпатлевка, обои под покраску, по низу стойки предусмотреть сапожок из панелей МДФ, в месте выдачи одежды стойку оформить из панелей МДФ).Предусмотреть устройство дверного блока в помещение гардероба.

Окраска М\К оконных переплетов, ремонт межоконного пространства.

Выборочный ремонт мозаичного полового покрытия.

Ремонт и водоэмульсионная окраска потолка.

Раздел 6.Ремонт тамбура внутреннего ( Комн № 35).

Зашить трубы в стене листами ГВЛ, шпатлевка, окраска.

Раздел 7.Ремонт тамбура наружного ( Комн № 9).

Замена наружного дверного блока на металлический с утепленным полотном и    гаражным замком (по согласованию с заказчиком).

Утепление дверного блока по периметру.

Раздел 8.Электромонтажные работы.

Материалы согласовать с заказчиком

Ремонт абонентского детского фонда ( Комн № 15).

Замена светильников ламп накаливания на люминесцентные для подвесного потолка ГКЛ

Замена ЩО (предусмотреть резерв)

Замена выключателя

Замена розеток

Ремонт запасного фонда( Комн № 16).

Замена светильников

Замена выключателей

Замена розеток

Ремонт абонементного зала ( Комн № 25).

Ревизия светильника при необходимости ремонт либо замена

Замена выключателя

Замена розеток

Ремонт санузла и тамбура перед санузлом ( Комн № 27,26).

Ревизия светильника при необходимости ремонт либо замена

Замена выключателя

Ремонт вестибюля ( Комн.№30).

Ревизия светильника при необходимости ремонт либо замена

Замена выключателей

Лот №11

На составление сметной документации по объекту

ДДК им. Калинина, пр.Театральная,1

тел. 265-80-60

Директор Аксенова Антонина Александровна.

- Замена Щитков освещения ОЩВ 12 -4шт,  ОЩВ 6 -2шт

- Замена софитов 22шт

- Демонтаж шкафа управления, замена автоматических выключателей ВА- 25а 50 шт. (в щитовой)

- Замена трансформатора 380х42 (125вт) для подъёмника занавеса

- Новый пульт автоматического управления работой дренажного насоса

- Замена розеток 40шт., выключателей 40шт., люминесцентных ламп 2х40 – 25 шт., люминесцентных ламп 1х40 – 90 шт.,

Лот №12

На составление сметной документации по объекту

ДДК им. Калинина

Студия им. Г-Михайловского, пр.Дзержинского 69, тел.279-13-96

Директор Салолахина Ольга Павловна.

Общестроительные работы.

Смету разбить по разделам с выделением итогов.

Раздел 1. Ремонт мастерской ( комн. № 58).

Стены обшить по металлическим направляющим листами ГВЛ.

Выборочный ремонт штукатурки кирпичных стен.

Обработка части стен нейтрализующим раствором.

Наклейка обоев под покраску.

Зашить трубы в короба, предусмотреть ревизии.

Установить экраны на радиаторы.

Демонтаж деревянного покрытия пола, лаг.

Устройство гидроизоляции железобетонных плит перекрытия.

Устройство деревянного пола по лагам, покрытие листами ДСП с проолифкой, линолеум(полукоммерческий), плинтуса.

Срезать м\к конструкции под потолком.

Устройство подвесного потолка «Армстронг» по металлическим направляющим.

Замена дверного блока(по согласованию с заказчиком).

Замена оконного блока на пластиковый в комплекте.

Раздел 2. Ремонт кладовой ( комн. №59).

Частичный ремонт стен, потолка, водоэмульсионная окраска.

Выборочный ремонт бетонного пола, масляная окраска.

Окраска дверного полотна.

Раздел 3. Ремонт мастерской ( комн. № 57).

Демонтаж обшивки ДСП со стен.

Стены обшить по металлическим направляющим листами ГВЛ.

Выборочный ремонт штукатурки кирпичных стен.

Обработка части стен нейтрализующим раствором.

Облицовка стены вокруг раковины плиткой «рваный камень».

Наклейка обоев под покраску.

Зашить трубы в короба, предусмотреть ревизии.

Установить экраны на радиаторы.

Ремонт деревянного пола с заменой 10%, покрытие листами ДСП с проолифкой, линолеум(полукоммерческий), плинтуса.

Срезать м\к конструкции под потолком.

Устройство подвесного потолка «Армстронг» по металлическим направляющим.

Замена дверного блока(по согласованию с заказчиком).

Замена оконных блоков на пластиковые в комплекте.

Монтаж опанелки вокруг оконного блока в стене.

Раздел 4. Ремонт мастерской ( комн. № 61).

Стены обшить по металлическим направляющим листами ГВЛ.

Наклейка обоев под покраску.

Ремонт деревянного пола с заменой 10%, покрытие листами ДСП с проолифкой, линолеум(полукоммерческий), плинтуса.

Замена дверного блока(по согласованию с заказчиком).

Замена оконного блока на пластиковый в комплекте.

Раздел 5. Ремонт мастерской ( комн. №50).

Стены обшить по металлическим направляющим листами ГВЛ.

Выборочный ремонт штукатурки кирпичных стен.

Обработка части стен нейтрализующим раствором.

Наклейка обоев под покраску.

Зашить трубы в короба, предусмотреть ревизии.

Установить экраны на радиаторы.

Ремонт деревянного пола с заменой 10%, покрытие листами ДСП с проолифкой, линолеум(полукоммерческий), плинтуса.

Срезать м\к конструкции под потолком.

Устройство подвесного потолка «Армстронг» по металлическим направляющим.

Замена дверного блока(по согласованию с заказчиком).

Замена оконных блоков на пластиковые в комплекте.

Монтаж опанелки вокруг оконного блока в стене.

Раздел 6. Ремонт мастерской ( комн. №49,51,56).

Стены обшить по металлическим направляющим листами ГВЛ.

Из помещения 56 выполнить дверной проем(демонтаж кирпичной стены,обшивки ГКЛ) оформить листами ГКЛ.

Наклейка обоев под покраску.

Демонтаж  деревянного пола со ступенями, кафельного пола , стяжки.

Устройство стяжки, покрытия пола из плитки «Пена».

Срезать м\к конструкции под потолком.

Устройство подвесного потолка «Армстронг» по металлическим направляющим.

Монтаж м\к лестницы пожарного входа (облегченный вариант).

Монтаж опанелки вокруг оконных блоков в стене.

Раздел 7. Ремонт санузлов.

Демонтаж подиума..

Монтаж перегородки из ламинированного ДСП по м\к.

Монтаж дверного блока.

Монтаж подвесного потолка «Армстронг».

Кафель на стены (высота 2,8 м).

Ремонт бетонного пола, устройство стяжки, кафельная плитка.

Замена дверных полотен(по согласованию с заказчиком).

Раздел 7. Ремонт фасада.

Утепление по периметру входного дверного блока.

Ремонт фасада с покраской ( 10 м2).

Раздел 8. Электромонтажные работы.

Демонтаж светильников – 46шт.

Демонтаж выключателей, розеток -25 шт.

Демонтаж силового шкафа -1 шт.

Демонтаж щитка освещения -1 шт.

Демонтаж рубильника  -1 шт.

Монтаж светильников – 47 шт.

Монтаж выключателей (5 одинарных, 5 двойных) –10 шт.

Монтаж розеток (двойных) –13шт.

Монтаж кабеля ВВГ 3*2,5 мм2 -150 м.

Монтаж кабеля ВВГ 3*1,5 мм2 -450 м.

Монтаж светильников – 47 шт.

Монтаж щита (ЩС 3ф, Эл. счётчик 3ф, ЩО) – 1 шт.

Раздел 9. Сантехнические работы.

Демонтаж моек.

Монтаж моек.

Демонтаж канализационных труб.

Демонтаж чаши напольной.

Установка унитаза.

Монтаж канализационных труб.

Замена трубопроводов водоснабжения, устройство врезок, воздухосборников, кранов «Маевского».

Промывка радиаторов с перегруппировкой секций и установкой регулировочных кранов.

Установка шаровых кранов.

Гидравлические испытания.

Покраска трубопроводов

Приложение : копия плана учреждения.

Лот №13

На составление сметной документации по

Объекту НМЦ им.Кондратюка, ул.Советская, 24 тел.22-67-42

Директор Щукина Елена Михайловна.

Общестроительные работы.

Смету составлять по разделам с указанием итогов.Номера комнат соответствуют номерам их на копии плана.

Раздел 1 Общестроительные работы.

1.Демонтаж перегородок между помещениями № 21,22,23,24.

2.Монтаж перегородок из ГКЛ по металлическому каркасу.

3.Установка дверных блоков в помещениях № 23 и № 24 по оси Б-В(по согласованию с заказчиком).

4.Установка дверного блока по оси 4 (по согласованию с заказчиком).

5.Демонтаж обшивки рейки со стен помещения № 21.

6.Монтаж подвесного потолка «Армстронг» в помещениях № 21-24,13.

7.Облицовка стен ГВЛ по металлическим направляющим в помещениях № 21-24.

8.Ремонт стен в помещениях № 13,14.

9. Наклейка обоев под покраску в помещениях № 21-24,13,14.

10.Перенос решетки из проема №13 в проем №14.Установка дверного блока  №14(по согласованию с заказчиком).

11. Выборочный ремонт деревянного пола, настилка ДСП. Настилка линолеума(полукоммерческий), устройство плинтусов, окраска плинтусов.

12.Замена 3-х шт. окон на пластиковые(бухгалтерия,запасник).

Раздел 2 Сантехнические работы.

- Замена отопительных приборов, труб, воздухосборника , покраска.

Раздел 3 Электромонтажные работы.

- Демонтаж светильников – 10шт.

- Демонтаж электропроводки – 40 м.

- Демонтаж выключателей, розеток -10 шт.

- Монтаж светильников – 12 шт.

- Монтаж выключателей (3 одинарных, 2 двойных) – 5 шт.

- Монтаж розеток (2 блока розеток, 5 двойных) – 7 шт.

- Монтаж кабеля ВВГ 3*2,5 мм2 в кабель – канале -20 м.

- Монтаж кабеля ВВГ 3*1,5 мм2 -40 м.

Приложение : копия плана учреждения.

Лот №14

На составление сметной документации на электромонтажные работы в ПКиО им. С. М. Кирова  ул.Станиславского, 1А тел.351-10-70, 355-82-14

Директор Пинчук Людмила Михайловна

Раздел I. Электромонтажные работы.

- Прокладка кабеля ААБлУ 4х120-1 					-320м.

- Монтаж ящик силовой с предохранителями ЯБПВУ -4МУ3		-1шт.

Приложение : копия плана кабельной линии.

Приложение № 2 к лоту №1

Конкурсной документации

# ДОГОВОР

г. Новосибирск  						«_ _»_ _________2006 г_

__		___________________________________________________________________

(полное наименование, имя подрядчика)

________________________________________________________________		________, именуемое(ый) в дальнейшем Подрядчик, в лице директора_____________________________

________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании __________             Устава_и лицензии №________ от  ______.,действительной до _____________________________________________________._,

с одной стороны и

(полное наименование Заказчика)

имеющие лимиты финансирования в бюджете г. Новосибирска, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании устава                                                                                                     .

с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в настоящем договоре, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

- Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) _ по комплексному капитальному ремонту в помещении

(указать объем, содержание работ и иные предъявляемые требования либо указать, что они определяются в соответствии с технической документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора).

2.2. Результат выполненной работы должен быть пригоден для целей _________________

эксплуатации здания

(указать цели использования результата выполняемой работы: «для которых такого рода работы обычно используются» либо конкретную цель).

2.3. Передача результата работы оформляется актом приема-передачи, подписанным сторонами.

2.4. Подрядчик предоставляет на результат выполненной работы гарантию качества в течение ___________с момента передачи результата работы Заказчику (обязуется, что результат работы будет в течение этого срока соответствовать требованиям, указанным в пунктах 2.1 - 2.2 настоящего договора).

2.5. В случае обнаружения  недостатков  выполненной работы  Заказчик обязан уведомить  об этом Подрядчика. Если иное требование не указано в извещении об обнаружении недостатков, считается, что Заказчик установил для Подрядчика срок для устранения обнаруженных недостатков _10_ дней с момента направления вышеназванного извещения.

В случае, если Подрядчик в срок, указанный в предыдущем абзаце, не выполнит требования, указанного в извещении, в том числе не устранит обнаруженные недостатки выполненной работы, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и оплаты выполненной работы (потребовать возврата уплаченной денежной суммы в полном объеме). В этом случае уплаченная денежная сумма должна быть возвращена не позднее трех дней с момента направления Подрядчику требования о её возврате.

2.6. Подрядчик обязуется выполнить указанную в настоящем договоре работу в следующий срок__с ________		____2006года_ по __15 августа_2006 года

(указать конкретную дату(ы) либо период(ы) времени; «в соответствии с графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора»)

2.7. Заказчик имеет право передать Подрядчику материалы, необходимые для выполнения работы в соответствии с настоящим договором. Передача материалов оформляется актом приема-передачи. В этом случае цена работы, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на стоимость переданных материалов, исчисленную в соответствии с настоящим договором.

2.8. За нарушение срока выполнения работы (в том числе промежуточных сроков) Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере _0,1__ % от стоимости неисполненных работ за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства.

- Цена и порядок расчетов

3.1. Заказчик обязуется уплатить Подрядчику за выполненные работы __  ______________________________________, в том числе НДС __________________________

(прописью)

в соответствии с расценками и коэффициентами согласно приложению (ям) к договору

3.2. Оплата по настоящему Договору производится

_______________поэтапно, на основании  актов выполненных работ_Ф-2_подписанных сторонами путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в счет утвержденных ассигнований 2006 года по кодам бюджетной классификации:

КВСР       КФСР             КЦСР                КВР                КЭСР          СубКЭСР

Тип средств  010100

(единовременно, поэтапно и т. д.; сроки оплаты)

3.3. Цена работы определяется сметой являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.4. В случае расхождения цены работы, указанной в смете и цены, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, Заказчик обязан уплатить цену, указанную в пункте 3.1 настоящего договора.

3.5. В случае, если в акте приема-передачи выполненных работ (актах выполненных работ) указывается цена большая, чем цена, указанная в смете, либо в пункте 3.1 настоящего договора, то Заказчик обязан уплатить Подрядчику только цену согласно пункту 3.1 настоящего договора.

3.6. Цена, указанная в пункте 3.1 настоящего договора, изменению в большую сторону не подлежит.

- Прочие условия

4.1 Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами и согласования с начальниками, указанных в настоящем договоре структурных подразделений мэрии г. Новосибирска.

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе соглашение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме одного документа, соответствующего требованиям, указанным в пункте 4.1 настоящего Договора.

4.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для мэрии  г. Новосибирска.

4.4. Содержание условий, не указанных в настоящем Договоре, регулируются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

4.5. Ни одна Сторона не имеет права:

-поручить исполнение своих обязательств по настоящему договору третьему лицу;

-переуступить право требования долга третьему лицу.

#### Срок действия договора

5.1. Начало – со дня подписания договора сторонами и  до 31.12.2006 года.

- Особые условия

6.1. Стоимость материалов включена в смету.

Лицензия  № _______________________ срок действия   до_______________ 200 г.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

- Смета на сумму                      руб.;

- Прочие __ график выполнения работ ___________________________________________________

(график выполнения работ, техническая документация)

- Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УФ и НП мэрии _________________________________	А.В.Петров

Начальник УФ и НП администрации

Района  ____________________________________

Начальник департамента образования,

культуры, спорта и молодежной политики ______________________В. А. Афанасьев

Зам председателя комитета по

Культуре и искусству               	_____________________________В.В.Полещук

Юрист УФ и НП мэрии          __________________________________

Приложение № 1

к Договору

№_____ от «____»______2006г.

График производства работ

по ______________________________

По адресу (-ам): ____________________________________________________________

Начало выполнения работ: с момента заключения контракта и внесения в реестр государственных контрактов.

Окончание работ: через _______

| № п/п | Наименование работ | Продолжительность ремонтных работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I неделя | II неделя | III неделя | IV неделя | V неделя | VI неделя | VII неделя | VIII неделя |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подрядчик:

Руководитель организации

должность				подпись                             ФИО

М.П.

Форма № 1

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Дата ________

В комиссию департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска по размещению муниципального заказа Новосибирска

Адрес: _ г. Новосибирск _ Красный проспект, 34 комната 528___________________________

Уважаемые члены комиссии!

Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется, мы, [фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона], предлагаем выполнить  работы в полном соответствии с условиями конкурсной  документации  в следующем объеме.

Мы предлагаем выполнить  работы по лоту № 1 на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантийный срок | ______ лет. |

Сроки исполнения работ по муниципальному контракту:

Начало: _________. Окончание: _________.

В соответствии с формой «Календарный план выполнения работ» - приложение №1.1. к настоящему конкурсному предложению.

Мы принимаем на себя следующие обязательства: срок гарантийных обязательств _________________.

Стоимость работ соответствует форме «локальная смета» - приложение №1.2. к настоящему конкурсному предложению.

Мы предлагаем выполнить  работы по лоту № 2 на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантийный срок | ______ лет. |

Сроки исполнения работ по муниципальному контракту:

Начало: _________. Окончание: _________.

В соответствии с формой «Календарный план выполнения работ» - приложение №1.1. к настоящему конкурсному предложению.

Мы принимаем на себя следующие обязательства: срок гарантийных обязательств _________________.

Стоимость работ соответствует форме «локальная смета» - приложение №1.2. к настоящему конкурсному предложению.

Мы предлагаем выполнить  работы по лоту № 3 на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантийный срок | ______ лет. |

Сроки исполнения работ по муниципальному контракту:

Начало: _________. Окончание: _________.

В соответствии с формой «Календарный план выполнения работ» - приложение №1.1. к настоящему конкурсному предложению.

Мы принимаем на себя следующие обязательства: срок гарантийных обязательств _________________.

Стоимость работ соответствует форме «локальная смета» - приложение №1.2. к настоящему конкурсному предложению.

Мы предлагаем выполнить  работы по лоту № 4 на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантийный срок | ______ лет. |

Сроки исполнения работ по муниципальному контракту:

Начало: _________. Окончание: _________.

В соответствии с формой «Календарный план выполнения работ» - приложение №1.1. к настоящему конкурсному предложению.

Мы принимаем на себя следующие обязательства: срок гарантийных обязательств _________________.

Стоимость работ соответствует форме «локальная смета» - приложение №1.2. к настоящему конкурсному предложению.

Мы предлагаем выполнить  работы по лоту № 5 на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантийный срок | ______ лет. |

Сроки исполнения работ по муниципальному контракту:

Начало: _________. Окончание: _________.

В соответствии с формой «Календарный план выполнения работ» - приложение №1.1. к настоящему конкурсному предложению.

Мы принимаем на себя следующие обязательства: срок гарантийных обязательств _________________.

Стоимость работ соответствует форме «локальная смета» - приложение №1.2. к настоящему конкурсному предложению.

Мы предлагаем выполнить  работы по лоту № 6 на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантийный срок | ______ лет. |

Сроки исполнения работ по муниципальному контракту:

Начало: _________. Окончание: _________.

В соответствии с формой «Календарный план выполнения работ» - приложение №1.1. к настоящему конкурсному предложению.

Мы принимаем на себя следующие обязательства: срок гарантийных обязательств _________________.

Стоимость работ соответствует форме «локальная смета» - приложение №1.2. к настоящему конкурсному предложению.

Мы предлагаем выполнить  работы по лоту № 7 на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантийный срок | ______ лет. |

Сроки исполнения работ по муниципальному контракту:

Начало: _________. Окончание: _________.

В соответствии с формой «Календарный план выполнения работ» - приложение №1.1. к настоящему конкурсному предложению.

Мы принимаем на себя следующие обязательства: срок гарантийных обязательств _________________.

Стоимость работ соответствует форме «локальная смета» - приложение №1.2. к настоящему конкурсному предложению.

Мы предлагаем выполнить  работы по лоту № 8 на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантийный срок | ______ лет. |

Сроки исполнения работ по муниципальному контракту:

Начало: _________. Окончание: _________.

В соответствии с формой «Календарный план выполнения работ» - приложение №1.1. к настоящему конкурсному предложению.

Мы принимаем на себя следующие обязательства: срок гарантийных обязательств _________________.

Стоимость работ соответствует форме «локальная смета» - приложение №1.2. к настоящему конкурсному предложению.

Мы предлагаем выполнить  работы по лоту № 9 на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантийный срок | ______ лет. |

Сроки исполнения работ по муниципальному контракту:

Начало: _________. Окончание: _________.

В соответствии с формой «Календарный план выполнения работ» - приложение №1.1. к настоящему конкурсному предложению.

Мы принимаем на себя следующие обязательства: срок гарантийных обязательств _________________.

Стоимость работ соответствует форме «локальная смета» - приложение №1.2. к настоящему конкурсному предложению.

Мы предлагаем выполнить  работы по лоту № 10 на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантийный срок | ______ лет. |

Сроки исполнения работ по муниципальному контракту:

Начало: _________. Окончание: _________.

В соответствии с формой «Календарный план выполнения работ» - приложение №1.1. к настоящему конкурсному предложению.

Мы принимаем на себя следующие обязательства: срок гарантийных обязательств _________________.

Стоимость работ соответствует форме «локальная смета» - приложение №1.2. к настоящему конкурсному предложению.

Мы предлагаем выполнить  работы по лоту № 11 на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантийный срок | ______ лет. |

Сроки исполнения работ по муниципальному контракту:

Начало: _________. Окончание: _________.

В соответствии с формой «Календарный план выполнения работ» - приложение №1.1. к настоящему конкурсному предложению.

Мы принимаем на себя следующие обязательства: срок гарантийных обязательств _________________.

Стоимость работ соответствует форме «локальная смета» - приложение №1.2. к настоящему конкурсному предложению.

Мы предлагаем выполнить  работы по лоту № 12 на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантийный срок | ______ лет. |

Сроки исполнения работ по муниципальному контракту:

Начало: _________. Окончание: _________.

В соответствии с формой «Календарный план выполнения работ» - приложение №1.1. к настоящему конкурсному предложению.

Мы принимаем на себя следующие обязательства: срок гарантийных обязательств _________________.

Стоимость работ соответствует форме «локальная смета» - приложение №1.2. к настоящему конкурсному предложению.

Мы предлагаем выполнить  работы по лоту № 13 на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантийный срок | ______ лет. |

Сроки исполнения работ по муниципальному контракту:

Начало: _________. Окончание: _________.

В соответствии с формой «Календарный план выполнения работ» - приложение №1.1. к настоящему конкурсному предложению.

Мы принимаем на себя следующие обязательства: срок гарантийных обязательств _________________.

Стоимость работ соответствует форме «локальная смета» - приложение №1.2. к настоящему конкурсному предложению.

Мы предлагаем выполнить  работы по лоту № 14 на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантийный срок | ______ лет. |

Сроки исполнения работ по муниципальному контракту:

Начало: _________. Окончание: _________.

В соответствии с формой «Календарный план выполнения работ» - приложение №1.1. к настоящему конкурсному предложению.

Мы принимаем на себя следующие обязательства: срок гарантийных обязательств _________________.

Стоимость работ соответствует форме «локальная смета» - приложение №1.2. к настоящему конкурсному предложению.

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

# Text boxes

# ПОДРЯДЧИК

.

Ф.И.О. руководителя

М. П.

# ЗАКАЗЧИК

______________

Ф.И.О. руководителя

М. П.