УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации Первомайского района

Г. Новосибирск

__________________ А.В. Васильев

«___»________ 2006 г.

КОНКУРСНая документация

для проведения ОТКРЫТОГО конкурса на право заключения МуНИЦИПАЛЬНОГО контракта НОВОСИБИРСКА НА выполнение РАБОТ

по капитальному ремонту в образовательных учреждениях первомайского района

ТОМ №1

КОНКУРСНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД г. НОВОСИБИРСКА

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Понятия, термины и сокращения, использующиеся в томе 1 и томе 2 конкурсной документации, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон) и Регламентом размещения муниципального заказа, утвержденным постановлением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа»

В томе 1 и томе 2 настоящей конкурсной документации также используются следующие понятия и сокращения:

заказчик – муниципальный заказчик Новосибирска или подведомственный муниципальный заказчик;

заявка - заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения муниципального заказа Новосибирска;

конкурсная комиссия – муниципальная комиссия администрации Первомайского района г. Новосибирска по размещению муниципального заказа, в соответствии с ее полномочиями, установленными распоряжением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа»;

организатор конкурса – администрация Первомайского района, в соответствии с ее компетенцией на право проведения открытых  конкурсов, установленной распоряжением мэра от 27.03.2006г. № 333 «Об организации муниципального заказа». Муниципальный заказчик – учреждения образования администрации Первомайского района и МУ «ХЭС» отдела образования администрации Первомайского района.

участники - участники размещения муниципального заказа Новосибирска.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА

1. Общие сведения

1.1. Состав конкурсной документации

1.1.1. Конкурсная документация для открытого конкурса включает в себя:

1) том 1 конкурсной документации: общая часть (далее - том 1):

а) понятия и сокращения, используемые в конкурсной документации;

б) инструкция по подготовке и проведению конкурса;

2) том 2 конкурсной документации: специальная часть (далее - том 2).

1.1.2. Участник обязан изучить конкурсную документацию.

Представление неполной информации, требуемой конкурсной документацией, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и конкурсной документации, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

1.2. Внесение изменений в конкурсную документацию

1.2.1. Не позднее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок организатор конкурса вправе внести изменения в том 2.

1.2.2. Любые изменения являются неотъемлемой частью тома 2 и на них распространяются все указания, содержащиеся в конкурсной документации.

1.2.3. Изменения направляются организатором конкурса, специализированной организацией заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была представлена конкурсная документация.

1.3. Разъяснение положений конкурсной документации

1.3.1. Любой участник вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации (далее - запрос).

Запрос может быть направлен с момента размещения тома 2 на официальном сайте.

1.3.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса организатор конкурса направляет участнику в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к организатору конкурса не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, установленного томом 2.

1.3.3. Запросы, поступившие позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются.

1.4. Отказ от проведения открытого конкурса

1.4.1. Организатор конкурса, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок.

1.4.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте организатором конкурса, специализированной организацией соответственно в течение пяти и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

1.4.3. В течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса организатором конкурса вскрываются конверты с заявками и направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки.

1.5. Обмен информацией участника с организатором конкурса, специализированной организацией

1.5.1. Контактное лицо организатора конкурса, специализированной организации, указанное в томе 2, имеет право вести официальные переговоры с официальными представителями участников. Любая информация по данной процедуре считается официальной для участника только в том случае, если она сообщается им контактным лицом организатора конкурса, специализированной организации.

1.5.2. Официальной информацией, исходящей от контактного лица организатора конкурса, специализированной организации признается информация, направленная в письменной форме или в форме электронного документа.

1.5.3. Официальным обращением участника к организатору конкурса специализированной организации, подлежащим рассмотрению, будет признано обращение, направленное официальным контактным лицом участника по почте на фирменном бланке участника (в случае его наличия), содержащее: исходящий номер, дату отправления и подпись участника либо в форме электронного документа.

1.5.4. Организатор конкурса, специализированная организация не вправе представлять сведения, составляющие служебную или коммерческую тайну.

2. Порядок подготовки заявок

2.1. Язык заявки

2.1.1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.

2.1.2. Документация может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.

2.1.3. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются конкурсной комиссией для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

2.2. Одно конкурсное предложение от каждого участника

Каждый участник в составе своей заявки подает одно конкурсное предложение по форме, установленной томом 2, с указанием предложений по каждому лоту отдельно (в случае проведения конкурса по 2 и более лотам). При этом участник вправе подать только одно ценовое предложение на лот.

2.3. Затраты на участие в конкурсе

Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, несет участник. Организатор конкурса не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.

2.4. Оформление и подписание заявки

2.4.1. Заявка оформляется в письменной форме.

Участнику по его требованию выдается расписка о получении конверта с заявкой с указанием даты и времени его получения.

2.4.2. Участник должен подготовить заявку.

2.4.3. Документы в составе заявки обязательно должны находиться в порядке, предусмотренном пунктом 6 тома 2.

2.4.4. Конкурсное предложение по форме, установленной томом 2, должно быть подписано лицом, имеющим полномочия для ее подписания от имени участника.

2.4.5. Все документы, входящие в оригинал заявки, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать - в необходимых случаях). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

2.4.6. Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны лицом, подписавшим заявку, и заверены печатью (в случае ее наличия).

2.5  Оформление конвертов с заявками

2.5.1. Участник помещает оригинал заявки в запечатанный общий внешний конверт и в отдельный внутренний конверт или пакет.

2.5.2. На внешнем конверте должно быть указано:

наименование предмета конкурса;

слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО" с указанием времени и даты вскрытия конвертов, установленных томом 2;

наименование организатора конкурса.

2.5.3. На внешнем конверте не должны находиться идентификационные признаки участника, в том числе какие-либо печати или подписи участника. Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника.

Организатор конкурса, специализированная организация принимают и регистрируют только запечатанный внешний конверт.

2.5.4. На внутреннем конверте необходимо указать наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника, а также их адрес. Внутренние конверты на местах склейки должны быть подписаны участником - физическим лицом или руководителем участника - юридического лица или иным уполномоченным лицом и пропечатаны печатью участника (в случае ее наличия).

2.5.5. Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации в секретариате конкурсной комиссии, указываемых в расписке в получении конверта.

3. Порядок подачи заявок, изменение и отзыв заявок, вскрытие конвертов с заявками

3.1. Срок и место подачи заявок

3.1.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу, указанному в томе 2, не позднее времени и даты вскрытия конвертов с такими заявками, установленных томом 2.

3.1.2. Организатор конкурса может продлить срок подачи заявок путем внесения изменения в том 2. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей организатора конкурса и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.

3.1.3. Полученные после окончания приема конвертов с заявками (пункт 11.3 тома 2) конверты с заявками вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам.

3.2. Изменения в заявках и их отзыв

3.2.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до момента начала процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого внешнего конверта).

Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после истечения установленного срока их подачи.

3.2.2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с пунктами 2.4, 2.6 тома 1. Конверты дополнительно маркируются словом "Изменение".

Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

3.2.3. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки.

3.3. Вскрытие конвертов с заявками

3.3.1. Участники, подавшие заявки, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.

Представители участников, пожелавшие принять участие в процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие.

3.3.2. Публично в день, во время и в месте, указанных в томе 2, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками, включая изменения к заявкам.

3.3.3. В день вскрытия конвертов с заявками непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в томе 2, конкурсная комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками.

3.3.4. С момента начала процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого внешнего конверта) участники не имеют права подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

3.3.5. В первую очередь конкурсная комиссия вскрывает конверты с пометкой "Изменения". После вскрытия конвертов с пометкой "Изменения" конкурсная комиссия вскрывает все иные конверты с заявками.

3.3.6. При наличии письменного заявления участника об отзыве заявки конкурсная комиссия вскрывает только внешний конверт с заявкой такого участника. Внутренние конверты с отозванной заявкой конкурсной комиссий не вскрываются и немедленно передаются участнику, отозвавшему заявку, в случае его присутствия на процедуре вскрытия конвертов с заявками.

В случае отсутствия участника, отозвавшего заявку, на процедуре вскрытия конвертов с заявками внутренние конверты с заявкой возвращаются такому участнику секретариатом конкурсной комиссии.

3.3.7. Конкурсная комиссия проверяет сохранность внешнего конверта перед вскрытием. Представители участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

3.3.8. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок, объявляются при вскрытии конвертов с заявками.

3.3.9. При вскрытии конвертов с заявками конкурсная комиссия вправе потребовать от участников представления разъяснений положений представленных ими документов и заявок. При этом не допускается изменение заявки.

3.3.10. Заявки, включая поправки к ним, которые не были вскрыты и зачитаны вслух, не принимаются конкурсной комиссией для дальнейшей оценки независимо от обстоятельств.

4. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок, условия их отклонения

4.1. Рассмотрение заявок

4.1.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям конкурсной документации.

4.1.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать десяти дней со дня вскрытия конвертов с заявками.

4.1.3. Конкурсная комиссия при рассмотрении заявок:

4.1.3.1. Проверяет заявки на соответствие формальным требованиям конкурсной документации: правильность оформления заявок в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 2.2, 2.4 и 2.5 тома 1.

4.1.3.2. Проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям правомочности на участие в конкурсе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона и пункт 2.1 тома 2).

4.1.3.3. Проверяет в заявке наличие документов, предусмотренных пунктом 1 части 3 статьи 25 Закона и томом 2, правильность и полноту их оформления и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.4. Проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям к участникам, установленным в соответствии с пунктом 1 части 1, пунктом 1 части 2 и частью 3 статьи 11 Закона и пунктами 2.2 и 2.3 тома 2, в том числе проверяет наличие документов (копий документов), предусмотренных подпунктами "б", "в", "г" пункта 3 части 3 статьи 25 Закона, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.5. Проверяет заявки на соответствие требованиям технического задания, дефектной ведомости конкурсной документации.

4.1.3.6. Проверяет наличие копий документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг, являющихся предметом конкурса, требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.7. Проверяет соответствие цены заявки начальной цене муниципального контракта, установленной томом 2.

4.1.3.8. Проверяет заявки на предмет наличия арифметических и технических ошибок.

4.1.4. При рассмотрении заявок конкурсная комиссия принимает во внимание мнение рабочей группы (экспертов), которая по поручению конкурсной комиссии осуществляет экспертизу представленных участниками заявок.

4.1.5. На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника и о признании участника, подавшего заявку, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника к участию в конкурсе.

4.1.6. Организатор конкурса вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника - юридического лица, подавшего заявку, проведении в отношении такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

4.1.7. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в соответствии с частью 3 статьи 25 Закона, установления факта проведения ликвидации участника - юридического лица или проведения в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, организатор конкурса, конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

4.1.8. Участникам, подавшим заявки и признанным участниками конкурса, и участникам, подавшим заявки на участие в конкурсе и недопущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.

4.1.9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника, подавшего заявку, конкурс признается несостоявшимся.

4.2. Основания отклонения заявок

4.2.1. При рассмотрении заявок участник не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случаях:

4.2.1.1. Заявка не соответствует формальным требованиям конкурсной документации: заявка оформлена не в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 2.2, 2.4 и 2.6 тома 1.

4.2.1.2. Документы не соответствуют требованиям тома 2.

4.2.1.3. Отсутствует или не в надлежащем виде или неполно оформлен какой-либо документ (копия документа), предусмотренный Законом и томом 2, либо выявлена недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.2.1.4. Отсутствует или в не надлежащем виде или неполно оформлена какая-либо форма, предусмотренная томом 2.

4.2.1.5. Участник не соответствует требованиям правомочности на участие в конкурсе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона и пункт 2.1 тома 2):

а) проводится ликвидация участника - юридического лица или проводится в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедура банкротства;

б) приостановлена деятельность участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) у участника есть задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

г) в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков содержатся сведения об участнике.

4.2.1.6. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса, если такие требования установлены в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона и пунктом 2.2 тома 2.

4.2.1.7. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам, если такие требования в соответствии с частью 2 статьи 11 Закона установлены частью 1 пункта 2.3 тома 2.

4.2.1.8. Участник не соответствует дополнительным требованиям, предъявляемым к участникам при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если указанные требования установлены Правительством Российской Федерации и частью 2 пункта 2.3 тома 2.

4.2.1.9. Заявка участника не соответствует техническому заданию конкурсной документации либо товар, работа, услуга, являющиеся предметом конкурса, не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены такие требования.

4.2.1.10. Цена заявки по лоту превысит начальную цену муниципального контракта по соответствующему лоту, указанную в томе 2.

4.2.1.11. Ценовое предложение подготовлено не в соответствии с томом 2.

Если будет выявлено несоответствие между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, то предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной буквенными значениями.

4.2.1.12. Участие в конкурсе участника не допускается федеральным законом.

4.2.1.13. Представленные в заявке расчеты и обоснования содержат грубую арифметическую или техническую ошибку, исправление который меняет технические характеристики или цену заявки.

4.2.2. Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности.

Конкурсная комиссия вправе признать несущественными отклонения от требований конкурсной документации только в случае, если эти отклонения не противоречат нормам действующего законодательства.

4.3. Оценка и сопоставление заявок, порядок определения победителя конкурса

4.3.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных участниками, признанными участниками конкурса. Период оценки и сопоставления заявок определяется в соответствии с действующим законодательством.

4.3.2. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление заявок участников конкурса в целях определения победителя конкурса в соответствии с критериями оценки, установленными томом 2.

4.3.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения государственного контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения муниципального контракта, присваивается первый номер.

4.3.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения муниципального контракта и заявке которого присвоен первый номер.

5. Заключение муниципального контракта по результатам проведения конкурса

5.1. Заключение муниципального контракта

5.1.1. Заказчик заключает муниципальный контракт с победителем конкурса на условиях, содержащихся в конкурсной документации и заявке победителя конкурса.

5.1.2. Победителю конкурса в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передаются один экземпляр указанного протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения муниципального контракта, предложенных победителем конкурса в заявке, в проект муниципального контракта, прилагаемый к тому 2.

5.1.3. Победитель конкурса должен представить заказчику подписанный проект муниципального контракта, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2 тома 1, и обеспечение исполнения муниципального контракта, если указанное обеспечение предусмотрено томом 2, в срок, установленный томом 2.

5.1.4. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный томом 2, не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2 тома 1, а также обеспечение исполнения муниципального контракта, если указанное обеспечение предусмотрено пунктом тома 2, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

5.1.5. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

5.1.6. Правоотношения между заказчиком и победителем конкурса по предмету конкурса возникают после подписания муниципального контракта и внесения его Реестр муниципальных контрактов Новосибирска.

5.2. Право заказчика отказаться от заключения муниципального контракта

После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный томом 2 для заключения муниципального контракта, заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения муниципального контракта с участником, с которым заключается такой муниципальный контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников - юридических лиц или проведения в отношении участников - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 Закона и томом 2;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5.3. Возврат заявок участникам

После процедуры вскрытия конвертов все поступившие заявки  становятся собственностью заказчика и возврату участникам не подлежат.

6. Правовое регулирование

Взаимоотношения участников, конкурсной комиссии, организатора конкурса и специализированной организации, возникшие в связи с проведением настоящего конкурса, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми актами г. Новосибирска.

ТОМ №2

(специальная часть)

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Предмет конкурса, начальная цена муниципального контракта, источник финансирования

1.1.1. Предметом настоящего конкурса является: выполнение работ по капитальному ремонту.

1.1.2. Выполнение работы осуществляется в соответствии с техническим заданием , дефектной ведомостью, ведомостью объемов работ конкурсной документации.

1.1.3. Начальная цена муниципального контракта:

Источник финансирования: __бюджет города _______

Предмет муниципального контракта: ______________________________

| N Лта | Наименование ОУ | Наименование и описание лота | Начальная цена муниципального контракта по лоту (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Лот №1 | МОУ кор. № 148 | Ремонт кровли из асбестоцементных листов, общестроительные работы. | 300 |
| Лот№2 | ДОУ № 78 | Ремонт кровли из асбестоцементных листов. Сан. технические работы. | 200 |
| Лот №3 | МОУ СОШ № 141 | Частичный ремонт мягкой кровли. Ремонт системы отопления. | 200 |
| Лот№4 | ДОУ № 55 | Сан. технические работы. Восстановление вентиляции. | 136 |
| Лот№5 | ДОУ № 97 | Ремонт системы отопления. | 134 |
| Лот№6 | МОУ СОШ № 144 | Восстановление ограждения | 120 |
| Лот№7 | МОУ СОШ № 117 | Ремонт системы отопления | 170 |
| Лот№8 | Трибуна хок. ко-робки ДЮСШ №8 | Ремонт мягкой кровли | 100 |
| Лот№9 | МОУ СОШ № 142 | Электромонтажные работы | 210 |
| Лот№10 | ДОУ № 447 | Электромонтажные работы | 250 |
| Лот№11 | ДОУ № 60 | Установка автоматической пожарной сигнализации (АПС) | 160 |
| Лот№12 | ДОУ № 55 | Установка АПС | 170 |
| Лот№13 | МОУ СОШ № 117 | Установка АПС | 200 |
| Лот№14 | МОУ гимназия №8 | Установка АПС | 200 |
| Лот№15 | ДОУ № 57 | Установка АПС | 100 |
| Лот№16 | ЦДТ «ЛАД» | Установка АПС | 100 |
| Лот№17 | ДОУ №11 | Установка АПС | 170 |
| Лот № 18 | ДОУ № 282 | Установка АПС | 130 |
| Лот№19 | ДОУ № 447 | Установка АПС | 170 |
| Лот№20 | ДОУ № 97 | Установка АПС | 160 |
| Лот№21 | ДОУ № 11 | Общестроительные работы | 392 |
| Лот№22 | ДОУ № 78 | Установка АПС | 170 |
| Лот№23 | МОУ СОШ № 146 | Установка АПС | 200 |
| Лот№24 | ДОУ № 35 | Установка АПС | 120 |
| Лот№25 | ДЮСШ «Перво-маец» | Установка АПС | 140 |
| Лот№26 | ДЮСШ № 8 | Установка АПС | 191 |

1.1.4. Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2006 год.

1.2. Сведения о заказчике, уполномоченном органе, специализированной организации

1.2.1 Заказчик по лоту 1  МОУ коррекционная школа № 148 ИНН 5409109990 КПП 540901001

место нахождения и почтовый адрес: 630046, г.Новосибирск, ул. Героев Революции,68

банковские реквизиты: ИНН 5411100120  УФ и НП мэрии

Лицевой счет 02930000013  в УФК по Новосибирской области

Р/счет 40204810800000000513

в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области г.Новосибирск

Лицевой счет: 014032031 в УФ и НП мэрии

контактное лицо: Гайденко Т.И..(по техническим вопросам), контактный телефон: 3370194

1.2.2 Заказчик по лоту 2,22: Заказчик: МДОУ № 78   ИНН 5409111301 КПП 540901001

место нахождения и почтовый адрес: 630068, г. Новосибирск, ул. Шукшина, 1

банковские реквизиты: ИНН 5411100120  УФ и НП мэрии

Лицевой счет 02930000013  в УФК по Новосибирской области

Р/счет 40204810800000000513

в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области г.Новосибирск

Лицевой счет:

контактное лицо: Гайденко Т.И..(по техническим вопросам), контактный телефон: 3370194

1.2.3 Заказчик по лоту 3: МОУ № 141  ИНН 5409110097  КПП 540901001

место нахождения и почтовый адрес: 630068, г. Новосибирск, ул. Пришвина, 1

банковские реквизиты: ИНН 5411100120  УФ и НП мэрии

Лицевой счет 02930000013  в УФК по Новосибирской области

Р/счет 40204810800000000513

в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области г.Новосибирск

Лицевой счет: 014032021  в УФ и НП  мэрии

контактное лицо: Гайденко Т.И..(по техническим вопросам), контактный телефон: 3370194

1.2.4 Заказчик по лоту 4,12:  МДОУ № 55  ИНН 5409111950  КПП  540901001

место нахождения и почтовый адрес: 630046, г.Новосибирск, ул. Первомайская,188а

банковские реквизиты: ИНН 5411100120  УФ и НП мэрии

Лицевой счет 02930000013  в УФК по Новосибирской области

Р/счет 40204810800000000513

в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области г.Новосибирск

Лицевой счет: 014022021 в УФ и НП мэрии

контактное лицо: Гайденко Т.И..(по техническим вопросам), контактный телефон: 3370194

1.2.5 Заказчик по лоту 5,20  МДОУ № 97  ИНН 5409111407   КПП  540901001

место нахождения и почтовый адрес: 630068, г.Новосибирск, ул. Пришвина,4

банковские реквизиты: ИНН 5411100120  УФ и НП мэрии

Лицевой счет 02930000013  в УФК по Новосибирской области

Р/счет 40204810800000000513

в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области г.Новосибирск

Лицевой счет: 014031911 в УФ и НП мэрии

контактное лицо: Гайденко Т.И..(по техническим вопросам), контактный телефон: 3370194

1.2.6 Заказчик по лоту 6  МОУ СОШ № 144  ИНН 5409110107  КПП 540901001

место нахождения и почтовый адрес: 630030, г.Новосибирск, ул. Героев Революции,103

банковские реквизиты: ИНН 5411100120  УФ и НП мэрии

Лицевой счет 02930000013  в УФК по Новосибирской области

Р/счет 40204810800000000513

в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области г.Новосибирск

Лицевой счет: 014031971  в УФ и НП мэрии

контактное лицо: Гайденко Т.И..(по техническим вопросам), контактный телефон: 3370194

1.2.7 Заказчик по лоту 7 , 13  МОУ СОШ № 117   ИНН 5409110040  КПП  540901001

место нахождения и почтовый адрес: 630059, г.Новосибирск, ул. Узорная, 1

банковские реквизиты: ИНН 5411100120  УФ и НП мэрии

Лицевой счет 02930000013  в УФК по Новосибирской области

Р/счет 40204810800000000513

в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области г.Новосибирск

Лицевой счет: 014031941  в УФ и НП мэрии

контактное лицо: Гайденко Т.И..(по техническим вопросам), контактный телефон: 3370194

1.2.8 Заказчик по лоту 8 ,26 ДЮСШ № 8  ИНН 54090110467  КПП  540901001

место нахождения и почтовый адрес: 630059, г.Новосибирск, ул. Узорная, 4

банковские реквизиты: ИНН 5411100120  УФ и НП мэрии

Лицевой счет 02930000013  в УФК по Новосибирской области

Р/счет 40204810800000000513

в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области г.Новосибирск

Лицевой счет: 014060501  в УФ и НП мэрии

контактное лицо: Гайденко Т.И..(по техническим вопросам), контактный телефон: 3370194

1.2.9 Заказчик по лоту 9   МОУ СОШ № 142  ИНН 5409110026 КПП 540901001

место нахождения и почтовый адрес: 630037, г.Новосибирск, ул. Героев Революции,6

банковские реквизиты: ИНН 5411100120  УФ и НП мэрии

Лицевой счет 02930000013  в УФК по Новосибирской области

Р/счет 40204810800000000513

в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области г.Новосибирск

Лицевой счет: 014031961 в УФ и НП мэрии

контактное лицо: Гайденко Т.И..(по техническим вопросам), контактный телефон: 3370194

1.2.10 Заказчик по лоту 10,19  МДОУ № 447  ИНН 5409111125  КПП  540901001

место нахождения и почтовый адрес: 630068, г.Новосибирск, ул. Шукшина 5/2

банковские реквизиты: ИНН 5411100120  УФ и НП мэрии

Лицевой счет 02930000013  в УФК по Новосибирской области

Р/счет 40204810800000000513

в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области г.Новосибирск

Лицевой счет: 014022081  в УФ и НП мэрии

контактное лицо: Гайденко Т.И..(по техническим вопросам), контактный телефон: 3370194

1.2.11 Заказчик по лоту 11  МДОУ № 60  ИНН 5409111870 КПП 540901001

место нахождения и почтовый адрес: 630025, г.Новосибирск, ул. Новоселов, 21

банковские реквизиты: ИНН 5411100120  УФ и НП мэрии

Лицевой счет 02930000013  в УФК по Новосибирской области

Р/счет 40204810800000000513

в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области г.Новосибирск

Лицевой счет: 014022091  в УФ и НП мэрии

контактное лицо: Гайденко Т.И..(по техническим вопросам), контактный телефон: 3370194

1.2.12 Заказчик по лоту 14  МОУ Гимназия № 8   ИНН 5409103029 КПП 540901001

место нахождения и почтовый адрес: 630068, г.Новосибирск, ул. Ученическая, 8

банковские реквизиты: ИНН 5411100120  УФ и НП мэрии

Лицевой счет 02930000013  в УФК по Новосибирской области

Р/счет 40204810800000000513

в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области г.Новосибирск

Лицевой счет: 014031931  в УФ и НП мэрии

контактное лицо: Гайденко Т.И..(по техническим вопросам), контактный телефон: 3370194

1.2.13 Заказчик по лоту 15  МДОУ № 57  ИНН 5409111862  КПП  540901001

место нахождения и почтовый адрес: 630025, г.Новосибирск, ул. Тенистая, 7

банковские реквизиты: ИНН 5411100120  УФ и НП мэрии

Лицевой счет 02930000013  в УФК по Новосибирской области

Р/счет 40204810800000000513

в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области г.Новосибирск

Лицевой счет: 014022051  в УФ и НП мэрии

контактное лицо: Гайденко Т.И..(по техническим вопросам), контактный телефон: 3370194

1.2.14 Заказчик по лоту 16   МОУ  Центр детского творчества «Лад» ИНН 5409109983 КПП  540901001

место нахождения и почтовый адрес: 630068, г.Новосибирск, ул. Ученическая, 5

банковские реквизиты: ИНН 5411100120  УФ и НП мэрии

Лицевой счет 02930000013  в УФК по Новосибирской области

Р/счет 40204810800000000513

в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области г.Новосибирск

Лицевой счет: 014060471  в УФ и НП мэрии

контактное лицо: Гайденко Т.И..(по техническим вопросам), контактный телефон: 3370194

1.2.15 Заказчик по лоту 17,21  МДОУ № 11  ИНН 5409111887  КПП 540901001

место нахождения и почтовый адрес: 630046, г.Новосибирск, ул. Первомайская, 166а

банковские реквизиты: ИНН 5411100120  УФ и НП мэрии

Лицевой счет 02930000013  в УФК по Новосибирской области

Р/счет 40204810800000000513

в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области г.Новосибирск

Лицевой счет: 014022101 в УФ и НП мэрии

контактное лицо: Гайденко Т.И..(по техническим вопросам), контактный телефон: 3370194

1.2.16 Заказчик по лоту 18 МДОУ № 282   ИНН 5409109969  КПП 540901001

место нахождения и почтовый адрес: 630030, г.Новосибирск, ул. Пожарского, 2

банковские реквизиты: ИНН 5411100120  УФ и НП мэрии

Лицевой счет 02930000013  в УФК по Новосибирской области

Р/счет 40204810800000000513

в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области г.Новосибирск

Лицевой счет: 014021951  в УФ и НП мэрии

контактное лицо: Гайденко Т.И..(по техническим вопросам), контактный телефон: 3370194

1.2.17 Заказчик по лоту 23  МОУ СОШ № 146  ИНН 5409110019  КПП  540901001

место нахождения и почтовый адрес: 630025, г.Новосибирск, ул. Аксенова, 54

банковские реквизиты: ИНН 5411100120  УФ и НП мэрии

Лицевой счет 02930000013  в УФК по Новосибирской области

Р/счет 40204810800000000513

в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области г.Новосибирск

Лицевой счет: 014031991  в УФ и НП мэрии

контактное лицо: Гайденко Т.И..(по техническим вопросам), контактный телефон: 3370194

1.2.18 Заказчик по лоту 24  МДОУ № 35  ИНН 5409111973 КПП 540901001

место нахождения и почтовый адрес: 630037, г.Новосибирск, ул. Тельмана, 3а

банковские реквизиты: ИНН 5411100120  УФ и НП мэрии

Лицевой счет 02930000013  в УФК по Новосибирской области

Р/счет 40204810800000000513

в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области г.Новосибирск

Лицевой счет: 014022031  в УФ и НП мэрии

контактное лицо: Гайденко Т.И..(по техническим вопросам), контактный телефон: 3370194

1.2.19 Заказчик по лоту 25  МОУ ДЮСШ  «Первомаец»  ИНН 5409115610                             КПП 540901001

место нахождения и почтовый адрес: 630025, г.Новосибирск, ул. Аксенова, 21

банковские реквизиты: ИНН 5411100120  УФ и НП мэрии

Лицевой счет 02930000013  в УФК по Новосибирской области

Р/счет 40204810800000000513

в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области г.Новосибирск

Лицевой счет: 014060491  в УФ и НП мэрии

контактное лицо: Гайденко Т.И..(по техническим вопросам), контактный телефон: 3370194

### 1.3. Содержание и состав конкурсной документации

Конкурсная документация для настоящего конкурса включает в себя:

1) том 1 конкурсной документации: общая часть (далее - том 1).

2) настоящий том 2 конкурсной документации: специальная часть (далее - том 2), состоящий из:

а) инструкции участникам;

б) приложения № 1 к тому 2 – «Техническое задание»;

в) приложения № 2 к тому 2 – «Проект муниципального контракта Новосибирска»;

г) образцов форм для заполнения в соответствии с томом 2:

форма №1 «Конкурсное предложение» с приложениями:

1) форма №1.1 «Календарный план выполнения работ»;

2) форма №1.2 «локальная смета».

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ  И К РАБОТАМ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ КОНКУРСА

2.1. Требования правомочности  на участие в  конкурсе

Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с пунктами 2-4 части 1 и пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон):

а) непроведение ликвидации участника-юридического лица или непроведение в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

б) неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

г) отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

2.2. Требования, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса, установленные в соответствии с пунктом 1 части 1  статьи 11 Закона

Участник должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с #M12293 0 901941785 0 0 0 0 0 0 0 2849656315пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона#S:

Участник должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения.

Требование установлено в соответствии с подпунктом 102 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «#G0О лицензировании отдельных видов деятельности» (Российская газета, N 153-154, 10.08.2001, Парламентская газета, N 152-153, 14.08.2001, Собрание законодательства Российской Федерации, N 33, 13.08.2001, ст.3430, Приложение к "Российской газете", N 35, 2001 год, Библиотечка Российской газеты, N 13, 2005 год); пунктом 1 #G0Положения о лицензировании деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с 
государственным стандартом,  утвержденного постановлением Правительства РФ от 21 марта 2002 года N 174 (Российская газета, N 60, 04.04.2002, Собрание законодательства Российской Федерации, N 12, 25.03.2002, Приложение к "Российской газете", N 17, 2002 год)

2.3. Иные требования к участникам

Требования не установлены

2.4. Требования, предъявляемым законодательством Российской Федерации к товарам, работам, услугам, являющихся предметом конкурса, установленные в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 25  Закона

Требования не установлены.

3. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ

#### Преимущества не установлены

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ВХОДЯЩАЯ В ЗАЯВКУ

4.1. Заявка, подготовленная участником, должна содержать следующие документы:

4.1.1. Содержание (опись документов с нумерацией их порядка) заявки.

4.1.2. Документ, подтверждающий правовой статус участника:

1) для юридических лиц:

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, оформленная в соответствии с приложением № 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438 «О Едином государственном реестре юридических лиц»  (выписка или нотариально заверенная копия).

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с

приложением № 2 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438, должна содержать следующие сведения:

а) наименование юридического лица (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, для коммерческих организаций на русском языке. В случае если в учредительных документах юридического лица его наименование указано на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке, указывается также наименование юридического лица на этих языках);

б) организационно-правовая форма;

в) адрес (место нахождения);

г) способ образования юридического лица (создание или реорганизация);

д) сведения об учредителях (участниках) юридического лица;

е) сведения о прекращении деятельности юридического лица (способ прекращения деятельности юридического лица, дата принятия решения о прекращении деятельности, наименование органа, принявшего решение о прекращении деятельности юридического лица);

ж) размер уставного капитала;

з) сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность, реквизиты документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);

и) сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом (наименование лицензирующего органа, номер лицензии, дата принятия решения о предоставлении (переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии, приостановлении, возобновлении, аннулировании) лицензии, срок действия лицензии, наименование территории, на которой действует лицензия, лицензируемый вид деятельности);

к) сведения о филиалах и представительствах юридического лица;

л) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;

м) номер и дата регистрации юридического лица в качестве страхователя:

в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации;

в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации;

в территориальном фонде обязательного медицинского страхования;

н) сведения о банковских счетах юридического лица.

2) для индивидуальных предпринимателей:

Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки, оформленная в соответствии с приложением № 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 № 630 «О Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, Правилах хранения в единых государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов (сведений) и передачи их на постоянное хранение в государственные архивы, а также о внесении изменений и дополнений в Постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. N 438 и 439»  (выписка или нотариально заверенная копия).

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в соответствии с приложением № 2 к Правилам ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 № 630,  должна содержать следующие сведения:

а) фамилия, имя и (если имеется) отчество (для иностранного гражданина и лица без гражданства такие сведения дополнительно указываются латинскими буквами на основании сведений, содержащихся в документе, удостоверяющем личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);

б) пол;

в) дата и место рождения;

г) гражданство (при отсутствии у индивидуального предпринимателя гражданства указывается: «лицо без гражданства»);

д) место жительства в Российской Федерации (адрес, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке, - наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, квартиры);

е) данные документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации - для индивидуального предпринимателя - гражданина Российской Федерации;

ж) вид и данные документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, - для индивидуального предпринимателя - иностранного гражданина;

з) вид и данные документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, - для индивидуального предпринимателя, являющегося лицом без гражданства;

и) вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право индивидуального предпринимателя временно или постоянно проживать в Российской Федерации, - для индивидуального предпринимателя - иностранного гражданина или лица без гражданства;

к) дата государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об указанной государственной регистрации;

л) дата и способ прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (по заявлению, либо в связи со смертью, либо в связи с принятием судом решения о признании его банкротом или о прекращении его деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в принудительном порядке, либо в связи с вступлением в силу приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения права заниматься предпринимательской деятельностью на определенный срок, либо в связи с аннулированием или окончанием срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в Российской Федерации);

м) сведения о лицензиях, полученных индивидуальным предпринимателем;

н) идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе;

о) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;

п) номер и дата регистрации индивидуального предпринимателя в качестве страхователя:

в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации;

в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации;

в территориальном фонде обязательного медицинского страхования;

р) сведения о банковских счетах индивидуального предпринимателя.

3) для иных физических лиц:

копии документов, удостоверяющих личность.

4) для иностранных лиц:

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.

4.1.3. Документы, подтверждающие правомочность лица, подписавшего конкурсное предложение по форме №1 (далее – конкурсное предложение):

а) в случае если конкурсное предложение подписал руководитель юридического лица-участника, то предоставляется документ, подтверждающий правомочность руководителя действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами (заверенная подписью руководителя и печатью юридического лица копия);

б) в случае если конкурсное предложение подписано не руководителем юридического   лица-участника или не физическим лицом-участником, в том числе индивидуальным предпринимателем, предоставляется нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на право подписания конкурсного предложения лицу, подписавшему конкурсное предложение.

4.1.4. Форма «Конкурсное предложение» с указанием названия лота(ов) (одна форма на все лоты конкурса). Цена предложения по лоту (-ам) проставляется цифрами и прописью, с указанием, в том числе суммы налога на добавленную стоимость.

4.1.5. Форма «Календарный план выполнения работ» по каждому лоту отдельно.

4.1.6. форма  «локальная смета» (по каждому лоту отдельно).

Ценовые предложения, указанные в формах «Конкурсное предложение»,  «локальная смета» по соответствующим лотам должны быть идентичными.

В случае противоречия между документами, перечисленными в пункте 6 тома 2 в части ценовых предложений, конкурсная комиссия будет принимать во внимание ценовое предложение, указанное участником в форме «Конкурсное предложение».

4.1.7. Копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным пунктом 2.2 тома 2.

4.1.8. Копия документа, подтверждающая отсутствие у участника  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ЗАЯВКИ. ВАЛЮТА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЦЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И РАСЧЕТОВ

5.1. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетов с подрядчиками, является российский рубль.

5.2. Ценовое предложение должно учитывать:

5.2.1. Условия выполнения работ: Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций

5.2.2. Условия оплаты: Авансирование подлежащих выполнению работ возможно не более 20%. Оплата выполненных работ производится после подписания акта приемки выполненных работ и по мере поступления бюджетных средств. Оплата выполненных работ осуществляется в пределах годового лимита финансирования работ, установленных Решением городского Совета Новосибирска на 2006г.

5.2.3. Сроки выполнения работ: согласно графика  выполнения работ:

| N Лта | Наименование ОУ | График выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| Лот №1 | МОУ кор. № 148 | До 15.07.06г. |
| Лот№2 | МДОУ № 78 | До 20.07.06г. |
| Лот №3 | МОУ СОШ № 141 | До 01.07.06г. |
| Лот№4 | МДОУ № 55 | До 20.06.06. |
| Лот№5 | МДОУ № 97 | До 01.08.06г. |
| Лот№6 | МОУ СОШ № 144 | До 15.08.06г. |
| Лот№7 | МОУ СОШ № 117 | До 10.07.06г. |
| Лот№8 | Трибуна хок. ко-робки ДЮСШ №8 | До 01.08.06г. |
| Лот№9 | МОУ СОШ № 142 | До 01.07.06г. |
| Лот№10 | МДОУ № 447 | До 15.07.06г. |
| Лот№11 | МДОУ № 60 | До 01.07.06г. |
| Лот№12 | МДОУ № 55 | До 01.07.06г. |
| Лот№13 | МОУ СОШ № 117 | До 01.08.06г. |
| Лот№14 | МОУ гимназия №8 | До 01.08.06г. |
| Лот№15 | МДОУ № 57 | До 01.07.06г. |
| Лот№16 | МОУ ЦДТ «ЛАД» | До 01.09.06г. |
| Лот№17 | МДОУ №11 | До 01.09.06г. |
| Лот № 18 | МДОУ № 282 | До 01.10.06г. |
| Лот№19 | МДОУ № 447 | До 01.10.06г. |
| Лот№20 | МДОУ № 97 | До 01.08 06г. |
| Лот№21 | МДОУ № 11 | До 01.08.06г. |
| Лот№22 | МДОУ № 78 | До 30.06.06. |
| Лот№23 | МОУ СОШ № 146 | До 10.07.06г. |
| Лот№24 | МДОУ № 35 | До 01.10.06г. |
| Лот№25 | МОУ ДЮСШ «Первомаец» | До 01.10.06г. |
| Лот№26 | МОУ ДЮСШ № 8 | До 01.09.06г. |

5.2.4. Требования и условия, сформулированны в конкурсной документации.

5.2.5. Наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения обязательств по Контракту.

5.2.6. Обеспеченность машинами, механизмами и оборудованием, материалами, конструкциями, деталями.

# 5.2.7. Цена заявки определяется как общая стоимость работ и затрат, с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

5.3. Локальная смета (далее – Расчёт) должна составлена в программном комплексе «Гранд-смета» и содержать без исключения все наименования и объемы работ, а также предусматривать использование материалов, предусмотренных Техническим заданием, дефектной ведомостью. Наименования и объемы работ, а также материалы, не включенные в Расчет, считаются не включенными в ценовое предложение. В таком случае считается, что Участник представил ценовое предложение на частичное выполнение работ либо выполнение работ с ненадлежащим качеством, что не соответствует требованиям технического задания и является основанием для отклонения заявки соответствующего Участника.

5.4. В составе конкурсной заявки Претендент представляет конкурсное предложение Форма №1. Конкурсное предложение включает в себя:

- Календарный план выполнения работ по Форме №1.1;

- Локальную смету по Форме №1.2 ( на бумажном и электронном носителе записанную в файле «Гранд-смета»)

Цена заявки определяется как общая стоимость работ и затрат по Форме №1.2.

Сметная стоимость определяется с соблюдением следующих правил ценообразования:

Смета составляется на основе сметно-нормативной базы ГЭСН-2001,  привязанная к условиям Новосибирской области (ТЭР, ТЭРр, ТЭРм, ТЭРп- 2001) с переводом в текущий уровень цен по индексам Новосибирской области, выпускаемым администрацией  Новосибирской области с учетом рекомендаций мэрии г. Новосибирска, в файле программного комплекса Гранд-смета.

Накладные расходы определять в соответствии с Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС-81-33.2004) с учетом коэффициента 0,94 согласно письма Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 31.01.2005 №ЮТ-260/06 «О порядке применения нормативов накладных расходов в строительстве». При снижении норматива накладных расходов следует учитывать, что в его структуру включены: обязательные отчисления на оплату труда  рабочих строителей и административно-хозяйственного персонала (ЕСН), а также расходы на обеспечение санитарно-гигиенических, бытовых условий и охрану труда работников.

- Сметную прибыль определять в соответствии с Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001) с учетом изменений, введенных письмом Федерального агентства по строительству и ЖКХ 
от 18.11.2004 № АП-5536/06 «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве» и письмом Жилищного комитета от 17.01.2005 № 2-46/05. При снижении норматива сметной прибыли следует учитывать, что в норматив включены затраты на оплату отдельных региональных и федеральных налогов, развитие производства и материальное стимулирование работников.

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость,

дополнительных  затрат на строительство временных зданий и сооружений, затраты на разработку сметной документации; резерв средств на непредвиденные расходы, а также с учетом применения  коэффициентов согласно действующих нормативов.

5.5. Не допускается снижение стоимости работ путем применения общего понижающего коэффициента к стоимости материалов,  объемам работ.

5.6. Указанная в конкурсной заявке цена должна быть фиксированной без дополнительной индексации.

6. ПРАВО ЗАКАЗЧИКА В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ ИЗМЕНИТЬ ОБЪЕМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ РАБОТ И ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Право заказчика не предусмотрено

7. КОМПЕТЕНТНАЯ КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

Компетентной конкурсной комиссией для настоящего конкурса является комиссия  администрации Первомайского района по размещению муниципального заказа Новосибирска.

8. ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗЪЯСНЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

8.1. Дата начала предоставления разъяснений конкурсной документации: 
-

8.2. Дата окончания предоставления разъяснений конкурсной документации: 
-

9.  МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

9.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, Физкультурная, 7 кабинет № 104

9.2. Дата начала подачи заявок:

9.3. Дата окончания подачи заявок: день вскрытия конвертов с заявками, установленный пунктом 12 тома 2,  но не позднее начала процедуры вскрытия конвертов с заявками после объявления конкурсной комиссией участникам о возможности подать заявки (часть 2 статьи 26 Закона).

10. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С  ЗАЯВКАМИ, МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА

10.1. Вскрытие конвертов с заявками произойдет по адресу: г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 7 кабинет № 112.

10.2. Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса будут определены конкурсной комиссией в сроки, установленные Законом.

### 11. КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК

11.1. Критерий оценки заявок – минимальная твердая (фиксированная) стоимость работ, являющихся предметом конкурса, по соответствующему лоту (-ам), предложенная участником конкурса при условии соответствия всем требованиям конкурсной документации.

11.2. В случае равенства минимальных ценовых предложений двух и более участников, победителем конкурса будет признан участник конкурса, предложивший наибольший гарантийный срок, имеющий больший опыт работы по ремонту  образовательных учреждений  и положительный отзыв своей работе.

12. СРОК ПОДПИСАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Победитель конкурса обязан в течение 15 дней со дня  подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписать проект муниципального контракта, переданный ему заказчиком, и представить его заказчику.

|  | Приложение №1 к тому 2 конкурсной документации УТВЕРЖДАЮ: Начальник отдела образования администрации Первомайского района Новосибирска _____________Н.А.Кравчук «_____»_________ 2006 г. |
| --- | --- |

Техническое задание, ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ, ведомость объемов работ НА выполнение работ по капитальному ремонту

в учреждениях образования  Первомайского района:

Приложение №1

к тому 2 конкурсной документации

|  | ЛОТ№1 Техническое задание |
| --- | --- |

на выполнение работ по капитальному ремонту кровли и общестроительных работ  здания МОУ кор. школы № 148

- Сроки выполнения работ:  окончание ремонтных работ 15.07.2006 год.

ЛОТ № 1

Капитальный ремонт кровли МОУ кор. Школы № 148

Максимальная цена – 300тыс. руб.

- Сроки выполнения работ:

По лоту 1- до 15.07.06г.

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям  установленным  действующими СниП.

- Гарантийный срок должен составлять не менее одного года

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.

- Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

- Примечание:  указанные в техническом задании торговые марки материалов носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

Дефектная ведомость на капитальный ремонт кровли из асбестоцементных листов, общестроительные работы в МОУ кор.

школе № 148, расположенной  по адресу: ул. Героев революции, 68

Максимальная  стоимость работ  - 300тыс.руб.

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Кровельные работы |  |  |
| 1. | Разборка покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов | 100м.2 | 12,46 |
| 2. | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100м.2 | 12,46 |
|  | 2.Общестроительные работы |  |  |
| 3. | Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит | 100м.2 | 0,3 |
| 4. | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 1м.2 толщиной слоя до 20мм | 100м.2 | 0,13 |
| 5. | Ремонт штукатурки дверных и оконных откосов | 100м.2 | 0,01 |
| 6. | Улучшенная масляная окраска стен за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100м.2 | 0,56 |
| 7. | Улучшенная масляная окраска окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100м.2 | 0,176 |
| 8. | Улучшенная масляная окраска дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100м.2 | 0,02 |
| 9. | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью свыше 20м.2 | 100м.2 | 0,3 |
| 10. | Устройство покрытия из линолеума на клее бустилат | 100м.2 | 0,3 |
| 11. | Окраска известковыми составами по штукатурке | 100м.2 | 0,3 |

|  | ЛОТ№ 2 Техническое задание |
| --- | --- |

ЛОТ № 2

Ремонт кровли из асбестоцементных листов. Сан. технические работы.

Максимальная цена – 200тыс. руб.

- Сроки выполнения работ: до 20.07.2006г.

По лоту 2-

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям  установленным  действующими СниП.

- Гарантийный срок должен составлять не менее одного года

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.

- Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

- Примечание:  указанные в техническом задании торговые марки материалов носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

Дефектная ведомость на проведение сан. технических  и кровельных   работ в МОУ ДОД № 78 , расположенном   по адресу:  ул.Шукшина,1

Максимальная  стоимость работ  - 200 тыс.руб.

| № пп | Наименование работ и затрат | Еденица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Горячее и холодное водоснабжение |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм (100 м трубопроводов) | 100м | 0,77 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм (100 м трубопроводов) | 100м | 0,1 |
| 3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм (100 м трубопровода) | 100м | 0,25 |
| 4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) | 100м | 0,27 |
| 5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм (100 м трубопровода) | 100м | 0,25 |
| 6 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) | 100м | 0,1 |
| 7 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм (1 врезка) | 1врезка | 1 |
| 8 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм (1 врезка) | 1 врезка | 1 |
| 9 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм (1 врезка) | 1 врезка | 1 |
| 10 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм (1 врезка) | 1 резка | 1 |
| 11 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (без стоимости) (1 шт) | шт | 0,24 |
| 12 | Установка раковин (10 комплектов) | 10 комплектов | 1,3 |
| 13 | Установка смесителей (10 шт) | 10 шт | 1,3 |
|  | 2. Отопление |  |  |
| 14 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) | 100м | 1,4 |
| 15 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм (100 м трубопровода) | 100м | 0,6 |
| 16 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм (100 м трубопровода) | 100м | 0,86 |
| 17 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм (100 м трубопровода) | 100м | 0,04 |
| 18 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) | 100м | 0,28 |
| 19 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм (1 врезка) | 1врезка | 1 |
|  | 3. Ремонт канализации |  |  |
| 20 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) | 100м | 0,3 |
| 21 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) | 100м | 0,47 |
| 22 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) | 100м | 0,3 |
| 23 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (100 м трубопровода) | 100м | 0,47 |
|  | 4. Кровельные работы |  |  |
| 24 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля (100 м2 покрытий) | 100м.2 | 2,5 |
| 25 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) | 100м.2 | 2,5 |
|  | ЛОТ№ 3 Техническое задание |

ЛОТ № 3

Выполнение проектных работ на ремонт системы отопления в МОУ СОШ № 141, расположенной по адресу : ул Пришвина, 1

Максимальная цена – 200 тыс. руб

- Сроки выполнения работ: до 1.07.06г.

По лоту 3-

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям  установленным  действующими СниП.

- Гарантийный срок должен составлять не менее одного года

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.

- Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

- Примечание:  указанные в техническом задании торговые марки материалов носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

|  | ЛОТ№4 Техническое задание |
| --- | --- |

ЛОТ № 4

Ремонт системы вентиляции. Сан. технические работы.

Максимальная цена – 136 тыс. руб.

- Сроки выполнения работ: до 20.06.06г.

По лоту 4-

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям  установленным  действующими СниП.

- Гарантийный срок должен составлять не менее одного года

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.

- Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

- Примечание:  указанные в техническом задании торговые марки материалов носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

Дефектная ведомость на капитальный ремонт вентиляции, водопровода, канализации в  МДОУ № 55, расположенном по адресу:                 ул.Первомайская,188а

Максимальная  стоимость работ  - 136 тыс.руб.

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 Ремонт вентиляции |  |  |
| 1 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 660мм/2070 | 100м.2 | 0,1 |
| 2 | Демонтаж осевых вентиляторов весом до: 0,1т | 100шт | 0,01 |
| 3 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в :3 кирпича | 100отверстий | 0,01 |
| 4 | Прокладка воздуховодов из листовой , оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: до 0,7мм, периметром от 1100до 1600мм | 100м.2 | 0,15 |
| 5 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,1т | 1 вентилятор | 2 |
| 6 | Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,4т | 1 агрегат | 1 |
| 7 | Затягивание проводов в проложенные трубы, суммарное сечение провода ,мм2 до :6 | 100м | 0,2 |
| 8 | Труба венилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, д. До 50 | 100м | 0,2 |
|  | 2 Ремонт водопровода, канализации |  |  |
| 9 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150мм | 100м | 0,1 |
| 10 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100мм | 100м | 0,4 |
| 11 | Снятие смесителей без душевой сетки | 100шт | 0,01 |
| 12 | Демонтаж ванн | 100шт | 0,01 |
| 13 | Смена вентилей диаметром до 32мм | 100шт | 0,02 |
| 14 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 25мм ( 20м. Для температуры дро 95градусов, 20м для температуры до 30 градусов) | 100м | 0,4 |
| 15 | Установка крана шарового диаметром 25 | шт | 6 |
| 16 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 50 | 100м | 0,1 |
| 17 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 100 | 100м | 0,1 |
| 18 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром : 32мм | 1 врезка | 2 |
| 19 | Установка вентилей, кранов проходных диаметром до 100мм | 1шт | 1 |
| 20 | Установка ванн купальных прямых: чугунных | 10 комплектов | 0,1 |
| 21 | Смена арматуры: смесителей без душевой сетки | 100шт | 0,01 |
| 22 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения : до 50 см.2 | 100м | 0,45 |

|  | ЛОТ№ 5 Техническое задание |
| --- | --- |

ЛОТ № 5

Ремонт  системы отопления.

Максимальная цена – 134 тыс. руб.

- Сроки выполнения работ: до 01.08.06г.

По лоту 5-

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям  установленным  действующими СниП.

- Гарантийный срок должен составлять не менее одного года

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.

- Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

- Примечание:  указанные в техническом задании торговые марки материалов носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

Дефектная ведомость на капитальный ремонт системы отопления в  МДОУ № 97, расположенном  по адресу: ул. Пришвина , 4

Максимальная  стоимость работ  - 134 тыс.руб.

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт системы отопления |  |  |
| 1. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 | 100м | 1,7 |
| 2. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 | 100м | 1,3 |
| 3. | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20мм | 100м | 0,4 |
| 4. | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25мм | 100м | 0,6 |
| 5. | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32мм | 100м | 0,7 |
| 6. | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100м | 0,3 |
| 7. | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50мм | 100м | 100 |
| 8. | Установка кранов шаровых диаметром 15мм | шт | 28 |
| 9. | Установка кранов шаровых диаметром 20мм | шт | 12 |
| 10. | Установка кранов шаровых диаметром 25мм | шт | 18 |
| 11. | Установка кранов шаровых диаметром 32мм | шт | 10 |
| 12. | Установка кранов шаровых диаметром 50 мм | шт | 2 |
| 13. | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20мм | 1 врезка | 1 |
| 14. | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25мм | 1 врезка | 1 |
| 15. | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32мм | 1 врезка | 1 |
| 16. | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40мм | 1 врезка | 1 |
| 17. | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50мм | 1 врезка | 1 |
| 18. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм | 100м | 4 |
| 19. | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000м.3 объема здания | 9 |
| 20 | Установка термометров | шт | 2 |
| 21 | Масляная окраска труб диаметром менее 50мм, количество окрасок 2 | 100м.2 | 0,43 |
| 22 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов тканями стеклянными | 100м.2 | 0,4 |
| 23 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 100 | М.3 | 0,61 |

|  | ЛОТ№6 Техническое задание |
| --- | --- |

ЛОТ № 6

Восстановление ограждения

Максимальная цена – 120 тыс. руб.

- Сроки выполнения работ: до 15.08.06г.

По лоту 6-

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям  установленным  действующими СниП.

- Гарантийный срок должен составлять не менее одного года

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.

- Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

- Примечание:  указанные в техническом задании торговые марки материалов носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

Дефектная ведомость на проведение работ по ремонту металлического ограждения территории  МОУ СОШ № 144 , расположенной  по адресу:  ул. Героев революции,103

Максимальная  стоимость работ  - 120 тыс.руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж м/конструкции (1 т конструкций) | т | 3 |
| 2 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) | 100м.3 | 0,14 |
| 3 | Обетонирование (1 м3) | М.3 | 2,22 |

|  | ЛОТ№ 7 Техническое задание |
| --- | --- |

ЛОТ № 7

Ремонт  системы отопления.

Максимальная цена – 170тыс. руб.

- Сроки выполнения работ: до 10.07.06г.

По лоту 7-

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям  установленным  действующими СниП.

- Гарантийный срок должен составлять не менее одного года

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.

- Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

- Примечание:  указанные в техническом задании торговые марки материалов носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

Дефектная ведомость на капитальный ремонт системы отопления  в МОУ СОШ № 117,  расположенной  по адресу: ул. Узорная, 1

Максимальная  стоимость работ  - 170 тыс.руб.

| № п/п | Наименование | Еденица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15 мм (100 м трубопроводов) | 100м | 0,22 |
| 2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм (100 м трубопровода) | 100м | 0,22 |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм (100 м трубопроводов) | 100м | 1,3 |
| 4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм (100 м трубопровода) | 100м | 1,3 |
| 5 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40мм (100 м трубопроводов) | 100м | 0,37 |
| 6 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм (100 м трубопровода) | 100м | 0,3 |
| 7 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 40 мм (100 м трубопровода) | 100м | 0,07 |
| 8 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм (100 м трубопроводов) | 100м | 0,27 |
| 9 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 76 мм (100 м трубопровода) | 100м | 0,21 |
| 10 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм (100 м трубопровода) | 100м | 0,06 |
| 11 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм (100 м трубопроводов) | 100м | 0,7 |
| 12 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм (100 м трубопровода) | 100м | 0,7 |
| 13 | Демонтаж грязевиков (100 шт.) | 100шт | 0,02 |
| 14 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 108 мм (1 шт.) | шт | 2 |
| 15 | Ремонт задвижек диаметром до 100 мм со снятием с места (100 шт. арматуры) | 100шт | 0,04 |
| 16 | Демонтаж радиаторов чугунных (100 квт радиаторов и конвекторов) | 100квт | 0,165 |
| 17 | Установка радиаторов чугунных (100 квт радиаторов и конвекторов) | 100квт | 0,165 |
| 18 | Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора до 80 кг (100 радиаторов) | 100 радиаторов | 0,26 |
| 19 | Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 100 мм (100 м труб нитки регистра) | 100м | 0,18 |
| 20 | Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 100 мм (100 м труб нитки регистра) | 100м | 0,12 |
| 21 | Установка воздухосборников наружным диаметром 108 мм (1 шт.) | шт | 1 |
| 22 | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы (1000 м3 объема здания) | 1000м.3 объема здания | 19,7 |
| 23 | Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 131 мм (100шт) | 100шт | 0,2 |
| 24 | Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора до 160 кг (100 радиаторов) | 100радиаторов | 0,13 |
| 25 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (1 шт) | шт | 2 |
| 26 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) | 100м | 3 |
| 27 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм (100 м трубопровода) | 100м | 2 |
| 28 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (100 отверстий) | 100отверстий | 0,08 |
| 29 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2 кирпича (100 отверстий) | 100отверстий | 0,12 |
| 30 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) | М.3 | 0,2 |

|  | ЛОТ№ 8 Техническое задание |
| --- | --- |

ЛОТ № 8

Ремонт  мягкой кровли.

Максимальная цена – 100тыс. руб.

- Сроки выполнения работ: июль 2006г

По лоту 8-

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям  установленным  действующими СниП.

- Гарантийный срок должен составлять не менее одного года

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.

- Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

- Примечание:  указанные в техническом задании торговые марки материалов носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

Дефектная ведомость на капитальный ремонт мягкой кровли в подтрибунном помещении ДЮСШ № 8, расположенном  по адресу:                 ул. Аксенова,  21

Максимальная  стоимость работ  - 100тыс.руб.

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кровельные работы |  |  |
| 1. | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100м.2 | 3,3 |
| 2. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов | 100м.2 | 3,3 |

|  | ЛОТ№ 9 Техническое задание |
| --- | --- |

ЛОТ № 9

Электромонтажные работы.

Максимальная цена – 210тыс. руб.

- Сроки выполнения работ: до 01.07.06г.

По лоту 9-

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям  установленным  действующими СниП.

- Гарантийный срок должен составлять не менее одного года

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.

- Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

- Примечание:  указанные в техническом задании торговые марки материалов носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

Дефектная ведомость на проведение электромонтажных работ в МОУ СОШ № 142 , расположенной  по адресу:  ул. Героев революции,5

Максимальная  стоимость работ  - 210 тыс.руб.

| № пп | Наименование работ | Еденица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж кабеля (100 м) | 100м | 0,13 |
| 2 | Демонтаж электропроводки (100 м) | 100м | 4,7 |
| 3 | Демонтаж осветительных приборов0: светильники для люминесцентных ламп (100 шт.) | 100шт | 0,5 |
| 4 | Трансформатор тока, напряжение, кВ: 380 (компл. (3 фазы)) | 1 комплект | 2 |
| 6 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых каналах стен и перекрытий (100 м) | 100м | 4,7 |
| 8 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм (100 м трубопровода) | 100м | 0,63 |
| 9 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 (100 м) | 100м | 0,63 |
| 10 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 (100 шт.) | 100шт | 0,6 |
| 12 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм (100 м трубопровода) | 100м | 0,6 |
| 13 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 (100 м) | 100м | 1,4 |
| 16 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 (шт.) | шт | 3 |
| 18 | Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу на ток, А, до: 100 (шт.) | шт | 6 |
| 20 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 6 (100 шт.) | 100шт | 0,1 |
| 21 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов (100 шт.) | 100шт | 0,11 |
| 22 | Ремонт силового предохранительного шкафа (100 шт.) | 100шт | 0,01 |

|  | ЛОТ№10 Техническое задание |
| --- | --- |

ЛОТ № 10

Электромонтажные работы.

Максимальная цена – 250тыс. руб.

- Сроки выполнения работ: до 15.07.06г.

По лоту 10-

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям  установленным  действующими СниП.

- Гарантийный срок должен составлять не менее одного года

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.

- Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

- Примечание:  указанные в техническом задании торговые марки материалов носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

Дефектная ведомость на капитальный ремонт электропроводки и освещения подвала в  ДОД № 447, расположенного по адресу:                 ул. Шукшина,5/1

Максимальная  стоимость работ  - 250тыс.руб.

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
| 1. | Демонтаж кабеля | 100м | 5 |
| 2. | Прокладка трубопровода д.20мм | 100м | 4,2 |
| 3. | Кабели до 35кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м, кг.до:1 | 100м | 4,2 |
| 4. | Светильник для ламп накаливания для помещений с повышенной влажностью | 100шт | 0,3 |
| 5. | Выключатели | шт | 3 |
| 6. | Разветвительная коробка | шт | 30 |
| 7. | Трубки электромонтажные ПВХ, толщиной стенки 0,6мм | кг | 1 |

|  | ЛОТ№11 Техническое задание |
| --- | --- |

ЛОТ № 11

Установка автоматической пожарной сигнализации ( АПС).

Максимальная цена – 160 тыс. руб.

- Сроки выполнения работ: июнь 2006г.

По лоту 11-

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям  установленным  действующими СниП.

- Гарантийный срок должен составлять не менее одного года

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.

- Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

- Примечание:  указанные в техническом задании торговые марки материалов носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

Дефектная ведомость на проведение работ по установке автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения в МДОУ № 60 , расположенном   по адресу ул.Новоселов, д.21

Максимальная  стоимость работ  - 160 тыс.руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор-блок базовый на 10 лучей | шт | 1 |
| 2 | Оборудование радио-трнсляционных узлов, Аппаратура настенная | шт | 1 |
| 3 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | шт | 6 |
| 4 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | шт | 1 |
| 5 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 70 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной | шт | 8 |
| 7 | Табло сигнальное студийное или коридорное | шт | 8 |
| 8 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт | 34 |
| 9 | Провод двух- и трех- жильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 100м | 5,76 |
| 10 | Короб по стенам и потолкам, длина м 2 | 100м | 2,3 |
| 11 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм до 48 | 100м | 2 |

|  | ЛОТ№12 Техническое задание |
| --- | --- |

ЛОТ № 12

Установка автоматической пожарной сигнализации ( АПС).

Максимальная цена – 170 тыс. руб.

- Сроки выполнения работ: май-июнь 2006г

По лоту 12-

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям  установленным  действующими СниП.

- Гарантийный срок должен составлять не менее одного года

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.

- Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

- Примечание:  указанные в техническом задании торговые марки материалов носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

Дефектная ведомость на проведение работ по установке автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения в МДОУ № 55 , расположенном   по адресу ул.Первомайская,, д.188а

Максимальная  стоимость работ  - 170 тыс.руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор-блок базовый на 10 лучей | шт | 1 |
| 2 | Оборудование радио-трнсляционных узлов, Аппаратура настенная | шт | 1 |
| 3 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | шт | 6 |
| 4 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | шт | 1 |
| 5 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 70 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной | шт | 8 |
| 7 | Табло сигнальное студийное или коридорное | шт | 8 |
| 8 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт | 33 |
| 9 | Провод двух- и трех- жильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 100м | 8,5 |
| 10 | Короб по стенам и потолкам, длина м 2 | 100м | 1,8 |
| 11 | Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | 100м | 1,8 |
| 12. | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до 48 | 100м | 2 |
| 13 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение , мм2, до 6 | 100м | 2 |

|  | ЛОТ№13 Техническое задание |
| --- | --- |

ЛОТ № 13

Установка автоматической пожарной сигнализации ( АПС).

Максимальная цена – 200 тыс. руб.

- Сроки выполнения работ: июнь 2006г

По лоту 13-

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям  установленным  действующими СниП.

- Гарантийный срок должен составлять не менее одного года

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.

- Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

- Примечание:  указанные в техническом задании торговые марки материалов носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

Дефектная ведомость на проведение работ по установке автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения в МОУ СОШ № 117, расположенной   по адресу ул.Узорная, 1

Максимальная  стоимость работ  - 200 тыс.руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор-блок базовый на 20 лучей | шт | 1 |
| 2 | Оборудование радио-трнсляционных узлов, Аппаратура настенная | шт | 2 |
| 3 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | шт | 10 |
| 4 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | шт | 2 |
| 5 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 92 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной | шт | 12 |
| 7 | Табло сигнальное студийное или коридорное | шт | 14 |
| 8 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт | 57 |
| 9 | Провод двух- и трех- жильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 100м | 10,3 |
| 10 | Провод в коробах, сечение , мм2 до 6 | 100м | 3,4 |

|  | ЛОТ№14 Техническое задание |
| --- | --- |

ЛОТ № 14

Установка автоматической пожарной сигнализации ( АПС).

Максимальная цена – 200 тыс. руб.

- Сроки выполнения работ: июнь 2006г.

По лоту 14-

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям  установленным  действующими СниП.

- Гарантийный срок должен составлять не менее одного года

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.

- Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

- Примечание:  указанные в техническом задании торговые марки материалов носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

Дефектная ведомость на проведение работ по установке автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения в МОУ гимназии № 8, расположенной   по адресу ул.Ученическая, 8

Максимальная  стоимость работ  - 200 тыс.руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор-блок базовый на 20 лучей | шт | 1 |
| 2 | Оборудование радио-трнсляционных узлов, Аппаратура настенная | шт | 2 |
| 3 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | шт | 10 |
| 4 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | шт | 2 |
| 5 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 92 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной | шт | 12 |
| 7 | Табло сигнальное студийное или коридорное | шт | 14 |
| 8 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт | 57 |
| 9 | Провод двух- и трех- жильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 100м | 10,3 |
| 10 | Провод в коробах, сечение , мм2 до 6 | 100м | 3,4 |

|  | ЛОТ№15 Техническое задание |
| --- | --- |

ЛОТ № 15

Установка автоматической пожарной сигнализации ( АПС).

Максимальная цена – 100 тыс. руб.

- Сроки выполнения работ: июнь 2006г

По лоту 15-

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям  установленным  действующими СниП.

- Гарантийный срок должен составлять не менее одного года

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.

- Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

- Примечание:  указанные в техническом задании торговые марки материалов носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

Дефектная ведомость на проведение работ по установке автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения в МДОУ № 57 , расположенном   по адресу ул.Тенистая , д.7

Максимальная  стоимость работ  - 100 тыс.руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор-блок базовый на 10 лучей | шт | 1 |
| 2 | Оборудование радио-трнсляционных узлов, Аппаратура настенная | шт | 2 |
| 3 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | шт | 8 |
| 4 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | шт | 1 |
| 5 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 83 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной | шт | 16 |
| 7 | Табло сигнальное студийное или коридорное | шт | 17 |
| 8 | Провод двух- и трех- жильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 100м | 1,63 |
| 9 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм до 48 | 100м | 0,64 |
| 10 | Провод в коробах, сечение, мм2 ,до 6 | 100м | 0,7 |
| 11 | Короб по стенам и потолкам, длина, м2 | 100м | 0,7 |
| 12 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм.2 до 6 | 100м | 0,64 |

|  | ЛОТ№16 Техническое задание |
| --- | --- |

ЛОТ № 16

Установка автоматической пожарной сигнализации ( АПС).

Максимальная цена – 100 тыс. руб.

- Сроки выполнения работ: август 2006г

По лоту 16-

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям  установленным  действующими СниП.

- Гарантийный срок должен составлять не менее одного года

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.

- Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

- Примечание:  указанные в техническом задании торговые марки материалов носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

Дефектная ведомость на проведение работ по установке автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения в МОУ ДОД центр детского творчества «Лад» , расположенном   по адресу ул.Ученическая, д.5

Максимальная  стоимость работ  - 100 тыс.руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор-блок базовый на 10 лучей | шт | 1 |
| 2 | Оборудование радио-трнсляционных узлов, Аппаратура настенная | шт | 1 |
| 3 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | шт | 5 |
| 4 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | шт | 1 |
| 5 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 48 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной | шт | 10 |
| 7 | Табло сигнальное студийное или коридорное | шт | 12 |
| 8 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт | 32 |
| 9 | Провод двух- и трех- жильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 100м | 2,48 |
| 10 | Короб по стенам и потолкам, длина м 2 | 100м | 0,7 |
| 11 | Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | 100м | 0,7 |
| 12 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до 48 | 100м | 0,64 |
| 13. | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 | 100м | 0,64 |

|  | ЛОТ№17 Техническое задание |
| --- | --- |

ЛОТ № 17

Установка автоматической пожарной сигнализации ( АПС).

Максимальная цена – 170 тыс. руб.

- Сроки выполнения работ: август 2006г

По лоту 17-

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям  установленным  действующими СниП.

- Гарантийный срок должен составлять не менее одного года

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.

- Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

- Примечание:  указанные в техническом задании торговые марки материалов носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

Дефектная ведомость на проведение работ по установке автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения в МДОУ № 11, расположенному  по адресу ул.Первомайская, д.166а

Максимальная  стоимость работ  - 170 тыс.руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор-блок базовый на 20 лучей | шт | 2 |
| 2 | Оборудование радио-трнсляционных узлов, Аппаратура настенная | шт | 1 |
| 3 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | шт | 6 |
| 4 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | шт | 5 |
| 5 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 70 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной | шт | 8 |
| 7 | Табло сигнальное студийное или коридорное | шт | 8 |
| 8 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт | 34 |
| 9 | Провод двух- и трех- жильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 100м | 6,3 |
| 10 | Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 | 100м | 2,3 |
| 11 | Провод в коробах, сечение , мм2 до 6 | 100м | 2,3 |

|  | ЛОТ№18 Техническое задание |
| --- | --- |

ЛОТ № 18

Установка автоматической пожарной сигнализации ( АПС).

Максимальная цена – 130 тыс. руб.

- Сроки выполнения работ: сентябрь 2006г.

По лоту 18-

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям  установленным  действующими СниП.

- Гарантийный срок должен составлять не менее одного года

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.

- Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

- Примечание:  указанные в техническом задании торговые марки материалов носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

Дефектная ведомость на проведение работ по установке автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения в МДОУ № 282 , расположенном   по адресу ул.Пожарского, д.2

Максимальная  стоимость работ  - 130 тыс.руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор-блок базовый на 20 лучей | шт | 1 |
| 2 | Оборудование радио-трнсляционных узлов, Аппаратура настенная | шт | 8 |
| 3 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | шт | 1 |
| 4 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | шт | 2 |
| 5 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 94 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной | шт | 13 |
| 7 | Табло сигнальное студийное или коридорное | шт | 13 |
| 8 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт | 43 |
| 9 | Провод двух- и трех- жильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 100м | 1,21 |

|  | ЛОТ№19 Техническое задание |
| --- | --- |

ЛОТ № 19

Установка автоматической пожарной сигнализации ( АПС).

Максимальная цена – 170 тыс. руб.

- Сроки выполнения работ: сентябрь 2006г

По лоту 19-

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям  установленным  действующими СниП.

- Гарантийный срок должен составлять не менее одного года

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.

- Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

- Примечание:  указанные в техническом задании торговые марки материалов носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

Дефектная ведомость на проведение работ по установке автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения в МДОУ № 447 , расположенном   по адресу ул.Шукшина , д.5/1

Максимальная  стоимость работ  - 170 тыс.руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор-блок базовый на 10 лучей | шт | 2 |
| 2 | Оборудование радио-трнсляционных узлов,.Аппаратура настенная | шт | 2 |
| 3 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | шт | 9 |
| 4 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | шт | 3 |
| 5 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 133 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной | шт | 15 |
| 7 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт | 6 |
| 8 | Провод двух- и трех- жильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 100м | 7,6 |

|  | ЛОТ№20 Техническое задание |
| --- | --- |

ЛОТ № 20

Установка автоматической пожарной сигнализации ( АПС).

Максимальная цена – 160 тыс. руб.

- Сроки выполнения работ:

По лоту 20

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям  установленным  действующими СниП.

- Гарантийный срок должен составлять не менее одного года

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.

- Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

- Примечание:  указанные в техническом задании торговые марки материалов носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

Дефектная ведомость на проведение работ по установке автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения в МДОУ №  97, расположенном   по адресу ул. Пришвина, д.8

Максимальная  стоимость работ  - 160 тыс.руб.

| п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор-блок базовый на 10 лучей | шт | 1 |
| 2 | Оборудование радио-трнсляционных узлов. Аппаратура настенная | шт | 1 |
| 3 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | шт | 8 |
| 4 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | шт | 2 |
| 5 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 100 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной | шт | 12 |
| 7 | Табло сигнальное студийное или коридорное | шт | 12 |
| 8 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт | 43 |
| 9 | Провод двух- и трех- жильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 100м | 7,18 |

|  | ЛОТ№ 21 Техническое задание |
| --- | --- |

ЛОТ № 21

Общестроительные работы.

Максимальная цена – 392 тыс. руб.

- Сроки выполнения работ: июнь-июль 2006г

По лоту 21 -

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям  установленным  действующими СниП.

- Гарантийный срок должен составлять не менее одного года

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.

- Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

- Примечание:  указанные в техническом задании торговые марки материалов носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

Дефектная ведомость на проведение общестроительных работ в             ДОУ № 11  , расположенное  по адресу:  ул. Первомайская, 166а

Максимальная  стоимость работ  - 392 тыс.руб.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие обоев простых и улучшенных (100 м2 очищаемой поверхности) | 100м2 | 0,263 |
| 2 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок (100 м2 облицовки) | 100м2 | 0,213 |
| 3 | Разборка плинту цементных и из керамической плитки (100 м плинтусов) | 100м | 2,274 |
| 4 | Разборка покрытий полов из керамических плиток (100 м2 покрытий) | 100м2 | 0,545 |
| 5 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина (100 м2 покрытий) | 100м2 | 1,125 |
| 6 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) | 100м2 | 0,968 |
| 7 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами стен при отделке под окраску (100 м2 отделываемой поверхности) | 100м2 | 0,83 |
| 8 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 (100 шт.) | 100шт | 0,17 |
| 9 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 100м2 | 6,836 |
| 10 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 100м2 | 0,36 |
| 11 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 % (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 100м2 | 1,16 |
| 12 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35 % (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 100м2 | 0,84 |
| 13 | Устройство покрытий на битумной мастике из плиток керамических одноцветных с красителем для полов (100 м2 покрытия) | 100м2 | 0,538 |
| 14 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) | 100м2 | 1,505 |
| 15 | Устройство плинтусов деревянных (100 м плинтусов) | 100м | 2,27 |
| 16 | Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 100м2 | 0,2 |
| 17 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке (100 м2 облицовки) | 100м2 | 0,308 |
| 18 | Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых (100 м2) | 100м2 | 0,308 |
| 19 | Облицовка потолков плитами типа Акмигран по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим, без относа (100 м2 поверхности облицовки) | 100м2 | 0,79 |

|  | ЛОТ№22 Техническое задание |
| --- | --- |

ЛОТ № 22

Установка автоматической пожарной сигнализации ( АПС).

Максимальная цена – 170 тыс. руб.

- Сроки выполнения работ: до 30.06.06г.

По лоту 22 -

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям  установленным  действующими СниП.

- Гарантийный срок должен составлять не менее одного года

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.

- Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

- Примечание:  указанные в техническом задании торговые марки материалов носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

Дефектная ведомость на проведение работ по установке автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения в МДОУ № 78 , расположенном   по адресу ул.Шукшина, д.1

Максимальная  стоимость работ  - 170 тыс.руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор-блок базовый на 20 лучей | шт | 1 |
| 2 | Оборудование радио-трнсляционных узлов, Аппаратура настенная | шт | 2 |
| 3 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | шт | 8 |
| 4 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | шт | 1 |
| 5 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 106 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной | шт | 12 |
| 7 | Табло сигнальное студийное или коридорное | шт | 15 |
| 8 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт | 34 |
| 9 | Провод двух- и трех- жильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 100м | 3,82 |
| 10 | Короб по стенам и потолкам, длина м 2 | 100м | 1,54 |
| 11 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм до 48 | 100м | 1,18 |
| 12 | Провод в коробах, сечение, мм2 ,до 6 | 100м | 1,54 |
| 13 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм.2 до 6 | 100м | 1,8 |

|  | ЛОТ№23 Техническое задание |
| --- | --- |

ЛОТ № 23

Установка автоматической пожарной сигнализации ( АПС).

Максимальная цена – 200 тыс. руб.

- Сроки выполнения работ: до 10.07..06г.

По лоту 23 -

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям  установленным  действующими СниП.

- Гарантийный срок должен составлять не менее одного года

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.

- Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

- Примечание:  указанные в техническом задании торговые марки материалов носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

Дефектная ведомость на проведение работ по установке автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения в МОУ СОШ  № 146 , расположенном   по адресу ул.Аксенова, д.54

Максимальная  стоимость работ  - 200 тыс.руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор-блок базовый на 20 лучей | шт | 1 |
| 2 | Оборудование радио-трнсляционных узлов. Аппаратура настенная | шт | 2 |
| 3 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | шт | 6 |
| 4 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | шт | 2 |
| 5 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 84 |
| 6 | Извещатели ПС автоматические тепловой электро-контактный, магнитно-контактный в нормальном исполнении | шт | 6 |
| 7 | Извещатель пожарный ручной | шт | 14 |
| 8 | Табло сигнальное студийное или коридорное | шт | 16 |
| 9 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт | 52 |
| 10 | Провод двух- и трех- жильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 100м | 6,7 |
| 11 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм до 48 | 100м | 3 |

|  | ЛОТ№24 Техническое задание |
| --- | --- |

ЛОТ № 24

Установка автоматической пожарной сигнализации ( АПС).

Максимальная цена – 120тыс. руб.

- Сроки выполнения работ: до сентябрь 2006г

По лоту 24 -

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям  установленным  действующими СниП.

- Гарантийный срок должен составлять не менее одного года

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.

- Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

- Примечание:  указанные в техническом задании торговые марки материалов носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

Дефектная ведомость на проведение работ по установке автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения в МДОУ № 35 , расположенном   по адресу ул.Тельмана, д.36

Максимальная  стоимость работ  - 120 тыс.руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор-блок базовый на 20 лучей | шт | 1 |
| 2 | Оборудование радио-трнсляционных узлов, Аппаратура настенная | шт | 2 |
| 3 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | шт | 8 |
| 4 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | шт | 1 |
| 5 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 80 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной | шт | 16 |
| 7 | Табло сигнальное студийное или коридорное | шт | 17 |
| 8 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт | 38 |
| 9 | Провод двух- и трех- жильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 100м | 1,79 |

|  | ЛОТ№25 Техническое задание |
| --- | --- |

ЛОТ № 25

Установка автоматической пожарной сигнализации ( АПС).

Максимальная цена – 140тыс. руб.

- Сроки выполнения работ:  сентябрь 2006г

По лоту 25 -

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям  установленным  действующими СниП.

- Гарантийный срок должен составлять не менее одного года

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.

- Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

- Примечание:  указанные в техническом задании торговые марки материалов носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

Дефектная ведомость на проведение работ по установке автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения в МОУ ДОД ДЮСШ  «Первомаец», расположенной по адресу ул.Аксенова, д.21

Максимальная  стоимость работ  - 140 тыс.руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор-блок базовый на 10 лучей | шт | 1 |
| 2 | Оборудование радио-трнсляционных узлов, Аппаратура настенная | шт | 2 |
| 3 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | шт | 8 |
| 4 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | шт | 2 |
| 5 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 85 |
| 6 | Табло сигнальное студийное или коридорное | шт | 12 |
| 7 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт | 43 |
| 8 | Провод двух- и трех- жильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 100м | 4,58 |

|  | ЛОТ№26 Техническое задание |
| --- | --- |

ЛОТ № 26

Установка автоматической пожарной сигнализации ( АПС).

Максимальная цена – 191тыс. руб.

- Сроки выполнения работ:  до 01.09.06г.

По лоту 26 -

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям  установленным  действующими СниП.

- Гарантийный срок должен составлять не менее одного года

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.

- Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

Примечание:  указанные в техническом задании торговые марки материалов носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты

Дефектная ведомость на проведение работ по установке автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения в МОУ ДОД ДЮСШ -8 , расположенной  по адресу: ул Узорная, 15 и в филиале ДЮСШ № 8, расположенном по адресу ул. Шмидта д.6-1

Максимальная  стоимость работ  - 191 тыс.руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор-блок базовый на 10 лучей | шт | 2 |
| 2 | Оборудование радио-трнсляционных узлов, Аппаратура настенная | шт | 2 |
| 3 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | шт | 14 |
| 4 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | шт | 2 |
| 5 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 85 |
| 6 | Табло сигнальное студийное или коридорное | шт | 26 |
| 7 | Провод двух- и трех- жильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 100м | 2,75 |

Приложение № 2 к тому 2

Конкурсной документации

ДОГОВОР

г. Новосибирск                                                               «___»_____________2006г.

_____________________________________________________________________

(полное наименование, имя подрядчика)

________________________________________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________________________

________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________и лицензии № _______ действительной до «____» _____________, с одной стороны и ______________________________________________________________________________

(полное наименование Заказчика)

имеющее лимиты финансирования в бюджете г. Новосибирска, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _______________________________________________

________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________________________________,

с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в настоящем договоре, и сдать её результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(указать объем, содержание работ и иные предъявляемые требования либо указать, что они определяются в соответствии с технической документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора)

2.2. Результат выполненной работы должен быть пригоден для целей __________________________________________________________________________________

(указать цели использования результата выполненной работы: «для которых такого рода работы обычно используются» либо конкретную цель)

2.3. Передача результата работы оформляется актом приема-передачи, подписанным сторонами.

2.4. Подрядчик предоставляет на результат выполненной работы гарантию качества в течение ___________________________________ с момента передачи результата работы Заказчику (обязуется, что результат работы будет в течение этого срока соответствовать требованиям, указанным в пунктах 2.1-2.2 настоящего договора).

2.5. В случае обнаружения недостатков выполненной работы Заказчик обязан уведомить об этом Подрядчика. Если иное требование не указано в извещении об обнаружении недостатков, считается, что Заказчик установил для Подрядчика срок для устранения обнаруженных недостатков _______ дней с момента направления вышеназванного извещения.

В случае, если Подрядчик в срок, указанный в предыдущем абзаце, не выполнит требования, указанного в извещении, в том числе не устранит обнаруженные недостатки выполненной работы, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и оплаты выполненной работы (потребовать возврата уплаченной денежной суммы в полном объёме). В этом случае уплаченная денежная сумма должна быть возвращена не позднее трех дней с момента направления Подрядчику требования о её возврате.

2.6. Подрядчик обязуется выполнить указанную в настоящем договоре работу в следующий срок   ________________________________________________________

(указать конкретную дату(ы) либо период(ы) времени; «в соответствии с графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора»)

2.7. Заказчик имеет право передать Подрядчику материалы, необходимые для выполнения работы в соответствии с настоящим договором. Передача материалов оформляется актом приема-передачи. В этом случае цена работы, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на стоимость переданных материалов, исчисленную в соответствии с настоящим договором.

2.8. За нарушение срока выполнения работы (в том числе промежуточных сроков) Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере _____% от стоимости неисполненных работ за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Заказчик обязуется уплатить Подрядчику за выполненные работы _____________________________________________________________________рублей, в том числе НДС                    ( прописью)

_______________________________________________________  рублей

(прописью)

в соответствии с ценами согласно Приложению (ям) к договору № ______________.

3.2. Оплата по настоящему Договору производится поэтапно, на основании актов  на выполненные работы, подписанных сторонами.

3.3. Цена работы определяется сметой являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.4. В случае расхождения цены работы, указанной в смете и цены, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, Заказчик обязан уплатить цену, указанную в пункте 3.1 настоящего договора.

3.5. В случае, если в акте приема-передачи выполненных работ (актах выполненных работ) указывается цена большая, чем цена, указанная в смете, либо в пункте 3.1 настоящего договора, то Заказчик обязан уплатить Подрядчику только цену согласно пункту 3.1 настоящего договора.

3.6. Цена, указанная в пункте 3.1 настоящего договора, изменению в большую сторону не подлежит.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами и согласования с начальниками, указанных в настоящем договоре структурных подразделений мэрии г. Новосибирска.

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе соглашение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме одного документа, соответствующего требованиям, указанным в пункте 4.1. настоящего Договора.

4.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для мэрии г. Новосибирска.

4.4. Содержание условий, не указанных в настоящем Договоре, регулируются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

4.5. Ни одна Сторона не имеет право:

- поручить исполнение своих обязательств по настоящему договору третьему лицу;

- переуступить право требования долга третьему лицу.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Начало – со дня подписания договора сторонами и до 31.12. 2006 года.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Стоимость материалов включена в смету.

______________________________________________________________________________

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

- Смета;

2. Прочие   ___________________________________________________________

(график выполнения работ, техническая документация)

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК                                                               ЗАКАЗЧИК

__________________________                                 __________________________

(наименование организации)                                   		  (наименование организации)

юридический адрес                                                       			 юридический адрес

ИНН / КПП                                                                       	ИНН / КПП

Лиц. счет

_________________________                                   __________________________

(телефон)                                                                           (телефон)

_________________________                                   __________________________

Ф.И.О. руководителя                                                     Ф.И.О. руководителя

М.П.                                                                                 М.П.

СОГЛАСОВАНО:

# Начальник УФ и НП мэрии        ______________________          А.В. Петров

(подпись)

Начальник департамента образования,

культуры, спорта и молодежной политики_________________  В.А. Афанасьев

(подпись)

Начальник УФ и НП   района    _______________________ ___________

(подпись)                        (Ф.И.О.)

М.П.

Начальник управления

образования мэрии     		______________________Г.А. Старцев

(подпись)

Юрист УФ и НП мэрии                    _________________________ _______________

(подпись)                         (Ф.И.О.)

Приложение №1

к муниципальному контракту

Календарный план выполнения работ

____________________________________________________

(наименование объекта)

начало ________	окончание ______________

| Наименование работ | Объем работ | График работ (недели, месяцы) |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость тыс. руб. | Месяц | и т.д. |
|  |  |  |  | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

Приложение № 2

к  муниципальному контракту

№ ___ от _______ 200__

| Согласовано: "___"______________ | Утверждаю: "___"_____________ |
| --- | --- |

Локальный сметный расчет (локальная смета)

____________________________________________________________________________

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Составлена в ценах на:

Общая стоимость: ____________________руб.

Нормативная трудоемкость: ________чел.-час

Зарплата основных рабочих:____________ руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | Норматива | Материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | Рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | На | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | Единицу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел |
|  |  | Всего по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил:

Проверил:

___________________                    __________________                   ___________________

должность                                                     подпись                                                Фамилия, инициалы

М.П.                                                 Дата

Форма № 1

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Дата ________

В комиссию департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска по размещению муниципального заказа Новосибирска

Адрес: _______________________________________________

Уважаемые члены комиссии!

Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется, мы, [фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона], предлагаем выполнить  работы в полном соответствии с условиями конкурсной  документации  в следующем объеме.

Мы предлагаем выполнить  работы по лоту № 1 на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантийный срок | ______ лет. |

Сроки исполнения работ по муниципальному контракту:

Начало: _________. Окончание: _________.

В соответствии с формой «Календарный план выполнения работ» - приложение №1.1. к настоящему конкурсному предложению.

Мы принимаем на себя следующие обязательства: срок гарантийных обязательств _________________.

Стоимость работ соответствует форме «локальная смета» - приложение №1.2. к настоящему конкурсному предложению.

Обеспечение    заявки на участие в конкурсе,  предусмотренное  в  конкурсной документации, представлено.

Прошу перечислить денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, в случаях, установленных пунктом 2.5.2 тома 1, на счет (указываются реквизиты счета участника).

Мы предлагаем выполнить  работы по лоту № … на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантийный срок | ______ лет. |

Сроки исполнения работ по муниципальному контракту:

Начало: _________. Окончание: _________.

В соответствии с формой «Календарный план выполнения работ» - приложение №1.1. к настоящему конкурсному предложению.

Мы принимаем на себя следующие обязательства: срок гарантийных обязательств _________________.

Стоимость работ соответствует форме «локальная смета» - приложение №1.2. к настоящему конкурсному предложению.

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

Форма №1.1

Календарный план выполнения работ

____________________________________________________

(наименование объекта)

начало ________	окончание ______________

| Наименование работ | Объем работ | График работ (недели, месяцы) |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость тыс. руб. | Месяц | и т.д. |
|  |  |  |  | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

Форма 1.2

| Согласовано: "___"______________ | Утверждаю: "___"_____________ |
| --- | --- |

Локальный сметный расчет (локальная смета)

____________________________________________________________________________

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:                                                         Составлена в ценах на:

Общая стоимость: ____________________руб.

Нормативная трудоемкость: ________чел.-час

Зарплата основных рабочих:____________ руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | Норматива | Материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | Рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | На | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | Единицу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел |
|  |  | Всего по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил:

Проверил:

___________________                    __________________                   ___________________

должность                                                     подпись                                                Фамилия, инициалы

М.П.                                                 Дата

Наименование участника ______________