Утверждаю

И.о. начальника департамента

по социальной политике мэрии

_____________    А. А. Львов

«___» ___________ 2006 г.

КОНКУРСНАЯ документациЯ

для проведения ОТКРЫТОГО конкурса

на право заключения МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта

# ПО ПОСТАВКЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА НА 2006 год

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

| 1 | Наименование Заказчика, контактная информация | Управление здравоохранения мэрии г. Новосибирска 630099, Красный проспект, 34 Тел./факс 222-04-30, 222-79-64 Контактные лица: Саньков Виктор Николаевич Измайлова Зоя Алексеевна e-mail: OOzol@admnsk.ru |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Департамент по социальной политике мэрии г. Новосибирска 630099, Красный проспект, 34 Тел. 223-62-07 Контактное лицо: Кирьянова Галина Ивановна e-mail: GKirjanova@admnsk.ru |
| 3 | Вид и предмет конкурса | Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта по поставке медицинского оборудования для хирургических отделений лечебно-профилактических учреждений города на 2006 год. |
| 4 | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Поставка товаров осуществляется до лечебно-профилактического учреждения в течение 30 дней после заключения муниципального контракта. Доставка, монтаж, пуско-наладочные работы, гарантийное и сервисное обслуживание не менее 1 года, обучение персонала осуществляется за счет собственных средств поставщика. |
| 5 | Начальная цена контракта | Начальная цена контракта – 13447,2 тыс. рублей (Тринадцать миллионов четыреста сорок семь тысяч двести) рублей с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, пуско-наладочных работ, монтаж, ввод в эксплуатацию, сертификацию, гарантийное и сервисное обслуживание в течение 1 года, обучение персонала и прочих накладных расходов, в том числе по каждому лоту: № лота Наименование лота Начальная цена контракта, тыс. рублей 1 Медицинское оборудование для хирургических отделений ЛПУ 2404,1 2 Операционный микроскоп для нейрохирургии 3500,0 3 Эндоскопическое оборудование 5536,3 4 Комплекс аппаратов для бодиплетизмографических исследований с устройством «Боди мобильным» и аппаратом для исследования функции внешнего дыхания «Мастер Скрин» на базе персонального компьютера со специальной тележкой для исследования детей в возрасте 4-х лет и старше или эквивалент 1911,8 5 Стерилизационное оборудование 95,0 Начальная цена контракта остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта. Участник размещения заказа может подать заявку на участие в конкурсе как по одному лоту, так и по всем лотам в целом. |
| 6 | Источник финансирования | Бюджетные средства города Новосибирска на 2006 год |
| 7 | Форма, сроки и порядок оплаты | Оплата за продукцию осуществляется безналичным платежом путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика по факту поставки товара, на основании заключенного муниципального контракта, с отсрочкой платежа не более 30 дней с момента поставки товара. Цена за единицу продукции остается неизменной в течение всего срока поставки и соответствует указанной поставщиком в заявке. |
| 8 | Краткая характеристика товара, работ и услуг и количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг | № п. Наименование оборудования Марка Кол-во, шт. 1. Аппарат электрохирургический ЭХВЧ-150 или эквивалент 4 2. Аппарат электрохирургический ЭХВЧ-350-4 или эквивалент 21 3. Отсасыватель ХО-450 (исп.2) или эквивалент 42 4. Отсасыватель ХО-450 (исп.4) или эквивалент 45 5. Операционный микроскоп для нейрохирургии OPMI VARIO производство Германия или эквивалент 1 6. Эндоскопическая стойка и оборудование с комплектом инструментов для полостных операций в гинекологии с набором инструментов для радикальной гистероэктомии по Кибеку 1 7. Комплекс аппаратов для бодиплетизмографических исследований с устройством "Боди мобильным" и аппаратом для исследовани функции внешнего дыхания "Мастер Скрин" на базе персонального компьютера со специальной тележкой для исследования детей в возрасте 4-х лет и старше 1 8. Бронхофиброскоп BF-PE2 фирмы Olimpus или эквивалент 1 9. Осветитель галогеновый Olimpus CLK-4 или эквивалент 1 10. Паровой стерилизатор ГК-100-3М или эквивалент 1 11. Эндоскопическая стойка и инструменты с приборами в комплекте и набором для радикальной позадилонной простатэктомии по Wolch и ретрактором по Muenster для онкоурологии фирмы STORZ или эквивалент 1 |
| 9 | Участники размещения заказа | Любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель |
| 10 | Требования к участникам размещения заказа | 1. Вся продукция должна соответствовать системе ГОСТ Р, что подтверждается представленными в составе конкурсной заявки копиями сертификатов соответствия (заверенные подписью участника и печатью участника). 2. Товары, являющиеся предметом конкурса, должны соответствовать техническим требованиям, изложенным в приложении 3. 3. Все оборудование должно иметь инструкцию и надписи на панели управления на русском языке. 4. В случае поставки продукции ненадлежащего качества, обнаружения производственных дефектов, либо дефектов, возникших в ходе транспортировки или погрузочно-разгрузочных работ, поставщик обязуется заменить продукцию своими силами и за свой счет. 5. Участник должен иметь: - лицензию на техническое обслуживание медицинской техники на территории РФ Участник должен: - обеспечить доставку товаров до лечебно-профилактического учреждения; - обеспечить пуско-наладочные работы и монтаж оборудования; - обеспечить обучение специалистов на рабочих местах либо в учебных центрах предприятия; - осуществлять сервисное и гарантийное обслуживание в процессе эксплуатации в муниципальных учреждениях здравоохранения не менее 1 года после подписания акта приемки-передачи. 6. В отношении участника – юридического лица – не должна проводиться ликвидация или процедура банкротства, в отношении участника – индивидуального предпринимателя – не должна проводиться процедура банкротства. 7. Деятельность участника не должна быть приостановлена на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе. 8. Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 9. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике. |
| 11 | Форма заявки на участие в конкурсе | Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с указаниями, изложенными в Информационной карте конкурса по форме 2 Приложения 1 к конкурсной документации. |
| 12 | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе | Конкурсная заявка, которую представляет Участник торгов в соответствии с настоящей Инструкцией, должна быть пронумерована и сшита и должна включать в себя следующие документы: 1. Опись документов (по форме 1 Приложения 1) 1. Заявку на участие в конкурсе (по форме 2 Приложения 1) 2. Сведения и документы об участнике: 2.1. Анкету участника (по форме 3 Приложения 1) 2.2. Копии учредительных документов (для физического лица – копия паспорта) 2.3. Нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для физических лиц), копии документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, легализованные и с заверенным переводом на русский язык (для иностранных лиц) 2.4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса (для юридических лиц - копия решения или выписка из решения о назначении руководителя и доверенность уполномоченного представителя, в случае представления интересов лицом, не имеющим права на основании учредительных документов действовать от имени лица без доверенности; для физических лиц – доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса). 3. Документы, подтверждающие соответствие участника требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: 3.1. Копии сертификатов соответствия (заверенные подписью участника и печатью участника в случае ее наличия) на продукцию. 3.2. Копия лицензии на техническое обслуживание медицинской техники на территории РФ. 3.3. Подтверждение на право проведения обучения персонала - пользователя ЛПУ. 3.4. Предложение о функциональных и качественных характеристиках поставляемого товара (по форме 4 Приложения 1). Все документы, входящие в состав заявки, должны располагаться в порядке согласно описи документов. |
| 13 | Привлечение субподрядчиков (субпоставщиков) | Участник размещения муниципального заказа вправе привлечь к исполнению контракта субпоставщиков. Привлечение субпоставщиков осуществляется при условии предварительного письменного уведомления Заказчика в соответствии с условиями муниципального контракта. Участник размещения муниципального заказа вправе в составе заявки представить перечень привлекаемых субпоставщиков. |
| 14 | Требования к предложениям о цене контракта | Начальная цена контракта составляет 13447,2 тыс. рублей (Тринадцать миллионов четыреста сорок семь тысяч двести) рублей с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, пуско-наладочных работ, монтаж, ввод в эксплуатацию, сертификацию, гарантийное и сервисное обслуживание в течение 1 года, обучение персонала и прочих накладных расходов, в том числе по каждому лоту: № лота Наименование лота Начальная цена контракта, тыс. рублей 1 Медицинское оборудование для хирургических отделений ЛПУ 2404,1 2 Операционный микроскоп для нейрохирургии 3500,0 3 Эндоскопическое оборудование 5536,3 4 Комплекс аппаратов для бодиплетизмографических исследований с устройством «Боди мобильным» и аппаратом для исследования функции внешнего дыхания «Мастер Скрин» на базе персонального компьютера со специальной тележкой для исследования детей в возрасте 4-х лет и старше или эквивалент 1911,8 5 Стерилизационное оборудование 95,0 В стоимость включены все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в конкурсе. Предлагаемая участником стоимость затрат указывается цифрами и прописью. В случае разночтения преимущество отдается сумме, указанной прописью. |
| 15 | Срок и место подачи заявок | до 10:00 ч. «26» июня 2006 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Урицкого, 12 с 10:00 ч до 11:00 ч. «26» июня 2006 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, большой зал мэрии |
| 16 | Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками | 11:00 ч. «26» июня 2006 года 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, большой зал мэрии |
| 17 | Критерии оценки заявок | 1. Цена контракта с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, пуско-наладочных работ, монтаж, ввод в эксплуатацию, сертификацию, гарантийное и сервисное обслуживание в течение 1 года, обучение персонала и прочих накладных расходов и остается неизменной в течение всего срока поставки. 2. Функциональные и качественные характеристики товара. 3. Сроки поставки товара. 4. Срок предоставления гарантии качества товара. |
| 18 | Срок заключения контракта | 14 рабочих дней с момента подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также иным законодательством, регулирующим муниципальный заказ, включая нормативные правовые акты города Новосибирска.

Представление неполной информации, требуемой конкурсной документацией, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и конкурсной документации, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

Конкурсная документация может полностью или частично представляться в электронном виде. При этом в случае разночтений преимущество имеет текст конкурсной документации на бумажном носителе подписанный заказчиком, уполномоченным органом. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) конкурсная комиссия будет руководствоваться текстом конкурсной документации на бумажном носителе, подписанным заказчиком и не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участником конкурса неофициально.

Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с пунктами 2-4 части 1 и пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»:

а) непроведение ликвидации участника - юридического лица или непроведение в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

б) неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

г) отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

Разъяснение положений конкурсной документации

При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа или конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик и уполномоченный орган вправе давать разъяснения положений конкурсной документации.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, заказчику, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком, уполномоченным органом на сайте http://www.novo-sibirsk.ru  с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

Внесение изменений в конкурсную документацию

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются в газете «Вечерний Новосибирск» и в течение двух дней размещаются заказчиком на сайте http://www.novo-sibirsk.ru   , направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

Участники размещения заказа, использующие конкурсную документацию с сайта http://www.novo-sibirsk.ru идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса и в конкурсную документацию, размещенные на сайте http://www.novo-sibirsk.ru и опубликованные газете «Вечерний Новосибирск».

Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию размещенными и опубликованными надлежащим образом.

Отказ от проведения конкурса

Заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавшие в газете «Вечерний Новосибирск и разместившие на сайте http://www.novo-sibirsk.ru  извещения о проведении открытого конкурса вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в газете «Вечерний Новосибирск» в течение пяти дней и размещается заказчиком, уполномоченным органом на сайте http://www.novo-sibirsk.ru    в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

В течение двух дней со дня принятия указанного решения заказчиком, уполномоченным органом вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

2. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с указаниями, изложенными в Информационной карте конкурса по форме 2 Приложения 1 к настоящей конкурсной документации.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе:

Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей конкурсной документацией должна:

- быть подготовлена по форме 2 приложения 1 настоящей конкурсной документации;

- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.

Участники размещения заказа подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей конкурсной документации, включая основные технические требования к поставляемым товарам, указанным в технической части конкурсной документации.

При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о поставляемой продукции является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для недопуска участника размещения заказа к участию в конкурсе.

При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, такой участник может быть отстранен заказчиком, уполномоченным органом, конкурсной комиссией от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта.

Требования к предложениям о цене контракта

Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса. В случае, если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа превышает начальную цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса, соответствующий участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной документацией.

Участник  размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта в соответствии с требованиями технической части конкурсной документации (приложение 3) и предоставляет предложение по форме 4 приложения 1.

Требования к описанию товара

Описание поставляемых товаров, которые являются предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса и по форме 4 приложения 1.

Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Форме Описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе (форма 1 приложения 1).

Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

3. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Срок, порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса.

Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на участие в конкурсе (исключая последний день подачи заявок на участие в конкурсе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе,  такие заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса после объявления  присутствующим при вскрытии конвертов с заявками о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

Заявки на участие в конкурсе, направленные по почте и поступившие в последний день окончания срока подачи заявок по адресу, по которому подаются заявки на участие в конкурсе в течение всего срока поступления заявок, за исключением последнего дня срока подачи заявок признаются опоздавшими. Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана опоздавшей.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка и реестровый номер торгов следующим образом: «Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта по  поставке медицинского оборудования для хирургических отделений ЛПУ».

Реестровый номер торгов «8». Реестровый номер торгов указывается на основании реестрового номера торгов, который содержится в извещении о проведении соответствующего конкурса.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

К каждой заявке, включая все документы, входящие в заявку, должны быть приложены ее копии по числу лиц, указанных в  извещении о проведении конкурса. При этом оригинальный экземпляр заявки должен быть и четко помечен: «Оригинал». Каждая копия заявки, включая все, входящие в нее документы, должны быть четко обозначены как «Копия». Оригинал и копии заявки и все входящие в нее документы должны быть запечатаны в один конверт, который оформляется в порядке, указанном выше.

Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если на конверте с заявкой  указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с заявками не принимаются заказчиком, уполномоченным органом и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта заказчиком, уполномоченным органом по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

Изменения заявок на участие в конкурсе

Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками.

Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке.

Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса, реестровый номер торгов и индивидуальный код заявки в следующем порядке: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе _____________ (наименование конкурса). Реестровый номер торгов __. ____ (регистрационный номер заявки). Номер индивидуального кода______».

На  изменениях заявки на участие в конкурсе должен быть указан индивидуальный код заявки.

До последнего дня подачи заявок, изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и в Информационной карте конкурсе.

В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе,  изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки.

Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.

Отзыв заявок на участие в конкурсе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке.

Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, реестровый номер торгов, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе, номер индивидуального кода.

Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

В случае, если в уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе прямо указана просьба вернуть отозванную им заявку и указан адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена должно содержаться в заявлении об отзыве заявки на участие в конкурсе.

До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе, заявления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса.

Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.

4. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и  Информационной карте конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполномоченные представители участников размещения заказа предоставляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. Уполномоченные представители участников размещения заказа, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе должны предоставить доверенность, выданную от имени участника размещения заказа.

Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем конкурсной комиссии.

Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику, уполномоченному органу, до времени вскрытия заявок на участие в конкурсе.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией. Указанный протокол размещается заказчиком, уполномоченным органом в день его подписания на сайте http://www.novo-sibirsk.ru .

Заказчик, уполномоченный орган осуществляют аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, конкурсная комиссия вправе потребовать от участников размещения заказа представления разъяснений положений, представленных ими, документов и заявок на участие в конкурсе.

Участники размещения заказа вправе по собственной инициативе разъяснить конкурсной комиссии положения, предоставленных ими документов и заявок на участие в конкурсе.

Не допускается изменение участниками размещения заказа положений представленных ими заявок на участие в конкурсе.

Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам размещения заказа. Не допускается изменять указанные в конкурсной документации требования к участникам размещения заказа.

Предоставленные участниками размещения заказа разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией.

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десять дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа  и о признании участника размещения заказа участником конкурса;

- об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.

Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае:

- непредоставления определенных Информационной картой конкурса документов в составе заявке на участие в конкурсе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией;

- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.

Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком, уполномоченным органом на сайте http://www.novo-sibirsk.ru  .

Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса.

В случае, если в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса содержится указание на преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов при участии в размещении заказа, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия должна учитывать такие преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе указанных участников конкурса.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта, присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта присваивается первый номер.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика, уполномоченного органа.

Заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола передают победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

Указанный протокол размещается на сайте http://www.novo-sibirsk.ru   в течение одного дня и опубликовывается в газете «Вечерний Новосибирск» в течение пяти дней со дня подписания указанного протокола.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Срок заключения контракта

Заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе направляют один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, подписанный и заверенный печатью заказчика победителю конкурса.

Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте конкурса.

В Информационной карте устанавливается общий срок заключения муниципального контракта, который должен составлять не менее чем десять дней и не должен превышать двадцать дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

В случае, если победитель конкурса уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

Права и обязанности победителя конкурса

Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе, в конкурсной документации.

В случае, если победитель конкурса в предусмотренный срок, не представил Заказчику подписанный муниципальный контракт, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

Участник конкурса, которому Заказчик направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

Права и обязанности заказчика

После определения победителя конкурса в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

- проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящей конкурсной документацией;

- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Заказчик вправе при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. При этом по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на пять процентов такой цены. Данное положение не относится к  поставкам товаров.

Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается в порядке, предусмотренном выше и указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном настоящей конкурсной документацией. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект муниципального контракта. При этом муниципальный контракт заключается с участником конкурса на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

В случае, если конкурс признан несостоявшимся, и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, обязан передать такому участнику конкурса проект муниципального контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

# Начальник управления

здравоохранения мэрии                                                                                                     А. А. Львов

# Приложение 1

# Форма № 1

Опись документов,

представляемых для участия в  открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта:  «Поставка медицинского оборудования для хирургических отделений ЛПУ на 2006 год.»

(заказ № __-____)

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что

(наименование участника размещения заказа)

для участия в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта:  «Поставка медицинского оборудования для хирургических отделений ЛПУ на 2006 год » (заказ № __-____) направляются нижеперечисленные документы.

| №№ п\п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
|  | Заявка на участие в конкурсе (по форме 2) |  |
|  | Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара (по форме 4) |  |
|  | Анкета участника конкурса (по форме 3) |  |
|  | Копии учредительных документов (для юридических лиц) |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц), или Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей), или Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык, документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц). |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса (для юридических лиц - копия решения или выписка из решения о назначении руководителя и доверенность уполномоченного представителя, в случае представления интересов лицом, не имеющим права на основании учредительных документов действовать от имени лица без доверенности; для физических лиц – доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса) |  |
|  | Копии сертификатов соответствия |  |
|  | Копии действующих лицензий |  |
|  | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником конкурса, в том числе: |  |
| №№ п\п | Наименование | Кол-во страниц |

# Должность

# Фамилия, имя, отчество

Подпись

Печать

Форма № 2

Дата, исх. номер

Уполномоченному органу: ____________________________________________________________________________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения муниципального контракта: «Поставка медицинского оборудования для хирургических отделений ЛПУ на 2006 год »

(заказ № __-____)

Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты __________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице, ________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить товар в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении по лоту № _______________________________________________________________:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение (цифрами и прописью) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цена контракта (стоимость затрат поставщика) | руб. |  | Сумма указывается цифрами и прописью |
| 2 | Срок поставки товара | дней |  |  |
| 3. | Гарантийный срок |  |  |  |

3. Предложение имеет следующие обязательные приложения:

3.1. График поставки  ______ на стр.

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части конкурсной документации влияющими на стоимость товара.

5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на товары, в соответствии с предметом конкурса, оборудование в любом случае будут выполнены в полном соответствии с условиями муниципального контракта в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товар в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

7. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ______________________________________________________________________

(наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право _______________________________________, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт на поставку продукции, являющейся предметом конкурса в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в срок 14 (четырнадцать) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта.

10. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта по предмету конкурса, мы обязуемся подписать данный контракт на поставку продукции в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения по цене.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с ____________________________________________________________________________________________________________________________________________нами уполномочен _____________________________________________________

(контактная информация уполномоченного лица).

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

12. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контракта на условиях наших предложений.

13. Юридический и фактический адреса/ место жительство телефон ___________ , факс ________ , банковские реквизиты: _____________________________________________________________________

14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ______________________________________________________________________

15. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____стр.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)

______________________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер

_____________________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

МП

# Форма № 3

# АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)/ Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица |  |
| --- | --- |
| Регистрационные данные: 2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) 2.2. ОГРН (на основании свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица |  |
| 3. Учредители (акционеры) (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (на основании учредительных документов, данные реестра акционеров) (для юридических лиц) |  |
| 3.1. Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
| 3.2. Размер уставного капитала (для юридических лиц) |  |
| 3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД участника размещения заказа |  |
| Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
| Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| Примечание: Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: Устав, положение, учредительный договор; Свидетельство о государственной регистрации; Информационное письмо об учете в ЕГРПО; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Выписка из реестра акционеров |
| Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. БИК |  |
| Примечание: Должна быть представлена информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета. |
| Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |

| Сведения о дочерних и зависимых предприятиях, аффилированных лицах (в соответствии со ст. 105, 106 ГК Российской Федерации, в том числе об аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия «аффилированного лица» в статье 4 Федерального закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» № 948-1 от 22.03.1991 г.) Наименование, основной вид деятельности, место нахождения, вид участия |  |
| --- | --- |
| Сведения о том является ли сделка, право на заключение которой является предметом настоящего конкурса крупной сделкой/сделкой с заинтересованностью для участника размещения заказа. |  |
| Орган управления участника размещения заказа – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего конкурса и порядок одобрения соответствующей сделки. |  |

В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению  участника  размещения заказа могут быть представлены:

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

- ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

- ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

…………………………………………………………………………………………...

n.    ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)______________        ____________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)М.П.

Главный бухгалтер				___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

# Форма № 4

| Предложение о функциональных и качественных характеристиках поставляемого товара |
| --- |
| __________________________________________________________________________________________ |
| наименование участника конкурса |
| открытого конкурса на поставку медицинского оборудования для хирургических отделений ЛПУ на 2006 год. |
| № Лота | № позиции | Наименование продукции | Характеристика товара (с указанием комплектности, фасовки) | Страна происхождения, завод-изготовитель | Ед изм. | Коли-чество | Цена за единицу, в т.ч. НДС и пр., рублей | Общая стоимость, в т.ч. НДСи пр. рублей | Примечание |
| 1 | 1 | Аппарат электрохирургический ЭХВЧ – 350 -4 или эквивалент |  |  | шт. | 21 |  |  |  |
|  | 2 | Аппарат электрохирургический ЭХВЧ – 150 или эквивалент |  |  | шт. | 4 |  |  |  |
|  | 3 | Отсасыватель ХО – 450 (исп.2) или эквивалент |  |  | шт. | 42 |  |  |  |
|  | 4 | Отсасыватель ХО – 450 (исп.4) или эквивалент |  |  | шт. | 45 |  |  |  |
| 2 | 1 | Операционный микроскоп для нейрохирургии |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 3 | 1 | Эндоскопическая стойка и оборудование с комплектом инструментов для полостных операции в гинекологии с набором инструментов для радикальной гистероэктомии по Кибеку. |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
|  | 2 | Эндоскопическая стойка и инструменты с приборами в комплекте с набором для радикальной позадилонной простатэктомии по Wolch и ретрактором по Muenster для онкоурологии STORZ. |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
|  | 3 | Бронхофиброскоп BF – PE2 или эквивалент |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
|  | 4 | Осветитель галогеновый CLK - 4 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 4 | 4 | Комплекс аппаратов для бодиплетизмографических исследований функций внешнего дыхания «Мастер Скрин» на базе персонального компьютера со специальной тележкой для исследования детей в возрасте 4-х лет и старше |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 5 | 1 | Паровой стерилизатор ГК -100 – 3М или эквивалент |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| Гарантийный срок: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки поставки: ____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия оплаты: ___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия поставки: __________________________ |  | _______________________________________ |  | М.П. |  |
|  |  |  |  | (Ф.И.О., подпись лица, имеющего право подписи) |  |  |  |

Форма № 5

# ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г.Новосибирск _______________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо – участник размещения заказа:

________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

доверяет ________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _________________  «____» ___________

представлять интересы ___________________________________________________

(наименование организации)

на конкурсах, проводимых_________________________________________________.

(наименование организации кем проводится)

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ _____ г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер  _______________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

Приложение 2

# ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ДОГОВОР г. Новосибирск "__" ____________ 200__ г. __________________________________________________________________________ (полное наименование, имя поставщика) _________________________________________________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем "Поставщик", в лице _____________________________ _________________________________________________________________________, (должность, фамилия, имя, отчество) действующего на основании _________________________________________________; с одной стороны, и _________________________________________________________, (полное наименование покупателя товаров, __________________________________________________________________________ имеющего лимиты финансирования в бюджете города) именуемый в дальнейшем "Покупатель", в лице _________________________________ _________________________________________________________________________, (должность, фамилия, имя, отчество) действующего на основании _________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя в установленный настоящим договором срок товар ____________________________________ (наименование) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________, количество и ассортимент которого указан в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение), а Покупатель обязуется принять товар и уплатить за него установленную настоящим договором цену. 1.2. Право собственности на продукцию переходит Покупателю с момента приема продукции (основание: доверенность, фактура). 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Поставщик обязуется передать товар соответствующий требованиям ГОСТов, ТУ на данную продукцию и подтверждаемый сертификатом соответствия, гигиеническим сертификатом. Сертификаты соответствия выдаются Поставщиком Покупателю на каждую партию полученной продукции. 2.2. Товары должны быть пригодными для целей (указать цели использования товаров: "для которых такого рода товары обычно используются" либо конкретную цель). 2.3. Поставщик предоставляет на переданный товар гарантию качества в течение всего срока годности с момента передачи товара Покупателю (обязуется, что товары будут в течение этого срока соответствовать требованиям, указанным в пунктах 2.1.- 2.2. настоящего договора). Сроки гарантии на товар не могут быть меньше сроков, установленных законодательством, нормативными актами. 2.4. В случае передачи товаров ненадлежащего качества (не соответствующих требованиям пунктов 2.1.-2.2 настоящего договора) либо требований к комплектности товаров Поставщик имеет право в течение трех дней с момента извещения его об этом Покупателем заменить эти товары на товары надлежащего качества, доукомплектовать переданные товары. Если поставщик осуществил замену товаров, доукомплектовал их в указанный срок, то он не считается нарушившим условия настоящего договора о качестве и комплектности товаров. Вызов представителя Поставщика для составления акта о поставке некачественной продукции обязателен. 2.5. Поставщик обязуется поставить товары в следующий срок ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ (указать конкретную дату(ы) либо период(ы) времени; "в соответствии с графиком поставки, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора") 2.6. Поставщик обязан осуществить доставку товаров по согласованной с Покупателем заявке в следующем порядке: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (отгрузка товаров определенным видом транспорта, выборка, передача (вручение) товаров непосредственно покупателю (или указанному им лицу) в месте его нахождения или ином месте, указанном в договоре). Тара и упаковка должны соответствовать требованиям ГОСТа и ТУ. 2.7. Передача товара оформляется актом приема-передачи, кроме случаев, когда обязательство Поставщика считается исполненным с момента сдачи товара перевозчику. Каждая партия поставляемого товара должна иметь следующие сопроводительные документы: счет-фактура, приложение к счету-фактуре по качеству. Счета-фактуры подписываются уполномоченными на то лицами. Экземпляр счета-фактуры, подписанный Покупателем, передается Поставщику. 2.8. Покупатель имеет право давать Поставщику указания об отгрузке (передаче) товара получателям (отгрузочные разнарядки). В отгрузочной разнарядке должны быть указаны сведения, необходимые Поставщику для осуществления поставки, указанному в разнорядке лицу (наименование, имя, адрес и т.п.). Отгрузочная разнарядка должна быть направлена Поставщику в срок не позднее __________ дней до наступления соответствующего срока (периода) поставки. В случае непредставления отгрузочной разнарядки в установленный настоящим пунктом срок, Поставщик обязан осуществить поставку (передачу) товара самому Покупателю. Поставщик не имеет права отказаться от исполнения настоящего договора, требовать оплаты товаров и возмещения убытков в связи с непредставлением отгрузочной разнарядки. 2.9. В случае отказа Покупателя от переданного Поставщиком товара, Поставщик обязан вывезти товар в течение __________ дней с момента направления ему извещения об отказе от товаров. Если поставщик не вывезет товар в указанный срок, Покупатель вправе реализовать товар или возвратить его Поставщику в соответствии со статьей 514 Гражданского кодекса РФ. 2.10. Поставщик обязан восполнить недопоставленное в отдельном периоде поставки количество товаров в следующих периодах, в том числе и по истечении срока действия договора. Поставщик считается восполнившим недопоставку в следующем периоде(ах), только после поставки товаров, которые должны быть поставлены в этом периоде(ах). 2.11. В случае просрочки поставки (недопоставки) Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку в размере 0,5 % от установленной настоящим договором цены товаров, поставка которых была просрочена. Неустойка начисляется до момента фактической поставки товара. 2.12. В случае отказа Покупателя от принятия товаров, поставка которых была просрочена, Поставщик обязан вместо неустойки, указанной в пункте 2.11. настоящего договора, уплатить Покупателю неустойку в размере 0,1 % от цены товаров, установленной настоящим договором. Извещение об отказе от принятия товаров, поставка которых была просрочена, должно быть направлено Поставщику способом, позволяющим определить дату его получения Поставщиком. 2.13. Покупатель обязан принять товар и уплатить за него установленную настоящим договором цену. 3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. Плательщиком по настоящему договору является Покупатель. 3.2. Цены на продукцию указываются в спецификации в соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии от _______________ № ______ __________________________________________________________________________ (с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы, монтаж, ввод в эксплуатацию, сертификацию, гарантийное и сервисное обслуживание в течение 1 года и прочих накладных расходов и остается неизменной в течение всего срока поставки) 3.3. Цены изменению не подлежат. 3.4. Покупатель обязуется уплатить Поставщику за поставленные товары ________________________________________________________________________ (прописью) ______________________________________________ рублей, в том числе НДС _____________________________________________________________ рублей. 3.5. Оплата по настоящему договору производится на основании предъявленных счетов-фактур _____________________________________________________________, (единовременно, поэтапно и т.д.; сроки оплаты) в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 4.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами и согласования с начальниками, указанных в настоящем договоре структурных подразделений мэрии г.Новосибирска. 4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе соглашение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме одного документа, соответствующего требованиям, указанным в пункте 4.1. настоящего договора. 4.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для мэрии г.Новосибирска. 4.4. Содержание условий, не указанных в настоящем договоре, регулируется положениями действующего законодательства Российской Федерации. 4.5. Ни одна Сторона не имеет право: -поручить исполнение своих обязательств по настоящему договору третьему лицу; - переуступить право требования долга третьему лицу. 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 5.1. Начало – со дня подписания договора сторонами и до 31.12.______ года. 6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора: Спецификация. Прочие: ____________________________________________________________ (график поставки и др.) 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ ________________________ _________________________ (наименование организации) (наименование организации) ИНН ИНН КПП КПП Лиц. счет юридический адрес юридический адрес ______________ _____________ (телефон) (телефон) _________________ ____________________ Ф.И.О. руководителя Ф.И.О. руководителя М.П. М.П. СОГЛАСОВАНО: Начальник УФ и НП мэрии ________________________ А.В. Петров (подпись) Заместитель мэра, и.о. начальника департамента по социальной политике _______________________ А. А. Корнилов (подпись) Начальник управления здравоохранения мэрии _______________________ А. А. Львов (подпись) Начальник УФ и НП администрации ________________________ района _______________________ __________ (подпись) (Ф.И.О.) Юрист ________________________ __________ УФ и НП мэрии (подпись) (Ф.И.О)

Приложение к договору №                   от

Спецификация

на продукцию, подлежащую поставке

| Департамент мэрии, администрация района города | Наименование продукции | Характеристики продукции (сорт, параметры, производитель, материал и т.д.) | Единица изме-рения | Коли-чество | Цена за единицу, рублей | Сумма, рублей | Ставка НДС,% | Сумма НДС, рублей | Всего с НДС, рублей | Цена за единицу с учетом НДС, рублей | Сроки поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Всего___________________________________________________________________________________________(рублей)

Заказчик: ______________								Поставщик: ______________

М.П		должность, Ф.И.О.			                        		          М.П                    должность, Ф.И.О.

«________» _______________								«________» ________________

| юридический адрес _______________ (телефон) |  | юридический адрес ________________ (телефон) |
| --- | --- | --- |

Приложение 3

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

| Лот № | Позиция | Наименование оборудования | Технические требования | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Аппарат электрохирургический ЭХВЧ -350 -4 (универсальный) | Предназначен для резания и коагуляции мягких тканей и кровеносных сосудов в монополярном и биполярном режимах при хирургических вмешательствах различной степени сложности: в общей, торакальной, абдоминальной; в онкологии, проктологии, урологии, гинекологии, кардиохирургии, травматологии и т.д., Возможность управления уровнем мощности в зависимости от изменений вида биотканей отключением мощности при импедансе биоткани более 2 кОм; максимальная выходная мощность, Вт; режиме «Резание» - 350; режиме «Коагуляции МОНО» - 90; режиме «Коагуляции БИ» - 70; режиме «Смешанный» - 180; основная частота, кГц - 440. Потребляемая мощность, Вт - 600. Комплектность: - источник тока высокой частоты; - двухклавишная педаль, с возможностью включения трех режимов; - нейтральный электрод; - электрододержатели МОНО и БИПОЛЯРНЫЙ; - набор электродов: - МОНОполярных -12 шт. (нож: ланцетовидный-2шт, прямой плоский, изогнутый ланцетовидный, петля проволочная диам. 6 мм, петля проволочная 10мм, петля ленточная прямая, изогнутая, шар: диам. З мм, диам. 5мм, площадка: прямая диам. 10мм, площа изогнутая диам. 10мм) – Биполярных – 2 шт.(прямой и байонетный) | 21 шт. |

| 1 | 2 | Аппарат электрохирургический ЭХВЧ -150 -1 (гинекологический) | Предназначен для резания мягких тканей и коагуляции кровеносных сосудов в монополярном режиме при хирургических вмешательствах в гинекологии. Возможность управления уровнем мощности в зависимости от изменений вида биотканей , с отключением мощности при импедансе биоткани более 2кОм; Максимальная выходная мощность, Вт в режиме «Резание» - 200; в режиме «Коагуляция» - 70; в режиме «Смешанный» - 110; Основная частота, кГц - 440. Комплектность: Источник тока высокой частоты Двухклавишная педаль, с возможностью включения трех режимов; Нейтральный электрод; Элсктрододержател ь МОНО; Набор электродов для гинекологии - 11 шт.(петля жесткая, высота 15мм, петля жесткая, высота 12мм, петля ленточная, высота 15мм, петля ленточная высота 12мм, нож прямой, шар прямой, шар изогнутый, игла прямая, игла изогнутая, петля круглая диам. 10мм. петля каплевидная 6мм) | 4 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 3 | Отсасыватель хирургический ХО – 450 – 1 (исп.2) | Малогабаритный, переносной, применяется для хирургии, реанимации, интенсивной терапии, вакуумэкстракции Вид насоса-компрессора - мембранный, не требующий обслуживания; Максимальный вакуум - 80± 5 кПа; Свободный расход воздуха до 14 л\мин.; Бактериальный фильтр, понижающий попадание бактериальных клеточных массивов во внешнюю среду в 25 раз; Наличие индикатора вакуума; Предохранение от переполнения - поплавковый, отсечной клапан Низкий уровень шума, современный дизайн; Две емкости, закрепленные на корпусе отсасывателя, для жидкости объемом: 2* 1л или 2*2л в сборе с клапаном и быстро съемными резиновыми крышками, педаль ножного управления д\вакуумэкстракции. Ручка для переноски. Габариты, мм: 238x221x300 Вес, не более 6,5 кг | 42 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | Отсасыватель хирургический ХО – 450 – 1 (исп.4.) | Отсасыватель хирургический с автономным питанием, в специальной сумке – укладке с двумя ручками плечевой лямкой для удобства перемещения, предназначен для отсоса воздуха и жидкостей из ран и полостей, используется бригадами скорой медицинской помощи и подразделениями медицины катастроф. Вид насоса-компрессора - мембранный, не требующий обслуживания; Максимальный вакуум - 80± 5 кПа; Свободный расход воздуха до 14 л\мин; Бактериальный фильтр, понижающий попадание бактериальных клеточных массивов во внешнюю среду в 25 раз низкий уровень шума; емкости для сбора, л - до 0,75; Питание от встроенного аккумулятора и бортовой сети а/машины. Комплектующие: отсасыватель хирургический, специальная сумка-укладка, пластмассовый контейнер сборник в сборе с клапаном предохранительным и крышкой, аккумуляторная батарея, наконечник аспирационный - 1 шт, аспирационные трубки (длина-0,Зм; длина-3.5м). Вес не более 6 кг. | 45 шт. |

| 2 | 1 | Операционный микроскоп для нейрохирургии OPMI VARIO | Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения России. Сертификат соответствия ГОСТ РФ. Область применения: нейро, спинальная, пластическая и реконструктивная, челюстно – лицевая, микрососудистая хирургия, трансплантология, онкология, оториноларингология . 4.АПОхроматическая оптика с многослойным антирефлексным покрытием; наличие; 5.Увеличение микроскопа -моторизованная система увеличения и фокусировки система Zoom 1:6 Электромоторная фокусировка; наличие; 6. Плавная смена увеличения: 1,5х-18,2х (1,5х-14,6х с окулярами 10х и 1,9х-18,2х с окулярами 12,5х); наличие; 7. Регулируемая интенсивность освещения; наличие; 8. Автоматическая замена лампы в случае выхода из строя во время операции; наличие; 9. Встроенный вариоскоп: рабочее расстояние от 200 до 415 мм без смены объектива; наличие; 10. ксеноновый источник освещения 300Вт; наличие; 11. Встроенная система прицельного Spot-освещения для работы на глубоких каналах: минимальный диаметр светового пятна 11 мм; максимальный - 141 мм; наличие; 12. Скорость фокусировки адаптирована к изменениям увеличения (быстрая фокусировка на малых увеличениях, замедленная фокусировка на больших увеличениях) и освещенности поля; наличие; 13. Основной тубус: поворотный 0-180 град с окулярами 10х; наличие; 14. Напольный штатив с регулируемой высотой колонны до 1880мм Высокая маневренность с центральной блокировкой (перемещение микроскопа по трем осям). Поворот выносной руки вокруг оси штатива 360 град. Электромагнитные тормоза с тремя степенями свободы с выборочной блокировкой для фиксации микроскопа в заданном положении . Максимально допустимая нагрузка до 20кг; наличие; 15. многофункциональный ножной пульт управления 14 программ; наличие; 16. Управление: Ручное («рукоятка пистолета») Ножное, с панели управления штатива , через «мундштук»; наличие; 17. световод 2,5 м; наличие; 18. адаптер 90; наличие; 19. Внутренняя прокладка кабелей и световодов; наличие; 20. Стереомост «face-of-face» стереоскопическим делителем луча и поворотным 180 град, тубусом и окулярами Юх; наличие; 21. Право/левосторонняя стереосистема наблюдения для ассистента; наличие; 22. Стереосистема наблюдения для ассистента с прямым тубусом и окулярами 10х; наличие 23. Асепсис: два комплекта многократно стерилизуемых резиновых колпачков для ручек управления; наличие 24. видеокамера MediLive Trio, 3 CCD; наличие 25. видеоадаптер для видеокамеры; наличие 26. Система Image Box для записи с цифрового фото, архивирования и редактирования; наличие 27. Инструкция пользователя на русском языке; наличие | 1 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 3 | 1 2 | Эндоскопическая стойка и оборудование с комплектом инструментов для полостных операций в гинекологии с набором инструментов для радикальной гистероэктомии по Кибеку Эндоскопическая стойка и инструменты с приборами в комплекте и набором для радикальной позадилонной простатэктомии по Wolch и ретрактором по Muenster для онкоурологии STORZ. | Состав комплекса: Эндовидеосистема состоит из: Монитор • цветовая система: PAL NTSC, SECAM, размер экрана по диагонали 51 см.; • система цветопередачи PAL (индикация 625\100\2:1) ; • разрешение 625\50\2:1 550 строк; • апертурная коррекция 0 dB до 6 dB; • частотная характеристика 625\50\2:1 6.8 MHz; • синхронизация AFC 1.0 мсек - 2.0 мсек; • стандартная развертка 7% overscan эффективного изображения ЭЛТ; • Н. Линейность менее 5.0% (стандарт); • V. Линейность менее 5.0% (стандарт); • сведение центр, часть 0.5 мм; • сведение периферия 0.6 мм; • стабильность размера растра Н: 0.5% V 0.5%; • ЭЛТ HR Trinitron; • межполосное расстояние 0.3 мм; • цветовая температура 6500 К, 56ООК, BEN1, BEN2; • вход VIDEO IN (ВКС-разъем)(х1); • вход AUDIO IN гнездо cinch fxl); Y\C IN 4-х полюсный мини разъем DIN (xl) AUDIO IN гнездо cinch (xl) каналы R¦G¦B BNC-разъем (x3) каналы R-Y, B-Y BNC-разъем (x2) EXT SYNC IN (BNC-pa3beM)(xl) FBAS синхрониз. RGB\COMPONENT В BNC-разъем (хЗ) каналы R-Y, B-Y BNC-разъем (x2) канал Y BNC-разъем (xl) Источник холодного света (Karl Storz, Xenon Nova) мощность ламп не менее: 175 W, рабочее напряжение:100-125/220-240 В, 50/60 Гц, в комплект входит сетевой шнур 400А Световолоконньй световод диаметр 4.8 м, длина 250 см, геплорезистентный Эндовидеокамера одночиповая Endovision Telecam DX II с функцией памяти, парафокальным Zoom объективом диапазоном не менее f=25-50 мм цветовая система: PAL, рабочее напряжение: 100-240 В, 50/60 Гц сенсор изображения 1\2 шип CCD формат изображения 6.4 мм х 4.8 мм точки изображения 752 х 582 пикс. 437664 пикс (PAL)» система сигнала нормы CCIR, система ЦТ PAL разрешение (по горизонтали) более 450 строк AGC:+18дБ баланс белого: 2200 К до 6500 К автоматическая регулировка экспозиции электронная выдержка 1U25, 1\250, 1\500, 1/1000 1\2000, 1/4000, 1/10000 мин. Светочувствительность 3 lux видео выходы FBAS, YAC (SVHS), RGB (BNC) видео вход для клавиатуры 5 полюсный штекер по стандар(DIN) потребляемая мощность 15 ватт размеры управл. блока 305 мм х 84 мм х 335 мм вес 2.95 кг В комплект входят: сетевой шнур головка камеры TELECAM C-Mount - блок управления - BNC соединительный шнур, длина 180 см -VНS(Y/С)- соединительньй шнур, длина 180 см - 2 соединительный шнура, для подсоединения видео-принтеров или магнитофонов, если необходимо используются с переходниками 20221071 или 20221072 Передвижная стойка для приборов, 5 полок состоящая из: - основа передвижной стойки на 4-х антистатических роликах, 2 из которых с фиксаторами, с 1-й устойчивой полкой с главным сетевым включателем 1-й наклонной полкой, 1 блоком ящика с замком, 1 ручкой транспортировки включая большой встроенный канал для шнуров в обеих штангах, 4 набора фиксаторов, 1 держателем камеры - блок питания с панелью с 12-мя розетками, 12 соединениями выравнивания потенциалов размеры стойки: 700 х 1705 х 686 мм (ш х в х г) полки: 630 х 480 мм (ш х г), д роликов: 125 мм Электрокоагулятор Karl Storz AUTOCON 350 Предназначен для: Резания биологических тканей и гемостаза при любых оперативных вмешательствах, в том числе лапароскопических Характеристики должны быть не хуже: - Микропроцессорное управление - Выходная мощность генератора не менее 300 Вт - Плавное регулирование мощности от 0 до 300 Вт Частота генерации не хуже 500 кГц - Наличие звуковой сигнализации - Наличие непрерывного автоматического контроля выход характеристик генератора при изменении электрическогого сопротивления тканей - Наличие изолированного выхода Режимы работы: контактной коагуляции бесконтактной коагуляции бесконтактной коагуляции с высокой величиной к фактора более 8,5 (в монополярном режиме – Спрей –режим) чистое резание тканей с максимальной мощностью 300 Вт резание тканей с одновременной коагуляцией не менее чем в 2-х режимах стандартный и сверхточный биполярный режим для исключения ожогов смежных тканей и эффекта «прилипания» тканей к инструменту тестирование всех систем и устройств генератора при каждом включении запоминающее устройство, позволяющее восстанавливать уровни выходной мощности и режимы работы после каждого выключения система автоматического контроля качества электрического контакта «пассивный электрод (REM-система) для исключения возможности пациента в месте контакта пассивного электрода с пациентом использование лапароскопичесого и эндоскопического инструментария при изменении выходного напряжения с вольт выходная мощность генератора не должна меняться более чем на 15% питание от сети переменного тока 220 конструкция генератора должна отвечать безопасности UL, CSA, TUV, BSI, ASA, IES, Состоит из AUTOCON 350, ВЧ хирургический аппарат, Высокочастотный хирургический аппарат, для Моно и биполярных режимов коагуляции, вапоризации резания, максимальная выходная мощность в режиме монополярной коагуляции не менее 300Вт, с автоматической системой контроля выходного напряжения и плотности электрической дуги, режимом пульсовой модуляции, контролем нейтрального электрода, автоматическим самотестированием. Рабочее напряжение: 100/120/230/240 В, 50/60 Гц, Соответствует стандартам IEC 601 – 1 и IEC 602 -2 – 2 В комплект входит: - электрохирургический блок - сетевой шнур - переходник для монополярного выхода, 4/5 мм Нейтральный электрод из силикона, с двумя 1 резиновыми полосками для фиксации, используется с коагулятором 350 Вт, А = 500 кв.см, для соединения. Необходим соединительный шнур 27806 Соединительный шнур для соединения нейтральных электродов 27805 или 860021 ,длина 300 см Монополярный ВЧ шнур с 5 мм Адаптером для аппаратов, выпускаемых фирмами KARL STORZ и Erbe, длина 300 смВЧ шнур для биполярных инструментов Karl Storz и коагуляторов Karl Storz 26021 B/C/D, 860021 B/C/D, AUTOCON и коагуляторов Erbe, длина 300 см Двойная педаль, используется с KARL STORZ I * ВЧ аппаратами AUTOCON 50, 200 и 350, для управления коагуляционной и резной функции Инсуффлятор Karl Storz, C02-Endoflator Предназначен для:Создания и автоматического поддержания заранее установленного давления во внутренней полости пациента при различных лапароскопических вмешательствах. Характеристики должны быть не хуже; Режимы работы: инстилляции (начало положения пневмоперетонеума) давление в брюшной полости 15 мм.рт.ст. проведения операции (диапазон поддерживаемого давления в брюшной полости 0-30 мм.рт.ст.) подаваемый газ - СО2 электронный контролирующий блок изолированная влагонепроницаемая панель управления параметры, выводимые на дисплей: - уровень давления в баллоне СО2 уровень -внутрибрюшного давления -скорость подачи газа -максимальный расход газа -общее количество используемого газа -световая и звуковая тревога о повышении внутрибрюшного давления, автоматическое немедленное уменьшение давления газа в брюшной полости до установленной велечины Состоит из: Электронный С02-Эндофлятор, с оединением по немецкому стандарту, с диапазоном изменения скорости потока не менее 0-20 л\мин, с диапазоном изменения давления не менее 0-30 мм.рт.ст. С02-баллоном, незаполненным, соответствует стандарту IEC 601-1рабочее напряжение: 100-240 В, 50/60 Гц в комплект входит: -электронный СО2 -Эндофлятор -сетевой шнур - СО2 баллон, незаполненный с немецким соединением - шланг высокого давления американское соединение/немецкое соединение, длина 55 см, - фильтр, стерильный, одноразовый, 10 шт./уп. Система для ирригации и аспирации во время эндоскопического вмешательства Karl Storz, DUOMAT Состоит из: Прибор ДУОМАТ, для отсасывания ипромывания ирригационное давление (не регулируемое) 400 мм.рт.ст. давление аспирации (не регулируемое) (-)0.75 бар. размеры аппарата 305 х 110 х 260 (мм) вес прибора 5.0 кг. рабочее напряжение: 100/120/230/240 В, 50/60 Гц соответствие стандартам IEC 601-1, СЕ label асе. to MDD состоящий из: прибор ДУОМАТ банка отсоса, 1.5 л, стерилизуемая крышка банки отсоса, 1.5 л, стерилизуемая бутыль для раствора, 1 л, стерилизуемая крышка для бутыли для раствора, стерилизуемая 2 держателя для бутыли набор отсасывающих силиконовых трубок, стерилизуемых набор для силиконовых трубок для промывания, стерилизуемых набор бактериальных фильтров Набор жёсткой стержне-линзовой эндоскопической оптики фирмы Karl Storz Оптика типа HOPKINS II стержне-линзовой системы, передне-бокового видения 30°, широкоугольная, крупноформатная, диам. 5 мм длина 29 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. Цветовой код: красный Оптика типа HOPKINS II стержне-линзовой системы, передне-бокового видения 30°, широкоугольная, крупноформатная, диам. 10 мм, длина 31 см, автоклавиру емая, со встроенным стекловолоконным световодом. Цветовой код: красный Оптика типа HOPKINS II стержне-линзовой системы, передне-бокового видения 30е, широкоугольная, крупноформатная, диам. 2,9 мм длина 30 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. Цветовой код: красный Набор эндоскопического инструментария фирмы Karl Storz Двойной переходник, 13/10 мм и 13/5 мм Игла для пневмоперитонеума по Veress, с пружинящим тупым стилетом, замок Luer, длина 7 см – 3 шт Троакар для двух и более проколов, размер 6 мм. – 4 шт. состоит из: троакар с пирамидальным наконечником канюля с краном для инсуффляции многофункциональный клапан Троакар для двух и более проколов, размер 11 мм. – 2 шт. стоит из: троакар с пирамидальным наконечником канюля с краном для инсуффляции многофункциональный клапан Троакар для двух и более проколов, размер 13 мм. состоит из: троакар с пирамидальным наконечником канюля с краном для инсуффляции автоматический клапан Пластмассовая рукоятка – 5 шт. Внешняя трубка, изолированная – 5 шт. Рабочая вставка: щипцы для захватывания и препарирования - 4 шт. Рабочая вставка: ножницы прямые Рабочая вставка: ножницы по Metzenbaum, загнутые Рабочая вставка: ножницы крючкообразные Take-apart разборные биполярные коагуляционные щипцы, размер 5 мм, длина 33 см – 2 шт., остоящие из: пружинная рукоятка рабочая вставка-щипцы Инъекционная игла, с замком ЛЮЕР, диам. 1.2 мм, размер 5 мм, длина 36 см - 3 шт Пункционная игла, с замком ЛЮЕР, диам. 1.6 мм, размер 5 мм, длина 36 см - 3 шт Эндо-петля по ROEDER, одноразовая, рассасывающейся синтетической нитью, в стерильной у пак., 12 шт. – 5 шт. Разборный проводник шовного материала по CUSCHIERI, большой кривизны, размер 5 мм, длина 36 см, состоящий из: рукоятка внешняя трубка рабочая вставка большой кривизны Трубка для отсасывания/промывания, с боковыми отверстиями, размер 5 мм, длина 30 см,двух-ходовым краном для заботы одной рукой - 2 шт. Отсасывающая трубка, большая, по OLSEN, с цилиндрическим клапаном Биполярный шариковый электрод – 2 шт. Запасная игла, диам. 1 мм, используется с ВЧ-иглой МАНЕСА , длина 31 см – 2 шт. Приставка FLUVOG, подвижная, со смотровым окошком,с резиновой кышкой с боковым уплотнением Насадка FLUVOG подвижная, со смотровым окошком, с крышкой с резиновым уплотнением для оптики и окошком с вырезом Комплект инструментов для открытых операций в гинекологии с набором инструментов для радикальной гистерэктомии по Kieback Инструменты HOPKINS II Telescope 30°,5mm,29cm Оптика HOPKINS II, 30°, 10 мм Оптика HOPKINS, 30°, диам. 2.9 мм Двойной переходник Игла по VERESS, 12 см – 3 шт. Троакар, размер 6 мм – 4 шт. Троакар, размер 11 мм – 2 шт. Троакар, размер 13 см Пластмассовая рукоятка – 5 шт. Внешняя трубка – 5 шт. Рабочая вставка-щипцы – 4 шт. Рабочая вставка-ножницы Рабочая вставка-ножницы Рабочая вставка-ножницы Take-apart биполярные щипцы – 2 шт. Инъекционная игла – 3 шт. Пункционная игла – 3 шт. Эндо-петля по ROEDER, одноразовая – 5 шт. Проводник шовного материала Трубка для отсасывания/промывания – 2 шт. Отсасывающая трубка, большая Биполярный электрод – 2 шт. Запасная игла – 2 шт. Приставка FLUVOG, подвижная Насадка FLUVOG подвижная Приборы: Электронный СО2 – Эндофлятор – 1 Шланг высокого давления - 1 Баллон для СО2, пустой Набор силиконовых трубок Сетевой шнур Одноразовый CO2/N2O газовый фильтр – 5 шт. AUTOCON 350 Двойная ВЧ-педаль Нейтральный электрод Соединительный шнур Монополярный шнур, длина 300 см ВЧ-шнур, 300 см Источник холодного света XENON NOVA Волоконнооптический световод Блок управления камерой DX II Сетевой шнур Головка камеры TELECAM C-Mount C-Mount объектив, замачиваемый Соединительный шнур BNC/BNC видео-соединительный шнур S-VHS (У/С)-соединительный шнур Прибор ДУОМАТ Банка отсоса, 1.5 л Крышка для банки отсоса Бутыль для промывающего раствора – 2 шт. Крышка бутыли Держатель бутыли отсоса, 1.5 л – 2 шт. Набор силиконовых трубок Набор силиконовых трубок Бактериальный фильтр набор Монитор, диагональ 51 см Передвижная стойка Инструменты Aesculap Набор для абдоминальных операций в гинекологии MAIER POLYPUS FORCEPS, WITH RATCHET, CVD – 2 шт Зажим с кремальерой загнутый BACKHAUS TOWEL HOLDING FORCEPS, 110MM, - 4 шт. Зажим для хирургической простыни SCALPEL HANDLE, NO. 4 – 2 шт. Ручка скальпеля SCALPEL HANDLE NO. 3L Ручка скальпеля DUROTIPDISS.SCISS.,METZENBAUM,CVD.200MM Диссекторные ножницы изогнутые DUROTIPDISS.SCISS.,METZENBAUM,CVD.230MM Диссекторные ножницы изогнутые DUROTIP DISS.SCISS.,MAYO-LEXER,CVD.165MM Диссекторные ножницы изогнутые UTERUS SCiSS. SIMS DUROTIP BLUNT P. DULL Маточные ножницы тупые BC293R DUROTIP-DISSECT.SCISSORS,WERTHEIM,230 MM 1 Диссекторные ножницы изогнутые DP SCISSORS STR.. BL/SH. 145 MM, S Хирургические ножницы остротупые DISSECTING FORCEPS, SLEND. PATT., 145 Диссекторный пинцет TISSUE FORCEPS, AM. PATT., 1X2 Т., 145ММ - 2 шт. Тканевой пинцет с зубцами TISSUE FORCEPS, 1X2 TEETH, 200 – 2 шт. Тканевой пинцет с зубцами TISSUE FORCEPS, 1X2 TEETH, 250 – 2 шт. Тканевой пинцет с зубцами FORCEPS, STRAIGHT, 2MM JAW, ATRAUM.150MM – 2 шт. Зажим атравматический прямой FORCEPS, STRAIGHT, 2MM JAW, ATRAUM.200MM – 2 шт. Зажим атравматический прямой FORCEPS, STRAIGHT, 2MM JAW, ATRAUM.240MM – 2 шт. Зажим атравматический прямой ROCHESTER-OCHSNERFORC.,STR.,1X2T.,140MM – 6 шт. Гемостатический зажим с зубцами PEAN ARTERY FORCEPS, STRAIGHT, 140 MM – 6 шт. Гемостатический зажим KOCHER HYSTERECTOMY FORCEPS STR., 200 MM – 4 шт. Гистерэктомический зажим прямой KOCHER HYSTERECTOMY FORCEPS STR., 240 MM – 2 шт. Гистерэктомический зажим прямой WERTHEIM ARTERY FORCEPS, STRONGLY CURVED – 4 шт. Артериальный зажим, сильно изогнутый MIKULICZ PERITONEUM FORCEPS LARGE, 205MM – 8 шт. Перитонеальный зажим большой MAIER POLYPUS, SPONGE AND DRESS.FORCEPS – 4 шт. Зажим для тампонов SCHROEDER TENACULUM FORCEPS, 250 MM – 2 шт. Зубчатые щипцы UTERINE VULSELLUM FORCEPS, 270 MM Маточный когтистый зажим FOERSTER SPONGE HOLD. FORC, SERRAT.JAWS Зажим для желчного пузыря OVERHOLT-GEISSENDOERFER, DISS. FORCEPS – 2 шт. Диссекторный зажим OVERHOLT-GEISSENDOERFER, DISS. FORCEPS – 2 шт. Диссекторный зажим DESCHAMPS NEEDLE, BL, CVD TO LE, 215 MM Игла лигатурная, загнутая влево, тупая GUIDE PROBE,4,5MM BROAD, 195 MM Проводящий зонд DUROGRIP CRILE-WOOD NEEDLE HOLDER.145MM Иглодержатель DUROGRIP HEGAR-MAYO NEEDLE HOLDER, 205MM Иглодержатель DUROGRIP HEGAR NEEDLE HOLDER, 205MM Иглодержатель DUROGRIP HEGAR NEEDLE HOLDER, 245MM Иглодержатель KOCHER ABDOMINAL RETRACTOR Абдоминальный ретрактор COLLIN ABDOMINAL RETRACTOR COMPLETE Абдоминальный ретрактор FRITSCH ABDOMINAL RETRACTOR, 75 MM WIDE – 2 шт. Абдоминальный ретрактор MIKULICZ ABDOMINAL RETRACTOR – 2 шт. Абдоминальный ретрактор REVERDIN ADOMINALSPATUI A MAI I FAR TAP Абдоминальный шпатель PROBE, DOUBLE ENDED, 300MM, DIAM. 2,0MM – 1 Зонд двусторонний NEEDLE CASE, PERFOR., 7 COMP, 150x90x10MM -1 Контейнер для игл REDON SPIKE, CHAIR. 12, SLIG. CVD., TRIANG.TIP – 1 Проводник для игл, загнутый, треугольный наконечник REDON SPIKE. CHAR. 14, SLIG.CVD,. TRIANG. TIP – 1 Набор для радикальной гистероэктомии по Kieback UCHIDA URETER SPOON(MOD.BY BURKE), 273MМ Ложка маточная KIEBACK URETERAL TUNNEL CLAMP, 235 ММ Зажим маточный туннельный STRAIGHT PARAMETRIUM SCISSOR, 260 ММ Ножницы для параметрия прямые BURKE PARAMETRIUM CLAMP, 251ММ Зажим для параметрия BURKE PARAMETRIUM CLAMP, 253ММ Зажим для параметрия KIEBACK PARAMETRIUM SCISSORS, 238ММ Ножницы для параметрия Состав комплекса: Эдовидеосистема Состоит из: Монитор цветовая система: PAL NTSC, SECAM, размер экрана по диагонали 51 см. система цветопередачи PAL (индикация 625\100\2:1) разрешение 625\50\2:1 550 строк апертурная коррекция 0 dB до 6 dB частотная характеристика 625\50\2:1 6.8 MHz синхронизация AFC 1.0 мсек - 2.0 мсек стандартная развертка 7% overscan эффективного изображения ЭЛТ Н. Линейность менее 5.0% (стандарт) V. Линейность менее 5.0% (стандарт) сведение центр, часть 0.5 мм сведение периферия 0.6 мм стабильность размера растра Н: 0.5% V 0.5% ЭЛТ HR Trinitron межполосное расстояние 0.3 мм цветовая температура 6500 К, 5600К, BEN1, BEN2 вход VIDEO IN (BNC-pa3beM)(xl) вход AUDIO IN гнездо cinch (xl) Y\C IN 4-х полюсный мини разъем DIN (xl) AUDIO IN гнездо cinch (xl) каналы R¦G¦B BNC-разъем (x3) каналы R-Y, B-Y BNC-разъем (x2) EXT SYNC IN (BNC-разъем) (х1) FBAS синхрониз. RGB\COMPONENT В BNC-разъем (хЗ) каналы R-Y, B-Y BNC-разъем (x2) канал Y BNC-разъем (xl) Источник холодного света мощность лампы не менее: 300 W, рабочее напряжение: 100-125/220-240 В, 50/60 Гц, в комплект входит сетевой шнур ТЕ730. Световолоконный световод диаметр 4.8 мм, длина 180 см, Эндовидеокамера одночиповая PV140 с функцией памяти, парафокальным Zoom объективом диапазоном не менее f=25-50 мм цветовая система: PAL, рабочее напряжение: 100-240 В, 50/60 Гц сенсор изображения 1\2 шип CCD формат изображения 6.4 мм х 4.8 мм точки изображения 752 х 582 пике. 437664 пике (PAL) система сигнала нормы CCIR, система ЦТ PAL разрешение (по горизонтали) более 450 строк AGC:+18 дБ баланс белого: 2200 К до 6500 К автоматическая регулировка экспозиции электронная выдержка 1U25, 1\250, 1\5003 1 \ 1000 1\2000, 1X4000, 1V10000 мин. Светочувствительность 3 lux видео выходы FBAS, Y\C (SVHS), RGB (BNC) видео вход для клавиатуры 5 полюсный штекер по стандарту (DIN) потребляемая мощность 15 ватт размеры управл. блока 305 мм х 84 мм х 335 мм вес 2.95 кг в комплект входят: 1-чиповая эндовидеокамера с объективом сетевой шнур Электрокоагулятор Aesculap GN300 Предназначен для: Резания биологических тканей и гемостаза при любых оперативных вмешательствах, в том числе лапароскопических Характеристики должны быть не хуже: Микропроцессорное управление Выходная мощность генератора не менее 300 Вт Плавное регулирование мощности от 0 до 300 Вt Частота генерации не хуже 500 кГц Наличие звуковой сигнализации Наличие непрерывного автоматического контроля выходных характеристик генератора при изменении электрического сопротивления тканей Наличие изолированного выхода Режимы работы: контактной коагуляции бесконтактной коагуляции бесконтактной коагуляции с высокой величиной крест фактор более 8,5 (в монополярном режиме - Спрей-режим) чистое резание тканей с максимальной мощностью 300 Вт резание тканей с одновременной коагуляцией не менее чем в : режимах стандартный и сверхточный биполярный режим для исключений ожогов смежных тканей и эффекта «прилипания» тканей к инструменту тестирование всех систем и устройств генератора при каждого включении запоминающее устройство, позволяющее восстанавливать уровни выходной мощности и режимы работы после каждого выключения система автоматического контроля качества электрического контакта «пассивный электрод - пациент» (REM-система) для исключения возможности ожогов пациент месте контакта пассивного электрода с пациентом использование лапароскопичесого и эндоскопического инструментария при изменении выходного напряжения от 180 до 250 вольт выходная мощность генератора не должна меняться более чем 15% питание от сети переменного тока 220 В 50 гц конструкция генератора должна отвечать стандартам безопасности UL, CSA, TUV, BSI, ASA, IES, AAMI Состоит из: Aesculap GN300 ВЧ хирургический аппарат, Высокочастотный хирургический аппарат, для моно и биполярных режимов коагуляции, вапоризациии резания, максимальная выходная мощность в режиме монополярной коагуляции не менее 300 Вт, с автоматической системой контроля выходного напряжения и плотности электрической дуги, режимом пульсовой модуляции, контролем нейтрального электрода, автоматическим самотестированием. рабочее напряжение: 100/120/230/240 В, 50/60 Гц, соответствует стандартам IEC 601-1 и IEC 602-2-2 в комплект входит: электрохирургический блок сетевой шнур переходник для монополярного выхода, 4/5 мм Нейтральный электрод из силикона, с двумя 1резиновыми полосками для фиксации, используется с коагулятором 350 Вт, А=500 кв.см, для соединения необходим соед. шнур Соединительный шнур для соединения нейтральных электродов , длина 300 см Двойная педаль, используется с ВЧ аппаратами для управления коагуляционной и резной функции Передвижная стойка для приборов, 5 полок состоящая из: - основа передвижной стойки на 4-х антистатических роликах, 2 из которых с фиксаторами, с 1-й устойчивой полкой 1 полкой с главным сетевым включателем 1-й наклонной полкой, 1 блоком ящика с замком, 1 ручкой для транспортировки включая большой встроенный канал для шнуров в обеих штангах, 4 набора фиксаторов, I держателем камеры - блок питания с панелью с 12-мя розетками, 12 соединениями выравнивай потенциалов размеры стойки: 700 х 1705 х 686 мм (ш х в х г) полки: 630 х 480 мм (ш х г), диам. роликов: 125 мм Набор жёсткой стержне-линзовой эндоскопической оптики фирмы Karl Storz Оптика типа HOPKINS II стержне-линзовой системы, передне-бокового видения 70°, широкоугольная, крупноформатная, диам. 4 мм длина 29 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. Цветовой код: красный Оптика типа HOPKINS II стержне-линзовой системы, передне-бокового видения 12°, широкоугольная, крупноформатная, диам. 4 мм длина 30 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. Цветовой код: красный Оптика типа HOPKINS II стержне-линзовой системы, передне-бокового видения 12°, широкоугольная, крупноформатная, диам. 4 мм длина 30 см, авто клав ируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. Цветовой код: красный Оптика типа HOPKINS II стержне-линзовой системы. передне-бокового видения 30°, широкоугольная, крупноформатная, диам. 4 мм длина 30 см, авто клав ируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. Цветовой код: красный Набор эндоскопического инструментария фирмы Karl Storz Рабочий элемент, комплект, биполярный, состоит из: рабочий элемент, биполярный - режущая петля, биполярная - ВЧ-кабель. Двигается с помощью пружины. В нерабочем положении электрод находится внутри тубуса. Тубус резектоскопа, включая соединительные трубки для постоянного орошения, с 2-мя переходниками с замками LUER, 26 Шр,, со скошенным наконечником, внутренней трубкой с керамической изоляцией, вращаемой, используется с рабочими элементами Цветовой код: желтый Стандартный обтюратор, для тубусов резектоскопа ,24/26 Шр., цветовой код: желтый Режущая петля, биполярная, маленькая, 24 Шр., - 5 шт. цветовой код желтый, для использования с оптикой HOPKINS II Режущая петля, биполярная, маленькая, 24 Шр., - 5 шт. цветовой код желтый, для использования с оптикой HOPKINS II Оптический обтюратор по SCHMIEDT с каналом для гибких инструментов, для 24/26 Шр. Тубус уретротома по SACHSE, 21 Шр., с каналом для бужей Filiform и 2-мя переходниками с замком LUER Обтюратор для тубуса уретротома 21 Шр., Телескопический мостик с каналом для инструментов 5 Шр. Дополнительный тубус, полукруглый, для введения баллонного катетера, используется с тубусом уретротома Дополнительный тубус для постоянного орошения, для тубуса уретротома Рабочий элемент, комплект состоит из: рабочий элемент 4 ножа Мандрен для введения катетеров Роликовый электрод, диам. 5 мм, 24 Шр., цветовой код: желтый – 3 шт. Электрод с шипами, диам. 5 мм, 24 Шр., цветовой код: желтый - 3 шт. Коагуляционный электрод-шарик, диам. 3 мм, 24 Шр., - 3 шт. цветовой код: желтый Электрод-валик, диам. 3 мм, 24 Щр. - 3 шт. Коагуляционный электрод, остроконечный, 24 Шр, цветовой код: желтый Режущая петля, прямая, 24 Шр., цветовой код: желтый Нож по SACHSE, прямой (не для использования с ВЧ напряжением) Нож крючкообразный (не для использования с ВЧ напряжением) Нож круглый (не для использования с ВЧ напряжением) Уретральный буж, прямой, с каналом для зондов, 12 Шр. Уретральный буж, прямой, с каналом для зондов, 15 Шр. Уретральный буж по BENIQUE, изогнутый, без канала, 10.5 Шр. Уретральный буж по BENIQUE, изогнутый, без канала, 13.5 Шр. Уретральный буж по BENIQUE, изогнутый, без канала, 16.5 Шр. Налобный осветитель с шарнирным соединением и регулированием по высоте, передняя часть поворачивается во все стороны, состоящий из: налобный осветитель с U-образным креплением и шарнирным соединением головная лента волоконнооптический световод с угловым 90° соединением к источнику холодного света зажим для шнура Шприц Жане, 100 мл, с 2 канюлями Жидкостный световод, диам. 2 мм, длина 220 см Волоконнооптический световод, диам. 3.5 мм, длина 230 см 'Тубус цисто-уретроскопа 20 Шр., с вырезом и обтюратором 27026 СО,' 2-мя переходниками с замками LUER, цветовой код: красный 'Телескопический мостик с 1 инструментальным каналом Нож по LUDVIK, прямой, волнообразный (не для использования с ВЧ напряжением) Биопсийные щипцы, с 2-мя подвижными браншами, гибкие, 9 Шр., длина 40 см Биопсийные щипцы с короткими браншами, по MARBERGER, с 2-мя подвижными браншами, используется с оптикой HOPKINS передне-бокового видения 30°, Диагностический тубус, диам. 5.1 мм Операционный тубус, 7 мм, с вращающимся краном, с обтюратором Телескопический мостик, 7 Шр. Биопсийные и захватывающие щипцы, 5 Шр., длина 34 см, с 2-мя подвижными браншами – 2 шт. Ножницы, тупоконечные, 5 Шр., длина 34 см, с одной подвижной браншей - 2 шт. Биопсийные щипцы, 5 Шр., длина 34 см, с одной подвижной браншей, длина 34 см - 2 шт. Биопсийные щипцы, ложкообразные, 5 Шр., длина 34 см, с 2-мя подвижными браншами, полужесткие Обтюратор для использования с тубусами цветовой код: желтый Тубус резектоскопа с соединительными трубками для промывания и отсоса, с 2-мя переходниками с замками LUER, диам. 8 мм, со скошенным концом, вращающейся внутренней трубкой, с керамической изоляцией, используется с рабочим элементом , цветовой код: желтый Рабочий элемент, комплект, состоящий из: рабочий элемент режущая петля, угловая коагуляционный электрод-шарик, 3 мм коагуляционный электрод-шарик, 5 мм коагуляционнаый электрод-игла, угловой 2 ВЧ шнура защитная гильза Режущая петля, 24 Шр., угловая, цветовой код: желтый – 6 шт. Режущая петля, 24 Шр., прямая, цветовой код: желтый – 6 шт. Коагуляционный электрод, 24 Шр., шариковый, диам. 5 мм, цветовой код: желтый – 3 шт. Коагуляционный электрод, 24 Шр., шариковый, диам. 3 мм, цветовой код: желтый – 3 шт. Коагуляционный электрод, 24 Шр, остроконечный, цветовой код: желтый – 3 шт. Коагулирующий игольчатый электрод, угловой, 24 Шр.,цветовой код: желтый - 3 шт. Запасная лампа XENON, 175 Вт. для приборов Зеркало с 3-мя лезвиями для экстракции желчного пузыря длина 6 см – 3 шт. Рабочая вставка, ножницы no METZENBAUM – 3 шт. Рабочая вставка, щипцы – 2 шт. Троакар, размер 7 мм, цветовой код: желтый, состоящий из: троакар пирамидальный канюля без клапана, с краном для инсуффляции, многофункциональный клапан, размер 7 мм Канюля троакара без клапана, размер 11 мм, длина 10.5 см Многофункциональный клапан, размер 11 мм Редукционная гильза, многоразовая, диаметр инструментов 5 мм., внешний диаметр троакарной гильзой 11 мм, цветовой код: зеленый – 3 шт. Набор для позадилонной простатэктомии по Wolch Ретрактор по Muenster | 1 шт. 1 шт. |
| 3 | 3 | Бронхофиброскоп BF – PE 2 | Бронхофиброскоп BF-PE 2 с диаметром дистальной части 4,5 мм. Он идеально подходит для обследования верхних долей легких и периферических областей без потери качества изображения. В новом бронхоскопе увеличено поле зрения до 120°, длина рабочей части (до 600 мм) и диапазон угла изгиба дистальной части (130° вниз). Несмотря на малый диаметр, эндоскоп имеет достаточно широкий инструментальный канал диаметром 2.2 мм. Осветитель галогеновый CLK-4 Галогеновая лампа 150 Вт Наличие помпы для подачи воды и воздуха Галогеновая лампа 150 Вт дает яркий свет необходимой цветовой гаммы. Источник также оснащен помпой для подачи воды и воздуха. Он идеально подходит для работы в поликлинических условиях, когда пространство ограничено, или же есть необходимость часто переносить его в разные помещения. | 1 шт. |
| 3 | 4 | Осветитель галогеновый CKL - 4 |  | 1 шт. |
| 4 | 1 | Комплекс аппаратов для бодиплетизмографических исследований с устройством «Боди мобильным « и Аппаратом для исследования функции внешнего дыхания «Мастер Скрин» на базе персонального компьютера со специальной тележкой для исследования детей в возрасте 4-х лет и старше | спокойная спирометрия поток/объем максимальная вентиляция бодиплетизмография (измерение ОЕЛ, ВГО, ФОЕ, специфического сопротивления) Калибровка ежедневно, перед началом работы Калибровочный насос емкость 3 л Измеряемые параметры: основные потоки и объемы, позволяющие фиксировать рестрикцию и обструкцию на верхнем и периферийном бронхиальных уровнях. Возможность контроля за выполнением пациентом дыхательных маневров. Автоматический расчет должных величин по антропометрическим данным пациента. Сравнение измеренных параметров с должными величинами и фиксация разницы между ними в процентах. Автоматическая интерпретация результатов измерений. Возможность сохранения в памяти компьютера данных о 10 тысячах пациентов с результатам! проведенных исследований. Возможность работы всех программ в среде WINDOWS. Наличие функциональных клавишей быстрого переключения режимов работы. Наличие несложного устройства для гигиенической обработки всех деталей, подвергающихся контеминации в ходе исследований. Возможность доукомплектования прибора опциями для измерения сопротивления (окклюзионного) дыхательных путей, элластичности легочных тканей (комплайенс), бронхопровокационных тестов, риноманометрических исследований, и исследования эффективности работы дыхательной мускулатуры (Р 0.1). Модульный принцип компоновки, позволяющий развить прибор до полномасштабной лаборатории дифференциальной диагностики, оснастив его устройствами для диффузионных импульсно-осциллометрических исследований. Простота разборки сенсора и гигиенической обработки всех деталей, подвергающихся контеминации в ходе измерений. Возможность построения протоколов исследований по желанию пользователя. Сенсор с подогревом сетки пневмотахографа. Диапазон измерений объема ОД - 20 л Диапазон измерений потока 0,1 - 20 л/с Точность измерений + - 2 % Сопротиление датчика не более 0,05 кРа при 10 л/с Кабина аллюминиевая с оргстеклом, открытая с четырех сторон Объем кабины 830 л Калибровка кабины автоматическая Компенсация BTPS автоматическая, электронная Надежность, безотказность в работе. Минимальный ресурс беспроблемной эксплуатации - 8-10 лет. Комплект расходных материалов на 2-3 года работы. Условия эксплуатации: температура +10 - + 40 градусов Цельсия относительная влажность 20 % - 95 % Простота обслуживания. Возможность обслуживания прибора средним медицинским персоналом и обучения персонала за 2-3 рабочих дня. Гарантийный срок 1 год. Проведение пуско-наладочных работ и обучение персонала на месте установки прибора. Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке. Налаженное техническое обслуживание и консультации по методике использования. Обязательное наличие Свидетельства о регистрации в Минздраве и Сертификата соответствия Госстанлапта РФ. МастерСкрин аппарат для исследования функции внешнего дыхания Передвижная тележка для монтажа аппаратуры Устройство для бодиплетизмографических исследов. Программа интерпретации согласно ITS, Matthys или Kriegei/Pedro Устройство для тренировки форсированного выдоха Устройство для гигиенической обработки Стеллаж для устройства для гигиенической обработки Расходные материалы MS В | 1 шт. |
| 5 | 1 | Паровой стерилизатор | Стерилизатор паровой ГК-100-ЗМ предназначен для стерилизации в стационарах медицинских учреждениях водяным насыщением паром под давлением перевязочных материалов, операционного белья, хирургического инструмента, хирургических перчаток и других медицинских принадлежностей, воздействие пара на которые не вызывает изменения их функциональных свойств. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1. Основными техническими характеристиками являются: Рабочее давление пара в парогенераторе и стерилизационной камере, МПа (кгс/см2)' не более 0.22 (2 2) Род тока переменный трехфазный Частота, Гц 50 или 60 Напряжение, В 380 Потребляемая номинальная мощность, кВА, не более 16 Внутренний диаметр стерилизационной камеры мм, 400+/-4 Количество режимов стерилизации 2 Параметры первого режима стерилизации: Рабочее давление МПа (кгс/см2) 0,20-0,02 (2,0±0,2) Температура, °С 132±2 20 Стерилизационной выдержки мин, не менее 20 Параметры второго режима стерилизации: рабочее давление, МПа (кгс/см2) 0,11+0,02(1,1+0,2) Температура,°С т 120+2 время стерилизационной выдержки мин. не менее 45 Габариты, мм Длина 1330±50 Ширина 710±50 Высота 1500±50 1.Масса, кг, не более 280 Средняя наработка на отказ не менее 2500 циклов стерилизации, Полный средний срок службы не менее 10 лет. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ Наименование; Кол-во, шт. Стерилизатор ГК-100-ЗМ - Запасные части:; Вставка плавка ВГТБ 6-5; - 4 шт. Кольцо; - 2 шт. Лампа сигнальная МН 26-0,12-1; - 2 шт. Прокладка (конденсаторов); Прокладка (под крышку стерилизационной камеры); Прокладка (под крышку парогенератора); Стекло водоуказальное НД-141-5; Шайба; - 12 шт. Электронагреватель трубчатый; - 6 шт. Принадлежность: Ключ торцовый; Коробка КСК-18; - 4 шт. Подставка. | 1 шт. |