Администрация Ленинского района

города Новосибирска

Утверждаю:

Глава администрации

Ленинского района

_________________  М. М. Стукало

«___» __________________2006 года

# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

## по проведению ремонтных работ в муниципальном учреждении здравоохранения «Городская клиническая больница № 11»

г. Новосибирск

2006 год

Раздел I. Приглашение к участию в конкурсе

Администрация Ленинского района г. Новосибирска приглашает для участия в открытом конкурсе на проведение ремонтных работ в МУЗ «Городская клиническая больница № 11

### Информация об Организаторе конкурса

Полное наименование         Администрация Ленинского района г. Новосибирска Почтовый адрес 630108 г. Новосибирск ул. Станиславского, 6а

Телефон 343-68-37       Факс 354-75-69

Ответственный исполнитель   Селицкая Светлана Владимировна

Телефон 343-68-37

Источник финансирования          Бюджетные  средства

### Информация о конкурсе

Предмет конкурса

Организатор конкурса намеревается провести открытый конкурс на проведение ремонтных работ в МУЗ «Городская клиническая больница № 11»:

Общестроительные работы, электромонтажные, сантехнические работы - 1500,0 тыс. руб.

Срок выполнения работ: III квартал 2006 года.

В конкурсе может принять участие   любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (далее - «Участник размещения заказа»).

### Порядок и место получения конкурсной  документации

Заинтересованные организации могут получить  комплект конкурсной документации по адресу: 630108, г. Новосибирск ул. Станиславского, 6а кабинет  214.

В обращении следует указать, что это «Запрос на Конкурсную документацию открытого  конкурса на проведение ремонтных работ в МУЗ «Городская клиническая больница № 11»

Конкурсная документация выдается по письменной заявке кандидатов на участие в конкурсе представителю по предъявлению доверенности, подтверждающей полномочия представителя, подписанной полномочным лицом данной организации, либо высылается по почте.

Место подачи заявок 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб. 214.

Телефон 343-68-37

Дата начала подачи заявок 05.06.2006 года.

Дата окончания подачи заявок до 18 час.00 мин. 04.07.2006 года.

Дата,  время и место вскрытия конвертов с предложениями

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет в 10 час.00 мин. местного времени 05.07.2006 года по адресу г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, комната 112а.

Все разъяснения по конкурсной документации и по составлению конкурсной заявки представляются только на письменный запрос Участника размещения заказа, полученный	 не позднее, чем за 5 (пять) дней до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, направит в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа  такое разъяснение будет размещено заказчиком, на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

Срок для оформления и подписания контракта: 14 (четырнадцать) дней с момента определения победителя конкурса.

Раздел II. Инструкции участникам размещения заказа.

Проведение ремонтных работ в МУЗ «Городская клиническая больница № 11»

Заказчик –  Администрация Ленинского района г. Новосибирска.

Содержание конкурсной документации:

Конкурсная документация включает:

- приглашение к участию в конкурсе;

- инструкцию по подготовке конкурсной заявки;

- информационную таблицу участника открытого конкурса;

- техническое задание;

- проект контракта;

- форму конкурсной заявки.

1.  Предмет конкурса

Организатор конкурса намеревается провести открытый конкурс на проведение ремонтных работ в МУЗ «Городская клиническая больница № 11»

Подача заявок

Участник размещения заказа не позднее 18 час. 00 мин.  местного времени         04 июля 2006 года подает письмо-заявку (далее - Заявка на участие форма № 2а) с соответствующими документами, содержащими информацию о деятельности организации, предусмотренную Информационной картой конкурса (Приложение 1).

Участник размещения заказа должен подготовить оригинал и одну копию конкурсной заявки, указав на каждом соответственно «Оригинал конкурсной  заявки» или «Копия конкурсной заявки». В случае расхождения  между оригиналом и копией (копиями) конкурсной заявки преимущество  будет иметь оригинал.

Заявки на участие,  в том числе копии должны быть поданы в запечатанных  конвертах с маркировкой, предусмотренной Формой 1. Затем указанные конверты запечатываются во внешний конверт с маркировкой, предусмотренной Формой 1а. В случае если внешний конверт не оформлен в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем пункте, Заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

Заявки на участие в конкурсе доставляются посыльным или заказным письмом по следующему адресу:   630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, кабинет 214.

  - Все поступающие заявки регистрируются Организатором конкурса в журнале регистрации конкурсных заявок, а на конверте с заявкой делается соответствующая пометка с указанием даты и времени поступления.

Конверты с заявками хранятся в запечатанном виде до момента проведения процедуры вскрытия конвертов в соответствии с п.5 конкурсной документации.

Полученные после окончания приема конвертов заявками на участие в конкурсе  вскрываются и в тот же день такие конверты  возвращаются  представившим их организациям.

  - Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей конкурсной заявки, а Организатор конкурса не имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов конкурса.

2.3. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа  вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения будут опубликованы и в течение двух дней размещены заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и направлены заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

2.3.1. Конкурсные заявки остаются в силе в течение срока, указанного участником конкурса в своей конкурсной заявке. Срок действия конкурсной заявки не должен быть меньше установленного в  информационной карте участника открытого конкурса (приложение 1).

2.4. Участник размещения заказа может представить только одну конкурсную заявку на участие в конкурсе. Если организация представляет более одной конкурсной заявки, все конкурсные заявки, представленные этой организацией, отклоняются.

  - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

- Содержание конкурсного предложения (Заявки)

3.1. Конкурсное предложение, подготовленное Участником размещения заказа, должно содержать:

- конкурсную заявку (Форма 2а)

- документы, содержащие сведения, указанные в Информационной карте участника размещения заказа.

3.2. Если организация не представляет информацию, имеющую существенное значение для оценки ее квалификации или своевременно не представляет разъяснения или обоснования предоставленных сведений, то  это может быть основанием для отклонения заявки такой организации.

- Критерии оценки конкурса

4.1. Оценка результатов конкурса основана на анализе сведений и документов, касающихся следующих требований:

- срок предоставления гарантии качества работ;

- оснащенность;

- сроки выполнения работ;

- применение современных технологий;

- цена контракта,

4.2. Участник размещения заказа должен отвечать следующим критериям:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

Участник конкурса должен обладать всеми необходимыми лицензиями на виды деятельности, связанные с выполнением обязательств в рамках конкурсной заявки.

- Порядок рассмотрения  заявок на участие в открытом конкурсе

5.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе.

5.2. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5.3.  При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе будут объявлены

наименование (для юридического лица),

фамилия, имя, отчество (для физического лица)

почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается,

наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией,

условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе,

5.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе потребовать от участников размещения заказа представления разъяснений положений представленных ими, документов и заявок на участие в конкурсе. При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе.

5.5. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

5.6. Конкурсная комиссия принимает решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе, если заявка на участие в открытом конкурсе не отвечает  требованиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией.

5.7. Заказчик, вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

6. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе.

6.1. Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки Участников конкурса.

6.2.  Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии с критериями, указанными в извещении о проведении открытого конкурса и в конкурсной документации:

- срок предоставления гарантии качества работ;

- оснащенность;

- сроки выполнения работ;

- применение современных технологий;

- цена контракта.

6.3.  На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия присваивает порядковый номер каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

6.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

6.5. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации в течение 3 (трех) дней со дня подписания будет передан победителю конкурса.

6.6. Организация, выигравшая конкурс, подписывает контракт на выполнение подрядных работ  в течение 10  (десяти) календарных  дней  со дня определения победителя конкурса.

6.7. В случае если организация, которой направлены протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проект контракта, не подписывает в установленные сроки контракт  в соответствии с п. 6.6 Конкурсной документации, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения государственного контракта. В этом случае право заключения контракта переходит к участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

7. Порядок заключения контракта на проведение ремонтных работ в МУЗ «Городская клиническая больница № 11»

7.1. Победитель определяется по результатам открытого конкурса.

7.2. Победившая в конкурсе организация подписывает контракт, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации (приложение 3) на проведение ремонтных работ в МУЗ «Городская клиническая больница № 11» в срок, указанный в п.6.6 настоящей Конкурсной документации.

7.3. Неотъемлемой частью указанного контракта является подписанная обеими сторонами локальная смета.

7.4. Стоимость работ по контракту определяется на момент его подписания и  индексации не подлежит.

7.5. При исполнении  Контракта в одностороннем порядке Заказчик имеет право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на 5 (пять) процентов такого объема в случаях выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему, указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на 5 (пять) процентов такой цены.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом конкурсе на проведение ремонтных работ в МУЗ «Городская клиническая больница № 11»

.

Настоящим _________________________________________ подтверждает, что для участия в                             (наименование участника размещения заказа)

открытом конкурсе на проведение ремонтных работ в МУЗ «Городская клиническая больница № 11» направляются ниже перечисленные документы

| №№ п\п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
|  | Заявка на участие в конкурсе (заверенная руководителем, печатью организации) |  |
|  | Анкета участника размещения заказа (заверенная руководителем, печатью организации) |  |
|  | Котировочная заявка заверенная руководителем, печатью организации |  |
|  | Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей). |  |
|  | Бухгалтерский баланс за последний отчетный период (копия) |  |
|  | Справка о состоянии налоговых платежей в ИФНС (копия) |  |
|  | Устав предприятия (заверенный руководителем и печатью организации) копия |  |

Форма 1

З А Я В К А

на участие в конкурсе

на проведение ремонтных работ

в МУЗ «Городская клиническая больница № 11»

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО  «05» июля  2006 г.

Кому: Администрации Ленинского района г. Новосибирска

Куда: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а

Полное наименование конкурсанта:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Адрес:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Форма 1а

З А Я В К А

на участие в конкурсе

на проведение ремонтных работ

в МУЗ «Городская клиническая больница № 11»

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО «05» июля  2006 г.

Кому:          Администрация Ленинского района г. Новосибирска

Куда:            630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а

# Форма 2а

# ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Председателю конкурсной комиссии:

Краткой Т.Г.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения муниципального контракта на проведение ремонтных работ в МУЗ «Городская клиническая больница № 11»

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты _________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице, __________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Цена, тыс. рублей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Цена контракта: Общестроительные, электромонтажные, сантехнические работы: | Руб. |  |  |
|  | Сроки (периоды) поставки товара; (указать периодичность поставки продуктов) |  |  |  |
|  | Сроки и условия оплаты выполненных услуг |  |  |  |
|  | Срок предоставления гарантий качества товара; | Дней/Мес. |  |  |
|  | Качественные характеристики товара | Есть/нет |  |  |
|  | Дополнительные предложения |  |  |  |

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации влияющими на стоимость оказания услуг.

5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить поставки в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

6. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ________________________________________________________________________________

(наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, отсутствие задолженности по уплате начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право администрации Ленинского района, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт на проведение ремонтных работ в других учреждениях здравоохранения Ленинского района г. Новосибирска, в течение 14 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта государственного контракта.

10. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____стр.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель) 				         _________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер     					         ___________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

МП

Приложение 1

Информационная карта конкурса

| № п/п | Наименование Статьи ФЗ№94 | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требования к содержанию и форме заявке на участие в конкурсе (инструкция по ее заполнению) Статья 25 | Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа, в том числе и на прошивке. |
| 2 | Требования к описанию работ Статья 22 | Участник размещения заказа представляет в составе заявки документальные подтверждения о соответствии предлагаемых к выполнению услуг требованиям конкурсной документации. Такие подтверждения должны быть представлены в виде цен по установленной форме |
| 3 | Требования к сроку предоставления гарантийных обязательств | Срок гарантийных обязательств на выполнение поставок продуктов питания (не меньше сроков, установленных законодательством, нормативными актами) |
| 4 | Место, условия и сроки выполнения работ | Место выполнения работ: Городская клиническая больница № 11 630120 г. Новосибирск ул. Танкистов, 23 Сроки выполнения работ: III квартал 2006 г. |
| 5 | Порядок формирования цены контракта | Предлагаемая участником цена на продукцию указываются в спецификации с учетом доставки, погрузочно-разгрузочных работ, не должна превышать максимальной цены соответствующего продукта, указанном в извещении. Стоимость выполнения поставок продуктов питания указывается цифрами и прописью, в случае разночтения преимущество имеет цена, указанная прописью. |
| 6 | Сведения о праве заказчика в одностороннем порядке изменить объем выполняемых по контракту работ в соответствии с частью 5 статьи 9 настоящего Федерального закона | При заключении и исполнении государственного или муниципального контракта изменение условий контракта, указанных в части 12 статьи 25, части 5 статьи 27, части 3 статьи 29, части 1 статьи 31. части 12 статьи 35, части 6 статьи 36, части 13 статьи 37, части 3 статьи 38, части 1 статьи 40, части 14 статьи 41, части 6 статьи 46, части 8 статьи 47. части 10 статьи 53 и частях 5 и 6 статьи 54 настоящего ФЗ, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи. |
| 7 | Место, порядок, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе Статья 21 с.4п.9 | С «05» июня по «04» июля 2006 г. в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (новосибирского времени) заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, кабинет 214 тел. 343-68-37, (факс): 354-75-69 |
| 8 | Требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии со статьей 11 настоящего Федерального закона | Чтобы претендовать на получение муниципального контракта, Участник размещения заказа должен удовлетворять следующим обязательным требованиям: 1) Соответствие Участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение поставок, являющихся предметом конкурса: а) копии действующего устава предприятия б) соответствие предмету конкурса основных видов деятельности участника (для юридических лиц - определенных на основании его учредительных документов); в) отсутствие в учредительных документах ограничений на осуществление деятельности предусмотренной государственным контрактом. 2) Не проведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица или не проведение в отношении Участника размещения заказа – юридического лица процедуры банкротства. 3) Не приостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе. 4) Отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды. |
| 9 | Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки. Статья 25 ч.9 | Участник размещения заказа, подавшие заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. |
| 10 | Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации в соответствии с частью 1 статьи 24 настоящего Федерального закона | Любой участник размещения заказа вправе направить письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течении двух рабочих дней со дня поступления запроса заказчик обязан направить разъяснение положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Заказчик, по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. |
| 11 | Дата, время и место, порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в соответствии со статьей 26 настоящего Федерального закона | Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе в праве присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе заносятся в протокол вскрытия конвертов. |
| 12 | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе Статья 28 ч.4 | Цена контракта; Надёжность, необходимы профессиональные навыки; Сроки (периоды) выполнения работ; Срок предоставления гарантий качества работ; Срок и условия оплаты выполняемых работ; Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. |
| 13 | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Статья 28 | В соответствии со статьей 28 настоящего Федерального закона |
| 14 | Срок заключения контракта Статья 29 | Муниципальный контракт заключается с победителем конкурса в соответствии с формой, включенной в состав конкурсной документации и с учетом предложений организации-победителя. Победитель должен обеспечить подписание Муниципального контракта обеими сторонами в течение 14 дней с даты подведения итогов конкурса конкурсной комиссией и оформления протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. |
| 15 | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе Статья 25 | заявка на участие в конкурсе (Форма 2А) заверенная руководителем, печатью организации анкета участника размещения заказа (Приложение № 2) заверенная руководителем, печатью организации Таблица кратких характеристик, заверенная руководителем, печатью организации -копия устава предприятия, заверенная печатью предприятия; - копия свидетельства о регистрации предприятия, заверенная печатью предприятия; - копия бухгалтерского баланса за истекший период с отметкой ИМНС. - Справку ИМНС о состоянии налоговых платежей в бюджет всех уровней по состоянию на 1.05.2006г. Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена по форме, представленной настоящей конкурсной документации с соблюдением требований, установленные ст.22. |

# Приложение 2

# ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) / Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица |  |
| --- | --- |
| Регистрационные данные: 2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица |  |
| 3.2. Размер уставного капитала (для юридических лиц) |  |
| 3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа |  |
| Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
| Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия, срок действия лицензии) |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) _____________

(подпись)                         (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

___________________                                _____________________

(подпись)                                                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Демонтаж, монтаж водопровода и канализации

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 1,12 | ТЕРр65-01-01 |  |
| 2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,38 | ТЕРр65-02-01 |  |
| 3 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,12 | ТЕРр65-02-02 |  |
| 4 | Снятие: смесителя без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,24 | ТЕРр65-03-07 |  |
| 5 | Снятие: пожарных гидрантов | 100 шт. арматуры | 0,01 | ТЕРр65-03-12 |  |
| 6 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,22 | ТЕРр65-04-01 |  |
| 7 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,06 | ТЕРр65-04-02 |  |
| 8 | Демонтаж санитарных приборов: моек | 100 приборов | 0,02 | ТЕРр65-04-03 |  |
| 9 | Демонтаж санитарных приборов: ванн | 100 приборов | 0,02 | ТЕРр65-04-04 |  |
| 10 | Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене | 100 приборов | 0,06 | ТЕРр65-04-08 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |
| 11 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 1,2 | ТЕР 16-03-002-01 |  |
| 12 | Прокладка трубопроводов канализации из . полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,38 | ТЕР 16-04-001-01 |  |
| 13 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0,14 | ТЕР 16-04-001-02 |  |
| 14 | Установка умывальников одиночныхО: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 2,2 | ТЕР17-01-001-14 |  |
| 15 | Установка биде | 10 комплектов | 0,2 | ТЕР17-01-001-16 |  |
| 16 | Установка душевых кабин: со стальными поддонами | 10 комплектов | 0,2 | ТЕР 17-01-001-20 |  |
| 17 | Установка ванн купальных прямых: чугунных | 10 комплектов | 0,2 | ТЕР 17-01-001-01 |  |
| 18 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,6 | ТЕР 17-01-003-01 |  |
| 19 | Установка моек: на одно отделение | 10 комплектов | 0,4 | ТЕР 17-01-005-01 |  |

Страница 1

РЕМОНТ СТАЦИОНАРА ГКБ №11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм | 1 врезка | 18 | ТЕР 16-07-003-01 |  |
| 21 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 1,2 | ТЕР 16-07-005-01 |  |
| Раздел 3. Материалы |
| 22 | Ванна чугунная 170x75 cl | шт | 2 |  |  |
| 23 | Умывальник 2-й величины | шт | 22 |  |  |
| 24 | Унитаз "комфорт" | шт | 6 |  |  |
| 25 | Мойка стальная эмалированная 50x50 | шт | 4 |  |  |
| 26 | Бачок Люкс (г.Киров) | шт | 6 |  |  |
| 27 | Бидэ | шт | 2 |  |  |
| 28 | Кабина душевая | шт | 2 |  |  |
| 29 | Труба металлопластиковая "HENCO" мпл Д-16 | м | 120 |  |  |
| 30 | Фитинги к металлоплатиковым трубам (60% от труб) | % | 0,6 |  |  |
| 31 | Труба пластиковая канализационная Д-50 | м | 30 |  |  |
| 32 | Труба пластиковая канализационная Д-100 | м | 12 |  |  |
| 33 | Фасонные части пластиковые Д-50 (60% от стоимости труб) | % | 0,6 |  |  |
| 34 | Фасонные части пластиковые Д-100 (60% от стоимости труб) | % | 0,6 |  |  |
| 35 | Смеситель для умывальника | шт | 22 |  |  |
| 36 | Смеситель для ванны | шт | 2 |  |  |
| 37 | Смеситель для кухни | шт | 4 |  |  |
| 38 | Сифон для умывальника | шт | 22 |  |  |
| 39 | Сифон для мойки | шт | 4 |  |  |
| 40 | Гибкая подводка для смесителя 60 см | шт | 60 |  |  |
| 41 | Кран шаровый "ITAP" Ду-15 | шт | 60 |  |  |

Страница 2

РЕМОНТ СТАЦИОНАРА ГКБ №11

Электромонтажные работы

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Электромонтажные работы. |
| 1 | Демонтаж щитков | шт. | 4 | ТЕРмО8-ОЗ-599-1О |  |
| 2 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 15 | шт. | 7 | ТЕРмО8-ОЗ-599-1О |  |
| 3 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 18,5 | ТЕРм08-02-401-01 |  |
| 4 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 0,48 | ТЕРм08-03-594-02 |  |
| 5 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,48 | ТЕРм08-03-594-14 |  |
| 6 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 1 | 100 шт. | 0,35 | ТЕРм08-03-594-01 |  |
| 7 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,02 | ТЕРмО8-ОЗ-593-1О |  |
| 8 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,8 | ТЕРр67-04-5 |  |
| 9 | Светильник для ламп накаливания: местного освещения | 100 шт. | 0,1 | ТЕРм08-03-593-09 |  |
| 10 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,6 | ТЕРр67-04-3 |  |
| 11 | Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 | 100 м | 1,5 | ТЕРм08-02-396-05 |  |
| 12 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,1 | ТЕРм08-03-591-05 |  |
| 13 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,17 | ТЕРм08-03-591-02 |  |
| 14 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,5 | ТЕРр67-04-1 |  |
| 15 | Розетка штепсельная: трехполюсная | 100 шт. | 0,93 | ТЕРмО8-ОЗ-591-11 |  |
| 16 | Розетка штепсельная: полу герметическая и герметическая | 100 шт. | 0,09 | ТЕРмО8-ОЗ-59ЫО |  |
| Раздел 2. Материалы. |
| 17 | Щит силовой (ЩС-1) | шт | 1 | Договорная |  |
| 18 | Щит силовой (ЩС-2) | шт | 1 | Договорная |  |
| 19 | Щит освещения (ЩО-1) | шт | 1 | Договорная |  |
| 20 | Щит освещения (ЩО-2) | шт | 1 | Договорная |  |
| 21 | Щит освещения (ЩО-3) | шт | 1 | Договорная |  |
| 22 | Щит освещения (ЩОА) | шт | 2 | Договорная |  |
| 23 | Кабель ВВГнг 3x1,5 | м | 600 | Договорная |  |
| 24 | Кабель ВВГнг 3x2,5 | м | 800 | Договорная |  |
| 25 | Кабель ВВГнг 5x2,5 | м | 100 | Договорная |  |
| 26 | Кабель ВВГнг5х4 | м | 60 | Договорная |  |
| 27 | Кабель ВВГнг5х6 | м | 90 | Договорная |  |
| 28 | Кабель РК | м | 200 | Договорная |  |
| 29 | Светильник с бактерицидными лампами | шт | 35 | Договорная |  |
| 30 | Светильник ЛПО-2х40 | шт | 32 | Договорная |  |

Страница 3

РЕМОНТ СТАЦИОНАРА ГКБ №11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Светильник Л СП 2x36 | шт | 16 | Договорная |  |
| 32 | Светильник AR/S 4x18 | шт | 48 | Договорная |  |
| 33 | Светильник НПБ | шт | 10 | Договорная |  |
| 34 | Светильник" ВЫХОД" | шт | 2 | Договорная |  |
| 35 | Розетка штепсельная закрытой установки | шт | 93 | Договорная |  |
| 36 | Розетка штепсельная открытой установки ПГ | шт | 9 | Договорная |  |
| 37 | Розетка TV | шт | 17 | Договорная |  |
| 38 | Выключатель 1кл | шт | 17 | Договорная |  |
| 39 | Выключатель 2кл | шт | 10 | Договорная |  |
| 40 | Кабель канал 100x50 | шт | 40 | Договорная |  |
| 41 | Кабель канал 70x20 | шт | ПО | Договорная |  |

Страница 4

РЕМОНТ СТАЦИОНАРА ГКБ №11

Дефектная ведомость

На ремонт 2-го этажа стационара МУЗ Городской Клинической Больницы №11.

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтажные работы: |  |  |
|  | Потолок |  |  |
| 1 | Демонтаж масляной краски | м2 | 247 |
| 2 | Демонтаж извести | м2 | 286 |
|  | Стены |  | 1011 |
| 1 | Снятие старой фаски (масло) | м2 |  |
| 2 | Снятие извести | м2 | 109 |
| 3 | Демонтаж кафеля | м2 | 249 |
| 4 | Пробивка проема | м2 | 4 |
|  | Пол |  |  |
| 1 2 | Демонтаж линолеума | м2 | 300 |
|  | Демонтаж плинтуса деревянного | М.П. | 422 |
| 3 1 | Демонтаж кафеля | м2 | 50 |
|  | Двери |  |  |
|  | Демонтаж деревянных дверей двухстворчатых(10 шт.) | м2 | 25 |
| 2 | Демонтаж деревянных дверей одностворчатых (23 шт.) | м2 | 44 |
| 3 | Демонтаж металлических (1 шт.) | м2 | 2 |
|  | Строительно-монтажные работы: |  |  |
|  | Потолок |  |  |
| 1 | Устройство "Армстронга" | м2 | 175 |
| 2 | Шпатлевка потолка | м2 | 358 |
| 3 4 | Грунтовка потолка | м2 | 358 316 |
|  | Окраска потолка масляной краской | м2 |  |
| 5 | Окраска потолка в/д краской | м2 | 41 |
|  | Стены |  |  |
| 1 | штукатурка стен | м2 | 1347 |
| 2 | Шпатлевка | м2 | 947 947 |
| 3 | Грунтовка стен | м2 |  |
| 4 | Окраска стен масляной краской | м2 | 832 |
| 5 | Устройство обоев под окраску | м2 | <)47 |
| 6 | Окраска обоев в/д краской с колером за 2 раза | м2 | 115 |
| 7 | Устройство отбойника из ЛДСП | МП м2 м2 | 120 400 35 |
| 8 9 | Устройство кафеля |  |  |
|  | Кладка стен из сибита (Б-10) |  |  |
|  | Пол |  |  |
| 1 | Устройство стяжки | м2 | 360 |
| 2 | Настил линолеума | м2 | 258 |
| 3 | Устройство гидроизоляции | м2 | 102 |
| 4 | Устройство кафеля | м2 | 102 |
| 5 | Установка пластикового плинтуса | МП. | 315 |
|  | Двери |  |  |
| 1 | Установка ламинированных дверей с фурнитурой (33 шт) | м2 | 66 |

ДОГОВОР

г. Новосибирск                                                                                     «___»_____________200__г.

_______________________________________________________________________________

(полное наименование, имя подрядчика)

_______________________________________________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________________________

_______________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________и лицензии № _______ действительной до «____» _____________, с одной стороны и ________________________________________

_______________________________________________________________________________,

(полное наименование Заказчика)

имеющее лимиты финансирования в бюджете г. Новосибирска, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ______________________________________________________,

с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в настоящем договоре, и сдать её результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(указать объем, содержание работ и иные предъявляемые требования либо указать, что они определяются в соответствии с технической документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора)

2.2. Результат выполненной работы должен быть пригоден для целей _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать цели использования результата выполненной работы: «для которых такого рода работы обычно используются» либо конкретную цель)

2.3. Передача результата работы оформляется актом приема-передачи, подписанным сторонами.

2.4. Подрядчик предоставляет на результат выполненной работы гарантию качества в течение ___________________________________ с момента передачи результата работы Заказчику (обязуется, что результат работы будет в течение этого срока соответствовать требованиям, указанным в пунктах 2.1-2.2 настоящего договора).

2.5. В случае обнаружения недостатков выполненной работы Заказчик обязан уведомить об этом Подрядчика. Если иное требование не указано в извещении об обнаружении недостатков, считается, что Заказчик установил для Подрядчика срок для устранения обнаруженных недостатков _________ дней с момента направления вышеназванного извещения.

В случае, если Подрядчик в срок, указанный в предыдущем абзаце, не выполнит требования, указанного в извещении, в том числе не устранит обнаруженные недостатки выполненной работы, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и оплаты выполненной работы (потребовать возврата уплаченной денежной суммы в полном объёме). В этом случае уплаченная денежная сумма должна быть возвращена не позднее трех дней с момента направления Подрядчику требования о её возврате.

2.6. Подрядчик обязуется выполнить указанную в настоящем договоре работу в следующий срок   ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать конкретную дату(ы) либо период(ы) времени; «в соответствии с графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора»)

2.7. Заказчик имеет право передать Подрядчику материалы, необходимые для выполнения работы в соответствии с настоящим договором. Передача материалов оформляется актом приема-передачи. В этом случае цена работы, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на стоимость переданных материалов, исчисленную в соответствии с настоящим договором.

2.8. За нарушение срока выполнения работы (в том числе промежуточных сроков) Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере _____% от стоимости неисполненных работ за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Заказчик обязуется уплатить Подрядчику за выполненные работы ________________________________________________________________________________

(прописью)

__________________________________________________________ рублей, в том числе НДС

_________________________________________________________________________  рублей

(прописью)

в соответствии с ценами согласно Приложению (ям) к договору № _____________________.

3.2. Оплата по настоящему Договору производится поэтапно, на основании актов  на выполненные работы, подписанных сторонами.

3.3. Цена работы определяется сметой являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.4. В случае расхождения цены работы, указанной в смете и цены, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, Заказчик обязан уплатить цену, указанную в пункте 3.1 настоящего договора.

3.5. В случае, если в акте приема-передачи выполненных работ (актах выполненных работ) указывается цена большая, чем цена, указанная в смете, либо в пункте 3.1 настоящего договора, то Заказчик обязан уплатить Подрядчику только цену согласно пункту 3.1 настоящего договора.

3.6. Цена, указанная в пункте 3.1 настоящего договора, изменению в большую сторону не подлежит.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами и согласования с начальниками, указанных в настоящем договоре структурных подразделений мэрии г. Новосибирска.

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе соглашение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме одного документа, соответствующего требованиям, указанным в пункте 4.1. настоящего Договора.

4.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для мэрии г. Новосибирска.

4.4. Содержание условий, не указанных в настоящем Договоре, регулируются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

4.5. Ни одна Сторона не имеет право:

- поручить исполнение своих обязательств по настоящему договору третьему лицу;

- переуступить право требования долга третьему лицу.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Начало – со дня подписания договора сторонами и до 31.12. ______ года.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Стоимость материалов включена в смету.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

- Смета;

2. Прочие   ___________________________________________________________

(график выполнения работ, техническая документация)

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК                                                               ЗАКАЗЧИК

__________________________                                 __________________________

(наименование организации)                                     (наименование организации)

юридический адрес                                                        юридический адрес

ИНН / КПП                                                                       ИНН / КПП

Лиц. счет

_________________________                                   __________________________

(телефон)                                                                           (телефон)

_________________________                                   __________________________

Ф.И.О. руководителя                                                     Ф.И.О. руководителя

М.П.                                                                                 М.П.

СОГЛАСОВАНО:

# Начальник УФ и НП мэрии        __________________________          А.В. Петров

(подпись)

Начальник департамента           ___________________________  _____________

_________________________                     (подпись)                                 (Ф.И.О.)

(наименование департамента)

Начальник УФ и НП администрации

________________________ района    _______________________ ___________

(подпись)                        (Ф.И.О.)

М.П.

Начальник отдела (управления)

_____________________________      _________________________ ___________

(подпись)                        (Ф.И.О.)

(наименование структурного подразделения)

Юрист УФ и НП мэрии                    _________________________ _______________

______________________________       (подпись)                                 (Ф.И.О.)