-

МЭРИЯ

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

630099, г.  Новосибирск – 99

Красный проспект, 34

Тел. 227-44-00

от                             №

на № ___________ от ___________

Разъяснение положений конкурсной документации

В связи с  поступившим в адрес муниципального заказчика запросом о разъяснении положений конкурсной документации по лоту № 4 открытого конкурса № К 10/ 2006, предоставляем информацию о ремонтно-строительных работах в администрации Центрального района в новой редакции.

| № пп | Наименование объекта | Виды работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт 1 этажа (кабинеты) | - шпатлевка, штукатурка отдельных мест, побелка потолков – 331 м 2; - штукатурка, шпатлевка, наклейка обоев 768 м2; - штукатурка, шпатлевка, покраска окон 2,5 x 1,6 = 23 шт.; - покраска труб и радиаторов отопления 28 шт., трубы – 140 п.м. |
| 2 | Коридор 1 этажа (левое крыло) | - устройство стен из гипсокартона – 80 м2; - устройство потолка Амстронг – 29 м2.; - укладка линолеума – 29 м2; - установка дверей – 18 шт; - установка светильников – 8 шт. – 50 x 50. |
| 3 | Фойе | - побелка потолков – 220 м2; - разборка стен от плитки – 60 м2; - штукатурка, шпатлевка, покраска стен – 200 м2; - замена мрамора – 60 м2; - замена светильников – 10 шт. |
| 4 | Лестничная клетка | - штукатурка отдельных мест; - шпатлевка, побелка – 260 м2; - частичная замена мрамора. |
| 5 | Ремонт 4 этажа (кабинеты – 445 м2) | - разборка стен от плитки 120 м2; - разборка встроенных шкафов 3.20 x 3.30 – 17 шт.; - установка новых шкафов 3.20 x 3.30 м – 17 шт.; - штукатурка, шпатлевка, побелка потолков – 315 м2; - установка потолков Амстронг – 130 м2. - штукатурка, шпатлевка, наклейка обоев – 700 м2; - укладка линолеума – 445 м2; - очистка от строительной краски, шпатлевка, покраска окон размером 2,05 м x 1.60 = 20 шт.; - покраска труб, радиаторов – 30 шт. |
| 6 | Ремонт 4 этажа (коридор) | - установка гипсокартона, шпатлевка, покраска 280 м2; - укладка линолеума 100 м2; - установка дверей – 19 шт.; - устройство потолка Амстронг – 100м2; - светильники 8 шт. 50 x 50 см.; - установка перегородок: 3.30 x 2.0 м – 2 шт.; 3.30 x 1.5 м - 1 шт.; |
| 7 | Актовый зал – 127 м2 | - штукатурка, шпатлевка, побелка стен – 193 м2; - устройство панелей – 50 м2; - очистка окон от старой краски, подгонка, шпатлевка, покраска – 7 шт. размером 2,5 м x 1,6 м. |

Начальник хозяйственного управления                                             Р.Г. Борисенко

Зам. начальника хозяйственного

управления мэрии                                                                                 Е.В. Ощепкова