УТВЕРЖДАЮ:

Начальник департамента образования,

культуры, спорта и молодежной политики

__________________ В.А. Афанасьев

«___»________ 2006 г.

КОНКУРСНая документация

для проведения ОТКРЫТОГО конкурса на право заключения МуНИЦИПАЛЬНОГО контракта НОВОСИБИРСКА НА выполнение РАБОТ

по капитальному ремонту:

системы отопления здания детского сада №450; здания, участка теплотрассы детского лагеря, котельного оборудования ДОЦ «Созвездие Юниор», кровли здания детского сада №312, помещений  в здании школы №21.

ПО замене:  деревянных оконных блоков на  блоки из профилей ПВХ в здании МОУ ДОВ «ГЦРО».

РАЗРАБОТАНО:

МУ «Отдел технического надзора и развития

материально-технической базы образовательных учреждений»

_________________ Р.М. Ахметгареев

«___»_______ 2006 г.

ТОМ №1

КОНКУРСНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД г. НОВОСИБИРСКА

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Понятия, термины и сокращения, использующиеся в томе 1 и томе 2 конкурсной документации, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон) и Регламентом размещения муниципального заказа, утвержденным постановлением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа»

В томе 1 и томе 2 настоящей конкурсной документации также используются следующие понятия и сокращения:

заказчик – муниципальный заказчик Новосибирска или подведомственный муниципальный заказчик;

заявка - заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения муниципального заказа Новосибирска;

конкурсная комиссия – муниципальная комиссия муниципального заказчика департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Новосибирска по размещению муниципального заказа, в соответствии с ее полномочиями, установленными распоряжением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа»;

организатор конкурса – департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии. Муниципальный заказчик – управление образования мэрии, , в соответствии с ее компетенцией на право проведения открытых конкурсов, установленной распоряжением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа»;

подведомственный муниципальный заказчик; муниципальное учреждение «Отдел технического надзора и развития материально-технической базы образовательных учреждений»; муниципальные учреждения г. Новосибирска участники - участники размещения муниципального заказа Новосибирска.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА

1. Общие сведения

1.1. Состав конкурсной документации

1.1.1. Конкурсная документация для открытого конкурса включает в себя:

1) том 1 конкурсной документации: общая часть (далее - том 1):

а) понятия и сокращения, используемые в конкурсной документации;

б) инструкция по подготовке и проведению конкурса;

2) том 2 конкурсной документации: специальная часть (далее - том 2).

1.1.2. Участник обязан изучить конкурсную документацию.

Представление неполной информации, требуемой конкурсной документацией, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и конкурсной документации, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

1.2. Внесение изменений в конкурсную документацию

1.2.1. Не позднее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок организатор конкурса вправе внести изменения в том 2.

1.2.2. Любые изменения являются неотъемлемой частью тома 2 и на них распространяются все указания, содержащиеся в конкурсной документации.

1.2.3. Изменения направляются организатором конкурса, специализированной организацией заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была представлена конкурсная документация.

1.3. Разъяснение положений конкурсной документации

1.3.1. Любой участник вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации (далее - запрос).

Запрос может быть направлен с момента размещения тома 2 на официальном сайте.

1.3.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса организатор конкурса направляет участнику в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к организатору конкурса не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, установленного томом 2.

1.3.3. Запросы, поступившие позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются.

1.4. Отказ от проведения открытого конкурса

1.4.1. Организатор конкурса, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок.

1.4.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте организатором конкурса, специализированной организацией соответственно в течение пяти и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

1.4.3. В течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса организатором конкурса вскрываются конверты с заявками и направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки.

1.5. Обмен информацией участника с организатором конкурса, специализированной организацией

1.5.1. Контактное лицо организатора конкурса, специализированной организации, указанное в томе 2, имеет право вести официальные переговоры с официальными представителями участников. Любая информация по данной процедуре считается официальной для участника только в том случае, если она сообщается им контактным лицом организатора конкурса, специализированной организации.

1.5.2. Официальной информацией, исходящей от контактного лица организатора конкурса, специализированной организации признается информация, направленная в письменной форме или в форме электронного документа.

1.5.3. Официальным обращением участника к организатору конкурса специализированной организации, подлежащим рассмотрению, будет признано обращение, направленное официальным контактным лицом участника по почте на фирменном бланке участника (в случае его наличия), содержащее: исходящий номер, дату отправления и подпись участника либо в форме электронного документа.

1.5.4. Организатор конкурса, специализированная организация не вправе представлять сведения, составляющие служебную или коммерческую тайну.

2. Порядок подготовки заявок

2.1. Язык заявки

2.1.1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.

2.1.2. Документация может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.

2.1.3. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются конкурсной комиссией для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

2.2. Одно конкурсное предложение от каждого участника

Каждый участник в составе своей заявки подает одно конкурсное предложение по форме, установленной томом 2, с указанием предложений по каждому лоту отдельно (в случае проведения конкурса по 2 и более лотам). При этом участник вправе подать только одно ценовое предложение на лот.

2.3. Затраты на участие в конкурсе

Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, несет участник. Организатор конкурса не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.

2.4. Оформление и подписание заявки

2.4.1. Заявка оформляется в письменной форме.

Участнику по его требованию выдается расписка о получении конверта с заявкой с указанием даты и времени его получения.

2.4.2. Участник должен подготовить заявку.

2.4.3. Документы в составе заявки обязательно должны находиться в порядке, предусмотренном пунктом 6 тома 2.

2.4.4. Конкурсное предложение по форме, установленной томом 2, должно быть подписано лицом, имеющим полномочия для ее подписания от имени участника.

2.4.5. Все документы, входящие в оригинал заявки, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать - в необходимых случаях). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

2.4.6. Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны лицом, подписавшим заявку, и заверены печатью (в случае ее наличия).

2.5  Оформление конвертов с заявками

2.5.1. Участник помещает оригинал заявки в запечатанный общий внешний конверт и в отдельный внутренний конверт или пакет.

2.5.2. На внешнем конверте должно быть указано:

наименование предмета конкурса;

слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО" с указанием времени и даты вскрытия конвертов, установленных томом 2;

наименование организатора конкурса.

2.5.3. На внешнем конверте не должны находиться идентификационные признаки участника, в том числе какие-либо печати или подписи участника. Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника.

Организатор конкурса, специализированная организация принимают и регистрируют только запечатанный внешний конверт.

2.5.4. На внутреннем конверте необходимо указать наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника, а также их адрес. Внутренние конверты на местах склейки должны быть подписаны участником - физическим лицом или руководителем участника - юридического лица или иным уполномоченным лицом и пропечатаны печатью участника (в случае ее наличия).

2.5.5. Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации в секретариате конкурсной комиссии, указываемых в расписке в получении конверта.

3. Порядок подачи заявок, изменение и отзыв заявок, вскрытие конвертов с заявками

3.1. Срок и место подачи заявок

3.1.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу, указанному в томе 2, не позднее времени и даты вскрытия конвертов с такими заявками, установленных томом 2.

3.1.2. Организатор конкурса может продлить срок подачи заявок путем внесения изменения в том 2. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей организатора конкурса и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.

3.1.3. Полученные после окончания приема конвертов с заявками (пункт 11.3 тома 2) конверты с заявками вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам.

3.2. Изменения в заявках и их отзыв

3.2.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до момента начала процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого внешнего конверта).

Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после истечения установленного срока их подачи.

3.2.2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с пунктами 2.4, 2.6 тома 1. Конверты дополнительно маркируются словом "Изменение".

Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

3.2.3. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки.

3.3. Вскрытие конвертов с заявками

3.3.1. Участники, подавшие заявки, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.

Представители участников, пожелавшие принять участие в процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие.

3.3.2. Публично в день, во время и в месте, указанных в томе 2, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками, включая изменения к заявкам.

3.3.3. В день вскрытия конвертов с заявками непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в томе 2, конкурсная комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками.

3.3.4. С момента начала процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого внешнего конверта) участники не имеют права подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

3.3.5. В первую очередь конкурсная комиссия вскрывает конверты с пометкой "Изменения". После вскрытия конвертов с пометкой "Изменения" конкурсная комиссия вскрывает все иные конверты с заявками.

3.3.6. При наличии письменного заявления участника об отзыве заявки конкурсная комиссия вскрывает только внешний конверт с заявкой такого участника. Внутренние конверты с отозванной заявкой конкурсной комиссий не вскрываются и немедленно передаются участнику, отозвавшему заявку, в случае его присутствия на процедуре вскрытия конвертов с заявками.

В случае отсутствия участника, отозвавшего заявку, на процедуре вскрытия конвертов с заявками внутренние конверты с заявкой возвращаются такому участнику секретариатом конкурсной комиссии.

3.3.7. Конкурсная комиссия проверяет сохранность внешнего конверта перед вскрытием. Представители участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

3.3.8. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок, объявляются при вскрытии конвертов с заявками.

3.3.9. При вскрытии конвертов с заявками конкурсная комиссия вправе потребовать от участников представления разъяснений положений представленных ими документов и заявок. При этом не допускается изменение заявки.

3.3.10. Заявки, включая поправки к ним, которые не были вскрыты и зачитаны вслух, не принимаются конкурсной комиссией для дальнейшей оценки независимо от обстоятельств.

4. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок, условия их отклонения

4.1. Рассмотрение заявок

4.1.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям конкурсной документации.

4.1.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать десяти дней со дня вскрытия конвертов с заявками.

4.1.3. Конкурсная комиссия при рассмотрении заявок:

4.1.3.1. Проверяет заявки на соответствие формальным требованиям конкурсной документации: правильность оформления заявок в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 2.2, 2.4 и 2.5 тома 1.

4.1.3.2. Проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям правомочности на участие в конкурсе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона и пункт 2.1 тома 2).

4.1.3.3. Проверяет в заявке наличие документов, предусмотренных пунктом 1 части 3 статьи 25 Закона и томом 2, правильность и полноту их оформления и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.4. Проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям к участникам, установленным в соответствии с пунктом 1 части 1, пунктом 1 части 2 и частью 3 статьи 11 Закона и пунктами 2.2 и 2.3 тома 2, в том числе проверяет наличие документов (копий документов), предусмотренных подпунктами "б", "в", "г" пункта 3 части 3 статьи 25 Закона, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.5. Проверяет заявки на соответствие требованиям технического задания, дефектной ведомости конкурсной документации.

4.1.3.6. Проверяет наличие копий документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг, являющихся предметом конкурса, требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.7. Проверяет соответствие цены заявки начальной цене муниципального контракта, установленной томом 2.

4.1.3.8. Проверяет заявки на предмет наличия арифметических и технических ошибок.

4.1.4. При рассмотрении заявок конкурсная комиссия принимает во внимание мнение рабочей группы (экспертов), которая по поручению конкурсной комиссии осуществляет экспертизу представленных участниками заявок.

4.1.5. На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника и о признании участника, подавшего заявку, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника к участию в конкурсе.

4.1.6. Организатор конкурса вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника - юридического лица, подавшего заявку, проведении в отношении такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

4.1.7. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в соответствии с частью 3 статьи 25 Закона, установления факта проведения ликвидации участника - юридического лица или проведения в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, организатор конкурса, конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

4.1.8. Участникам, подавшим заявки и признанным участниками конкурса, и участникам, подавшим заявки на участие в конкурсе и недопущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.

4.1.9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника, подавшего заявку, конкурс признается несостоявшимся.

4.2. Основания отклонения заявок

4.2.1. При рассмотрении заявок участник не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случаях:

4.2.1.1. Заявка не соответствует формальным требованиям конкурсной документации: заявка оформлена не в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 2.2, 2.4 и 2.6 тома 1.

4.2.1.2. Документы не соответствуют требованиям тома 2.

4.2.1.3. Отсутствует или не в надлежащем виде или неполно оформлен какой-либо документ (копия документа), предусмотренный Законом и томом 2, либо выявлена недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.2.1.4. Отсутствует или в не надлежащем виде или неполно оформлена какая-либо форма, предусмотренная томом 2.

4.2.1.5. Участник не соответствует требованиям правомочности на участие в конкурсе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона и пункт 2.1 тома 2):

а) проводится ликвидация участника - юридического лица или проводится в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедура банкротства;

б) приостановлена деятельность участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) у участника есть задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

г) в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков содержатся сведения об участнике.

4.2.1.6. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса, если такие требования установлены в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона и пунктом 2.2 тома 2.

4.2.1.7. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам, если такие требования в соответствии с частью 2 статьи 11 Закона установлены частью 1 пункта 2.3 тома 2.

4.2.1.8. Участник не соответствует дополнительным требованиям, предъявляемым к участникам при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если указанные требования установлены Правительством Российской Федерации и частью 2 пункта 2.3 тома 2.

4.2.1.9. Заявка участника не соответствует техническому заданию конкурсной документации либо товар, работа, услуга, являющиеся предметом конкурса, не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены такие требования.

4.2.1.10. Цена заявки по лоту превысит начальную цену муниципального контракта по соответствующему лоту, указанную в томе 2.

4.2.1.11. Ценовое предложение подготовлено не в соответствии с томом 2.

Если будет выявлено несоответствие между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, то предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной буквенными значениями.

4.2.1.12. Участие в конкурсе участника не допускается федеральным законом.

4.2.1.13. Представленные в заявке расчеты и обоснования содержат грубую арифметическую или техническую ошибку, исправление который меняет технические характеристики или цену заявки.

4.2.2. Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности.

Конкурсная комиссия вправе признать несущественными отклонения от требований конкурсной документации только в случае, если эти отклонения не противоречат нормам действующего законодательства.

4.3. Оценка и сопоставление заявок, порядок определения победителя конкурса

4.3.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных участниками, признанными участниками конкурса. Период оценки и сопоставления заявок определяется в соответствии с действующим законодательством.

4.3.2. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление заявок участников конкурса в целях определения победителя конкурса в соответствии с критериями оценки, установленными томом 2.

4.3.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения государственного контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения муниципального контракта, присваивается первый номер.

4.3.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения муниципального контракта и заявке которого присвоен первый номер.

5. Заключение муниципального контракта по результатам проведения конкурса

5.1. Заключение муниципального контракта

5.1.1. Заказчик заключает муниципальный контракт с победителем конкурса на условиях, содержащихся в конкурсной документации и заявке победителя конкурса.

5.1.2. Победителю конкурса в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передаются один экземпляр указанного протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения муниципального контракта, предложенных победителем конкурса в заявке, в проект муниципального контракта, прилагаемый к тому 2.

5.1.3. Победитель конкурса должен представить заказчику подписанный проект муниципального контракта, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2 тома 1, и обеспечение исполнения муниципального контракта, если указанное обеспечение предусмотрено томом 2, в срок, установленный томом 2.

5.1.4. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный томом 2, не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2 тома 1, а также обеспечение исполнения муниципального контракта, если указанное обеспечение предусмотрено пунктом тома 2, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

5.1.5. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

5.1.6. Правоотношения между заказчиком и победителем конкурса по предмету конкурса возникают после подписания муниципального контракта и внесения его Реестр муниципальных контрактов Новосибирска.

5.2. Право заказчика отказаться от заключения муниципального контракта

После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный томом 2 для заключения муниципального контракта, заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения муниципального контракта с участником, с которым заключается такой муниципальный контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников - юридических лиц или проведения в отношении участников - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 Закона и томом 2;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5.3. Возврат заявок участникам

После процедуры вскрытия конвертов все поступившие заявки  становятся собственностью заказчика и возврату участникам не подлежат.

6. Правовое регулирование

Взаимоотношения участников, конкурсной комиссии, организатора конкурса и специализированной организации, возникшие в связи с проведением настоящего конкурса, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми актами г. Новосибирска.

ТОМ №2

(специальная часть)

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Предмет конкурса, начальная цена муниципального контракта, источник финансирования

1.1.1. Предметом настоящего конкурса является: выполнение работ по капитальному ремонту.

1.1.2. Выполнение работы осуществляется в соответствии с техническим заданием , дефектной ведомостью, ведомостью объемов работ конкурсной документации.

1.1.3. Начальная цена муниципального контракта:

| № Лта | Наименование и описание лота | Начальная цена муниципального контракта по лоту (тыс.рублей.) |
| --- | --- | --- |
| Лот № 1 | Капитальный ремонт системы отопления и помещений здания детского сада № 450 Калининского района по адресу ул. Учительская, 17А. | 1830,0 |
| Лот № 2 | Капитальный ремонт помещений здания, котельного оборудования, участка теплотрассы детского лагеря «Созвездие Юниор» по ул. Кирова 44/1. | 2300,0 |
| Лот № 3 | Капитальный ремонт кровли здания детского сада №312 по адресу ул. Д. Донского, 43/1. | 615,0 |
| Лот № 4 | Замена деревянных оконных блоков на блки из профилей ПВХ в здании МОУ ДОВ «ГЦРО» по адресу проспект Карла Маркса,21. | 350,0 |
| Лот № 5 | Ремонт помещений здания школы №21 по адресу: ул. Гоголя, 188/1 | 680,0 |
| Итого: |  | 5775,0 |

1.1.4. Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2006 год.

1.2. Сведения о заказчике, уполномоченном органе, специализированной организации

1.2.1 Заказчик по лоту 2;4,5: МУ «Отдел технического надзора и развития материально-технической базы образовательных учреждений» управления образования мэрии Новосибирска, ИНН 5406283285, КПП 540601001

место нахождения и почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34

банковские реквизиты: ИНН 5411100120 УФ и НП мэрии

Лицевой счет 02930000013 в УФК по Новосибирской области

Р/счет 40204810800000000513

в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области г.Новосибирск

контактное лицо: Шмидт С.Б.(по техническим вопросам), контактный телефон: 227-44-42, Морозова Е.В. (по организационным вопросам) контактный телефон/факс: 227-44-43.

1.2.2 Заказчик по лоту №1: Заказчик МДОУ Центр развития ребенка детский сад №450 «Сибирская сказка» ИНН 5410128807 в УФ и НП мэрии; КПП 541001001; БИК  045004001; р/счет 40204810800000000513; л/сч. 01402001.1 в УФК по Новосибирской области. Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области г. Новосибирска.

Контактное лицо: Шмидт С.Б.(по техническим вопросам), контактный телефон: 227-44-42, Морозова Е.В. (по организационным вопросам) контактный телефон/факс: 227-44-43, Пылаева Тамара Николаевна  тел.265-88-16.

1.2.3 Заказчик по лоту №3: Заказчик МДОУ  Центр развития ребенка детский сад №312 «Жемчужинка г. Новосибирск, 630082 Д.Донского 43/1, Инн 5402131813, кпп 540201001, л. Счет 014.02.002.1 в УФ и НП мэрии, р/счет 402040810800000000513 в ГРКЦ ГУ Банка России по НСО.

Контактное лицо: Шмидт С.Б.(по техническим вопросам), контактный телефон: 227-44-42, Морозова Е.В. (по организационным вопросам) контактный телефон/факс: 227-44-43, Игнатовская Анна Александровна тел.2251960.

### 1.3. Содержание и состав конкурсной документации

Конкурсная документация для настоящего конкурса включает в себя:

1) том 1 конкурсной документации: общая часть (далее - том 1).

2) настоящий том 2 конкурсной документации: специальная часть (далее - том 2), состоящий из:

а) инструкции участникам;

б) приложения № 1 к тому 2 – «Техническое задание»;

в) приложения № 2 к тому 2 – «Проект муниципального контракта Новосибирска»;

г) образцов форм для заполнения в соответствии с томом 2:

форма №1 «Конкурсное предложение» с приложениями:

1) форма №1.1 «Календарный план выполнения работ»;

2) форма №1.2 «локальная смета».

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ  И К РАБОТАМ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ КОНКУРСА

2.1. Требования правомочности  на участие в  конкурсе

Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с пунктами 2-4 части 1 и пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон):

а) непроведение ликвидации участника-юридического лица или непроведение в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

б) неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

г) отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

2.2. Требования, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса, установленные в соответствии с пунктом 1 части 1  статьи 11 Закона

Участник должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с #M12293 0 901941785 0 0 0 0 0 0 0 2849656315пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона#S:

Участник должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения.

Требование установлено в соответствии с подпунктом 102 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «#G0О лицензировании отдельных видов деятельности» (Российская газета, N 153-154, 10.08.2001, Парламентская газета, N 152-153, 14.08.2001, Собрание законодательства Российской Федерации, N 33, 13.08.2001, ст.3430, Приложение к "Российской газете", N 35, 2001 год, Библиотечка Российской газеты, N 13, 2005 год); пунктом 1 #G0Положения о лицензировании деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с 
государственным стандартом,  утвержденного постановлением Правительства РФ от 21 марта 2002 года N 174 (Российская газета, N 60, 04.04.2002, Собрание законодательства Российской Федерации, N 12, 25.03.2002, Приложение к "Российской газете", N 17, 2002 год)

2.3. Иные требования к участникам

Требования не установлены

2.4. Требования, предъявляемым законодательством Российской Федерации к товарам, работам, услугам, являющихся предметом конкурса, установленные в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 25  Закона

Требования не установлены.

3. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ

#### Преимущества не установлены

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ВХОДЯЩАЯ В ЗАЯВКУ

4.1. Заявка, подготовленная участником, должна содержать следующие документы:

4.1.1. Содержание (опись документов с нумерацией их порядка) заявки.

4.1.2. Документ, подтверждающий правовой статус участника: 1) для юридических лиц:

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, оформленная в соответствии с приложением № 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438 «О Едином государственном реестре юридических лиц»  (выписка или нотариально заверенная копия).

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с

приложением № 2 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438, должна содержать следующие сведения:

а) наименование юридического лица (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, для коммерческих организаций на русском языке. В случае если в учредительных документах юридического лица его наименование указано на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке, указывается также наименование юридического лица на этих языках);

б) организационно-правовая форма;

в) адрес (место нахождения);

г) способ образования юридического лица (создание или реорганизация);

д) сведения об учредителях (участниках) юридического лица;

е) сведения о прекращении деятельности юридического лица (способ прекращения деятельности юридического лица, дата принятия решения о прекращении деятельности, наименование органа, принявшего решение о прекращении деятельности юридического лица);

ж) размер уставного капитала;

з) сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность, реквизиты документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);

и) сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом (наименование лицензирующего органа, номер лицензии, дата принятия решения о предоставлении (переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии, приостановлении, возобновлении, аннулировании) лицензии, срок действия лицензии, наименование территории, на которой действует лицензия, лицензируемый вид деятельности);

к) сведения о филиалах и представительствах юридического лица;

л) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;

м) номер и дата регистрации юридического лица в качестве страхователя:

в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации;

в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации;

в территориальном фонде обязательного медицинского страхования;

н) сведения о банковских счетах юридического лица.

2) для индивидуальных предпринимателей:

Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки, оформленная в соответствии с приложением № 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 № 630 «О Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, Правилах хранения в единых государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов (сведений) и передачи их на постоянное хранение в государственные архивы, а также о внесении изменений и дополнений в Постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. N 438 и 439»  (выписка или нотариально заверенная копия).

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в соответствии с приложением № 2 к Правилам ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 № 630,  должна содержать следующие сведения:

а) фамилия, имя и (если имеется) отчество (для иностранного гражданина и лица без гражданства такие сведения дополнительно указываются латинскими буквами на основании сведений, содержащихся в документе, удостоверяющем личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);

б) пол;

в) дата и место рождения;

г) гражданство (при отсутствии у индивидуального предпринимателя гражданства указывается: «лицо без гражданства»);

д) место жительства в Российской Федерации (адрес, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке, - наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, квартиры);

е) данные документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации - для индивидуального предпринимателя - гражданина Российской Федерации;

ж) вид и данные документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, - для индивидуального предпринимателя - иностранного гражданина;

з) вид и данные документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, - для индивидуального предпринимателя, являющегося лицом без гражданства;

и) вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право индивидуального предпринимателя временно или постоянно проживать в Российской Федерации, - для индивидуального предпринимателя - иностранного гражданина или лица без гражданства;

к) дата государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об указанной государственной регистрации;

л) дата и способ прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (по заявлению, либо в связи со смертью, либо в связи с принятием судом решения о признании его банкротом или о прекращении его деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в принудительном порядке, либо в связи с вступлением в силу приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения права заниматься предпринимательской деятельностью на определенный срок, либо в связи с аннулированием или окончанием срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в Российской Федерации);

м) сведения о лицензиях, полученных индивидуальным предпринимателем;

н) идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе;

о) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;

п) номер и дата регистрации индивидуального предпринимателя в качестве страхователя:

в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации;

в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации;

в территориальном фонде обязательного медицинского страхования;

р) сведения о банковских счетах индивидуального предпринимателя.

3) для иных физических лиц:

копии документов, удостоверяющих личность.

4) для иностранных лиц:

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.

4.1.3. Документы, подтверждающие правомочность лица, подписавшего конкурсное предложение по форме №1 (далее – конкурсное предложение):

а) в случае если конкурсное предложение подписал руководитель юридического лица-участника, то предоставляется документ, подтверждающий правомочность руководителя действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами (заверенная подписью руководителя и печатью юридического лица копия);

б) в случае если конкурсное предложение подписано не руководителем юридического   лица-участника или не физическим лицом-участником, в том числе индивидуальным предпринимателем, предоставляется нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на право подписания конкурсного предложения лицу, подписавшему конкурсное предложение.

4.1.4. Форма «Конкурсное предложение» с указанием названия лота(ов) (одна форма на все лоты конкурса). Цена предложения по лоту (-ам) проставляется цифрами и прописью, с указанием, в том числе суммы налога на добавленную стоимость.

4.1.5. Форма «Календарный план выполнения работ» по каждому лоту отдельно.

4.1.6. форма  «локальная смета» (по каждому лоту отдельно).

Ценовые предложения, указанные в формах «Конкурсное предложение»,  «локальная смета» по соответствующим лотам должны быть идентичными.

В случае противоречия между документами, перечисленными в пункте 6 тома 2 в части ценовых предложений, конкурсная комиссия будет принимать во внимание ценовое предложение, указанное участником в форме «Конкурсное предложение».

4.1.7. Копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным пунктом 2.2 тома 2.

.

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ЗАЯВКИ. ВАЛЮТА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЦЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И РАСЧЕТОВ

5.1. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетов с подрядчиками, является российский рубль.

5.2. Ценовое предложение должно учитывать:

5.2.1. Условия выполнения работ: Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций

5.2.2. Условия оплаты: Авансирование подлежащих выполнению работ не предусматривается. Оплата выполненных работ производится после подписания акта приемки выполненных работ и по мере поступления бюджетных средств. Оплата выполненных работ осуществляется в пределах годового лимита финансирования работ 2006/2007 г.г..

5.2.3. Сроки выполнения работ:

По лоту1,2,3,4,5–до 20.09.2006 года.

5.2.4. Требования и условия, сформулированные в конкурсной документации.

5.2.5. Наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения обязательств по Контракту.

5.2.6. Обеспеченность машинами, механизмами и оборудованием, материалами, конструкциями, деталями.

# 5.2.7. Цена заявки определяется как общая стоимость работ и затрат, с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

5.3. Локальная смета (далее – Расчёт) должна составлена в программном комплексе «Гранд-смета» и содержать без исключения все наименования и объемы работ, а также предусматривать использование материалов, предусмотренных Техническим заданием, дефектной ведомостью. Наименования и объемы работ, а также материалы, не включенные в Расчет, считаются не включенными в ценовое предложение. В таком случае считается, что Участник представил ценовое предложение на частичное выполнение работ либо выполнение работ с ненадлежащим качеством, что не соответствует требованиям технического задания и является основанием для отклонения заявки соответствующего Участника.

5.4. В составе конкурсной заявки Претендент представляет конкурсное предложение Форма №1. Конкурсное предложение включает в себя:

- Календарный план выполнения работ по Форме №1.1;

- Локальную смету по Форме №1.2 ( на бумажном и электронном носителе записанную в файле «Гранд-смета»)

Цена заявки определяется как общая стоимость работ и затрат по Форме №1.2.

Сметная стоимость определяется с соблюдением следующих правил ценообразования:

Смета составляется на основе сметно-нормативной базы ГЭСН-2001,  привязанная к условиям Новосибирской области (ТЭР, ТЭРр, ТЭРм, ТЭРп- 2001) с переводом в текущий уровень цен по индексам Новосибирской области, выпускаемым администрацией  Новосибирской области с учетом рекомендаций мэрии г. Новосибирска, в файле программного комплекса Гранд-смета.

Накладные расходы определять в соответствии с Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС-81-33.2004) с учетом коэффициента 0,94 согласно письма Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 31.01.2005 №ЮТ-260/06 «О порядке применения нормативов накладных расходов в строительстве». При снижении норматива накладных расходов следует учитывать, что в его структуру включены: обязательные отчисления на оплату труда  рабочих строителей и административно-хозяйственного персонала (ЕСН), а также расходы на обеспечение санитарно-гигиенических, бытовых условий и охрану труда работников.

- Сметную прибыль определять в соответствии с Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001) с учетом изменений, введенных письмом Федерального агентства по строительству и ЖКХ 
от 18.11.2004 № АП-5536/06 «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве» и письмом Жилищного комитета от 17.01.2005 № 2-46/05. При снижении норматива сметной прибыли следует учитывать, что в норматив включены затраты на оплату отдельных региональных и федеральных налогов, развитие производства и материальное стимулирование работников.

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость,

дополнительных  затрат на строительство временных зданий и сооружений, затраты на разработку сметной документации; резерв средств на непредвиденные расходы, а также с учетом применения  коэффициентов согласно действующих нормативов.

5.5 Стоимость монтажа оконных блоков по лоту №1 должна включать в себя  погрузо-разгрузочные работы, доставку до места монтажа, а также подъем  продукции на этаж.

5.6. Не допускается снижение стоимости работ путем применения общего понижающего коэффициента к стоимости материалов,  объемам работ.

5.7. Указанная в конкурсной заявке цена должна быть фиксированной и без дополнительной индексации.

6. ПРАВО ЗАКАЗЧИКА В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ ИЗМЕНИТЬ ОБЪЕМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ РАБОТ И ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Предусмотрено право заказчика при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных  контрактом работ не более  чем на пять процентов  такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах (статья 9часть6).

7. КОМПЕТЕНТНАЯ КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

Компетентной конкурсной комиссией для настоящего конкурса является комиссия  департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска по размещению муниципального заказа Новосибирска.

8. ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗЪЯСНЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

8.1. Дата начала предоставления разъяснений конкурсной документации: 
«10» июля 2006г.

8.2. Дата окончания предоставления разъяснений конкурсной документации: 
«01»  августа 2006г.

9.  МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

9.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 каб. 420б

9.2. Дата начала подачи заявок: «17» июля 2006г.

9.3. Дата окончания подачи заявок: день вскрытия конвертов с заявками, установленный пунктом 12 тома 2,  но не позднее начала процедуры вскрытия конвертов с заявками после объявления конкурсной комиссией участникам о возможности подать заявки (часть 2 статьи 26 Закона).

10. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С  ЗАЯВКАМИ, МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА

10.1. Вскрытие конвертов с заявками произойдет по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528 в 10-00 часов  «08» августа 2006 года.

10.2. Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса будут определены конкурсной комиссией в сроки, установленные Законом.

### 11. КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК

11.1. Критерий оценки заявок – минимальная твердая (фиксированная) стоимость работ, являющихся предметом конкурса, по соответствующему лоту (-ам), предложенная участником конкурса при условии соответствия всем требованиям конкурсной документации.

11.2. В случае равенства минимальных ценовых предложений двух и более участников, победителем конкурса будет признан участник конкурса, предложивший наибольший гарантийный срок, имеющий больший опыт работы по ремонту  образовательных учреждений  и положительный отзыв своей работе.

12. СРОК ПОДПИСАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Победитель конкурса обязан в течение 15 дней со дня  подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписать проект муниципального контракта, переданный ему заказчиком, и представить его заказчику.

|  | Приложение №1 к тому 2 конкурсной документации УТВЕРЖДАЮ: Начальник управления образования мэрии Новосибирска _____________Г.А. Старцев «_____»_________ 2006 г. |
| --- | --- |

Техническое задание, ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ, ведомость объемов работ НА выполнение работ по капитальному ремонту:

системы отопления здания детского сада №450; здания, участка теплотрассы детского лагеря, котельного оборудования ДОЦ «Созвездие Юниор», кровли здания детского сада №312, помещений  в здании школы №21.

ПО замене:  деревянных оконных блоков на  блоки из профилей ПВХ в здании МОУ ДОВ «ГЦРО» .

Разработано:

Заместитель директора МУ «Отдел технического надзора и развития материально-технической базы образовательных учреждений»

______________ С.Б. Шмидт

«___»___________2006г.

М.П.

Приложение №1

к тому 2 конкурсной документации

|  | ЛОТ№1 Техническое задание |
| --- | --- |

на выполнение работ по капитальному ремонту помещений и системы отопления здания детского сада №450 «Сибирская сказка».

- Сроки выполнения работ:  окончание ремонтных работ 20.09.2006 год.

По лоту 1 –

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установленным действующими СНиП, СанПиН.

- Гарантийный срок должен составлять не менее 2 -х лет.

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.

- Все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

- Примечание: указанные в техническом задание торговые марки материалов носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

ЛОТ №1:

капитальный ремонт помещений и системы отопления здания детского сада № 450: ул.Учительская 17А.

### Начальная цена контракта (максимально возможная)  -  1830,0 тыс. рублей

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Подвал |  |
| Отопление |
| 1 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 25мм | 100 шт. | 0,2 |  |
| 3 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм | 100 шт. | 0,8 |  |
| 5 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 100 сгонов | 0,2 |  |
| 6 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 100 сгонов | 0,3 |  |
| 7 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 0,9 |  |
| 8 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,65 |  |
| 9 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,9 |  |
| 10 | Отводы 90град. наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм | шт | 16 |  |
| 11 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,65 |  |
| 12 | Отводы 90град. , диаметром 32мм | шт | 12 |  |
| 13 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 1 м3 изоляции | 4 |  |
| Водоснабжение |
| 14 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0,18 |  |
| 16 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0,52 |  |
| 18 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 100 шт. | 0,13 |  |
| 20 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 100 сгонов | 0,13 |  |
| 21 | Установка фильтров диаметром 32 мм | 10 фильтров | 1,8 |  |
| 22 | Установка фильтров диаметром 20 мм | 10 фильтров | 5,2 |  |
| 23 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 1,3 |  |
| 24 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопроводов | 3,13 |  |
| 25 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 1,6 |  |
| 26 | Отводы 90град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм | шт | 40 |  |
| 27 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 100 м трубопровода | 1,4 |  |
| 28 | Отводы 90град. наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм | шт | 40 |  |
| 29 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м трубопровода | 1,3 |  |
| 31 | Отводы 90град. диаметром 32мм | шт | 35 |  |
| Канализация |
| 32 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 1,1 |  |
| 33 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,95 |  |
| 34 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 1,1 |  |
| 35 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,95 |  |
| Раздел 2. Санузлы |  |
| Канализация |
| 36 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 1,1 |  |
| 37 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,95 |  |
| 38 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 1,1 |  |
| 39 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,95 |  |
| 40 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,75 |  |
| 41 | Фасонные и соединительные части к металлополимерным трубам: тройник размером 3/4" | шт | 20 |  |
| 42 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 1,85 |  |
| 43 | Фасонные и соединительные части к металлополимерным трубам: тройник размером 1" | шт | 64 |  |
| Санитарно-технические работы |
| 44 | Смена санитарных приборов унитазов типа "Компакт" | 100 приборов | 0,26 |  |
| 45 | Унитаз "Компакт" | компл | 26 |  |
| 46 | Регулировка смывного бачка | 100 приборов | 0,26 |  |
| 47 | Смена санитарных приборов раковин | 100 приборов | 0,27 |  |
| 48 | Раковина | компл | 27 |  |
| 49 | Демонтаж поддонов душевых чугунных и стальных мелких | 10 комплектов | 1 |  |
| 50 | Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких | 10 комплектов | 1 |  |
| Строительные работы |
| 51 | Разборка тумб кирпичных под унитазы | 1 м3 | 7 |  |
| 52 | Кладка тумб под унитазы кирпмчных | 1 м3 кладки | 7 |  |
| 54 | смена плитки кирамической со стен | 100 м2 поверхности облицовки | 7 |  |
| 55 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 1 |  |
| 56 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 1 |  |
| 57 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,5 |  |
| Водоснабжение |
| 58 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 2,4 |  |
| 59 | Фасонные и соединительные части к металлополимерным трубам: угольник Н-В размером 3/4" | шт | 120 |  |
| 60 | Фасонные и соединительные части к металлополимерным трубам: тройник размером 3/4" | шт | 120 |  |
| 61 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 1,15 |  |
| 62 | Фасонные и соединительные части к металлополимерным трубам: тройник размером 1" | шт | 28 |  |
| 63 | Кран шаровой В-В размером 1/2" | шт | 80 |  |
| 64 | Фасонные и соединительные части к металлополимерным трубам: переходник Н-В размером 3/4" | шт | 42 |  |
| 65 | Фасонные и соединительные части к металлополимерным трубам: фиксатор пластмассовый ординарный размером 1" | шт | 50 |  |
| 66 | Фасонные и соединительные части к металлополимерным трубам: фиксатор пластмассовый ординарный размером 1/2" | шт | 80 |  |
| 67 | Фасонные и соединительные части к металлополимерным трубам: фиксатор пластмассовый ординарный размером 3/4" | шт | 100 |  |

|  | ЛОТ №2 Техническое задание |
| --- | --- |

на выполнение работ по капитальному  ремонту   помещений здания, котельного оборудования, участка теплотрассы детского лагеря «Созвездие Юниор» по ул. Кирова 44/1.

- Сроки выполнения работ:  окончание работ 20.09.2006 год.

По лоту 2–

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установленным действующими СНиП, СанПиН.

- Гарантийный срок должен составлять не менее 2 -х лет.

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.

- Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

- Примечание: указанные в техническом задание торговые марки материалов носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

ЛОТ 2:

на выполнение работ по капитальному  ремонту   помещений здания, котельного оборудования, участка теплотрассы детского лагеря «Созвездие Юниор».

Начальная цена контракта составляет  2300,0  тыс. рублей.

Дефектная ведомость

На выполнение капитального  ремонта помещений, котельного оборудования и участка теплотрассы детского лагеря НОУ ДОД ДОЦ «Юниор», «Созвездие Юниор»

- Демонтаж  насосов сетевых К-80-65-160 – 2 шт.

- Ревизия скоростного водонагревателя (бойлера) -10-168-4м. – 1 шт.

- Демонтаж дутьевого вентилятора ВЦ-4-75-2,5 – 1 шт.

- Замена задвижек  : Д-80 – 5 шт.

Д- 100 – 11 шт.

Д- 150 – 1 шт.

Д- 50   - 13 шт.

5.  Замена водогазопроводных  труб: Д-219 – 0,02 тн.

Д-159 – 0,03 тн.

Д- 108- 1,23  тн.

Д- 89  - 0,08  тн.

Д- 50 -  1 тн.

Д- 25 -  0,24 тн.

Д- 20 -  0,13 тн.

Д- 15 -  0,17 тн.

6.  Замена кранов,вентилей  чуг. :        Д- 50 – 6 шт.

Д- 25 – 15шт.

Д- 15 -  30шт.

7.  Замена клапанов обратных: Ду- 150- 1 шт.

Ду-  50 – 4 шт.

- Замена грязевика  Д- 430 – 1 шт.

- Замена манометров 10 Кгс/ ам 2 в сборе с обоймой – 12 шт.

- Замена радиаторов отопления МС – 140 -  100 секций .

- Замена термометров технических  в комплекте – 10 шт.

- Установка насосов холодной и горячей воды ф. «Грундфос» 25/30 м.- 4 шт.

- Установка насосов сетевых ф. «Грундфос» 50/ 30 м.- 4 шт.

- Ремонт канализации сточной воды котлов из трубы  Д- 50 – 0,2 тн.

- Ревизия  водогрейных котлов  «Универсал» - 3 шт.

- Изготовление баков-аккумуляторов  горячей воды объемом – 3м3 – из стали толщ. 4 мм. Вес – 0,5 тн.

- Изготовление и монтаж опор для баков – аккумуляторов  из швеллера – 0,5 тн.

- Изготовление и монтаж распределительной гребенки для горячей воды из трубы Д-219 мм.,длина 1500 мм.- 0,05 тн.

- Монтаж водогрейного котла  мощн. 1 Гкал/час, в сборе с дымососом и обвязкой – 1 шт.

- Установка вентиляторов приточно-вытяжной  вентиляции ВЦ-4-75-5, 2,2 квт. – 2 шт..

- Установка  калорифера приточной вентиляции КСК- 3,6 – 1 шт.

- То же КСК- 3.10 – 1 шт.

- Установка запорно-регулирующей аппаратуры : вентиль запорный муфтовый темп. до  250 гр.С – Д -15 – 8 шт.

Д- 20 – 3 шт.

Д- 32 -  3 шт.

- клапан односекционный  25ч 943 нж – Д – 15 2 шт.

-вентиль запорный муфтовый темп. 225гр.С Ру 1,6 МПа Д- 20 мм. – 4 шт.

Д-40мм.-2 шт

-задвижка стальная фланцевая  Д- 50 мм.- 2 шт.

-кран трехходовой Д- 15 мм – 3 шт.

-кран предохранительный , муфтовый Д-15 мм.

24.Устройство воздуховодов из  тонколистовой оцинкованной стали Д 0,5 мм.-48 м2,

25.Изготовление и монтаж газоходов из стали листовой  4 мм. – вес 1,9 тн.

26.Монтаж золоулавливающей установки  « Циклон» в сборе с бункером и  газоходами из листовой стали  4 мм. – 2 тн.

27.Установка вентилятора ВЦ 14/46 №8 – 1 шт.

28.Установка смесителей в душевой комнате – 2 шт.

29.Порезка металла  - 1тн.

30.Опрессовка системы  452 м.

Строительные  работы

31.Изготовление фундамента  из  ж/бетона для в.грейного  котла – 2,5 м3

32.Снятие набела со стен и потолков – 560м2.

33.Ремонт штукатурки стен отдельными местами до 1 м2 – 56 м2.

34.Шпатлевка стен и потолков -  56 м2.

35.Побелка известковыми составами – 560 м2.

36.Замена оконных блоков – 2 шт., по 1,2 м2.

37.Замена дверных блоков – 3 шт.,по 1,68 м2

38.Штукатурка откосов – 1,64 м2.

39.Покраска столярных изделий масляными  красками -10 м2

40.Окраска труб масляными красками  - 150 м2.

41.Замена облицовочной кафельной плитки – 24 м2.

Замена участка теплотрассы  205 м

42.Замена водогазопроводных  труб :   Д – 100 – 0,6 тн.

Д -  80  -  2 тн.

Д -  50  -  2,5 тн.

Д -  32  -  0,5 тн.

43.Замена задвижек  чугунных 30 ч 6 бр :

Д -  100 -  4 шт.

Д -  80   -  6 шт.

Д -  50   - 14 шт.

Д -  32   -   8 шт.

44.Замена вентилей  15б1п  Ру 10 :       Д  - 15   - 45 шт.

45.Гидравлические испытания трассы  общей протяженностью в 1 нитку:

1070 м.

46.Порезка металлолома  - 5 тн.

Строительные работы

47.Разрытие участков теплотрассы общей длиной  205 м.- 140 м3

48.Демонтаж плит П-8.Д-8. – 140 шт.

49.Укладка плит  П-8. Д-8.  -  140 шт.

50.Обратная засыпка грунта  -  140 м3.

51.Окраска труб масляной краской  - 105 м2.

52.Обертывание труб теплоизоляцией  «URSA» - 105 м2.

53.Восстановление покрытий из асфальта  S . общ. – 100 м2.

54.Устройство колодцев из ж/б колец  H – 1 м. с чугунными люками  - 9

Комплектов.

|  | ЛОТ№3 Техническое задание |
| --- | --- |

на выполнение работ по капитальному  ремонту  кровли здания детского сада №312 по адресу ул. Д. Донского, 43/1.

- Сроки выполнения работ:  окончание работ 20.09.2006 год.

По лоту 2–

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установленным действующими СНиП, СанПиН.

- Гарантийный срок должен составлять не менее 2 -х лет.

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.

- Все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

- Примечание: указанные в техническом задание торговые марки материалов носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

ЛОТ 3:

капитальный ремонт кровли детского сада  №312.

Начальная цена контракта 615 тыс. рублей.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Кровля из рулонных материалов |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 покрытий кровель | 4,8858 |  |
| 2 | Утепление покрытий: керамзитом /устройство разуклонки 62м2/ | 1 м3 утеплителя | 3,1 |  |
| 3 | Демонтаж воронок водосточных | 1 воронка | 4 |  |
| 4 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 4 |  |
| 7 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 4,8858 | Наплавляемый материал технониколь |
| 8 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком | 100 м примыканий | 1,981 |  |
| Раздел 2. Шиферная кровля |  |
| 9 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до: 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 2,94 |  |
| 9,2 | Разборка: стропил со стойками и подкосами из досок | 100 м2 кровли | 2,94 |  |
| 9,4 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике: в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 2,64 |  |
| 9,3 | Установка стропил | м2 | 294 |  |
| 10 | Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок | 100 м2 кровли | 2,94 |  |
| 11 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля | 100 м2 покрытий | 2,94 |  |

|  | ЛОТ №4 Техническое задание |
| --- | --- |

на выполнение работ по установке  оконных блоков в здании МОУ ДОВ «ГЦРО» по адресу: ул. Проспект Карла Маркса,21

- Сроки выполнения работ:  окончание работ 20.09.2006 год.

По лоту 4–

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установленным действующими СНиП, СанПиН.  и выполненному проекту на монтаж светоограждающих конструкций.

- Гарантийный срок должен составлять не менее 2 -х лет.

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.

- Все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

- Произвести замену  10 оконных блоков с установкой подоконных досок,  оцинкованного слива (толщина стали 0,75мм), с отделкой откосов.

- Профиль, используемый при изготовлении  оконных блоков,  применить  Gealan 8000S.

- Створки запроектировать поворотно-откидными, стеклопакет двухкамерным с тройным остеклением.

- Примечание: указанные в техническом задание торговые марки материалов носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

|  | ЛОТ №5 Техническое задание |
| --- | --- |

на выполнение работ  по  капитальному ремонту помещений  здания  школы №21

- Сроки выполнения работ:  окончание работ 20.09.2006 год.

-Начальная цена контракта  680,0 тыс. рублей

По лоту 5–

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установленным действующими СНиП, СанПиН  и выполненному проекту.

- Гарантийный срок должен составлять не менее 2 -х лет.

- Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки.

- Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

- Примечание: указанные в техническом задание торговые марки материалов носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в техническом задании.

ведомость объемов работ

(Медицинский кабинет)

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,54 |  |
| 2 | Разборка плинтусов | 100 м | 0,3 |  |
| 3 | Разборка шкафных и антресольных: полок | 100 м2 | 0,11 |  |
| 4 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 | 0,06 |  |
| 5 | Заделка швов плит перекрытия | 100 п.м. | 0,4 |  |
| 6 | Установка перегородок из сибита | 100 м2 | 0,488 |  |
| 7 | Установка блоков деревянных в дверных проемах | 100 м2 | 0,034 |  |
| 8 | Герметизация коробок монтажной пеной типа "Makroflex" | 100 м | 0,1 |  |
| 10 | Навес 100х75х2.5 | шт | 4 |  |
| 11 | Дверные приборы: замки врезные | 100 шт. | 0,02 |  |
| 12 | Замок врезной | шт | 2 |  |
| 13 | Дверные приборы: ручки-скобы | 100 шт. | 0,04 |  |
| 14 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,2 |  |
| 15 | Ремонт штукатурки стен толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,21 |  |
| 16 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 | 1,5 |  |
| 17 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 | 0,54 |  |
| 18 | Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 | 0,54 |  |
| 19 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м | 0,61 |  |
| 20 | Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами | 100 м2 | 0,54 |  |
| 21 | Масляная окраска стен | 100 м2 | 1,55 |  |
| 22 | Масляная окраска окон | 100 м2 | 0,16 |  |
| 23 | Масляная окраска дверей | 100 м2 | 0,25 |  |
| 24 | Окраска масляными составами по дереву плинтусов | 100 м2 | 0,06 |  |
| 25 | Окраска масляными составами поверхностей труб | 100 м2 | 0,12 |  |
| 26 | Гладкая облицовка стен керамическими плитками | 100 м2 | 0,02 |  |
| 29 | Установка решеток вентиляционных | 1 деталь | 2 |  |
| 31 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 15 км класс груза 1 | 1 т | 18 |  |
| 32 | Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка | тонна | 18 |  |

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж умывальников | 100 приборов | 0,01 |  |
| 2 | Снятие: смесителя | 100 шт | 0,01 |  |
| 3 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий под трубопроводы | 100 шт. | 0,04 |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из отдельных стальных труб диаметром до 25 мм с заготовкой их на месте монтажа | 100 м | 0,14 |  |
| 8 | Установка умывальников | 10 комплектов | 0,2 |  |
| 9 | Установка смесителей | 10 шт | 0,2 |  |
| 10 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка | 4 |  |
| 11 | Прокладка трубопроводов канализации с применением отдельных полиэтиленовых труб диаметром 50 мм и фасонных частей с заготовкой их на месте монтажа | 100 м | 0,02 |  |
| 18 | Монтаж гибких подводок | 100 приборов | 0,04 |  |
| 20 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм | 1 врезка | 2 |  |

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |
| 1 | Демонтаж осветительных приборов светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,08 |  |
| 2 | Демонтаж осветительных приборов выключатели, розетки | 100 шт. | 0,03 |  |
| 3 | Демонтаж электропроводки Скрытая проводка | 100 м | 1,63 |  |
| 4 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м | 0,55 |  |
| 5 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм | 100 шт. | 0,12 |  |
| 6 | Светильники с люминесцентными лампами с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,07 |  |
| 7 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,03 |  |
| 8 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,08 |  |
| 9 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 |  |
| 10 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 1,02 |  |
| 11 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в пустотах плит перекрытий | 100 м | 0,61 |  |

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пробивка дверного проема | шт | 1 |
| 2 | Установка металлической двери | шт | 2 |
| 3 | Монтаж металлического крыльца запасного выхода | шт | 1 |
| 4 | Устройство перегородок из сибита | м2 | 9 |
| 5 | Монтаж дверного блока | шт | 1 |

Приложение № 2 к тому 2

Конкурсной документации

ДОГОВОР

г. Новосибирск                                                               «___»_____________2006г.

_____________________________________________________________________

(полное наименование, имя подрядчика)

________________________________________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________________________

________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________и лицензии № _______ действительной до «____» _____________, с одной стороны и ______________________________________________________________________________

(полное наименование Заказчика)

имеющее лимиты финансирования в бюджете г. Новосибирска, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _______________________________________________

________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________________________________,

с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в настоящем договоре, и сдать её результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(указать объем, содержание работ и иные предъявляемые требования либо указать, что они определяются в соответствии с технической документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора)

2.2. Результат выполненной работы должен быть пригоден для целей __________________________________________________________________________________

(указать цели использования результата выполненной работы: «для которых такого рода работы обычно используются» либо конкретную цель)

2.3. Передача результата работы оформляется актом приема-передачи, подписанным сторонами.

2.4. Подрядчик предоставляет на результат выполненной работы гарантию качества в течение ___________________________________ с момента передачи результата работы Заказчику (обязуется, что результат работы будет в течение этого срока соответствовать требованиям, указанным в пунктах 2.1-2.2 настоящего договора).

2.5. В случае обнаружения недостатков выполненной работы Заказчик обязан уведомить об этом Подрядчика. Если иное требование не указано в извещении об обнаружении недостатков, считается, что Заказчик установил для Подрядчика срок для устранения обнаруженных недостатков _______ дней с момента направления вышеназванного извещения.

В случае, если Подрядчик в срок, указанный в предыдущем абзаце, не выполнит требования, указанного в извещении, в том числе не устранит обнаруженные недостатки выполненной работы, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и оплаты выполненной работы (потребовать возврата уплаченной денежной суммы в полном объёме). В этом случае уплаченная денежная сумма должна быть возвращена не позднее трех дней с момента направления Подрядчику требования о её возврате.

2.6. Подрядчик обязуется выполнить указанную в настоящем договоре работу в следующий срок   ________________________________________________________

(указать конкретную дату(ы) либо период(ы) времени; «в соответствии с графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора»)

2.7. Заказчик имеет право передать Подрядчику материалы, необходимые для выполнения работы в соответствии с настоящим договором. Передача материалов оформляется актом приема-передачи. В этом случае цена работы, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на стоимость переданных материалов, исчисленную в соответствии с настоящим договором.

2.8. За нарушение срока выполнения работы (в том числе промежуточных сроков) Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере _____% от стоимости неисполненных работ за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Заказчик обязуется уплатить Подрядчику за выполненные работы _____________________________________________________________________рублей, в том числе НДС                    ( прописью)

_______________________________________________________  рублей

(прописью)

в соответствии с ценами согласно Приложению (ям) к договору № ______________.

3.2. Оплата по настоящему Договору производится поэтапно, на основании актов  на выполненные работы, подписанных сторонами.

3.3. Цена работы определяется сметой являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.4. В случае расхождения цены работы, указанной в смете и цены, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, Заказчик обязан уплатить цену, указанную в пункте 3.1 настоящего договора.

3.5. В случае, если в акте приема-передачи выполненных работ (актах выполненных работ) указывается цена большая, чем цена, указанная в смете, либо в пункте 3.1 настоящего договора, то Заказчик обязан уплатить Подрядчику только цену согласно пункту 3.1 настоящего договора.

3.6. Цена, указанная в пункте 3.1 настоящего договора, изменению в большую сторону не подлежит.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами и согласования с начальниками, указанных в настоящем договоре структурных подразделений мэрии г. Новосибирска.

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе соглашение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме одного документа, соответствующего требованиям, указанным в пункте 4.1. настоящего Договора.

4.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для мэрии г. Новосибирска.

4.4. Содержание условий, не указанных в настоящем Договоре, регулируются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

4.5. Ни одна Сторона не имеет право:

- поручить исполнение своих обязательств по настоящему договору третьему лицу;

- переуступить право требования долга третьему лицу.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Начало – со дня подписания договора сторонами и до 31.12. 2006 года.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Стоимость материалов включена в смету.

______________________________________________________________________________

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

- Смета;

2. Прочие   ___________________________________________________________

(график выполнения работ, техническая документация)

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК                                                               ЗАКАЗЧИК

__________________________                                 __________________________

(наименование организации)                                   		  (наименование организации)

юридический адрес                                                       			 юридический адрес

ИНН / КПП                                                                       	ИНН / КПП

Лиц. счет

_________________________                                   __________________________

(телефон)                                                                           (телефон)

_________________________                                   __________________________

Ф.И.О. руководителя                                                     Ф.И.О. руководителя

М.П.                                                                                 М.П.

СОГЛАСОВАНО:

# Начальник УФ и НП мэрии        ______________________          А.В. Петров

(подпись)

Начальник департамента образования,

культуры, спорта и молодежной политики_________________  В.А. Афанасьев

(подпись)

Начальник УФ и НП   района    _______________________ ___________

(подпись)                        (Ф.И.О.)

М.П.

Начальник управления

образования мэрии     		______________________Г.А. Старцев

(подпись)

Юрист УФ и НП мэрии                    _________________________ _______________

(подпись)                         (Ф.И.О.)

Приложение №1

к муниципальному контракту

Календарный план выполнения работ

____________________________________________________

(наименование объекта)

начало ________	окончание ______________

| Наименование работ | Объем работ | График работ (недели, месяцы) |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость тыс. руб. | Месяц | и т.д. |
|  |  |  |  | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

Приложение № 2

к  муниципальному контракту

№ ___ от _______ 200__

| Согласовано: "___"______________ | Утверждаю: "___"_____________ |
| --- | --- |

Локальный сметный расчет (локальная смета)

____________________________________________________________________________

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Составлена в ценах на:

Общая стоимость: ____________________руб.

Нормативная трудоемкость: ________чел.-час

Зарплата основных рабочих:____________ руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | Норматива | Материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | Рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | На | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | Единицу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел |
|  |  | Всего по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил:

Проверил:

___________________                    __________________                   ___________________

должность                                                     подпись                                                Фамилия, инициалы

М.П.                                                 Дата

Форма № 1

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Дата ________

В комиссию департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска по размещению муниципального заказа Новосибирска

Адрес:  Красный проспект, дом 34.

Уважаемые члены комиссии!

Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется, мы, [фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона], предлагаем выполнить  работы в полном соответствии с условиями конкурсной  документации  в следующем объеме.

Мы предлагаем выполнить  работы по лоту № 1 на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантийный срок | ______ лет. |

Сроки исполнения работ по муниципальному контракту:

Начало: _________. Окончание: _________.

В соответствии с формой «Календарный план выполнения работ» - приложение №1.1. к настоящему конкурсному предложению.

Мы принимаем на себя следующие обязательства: срок гарантийных обязательств _________________.

Стоимость работ соответствует форме «локальная смета» - приложение №1.2. к настоящему конкурсному предложению.

Мы предлагаем выполнить  работы по лоту № … на следующих условиях:

| 1. | Цена | ___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантийный срок | ______ лет. |

Сроки исполнения работ по муниципальному контракту:

Начало: _________. Окончание: _________.

В соответствии с формой «Календарный план выполнения работ» - приложение №1.1. к настоящему конкурсному предложению.

Мы принимаем на себя следующие обязательства: срок гарантийных обязательств _________________.

Стоимость работ соответствует форме «локальная смета» - приложение №1.2. к настоящему конкурсному предложению.

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

Форма №1.1

Календарный план выполнения работ

____________________________________________________

(наименование объекта)

начало ________	окончание ______________

| Наименование работ | Объем работ | График работ (недели, месяцы) |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость тыс. руб. | Месяц | и т.д. |
|  |  |  |  | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

Форма 1.2

| Согласовано: "___"______________ | Утверждаю: "___"_____________ |
| --- | --- |

Локальный сметный расчет (локальная смета)

____________________________________________________________________________

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:                                                         Составлена в ценах на:

Общая стоимость: ____________________руб.

Нормативная трудоемкость: ________чел.-час

Зарплата основных рабочих:____________ руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | Норматива | Материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | Рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | На | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | Единицу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел |
|  |  | Всего по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил:

Проверил:

___________________                    __________________                   ___________________

должность                                                     подпись                                                Фамилия, инициалы

М.П.                                                 Дата

Наименование участника ______________