Приложение к договору № _____ от «___» _____________ 2006 года

Спецификация на продукцию, подлежащую поставке

| № п/п | Наименование оборудования | Марка | Ед. измер. | Кол-во | Цена , рублей | Сумма, рублей | Срок поставки | Гарантийный срок на оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизельная электростанция мощностью 30кВт. | ДЭУ-30.2Р-А | К-т | 1 |  |  |  |  |
| 1.1 | Дизель-электрический агрегат, стационарный, переменного тока 30кВт.,с радиаторной системой охлаждения , генератор типа БГ-30,1 500 об/мин., 400 в второй степени автоматизации с комплектом вспомогательного оборудования и ЗИП. | ДЭУ—30.2Р-А (АД 30С—Т400-2Р) | Шт. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | Шкаф управления дизель-генератором мощностью 30кВт в комплекте с кабельной сетью ,платами ППУ Д1, УКЧ, УКН, ПКН и ЗИП | КУ2У-50-30-БГ | Шт. | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 | Блок заряда аккумуляторных батарей | БЗБ-27/15 | Шт. | 1 |  |  |  |  |
| 1.4 | Аккумуляторная батарея ,свинцовая стартерная. | 6СТ-132М | Шт. | 2 |  |  |  |  |
| 1.5 | Шкаф аккумуляторных батарей 700х400х1100 | ША | Шт. | 1 |  |  |  |  |
| 1.6 | Компенсатор сильфонный газовыходной с присоединительными фланцами ,диаметр условного перехода 65 мм.,условное давление 0,25 Мпа. | ИЯНЦЩ 302.667.657-01.01 | Шт. | 1 |  |  |  |  |

ВСЕГО:_______________(_______________________________________________) рублей

Цены на поставляемую продукцию указаны в рублях с учетом НДС, накладных расходов (затрат на доставку ,ревизию , погрузо-разгрузочных работ, сертификации продукции т.д.).

Покупатель ________________В.И. Васильев							Поставщик ________________

М.П.												       М.П.