Приложение к договору № _____ от «___» _____________ 2006 года

Спецификация на продукцию, подлежащую поставке

для ЦТП жилого дома по ул. Петухова.

| № п/п | Наименование оборудования | Марка | Ед. измер. | Кол-во | Цена , рублей | Сумма, рублей | Срок поставки | Гарантийный срок на оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепломеханическое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Теплообменник Альфа Лаваль М15- MFG 97 пластин | Опрос. Лист 1 Пр.2197-05-ТМ | шт | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Теплообменник Альфа Лаваль М15- ВFG 80 пластин | Опрос. Лист 1 Пр.2197-05-ТМ | шт | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Насос WILO IL 100/150-15/2 | Опрос. Лист 1 Пр.2197-05-ТМ | шт | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Насос WILO IL 50/160-5.5/2 | Опрос. Лист 1 Пр.2197-05-ТМ | шт | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Фильтр фланцевый V821 Ду 200 | Опрос. Лист 1 Пр.2197-05-ТМ | шт | 8 |  |  |  |  |
| 6. | Кран шаровый Ballomax 61.103.250 | Опрос. Лист 2 Пр.2197-05-ТМ | шт | 2 |  |  |  |  |
| 7. | Кран шаровый Ballomax 61.103.200 | Опрос. Лист 2 Пр.2197-05-ТМ | шт | 4 |  |  |  |  |
|  | Кран шаровый Ballomax 64.103.100 | Опрос. Лист 2 Пр.2197-05-ТМ | шт | 2 |  |  |  |  |
| 8. | Затвор диск. Гранвэл FL –3-125-MN-НТ Ду125 | Опрос. Лист 2 Пр.2197-05-ТМ | шт | 4 |  |  |  |  |
| 9. | Затвор диск. Гранвэл FL –3-200-MDV-НТ Ду200 | Опрос. Лист 2 Пр.2197-05-ТМ | шт | 17 |  |  |  |  |
| 10. | Затвор диск. Гранвэл FL –3-250- MDV -НТ Ду250 | Опрос. Лист 2 Пр.2197-05-ТМ | шт | 1 |  |  |  |  |
| 11. | Регулир. Вентиль Danfoss VFG2 Ду100 | Опрос. Лист 2 Пр.2197-05-ТМ | шт | 2 |  |  |  |  |
| 12. | Балансир. клапан Баллорекс флпнц. Ду150 | Опрос. Лист 2 Пр.2197-05-ТМ | шт | 2 |  |  |  |  |
| 13. | Кран шаровый Danfoss X2777 Ду 25 PN 69 | Опрос. Лист 2 Пр.2197-05-ТМ | шт | 7 |  |  |  |  |
| 14 | Прочее |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |
| Силовое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Вводно-распределительное устройство ВРУ 1-18-89 | Опрос. Лист 1 Пр.2197-05-ЭМО.С | шт | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Шкаф распределительный тип ШР11 или ПР8 | Опрос. Лист 1 Пр.2197-05-ЭМО.С | шт | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Шит освещения ОЩВ-6 | Опрос. Лист 1 Пр.2197-05-ЭМО.С | шт | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Шкаф РУСМ5111 (однофидерный) | Опрос. Лист 1 Пр.2197-05-ЭМО.С | шт | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Светильник РКУ 28-250-001 с лампой. | Опрос. Лист 1 Пр.2197-05-ЭМО.С | шт | 12 |  |  |  |  |
| 6. | Прочее |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |

ВСЕГО: 2022897 (два миллиона двадцать две тысячи восемьсот девяносто семь рублей).

Цены на поставляемую продукцию указаны в рублях с учетом НДС, накладных расходов (затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификации продукции т.д.).

Покупатель ________________ А.Г. Хомяков							Поставщик ________________

М.П.												       М.П.