|  | УТВЕРЖДАЮ: Председатель комиссии при департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города ____________________ С.И. Райхман «___» _____________ 2006 г. |
| --- | --- |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для участия в открытом конкурсе по размещению муниципального заказа на право заключения МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта

на поставку, монтаж, пусконаладочные работы ЦИФРОВЫХ РЕГУЛЯТОРОВ ВОЗБУЖДЕНИЯ СИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ (ЦРВД)                   и обучение персонала для нужд муниципального

учреждения г. Новосибирска  «ГорВОДОКАНАЛ»

- Общий порядок проведения открытого конкурса на размещение муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд регламентируется:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон).

- Состав конкурсной документации

Конкурсная документация включает в себя:

- настоящую Инструкцию (общие положения);

- информационную карту (частные положения);

- форма описи документов (Приложение 1);

- форма заявки на участие в конкурсе (Приложение 2)

- форма анкеты участника (Приложение 3).

- Предложение о функциональных и качественных характеристиках поставляемого товара (Приложение 4).

- форму документа, подтверждающего полномочия лица, присутствующего на процедуре вскрытия конвертов (Приложение 5)

- Техническая часть (Приложение 6)

- проект государственного контракта.

Предполагается, что участник размещения муниципального заказа ознакомится со всей конкурсной документацией.

Конкурсные заявки, не соответствующие требованиям конкурсной документации, не допускаются к участию в конкурсе в соответствии с решением конкурсной комиссии (статья 12, пункт 1, подпункт 4 Федерального закона).

3. Порядок предоставления конкурсной документации

1. Конкурсная документация размещается на официальном сайте мэрии г. Новосибирска в сети Интернет: www.novo-sibirsk.ru  (далее – официальный сайт).

2.  Участник размещения муниципального заказа (далее – участник) может ознакомиться с конкурсной документацией на официальном сайте   либо запросить ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа (далее – организатор конкурса), на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа.

Конкурсная документация предоставляется участникам без взимания платы.

4. Требования к  форме и содержанию заявки

Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается предмет конкурса указанный в Информационной карте. Не допускается указывать на таком конверте наименование  или фамилию, имя, отчество  участника конкурса.

Заявка прошнуровывается, нумеруется и заверяется печатью организации.

Один участник может представить только одну заявку на участие в конкурсе.

Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, независимо от результатов конкурса.

Непредоставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений, является основанием для недопуска участника размещения заказа к участию в конкурсе. При этом, в случае недостоверности сведений содержащихся в документах, предоставленных участником в составе заявки на участие в конкурсе, такой участник может быть отстранен заказчиком, конкурсной комиссией  от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта.

Заявка должна содержать документы и сведения, указанные в Информационной карте.

Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица участника конкурса, если иная форма заверения не была установлена настоящей конкурсной документацией  и нормативными правовыми актами РФ. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника конкурса.

Цена контракта, предлагаемая участником конкурса, не может превышать начальную цену  контракта, указанную в Извещении.  В случае, если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа  превышает начальную цену контракта, Конкурсная комиссия вправе не допускать соответствующего участника размещения заказа к участию в конкурсе.

5. Порядок, место и даты начала и окончания срока подачи заявок

Конкурсные заявки должны быть доставлены участниками в сроки и по адресу, указанному в Информационной карте.

Поступившие конверты с заявками регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления конвертов с заявками.

В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, такие заявки подаются на заседании конкурсной комиссии, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, после объявления присутствующим представителям участников конкурса о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

6. Требования к участникам размещения заказа

При размещении заказа путем проведения открытого конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа в соответствии со статьей 11 Федерального закона:

1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом торгов;

2.  Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по  данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7. Порядок и срок отзыва и изменения заявок

Участник, подавший конкурсную заявку, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до начала процедуры вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками. Начало процедуры определяется вскрытием первого конверта с конкурсной заявкой.

Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после начала процедуры вскрытия конвертов.

Изменение конкурсной заявки должно быть подготовлено, запечатано, оформлено и доставлено в соответствии с требованиями конкурсной документации. Конверты дополнительно маркируются словом "Изменение". Изменения в конкурсную заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве конкурсной заявки не осуществляется, если эти изменения или уведомление поступили непосредственно на заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с конкурсными заявками, но до начала процедуры  вскрытия конвертов. При этом факт поступления  изменений и уведомлений об отзыве конкурсной заявки фиксируется в протоколе вскрытия конвертов.

Отзыв конкурсных заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки.

8. Разъяснение положений конкурсной документации

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса, заказчик обязан в письменной форме направить разъяснения положений конкурсной документации, если запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение одного дня, со дня направления разъяснения по запросу участника, такое разъяснение должно быть размещено заказчиком, на сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно менять ее суть.

9. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

Публично  (день, место и время указаны в Информационной карте), конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Участники, подавшие конкурсные заявки, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками, осуществлять видео и аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками. Представители участников, пожелавшие принять участие в процедуре вскрытия конвертов с заявками, до начала процедуры должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие.

В день вскрытия конвертов с конкурсными заявками, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в информационной карте, конкурсная комиссия объявляет присутствующим  участникам о возможности подать конкурсные заявки, изменить или отозвать поданные конкурсные заявки до вскрытия конвертов.

С момента начала процедуры вскрытия конвертов участники не имеют права подать конкурсные заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

В первую очередь, конкурсная комиссия вскрывает конверты с пометкой «Изменения». После вскрытия конвертов с пометкой «Изменения» конкурсная комиссия вскрывает все иные конверты с конкурсными заявками.

При наличии письменного заявления участника об отзыве заявки конкурсная комиссия  вскрывает конверт с заявкой такого участника и возвращает его участнику, отозвавшему заявку, в случае его присутствия на  процедуре вскрытия конвертов с заявками, под роспись.

В случае отсутствия участника, отозвавшего заявку, на  процедуре вскрытия конвертов с заявками, конверт возвращается такому участнику под роспись или заказным письмом.

Конкурсная комиссия проверяет сохранность конверта перед вскрытием. Представители участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

Наименование и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок, объявляются при вскрытии конвертов  с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов.

При вскрытии конвертов с заявками конкурсная комиссия вправе потребовать от участников представления разъяснений положений, представленных ими  документов и заявок. При этом не допускается изменение заявки.

Протокол вскрытия конвертов с заявками, после подписания его членами конкурсной комиссии, размещается на официальном сайте   в сроки, установленные Федеральным законом.

10. Критерии оценки  заявок, порядок оценки  и  сопоставления заявок на участие в конкурсе

Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление конкурсных заявок участников конкурса в целях определения победителя конкурса в соответствии с критериями оценки, указанными  в Информационной карте.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта, присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта присваивается первый номер.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения муниципального контракта и заявке которого присвоен первый номер.

Протокол оценки и сопоставления заявок, после его подписания в течение одного дня размещается на  официальном сайте, и в течение пяти дней публикуется в официальном печатном издании.

Любой участник конкурса после опубликования или размещения протокола оценки и сопоставления заявок вправе направить в адрес председателя конкурсной комиссии в письменной форме запрос о разъяснении результатов конкурса.

11. Заключение контракта.

Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

Участник конкурса, признанный победителем, обязан предоставить заказчику подписанный проект муниципального контракта в 14-дневный срок. Муниципальный контракт не может быть заключен ранее, чем через 10 дней после объявления победителя.

В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный настоящей конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании и понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным на условиях, указанных в коммерческом предложении данного участника конкурса.

Правоотношения между заказчиком и победителем конкурса по предмету конкурса возникают после подписания муниципального контракта и внесения его в Реестр государственных контрактов.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

Данная информационная карта является неотъемлемой частью конкурсной документации. В случае противоречия между условиями инструкции участника открытого конкурса                               и положениями информационной карты, информационная карта имеют преобладающую силу.

| № | Положения информационной карты |
| --- | --- |
| 1. Предмет открытого конкурса: | право заключения муниципального контракта на поставку, монтаж, пусконаладочные работы цифровых регуляторов возбуждения синхронных электродвигателей (ЦРВД) и обучение персонала. |
| 2. Начальная цена муниципального контракта: | 1 700 000 (один миллион семьсот тысяч) рублей за 2 (два) комплекта, с учетом НДС, погрузо-разгрузочных работ, монтажа, пусконаладочных работ, обучение персонала, страхования, прочих накладных расходов, а также расходов по доставке товара в г. Новосибирск. Цена остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта. Предложения участников конкурса не должны превышать начальную цену контракта. Предлагаемая участником стоимость затрат указывается цифрами и прописью. В случае разночтения преимущество отдается сумме, указанной прописью. |
| 3. Источник финансирования: | Бюджет г. Новосибирска |
| 4. Заказчик: | Муниципальное учреждение г. Новосибирска «Горводоканал» |
| 5. Адрес заказчика: | 630005, Революции, 5 тел. 210-37-63 Контактное лицо: Карпов Николай Васильевич e-mail: mup-energo@list.ru |
| 6. Сроки (периоды) поставки: | До 25 декабря 2006 г. |
| 7. Место поставки продукции: | осуществляется Поставщиком до склада Покупателя в г. Новосибирске. |
| 8. Место подачи заявок: | 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина 50, офис 303, контактное лицо: Калинин Дмитрий Сергеевич, тел. (383) 222-39-41, e-mail: info@buy-trade.ru |
| 9. Даты начала и окончания срока подачи заявок: | с 9 часов 00 минут 17 ноября 2006 до 11 часов 00 минут 18 декабря 2006 г. |
| 10. Дата, время и место вскрытия конвертов: | г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301, в 11 часов 00 минут «18» декабря 2006 г. |
| 11. Краткая характеристика товара: | Поставке подлежит следующий товар – цифровые регуляторы возбуждения синхронных электродвигателей (ЦРВД) согласно ТУ3385-002-23545044-2003, ТУ 3385-003-23545044-2004. Товар должен отвечать следующим требованиям: Автоматическая синхронизация двигателя в функции пускового тока статора или в функции частоты и фазы наведённого тока ротора при прямом или реакторном пуске. Автоматическое регулирование возбуждения (АРВ) по закону поддержания постоянства СОS( двигателя с точностью ( 2,5% в диапазоне уставок СОS( от 1,0 до 0,9; АРВ по закону поддержания постоянства напряжения на выводах двигателя или в узле нагрузок со статизмами, регулируемыми в диапазоне от 10% и выше при уставках напряжения, регулируемыми в диапазоне (5%; Ограничение тока возбуждения и тока статора двигателя по максимуму (при АРВ) в установившемся синхронном режиме; Ограничение длительности автоматической форсировки временем не более 15с; Ручное регулирование возбуждения (в тех случаях, когда при максимально возможной нагрузке двигателя с СОS ( = 0,9, обусловленной приводимым механизмом, ток возбуждения не превышает 4А); Защита от перенапряжения; Защита от асинхронного хода; Защита от нерасчетных режимов работы; Защита от неправильных действий персонала; Автоматический переход на резервный регулятор; Защита от коротких замыканий в оперативной схеме; Действие защиты на гашение поля и сигнализацию или на отключение электродвигателя; Ручная и дистанционная ресинхронизация; Гашение поля двигателя после ручного или аварийного отключения; Гашение поля двигателя при глубоком понижении напряжения; Измерение тока возбуждения возбудителя и коэффициента мощности двигателя (СОS(); Контроль неисправностей цепей управления; Световая и звуковая сигнализация аварийных режимов; Дистанционное управление цифровым регулятором возбуждения (ЦРВД); Внешний интерфейс – Ethernet, RS485, RS232, дискретные выходы; Подключение к сети АСУ ТП по протоколам обмена ModBus, TCP/IP; Возможность самодиагностики, позволяющей не только локализовать неисправности, но и выявлять предаварийные ситуации; Информация о текущем состоянии регулятора, контроль функционирования регулятора в предпусковой период, контроль качества работы регулятора и его составных частей в процессе регулирования, диагностическая информация, статистика работы за продолжительный период времени, осциллограммы пуска и остановки электродвигателя и прочая служебная информация; Автоматический переход на резервный регулятор без останова электродвигателя в случае отказа основного регулятора; Гарантия на комплект оборудования не менее 1-го года с момента поставки товара; Оборудование должно быть новое, 2006 года выпуска. Товар должен соответствовать требованиям законодательства, ГОСТа, правил технической безопасности, ТУ3385-002-23545044-2003, ТУ 3385-003-23545044-2004. |
| 12. Перечень документов, обязательных для включения в конкурсную заявку: | 1.Опись документов (Приложения 1): 2. Заявку на участие в конкурсе (Приложения 2). 3. Сведения и документы об участнике: 3.1. Анкету участника (Приложения 3). 3.2. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); 3.3. Наличие предусмотренных законом разрешительных документов на оказание услуг (лицензии, разрешения, допуски и т.д.); 3.4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса (для юридических лиц – копия решения или выписка из решения о назначении руководителя и доверенность уполномоченного представителя, в случае представления интересов лицом, не имеющим права на основании учредительных документов действовать от имени лица без доверенности; для физических лиц – доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса) (Приложения 5). 4. Документы, подтверждающие соответствие участника требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: 4.1. Предложение о функциональных и качественных характеристиках поставляемого товара (Приложения 4). 4.2. Техническая часть (Приложение 6). В случае противоречия между документами в части ценовых предложений, конкурсная комиссия будет принимать во внимание ценовое предложение, указанное участником в заявке на участие в конкурсе. |
| 13. Критерии оценки и сопоставления заявок: | 1. Срок поставки товара. 2. Соответствие предложенного к поставке товара требованиям Заказчика. 3. Наименьшая цена с учетом НДС, погрузо-разгрузочных работ, монтажа, пусконаладочных работ, обучение персонала, страхования, прочих накладных расходов, а также расходов по доставке товара в г. Новосибирск по состоянию на текущую дату. 4. Гарантия качества на поставленный товар не менее 1-го года. 5. Год выпуска товара. 6 . Сроки монтажа, пусконаладочных работ и обучения персонала Заказчика. |

# Приложение 1

Опись документов,

представляемых для участия в  открытом конкурсе

на право заключения муниципального контракта:

«Поставка, монтаж, пусконаладочные работы цифровых регуляторов возбуждения синхронных электродвигателей (ЦРВД) и обучение персонала для  нужд муниципального учреждения  г. Новосибирска «Горводоканал»»

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что

(наименование участника размещения заказа)

для участия в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта:  «Поставка, монтаж, пусконаладочные работы цифровых регуляторов возбуждения синхронных электродвигателей (ЦРВД) и обучение персонала для нужд муниципального учреждения г. Новосибирска «Горводоканал»» направляются ниже перечисленные документы.

| №№ п\п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
|  | Заявка на участие в конкурсе |  |
|  | Анкета участника конкурса |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса |  |
|  | Документы, подтверждающие соответствие участника требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: |  |
|  | Предложение о функциональных и качественных характеристиках выполняемых работ |  |
|  | Технический расчет. Расчет цены поставляемого товара для для участия в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта: «поставка, монтаж, пусконаладочные работы цифровых регуляторов возбуждения синхронных электродвигателей (ЦРВД) и обучение персонала для нужд муниципального учреждения г. Новосибирска «Горводоканал» |  |
|  | Предусмотренные законом разрешительные документы на оказание услуг (лицензии, разрешения, допуски и т.д.); |  |
|  | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником конкурса, в том числе: |  |
| №№ п\п | Наименование | Кол-во страниц |

# Должность

# Фамилия, имя, отчество

Подпись

Печать

Приложение 2

Дата, исх. номер

Уполномоченному органу: ____________________________________________________________________________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения муниципального контракта: «Поставка, монтаж, пусконаладочные работы цифровых регуляторов возбуждения синхронных электродвигателей (ЦРВД) и обучение персонала для нужд муниципального учреждения г. Новосибирска «Горводоканал»»

Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты __________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице, ________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

1. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении по Поставке, монтажу, пусконаладочным работам цифровых регуляторов возбуждения синхронных электродвигателей (ЦРВД) и обучению персонала:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение (цифрами и прописью) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цена контракта (стоимость Участника конкурса) | руб. |  | Сумма указывается цифрами и прописью |
| 2 | Срок поставки товара | дней |  |  |
| 3 | Срок монтажа, пусконаладочных работ и обучения персонала | дней |  |  |
| 4. | Гарантийный срок на поставляемый товар |  |  | С момента поставки |
| 5. | Наличие технической документации завода-изготовителя и сопроводительные документы |  |  | Должны быть на русском языке |
| 6. | Наличие сертификата соответствия (качества) |  |  |  |
| 7. | Товар должен быть новым, год выпуска товара |  |  |  |

Предложение имеет следующие обязательные приложения:

3.1. Техническая часть – расчет цены поставляемого товара _______ на стр.;

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации.

5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расходы по поставке товара покупателю, в соответствии с предметом конкурса, товар в любом случае будет поставлен полном соответствии с условиями муниципального контракта в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить поставку товара в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

7. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ______________________________________________________________________

(наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Департамента транспорта, связи и дорог мэрии не противоречащее требованию формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт на поставку, монтаж, пусконаладочные работы цифровых регуляторов возбуждения синхронных электродвигателей (ЦРВД) и обучение персонала, являющегося предметом конкурса в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в срок не ранее 10 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта.

10. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта по предмету конкурса, мы обязуемся подписать данный контракт на поставку продукции в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения по цене.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с ____________________________________________________________________________________________________________________________________________нами уполномочен _____________________________________________________

(контактная информация уполномоченного лица).

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

12. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контракта на условиях наших предложений.

13. Юридический и фактический адреса/ место жительство телефон ___________ , факс ________ , банковские реквизиты: _____________________________________________________________________

14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ______________________________________________________________________

15. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи – на _____стр.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)

______________________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер

_____________________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

МП

Приложение 3

# АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)/ Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица |  |
| --- | --- |
| Регистрационные данные: 2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) 2.2. ОГРН (на основании свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица |  |
| ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД участника размещения заказа |  |
| 3. Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
| 4. Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| Примечание: Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: Устав, положение, учредительный договор; Свидетельство о государственной регистрации; Информационное письмо об учете в ЕГРПО; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Выписка из реестра акционеров |
| 5. Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. БИК |  |
| 6. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |

В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению  участника  размещения заказа могут быть представлены:

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

- ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

- ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

……………………………………………………………………………………………

  - ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)______________        ____________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер		__________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

# Приложение 4

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА

Наименование участника __________________________________________________

Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения с _________________________________________, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

в лице ___________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя участника размещения заказа – юридического лица, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

| №№ п/п | Наименование показателя | Данные участника размещения заказа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Наименование товара |  |  |
| 2 | Качественные и функциональные характеристики товара |  |  |
| 3 | Количество поставляемого товара |  |  |
| 4 | Изготовитель поставляемого товара |  |  |
| 5 | Год выпуска поставляемого товара |  |  |
| 6 | Наличие технической документации завода-изготовителя |  |  |
| 7 | Гарантия качества на товар |  |  |
| 8 | Применяемая система контроля качества за качеством поставляемого товара |  |  |
| 9 | Наличие сертификата соответствия (качества) |  |  |
| 10 | Срок поставки товара |  |  |
| 11 | Наличие сервисного центра по обслуживанию поставляемого товара |  |  |

Мы ознакомлены с материалами, содержащиеся в конкурсной документации, влияющими на стоимость поставки товара.

Полное наименование/ Ф.И.О, паспортные данные _______________________

Юридический адрес организации ____________________________________________________

Фактический адрес организации/место жительства _______________________________________

Банковские реквизиты _____________________________________________________________

Должность руководителя ___________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) _____________________________________

Контактные телефоны, должности, фамилии и имена лиц (полностью), уполномоченных для контактов ________________________________________________________________________

Адрес электронной почты __________________________________________________________

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель) 	__________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер             		 ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              	(подпись)

Примечание:

Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.

Приложение 5

# ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г.Новосибирск _______________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо – участник размещения заказа:

(наименование юридического лица)

доверяет ________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _________________  «____» ___________

представлять интересы ___________________________________________________

(наименование организации)

на конкурсах, проводимых_________________________________________________.

(наименование организации кем проводится)

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации – доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ _____ г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер  _______________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

# Приложение 6

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Расчет цены поставляемого товара для участия в открытом конкурсе

на право заключения муниципального контракта:

«Поставка, монтаж, пусконаладочные работы цифровых регуляторов возбуждения синхронных электродвигателей (ЦРВД) и обучение персонала для нужд муниципального учреждения г. Новосибирска «Горводоканал»

| №№ п/п | Наименование показателей | Количество, шт | Сумма, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество поставляемого товара (штук) |  |  |
| 2. | Цена завода-изготовителя за единицу товара (штуку), рублей |  |  |
| 3. | Торговая надбавка поставщика (участника конкурса) с учетом НДС, страхования, накладных расходов и расходов по доставке до склада Заказчика (на единицу товара), рублей |  |  |
| 4. | То же в % (п.3/п.2.*100), рублей |  |  |
| 5. | Цена товара за единицу (п.2+п.3), рублей |  |  |
| 6. | Цена контракта, предлагаемая участником конкурса (п.1*п.5), рублей. |  |  |

Особые условия Заказчика:

1. Гарантия качества не менее 3-х лет.

2. Претенденты должны гарантировать доставку товара.

3. Товар должен иметь сертификат соответствия (качества)

Участник размещения заказа __________________________________ (_______________________)

(Уполномоченный представитель)                  (подпись)					(Ф.И.О.)

М.П.

ПРОЕКТ

# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

г. Новосибирск                                                                                             «___»_____________2006г.

______________________________________________________________________________,

(полное наименование, имя поставщика)

именуемое (ый) в дальнейшем Поставщик, в лице ______________________________________

_________________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________и лицензии № _____________________ действительной до «____» _____________, с одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Горводоканал», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице директора Похила Юрия Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Договор) о нижеследующем:

Настоящий Договор заключен на основании протокола № _____ заседания комиссии по размещению муниципального заказа при ДЭЖиКХ города от ________________.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, в установленный настоящим Договором срок, следующий товар: Цифровой регулятор возбуждения синхронного электродвигателя (ЦРВД), количество которого указано в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1), а Покупатель обязуется принять товар и уплатить за него установленную настоящим Договором цену.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязуется передать товар по качеству и комплектности, соответствующий требованиям ГОСТов, ТУ и иной технической документации на данный товар. Качество товара должно подтверждаться сертификатами соответствия, либо иными документами, установленными законодательством.

2.2. Товар  должен быть пригодным для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

2.3. Поставщик предоставляет на переданный товар гарантию качества в течение _____________ с момента передачи товара Покупателю (обязуется, что товар будет в течение этого срока соответствовать требованиям, указанным в пунктах 2.1. – 2.2. настоящего Договора). Сроки гарантии на товар не могут быть меньше сроков, установленных законодательством, нормативными актами.

2.4. В случае передачи товара ненадлежащего качества (не соответствующих требованиям пунктов 2.1.–2.2. настоящего Договора) либо требований к комплектности товара Покупатель обязан известить Поставщика в течение пяти дней с момента их обнаружения, а Поставщик обязан в течение 10 дней с момента извещения его об этом Покупателем, заменить этот товар на товар надлежащего качества, доукомплектовать переданный товар. Если Поставщик осуществил замену товара, доукомплектовал ее в указанный срок, то он не считается нарушившим условия настоящего Договора о качестве и комплектности товара. Вызов представителя Поставщика для составления акта о поставке некачественного товара обязателен.

2.5. Поставщик обязуется поставить товар в срок: ____________________________.

2.6. Поставщик обязан осуществить доставку товара по согласованной с Покупателем заявке в следующем порядке: передача Товара непосредственно Покупателю (или указанному им лицу) в месте нахождения склада Покупателя в г. Новосибирске.

2.7. Каждая партия поставляемого товара должна иметь следующие сопроводительные документы: счет-фактура, приложение к счет-фактуре по качеству, товарная накладная, оформленная в установленном законом порядке.

2.8. Покупатель имеет право давать Поставщику указания об отгрузке (передаче) товара получателям (отгрузочные разнарядки). В отгрузочной разнарядке должны быть указаны сведения, необходимые Поставщику для осуществления поставки, указанному в разнарядке лицу (наименование, имя, адрес и т.п.).

Отгрузочная разнарядка должна быть направлена Поставщику в срок не позднее 3 дней до наступления соответствующего срока (периода) поставки.

В случае не предоставления отгрузочной разнарядки в установленный настоящим пунктом срок, Поставщик обязан осуществить поставку (передачу) товара самому Покупателю. Поставщик не имеет права отказаться от исполнения настоящего Договора, требовать оплаты товара и возмещения убытков в связи с не предоставлением отгрузочной разнарядки.

2.9. В случае отказа Покупателя от переданного Поставщиком товара, Поставщик обязан вывезти товар в течение 10 дней с момента направления ему извещения об отказе от товаров. Если поставщик не вывезет товар в указанный срок, Покупатель вправе реализовать товар или возвратить его Поставщику в соответствии со статьей 514 Гражданского кодекса РФ.

2.10. Поставщик обязан восполнить недопоставленное в отдельном периоде поставки количество товара в следующих периодах, в том числе и по истечении срока действия настоящего Договора. Поставщик считается восполнившим недопоставку в следующем периоде(ах) только после поставки товаров, которые должны быть поставлена в этом периоде(ах).

2.11. В случае просрочки поставки (недопоставки) Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку в размере 0,3 % в день от установленной настоящим договором цены товара, поставка которой была просрочена. Неустойка начисляется до момента фактической поставки товара.

2.12. В случае отказа Покупателя от принятия товара, поставка которых была просрочена, Поставщик обязан вместо неустойки, указанной в пункте 2.11. настоящего Договора, уплатить Покупателю неустойку в размере 0,1% от цены товаров, установленной настоящим Договором. Извещение об отказе от принятия товаров, поставка которых была просрочена, должно быть направлено Поставщику способом, позволяющим определить дату его получения Поставщиком.

2.1.13. Право собственности на товар переходит к  Покупателю с момента вручения  Товара Покупателю (или указанному им лицу).

2.1.14. Поставщик обязан своими силами и за свой счет осуществить монтаж, пусконаладочные работы цифровых регуляторов возбуждения синхронных электродвигателей (ЦРВД) на цифровой элементной базе с микропрограммным управлением а также обучение персонала Покупателя.

2.1.15. Покупатель обязан принять товар и уплатить за него установленную настоящим Договором цену, согласно п.3.2. настоящего договора.

III. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Плательщиком по настоящему Договору является Покупатель.

3.2. Цена на товар указана в Спецификации с учетом транспортных и накладных расходов, погрузо-разгрузочных работ, монтажных и пусконаладочных работ ЦРВД, услуг по обучению персонала.

3.3. Покупатель обязуется уплатить  Поставщику за поставленный товар ________________ (___________________________________________________) рублей _______ копеек, в том числе НДС – _________ (___________________________________________________) рублей.

3.3.  Цена не подлежит изменению в течение всего срока действия Договора.

3.4.  Оплата по настоящему Договору производится после поставки товара на основании выставленных Поставщиком счетов, поэтапно, в течение 2006 года, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

IV. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в законную силу только после его подписания сторонами и согласования со структурными подразделениями мэрии г. Новосибирска, указанными в настоящем договоре.

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе соглашение об его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме одного документа, соответствующего требованиям, указанным в п.4.1. настоящего Договора и действительны после их подписания обеими сторонами и уполномоченными структурами мэрии г. Новосибирска.

4.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для мэрии г. Новосибирска.

4.4. Содержание условий, не указанных в настоящем договоре, регулируются положениями действующего законодательства РФ.

4.5. Ни одна  Сторона не имеет права:

- поручить исполнение своих обязательств по настоящему Договору третьему лицу;

- переуступить право требования долга третьему лицу.

V. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания в порядке, определенном п. 4.1 Договора и действует  до 31 декабря 2006 года.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:

- Спецификация на товар, подлежащий поставке.

- Протокол комиссии по размещению муниципального заказа при ДЭЖиКХ города         № _____ от ___________________.

VIII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УФиНП 			____________________________		Б.В. Буреев

Директор ДТиДБК			____________________________	       	 А.Е. Ксензов

Начальник ГУБО			____________________________	              В.А. Жарков

Юрист УфиНП				____________________________	        	(_____________)

Юрист ГУБО				____________________________	           Т.Г. Мартьянова

Приложение № 1 к муниципальному контракту

№____ от __________________ (далее – Договор)

Спецификация

на Товар, подлежащий поставке

______________________________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем Поставщик, в лице __________________________________________________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Горводоканал», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице директора Похила Юрия Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящую Спецификацию о нижеследующем:

- В соответствии с пунктом 1.1 Договора, Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя следующий Товар:

| Наименование товара | Характеристики продукции (сорт, параметры, производитель, материал и т.д.) | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. | Ставка НДС, % | Сумма НДС, рублей | Всего с учетом НДС, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цифровой регулятор возбуждения синхронного электродвигателя |  | комплект | 2,0 |  |  | 18 |  |  |
| Итого, с учетом НДС: | ____________________________________________________________________ (прописью) |

От Поставщика:								От Покупателя:

________________								Директор

________________ /__________________/				________________ Похил Ю.Н.

# Text boxes

# ПОСТАВЩИК:

__________________________________

(наименование поставщика)

Юридический адрес: ________________

__________________________________

Почтовый адрес: ___________________

__________________________________

тел./факс __________________________

ИНН _____________________________

КПП _____________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Должность руководителя

________________ (________________)

( подпись)                                  (Ф.И.О.)

«____» ______________________2006г.

М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:

__________________________________

(наименование покупателя)

Юридический адрес: ________________

__________________________________

Почтовый адрес: ___________________

__________________________________

тел./факс __________________________

ИНН _____________________________

КПП _____________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Директор

________________ Похил Ю.Н.

( подпись)

«____» ______________________2006г.

М.П.