## МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

## ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

КОНКУРСНАЯ документациЯ

для проведения открытого конкурса

на право заключения муниципального контракта

на организацию комплексных мероприятий, обеспечивающих работоспособность оборудования для жизнеобеспечения муниципальных учреждений здравоохранения  г. новосибирска

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

| 1 | Наименование Заказчика, контактная информация | Главное управление здравоохранения мэрии г. Новосибирска 630099, Красный проспект, 34 Тел./факс 222-04-30, 222-79-64 Контактное лицо: Саньков Виктор Николаевич Глазунова Ирина Витальевна e-mail: IGlazunova@admnsk.ru |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Департамент по социальной политике мэрии г. Новосибирска 630099, Красный проспект, 34 Тел. 222-79-64 Контактное лицо: Глазунова Ирина Витальевна e-mail: IGlazunova@admnsk.ru |
| 3 | Вид и предмет конкурса | Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на организацию комплексных мероприятий, обеспечивающих работоспособность оборудования для жизнеобеспечения муниципальных учреждений здравоохранения г. Новосибирска |
| 4 | Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг | Ремонт оборудования включает всю совокупность работ по восстановлению его работоспособности в случаях внезапно возникших неисправностей, требующих замены основных узлов и агрегатов. При этом технические характеристики доводятся до значений, определенных технической документацией. В состав работ ТО и ремонта не входят работы, связанные с обслуживанием и ремонтом силовой электропроводки, электроарматуры и пусковых устройств, не входящих в комплект технологического оборудования, заземляющих контуров и магистралей. Сервис оборудования осуществляется по месту эксплуатации, ежемесячно, в объеме, согласно перечню, указанному в приложении 3 к конкурсной документации, с момента заключения муниципального контракта. Срок предоставления услуг: январь-декабрь 2007 г. |
| 5 | Начальная цена контракта | N лота Наименование и описание лота Начальная цена муниципального контракта по лоту (руб.) Лот 1 Дзержинский район 1 162 700,0 Лот 2 Заельцовский район 2 298 300,0 Лот 3 Центральный район 1 595 100,0 Лот 4 Железнодорожный район 72 600,0 Лот 5 Калининский район 543 600,0 Лот 6 Кировский район 917 300,0 Лот 7 Ленинский район 1 748 700,0 Лот 8 Октябрьский район 641 000,0 Лот 9 Первомайский район 320 400,0 Лот 10 Советский район 200 300,0 Итого: 10 000 000,0 Начальная цена муниципального контракта: с учетом расходов на запасные части и комплектующие, необходимые для выполнения технического обслуживания, расходы на доставку, НДС, и прочих накладных расходов и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. |
| 6 | Источник финансирования | Бюджетные средства города Новосибирска 2007 г. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты оказываемых услуг | Оплата за оказанные услуги производится после подписания акта выполненных работ на основании заключенного контракта с отсрочкой платежа не менее 30 дней с момента подписания акта выполненных работ денежными средствами. Цена за оказанные услуг остается неизменной в течение всего срока оказания услуг соответствует указанной исполнителем в заявке. |
| 7 | Краткая характеристика оказываемых услуг | Техническое обслуживание техники включает в себя следующее: систематические технические осмотры: внешний и внутренний осмотр оборудования, проверка состояния основных, вспомогательных и дополнительных устройств, проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников, кабелей, трубопроводов, подтяжка всех ослабленных крепежных элементов, уплотнений; непосредственно ТО: комплекс регламентированных нормативной и технической документацией мероприятий и операций по поддержанию и восстановлению исправности и работоспособности оборудования; текущий ремонт: совокупность работ по восстановлению работоспособности оборудования в случаях внезапно возникших неисправностей, не требующих при ремонте применения специализированного инструмента и контрольно-измерительных приборов, замены основных узлов и агрегатов оборудования с последующей его поверкой; проведение инструктажа персонала правилам безопасной эксплуатации оборудования 1 раз в год; проведение метрологической поверки технических весов; перечень техники, подлежащей техническому обслуживанию представлен в технической части конкурсной документации (приложение 3). |
| 8 | Участники размещения заказа | Любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель |
| 9 | Требования к участникам размещения заказа | 1Соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказания услуг, являющихся предметом торгов. Участник должен: - иметь аттестованных квалифицированных специалистов, по техническому обслуживанию техники (с приложением копий аттестатов или сертификатов, в подтверждение данного требования); - осуществлять погрузо-разгрузочные работы запасных частей и комплектующих, необходимых для осуществления технического обслуживания техники; -2. В случае оказания услуг ненадлежащего качества, обнаружения неисправностей исполнитель обязуется устранить недостатки своими силами и за свой счет. 3. В отношении участника – юридического лица – не должна проводиться ликвидация или процедура банкротства, в отношении участника – индивидуального предпринимателя – не должна проводиться процедура банкротства. 4. Деятельность участника не должна быть приостановлена на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе. 5. Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 6. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике. |
| 10 | Форма заявки на участие в конкурсе | Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с указаниями, изложенными в Информационной карте конкурса по форме 2 Приложения 1 к конкурсной документации. |
| 11 | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе | Конкурсная заявка, которую представляет участник торгов, должна включать в себя следующее: 1. Опись документов (по форме 1 Приложения 1). 1.1. Заявку на участие в конкурсе (по форме 2 Приложения 1). 2. Сведения и документы об участнике: 2.1. Анкету участника (по форме 3 Приложения 1). 2.2. Копии учредительных документов (для физического лица – копия паспорта). 2.3. Нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для физических лиц), копии документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, легализованные и с заверенным переводом на русский язык (для иностранных лиц). 2.4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса (для юридических лиц - копия решения или выписка из решения о назначении руководителя и доверенность уполномоченного представителя, в случае представления интересов лицом, не имеющим права на основании учредительных документов действовать от имени лица без доверенности; для физических лиц – доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса). 3. Документы, подтверждающие соответствие участника требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: 3.1. Копии действующих сертификатов соответствия (заверенные подписью участника и печатью участника в случае ее наличия) на уборочную машину. 3.2. Предложение о функциональных и качественных характеристиках поставляемого товара (по форме 4 Приложения 1). Все документы, входящие в состав заявки, должны располагаться в порядке согласно описи документов. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке. В случае противоречия между документами в части ценовых предложений, конкурсная комиссия будет принимать во внимание ценовое предложение, указанное участником в заявке на участие в конкурсе. |
| 12 | Требования к предложениям о цене контракта | Начальная цена контракта, с учетом расходов на запасные части и комплектующие, необходимые для выполнения технического обслуживания, расходы на доставку, НДС, и прочих накладных расходов составляет 10 000 000,0 рублей (Десять миллионов рублей), и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ В стоимость включены все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, которые должен будет оплатить участник в случае победы в конкурсе. Предлагаемая участником стоимость затрат указывается цифрами и прописью. В случае разночтения преимущество отдается сумме, указанной прописью. Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную цену контракта. |
| 13 | Срок и место подачи заявок | С 20 ноября 2006 г. с 9:00-18:00 и до 18:00 ч. «18»декабря 2006 г., по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54 , каб. 42/2, 2 этаж, а также 19 декабря 2006 г. по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307, после объявления председателем конкурсной комиссии о возможности подать, внести изменения или отозвать конкурсную заявку. |
| 14 | Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками | 10:00 ч. 19 декабря 2006 г. 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307 |
| 15 | Критерии оценки заявок | 1. Цена контракта, с учетом расходов на запасные части и комплектующие, необходимые для выполнения технического обслуживания, расходы на доставку, НДС, и прочих накладных расходов по состоянию на текущую дату, предложенная участником конкурса при условии соответствия всем требованиям конкурсной документации. 2. Сроки оказания услуг. 3. Сроки предоставления гарантий качества на оказанные услуги. |
| 16 | Срок заключения контракта | 14 рабочих дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки заявок. |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также иным законодательством, регулирующим муниципальный заказ, включая нормативные правовые акты города Новосибирска.

Представление неполной информации, требуемой конкурсной документацией, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и конкурсной документации, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

Конкурсная документация может полностью или частично представляться в электронном виде. При этом в случае разночтений преимущество имеет текст конкурсной документации на бумажном носителе подписанный заказчиком, уполномоченным органом. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) конкурсная комиссия будет руководствоваться текстом конкурсной документации на бумажном носителе, подписанным заказчиком и не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участником конкурса неофициально.

Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с пунктами 2-4 части 1 и пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»:

а) непроведение ликвидации участника - юридического лица или непроведение в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

б) неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

г) отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

Разъяснение положений конкурсной документации

При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа или конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик и уполномоченный орган вправе давать разъяснения положений конкурсной документации.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, заказчику, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком, уполномоченным органом на сайте http://www.novo-sibirsk.ru с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

Внесение изменений в конкурсную документацию

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и в течение двух дней размещаются заказчиком на сайте http://www.novo-sibirsk.ru, направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

Участники размещения заказа, использующие конкурсную документацию с сайтов http://www.novo-sibirsk.ru идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса и в конкурсную документацию, размещенные на сайте http://www.novo-sibirsk.ru  и опубликованные в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска».

Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию размещенными и опубликованными надлежащим образом.

Отказ от проведения конкурса

Заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавшие в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и разместившие на сайте http://www.novo-sibirsk.ru извещения о проведении открытого конкурса вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» в течение пяти дней и размещается заказчиком, уполномоченным органом на сайте http://www.novo-sibirsk.ru в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

В течение двух дней со дня принятия указанного решения заказчиком, уполномоченным органом вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

2. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме, в запечатанном конверте, в соответствии с указаниями, изложенными в Информационной карте конкурса по форме 2 Приложения 1 к настоящей конкурсной документации.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе:

Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей конкурсной документацией должна:

- быть подготовлена по форме 2 приложения 1 настоящей конкурсной документации;

- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.

Участники размещения заказа подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей конкурсной документации, включая основные технические требования к товару, указанному в технической части конкурсной документации.

При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о поставляемой продукции является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для недопуска участника размещения заказа к участию в конкурсе.

При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, такой участник может быть отстранен заказчиком, уполномоченным органом, конкурсной комиссией от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта.

Требования к предложениям о цене контракта

Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса. В случае, если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа превышает начальную цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса, соответствующий участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной документацией.

Участник  размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта в соответствии с требованиями технической части конкурсной документации (приложение 3) и предоставляет предложение по форме 4 приложения 1.

Требования к описанию оказываемых услуг

Описание оказываемых услуг, которые являются предметом конкурса, количественные и качественные характеристики осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса и по форме 4 приложения 1.

Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Форме Описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе (форма 1 приложения 1).

Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

3. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса.

Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на участие в конкурсе (исключая последний день подачи заявок на участие в конкурсе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе,  такие заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса после объявления  присутствующим при вскрытии конвертов с заявками о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

Заявки на участие в конкурсе, направленные по почте и поступившие в последний день окончания срока подачи заявок по адресу, по которому подаются заявки на участие в конкурсе в течение всего срока поступления заявок, за исключением последнего дня срока подачи заявок признаются опоздавшими. Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана опоздавшей.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка и реестровый номер торгов следующим образом: «Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на организацию комплексных мероприятий, обеспечивающих работоспособность оборудования для жизнеобеспечение муниципальных учреждений здравоохранения  г. Новосибирска».

Реестровый номер торгов «34». Реестровый номер торгов указывается на основании реестрового номера торгов, который содержится в извещении о проведении соответствующего конкурса.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

К каждой заявке, включая все документы, входящие в заявку, должны быть приложены ее копии по числу лиц, указанных в  извещении о проведении конкурса. При этом оригинальный экземпляр заявки должен быть и четко помечен: «Оригинал». Каждая копия заявки, включая все, входящие в нее документы, должны быть четко обозначены как «Копия». Оригинал и копии заявки и все входящие в нее документы должны быть запечатаны в один конверт, который оформляется в порядке, указанном выше.

Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если на конверте с заявкой  указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с заявками не принимаются заказчиком, уполномоченным органом и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта заказчиком, уполномоченным органом по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

Изменения заявок на участие в конкурсе

Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками.

Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке.

Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса, реестровый номер торгов и индивидуальный код заявки в следующем порядке: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе _____________ (наименование конкурса). Реестровый номер торгов __. ____ (регистрационный номер заявки). Номер индивидуального кода______».

На  изменениях заявки на участие в конкурсе должен быть указан индивидуальный код заявки.

До последнего дня подачи заявок, изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и в Информационной карте конкурсе.

В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе,  изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки.

Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.

Отзыв заявок на участие в конкурсе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке.

Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, реестровый номер торгов, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе, номер индивидуального кода.

Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

В случае, если в уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе прямо указана просьба вернуть отозванную им заявку и указан адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена должно содержаться в заявлении об отзыве заявки на участие в конкурсе.

До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе, заявления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса.

Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.

4. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и  Информационной карте конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполномоченные представители участников размещения заказа предоставляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. Уполномоченные представители участников размещения заказа, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе должны предоставить доверенность, выданную от имени участника размещения заказа.

Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем конкурсной комиссии.

Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику, уполномоченному органу, до времени вскрытия заявок на участие в конкурсе.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией. Указанный протокол размещается заказчиком, уполномоченным органом в день его подписания на сайте http://www.novo-sibirsk.ru.

Заказчик, уполномоченный орган осуществляют аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, конкурсная комиссия вправе потребовать от участников размещения заказа представления разъяснений положений, представленных ими, документов и заявок на участие в конкурсе.

Участники размещения заказа вправе по собственной инициативе разъяснить конкурсной комиссии положения, предоставленных ими документов и заявок на участие в конкурсе.

Не допускается изменение участниками размещения заказа положений представленных ими заявок на участие в конкурсе.

Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам размещения заказа. Не допускается изменять указанные в конкурсной документации требования к участникам размещения заказа.

Предоставленные участниками размещения заказа разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией.

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десять дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа  и о признании участника размещения заказа участником конкурса;

- об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.

Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае:

- непредоставления определенных Информационной картой конкурса документов в составе заявке на участие в конкурсе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией;

- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.

Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком, уполномоченным органом на сайте http://www.novo-sibirsk.ru.

Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса.

В случае, если в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса содержится указание на преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов при участии в размещении заказа, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия должна учитывать такие преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе указанных участников конкурса.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта, присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта присваивается первый номер.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика, уполномоченного органа.

Заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола передают победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

Указанный протокол размещается на сайте http://www.novo-sibirsk.ru  в течение одного дня и опубликовывается в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» в течение пяти дней со дня подписания указанного протокола.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Срок заключения контракта

Заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе направляют один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, подписанный и заверенный печатью заказчика победителю конкурса.

Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте конкурса.

В Информационной карте устанавливается общий срок заключения муниципального контракта, который должен составлять не менее чем десять дней и не должен превышать двадцать дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

В случае, если победитель конкурса уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

Права и обязанности победителя конкурса

Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе, в конкурсной документации.

В случае, если победитель конкурса в предусмотренный срок, не представил Заказчику подписанный муниципальный контракт, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

Участник конкурса, которому Заказчик направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

Права и обязанности заказчика

После определения победителя конкурса в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

- проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящей конкурсной документацией;

- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Заказчик вправе при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. При этом по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на пять процентов такой цены. Данное положение не относится к  поставкам товаров.

Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается в порядке, предусмотренном выше и указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном настоящей конкурсной документацией. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект муниципального контракта. При этом муниципальный контракт заключается с участником конкурса на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

В случае, если конкурс признан несостоявшимся, и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, обязан передать такому участнику конкурса проект муниципального контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

# Приложение 1

# Форма № 1

Опись документов,

представляемых для участия в  открытом конкурсе

на право заключения муниципального контракта:

«Организация комплексных мероприятий, обеспечивающих работоспособность оборудования для жизнеобеспечения муниципальных учреждений здравоохранения г.Новосибирска»

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что

(наименование участника размещения заказа)

для участия в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта:  «Организация комплексных мероприятий, обеспечивающих работоспособность оборудования для жизнеобеспечения муниципальных учреждений здравоохранения г.Новосибирска» направляются нижеперечисленные документы.

| №№ п\п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
|  | Заявка на участие в конкурсе (по форме 2) |  |
|  | Предложение о функциональных и качественных характеристиках поставляемого товара (по форме 4) |  |
|  | Анкета участника конкурса (по форме 3) |  |
|  | Копии учредительных документов (для юридических лиц) |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц), или Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей), или Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык, документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц). |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса (для юридических лиц - копия решения или выписка из решения о назначении руководителя и доверенность уполномоченного представителя, в случае представления интересов лицом, не имеющим права на основании учредительных документов действовать от имени лица без доверенности; для физических лиц – доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса) |  |
|  | Копии сертификатов или аттестатов |  |
|  | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником конкурса, в том числе: |  |
| №№ п\п | Наименование | Кол-во страниц |

# Должность

# Фамилия, имя, отчество

Подпись

Печать

Форма № 2

Дата, исх. номер

Уполномоченному органу: ____________________________________________________________________________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения муниципального контракта:

«Организация комплексных мероприятий, обеспечивающих работоспособность оборудования для жизнеобеспечения муниципальных учреждений здравоохранения г. Новосибирска»

Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты __________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице, ________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны оказывать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении по лоту № _______________________________________________________________:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение (цифрами и прописью) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цена контракта (стоимость оказываемых услуг) | руб. |  | Сумма указывается цифрами и прописью |
| 2 | Сроки оказания услуг | дней |  |  |
| 3. | Сроки предоставления гарантий качества оказываемых услуг |  |  |  |

3. Предложение имеет следующие обязательные приложения:

3.1.Технико-экономический расчет (обоснование снижения стартовой цены) _______ на стр.;

3.2. График оказания услуг  ______ на стр.

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части конкурсной документации влияющими на стоимость оказания услуг.

5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на услуги, в соответствии с предметом конкурса, техническое обслуживание техники в учреждениях здравоохранения г. Новосибирска в любом случае будут выполнены в полном соответствии с условиями муниципального контракта в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить техническое обслуживание техники в учреждениях здравоохранения в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

7. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ______________________________________________________________________

(наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.

9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт на техническое обслуживание техники в учреждениях здравоохранения, являющееся предметом конкурса в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в срок 14 (четырнадцать) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта.

10. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта по предмету конкурса, мы обязуемся подписать данный контракт на оказание услуг в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения по цене.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с ____________________________________________________________________________________________________________________________________________нами уполномочен _____________________________________________________

(контактная информация уполномоченного лица).

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

12. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контракта на условиях наших предложений.

13. Юридический и фактический адреса/ место жительство телефон ___________ , факс ________ , банковские реквизиты: _____________________________________________________________________

14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ______________________________________________________________________

15. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____стр.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)

______________________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер

_____________________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

МП

# Форма № 3

# АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)/ Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица |  |
| --- | --- |
| Регистрационные данные: 2.1. Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) 2.2. ОГРН (на основании свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица |  |
| 3. Учредители (акционеры) (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (на основании учредительных документов, данные реестра акционеров) (для юридических лиц) |  |
| 3.1. Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
| 3.2. Размер уставного капитала (для юридических лиц) |  |
| 3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД участника размещения заказа |  |
| Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
| Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| Примечание: Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: Устав, положение, учредительный договор; Свидетельство о государственной регистрации; Информационное письмо об учете в ЕГРПО; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Выписка из реестра акционеров |
| Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. БИК |  |
| Примечание: Должна быть представлена информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета. |
| Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |

| Сведения о дочерних и зависимых предприятиях, аффилированных лицах (в соответствии со ст. 105, 106 ГК Российской Федерации, в том числе об аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия «аффилированного лица» в статье 4 Федерального закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» № 948-1 от 22.03.1991 г.) Наименование, основной вид деятельности, место нахождения, вид участия |  |
| --- | --- |
| Сведения о том является ли сделка, право на заключение которой является предметом настоящего конкурса крупной сделкой/сделкой с заинтересованностью для участника размещения заказа. |  |
| Орган управления участника размещения заказа – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего конкурса и порядок одобрения соответствующей сделки. |  |

В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению  участника  размещения заказа могут быть представлены:

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

- ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

- ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

…………………………………………………………………………………………...

n.    ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)______________        ____________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)М.П.

Главный бухгалтер				___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

# Форма № 4

| Предложение о функциональных и качественных характеристиках оказываемых услуг |
| --- |
| __________________________________________________________________________________________ |
| наименование участника конкурса |
| Организация комплексных мероприятий, обеспечивающих работоспособность оборудования для жизнеобеспечения муниципальных учреждений здравоохранения г.Новосибирска |
| № Лота | № позиции | Наименование оборудования | Срок предоставления услуг | Срок предоставления гарантии на услуги | Количество, единиц оборудования, шт. | Цена за ед., руб. | Общая стоимость по лоту, руб. | Примечания |
| 1 | 1 | МУЗ "Врачебно-физкультурный диспансер №1" |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 2 | МУЗ "Городская клиническая больница №12" |  |  | 37 |  |  |  |
|  | 3 | МУЗ "Городская клиническая больница №2" |  |  | 26 |  |  |  |
|  | 4 | МУЗ "Детская городская больница №6" |  |  | 35 |  |  |  |
|  | 5 | МУЗ "Городской перинатальный центр " |  |  | 29 |  |  |  |
| 2 | 1 | МУЗ "Городская клиническая больница №1" |  |  | 57 |  |  |  |
|  | 2 | МУЗ " Консультативно-диагностическая поликлиника №27" |  |  | 11 |  |  |  |
|  | 3 | МУЗ "Городская поликлиника №9" |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 4 | МУЗ "Детская городская клиническая больница №3 " |  |  | 75 |  |  |  |
|  | 5 | МУЗ "Детская городская поликлиника №1" |  |  | 19 |  |  |  |
|  | 6 | МУЗ "Стоматологическая поликлиника №2" |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 7 | МУЗ "Гинекологическая больница №2 " |  |  | 65 |  |  |  |
| 3 | 1 | МУЗ "Детская городская поликлиника №6" |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 2 | МУЗ "Детская стоматологическая поликлиника №1" |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 3 | МУЗ "Инфекционная клиническая больница №1" |  |  | 25 |  |  |  |
|  | 4 | МУЗ "Специализированная детская клиническая больница №5" |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 5 | МУЗ "Госпиталь ветеранов войн № 3" |  |  | 19 |  |  |  |
|  | 6 | МУЗ "Городская клиническая больница №7" |  |  | 11 |  |  |  |
|  | 7 | МУЗ "Детская клиническая больница скорой помощи №3 " |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 8 | МУЗ "Станция скорой медицинской помощи " |  |  | 7 |  |  |  |
| 4 | 1 | МУЗ "Городская поликлиника №20" |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 2 | МУЗ "Центр планирования семьи им. А.П.Гумилевского" |  |  | 6 |  |  |  |
| 5 | 1 | МУЗ "Городская больница №4" |  |  | 8 |  |  |  |
|  | 2 | МУЗ "Городская поликлиника №31" |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 3 | МУЗ "Городская клиническая больница №25" |  |  | 32 |  |  |  |
| 6 | 1 | МУЗ "Городская поликлиника №21" |  |  | 6 |  |  |  |
|  | 2 | МУЗ "Новосибирский муниципальный родильный дом №6" |  |  | 54 |  |  |  |
|  | 3 | МУЗ "Детская городская клиническая больница №1" |  |  | 104 |  |  |  |
| 7 | 1 | МУЗ "Мун.врачебно-физкультурный диспансер N2"городской |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 2 | Детские ясли №16 |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 3 | МУЗ "Городская клиническая больница №11" |  |  | 36 |  |  |  |
|  | 4 | МУЗ "Городская клиническая больница №34" |  |  | 49 |  |  |  |
|  | 5 | МУЗ "Городская поликлиника №16" |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 6 | МУЗ "Городская поликлиника №18" |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 7 | МУЗ "Городская поликлиника №26" |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 8 | МУЗ "Городская поликлиника №28" |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 9 | МУЗ"Детская городская клиническая больница №4 им. В.С.Гераськова" |  |  | 16 |  |  |  |
|  | 10 | МУЗ "Детская стоматологическая поликлиника №2 " |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 11 | МУЗ "Городская поликлиника №24" |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 12 | МУЗ "Центр планирования семьи и репродукции" |  |  | 47 |  |  |  |
| 8 | 1 | МУЗ "Городская поликлиника №7" |  |  | 17 |  |  |  |
|  | 2 | МУЗ "Родильный дом №2" |  |  | 17 |  |  |  |
|  | 3 | МУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи №2" |  |  | 28 |  |  |  |
| 9 | 1 | МУЗ "Городская больница №19" |  |  | 12 |  |  |  |
|  | 2 | МУЗ "Родильный дом №7" |  |  | 18 |  |  |  |
| 10 | 1 | МУЗ "Городская больница №3" |  |  | 27 |  |  |  |
| Гарантийный срок: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки поставки: ____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия оплаты: ___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия поставки: __________________________ |  | _____________________________________ |  | М.П. |  |
|  |  |  |  | (Ф.И.О., подпись лица, имеющего право подписи) |  |  |  |

Форма № 5

# ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г.Новосибирск _______________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо – участник размещения заказа:

________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

доверяет ________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _________________  «____» ___________

представлять интересы ___________________________________________________

(наименование организации)

на конкурсах, проводимых_________________________________________________.

(наименование организации кем проводится)

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ _____ г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер  _______________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

Приложение 2

# ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Г._____________________                                    "__" ____________ 200_ г.

_____________________________________________________________, именуем_ в дальнейшем

(наименование Заказчика)

Заказчик, в лице __________________________________________________, действующего на

(должность, фамилия, имя, отчество)

основании _________________________________________________________, с одной стороны,

(положения, доверенности, Устава)

и __________________________________________________________________________________,

(наименование предприятия, учреждения, организации)

именуем_ в дальнейшем Исполнитель, в лице __________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________________________________________, с

(Устава, положения, доверенности)

другой стороны, именуемые в дальнейшем  Стороны,  заключили  настоящий  Договор  о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.  По  договору   возмездного  оказания  услуг  Исполнитель обязуется  по заданию Заказчика оказать услуги, перечисленные в Приложении 1 настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги (далее услуги).

1.2. Услуги  считаются   оказанными  после  подписания  акта о выполнении   услуг   по  настоящему   Договору  Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2. Сумма договора и порядок расчетов

2.1. Цены на услуги указаны в Спецификации (Приложение 2) на условиях конкурса от “___” __________200__г. (протокол №___)

2.2. Услуги  оплачиваются  Заказчиком в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.

2.3. Сумма настоящего Договора составляет ______________________________________

____________________________________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)

в том числе НДС __% ________________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)

2.3. Оплата по настоящему Договору производится: _______________________________

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Оказать услуги надлежащего качества.

3.1.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 7.1 настоящего Договора.

3.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работы, в течение ___ дней.

3.1.4. Выполнить работу лично.

3.1.5. Представить отчет об исполнении услуг и иные документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Оплатить услуги по цене, указанной в п. 2.2 настоящего Договора, в соответствии с конкурсной документацией.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

3.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания акта о выполнении услуг, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

4. Ответственность сторон

4.1. За нарушение срока оказания услуг, указанного в п. 7.1 настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню из расчета __% от суммы Договора за каждый день просрочки.

4.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков расчета за оказанные услуги Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере _% не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более _% указанной суммы.

4.3. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату оказанных услуг, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета.

4.4. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

6. Порядок изменения и расторжения договора

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

6.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

6.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

6.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее чем за ____________ дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

6.5. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий Договор вступает в действие с ____________ и действует до 31.12.200__г. (или до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по настоящему Договору).

7.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

- _______________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________

7.5. Другие условия по усмотрению Сторон _______________________________________

7.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение: Перечень услуг – Приложение 1

Спецификация   - Приложение 2

Протокол       - Приложение 3

8. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК                          ИСПОЛНИТЕЛЬ

____________________________      ________________________________

(юридический и фактический          (юридический и фактический

____________________________      ________________________________

адрес, банковские                    адрес, банковские

____________________________      ________________________________

реквизиты, ИНН)                      реквизиты, ИНН)

____________________________      ________________________________

(должность, подпись,                 (должность, подпись,

инициалы, фамилия)                   инициалы, фамилия)

М.П.                                    М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УФ и НП мэрии     ________________________    Б.В. Буреев

(подпись)

Заместитель мэра,

и.о. начальника департамента

по социальной политике         _______________________   А. А. Корнилов

(подпись)

Начальник управления

здравоохранения мэрии         _______________________    А. А. Львов

(подпись)

Начальник УФ и НП администрации

________________________ района  _______________________  __________

(подпись)                             (Ф.И.О.)

М.П.

Начальник отдела (управления)

_______________________________   ______________________  __________

(наименование структурного подразделения)             (подпись)                                  (Ф.И.О.)

Юрист                                             ________________________ __________

УФ и НП мэрии                                            (подпись)                            (Ф.И.О)

Приложение к договору №                   от

Спецификация

на оказание услуг в 2007 г.

| Департамент мэрии, администрация района города | Наименование оказываемых услуг | Характеристики оказываемых услуг (вид услуг) | Коли-чество | Цена за единицу, рублей | Сумма, рублей | Ставка НДС,% | Сумма НДС, рублей | Всего с НДС, рублей | Цена за единицу с учетом НДС, рублей | Сроки оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Всего___________________________________________________________________________________________(рублей)

Заказчик: ______________								Исполнитель: ______________

М.П		должность, Ф.И.О.			                        		          М.П                    должность, Ф.И.О.

«________» _______________								«________» ________________

| юридический адрес _______________ (телефон) |  | юридический адрес ________________ (телефон) |
| --- | --- | --- |

Приложение 3

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Перечень оборудования, подлежащее техническому обслуживанию.

ЛОТ №1  	Дзержинский район

| №№ пп | Наименование учреждения / оборудования | Заводской номер | Дата выпуска |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУЗ "Врачебно-физкультурный диспансер №1" (630084, г. Новосибирск, ул. Лазарева,33) |
| 1 | Машина стиральная | б/н | 1974 |
| 2 | Холодильник | 13801 | 1974 |
| 3 | Весы технические | б/н | 1986 |
| 2 | МУЗ "Городская клиническая больница №12" (630084, г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 49/1) |
| 1 | Камера холодильная КХС-2-6 | 138366 | 1993 |
| 2 | Котел электрический КПЭ-101 | 138384 | 1993 |
| 3 | Котел электрический КЭ-100 | 138435 | 1993 |
| 4 | Котел электрический КЭ-100 | 138436 | 1993 |
| 5 | Котел электрический КЭ-100 | 138437 | 1993 |
| 6 | Котел электрический КЭ-100 | 138434 | 1993 |
| 7 | Машина стиральная | 136102 | 1997 |
| 8 | Машина стиральная | 138167 | 1997 |
| 9 | Машина стиральная | 136103 | 1997 |
| 10 | Машина тестомесительная ТММ-140 | 138377 | 1993 |
| 11 | Печь электрическая | 138415 | 1993 |
| 12 | Печь электрическая | 138416 | 1993 |
| 13 | Печь электрическая | 138425 | 1993 |
| 14 | Печь электрическая | 138424 | 1993 |
| 15 | Печь электрическая | 138423 | 1993 |
| 16 | Печь электрическая | 138422 | 1993 |
| 17 | Печь электрическая | 138421 | 1993 |
| 18 | Печь электрическая | 138420 | 1993 |
| 19 | Печь электрическая | 138419 | 1993 |
| 20 | Печь электрическая | 138417 | 1993 |
| 21 | Печь электрическая | 138418 | 1993 |
| 22 | Сковорода электрическая СЭСМ-02 | 138390 | 1993 |
| 23 | Сковорода электрическая СЭСМ-02 | 138391 | 1993 |
| 24 | Устройство варочное | 138387 | 1993 |
| 25 | Устройство варочное | 138386 | 1993 |
| 26 | Устройство варочное | 138385 | 1993 |
| 27 | Шкаф пароварочный ЛПЭ-023а | 138389 | 1993 |
| 28 | Шкаф пекарный | 138392 | 1993 |
| 29 | Шкаф холодильный ШХ-0.8 | 138431 | 1993 |
| 30 | Шкаф холодильный ШХ-0.8 | 138430 | 1993 |
| 31 | Шкаф холодильный ШХ-0.8 | 138365 | 1993 |
| 32 | Шкаф холодильный ШХ-0.8 | 138381 | 1993 |
| 33 | Шкаф холодильный ШХ-1.12 | 138380 | 1993 |
| 34 | Шкаф холодильный ШХ-1.12 | 138433 | 1993 |
| 35 | Шкаф жарочный ШЖЭ-2 | 138213 | 1993 |
| 36 | Весы технические | б/н | 1986 |
| 37 | Шкаф жарочный ШЖЭ-2 | 138388 | 1993 |
| 3 | МУЗ "Городская клиническая больница №2" (630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, 21) |
| 1 | Машина картофелеочистительная МОК-300 | 3029 | 2003 |
| 2 | Машина картофелеочистительная МОК-350 | 7888 | 1998 |
| 3 | Каток гладильный ЛГ-19 | 2266 | 2003 |
| 4 | Кипятильник электрический КНЭ-100 | 18876 | 2004 |
| 5 | Котел пищеварочный электрический КПЭ-160 | 310 | 2002 |
| 6 | Котел пищеварочный электрический КПЭ-160 | 1179 | 2003 |
| 7 | Котел пищеварочный электрический КПЭМ-60 | 273 | 2002 |
| 8 | Машина кухонная универсальная УКМ-0.1 | 5350 | 2003 |
| 9 | Машина сушильная ЛС-25.01 | 979 | 2003 |
| 10 | Машина протирочно-резательная МПР-350 | 1011694 | 2003 |
| 11 | Машина стиральная КП-17 | б/н | 1990 |
| 12 | Машина стиральная КП-19 | 1381515 | 1992 |
| 13 | Машина стиральная Л-10-321 | 483 | 2003 |
| 14 | Машина стиральная Л-25-121 | 3374 | 2004 |
| 15 | Овощерезка "ОМ-300" | 3198 | 2003 |
| 16 | Плита кухонная электрическая ПЭ-051 | 340 | 2003 |
| 17 | Плита кухонная электрическая ПЭ-051 | 365 | 2003 |
| 18 | Плита кухонная электрическая ПЭ-051 | 344 | 2003 |
| 19 | Плита кухонная электрическая ПЭ-051 | 368 | 2003 |
| 20 | Сковорода электрическая СЭЧ-0,25 | 980 | 2003 |
| 21 | Центрифуга Ц-25А | 62545 | 2003 |
| 22 | Шкаф холодильный S-147 | 1011691 | 2003 |
| 23 | Шкаф холодильный S-711 | 1011692 | 2003 |
| 24 | Шкаф жарочный ШЖЭ-2 | 3068 | 2003 |
| 25 | Весы технические | б/н | 1986 |
| 26 | Шкаф жарочный ШПЭСМ-3 | 3068 | 2003 |
| 4 | МУЗ "Детская городская больница №6" (630015, г. Новосибирск, ул. Промышленная 2а) |
| 1 | Камера холодильная ИФ-49 | 138108 | 1990 |
| 2 | Машина картофелеочистительная МОК-300 | 132057 | 2003 |
| 3 | Машина картофелеочистительная МОК-300 | 132056 | 2003 |
| 4 | Кипятильник КНЭ-50-2м | 1320064 | 2003 |
| 5 | Кипятильник КНЭ-50-2м | 1320065 | 2003 |
| 6 | Кипятильник КНЭ-50-2м | 1320067 | 2003 |
| 7 | Кипятильник КНЭ-50-2м | 1320066 | 2003 |
| 8 | Кипятильник КНЭ-50-2м | 1320062 | 2003 |
| 9 | Кипятильник КНЭ-50-2м | 1320063 | 2003 |
| 10 | Машина протирочно-резательная МПР-350-02 | 132060 | 2003 |
| 11 | Машина протирочно-резательная МПР-350-02 | 132581 | 2002 |
| 12 | Машина протирочно-резательная МПР-350-02 | 132061 | 2003 |
| 13 | Машина протирочно-резательная МПР-350-02 | 132059 | 2003 |
| 14 | Машина стиральная Л-25-121 | 138155 | 2003 |
| 15 | Машина стиральная Л-25-121 | 138156 | 2003 |
| 16 | Машина сушильная Л-610 | 138159 | 2003 |
| 17 | Электромясорубка МИМ-300 | 132055 | 2003 |
| 18 | Электромясорубка МИМ-300 | 132054 | 2003 |
| 19 | Плита кухонная электрическая | 132049 | 2003 |
| 20 | Плита кухонная электрическая Томь | 132058 | 1990 |
| 21 | Плита кухонная электрическая Томь | 132061 | 1990 |
| 22 | Плита кухонная электрическая Томь | 132052 | 1990 |
| 23 | Плита кухонная электрическая Томь | 132054 | 1990 |
| 24 | Плита кухонная электрическая ЭПК-4 8П | 132053 | 2003 |
| 25 | Плита кухонная электрическая ЭПК-4 8П | 132052 | 2003 |
| 26 | Плита кухонная электрическая ЭП-4ЖШ (жароч шкаф) | 132050 | 2003 |
| 27 | Плита кухонная электрическая ЭП-4ЖШ (жароч шкаф) | 132051 | 2003 |
| 28 | Центрифуга Ц-25 | 138158 | 2003 |
| 29 | Центрифуга Ц-25 | 138157 | 2003 |
| 30 | Шкаф морозильный SN 711S | 138161 | 2003 |
| 31 | Шкаф морозильный SN 711S | 138160 | 2003 |
| 32 | Шкаф холодильный "Бирюса" | 138140 | 2003 |
| 33 | Шкаф холодильный Соло | 138163 | 2003 |
| 34 | Весы технические | б/н | 1986 |
| 35 | Шкаф холодильный Днепр-700 | 138162 | 2003 |
| 5 | МУЗ "Городской перинатальный центр " (630089, г. Новосибирск, ул. Лежена, 32) |
| 1 | Барабан сушильный | 1630488 | 1992 |
| 2 | Барабан сушильный | 1630487 | 2003 |
| 3 | Барабан сушильный | 1630488 | 2003 |
| 4 | Барабан сушильный | 1630489 | 2003 |
| 5 | Каландр гладильный "Лотос" | 140000486 | 2003 |
| 6 | Машина картофелеочистительная МОК-300 | 140000490 | 2003 |
| 7 | Кипятильник электрический | 140000468 | 2005 |
| 8 | Котел пищеварочный электрический КПЭ-60 | 1630350 | 1990 |
| 9 | Котел пищеварочный электрический КПЭ-60 | 140000470 | 2003 |
| 10 | Котел пищеварочный электрический КПЭ-60 | 140000471 | 2003 |
| 11 | Котел пищеварочный электрический КПЭ-60 | 140000472 | 2003 |
| 12 | Ларь морозильный F-58 | 1380110 | 2004 |
| 13 | Ларь морозильный F-58 | 1380109 | 2004 |
| 14 | Машина стиральная | 140000483 | 2003 |
| 15 | Машина стиральная | 140000484 | 2003 |
| 16 | Машина стиральная | 140000485 | 2003 |
| 17 | Машина стиральная | 140000489 | 2003 |
| 18 | Машина стиральная | 140000495 | 2003 |
| 19 | Машина тестомесильная | 1400000465 | 2005 |
| 20 | Электромясорубка | 140000474 | 2003 |
| 21 | Овощерезка с насадками | 1400000467 | 2005 |
| 22 | Плита кухонная электрическая | 140000473 | 2003 |
| 23 | Привод универсальный ПУ-0,6 | 1400000491 | 2003 |
| 24 | Сковорода электрическая СЭСМ-02 | 140000475 | 2003 |
| 25 | Центрифуга Ц-25 | 1400000492 | 2003 |
| 26 | Шкаф холодильный ШХ | 1400000464 | 2005 |
| 27 | Шкаф холодильный ШХ | 1400000058 | 2006 |
| 28 | Весы технические | б/н | 1986 |
| 29 | Шкаф жарочный ШЖЭ-2 | 140000469 | 2003 |

ЛОТ № 2 Заельцовский район

| №№ пп | Наименование учреждения / оборудования | Заводской номер | Дата выпуска |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУЗ "Городская клиническая больница №1" (630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6) |
| 1 | Барабан сушильный | 14037 | 1990 |
| 2 | Камера морозильная Бирюса | 1383569 | 1994 |
| 3 | Камера холодильная КХН-1 | б/н | 1994 |
| 4 | Камера холодильная КХН-1 | б/н | 1994 |
| 5 | Машина картофелеочистительная | б/н | 1996 |
| 6 | Машина картофелеочистительная МОК-300 | 2120 | 2003 |
| 7 | Машина картофелеочистительная МОК-300 | 20002 | 2003 |
| 8 | Каток гладильный | б/н | 1990 |
| 9 | Каток гладильный | 18001153 | 1994 |
| 10 | Каток гладильный КП-412 | 3465 | 1994 |
| 11 | Каток сушильно-гладильный КЗ 1218 | 41 | 2000 |
| 12 | Каток сушильно-гладильный КЗ 1218 | 8940 | 1990 |
| 13 | Электрокипятильник КНЭ-100м2 | 16826 | 2003 |
| 14 | Котел электрический КПЭ-250 | 1077 | 2002 |
| 15 | Котел электрический КПЭ-250 | 1478 | 2002 |
| 16 | Котел электрический КУПЭ-250 | 3245 | 2003 |
| 17 | Котел электрический КУПЭ-250 | 3396 | 2003 |
| 18 | Котел электрический КУПЭ-250 | 1479 | 2002 |
| 19 | Котел электрический КУПЭ-250 | 3346 | 2003 |
| 20 | Котел электрический КУПЭ-250 | 3422 | 2003 |
| 21 | Ларь морозильный | 1493 | 1991 |
| 22 | Машина кухонная универсальная УКМ | 3076 | 2003 |
| 23 | Машина кухонная универсальная УКМ | 3059 | 2003 |
| 24 | Машина ЛС-25 сушильная | 2067 | 2003 |
| 25 | Машина ЛС-25 сушильная | 2043 | 2003 |
| 26 | Машина протирочно-резательная | б/н | 2003 |
| 27 | Машина протирочно-резательная МПР | 3173 | 2003 |
| 28 | Машина стиральная Волга | 33585 | 1993 |
| 29 | Машина стиральная "Кедр" | 4809 | 1996 |
| 30 | Машина стиральная КП-19 | 33585 | 1993 |
| 31 | Машина стиральная КП-19 | 33579 | 1993 |
| 32 | Машина стиральная КП-336 | б/н | 2001 |
| 33 | Машина стиральная Л-50 | б/н | 2003 |
| 34 | Машина стиральная Л-50 | 1143 | 2003 |
| 35 | Машина стиральная Л-50 | 1145 | 2003 |
| 36 | Машина стиральная Л-50 | б/н | 2003 |
| 37 | Машина стиральная Л-50 | б/н | 1993 |
| 38 | Машина тестомесительная МТМ-65 | 251 | 2003 |
| 39 | Электромясорубка М-75 | 1212 | 1991 |
| 40 | Овощерезка | 4516 | 2001 |
| 41 | Измельчитель овощей "Гамма-5" | 32237 | 2003 |
| 42 | Плита кухонная электрическая ЭП-6ЖШ (жароч шкаф) | 3414 | 2003 |
| 43 | Плита кухонная электрическая ЭП-6ЖШ (жароч шкаф) | 3415 | 2003 |
| 44 | Плита кухонная электрическая ЭП-6ЖШ (жароч шкаф) | 3410 | 2003 |
| 45 | Плита кухонная электрическая ЭП-6ЖШ (жароч шкаф) | 3425 | 2003 |
| 46 | Пресс гладильный КП-512 | 2468 | 1994 |
| 47 | Пресс гладильный КП-512 | б/н | 1994 |
| 48 | Прилавок-витрина холодильный | 1383568 | 1994 |
| 49 | Прилавок-витрина холодильный Бирюса-260 | 1383613 | 1994 |
| 50 | Фаршемешалка | 1341 | 2003 |
| 51 | Холодильник Свияга-410 | 400001287 | 1992 |
| 52 | Центрифуга КП-223 | 3201 | 2003 |
| 53 | Центрифуга Ц-25А | 15293 | 1991 |
| 54 | Шкаф холодильный ШХ-1.12 | 200 | 2003 |
| 55 | Шкаф жарочный ШЖЭ-3 | 2804 | 2003 |
| 56 | Весы технические | б/н | 1986 |
| 57 | Шкаф жарочный ШПЭСМ-3 м | 635 | 2001 |
| 2 | МУЗ " Консультативно-диагностическая поликлиника №27" (630105, г. Новосибирск, ул. Рельсовая, 4) |
| 1 | Холодильник | б/н | 1990 |
| 2 | Холодильник | б/н | 1990 |
| 3 | Холодильник | б/н | 1990 |
| 4 | Холодильник | б/н | 1990 |
| 5 | Холодильник | б/н | 1990 |
| 6 | Холодильник | б/н | 1990 |
| 7 | Холодильник | б/н | 1990 |
| 8 | Холодильник | б/н | 1990 |
| 9 | Шкаф холодильный ШХ-1.4 | б/н | 2006 |
| 10 | Весы технические | б/н | 1986 |
| 11 | Шкаф холодильный ШХ-1.4 | б/н | 2006 |
| 3 | МУЗ "Городская поликлиника №9" (630001, г. Новосибирск, ул. Вавилова, 12) |
| 1 | Холодильник Бирюса | б/н | 1994 |
| 2 | Шкаф холодильный ШХ-1.4 | б/н | 2006 |
| 3 | Весы технические | б/н | 1986 |
| 4 | Шкаф холодильный ШХ-1.4 | б/н | 2006 |
| 4 | МУЗ "Детская городская клиническая больница №3 " (630040, г. Новосибирск, ул. Охотская. 81) |
| 1 | Барабан сушильный КП-311 | 133 | 1997 |
| 2 | Камера холодильная | 11898 | 2004 |
| 3 | Машина картофелеочистительная МОК-300 | б/н | 2006 |
| 4 | Машина картофелеочистительная МОК-300 | 2667 | 2003 |
| 5 | Машина картофелеочистительная МОК-300 | 2870 | 2003 |
| 6 | Машина картофелеочистительная МОК-300 | 10001765 | 2006 |
| 7 | Каток гладильный | 16081 | 1990 |
| 8 | Каток гладильный ЛК-35 | 386 | 2003 |
| 9 | Кипятильник КНЭ-50-2м | 10001778 | 2006 |
| 10 | Кипятильник КНЭ-50-2м | 2820 | 2003 |
| 11 | Кипятильник КНЭ-50-2м | 2818 | 2003 |
| 12 | Кипятильник КНЭ-50-2м | 2819 | 2003 |
| 13 | Кипятильник электрический КНЭ-100м2 | 16829 | 2003 |
| 14 | Кипятильник электрический КНЭ-100м2 | 16830 | 2003 |
| 15 | Котел электрический | б/н | 1993 |
| 16 | Ларь морозильный Бирюса-355 | 10001766 | 2006 |
| 17 | Ларь морозильный Бирюса-355 | б/н | 2006 |
| 18 | Мармит | 85126 | 1992 |
| 19 | Машина ЛС-25 сушильная | 10001772 | 2006 |
| 20 | Машина ЛС-25 сушильная | б/н | 1997 |
| 21 | Машина протирочно-резательная МПР-350 | 10001762 | 2006 |
| 22 | Машина протирочно-резательная МПР-350 | 3178 | 2003 |
| 23 | Машина протирочно-резательная МПР-350 | 10001763 | 2006 |
| 24 | Машина протирочно-резательная МПР-350 | б/н | 2006 |
| 25 | Машина стиральная BEKO | 201 | 2000 |
| 26 | Машина стиральная Candy | б/н | 2004 |
| 27 | Машина стиральная Л-10-321 | 420 | 2003 |
| 28 | Машина стиральная Л-25-121 | 10001771 | 2006 |
| 29 | Машина стиральная Л-25-121 | б/н | 2006 |
| 30 | Машина стиральная Л-25-121 | б/н | 2006 |
| 31 | Машина стиральная Л-25-121 | 10001770 | 2006 |
| 32 | Машина стиральная Л-25-121 | 3100 | 2003 |
| 33 | Машина стиральная Л-50-121 | 1144 | 2003 |
| 34 | Машина стиральная Л-50-121 | 1221 | 2003 |
| 35 | Машина тестомесительная | б/н | 2006 |
| 36 | Машина тестомесительная МТМ-65 | 10001773 | 2006 |
| 37 | Машина холодильная МВВ | 3405 | 1990 |
| 38 | Машина холодильная МВВ | б/н | 1990 |
| 39 | Машина холодильная МВВ-ФИ-6 | 5271 | 1990 |
| 40 | Электромясорубка М-75 | 2835 | 2003 |
| 41 | Электромясорубка М-75 | 3674 | 2003 |
| 42 | Электромясорубка М-75 | б/н | 2006 |
| 43 | Электромясорубка М-75 | 10001779 | 2006 |
| 44 | Измельчитель овощей "Гамма-5А" | 32198 | 2003 |
| 45 | Измельчитель овощей "Гамма-5А" | б/н | 2006 |
| 46 | Измельчитель овощей "Гамма-5А" | 10001767 | 2006 |
| 47 | Пекарня печь ПХЭ-2503 | 5151 | 2000 |
| 48 | Печь электрическая Мечта-12-06 | б/н | 2004 |
| 49 | Плита кухонная электрическая ПЭ-048Н | 1350034 | 2006 |
| 50 | Плита кухонная электрическая ПЭ-048Н | б/н | 2006 |
| 51 | Плита кухонная электрическая ПЭ-048Н | 10001768 | 2006 |
| 52 | Плита кухонная электрическая ПЭ-048Н | 10001769 | 2006 |
| 53 | Плита кухонная электрическая ПЭ-051М | 1062 | 1992 |
| 54 | Плита кухонная электрическая ПЭОИ | 12152 | 1992 |
| 55 | Привод универсальный ПУ-3641-83 | 250809 | 1992 |
| 56 | Привод универсальный ПУ-3641-83 | б/н | 2006 |
| 57 | Привод универсальный ПУ-3641-83 | 10001774 | 2006 |
| 58 | Прилавок холодильный | б/н | 1994 |
| 59 | Центрифуга КП-223 | 10825 | 2003 |
| 60 | Центрифуга ЛЦ-10 | 4238 | 2003 |
| 61 | Центрифуга ЛЦ-25 | б/н | 2006 |
| 62 | Центрифуга ЛЦ-25 | 10001777 | 2006 |
| 63 | Центрифуга ЛЦ-25 | 2503 | 2003 |
| 64 | Шкаф холодильный ШХ-0.4 | б/н | 1992 |
| 65 | Шкаф холодильный ШХ-0.56 | 567215 | 1992 |
| 66 | Шкаф холодильный ШХ-0.56 | 24044 | 1992 |
| 67 | Шкаф холодильный ШХ-1.12 | 175 | 2003 |
| 68 | Шкаф холодильный ШХ-1.12 | 205 | 2003 |
| 69 | Шкаф холодильный ШХ-1.12 | 204 | 2003 |
| 70 | Шкаф жарочный ШЖЭ-2 | б/н | 1995 |
| 71 | Шкаф жарочный ШЖЭ-2 | 85 | 1992 |
| 72 | Шкаф жарочный ШЖЭ-3 | 2805 | 2003 |
| 73 | Шкаф жарочный ШЖЭ-3 | б/н | 2006 |
| 74 | Весы технические | б/н | 1986 |
| 75 | Шкаф жарочный ШЖЭ-3 | б/н | 2006 |
| 5 | МУЗ "Детская городская поликлиника №1" (630049, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 20) |
| 1 | Холодильник Бирюса | б/н | 1992 |
| 2 | Холодильник Бирюса | 29145 | 1994 |
| 3 | Холодильник Бирюса | 26568 | 1995 |
| 4 | Холодильник Бирюса | 597141 | 2006 |
| 5 | Холодильник Бирюса | 26451 | 1995 |
| 6 | Холодильник Океан-304 | Б/Н | 1992 |
| 7 | Холодильник Памир | б/н | 1992 |
| 8 | Холодильник Памир | б/н | 1992 |
| 9 | Холодильник Памир | б/н | 1992 |
| 10 | Холодильник Памир-7 ЕУ | 800097 | 1992 |
| 11 | Холодильник Полюс-250-250 | 20001580 | 2006 |
| 12 | Холодильник Саратов-1614М | б/н | 1992 |
| 13 | Холодильник Саратов-1614М | б/н | 1992 |
| 14 | Холодильник Свияга | 10183690 | 2003 |
| 15 | Холодильник Свияга-404 | 10183691 | 2003 |
| 16 | Холодильник Смоленск-8 | 2425592697 | 2000 |
| 17 | Холодильник Чинар | 159371 | 1993 |
| 18 | Весы технические | б/н | 1986 |
| 19 | Шкаф холодильный ШХ-0.8м | 1651 | 1993 |
| 6 | МУЗ "Стоматологическая поликлиника №2" (630049, г. Новосибирск, ул. Весенняя, 16) |
| 1 | Весы технические | б/н | 1986 |
| 2 | Холодильник Вега | 1380026 | 1982 |
| 7 | МУЗ "Гинекологическая больница №2 " (630049, г. Новосибирск, ул. Перевозчикова, 8) |
| 1 | Барабан сушильный | 1380384 | 2002 |
| 2 | Камера морозильная | 1380378 | 2000 |
| 3 | Камера холодильная -19 | 1380375 | 2000 |
| 4 | Камера холодильная -19 | 1380376 | 2000 |
| 5 | Камера холодильная КХ-6 | 1380295 | 1990 |
| 6 | Машина картофелеочистительная МОК-150 | 35 | 2006 |
| 7 | Машина картофелеочистительная МОК-300 | 20404042 | 2005 |
| 8 | Машина картофелеочистительная МОК-300 | 1320233 | 1994 |
| 9 | Кипятильник электрический КНЭ-100 | 20404044 | 2005 |
| 10 | Кипятильник электрический КНЭ-100 | 20404038 | 2005 |
| 11 | Котел пищеварочный электрический КПЭМ-100 | 1320236 | 2005 |
| 12 | Машина стиральная | 1380355 | 1992 |
| 13 | Машина стиральная | 1380354 | 1992 |
| 14 | Машина стиральная Вятка | 1380382 | 2001 |
| 15 | Электромясорубка МИМ-250 | 1320235 | 2001 |
| 16 | Пресс гладильный КП-521 | 1380353 | 1992 |
| 17 | Сковорода электрическая СЭУ-0,45 | 1320237 | 2005 |
| 18 | Сковорода электрическая СЭУ-0,45 | 1320227 | 1991 |
| 19 | Холодильник | 1380364 | 2000 |
| 20 | Холодильник | 10404016 | 2005 |
| 21 | Холодильник | 10404019 | 2005 |
| 22 | Холодильник Бирюса | 1380300 | 1991 |
| 23 | Холодильник Бирюса-10 | 1380365 | 2000 |
| 24 | Холодильник Бирюса-10 | 1380366 | 2000 |
| 25 | Холодильник Бирюса-10 | 1380367 | 2000 |
| 26 | Холодильник Бирюса-10 | 1380368 | 2000 |
| 27 | Холодильник Бирюса-10 | 1380369 | 2000 |
| 28 | Холодильник Бирюса-19 | 1380374 | 2000 |
| 29 | Холодильник Бирюса-19 | 1380373 | 2000 |
| 30 | Холодильник Бирюса-6 | 1380371 | 2000 |
| 31 | Холодильник Бирюса-6 | 1380370 | 2000 |
| 32 | Холодильник Бирюса-6 | 1380372 | 2000 |
| 33 | Холодильник Памир | 1382245 | 1990 |
| 34 | Холодильник Памир | 1382241 | 1990 |
| 35 | Холодильник Памир | 1382242 | 1990 |
| 36 | Холодильник Памир | 1382243 | 1990 |
| 37 | Холодильник Памир | 1382244 | 1990 |
| 38 | Холодильник Самсунг | 1380390 | 2003 |
| 39 | Холодильник Саратов | 1380351 | 1994 |
| 40 | Холодильник Саратов | 1380227 | 1994 |
| 41 | Холодильник Саратов | 1380377 | 2000 |
| 42 | Холодильник Свияга | 1380401 | 2005 |
| 43 | Холодильник Свияга | 1380402 | 2005 |
| 44 | Холодильник Свияга | 1380403 | 2005 |
| 45 | Холодильник Свияга | 1380404 | 2005 |
| 46 | Холодильник Свияга | 1380405 | 2005 |
| 47 | Холодильник Свияга | 1380406 | 2005 |
| 48 | Холодильник Свияга | 1380407 | 2005 |
| 49 | Холодильник Смоленск | 1380299 | 1991 |
| 50 | Холодильник Смоленск | 1380298 | 1991 |
| 51 | Холодильник Стинол 232Q | 1380393 | 2004 |
| 52 | Холодильник Юрюзань | 1380324 | 1992 |
| 53 | Холодильник Юрюзань | 1380325 | 1992 |
| 54 | Холодильник Юрюзань | 1380346 | 1994 |
| 55 | Холодильник Юрюзань | 1380347 | 1994 |
| 56 | Холодильник Юрюзань | 1380348 | 1994 |
| 57 | Холодильник Юрюзань | 1380349 | 1994 |
| 58 | Центрифуга КП-317 | 1380385 | 2002 |
| 59 | Центрифуга Ц-25 | 1380356 | 1992 |
| 60 | Шкаф холодильный Днепр-700 | 1380383 | 2001 |
| 61 | Шкаф холодильный ШХ | 1380297 | 1991 |
| 62 | Шкаф холодильный ШХ | 1380315 | 1993 |
| 63 | Шкаф холодильный ШХ-0.8 | 1630102 | 2000 |
| 64 | Весы технические | б/н | 1986 |
| 65 | Шкаф холодильный ШХ-1.12 | 1380380 | 2000 |

ЛОТ № 3 Центральный район

| №№ пп | Наименование учреждения / оборудования | Заводской номер | Дата выпуска |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУЗ "Детская городская поликлиника №6" (630112, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 57 а) |
| 1 | Прилавок холодильный | 14045 | 2001 |
| 2 | Весы технические | б/н | 1986 |
| 3 | Шкаф холодильный ШХ-0.5 | 1116 | 1998 |
| 2 | МУЗ "Детская стоматологическая поликлиника №1" (630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 15) |
| 1 | Весы технические | б/н | 1986 |
| 2 | Машина стиральная "DAWOO" | 6 | 1998 |
| 3 | МУЗ "Инфекционная клиническая больница №1" (630099, г. Новосибирск, ул. С. Шамшиных, 40) |
| 1 | Камера холодильная КХС х/а ВСЭ-1250 | 3601 | 1992 |
| 2 | Машина картофелеочистительная МОК-300 | 1092 | 2003 |
| 3 | Каток гладильный ЛК-35 | 480 | 2004 |
| 4 | Кипятильник электрический ЭКГ-100 | 9711 | 2003 |
| 5 | Машина кухонная универсальная УКМ-06 | 257 | 2003 |
| 6 | Машина кухонная универсальная УКМ-08 | 255 | 2002 |
| 7 | Машина стиральная Л-25-121 | 3579 | 2004 |
| 8 | Машина стиральная Л-25-121 | 3580 | 2004 |
| 9 | Машина стиральная Л-25-121 | 3588 | 2004 |
| 10 | Машина сушильная ЛС-25-01 | 2307 | 2004 |
| 11 | Машина тестомесительная МТМ-60 | 248 | 2002 |
| 12 | Электромясорубка МИМ-600 | 648 | 2003 |
| 13 | Овощерезка "ОМ-300" | 257 | 2003 |
| 14 | Плита кухонная электрическая ЭП-6ЖШ (жароч шкаф) | 3073 | 2003 |
| 15 | Плита кухонная электрическая ЭП-6ЖШ (жароч шкаф) | 3074 | 2003 |
| 16 | Пресс гладильный КП-521 | 4198 | 2004 |
| 17 | Сковорода электрическая СЭСМ-0.2 | 164 | 2002 |
| 18 | Фаршемешалка ИПКС-019 | 250 | 2002 |
| 19 | Центрифуга Ц-25А | 62506 | 2003 |
| 20 | Центрифуга Ц-25А | 62524 | 2003 |
| 21 | Шкаф холодильный S-711 | 247 | 2002 |
| 22 | Шкаф холодильный S-711 | 246 | 2002 |
| 23 | Шкаф жарочный ШЖЭ-3 | 2678 | 2003 |
| 24 | Весы технические | б/н | 1986 |
| 25 | Шкаф жарочный ШПЭСМ-3 | 1455 | 1994 |
| 4 | МУЗ "Специализированная детская клиническая больница №5" (630005, г. Новосибирск, ул. Лермонтова, 38) |
| 1 | Барабан сушильный | 159 | 1993 |
| 2 | Барабан сушильный | 423 | 1993 |
| 3 | Машина стиральная Л-25-121 | 3253 | 2003 |
| 4 | Весы технические | б/н | 1986 |
| 5 | Машина стиральная Л-25-121 | 3254 | 2003 |
| 5 | МУЗ "Госпиталь ветеранов войн № 3" (630005, г. Новосибирск, ул. Д. Бедного, 71) |
| 1 | Агрегат холодильный | 1370490 | 1990 |
| 2 | Агрегат холодильный МАМ 032 | 1380078 | 2005 |
| 3 | Машина картофелеочистительная МОК-250 | 1370496 | 1990 |
| 4 | Кипятильник электрический КНЭ-100 | 1380026 | 1992 |
| 5 | Машина протирочно-резательная МПР-350 | 1380073 | 2003 |
| 6 | Машина протирочно-резательная МПР-350-01 | 1380079 | 2005 |
| 7 | Электромясорубка МИМ-300 | 1380071 | 2002 |
| 8 | Плита кухонная электрическая ПЭ-051 | 1370499 | 1990 |
| 9 | Плита кухонная электрическая ПЭ-051 | 1370498 | 1990 |
| 10 | Плита кухонная электрическая ПЭСМ--04М | 1370497 | 1990 |
| 11 | Привод универсальный ПУ-0,6 | 1370492 | 1990 |
| 12 | Шкаф пароварочный ЛПЭ-023а | 1370485 | 1990 |
| 13 | Шкаф холодильный "Премьер" | 1380077 | 2005 |
| 14 | Шкаф холодильный "Самсон" | 1380124 | 2005 |
| 15 | Шкаф холодильный "Самсон" | 1380125 | 2005 |
| 16 | Шкаф холодильный ШХ-1.12 | 1380068 | 1996 |
| 17 | Шкаф холодильный ШХ-1.12 | 1370503 | 1990 |
| 18 | Весы технические | б/н | 1986 |
| 19 | Шкаф жарочный ШПЭСМ-3 | 1370491 | 1990 |
| 6 | МУЗ "Городская клиническая больница №7" (630005, г. Новосибирск, ул. О. Жилиной, 90а) |
| 1 | Барабан сушильный МС-10 УХЛ | 641 | 1993 |
| 2 | Машина картофелеочистительная МОК-300 | 2165 | 2002 |
| 3 | Котел пищеварочный электрический КПЭ-60 | 7082 | 1999 |
| 4 | Машина кухонная универсальная П-2 | 2156 | 2002 |
| 5 | Машина стиральная КП-17 | 40332 | 1990 |
| 6 | Плита кухонная электрическая ПЭ-051 | 2781 | 1991 |
| 7 | Центрифуга Ц-25А | 51383 | 1990 |
| 8 | Шкаф холодильный ШХ-0.8 | 8244 | 1997 |
| 9 | Шкаф холодильный ШХ-1.12 | 3857 | 1996 |
| 10 | Весы технические | б/н | 1986 |
| 11 | Шкаф холодильный ШХ-1.12 | 3834 | 1996 |
| 7 | МУЗ "Детская клиническая больница скорой помощи №3 " (630007, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 3) |
| 1 | Барабан сушильно-гладильный | 1381027 | 1991 |
| 2 | Барабан сушильный | 1380129 | 1996 |
| 3 | Барабан сушильный | 1381284 | 1993 |
| 4 | Камера холодильная | 1380151 | 1997 |
| 5 | Камера холодильная | 1380161 | 1997 |
| 6 | Машина картофелеочистительная МОК-300 | 14235 | 2004 |
| 7 | Машина картофелеочистительная МОК-300 | 100226 | 2005 |
| 8 | Машина картофелеочистительная МОК-300-04 | 10000069 | 2006 |
| 9 | Каток гладильный ЛГ-14 | 10000054 | 1996 |
| 10 | Каток гладильный ЛГ-14 | 10000055 | 1996 |
| 11 | Электрокипятильник КНЭ-50 | 1381402 | 2001 |
| 12 | Кипятильник электрический | 1003138 | 2004 |
| 13 | Кипятильник электрический КНЭ-100М | 1384018 | 2004 |
| 14 | Кипятильник электрический ЭКГ-100 | 10000075 | 2004 |
| 15 | Котел электрический | 1321265 | 1993 |
| 16 | Котел электрический | 1322372 | 2000 |
| 17 | Котел пищеварочный электрический КЛ-160 | 582 | 2003 |
| 18 | Котел пищеварочный электрический КПЭМ-60 | 10000070 | 2001 |
| 19 | Котел пищеварочный электрический КПЭМ-60 | 10000071 | 2001 |
| 20 | Котел пищеварочный электрический КПЭМ-60 | 10000072 | 2001 |
| 21 | электромашина ДЭТ-01 | 1371371 | 2000 |
| 22 | Машина протирочно-резательная МПР-350-02 | 1382003 | 2004 |
| 23 | Машина стиральная EWP 40 | 1000051 | 2002 |
| 24 | Машина стиральная АСМО КЕДР | 1381516 | 2002 |
| 25 | Машина стиральная КП-19 | 1381293 | 1993 |
| 26 | Машина стиральная Л-25-221 | 1000059 | 2002 |
| 27 | Машина стиральная Л-50-121 | 1000056 | 2002 |
| 28 | Машина стиральная Л-50-121 | 1000057 | 2002 |
| 29 | Машина стиральная Фея | 36 | 2003 |
| 30 | Машина стиральная Фея | 111001350 | 2005 |
| 31 | Машина стиральная Фея | 1003007 | 2005 |
| 32 | Машина сушильная ЛС-25-01 | 1000063 | 1996 |
| 33 | Машина сушильная ЛС-25-01 | 1000064 | 1996 |
| 34 | Машина тестомесильная | 1321365 | 1999 |
| 35 | Электромясорубка VIGOR | 403 | 2005 |
| 36 | Электромясорубка МИМ-300 | 1898 | 2006 |
| 37 | Электромясорубка | 342 | 2005 |
| 38 | Овощерезка | 1301405 | 2001 |
| 39 | Электропечь | 2019 | 2005 |
| 40 | Электропечь | 606 | 2005 |
| 41 | Хлеборезка | 709 | 2003 |
| 42 | Холодильник Полюс | 1381331 | 1995 |
| 43 | Центрифуга | 1371556 | 2002 |
| 44 | Центрифуга | 1371560 | 2002 |
| 45 | Центрифуга | 758 | 2005 |
| 46 | Центрифуга | 10000401 | 2004 |
| 47 | Центрифуга | 10389 | 2003 |
| 48 | Центрифуга | 389 | 2003 |
| 49 | Центрифуга ЛЦ-25 А | 10000060 | 2002 |
| 50 | Центрифуга ЛЦ-25 А | 10000061 | 2002 |
| 51 | Центрифуга ЛЦ-25 А | 10000062 | 2002 |
| 52 | Шкаф пекарный | 1320303 | 1994 |
| 53 | Шкаф холодильный ШХ-1.12 | 1381240 | 1993 |
| 54 | Шкаф холодильный ШХ-1.12 | 1380210 | 1996 |
| 55 | Весы технические | б/н | 1986 |
| 56 | Шкаф холодильный ШХ-800 | 1381488 | 2002 |
| 8 | МУЗ "Станция скорой медицинской помощи " (630099, г. Новосибирск, ул. С. Шамшиных, 42) |
| 1 | Каток гладильный ЛГ-14 | 1463 | 2005 |
| 2 | Машина стиральная Л-10-121 | 3024 | 2005 |
| 3 | Машина стиральная Л-10-121 | 3029 | 2005 |
| 4 | Машина сушильная ЛС-10 | 3476 | 2005 |
| 5 | Пресс гладильный КП-521 | 4194 | 2004 |
| 6 | Весы технические | б/н | 1986 |
| 7 | Центрифуга ЛЦ-10 | 5726 | 2005 |

ЛОТ № 4 Железнодорожный район

| №№ пп | Наименование учреждения / оборудования | Заводской номер | Дата выпуска |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУЗ "Городская поликлиника №20" (630132, г. Новосибирск, ул. 1905 года, 19) |
| 1 | Шкаф холодильный Полюс | 64902 | 2006 |
| 2 | Шкаф холодильный Полюс | 64951 | 2006 |
| 3 | Весы технические | б/н | 1986 |
| 4 | Шкаф холодильный Полюс | 64958 | 2006 |
| 2 | МУЗ "Центр планирования семьи им .А.П.Гумилевского" (630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 17) |
| 1 | Барабан сушильный | 163312 | 1991 |
| 2 | Камера морозильная Бирюса | 138793 | 2005 |
| 3 | Камера морозильная Орск | 138797 | 1997 |
| 4 | Машина гладильная | 163311 | 1990 |
| 5 | Весы технические | б/н | 1986 |
| 6 | Машина стиральная Ардо | б/н | 2006 |

ЛОТ № 5 Калининский район

| №№ пп | Наименование учреждения / оборудования | Заводской номер | Дата выпуска |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУЗ "Городская больница №4" (630013, г. Новосибирск, ул. Новоуральская, 27/1) |
| 1 | Камера холодильная | 4572 | 1995 |
| 2 | Ларь морозильный Бирюса 280 М | 1806 | 2005 |
| 3 | Овощерезка | 980222 | 2004 |
| 4 | Плита электрическая | 269 | 2004 |
| 5 | Шкаф жарочный | 232 | 1995 |
| 6 | Шкаф холодильный Бирюса | 14392 | 2004 |
| 7 | Весы технические | б/н | 1986 |
| 8 | Шкаф холодильный Днепр | 4771 | 2004 |
| 2 | МУЗ "Городская поликлиника №31" (630020, г. Новосибирск, ул. Тамбовская, 43) |
| 1 | Весы технические | б/н | 1986 |
| 2 | Печь электрическая "Мечта" | 1380016 | 1992 |
| 3 | МУЗ "Городская клиническая больница №25" (630075, г. Новосибирск, ул. А, Невского, 1а) |
| 1 | Каток гладильный ЛГ-14 | 941 | 2003 |
| 2 | Котел пищеварочный электрический КПЭ-160 | 1926 | 2002 |
| 3 | Котел пищеварочный электрический КПЭ-160 | 1925 | 2002 |
| 4 | Котел пищеварочный электрический КПЭ-160 | 1025 | 2002 |
| 5 | Котел пищеварочный электрический КПЭ-100 | 1810 | 2002 |
| 6 | Котел пищеварочный электрический КПЭ-250 | 1113 | 2002 |
| 7 | Машина картофелеочистительная МОК-125 | 5899 | 2003 |
| 8 | Машина кухонная универсальная УКМ-11 | 2971 | 2003 |
| 9 | Машина протирочно-резательная МПР-350 | 3249 | 2003 |
| 10 | Машина протирочно-резательная МПР-350 | 761 | 2003 |
| 11 | Машина стиральная Л-25-111 | 867 | 2003 |
| 12 | Машина стиральная Л-50-111 | 2716 | 2003 |
| 13 | Машина стиральная Л-50-111 | 2712 | 2003 |
| 14 | Машина стиральная Л-50-111 | 2707 | 2003 |
| 15 | Машина стиральная Л-50-111 | 2710 | 2003 |
| 16 | Машина стиральная Л-50-111 | 1529 | 2000 |
| 17 | Машина тестомесительная | 91 | 2001 |
| 18 | Машина тестомесительная | 319 | 1997 |
| 19 | Мукопросеиватель | б/н | 1999 |
| 20 | Электромясорубка М-75 | 2288 | 2003 |
| 21 | Электромясорубка М-75 | 2702 | 2003 |
| 22 | Пекарня печь ПХЭ-500 | 44 | 2003 |
| 23 | Плита кухонная электрическая ЭП-6ЖШ (жароч шкаф) | 3486 | 2003 |
| 24 | Плита кухонная электрическая ЭП-6ЖШ (жароч шкаф) | 3470 | 2003 |
| 25 | Центрифуга КП-223 | 10873 | 2003 |
| 26 | Центрифуга КП-223 | 10852 | 2003 |
| 27 | Центрифуга КП-223 | 10291 | 1999 |
| 28 | Центрифуга ЛЦ-25 | б/н | 1999 |
| 29 | Шкаф жарочный | 1060 | 1997 |
| 30 | Шкаф холодильный | б/н | 2003 |
| 31 | Весы технические | б/н | 1986 |
| 32 | Шкаф морозильный | б/н | 2003 |

ЛОТ № 6 Кировский район

| №№ пп | Наименование учреждения / оборудования | Заводской номер | Дата выпуска |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУЗ "Городская поликлиника №21" (630024, г. Новосибирск, ул. Мира, 63) |
| 1 | Холодильник Бирюса | 158211 | 1995 |
| 2 | Холодильник Полюс | 261902 | 1996 |
| 3 | Холодильник Полюс | 243547 | 1996 |
| 4 | Холодильник Полюс | 243721 | 1996 |
| 5 | Весы технические | б/н | 1986 |
| 6 | Холодильник Саратов | 295611 | 1990 |
| 2 | МУЗ "Новосибирский муниципальный родильный дом №6" (630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 5) |
| 1 | Витрина холодильная Бирюса | 1380114 | 2002 |
| 2 | Витрина-"шкаф" | 13801131 | 2002 |
| 3 | Водонагреватель электрический ВМ-390 | 140499 | 2004 |
| 4 | Водонагреватель электрический ВМ-390 | 1562099 | 2004 |
| 5 | Камера морозильная Бирюса | 155651 | 1996 |
| 6 | Машина картофелеочистительная МОК-300-04 , МОК-300 | 1864 | 2003 |
| 7 | Кипятильник МНЭ-50-2м | 1380112 | 2002 |
| 8 | Котел электрический КПЭ-250, КПЭ-250НГ | 3549 | 2003 |
| 9 | Машина кухонная универсальная УКМ-10 | 2710 | 2003 |
| 10 | Машина стиральная Л-25-121 | 3135 | 2003 |
| 11 | Машина стиральная Л-25-121 | 3152 | 2003 |
| 12 | Машина сушильная Лотос | 1970 | 2003 |
| 13 | Машина сушильная ЛС-25-01 | 959 | 2001 |
| 14 | Машина тестомесильная "Прима-40" | 202 | 2003 |
| 15 | Плита кухонная электрическая ЭП-6ЖШ (жароч шкаф) | 4536 | 2006 |
| 16 | Прилавок холодильный Айсберг | 1380793 | 2004 |
| 17 | Сковорода электрическая СЭСМ-02 | 423 | 2003 |
| 18 | Холодильник Shaige | 309005363 | 1994 |
| 19 | Холодильник Атлант | 426466712 | 2005 |
| 20 | Холодильник Бирюса | 20010138 | 2005 |
| 21 | Холодильник Бирюса | 157 | 2004 |
| 22 | Холодильник Бирюса | 1380778 | 2003 |
| 23 | Холодильник Бирюса | 1380777 | 2003 |
| 24 | Холодильник Бирюса | 11 | 2004 |
| 25 | Холодильник Бирюса | 1380779 | 2004 |
| 26 | Холодильник Норд | 129600 | 1995 |
| 27 | Холодильник Полюс-10, КШ-260 | 1380073 | 1991 |
| 28 | Холодильник Полюс-10, КШ-260 | 1380074 | 1990 |
| 29 | Холодильник Полюс-10, КШ-260 | 1380072 | 1990 |
| 30 | Холодильник Полюс-10, КШ-260 | 1380075 | 1990 |
| 31 | Холодильник Саратов | 47450 | 1993 |
| 32 | Холодильник Саратов | 1380090 | 1990 |
| 33 | Холодильник Саратов | 1380084 | 1993 |
| 34 | Холодильник Саратов | 1380782 | 2004 |
| 35 | Холодильник Саратов | 1380014 | 1995 |
| 36 | Холодильник Саратов | 1380013 | 1995 |
| 37 | Холодильник Саратов | 375 | 2004 |
| 38 | Холодильник Саратов | 1380015 | 1995 |
| 39 | Холодильник Саратов | 1380016 | 1995 |
| 40 | Холодильник Саратов | 37 | 2004 |
| 41 | Холодильник Саратов | 1380091 | 1991 |
| 42 | Холодильник Саратов | 79486 | 1990 |
| 43 | Холодильник Саратов | 1380089 | 1993 |
| 44 | Холодильник Саратов | 47237 | 1993 |
| 45 | Холодильник Саратов | 51950 | 1990 |
| 46 | Холодильник Саратов | 1380085 | 1993 |
| 47 | Холодильник Свияга-404 | 20 | 2004 |
| 48 | Холодильник Стинол | 1021202331 | 2002 |
| 49 | Холодильник Чинар-3 | 1380066 | 2003 |
| 50 | Центрифуга ЛЦ-25 | 2474 | 2003 |
| 51 | Центрифуга Ц-25А | 62523 | 2003 |
| 52 | Шкаф холодильный ШХ-1.12 | 136 | 2003 |
| 53 | Весы технические | б/н | 1986 |
| 54 | Шкаф жарочный ШЖЭ-3 | 2656 | 2003 |
| 3 | МУЗ "Детская городская клиническая больница №1" (630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3) |
| 1 | Барабан сушильный | 2808 | 2003 |
| 2 | Барабан сушильный | 2809 | 2003 |
| 3 | Витрина холодильная Бирюса | 1708 | 2005 |
| 4 | Машина картофелеочистительная | 2816 | 2003 |
| 5 | Каток гладильный ЛГ-14 | 2807 | 2003 |
| 6 | Кипятильник электрический КНЭ-100 | 2820 | 2003 |
| 7 | Кипятильник электрический КНЭ-100 | 2822 | 2003 |
| 8 | Кипятильник электрический КНЭ-100 | 2821 | 2003 |
| 9 | Машина протирочно-резательная | 948 | 1993 |
| 10 | Машина протирочно-резательная | 2801 | 2003 |
| 11 | Машина стиральная | 184 | 1991 |
| 12 | Машина стиральная Кедр | 114 | 1995 |
| 13 | Машина стиральная Кедр | 115 | 1995 |
| 14 | Машина стиральная Кедр | 113 | 1995 |
| 15 | Машина стиральная Л-25-121 | 2804 | 2003 |
| 16 | Машина стиральная Л-25-122 | 2805 | 2003 |
| 17 | Машина тестомесительная МТМ-65 | 2814 | 2003 |
| 18 | Электромясорубка М-75 | 2819 | 2003 |
| 19 | Измельчитель овощей "Гамма-5" | 2815 | 2003 |
| 20 | Плита кухонная электрическая | 2803 | 2003 |
| 21 | Плита кухонная электрическая | 92 | 2005 |
| 22 | Плита кухонная электрическая | 91 | 2005 |
| 23 | Плита кухонная электрическая | 90 | 2005 |
| 24 | Плита кухонная электрическая | 2802 | 2003 |
| 25 | Привод универсальный | 2818 | 2003 |
| 26 | Сковорода электрическая | 112 | 1993 |
| 27 | Холодильник 2-х камерный | 955 | 1992 |
| 28 | Холодильник 2-х камерный | 956 | 1992 |
| 29 | Холодильник Бирюса | 164 | 2003 |
| 30 | Холодильник Бирюса | 217 | 1995 |
| 31 | Холодильник Бирюса | 829 | 1993 |
| 32 | Холодильник Бирюса | 163 | 2001 |
| 33 | Холодильник Бирюса | 101 | 2001 |
| 34 | Холодильник Бирюса | 174 | 2001 |
| 35 | Холодильник Бирюса | 857 | 2001 |
| 36 | Холодильник Бирюса | 860 | 2001 |
| 37 | Холодильник Бирюса | 1682 | 2001 |
| 38 | Холодильник Бирюса | 832 | 1994 |
| 39 | Холодильник Бирюса | 834 | 1994 |
| 40 | Холодильник Бирюса | 378 | 1995 |
| 41 | Холодильник Бирюса | 962 | 2005 |
| 42 | Холодильник Бирюса | 1690 | 1995 |
| 43 | Холодильник Бирюса | 1689 | 1995 |
| 44 | Холодильник Бирюса | 1508 | 2005 |
| 45 | Холодильник Бирюса | 1507 | 2001 |
| 46 | Холодильник Бирюса | 1499 | 1998 |
| 47 | Холодильник Бирюса | 165 | 2003 |
| 48 | Холодильник Бирюса | 961 | 2004 |
| 49 | Холодильник Бирюса | 959 | 1995 |
| 50 | Холодильник Бирюса | 1498 | 1998 |
| 51 | Холодильник Бирюса | 1496 | 1993 |
| 52 | Холодильник Бирюса | 1451 | 1996 |
| 53 | Холодильник Бирюса | 1481 | 1995 |
| 54 | Холодильник Бирюса | 1454 | 2005 |
| 55 | Холодильник МХ-365 | 88 | 1999 |
| 56 | Холодильник Норд | 1450 | 1996 |
| 57 | Холодильник Норд | 1449 | 1996 |
| 58 | Холодильник Полюс | 83 | 1992 |
| 59 | Холодильник Полюс | 827 | 1992 |
| 60 | Холодильник Полюс | 958 | 1992 |
| 61 | Холодильник Саратов | 1645 | 1993 |
| 62 | Холодильник Саратов | 1447 | 1993 |
| 63 | Холодильник Саратов | 377 | 1993 |
| 64 | Холодильник Саратов | 831 | 1993 |
| 65 | Холодильник Саратов | 219 | 2003 |
| 66 | Холодильник Саратов | 155 | 1993 |
| 67 | Холодильник Саратов | 59 | 2003 |
| 68 | Холодильник Смоленск | 1463 | 2004 |
| 69 | Холодильник Саратов | 875 | 2005 |
| 70 | Холодильник Саратов | 874 | 2005 |
| 71 | Холодильник Смоленск | 873 | 2005 |
| 72 | Холодильник Смоленск | 872 | 2005 |
| 73 | Холодильник Саратов | 871 | 2004 |
| 74 | Холодильник Саратов | 870 | 2004 |
| 75 | Холодильник Смоленск | 1444 | 2004 |
| 76 | Холодильник Смоленск | 379 | 2004 |
| 77 | Холодильник Саратов | 869 | 2004 |
| 78 | Холодильник Саратов | 868 | 2004 |
| 79 | Холодильник Саратов | 382 | 2004 |
| 80 | Холодильник Саратов | 178 | 2004 |
| 81 | Холодильник Саратов | 177 | 2001 |
| 82 | Холодильник Свияга | 189 | 2005 |
| 83 | Холодильник Свияга | 170 | 2005 |
| 84 | Холодильник Свияга | 126 | 2002 |
| 85 | Холодильник Свияга | 1736 | 2002 |
| 86 | Холодильник Свияга | 168 | 2005 |
| 87 | Холодильник Свияга | 1440 | 1992 |
| 88 | Холодильник Свияга | 172 | 2005 |
| 89 | Холодильник Свияга | 965 | 2002 |
| 90 | Холодильник Свияга | 169 | 2005 |
| 91 | Холодильник Свияга | 125 | 2002 |
| 92 | Холодильник Свияга | 167 | 2005 |
| 93 | Холодильник Свияга | 1487 | 2002 |
| 94 | Холодильник Свияга | 171 | 2005 |
| 95 | Холодильник Стинол | 86 | 1998 |
| 96 | Холодильник Хитачи | 1442 | 1997 |
| 97 | Холодильник Стинол | 175 | 2001 |
| 98 | Холодильник Стинол | 85 | 1998 |
| 99 | Холодильник Чинар | 1495 | 1992 |
| 100 | Центрифуга ЛЦ-25 | 2806 | 2003 |
| 101 | Шкаф жарочный ШПЭСМ-3 | 111 | 1993 |
| 102 | Шкаф холодильный ШХ-0.8 | 2146 | 1995 |
| 103 | Весы технические | б/н | 1986 |
| 104 | Шкаф холодильный ШХ-1.12 | 2812 | 2003 |

ЛОТ № 7 Ленинский район

| №№ пп | Наименование учреждения / оборудования | Заводской номер | Дата выпуска |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУЗ "Мун.врачебно-физкультурный диспансер N2"городской (630100, г. Новосибирск, ул. Котовского, 14) |
| 1 | Холодильник Норд | 13533086 | 2004 |
| 2 | Весы технические | б/н | 1986 |
| 3 | Холодильник Свияга-404 | 84545 | 2001 |
| 2 | Детские ясли №16 (630034, г. Новосибирск, пр. Карла Маркса 8/3) |
| 1 | Машина стиральная | 1380030 | 2002 |
| 2 | Весы технические | б/н | 1986 |
| 3 | Плита кухонная электрическая | 1320010 | 2001 |
| 3 | МУЗ "Городская клиническая больница №11" (630120, г. Новосибирск, ул. Танкистов, 23) |
| 1 | Барабан сушильный СБ-6 | 1320024 | 1995 |
| 2 | Машина картофелеочистительная МОК-300-04 | 1320029 | 2002 |
| 3 | Машина картофелеочистительная МОК-300-04 | 1320030 | 2002 |
| 4 | Кипятильник электрический ЭКГ-100 | 1320032 | 2002 |
| 5 | Кипятильник электрический ЭКГ-100 | 1320033 | 2002 |
| 6 | Котел электрический КПЭ-101 | 1320036 | 2003 |
| 7 | Котел электрический КПЭ-101 | 1320037 | 2003 |
| 8 | Котел электрический КПЭ-101 | 1320038 | 2003 |
| 9 | Котел электрический КПЭ-250-1М | 1320039 | 2003 |
| 10 | Машина гладильная ЛГ-16 | 1320056 | 2003 |
| 11 | Машина кухонная универсальная УКМ-06 | 1320041 | 2002 |
| 12 | Машина кухонная универсальная УКМ-06 | 1320040 | 2002 |
| 13 | Машина ЛС-10 сушильная | 1320052 | 2003 |
| 14 | Машина протирочно-резательная МПР-350-01 | 1320042 | 2002 |
| 15 | Машина стиральная Л-10-221 | 1320053 | 2003 |
| 16 | Машина стиральная Л-25-221 | 1320054 | 2003 |
| 17 | Машина тестомесительная ТММ-140 | 1320028 | 2002 |
| 18 | Мукопросеиватель "Каскад" | 1320050 | 2002 |
| 19 | Электромясорубка МИМ-600 | 1320048 | 2002 |
| 20 | Электромясорубка МИМ-600 | 1320047 | 2002 |
| 21 | Плита кухонная электрическая ЭП-4ЖШ (жароч шкаф) | 1320045 | 2003 |
| 22 | Плита кухонная электрическая ЭП-4ЖШ (жароч шкаф) | 1320046 | 2003 |
| 23 | Плита кухонная электрическая ЭП-6ЖШ (жароч шкаф) | 1320044 | 2003 |
| 24 | Плита кухонная электрическая ЭП-6ЖШ (жароч шкаф) | 1320043 | 2003 |
| 25 | Сковорода электрическая СЭСМ-02 | 1320049 | 2001 |
| 26 | Установка холодильная | 1380333 | 1998 |
| 27 | Фаршемешалка ИПКС-019 | 1320031 | 2002 |
| 28 | Холодильник Атлант | 1380422 | 1997 |
| 29 | Центрифуга ЛЦ-10 | 1320055 | 2003 |
| 30 | Шкаф морозильный SN 711S | 1320025 | 2002 |
| 31 | Шкаф холодильный S-147 | 1320027 | 2002 |
| 32 | Шкаф холодильный S-147 | 1320026 | 2002 |
| 33 | Шкаф холодильный ШХ-1.12 | 1380404 | 1995 |
| 34 | Шкаф жарочный ШПЭСМ-3 | 1320035 | 2002 |
| 35 | Весы технические | б/н | 1986 |
| 36 | Шкаф жарочный ШПЭСМ-3 | 1320034 | 2002 |
| 4 | МУЗ "Городская клиническая больница №34" (630054, г. Новосибирск, ул. Титова, 18) |
| 1 | Барабан сушильный КП-310 | 5181 | 1991 |
| 2 | Камера временного хранения трупов | 1378150 | 2005 |
| 3 | Камера холодильная ИФ-56 | 1320028 | 1994 |
| 4 | Камера холодильная Техноблок | 137028 | 1996 |
| 5 | Камера холодильная Техноблок | 137029 | 1996 |
| 6 | Машина картофелеочистительная МОК-300 | 1327828 | 2004 |
| 7 | Машина картофелеочистительная МОК-300 | 132042 | 2000 |
| 8 | Кипятильник электрический | 2751372885 | 1990 |
| 9 | Кипятильник электрический КНЭ-100 | 1327875 | 2004 |
| 10 | Кипятильник электрический КНЭ-100 | 1327900 | 2005 |
| 11 | Кипятильник электрический КНЭ-100 | 1328043 | 2005 |
| 12 | Кипятильник электрический КНЭ-100 | 16320308 | 2005 |
| 13 | Кипятильник электрический КНЭ-100 | 16318522 | 2005 |
| 14 | Кипятильник электрический КНЭ-100 | 16319324 | 2003 |
| 15 | Кипятильник электрический КНЭ-100 | 16322815 | 2003 |
| 16 | Кипятильник электрический КНЭ-100 | 20750 | 2004 |
| 17 | Котел пищеварочный электрический КПЭ-160 | 1327870 | 2003 |
| 18 | Котел электрический КПЭ-250 | 1327871 | 2004 |
| 19 | Котел электрический КПЭ-250 | 1327882 | 2004 |
| 20 | Котел электрический КПЭ-250 | 13217491 | 1998 |
| 21 | Мармит 2-х блюд | 16321877 | 2004 |
| 22 | Мармит ПМЭС-70М | 935 | 2005 |
| 23 | Машина протирочная МПР-350 | 2899 | 2000 |
| 24 | Машина стиральная | 15093 | 1994 |
| 25 | Машина стиральная | 15095 | 1994 |
| 26 | Машина стиральная Л-25-211 | 3279 | 2003 |
| 27 | Машина стиральная Л-25-211 | 3304 | 2003 |
| 28 | Машина стиральная Л-25-211 | 3282 | 2003 |
| 29 | Машина стиральная Л-25-211 | 3302 | 2003 |
| 30 | Машина сушильная ЛС-25-01 | 2116 | 2003 |
| 31 | Машина сушильная ЛС-25-01 | 2198 | 2003 |
| 32 | Машина тестомесильная | 16322664 | 1992 |
| 33 | Морг "мини" | 1371952 | 1994 |
| 34 | Морг "мини" ВСЭ 125*2 | 1320038 | 1995 |
| 35 | Электромясорубка МИМ-600 | 1798 | 2004 |
| 36 | Электромясорубка МИМ-600 | 132026 | 1993 |
| 37 | Электромясорубка МИМ-600 | 1320040 | 1998 |
| 38 | Овощерезка | 1856 | 2003 |
| 39 | Минипекарня | 1320031 | 1994 |
| 40 | Плита кухонная электрическая | 16322668 | 1996 |
| 41 | Сковорода электрическая | 16322669 | 1989 |
| 42 | Сковорода электрическая | 1328057 | 2005 |
| 43 | Фаршемешалка МШ-1 | 1327781 | 2003 |
| 44 | Центрифуга КП-215 | 6909 | 1990 |
| 45 | Центрифуга ЛЦ-25 | 2703 | 2003 |
| 46 | Центрифуга ЛЦ-25 | 2706 | 2003 |
| 47 | Шкаф холодильный ШХ-1-12 КБ | 13817998 | 2004 |
| 48 | Весы технические | б/н | 1986 |
| 49 | Шкаф холодильный ШХ-1-12 КБ | 1370031 | 1993 |
| 5 | МУЗ "Городская поликлиника №16" (630054, г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 6/1) |
| 1 | Весы технические | б/н | 1986 |
| 2 | Шкаф холодильный ШХ-1.4 | б/н | 2006 |
| 6 | МУЗ "Городская поликлиника №18" (630136, г. Новосибирск, ул. Широкая, 113) |
| 1 | Шкаф холодильный ШХ-1.4 | б/н | 2003 |
| 2 | Шкаф холодильный ШХ-1.4 | б/н | 2003 |
| 3 | Весы технические | б/н | 1986 |
| 4 | Шкаф холодильный ШХ-1.4 | б/н | 2003 |
| 7 | МУЗ "Городская поликлиника №26" (630100, г. Новосибирск, ул. 1-ый пер. Пархоменко, 32) |
| 1 | Шкаф холодильный ШХ-1.4 | 64851 | 2006 |
| 2 | Весы технические | б/н | 1986 |
| 3 | Шкаф холодильный ШХ-1.4 | 64847 | 2006 |
| 8 | МУЗ "Городская поликлиника №28" (630107, г. Новосибирск, ул. Связистов, 157) |
| 1 | Шкаф холодильный ШХ-1.4 | 65004 | 2006 |
| 2 | Весы технические | б/н | 1986 |
| 3 | Шкаф холодильный ШХ-1.4 | 65003 | 2006 |
| 9 | МУЗ"Детская городская клиническая больница №4 им. В.С.Гераськова" (630100, г. Новосибирск, ул. 2-ой пер. Пархоменко, 2) |
| 1 | Барабан сушильный ПС-10 | 138423 | 2000 |
| 2 | Барабан сушильный | 1380101 | 1993 |
| 3 | Камера холодильная КХН-2-6 | 138104 | 1992 |
| 4 | Каток сушильно-гладильный КЗ 1218 | 1380419 | 1999 |
| 5 | Машина стиральная КМП-25 | 1380163 | 1997 |
| 6 | Машина стиральная КП-15 | 138422 | 1999 |
| 7 | Машина стиральная КП-15 | 138421 | 1998 |
| 8 | Машина стиральная КП-336 | 1380417 | 1998 |
| 9 | Машина стиральная КП-336 | 1380418 | 1998 |
| 10 | Электромясорубка | 1320033 | 2004 |
| 11 | Плита кухонная электрическая ЭП-4ЖШ (жароч шкаф) | 1380433 | 2004 |
| 12 | Плита кухонная электрическая ЭП-4ЖШ (жароч шкаф) | 1380434 | 2004 |
| 13 | Центрифуга ЛЦ-25 | 1380420 | 1999 |
| 14 | Шкаф холодильный Днепр-700 | 1380435 | 2004 |
| 15 | Весы технические | б/н | 1986 |
| 16 | Шкаф холодильный ШХ-1.4 | 1370593 | 2000 |
| 10 | МУЗ "Детская стоматологическая поликлиника №2 " (630054, г. Новосибирск, ул. Р. Корсакова, 2) |
| 1 | Машина стиральная КП-125 | 73 | 1991 |
| 2 | Весы технические | б/н | 1986 |
| 3 | Центрифуга КП-317 | 13 | 2002 |
| 11 | МУЗ "Городская поликлиника №24" (630052. г. Новосибирск, ул. Станиславского, 52) |
| 1 | Барабан сушильный МС-10Э | 138420 | 1993 |
| 2 | Машина стиральная КП-125 | 138421 | 1993 |
| 3 | Весы технические | б/н | 1986 |
| 4 | Машина стиральная ПАЦ-8 | 138489 | 1990 |
| 12 | МУЗ "Центр планирования семьи и репродукции" (630136, г. Новосибирск, ул. Киевская, 1) |
| 1 | Каток гладильный | 1380121 | 1994 |
| 2 | Кипятильник электрический КНЭ-100 | 1380107 | 2004 |
| 3 | Котел пищеварочный электрический | 1380120 | 1993 |
| 4 | Ларь морозильный | 1380083 | 2003 |
| 5 | Ларь морозильный | 1380084 | 2003 |
| 6 | Машина стиральная Вятка | 1380115 | 2003 |
| 7 | Измельчитель овощей "Гамма-5" | 1320036 | 2001 |
| 8 | Плита кухонная электрическая ЭП-4ЖШ (жароч шкаф) | 1380105 | 2001 |
| 9 | Плита кухонная электрическая ЭП-4ЖШ (жароч шкаф) | 1380106 | 2001 |
| 10 | Холодильник Бирюса | 1380032 | 1996 |
| 11 | Холодильник Бирюса | 1380087 | 2003 |
| 12 | Холодильник Бирюса | 1380085 | 2003 |
| 13 | Холодильник Бирюса | 1380138 | 2003 |
| 14 | Холодильник Бирюса | 1380034 | 1996 |
| 15 | Холодильник Бирюса | 1680348 | 2000 |
| 16 | Холодильник Бирюса | 1380081 | 1996 |
| 17 | Холодильник Бирюса | 1380082 | 2003 |
| 18 | Холодильник Бирюса | 1380090 | 2005 |
| 19 | Холодильник Бирюса | 1380080 | 1996 |
| 20 | Холодильник Бирюса | 1380036 | 1996 |
| 21 | Холодильник Бирюса | 1380024 | 1996 |
| 22 | Холодильник Океан | 1380134 | 1996 |
| 23 | Холодильник Памир | 1380076 | 1996 |
| 24 | Холодильник Памир | 1380012 | 1996 |
| 25 | Холодильник Памир | 1380039 | 1996 |
| 26 | Холодильник Памир | 1380042 | 1996 |
| 27 | Холодильник Полюс | 1380052 | 1996 |
| 28 | Холодильник Полюс | 1380053 | 1996 |
| 29 | Холодильник Свияга | 1380045 | 1996 |
| 30 | Холодильник Свияга | 1380046 | 1996 |
| 31 | Холодильник Свияга | 1380047 | 1996 |
| 32 | Холодильник Свияга | 1380035 | 1996 |
| 33 | Холодильник Свияга | 1380069 | 1996 |
| 34 | Холодильник Свияга | 1380070 | 1996 |
| 35 | Холодильник Свияга | 1380071 | 1996 |
| 36 | Холодильник Свияга | 1380072 | 1996 |
| 37 | Холодильник Свияга | 1380038 | 1996 |
| 38 | Холодильник Свияга | 1380073 | 1996 |
| 39 | Холодильник Свияга | 1380077 | 1996 |
| 40 | Холодильник Свияга | 1380078 | 1996 |
| 41 | Холодильник Свияга | 1380079 | 1996 |
| 42 | Холодильник Снежинка | 1380008 | 1996 |
| 43 | Холодильник Снежинка | 1380009 | 1996 |
| 44 | Холодильник Снежинка | 1380011 | 1996 |
| 45 | Холодильник Снежинка | 1380007 | 1996 |
| 46 | Весы технические | б/н | 1986 |
| 47 | Шкаф холодильный | 1380030 | 1995 |

ЛОТ № 8 Октябрьский район

| №№ пп | Наименование учреждения / оборудования | Заводской номер | Дата выпуска |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУЗ "Городская поликлиника №7" (630083, г. Новосибирск, ул. Ульяновская, 1) |
| 1 | Камера холодильная КХН-2-6 | 1380038 | 1993 |
| 2 | Машина стиральная Zanussi | 138001 | 2001 |
| 3 | Машина стиральная ВЭКО | 1603256 | 2004 |
| 4 | Холодильник Атлант | 7159211 | 1995 |
| 5 | Холодильник Атлант | 7159212 | 1995 |
| 6 | Холодильник Атлант | 1603461 | 2005 |
| 7 | Холодильник Бирюса | 1380047 | 1995 |
| 8 | Холодильник Бирюса | 1380030 | 1995 |
| 9 | Холодильник Бирюса-8 | 1380048 | 1995 |
| 10 | Холодильник Позис | 1603492 | 2005 |
| 11 | Холодильник Свияга | 1380046 | 1992 |
| 12 | Холодильник Смоленск | 1380029 | 1993 |
| 13 | Шкаф холодильный ШХ-0.8 | 1380035 | 1992 |
| 14 | Шкаф холодильный ШХ-0.8 | 1380039 | 1993 |
| 15 | Шкаф холодильный ШХ-0.8 | 1380035 | 1993 |
| 16 | Весы технические | б/н | 1986 |
| 17 | Шкаф холодильный ШХ-0.8 | 1380032 | 1993 |
| 2 | МУЗ "Родильный дом №2" (630008, г. Новосибирск, ул. Чехова, 76) |
| 1 | Каток сушильно-гладильный КЗ | 162811 | 1995 |
| 2 | Электрокипятильник КНЭ-100/50 | 1522 | 2003 |
| 3 | Машина протирочно-резательная МПР-350-01 | 4145 | 2003 |
| 4 | Машина стиральная | 149 | 2001 |
| 5 | Машина стиральная К-019 | 136 | 1994 |
| 6 | Машина стиральная Л-25-221 | 3587 | 2004 |
| 7 | Электромясорубка М-75 | 1521 | 2003 |
| 8 | Плита кухонная электрическая | 7114 | 1996 |
| 9 | Плита кухонная электрическая ЭП-4ЖШ (жароч шкаф) | 7478 | 2003 |
| 10 | Привод универсальный УМ-06 | 1524 | 2003 |
| 11 | Сковорода электрическая | 132 | 1991 |
| 12 | Центрифуга Ц-25 | 60157 | 1995 |
| 13 | Центрифуга Ц-25А | 62839 | 2005 |
| 14 | Шкаф холодильный Бирюса | 1530 | 2004 |
| 15 | Шкаф холодильный ШХ-1.4 | 135 | 1994 |
| 16 | Весы технические | б/н | 1986 |
| 17 | Шкаф жарочный ШЖЭ-3 | 3107 | 2003 |
| 3 | МУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи №2" (630008, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155) |
| 1 | Барабан сушильный КП-313 | 2945 | 1990 |
| 2 | Барабан сушильный КП-313 | 1380899 | 1993 |
| 3 | Камера холодильная КХ-6 | 1041 | 1990 |
| 4 | Камера холодильная КХ-6 | 1040 | 1990 |
| 5 | Камера холодильная КХН-2-6 | 220 | 1993 |
| 6 | Машина картофелеочистительная МОК-250 | 5378 | 2003 |
| 7 | Машина картофелеочистительная МОК-300 | 2631 | 2003 |
| 8 | Каток гладильный Белуша | 1380969 | 2001 |
| 9 | Каток сушильно-гладильный КЗ | 14029 | 1995 |
| 10 | Кипятильник электрический КНЭ-100 | 19421 | 2005 |
| 11 | Котел пищеварочный электрический КПЭ-160 | 3243 | 2004 |
| 12 | Котел пищеварочный электрический КПЭ-160 | 1053 | 2004 |
| 13 | Ларь морозильный | 8030068 | 1998 |
| 14 | Машина кухонная универсальная УКМ-06 | 201629 | 1992 |
| 15 | Машина протирочная МП-1000 | 1383200 | 1994 |
| 16 | Машина протирочно-резательная МПР-350 | 5430 | 2005 |
| 17 | Машина стиральная АСМО-18 | 1380722 | 1995 |
| 18 | Машина стиральная Бейка | 17796 | 1990 |
| 19 | Машина стиральная КП-336 | 1768 | 1997 |
| 20 | Машина стиральная Снежинка | 710065 | 1990 |
| 21 | Электромясорубка МИМ-300 | 1388830 | 1990 |
| 22 | Центрифуга Ц-25А | 54526 | 1990 |
| 23 | Шкаф холодильный ШХ-0.7 | 1383181 | 2004 |
| 24 | Шкаф холодильный ШХ-1.12 | 260 | 2003 |
| 25 | Шкаф холодильный ШХ-1.12 | 1383180 | 1994 |
| 26 | Шкаф холодильный ШХ-1.12 | 11894 | 1992 |
| 27 | Весы технические | б/н | 1986 |
| 28 | Шкаф холодильный ШХ-1.12 | 6724 | 1995 |

ЛОТ № 9 Первомайский район

| №№ пп | Наименование учреждения / оборудования | Заводской номер | Дата выпуска |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУЗ "Городская больница №19" (630068, г. Новосибирск, ул. Шукшина, 3) |
| 1 | Камера холодильная КХН-2-6 | 1330355 | 1995 |
| 2 | Ларь морозильный | 1630468 | 1995 |
| 3 | Ларь морозильный | 1330367 | 1990 |
| 4 | Электромясорубка МИМ-300 | 47001 | 2001 |
| 5 | Плита кухонная электрическая ПЭ-051 | 1331369 | 1995 |
| 6 | Плита кухонная электрическая ПЭ-051 | 1331368 | 1995 |
| 7 | Шкаф холодильный ШХ-0.8 | 1331371 | 1995 |
| 8 | Шкаф холодильный ШХ-0.8 | 13300066 | 1990 |
| 9 | Шкаф холодильный ШХ-0.8 | 1000133035 | 1995 |
| 10 | Шкаф холодильный ШХ-0.8 | 1400000963 | 1990 |
| 11 | Весы технические | б/н | 1986 |
| 12 | Шкаф жарочный ШПЭСМ-3 | 1330358 | 1995 |
| 2 | МУЗ "Родильный дом №7" (630037, г. Новосибирск, ул. Героев Революции, 4) |
| 1 | Барабан сушильный КП-306 | 136000018 | 1998 |
| 2 | Барабан сушильный КП-310 | б/н | 1998 |
| 3 | Барабан сушильный КП-313 | 13389 | 1990 |
| 4 | Машина картофелеочистительная МОК-300 | 867 | 2003 |
| 5 | Каток гладильный Lextima | 11235 | 1986 |
| 6 | Кипятильник электрический КНЭ-100 | 2947 | 2003 |
| 7 | Кипятильник электрический КНЭ-100 | 2724 | 2003 |
| 8 | Машина кухонная универсальная УКМ | 3760 | 2003 |
| 9 | Машина протирочная МПР-350М | 3290 | 2003 |
| 10 | Машина стиральная КП-19 | 25271 | 1990 |
| 11 | Машина стиральная Л-25 | 398 | 1998 |
| 12 | Машина сушильная ЛС-25 | 2063 | 2003 |
| 13 | Электромясорубка М-75 | 3668 | 2003 |
| 14 | Плита кухонная электрическая ЭП-6ЖШ (жароч шкаф) | 3422 | 2003 |
| 15 | Центрифуга Ц-25 | 61884 | 2001 |
| 16 | Шкаф холодильный ШХ-1.12 | 261 | 2003 |
| 17 | Весы технические | б/н | 1986 |
| 18 | Шкаф жарочный ШЖЭ-3 | б/н | 2003 |

ЛОТ № 10 Советский район

| №№ пп | Наименование учреждения / оборудования | Заводской номер | Дата выпуска |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУЗ "Городская больница №3" (630056, г. Новосибирск, ул. Мухачева, 5) |
| 1 | Камера холодильная Бирюса | 2414 | 2005 |
| 2 | Камера холодильная ИФ-56 | 128 | 1996 |
| 3 | Камера холодильная ИФ-56 | 12 | 1996 |
| 4 | Камера холодильная МВВ4 | 223 | 1994 |
| 5 | Камера холодильная МВВ4 | 222 | 1994 |
| 6 | Машина картофелеочистительная | 222 | 1994 |
| 7 | Машина протирочная МП-800 | 228 | 1996 |
| 8 | Машина стиральная Л-25-121 | 190 | 1995 |
| 9 | Машина стиральная Л-25-121 | 189 | 1995 |
| 10 | Машина тестомесительная МТМ-65 | 221 | 1993 |
| 11 | Печь электрическая "Лысьва" | 369 | 1990 |
| 12 | Привод УМК | 212 | 1994 |
| 13 | Установка холодильная | 229 | 1996 |
| 14 | Холодильник Атлант | 2415 | 2005 |
| 15 | Холодильник Атлант | 118 | 1996 |
| 16 | Холодильник Бирюса | 85 | 1992 |
| 17 | Холодильник Бирюса | 356 | 1996 |
| 18 | Холодильник Бирюса | 129 | 1996 |
| 19 | Холодильник Бирюса 523 | 370 | 1993 |
| 20 | Холодильник Свияга | 119 | 2001 |
| 21 | Холодильник Свияга-410 | 145 | 2001 |
| 22 | Холодильник Свияга-410 | 358 | 2001 |
| 23 | Холодильник Чинар | 273 | 1993 |
| 24 | Шкаф пекарский ШПЭ | 219 | 1993 |
| 25 | Шкаф холодильный ШХ | 226 | 1995 |
| 26 | Весы технические | б/н | 1986 |
| 27 | Шкаф холодильный ШХ-0.4 | 227 | 1995 |

2. Условия и сроки оказания услуг

Ремонт оборудования включает всю совокупность работ по восстановлению его работоспособности в случаях внезапно возникших неисправностей,  требующих замены основных узлов и агрегатов. При этом технические характеристики доводятся до значений, определенных технической документацией.

В состав работ ТО и ремонта не входят работы, связанные с обслуживанием и ремонтом силовой электропроводки, электроарматуры и пусковых устройств, не входящих в комплект технологического оборудования, заземляющих контуров и магистралей.

Сервис оборудования осуществляется по месту эксплуатации, ежемесячно, в объеме, согласно перечню, указанному в приложении 3 к конкурсной документации, с момента заключения муниципального контракта.

Срок предоставления услуг: январь-декабрь 2007 г.

3. Условия оплаты товара

Оплата за оказанные услуги производится после подписания акта выполненных  работ на основании заключенного контракта с отсрочкой платежа не менее 30  дней с момента подписания акта выполненных работ денежными средствами.

Цена за оказанные услуг остается неизменной в течение всего срока оказания услуг соответствует указанной исполнителем в заявке.

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель мэра Новосибирска

______________ А. А. Корнилов

«___» _________________2006 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник главного управления здравоохранения мэрии

г. Новосибирска

_____________ А. А. Львов

«____»_____________2006 г.