Изменения в  конкурсную документацию на

проведение открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на капитальный ремонт муниципальных лечебно-профилактических

учреждений города (реестровый номер торгов - № 31)

В приложении 3 «Техническая часть» конкурсной документации на проведение открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на капитальный ремонт муниципальных лечебно-профилактических учреждений города (реестровый номер торгов - № 31) в лот № 21 внесены изменения:

|  | Октябрьский район |  |
| --- | --- | --- |
| 21 | Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 7» по адресу: г. Новосибирск, ул. Ульяновская, 1 | 5500,0 |

Техническое задание на выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 7» заменить на:

«Лот № 21. Техническое задание на выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 7» по адресу: ул. Ульяновская, 1 и Выборная, 110:

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Раздел 1.Ремонт стен.

|  | Демонтаж старого окрасочного слоя | м² | 1889,94 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж плитки | м² | 97 |
|  | Монтаж керамической плитки с расшивкой швов | м² | 97 |
|  | Ремонт штукатурного слоя | м² | 360 |
|  | Шпатлевание стен | м² | 1889,94 |
|  | Наклейка виниловых обоев | м² | 1889,94 |
|  | Окраска поверхности на 2 раза | м² | 1889,94 |
|  | Монтаж пластикого уголка | М.п. | 278 |
|  | Монтаж деревянной обойной панели | М.п. | 200 |

Раздел 2.Ремонт потолка.

|  | Демонтаж набела | м² | 762,4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Затирка швов ж/б плит перекрытия | М.п. | 520 |
|  | Шпатлевание потолка | м² | 762,4 |
|  | Грунтовка потолка | м² | 762,4 |
|  | Окраска потолка на 2 раза | м² | 762,4 |

Раздел 3.Ремонт пола.

|  | Демонтаж линолеума | м² | 500,4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж деревянного плинтуса | М.п. | 625,7 |
|  | Заливка выравнивающей стяжки | м² | 520,4 |
|  | Демонтаж плитки | м² | 20 |
|  | Монтаж керамической плитки | м² | 20 |
|  | Укладка комерческого линолеума | м² | 500,4 |
|  | Укладка пластикого плинтуса | М.п. | 625,7 |

Раздел 4.Столярные работы.

|  | Демонтаж деревянных окон с блоками | Ш.т. | 46 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж деревянных дверей с блоками | Ш.т. | 42 |
|  | Демонтаж этажной двери | Ш.т. | 2 |
|  | Монтаж этажной алюминевой двери | Ш.т. | 2 |
|  | Монтаж дверей с окраской | Ш.т. | 42 |
|  | Установка дверной фурнитуры | Ш.т. | 42 |
|  | Монтаж окон | Ш.т. | 46 |

Раздел 5.Электромонтажные работы.

|  | Демонтаж приборов освещения | Ш.т. | 130 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж щитов | Ш.т. | 4 |
|  | Демонтаж выключателей | Ш.т. | 52 |
|  | Демонтаж розеток | Ш.т. | 156 |
|  | Демонтаж проводки | М.п. | 1983 |
|  | Монтаж проводки | М.п. | 2000 |
|  | Монтаж щитов | Ш.т. | 4 |
|  | Монтаж выключателей | Ш.т. | 52 |
|  | Монтаж розеток | Ш.т. | 156 |
|  | Монтаж приборов освещения | Ш.т. | 130 |

Раздел 6.Сантехника.

|  | Демонтаж умывальников с подводкой | Ш.т. | 19 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж унитазов с подводкой | Ш.т. | 2 |
|  | Демонтаж труб канализации (слив) | М.п. | 51 |
|  | Монтаж труб канализации (слив) | М.п. | 51 |
|  | Монтаж умывальников | Ш.т. | 19 |
|  | Монтаж унитазов | Ш.т. | 2 |
|  | Монтаж подводки воды с установкой шаровых кранов | Ш.т. | 21 |
|  | Монтаж смесителей | Ш.т. | 19 |

### Уборка строительного мусора.

Зам. председателя  комиссии                                                               А. А. Львов

Глазунова

2227964