Комиссия

по размещению муниципального заказа

при управлении делами мэрии

# протокол №  К 23/ 2006
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

# на оказание услуги выделенного доступа мэрии к сети Интернет.

г. Новосибирск                   «29»  декабря  2006 года

- Наименование предмета конкурса:  оказание услуги выделенного доступа мэрии к сети Интернет.

# На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе присутствовали:

| Зарубин Валерий Оскардович | - | Начальник управления делами мэрии, председатель; | 227-41-41 |
| --- | --- | --- | --- |
| Борисенко Родион Григорьевич | - | Начальник хозяйственного управления мэрии, заместитель председателя; | 227-44-00 |
| Михайлова Юлия Вячеславовна | - | Секретарь конкурсной комиссии ; | 227-79-09 |
| Члены комиссии: |
| Казак Анатолий Альбертович | - | депутат городского Совета Новосибирска; | 227-44-70 |
| Ощепкова Елена Викторовна | - | Зам. начальника хозяйственного управления мэрии; | 227-44-77 |
| Чащин Юрий Кузьмич | - | Зам. начальника хозяйственного управления мэрии – главный инженер; | 227-41-74 |
| Воронин Алексей Сергеевич | - | Начальник отдела по обслуживанию оргтехники хозяйственного управления мэрии; | 227-43-95 |
| Жижин Андрей Николаевич | - | Начальник отдела капитального строительства хозяйственного управления мэрии; | 227-41-47 |
| Чебыкин Александр Васильевич | - | Начальник отдела материально-технического обеспечения хозяйственного управления мэрии. | 227-41-71 |

# Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией в 10 часов 00 минут  «26» декабря 2006 года по адресу: 630099, Красный проспект, 34, каб. 10 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе № К 23/2006 от  26 декабря 2006  года).

# Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией в период с 11 часов 00 минут 26 декабря 2006 года по 12 часов 00 минут « 27 » декабря  2006 года по адресу: 630099, Красный проспект, 34, каб. 10. (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №  К 23 / 2006 от  27 декабря  2006 года).

# Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 15 часов 00 минут 28 декабря 2006 года

# по 11 часов 00 минут «29» декабря 2006 года по адресу: 630099, Красный проспект, 34, каб. 10

# На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки  следующих   участников  конкурса:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника конкурса | Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) | Почтовый адрес | Номер контактного телефона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «РТКомм - Сибирь» | 630004, г.Новосибирск, ул.Кирова, 86 | 630102 г. Новосибирск, ул. Ленина,52 офис 403 | т.344-95-00 факс 344-95-01 |
| 2 | ФГУП «НТЦ «Атлас» ФСБ России» | 127018, г.Москва, ул. Образцова,38 | 630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе,5 офис 301 | т.221-92-76 |

# Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника конкурса | Начальная цена контракта, руб. | Условия исполнения муниципального контракта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предлагаемая цена, руб. | срок поставки, дни. | гарант. срок, мес. |
| 1 | ЗАО «РТКомм - Сибирь» | 3 000 000,00 рублей | 2 999 992, 00 руб. | 1 год | Работоспособность 99,5% в месяц |
| 2 | ФГУП «НТЦ «Атлас» ФСБ России» |  | 2 975 000, 00 руб. | 1 год | 6 час. |

# Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе, поданными участниками конкурса.

# 8.1.    В соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении  о проведении конкурса и конкурсной документации  конкурсная комиссия приняла решение:

8.2.    Присвоить первый номер заявке на участие в конкурсе и признать победителем настоящего конкурса:  ЗАО «РТКомм - Сибирь»

Место нахождения (регистрации): 630004, г.Новосибирск, ул.Кирова, 86

Почтовый адрес:  630102 г. Новосибирск, ул. Ленина,52 офис 403

# 8.3.    Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта):

| Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника конкурса | Рейтинг |
| --- | --- |
| ФГУП «НТЦ «Атлас» ФСБ России» | 2 |

# Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

# Настоящий протокол будет опубликован в газете «Вечерний Новосибирск» и размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru

# Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.

# Подписи:

| Председатель конкурсной комиссии: | _________________ В.О. Зарубин |
| --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии | _________________ Р.Г. Борисенко |
| Члены конкурсной комиссии: | _________________ А.В. Чебыкин |
|  | _________________А.А. Казак _________________ Е.В. Ощепкова |
|  | _________________ Ю.К. Чащин |
|  | _________________ А.С. Воронин |
|  | _________________ А.Н. Жижин |
| Секретарь конкурсной комиссии | _________________ Ю.В. Михайлова |

Бальная оценка конкурсных заявок по техническим и основным критериям согласно информационной карте конкурса

| № | Наименование критерия | Варианты оценки, баллы | Участники |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | “РТКомм-Сибирь” | ФГУП “НТЦАтлас” |
| 1 | Соответствие требованиям, предъявляемым к оказанию услуги выделенного доступа МЭРИИ к сети Интернет |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение постоянного соединения маршрутизатора оператора связи с маршрутизатором(-ами) муниципалитета по оптике. Сеть оператора связи должна быть подключена к сети муниципалитета по технологии Gigabit Ethernet (1000Мбит/с). | 0 – нет 1 – постоянное | 1 1 1 | 0 1 1 |
|  |  | 0 – нет 1 – оптика 0 – нет 1 – 1000Мбит/с |  |  |
| 1.2 | Используются каналы связи оператора и (или) существующие каналы связи муниципалитета. Не допускается подключение к сети муниципалитета через промежуточные сети другого оператора связи (третьей стороны). | 0 – нет 1 – да | 1 | 1 |
| 1.3 | Ширина полосы пропускания на участке мэрия – оператор связи не должна быть ниже 1 Гбит/с, на участке мэрия – сеть Интернет не ниже 5 Мбит/с | 0 – нет 1 – да | 1 | 1 |
| 1.4 | Наземные магистральные каналы связи оператора используемые для доступа в сеть Интернет должны иметь пропускную способность не ниже 100 Мбит/с с учетом процента утилизации не более 40% | 0 – нет 1 – да | 1 | 0 |
| 1.5 | Наличие необходимых лицензий у оператора для осуществления деятельности | 0 – нет 1 – да | 1 | 1 |
| 1.6 | Сеть оператора должным образом принята в эксплуатацию, имеется заключение о приемке Россвязьнадзора по НСО. | 0 – нет 1 – да | 1 | 1 |
| 1.7 | Служба технической поддержки оператора должна осуществлять техническую поддержку в режиме 24х7х365 (круглосуточно) | 0 – нет 1 – да | 1 | 1 |
| 1.8 | Предоставление оператором порта доступа: Статистическая или динамическая (по протоколу BGP4) маршрутизация трафика собственных IP-адресов муниципалитета без ограничения их количества, которые выделяются ему в соответствии с правилами RIPE-234. | 0 – нет 1 – да | 1 | 1 |
| 1.9 | При необходимости, оператор связи может предоставить без дополнительной оплаты порт доступа статической маршрутизации трафика муниципалитета с ограниченным количеством IP-адресов (не более 255), предоставляемых муниципалитету оператором связи из своего адресного пространства. | 0 – нет 1 – да | 1 | 0 |
| 1.10 | Муниципалитет имеет право управлять приемом анонсов сетей на своей стороне, ровно как и анонсированием своих сетей в сеть оператора связи. Для управления анонсами своих сетей через сеть оператора связи, муниципалитет может использовать протокол bgp4 с использованием собственной автономной системы маршрутизации (AS) и AS оператора связи в соответствии с требованиями RIPE. | 0 – нет 1 – да | 1 | 0 |
| 1.11 | Предоставление бесплатного пакета услуг: а) размещение зон DNS сетей муниципалитета (прямых и обратных), б) Предоставление затребованного количества IP-адресов в соответствии с заявкой по форме RIPE (при необходимости) в) маршрутизацию любого количества сетей, г) доступ к серверу электронных новостей (оплата новостного трафика в общем потоке) д) подключение оператором связи через свою сеть, муниципальных учреждений в рамках наложенных Intranet –сетей к сети муниципалитета (при наличии технической возможности по с муниципалитетом согласованным технологиям) | 0 – нет 1 – да 0 – нет 1 – да 0 – нет 1 – да 0 – нет 1 – да 0 – нет 1 – да | 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 |
| 1.12 | Установка, подключение услуги (поставщик или потребитель). | 0 – потребитель 1 – поставщик | 1 | 1 |
| 1.13 | Гарантийные сроки на устранение неисправностей (время работы по исправлению). | 0 – более 3 часов 1 – 3 часа | 1 | 0 |
| 1.14 | Эксплуатационные характеристики услуги: -время; -доступность (работоспособность); -средние задержки за месяц на наземных каналах. | 1 – круглосуточно (24 часа) 0 – нет 0 – нет 1 – да 0 - св.1 мин 1 - до 1 мин. | 1 1 1 | 1 1 1 |
| 1.15 | Сроки начала предоставления услуг | 0 – св. 7 дней 1 – 7 дней 2 – до 7 дней | 2 | 0 |
| 2 | Цена предоставления услуги | 0 – не соответствует контракту 1 – соответствует контракту | 1 | 1 |
| 3 | Количество предлагаемого трафика в месяц | 0 –менее 300 Гб/мес 1 – 300 Гб/мес 2 – более 300 Гб/мес | 1 | 0 |
|  | Итого: |  | 26 | 13 |

Муниципальный заказчик:

Начальник хозяйственного управления мэрии                                               Р.Г. Борисенко