Извещение

о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на поставку продукции для нужд

наружного освещения улиц города в 2007 году .

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, расположенного по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34 извещает о проведении открытого конкурса на поставку продукции для нужд наружного освещения улиц города в 2007 году .

1. Муниципальный заказчик -  Муниципального учреждения г. Новосибирска «ГОРСВЕТ»,

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Д. Бедного 47,

Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Д. Бедного 47.

Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска 2007 года.

2. Предмет муниципального контракта: продукция для нужд наружного освещения улиц города в 2007 году.

Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении).

3.Краткая характеристика товара и объёмы поставок :

ЛОТ №1 Поставка светильников.

Светильник СНД-1-250 под газоразрядную натриевую

лампу ДНаТ-250. Степень защищённости оптического

блока –IP65-IP66, степень защиты блока с ПРА-

IP54-IP66.                                                       Количество     -   2000 штук (две тысячи штук).

ЛОТ №2 Поставка стального проката .

*Труба стальная электросварная, прямошовная ГОСТ

10704-91, диаметром 114мм., толщина стенки 4,5мм.,

в количестве    -  10 тонн (десять тонн);

*труба стальная электросварная , прямошовная ГОСТ

10704-91, диаметром 76мм., толщина стенки 3,5мм.,

в количестве   -   10 тонн (десять тонн);

*прокат тонколистовой холоднокатанный из низкоугле-

родистой качественной стали для холодной штамповки

ГОСТ 9045-93, толщиной 1,5мм.,               в количестве   -    5 тонн  (пять тонн),

толщиной 2,0мм.,               в количестве   -    5 тонн  (пять тонн);

*сталь угловая равнобокая размером 45х45мм., ГОСТ

8509-86 (или 8509-94)                                  в количестве   -     2 тонны (две тонны).

*Трос стальной диаметром 4,8 – 6,1мм.    в количестве    - 1500 метров (одна тысяча пятьсот).

ЛОТ №3 Поставка электротехнической продукции.

*Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, токопро-

водящая жила алюминиевая однопроволочная, изоляция

из поливинилхлоридого пластиката, защитный покров –

броня из плоских стальных лент, четырёхжильный  с

жилами одинакового сечения марки АВБбШв-4х70

ГОСТ 16442-80                                              в количестве  -  1000 метров (одна тысяча метров);

*кабель силовой с пластмассовой изоляцией, токопро-

водящая жила алюминиевая однопроволочная, изоля-

ция из поливинилхлоридного пластиката , кабель че-

тырёхжильный с жилами одинакового сечения, ГОСТ

16442-80. Марка кабеля и сечение:

АВВГ 4х10                                               в количестве  -  4000 метров (четыри тысячи метров),

АВВГ 4х16                                               в количестве  -  6000 метров (шесть тысяч метров),

АВВГ 4х25                                               в количестве  - 10000 метров (десять тысяч метров),

АВВГ 4х35                                               в количестве  - 10000 метров (десять тысяч метров),

АВВГ 4х50                                               в количестве  -   2000 метров (две тысячи метров);

*провод установочный силовой с алюминиевой жилой

в поливинилхлоридной изоляции, ГОСТ 6323-79.

Марка провода и сечение: АПВ-2,5      в количестве  - 20000 метров (двадцать тысяч метров),

АПВ-4        в количестве  -  10000 метров (десять тысяч метров),

АПВ-10      в количестве  -  10000 метров (десять тысяч метров);

*провод неизолированный, скручен из алюминиевых

проволок, алюминий марки А5Е, А7Е, сечение жилы

35мм². ГОСТ 839-80. Марка провода А-35 в количестве  –  5 тонн (пять тонн);

*пускорегулирующие аппараты:

-для разрядных ламп встраиваемого исполнения,

степень защиты –IP65, рабочий ток -1,8А, напряжение

220в., коэфф.мощности 0,43,

марка ПРА-ДНаТ-150                             в количестве  -  300 штук (триста штук);

-для разрядных ламп встраиваемого исполнения,

степень защиты –IP65, рабочий ток-3А, коэфф.мощ-

ности 0,42, марка 1И250ДнаТ46Н-017УХЛ2 в количестве – 1000 штук (одна тысяча штук),

-для разрядных ламп встраиваемого исполнения,

степень защиты IP65, рабочий ток 2,15А, коэфф.мощ-

ности 0,56, марка 1И250ДРЛ44Н-008УХЛ2   в количестве – 1000 штук (одна тысяча штук).

*УИЗУ марки – УИЗУ-70-400Вт 220В для ламп ДНаТ

в количестве -  1000 штук (одна тысяча штук).

*Светильники под лампы накаливания марки

НСП-17х200х003                                                в количестве  - 1000 штук (одна тысяча штук).

*Предохранители :

марки ПН-2-100                                                в количестве -  1000 штук (одна тысяча штук),

марки ПН-2-250                                                в количестве -  1000 штук (одна тысяча штук).

*Изоляторы ТФ-20                 в количестве -  2750 штук (две тысячи семьсот пятьдесят штук).

*Выключатель автоматический – номинальное

напряжение 230\400В, номинальный рабочий ток

от 10А до 100А, электрическая износостойкость

не менее 6000 циклов включения\отключения,

механическая износостойкость не менее 20000 цик-

лов , максимальное значение провода , присоединя-

емого к зажимам 35мм², диапазон рабочих температур

от -40ºС до +50ºС, наибольшая отключающая способ-

ность не менее 10кА(при соs=0,45), характеристика

срабатывания электромагнитного расцепителя С и D

tср<0,1с, ГОСТ 59345-99, марка ВА47-29          в количестве -  15 штук (пятнадцать штук),

марки ВА47-100       в количестве -   15 штук (пятнадцать штук).

*Счётчики электрические активной энергии в 3-х

фазных цепях 3-х или 4-х схем включения,  класс

точности 1, ГОСТ 30207, марки:

-ЦЭ6803В(10-100А)                                      в количестве -  25 штук (двадцать пять штук),

-СЭТ 4-1/2 М 3х(10-100А)                            в количестве -  25 штук (двадцать пять штук).

*Рубильник с боковым приводом , нереверсивный

рабочий ток Iр = 250А марок:

-250А РБ-32                        в количестве -  50 штук (пятьдесят штук),

-400А РБ-34                        в количестве -  50 штук (пятьдесят штук).

*Пускатель марки – ПМ 12-010150 УХЛ4В катушка

220В, 50Гц.                                                             в количестве -  100 штук (сто штук).

Реле марки – РП21(220В 50Гц.)                          в количестве -  50 штук (пятьдесят штук).

*Патрон подвесной карболитовый марки Е-27

в количестве -  10000 штук (десять тысяч штук).

*Лампы накаливания ГОСТ 12.2.007.13-2000, тип:

-Е 27 220х25Вт. «цилиндр» в количестве – 15000 штук (пятнадцать тысяч штук),

-Е 27 220х100Вт.                в количестве – 27000 штук (двадцать семь тыс. штук),

-Е 40 220х300Вт.                   в количестве -  1000 штук (одна тысяча штук).

*Лампы ртутные ГОСТ 12.2.007.13-2000. тип:

-ДРЛ-250 Е-40                       в количестве -  4000 штук (четыри тысячи штук).

*Лампы натриевые (трубчатой формы), ГОСТ

12.2.007.13-2000, мощность 150Вт., световой поток

15 тыс.лм.,  ток лампы 1,8 А, пусковой ток 2,9 А,

продолжительность горения не менее  15000 час.,

под патрон Е40, тип ДНаТ-150-10           в количестве -  500 штук (пятьсот штук).

*Лампы натриевые (трубчатой формы), ГОСТ

12.2.007.13-2000. мощность 250Вт., световой поток

27тыс.лм., ток лампы 3А, пусковой ток 4,5 А, про-

должительность горения не менее 20000час., под

патрон Е40, тип ДНаТ-250-10               в количестве -  7500 штук (семь тысяч пятьсот штук).

*Провод марок:

-П 296                      в количестве -  1500 метров (одна тысяча пятьсот метров),

-П 274                      в количестве -  5000 метров (пять тысяч метров),

-ТРП 2х0,5               в количестве  -  500 метров (пятьсот метров),

-МГШВ 0,5              в количестве -  1000 метров (одна тысяча метров),

-НВ -2  0,75             в количестве -  1000 метров (одна тысяча метров).

*Наконечник для кабеля марок:

-ТА алюминиевый 25 мм²                в количестве -  500 штук (пятьсот штук),

-ТА алюминиевый 35 мм²                в количестве -  1000 штук (одна тысяча штук),

-ТА алюминиевый 50 мм²                в количестве -  300 штук (триста штук),

-ТА алюминиевый 70 мм²                в количестве -  300 штук (триста штук),

-ГМ медный 25 мм²                          в количестве -  200 штук (двести штук),

-ГМ медный 35 мм²                          в количестве -  100 штук (сто штук).

*Прожектор марки: ИО-04-1000-001 в количестве -  200 штук (двести штук).

ЛОТ №4 Поставка запчастей для автомобилей.

*Аккумуляторы автомобильные марок:

6СТ-57 АМ                                       в количестве -  9 штук (девять штук),

6СТ-75 АМ                                       в количестве -  10 штук (десять штук),

6СТ-90 АМ                                       в количестве -  8 штук  (восемь штук),

6СТ-132                                            в количестве -  4 штуки (четыри штуки)

*Автошины (в комплекте с камерой) размеров:

240х508                                            в количестве -  20 штук (двадцать штук),

260х508                                            в количестве -  20 штук (двадцать штук),

175/70 R13 зимние шипованные   в количестве -  16 штук (шестнадцать штук),

195/65 R15 зимние шипованные   в количестве -  8 штук (восемь штук).

*Масло минеральное моторное для карбюраторных

двигателей марки М-8                       в количестве – 1500 литров (одна тысяча пятьсот литров).

*Масло синтетическое моторное марки SAE 5W40

в количестве – 150 литров (сто пятьдесят литров).

*Масло гидравлическое марки ВМГЗ в количестве -  1800 литров (одна тысяча восемьсот литров).

*Масло трансмиссионное марки ТМ 5-18 в количестве -  180 литров (сто восемьдесят литров).

*Масло гипоидное «Нигрол»                  в количестве  -  200 литров (двести литров).

*Жидкость тормозная марки ДОТ-3      в количестве  -  200 литров (двести литров).

4. Доставка продукции:  доставка в г. Новосибирск осуществляется силами и средствами Поставщика.

5. Срок и условия поставки товара: с января по май 2007 года, т.е до 31мая  2007 года.

6. Формы, сроки и порядок оплаты продукции:  оплата производится по факту поставки товара денежными средствами на расчётный счёт поставщика до конца 2007 года.

7. Начальная цена муниципального контракта – 14075тыс. рублей (четырнадцать миллионов семьдесят пять тысяч руб.), в том числе:

ЛОТ №1 Поставка светильников на сумму 5000 тыс. рублей (пять миллионов руб.),

ЛОТ №2  Поставка стального проката на сумму 775 тыс. рублей (семьсот семьдесят пять тысяч рублей),

ЛОТ № 3   Поставка электротехнической продукции на сумму 8000 тыс. рублей (восемь миллионов рублей),

ЛОТ №4  Поставка запчастей для автомобилей на сумму 300 тыс. рублей (триста тысяч рублей).

Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС и прочие накладные расходы , а также расходы по доставке товара в г. Новосибирск и остается неизменной в течение всего срока поставки. Предложения участников не должны превышать начальную цену контракта.

8. Участники размещения заказа:

Любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо , в том числе индивидуальный предприниматель.

9. Участники имеющие преимущества:

Учреждения уголовно-исправительной системы и организациям инвалидов предоставляются преимущества при проведении данного открытого конкурса в соответствии с ст.14 федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

10. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34 , кабинет  № 614 с момента опубликования в Бюллетене  органов городского самоуправления Новосибирска и размещения на официальном сайте мэрии и до 10 часов 00 минут «27» декабря 2006 года.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.

11. Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при Департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Марочкина Светлана Николаевна, тел. 222-02-38, каб. 614, адрес электронной почты:  Marochkina@admnsk.ru

Дополнительную информацию можно получить у Муниципального Заказчика конкурса по телефону в г. Новосибирске  224-77-00  Соловьёва Лилия Фёдоровна,

факс: 224-86-65, адрес электронной почты:  gorsvet@ngs.ru.

12. Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34, кабинет № 614 с момента опубликования в Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещения на официальном сайте мэрии и до 11 часов  00 минут «26» декабря 2006 г.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Заявки могут подаваться как на всю указанную продукцию так и на отдельные лоты.

13. Критерии оценки заявок :

1).  Наименьшая цена предлагаемая участником размещения заказа (цена контракта с учётом НДС , прочих накладных расходов, а также расходов по доставке товара в  г. Новосибирск).

2).  Соответствие предлагаемого к поставке товара  требованиям Заказчика и указанным  в характеристиках товара ГОСТам.

14. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе :

Определение значения критерия «Наименьшая цена предлагаемая участником размещения заказа».

Максимальное значение критерия – 50 баллов. Минимальное значение критерия – 1 балл. Максимальное количество баллов получает участник конкурса, предложивший наименьшую цену контракта по лоту. Остальные участники конкурса получают баллы  пропорционально к наименьшей цене контракта по лоту.

Определение значения критерия «Соответствие предложенного к поставке товара требованиям Заказчика и указанным в характеристиках товара ГОСТам».  Максимальное значение критерия – 50 баллов. Минимальное значение критерия – 1 балл. Максимальное количество баллов получает участник конкурса представивший все запрашиваемые Заказчиком сертификаты на поставляемую продукцию по лоту. Остальные участники конкурса получают баллы из расчёта – минус один балл от максимального значения критерия за каждый отсутствующий сертификат на запрашиваемую Заказчиком продукцию по лоту. Минимальное  значение критерия присваивается заявке участника не представившего сертификатов соответствия на запрашиваемую продукцию по лоту. Заявкам с равными условиями исполнения контракта присваивается одно место и, соответственно, равное количество баллов. Победителем признаётся участник, набравший наибольшее количество баллов в сумме по двум значениям критериев оценки. Итоги подводятся по каждому лоту.

15. Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34 , Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса , кабинет № 614 в 11 часов 00 минут «26» декабря 2006 г.

16. Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, кабинет № 614 . В течение 10 дней со дня вскрытия  конвертов с заявками .

17. Валюта подаваемых заявок – российский рубль.

18. Язык подаваемых заявок – русский.

19. Время, указанное в настоящем Извещении - новосибирское.

20. Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в течение десяти дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.