Изменения к конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку продукции для нужд наружного освещения улиц города в 2007 году, который состоится 26 декабря 2006г.

- В текст извещения о размещении муниципального заказа путём проведения

открытого конкурса на поставку продукции для нужд наружного освещения

улиц города:

в п.3 Краткая характеристика товара и объёмы поставок:

ЛОТ №3 Поставка электротехнической продукции.

Слова «*провод неизолированный, скручен из алюминиевых проволок, алюминий марки А5Е, А7Е, сечение жилы 35 мм². ГОСТ 839-80. Марка провода А-35 в количестве – 5 тонн (пять тонн)», изменяются  на «провод неизолированный, скручен из алюминиевых

проволок  со стальным сердечником, алюминий марки

А5Е, А7Е, сечение жилы 25мм². ГОСТ 839-80. Марка

провода АС-25 в количестве – 5 тонн (пять тонн);

Слова «*прожектор марки: ИО-04-1000-001 в количестве

- 200 штук (двести штук)», изменяются на «*прожектор

марки: ИО-04-1000-001 в количестве – 20 штук (двадцать

штук)».

- В Информационную карту конкурса – в раздел 10

Краткая характеристика товара и объёмы поставок, п.3 ЛОТ №3 Поставка  электротехнической продукции:

Слова «*провод неизолированный, скручен из алюминиевых проволок, алюминий марки А5Е, А7Е, сечение жилы 35 мм². ГОСТ 839-80. Марка провода А-35 в количестве – 5 тонн (пять тонн)», изменяются на «провод неизолированный,

скручен из алюминиевых проволок со стальным сердечником,

алюминий марки А5Е, А7Е, сечение жилы 25мм². ГОСТ 839-

80. Марка провода АС-25 в количестве – 5 тонн (пять тонн);

Слова «*прожектор марки: ИО-04-1000-001 в количестве –

200 штук (двести штук)», изменяются на «*прожектор

марки: ИО-04-1000-001 в количестве – 20 штук (двадцать

штук)».

- В Приложение 3       «Предложения о стоимости, функциональных и

качественных характеристиках товара» -  в п.№ 17 слова

«Провод А-35»  изменить на «Провод АС-25»;

в п.№ 52  в графе «Кол-во» цифру «200» изменить на цифру

«20».