Изменения к конкурсной документации для проведения

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта

на поставку продукции для нужд наружного освещения улиц города

в 2007 году.

- В текст извещения о размещении муниципального заказа путём проведения

открытого конкурса на поставку продукции для нужд наружного освещения

улиц города – в п.3 Краткая характеристика товара и объёмы поставок:

ЛОТ №1 Поставка светильников.

Слова «Светильник СНД-1-250 под газоразрядную натриевую

лампу ДНаТ-250. Степень защищённости оптического блока –

IP65 – IP66, степень защиты блока с ПРА – IP54 – IP66»,

изменяются на «Светильник СНД-1-250, ЖКУ-51 либо

эквивалент под газоразрядную натриевую лампу ДНаТ-250.

Степень защищённости оптического блока – IP65 – IP66,

степень защиты блока с ПРА – IP54 – IP66.

ГОСТ 8045-82, ГОСТ 17677-82. Климатическое исполнение

УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69 с ограничением верхнего и нижнего

предела температур эксплуатации до ±40ºС.»

2.  В Информационную карту конкурса – в раздел 10 Краткая характеристика

товара и объёмы поставок.

п.1. ЛОТ №1 Поставка светильников.

Слова «Светильник СНД-1-250 под газоразрядную натриевую

лампу ДНаТ-250. Степень защищённости оптического блока –

IP65 – IP66, степень защиты блока с ПРА – IP54 – IP66»,

изменяются на «Светильник СНД-1-250, ЖКУ-51 либо

эквивалент под газоразрядную натриевую лампу ДНаТ-250.

Степень защищённости оптического блока – IP65 – IP66,

степень защиты блока с ПРА – IP54 – IP66.

ГОСТ 8045-82, ГОСТ 17677-82. Климатическое исполнение

УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69 с ограничением верхнего и нижнего

предела температур эксплуатации до ±40ºС.»

- В Приложение 3       «Предложения о стоимости, функциональных и

качественных характеристиках товара» -  в п.№ 1 в графе

«Наименование продукции» слова «Светильник СНД-1-250»

изменяются на  «Светильник СНД-1-250, ЖКУ-51 либо

эквивалент».