Извещение о размещении муниципального заказа

путем запроса котировок на  выполнение работ по ремонту канализации   муниципального образовательного учреждения  СОШ № 179

Советского района

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице  администрации Советского района, расположенной по адресу 630090, г. Новосибирск, пр. академика Лаврентьева, 14 (электронная почта: akulaev@sov.admnsk.ru) извещает о проведении запроса котировок на выполнение работ по ремонту канализации МОУ СОШ № 179.

Запрос котировок проводится для нужд  Заказчика:     МУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба» отдела образования администрации Советского района.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска

Характеристика выполняемых работ: согласно Приложения 1.

Требования, предъявляемые к подрядчикам:

- наличие лицензии на работы в соответствующей области;

- наличие материалов и оборудования для выполнения данных работ;

- положительный опыт работ  по ремонту  систем канализации;

- гарантии качества выполненных работ не менее 5 лет;

- время устранения неисправности с момента вызова.

Место выполнения работ:

МОУ СОШ № 179 – ул. Барьерная, 8.

Срок и условия выполнения работ: до 15.08.2008 года.

Максимальная цена муниципального контракта: 460 тыс. рублей.

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы. Согласно ст.9 п.6 № 94-ФЗ допускается изменение объема и цены контракта не более чем на 10%.

Перечень документов на участие в запросе котировок:

- Котировочная заявка на выполнение работ.

- Требования к выполняемым работам (п. 1-5) подтверждается соответствующими документами, требования к опыту работы с заказчиком подтверждается в произвольной форме.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи: г. Новосибирск, ул. Лаврентьева, 14 , кабинет  № 318  в рабочие дни с 10.00 часов до 17.00 часов с «31» января 2008г.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: до 12.00 часов « 11» февраля 2008г.

Срок и условия оплаты:  предоплата (30%), окончательный расчет производится после  выполнения работ и подписания акта приемки выполненных работ, в течение 25 календарных дней.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Горбулева Марина Михайловна, тел. 330-55-87

Срок заключения муниципального контракта: не позднее 20 дней со дня подписания протокола.

- Приложение 1 (спецификация)

- Приложение 2 (бланк котировочной заявки)

Первый заместитель главы

администрации Советского района,

заместитель председателя комиссии

по размещению муниципального заказа                                               А.П. Кулаев

Приложение 1

Дефектная ведомость на ремонт канализации МОУ СОШ  № 179

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100мм | 100 м | 0,65 |  |
| 2 | Прокладка трубопроводов канализации диаметром 100 мм | 100м | 0,65 |  |
| 3 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,16 |  |
| 4 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,2 |  |
| 5 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 2,4 |  |
| 6 | Установка раковин | 10 компл. | 1,6 |  |
| 7 | Установка смесителей | 10 шт. | 1,8 |  |
| 8 | Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких | 10 комплектов | 0,2 |  |
| 9 | Разборка кладки из кирпича – тумбы под унитазами и ногомойки | 10 куб. м. кладки | 0,7 |  |
| 10 | Разборка облицовки стен и полов из плиток керамических | 100 кв.м. | 2 |  |
| 11 | Гладкая облицовка стен глазурованной плиткой | 100 кв.м. | 1,86 |  |
| 12 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 кв.м. покрытия | 0,62 |  |
| 13 | Демонтаж дверных блоков | 100 короб. | 0,16 |  |
| 14 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 кв.м. | 100 кв.м. проемов | 0,32 |  |
| 15 | Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами | 100 кв.м. | 0,62 |  |
| 16 | Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами | 100 кв.м. | 1,0 |  |
| 17 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: блоков, подготовленных под вторую окраску дверных | 100 кв.м. | 0,65 |  |
| 18 | Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах | 100 кв.м. | 0,05 |  |
| 19 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | 1 тонна | 20 |  |
| 20 | Перевозка мусора автомобилем самосвал | 1 тонна | 20 |  |
| ИТОГО | 460 000 |

Первый заместитель главы

администрации Советского района,

заместитель председателя комиссии

по размещению муниципального заказа                                               А.П. Кулаев

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на ___________________________________________________________

(предмет  запроса котировок)

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. КПП |  |
|  |  | 2.5. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.6 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.7 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Действующий на основании (устава, положения) |  |
|  |  | 4.4. Телефон |  |
|  |  | 4.5. Факс |  |
| 5. | Сроки и условия оплаты |  |
| 6. | Срок выполнения работ |  |
| 7. | Гарантии качества выполненных работ |  |
| 8. | Время устранения неисправности с момента вызова |  |
| 9. | Согласие участника исполнить условия муниципального контракта |  |
| 10. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей (НДС в рублях) |  |

Заполнение всех пунктов котировочной заявки обязательно.

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О

МП                                            __________дата