Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса

котировок на восстановление групповой комнаты  МДОУ детский сад №423  Железнодорожного района

1. Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице Администрации Железнодорожного района г. Новосибирска

расположенной по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57

извещает о проведении запроса котировок на восстановление групповой комнаты Запрос котировок проводится для нужд МДОУ  детский сад №423

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска

Наименование и объем выполняемых работ: восстановление групповой комнаты в соответствии с ведомостью объемов работ (приложение №1)

Характеристика: соответствие требованием  ГОСТов и СНИП

Требования заказчика к работам:

На проведенные работы должны быть предоставлены гарантии.

Работы выполняются собственными силами подрядчика.

Подрядчик предоставляет копию лицензии, заверенную печатью и подписью руководителя.

Локальную смету, подтверждающую ценовое предложение.

Место выполнения работ г. Новосибирск ул. 1905 года, 26

Сроки выполнения работ до 08 сентября 2008 года

Максимальная цена муниципального контракта: 270000  рублей.

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Ленина, 57, кабинет № 413 с 9-00 часов «28» марта 2008 года до 17-00 часов «07» апреля            2008 года.

Срок и условия оплаты: безналичная, после фактического выполнения работ и подписания акта приемки выполненных работ, в пределах выделенных лимитов. Предусматривается авансирование в размере 30%.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Хомякова Альфия Гаязовна, тел. 222-61-56

Срок заключения муниципального контракта: не позднее 10 дней после размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте.

## Заместитель председателя -                                                                 Н.Н. Свириденко

Начальник Финансового отдела

Железнодорожного района

Приложение №1

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |
| --- |
| на восстановление групповой комнаты в здании по ул. 1905 года, 26. |
| МДОУ №423 Железнодорожного района |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| комнаты 6, 7 |  |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,18 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,234 |  |
| 3 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 | 0,3 |  |
| 4 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 0,4 |  |
| 5 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,1 |  |
| 6 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,4 |  |
| 7 | Снятие с потолка потолочной плитки | 100 м2 | 0,384 |  |
| 8 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,254 |  |
| 6 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 | 0,146 |  |
| 10 | Очистка потолка от клея | 1 м2 | 0,23 |  |
| 11 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 | 0,23 |  |
| 12 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,23 |  |
| 13 | Устройство покрытий из линолеума на клее: КН-2 | 100 м2 | 0,254 |  |
| 14 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м | 0,18 |  |
| 15 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 | 0,15 |  |
| 16 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,04 |  |
| 17 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,01 |  |
| комната 8 |  |
| 18 | Разборка бетонных декоративных конструкций | 1 м3 | 5,5 |  |
| 19 | Разборка облицовки стен из натурального камня | 100 м2 | 0,07 |  |
| 20 | Разборка деревянных перегородок бара | 100 м2 | 0,15 |  |
| 21 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,21 |  |
| 22 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,487 |  |
| 23 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 | 0,487 |  |
| 24 | Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте | 100 м досок | 1,02 |  |
| 25 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 м2 стяжки | 0,487 |  |
| 26 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 | 0,41 |  |
| 27 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 0,47 |  |
| 28 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,1 |  |
| 29 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,47 |  |
| 30 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,157 |  |
| 31 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 | 0,312 |  |
| 32 | Снятие с потолка потолочной плитки | 100 м2 | 0,487 |  |
| 33 | Очистка потолка от клея | 1 м2 | 0,487 |  |
| 34 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 | 0,487 |  |
| 35 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,487 |  |
| 36 | Устройство покрытий из линолеума на клее: КН-2 | 100 м2 | 0,487 |  |
| 37 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м | 0,23 |  |
| 38 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 | 0,102 |  |
| 39 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,04 |  |
| 40 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,01 |  |
| санузел |  |
| 41 | Снятие наличников | 100 м | 0,05 |  |
| 42 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,02 |  |
| 43 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |  |
| 44 | Кладка отдельных участков стен из кирпича: внутренних | 100 м3 кладки | 0,0024 |  |
| 45 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен | 100 м2 | 0,04 |  |
| 46 | Разборка кладки стен из: кирпича | 10 м3 кладки | 0,1 |  |
| 47 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,1 |  |
| 48 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,1 |  |
| 49 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 | 0,1 |  |
| 50 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 0,18 |  |
| 51 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток прежний туалет | 100 м2 | 0,1 |  |
| 52 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток -прежний санузел | 100 м2 | 0,04 |  |
| 53 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 | 0,1 |  |
| 54 | Разборка бетонных оснований под полы: на гравии 4х0,03 | 1 м3 | 0,12 |  |
| 55 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен выше 1,5м | 100 м2 | 0,19 |  |
| 56 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 | 0,08 |  |
| 57 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 | 0,13 |  |
| 58 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 | 0,14 |  |
| 59 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,14 |  |
| 60 | Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм: на ГКЖ-10 | 100 м2 | 0,14 |  |
| 61 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,14 |  |
| 62 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,14 |  |
| 63 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,14 |  |
| 64 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,02 |  |
| 65 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,01 |  |
| приемная |  |
| 66 | Снятие с потолка потолочной плитки | 100 м2 | 0,13 |  |
| 67 | Очистка потолка от клея | 1 м2 | 0,13 |  |
| 68 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 | 0,13 |  |
| 75 | Смесь растворная сухая для ручной работы | т | 0,1456 |  |
| 69 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 0,32 |  |
| 70 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: | 100 м2 | 0,32 |  |
| 71 | Смесь растворная сухая для ручной работы | т | 0,3072 |  |
| 72 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,12 |  |
| 73 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,13 |  |
| 74 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски: более 35 % 1,4х2,2х2,7 | 100 м2 | 0,083 |  |
| 75 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,13 |  |
| 76 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,16 |  |
| 77 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 | 0,16 |  |
| 78 | Устройство покрытий из линолеума на клее: КН-2 | 100 м2 | 0,13 |  |
| 79 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м | 0,12 |  |
| 80 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,014 |  |
| 81 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,005 |  |
| 82 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час | 1 т | 10 |  |
| Электромонтажные работы |  |
| 83 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,04 |  |
| 84 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,04 |  |
| 85 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,06 |  |
| 86 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,1 |  |
| 87 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м | 0,1 |  |
| 88 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 0,5 | 100 м | 0,1 |  |
| 89 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 35 | 100 шт. | 0,04 |  |
| 90 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 0,06 |  |
| 91 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |
| 92 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,01 |  |
| 93 | Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 приборов | 0,01 |  |
| 94 | Снятие: смесителя без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,01 |  |
| 95 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м | 0,04 |  |
| 96 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м | 0,03 |  |
| 97 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт | 0,04 |  |
| 98 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м | 0,08 |  |
| 99 | Установка детских унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,3 |  |
| 100 | Установка моек: для мытья ног | 10 комплектов | 0,1 |  |
| 101 | Установка умывальников одиночных детских с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,3 |  |
| 102 | Установка моек: на два отделения | 10 комплектов | 0,1 |  |
| 103 | Установка смесителей | 10 шт | 0,4 |  |

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на ___________________________________________________________

(предмет  запроса котировок)

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика продукции | параметры и характеристики продукции (товаров, работ, услуг) |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Количество, штук |  |
| 8. | Срок поставки продукции, выполнения работ, услуг |  |
| 9. | Согласие участника исполнить условия муниципального контракта |  |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта |  |
| 11. | Цена за 1 ед. продукции с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и обязательных платежей, рублей |  |
| 12. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О

МП                      __________дата

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на  выполнение работ

«___» _____________ 20     г.                                                                             г. Новосибирск

Муниципальный заказчик-мэрия г. Новосибирска от имени муниципального образования города Новосибирска в лице председателя конкурсной комиссии администрации Железнодорожного района Авилова Сергея Ефимовича главы администрации, действующего на основании постановления мэра города Новосибирска от 27.03.2006 №333, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и _____(наименование юридического лица)___________________________

в лице ____________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании__________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно решению комиссии (протокол от «__»_____20___г. №_____), в целях обеспечения муниципальных нужд заключили муниципальный контракт (далее по тексту - контракт) на следующих условиях:

- Предмет Контракта

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы покупателям, указанным Заказчиком, согласно реестру покупателей работ приложение 1), а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ.

1.2. Объем работ, их цена определяется спецификацией (приложение 2).

1.3.   Качественные характеристики работ, а также условия выполнения работ определяются в соответствии с

______________________________________________________________________________

(конкурсная документация, документация об аукционе, запрос котировок)

_______________от «__»_________20___г.

1.4. Объемы выполнения работ Покупателям определяются договорами на выполнения работ, заключенными между Исполнителем и Покупателями  в соответствии с настоящим контрактом на основании извещений о прикреплении, именуемый в дальнейшем договор на выполнения работ.

2 Обязанности сторон

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение договоров выполнения работ между Исполнителем и Покупателями, для чего в течение пяти дней со дня подписания контракта направить Исполнителю и Покупателям извещение о прикреплении Покупателей к Исполнителю.

2.1.2. Обеспечить оплату выполненных работ путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям бюджетных средств -Покупателям.

2.1.3. В случае получения от Исполнителя уведомления, указанного в подпункте 2.2.2., в течение________________ со дня получения уведомления

(не позднее тридцати дней)

выдать Извещение о прикреплении к нему другого Покупателя, либо направить Исполнителю отгрузочную разнарядку с указанием получателя работ (указывается иной получатель работ), либо сообщить о своем согласии принять и оплатить работы.

2.1.4. Оплатить выполнение работ в случаях, когда выполнение работ для муниципальных нужд осуществляется покупателем, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Исполнителя:

2.2.1. Подписать в течение _________________________________ со дня получения

(не позднее тридцати дней)

проект договора выполнения работ, направленный ему Покупателем.

2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от работ, указанных в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его выполнение незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

3. Цена работ и сумма контракта

3.1.  Цена поставляемого по настоящему контракту работ определена решением комиссии от «__» _________20__г.и включает в себя:_____________________________

______________________________________________________________________________

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока поставки.

3.3. Общая сумма контракта составляет _____________(__________________) рублей,

прописью)

(в том числе НДС__________(_____________________________) рублей).

(прописью)

4. Источник финансирования

Источником финансирования исполнения настоящего контракта является бюджет города на 20___г.

5. Формы, сроки и порядок оплаты

Формы, сроки и порядок оплаты выполненных работ определяются договорами выполнения работ в соответствии с конкурсной документацией, документацией об аукционе (запросом котировок).

6. Срок исполнения контракта

6.1. Выполнение работ осуществляется в течение 20____г.

6.2. Конкретные сроки выполнения работ, а также порядок осуществления приемки выполняемых работ на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в подпункте 1.3,определяются договорами выполнения работ.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2.    В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны  освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Особые условия

8.1. Заказчик  по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем десять процентов предусмотренное контрактом количество объема работ, соответственно на, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами,  предусмотренными контрактом.

8.1.1 При  выполнение дополнительного объема таких работ,  Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально, объему таких работ,  но не более чем на  десять процентов такой цены контракта.

8.1.2.  При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в  выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

    - Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

  - Для обеспечения исполнения контракта Исполнителем предоставляется обеспечение в размере __________рублей. Срок и порядок его предоставления определяется в соответствии с конкурсной процедурой документации (документация об аукционе), указанной в пункте 1.3. контракта.

9. Расторжение контракта

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основанию, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителем структурных подразделений мэрии города Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для управления финансов и налоговой политики мэрии.

10.3. все споры, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

11. Срок действия контракта

Настоящий контракт вступает в действие с даты его подписания сторонами и действует до 31.12.20__г. (до момента надлежащего исполнения).

12. Разрешение споров. Арбитраж

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров или разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо невыполнением любой стороной обязательств по нему, стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Настоящий контракт составлен и будет выполнятся сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Место нахождения и платежные реквизиты сторон:

| Поставщик | Муниципальный заказчик |
| --- | --- |
|  | Администрация Железнодорожного района |
|  | г. Новосибирска |
|  | ИНН 5407127916 КПП 540701001 |
|  | 630004, г. Новосибирска, ул. Ленина,57 |
|  | УФ и НП мэрии ИНН 5411100120 |
|  | ОКОНХ 97330 ОКПО 02290918 |
|  | Р/счет 40204810800000000513 |
|  | Л/счет 02930000013 в УФК по НСО |
|  | ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области |
|  | БИК 045004001 |
| Директор ___________ | Глава администрации _________ С.Е. Авилов |

СОГЛСОВАНО:

| Главное управление образования мэрии г. Новосибирска | _____________________ | Г.А. Старцев |
| --- | --- | --- |

# Приложение 1

к муниципальному контракту на

выполнение работ

РЕЕСТР

Покупателей работ

| №п. | Наименование учреждения | Периодичность поставок | Адрес учреждения | Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Приложение 2

к муниципальному контракту на

выполнение работ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

На  работы, подлежащую к поставке

| № п. | Наименование продукции | Характеристика продукции | Единица измерения | Количество | Цена за единицу (с НДС ), рублей | Наименование учреждений в соответствии с реестром |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | № учреждения | № учреждения | № учреждения |
|  |  |  |  |  |  | Сумма (с НДС), рублей | Количество продукции | Сумма (с НДС), рублей | Количество продукции | Сумма (с НДС), рублей | Количество продукции |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |