Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на завершение текущего ремонта общежития №3 ДОЛ «Пионер»           МОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец»

Главное управление образования, расположенное по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении запроса котировок на  завершение текущего ремонта общежития №3 ДОЛ «Пионер».

# Запрос котировок проводится для нужд  МОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец»   т.204 10 71

Источник финансирования: бюджет города г. Новосибирска на 2008г.

Характеристика  работ: дефектная ведомость (приложение №1)

Требования заказчика к работам: Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установленными действующими СНиП, СанПиН; гарантийный срок должен составлять не менее 2-х лет; завершение работ в установленный срок.

Место выполнения работ: НСО Новосибирский р-он  ДОЛ «Пионер»

Срок выполнения работ  30 апреля 2008г.

Максимальная цена муниципального контракта: 500 000,00 рублей.

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 , кабинет  № 420б с момента размещения на сайте до 17-00 часов «09» апреля 2008 года.

Форма подачи котировочных заявок: в письменной форме, в форме электронного документа (в соответствии с требованиями ФЗ от 10.01.2002 № 1 «Об электронной цифровой подписи»)

Срок и условия оплаты: на основании акта выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ, отсрочка платежа до 31.12.2008г.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Е.В. , тел. 2274546.

Срок заключения муниципального контракта: не позднее 20 дней со дня подписания протокола.

Приложение №1

|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | электромонтажные работы |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Первый этаж. Коридор. |  |
| 1 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,14 |  |
| 2 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 2 | 100 шт. | 0,14 |  |
| 3 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,09 |  |
| 4 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |  |
| 5 | Розетка штепсельная: трехполюсная | 100 шт. | 0,07 |  |
| 6 | Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 | 100 м | 0,25 |  |
| 7 | Электрополотенце | шт. | 1 |  |
| 8 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 32 | 100 м | 0,2 |  |
| 9 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0,2 |  |
| 10 | Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,45 |  |
| 11 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0,3 |  |
| 12 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100 отверстий | 0,05 |  |
| 13 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм | 100 отверстий | 0,05 |  |
| 14 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каж-дые 0,5 кирпича толщины стен | 100 отверстий | 0,05 |  |
| 15 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 100 см2 | 100 м борозд | 0,02 |  |
| Раздел 2. Первый этаж. 9 секций. |  |
| 16 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,07 |  |
| 17 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый | 100 шт. | 0,07 |  |
| 18 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,25 |  |
| 19 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,09 |  |
| 20 | Розетка штепсельная: трехполюсная | 100 шт. | 0,16 |  |
| 21 | Электрополотенце | шт. | 9 |  |
| 22 | Кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 1,98 |  |
| 23 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 32 | 100 м | 0,9 |  |
| 24 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0,9 |  |
| 25 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм | 100 отверстий | 0,27 |  |
| 26 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,79 |  |
| 27 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм | 100 шт. | 0,39 |  |
| Раздел 3. Бойлерная. |  |
| 28 | Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до: 100 | шт. | 1 |  |
| 29 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 32 | 100 м | 0,25 |  |
| 30 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0,25 |  |
| 31 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| Раздел 4. Комната сухого жара |  |
| 32 | Демонтаж электропроводки: Скрытая проводка | 100 м | 0,03 |  |
| 33 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 100 см2 | 100 м борозд | 0,02 |  |
| 34 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм | 100 отверстий | 0,06 |  |
| 35 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм | 100 шт. | 0,02 |  |
| 36 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600х600 | шт. | 1 |  |
| 37 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт. | 3 |  |
| 38 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 7 |  |
| 39 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10 | 100 жил | 0,06 |  |
| 40 | Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,12 |  |
| 41 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 32 | 100 м | 1,28 |  |
| 42 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 1,28 |  |
| 43 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |  |
| 44 | Розетка штепсельная: трехполюсная | 100 шт. | 0,06 |  |
| 45 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый | 100 шт. | 0,15 |  |
| 46 | Электрокаменка | шт. | 1 |  |
| 47 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5 (термопара) | шт. | 1 |  |
| 48 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,22 |  |
| Раздел 5. Туалет (2шт) |  |
| 49 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,12 |  |
| 50 | Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,12 |  |
| 51 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый | 100 шт. | 0,02 |  |
| 52 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм | 100 шт. | 0,02 |  |
| 53 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |  |
| Раздел 6. Кухня. |  |
| 54 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,04 |  |
| 55 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,09 |  |
| 56 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,09 |  |
| 57 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм | 100 отверстий | 0,04 |  |
| 58 | Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,09 |  |
| 59 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,06 |  |
| 60 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый | 100 шт. | 0,03 |  |
| 61 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |  |
| 62 | Розетка штепсельная: трехполюсная | 100 шт. | 0,06 |  |
| Раздел 7. Второй этаж. Коридор. |  |
| 63 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,26 |  |
| 64 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 2 | 100 шт. | 0,2 |  |
| 65 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,14 |  |
| 66 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,05 |  |
| 67 | Розетка штепсельная: трехполюсная | 100 шт. | 0,1 |  |
| 68 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,21 |  |
| 69 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 32 | 100 м | 0,45 |  |
| 70 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0,45 |  |
| 71 | Светильники для ламп накаливания в подвесных потолках | 100 шт. | 0,15 |  |
| Раздел 8. Второй этаж. 10 секций. |  |
| 72 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,63 |  |
| 73 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый | 100 шт. | 0,63 |  |
| 74 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,18 |  |
| 75 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,3 |  |
| 76 | Розетка штепсельная: трехполюсная | 100 шт. | 0,8 |  |
| 77 | Электрополотенце | шт. | 9 |  |
| 78 | Кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 2,3 |  |
| 79 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 32 | 100 м | 1 |  |
| 80 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 1 |  |
| 81 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм | 100 отверстий | 0,2 |  |
| 82 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,98 |  |
| 83 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм | 100 шт. | 0,2 |  |
| Раздел 9. Комнаты второго этажа. |  |
| 84 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,11 |  |
| 85 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый | 100 шт. | 0,11 |  |
| 86 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,12 |  |
| 87 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 |  |
| 88 | Розетка штепсельная: трехполюсная | 100 шт. | 0,08 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги

«___»__________200_г.							г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – Главное управление образования города Новосибирска, в лице начальника Главного управления образования Старцева Геннадия Алексеевича действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ______________________________________________,

(наименование юридического лица)

в лице________________________________________________, действующего на

(должность, ФИО)

основании ___________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно решению комиссии (протокол от «__»_______200_г. №___), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:

- Предмет контракта.

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работу Покупателю, указанному Заказчиком  , а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненной работы.

1.2. Объем работы, его цена определяется согласно локальному сметному расчёту.

1.3. Качественные характеристики работы, а также условия выполнения работы определяются в соответствии с ___________________________________________________________________

(конкурсной документацией, документацией об аукционе, запросом котировок) ___________________________________________от «__»_________200_г.

1.4. Объемы выполнения работы Покупателю определяются договором выполнения работ , заключенными между Исполнителем и Покупателем в соответствии с настоящим муниципальным контрактом.

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение договора выполнения работы между Исполнителем и Покупателем.

2.1.2. Обеспечить оплату выполненной работы путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям  бюджетных средств – Покупателю.

2.2. Обязанности Исполнителя:

2.2.1.  Подписать в течение ________________________ со дня получения

(не позднее тридцати дней)

проект договора выполнения работы направленный ему Покупателем.

3.Цена  товара (работы, услуги) и сумма контракта.

3.1. Цена выполненной по настоящему контракту работы определена решением комиссии от «__»_________200_г. и включает в себя __________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока выполнения работы

3.3. Общая сумма контракта составляет ___________________ (____________________________________________________________________) рублей (в том числе НДС _________ (________________________________) руб).

4.Источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является бюджет г. Новосибирска на 2006г-2007г..

5.Формы, сроки и порядок оплаты.

5.1. Формы, сроки и порядок оплаты выполненной работы определяются договорами выполнения работы в соответствии с конкурсной документацией, документацией запроса котировок.

6. Срок исполнения контракта.

6.1. Выполнение работы осуществляется в течение 200_г.

6.2. Конкретные сроки выполнения работы, а также  порядок осуществления приемки выполняемой работы,  на соответствие её  объема и качества требованиям, установленным в п. 1.3 настоящего контракта определяются договорами выполнения работы.

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне  неустойку, которая  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным или муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.3 Условия исчесления, размеры неустойки определяются договорами выполнения работ (оказания услуг)

7.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Расторжение контракта.

8.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Прочие условия.

9.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

9.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии г. Новосибирска.

9.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

10. Срок действия контракта.

10.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и действует до 31.12.200_г. / до момента надлежащего исполнения.

11. Разрешение споров. Арбитраж.

11.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров или разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

11.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

11.3.  Настоящий контракт составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Место нахождения и платежные реквизиты сторон.

Заказчик	:						Исполнитель:

Главное управление образования

города Новосибирска		                              ИИН______________________			                                                            КПП______________________

место нахождения:					место нахождения:

г. Новосибирск, Красный проспект, 34

Телефон 227-45-00

Телефон___________________

_____________ Г.А. Старцев		                    Подпись___________________

М.П. подпись							М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ДОГОВОР

г. Новосибирск                                                               «___»_____________200__г.

_____________________________________________________________________

(полное наименование, имя подрядчика)

____________________________________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________________

____________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ___________________________________________, с одной стороны и ____________________________________________________

____________________________________________________________________,

(полное наименование Заказчика)

имеющее лимиты финансирования в бюджете г. Новосибирска, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ________________________________________

____________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ___________________________________________,

с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в настоящем договоре, и сдать её результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(указать объем, содержание работ и иные предъявляемые требования либо указать, что они определяются в соответствии с технической документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора)

2.2. Результат выполненной работы должен быть пригоден для целей _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать цели использования результата выполненной работы: «для которых такого рода работы обычно используются» либо конкретную цель)

2.3. Передача результата работы оформляется актом приема-передачи, подписанным сторонами.

2.4. Подрядчик предоставляет на результат выполненной работы гарантию качества в течение ___________________________________ с момента передачи результата работы Заказчику (обязуется, что результат работы будет в течение этого срока соответствовать требованиям, указанным в пунктах 2.1-2.2 настоящего договора).

2.5. В случае обнаружения недостатков выполненной работы Заказчик обязан уведомить об этом Подрядчика. Если иное требование не указано в извещении об обнаружении недостатков, считается, что Заказчик установил для Подрядчика срок для устранения обнаруженных недостатков _________ дней с момента направления вышеназванного извещения.

В случае, если Подрядчик в срок, указанный в предыдущем абзаце, не выполнит требования, указанного в извещении, в том числе не устранит обнаруженные недостатки выполненной работы, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и оплаты выполненной работы (потребовать возврата уплаченной денежной суммы в полном объёме). В этом случае уплаченная денежная сумма должна быть возвращена не позднее трех дней с момента направления Подрядчику требования об её возврате.

2.6. Подрядчик обязуется выполнить указанную в настоящем договоре работу в следующий срок   ________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать конкретную дату(ы) либо период(ы) времени; «в соответствии с графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора»)

2.7. Заказчик имеет право передать Подрядчику материалы, необходимые для выполнения работы в соответствии с настоящим договором. Передача материалов оформляется актом приема-передачи. В этом случае цена работы, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на стоимость переданных материалов, исчисленную в соответствии с настоящим договором.

2.8. За нарушение срока выполнения работы (в том числе промежуточных сроков) Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере _____% от стоимости неисполненных работ за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Заказчик обязуется уплатить Подрядчику за выполненные работы ____________________________________________________________________

(прописью)

___________________________________________________ рублей, в том числе НДС

__________________________________________________________________  рублей

(прописью)

3.2. Оплата по настоящему Договору производится __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ д.; сроки оплаты)

3.3. Цена работы определяется сметой являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.4. В случае расхождения цены работы, указанной в смете и цены, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, Заказчик обязан уплатить цену, указанную в пункте 3.1 настоящего договора.

3.5. В случае, если в акте приема-передачи выполненных работ (актах выполненных работ) указывается цена большая, чем цена, указанная в смете, либо в пункте 3.1 настоящего договора, то Заказчик обязан уплатить Подрядчику только цену согласно пункту 3.1 настоящего договора.

3.6. Цена, указанная в пункте 3.1 настоящего договора, изменению в большую сторону не подлежит.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами.

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе соглашение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме одного документа, соответствующего требованиям, указанным в пункте 4.1. настоящего Договора.

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

4.4. Содержание условий, не указанных в настоящем Договоре, регулируются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

4.5. Ни одна Сторона не имеет право:

- поручить исполнение своих обязательств по настоящему договору третьему лицу;

- переуступить право требования долга третьему лицу.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Начало – со дня подписания договора сторонами и до 31.12. ______ года.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Стоимость материалов включена в смету.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

- Смета;

2. Прочие   ___________________________________________________________

(график выполнения работ, техническая документация)

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК                                                               ЗАКАЗЧИК

_________________________                                   __________________________

Ф.И.О. руководителя                                                     Ф.И.О. руководителя

М.П.                                                                                 М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УФ и НП мэрии     ________________________    Б.В.Буреев

(подпись)                             (Ф.И.О.)

Зам. начальника Главного

управления образования мэрии   _____________________ Н.Н. Мезенцев

(подпись)                               (Ф.И.О.)

Юрист                                      ________________________ Л.А. Патока

УФ и НП мэрии                                            (подпись)                    (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на ___________________________________________________________

(предмет  запроса котировок)

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика продукции | параметры и характеристики продукции (товаров, работ, услуг) |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Количество, штук |  |
| 8. | Срок поставки продукции |  |
| 9. | Место поставки продукции |  |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта | не позднее 20 дней со дня подписания протокола |
| 11. | Цена за 1 ед. продукции с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и обязательных платежей, рублей |  |
| 12. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О

МП                      __________дата