Извещение о размещении муниципального заказа путем

запроса котировок на проектирование полуподвального помещения

по ул. Немировича-Данченко, 137/2 для филиала

МУЗ «Городская поликлиника № 21»

Департамент по социальной политике мэрии, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении запроса котировок на проектирование полуподвального помещения по ул. Немировича-Данченко, 137/2 для филиала МУЗ «Городская поликлиника № 21».

E-mail: IGlazunova@admnsk.ru.

# Запрос котировок проводится для нужд: МУЗ «Городская поликлиника № 21».

Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска на 2008 год.

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ:

| п/№ | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Муниципальный заказчик | Департамент по социальной политике мэрии |
| 1. | Основание для проектирования | Распоряжение |
| 2. | Вид строительства | Комплексный капитальный ремонт |
| 3. | Стадийность проектирования | Эскизный проект Рабочий проект |
| 4. | Источник финансирования | Бюджет г. Новосибирск 2008 года |
| 5. | Заказчик | Главное управление здравоохранения мэрии г. Новосибирска |
| 6. | Генпроектировщик | Определяется путём проведения запроса котировки |
| 7. | Генподрядчик | Определяется путём проведения аукциона |
| 8. | Особые условия строительства | Условия строительства обычные (для НСО) |
| 9. | Срок проектирования | С момента заключения муниципального контракта до 01 июня 2008 года |
| 10. | Сроки строительства | 2008-2009 гг. |
| 11. | Основные технико-экономические показатели (ТЭП) объекта | Ориентировочная общая площадь 253 м 2 Цокольный этаж пятиэтажного здания |
| 12. | Требования и технологии к режиму работы | Режим работы односменный Проект выполнить в соответствии с требованиями СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания» СанПиН 2.1.3.1375-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров», пособиями к СНиП по проектированию учреждений здравоохранения В проектируемом помещении предусмотреть размещение: 3 кабинета терапевта, кабинет ЭКГ, комната для биологических отходов, процедурный, прививочный каб-ты, регистратура, гардероб, щитовая, комната хранения инвентаря (дворника, уборщицы), служебный и общественный туалеты |
| 13. | Требования к архитектурно- строительным, объёмно – планировочным и конструктивным решениям | Внутреннюю отделку помещений выполнять по согласованию с заказчиком. Предусмотреть стоянку автомобилей |
| 14. | Выделение очередей и пусковых комплексов | По поступлению средств |
| 15. | Требования к разработке раздела «Охрана окружающей среды» | Выделить отдельный том с выполнением необходимых расчётов и мероприятий в объёме, необходимом для согласования в ГЦ ГСЭН. |
| 16. | Основные требования к инженерному оборудованию | Внутренние инженерные сети запроектировать в соответствии с ТУ служб города. |
| 17. | Требования к согласованию проекта | Согласование и утверждение рабочего проекта и инженерных коммуникаций. Генподрядчик совместно с Заказчиком производит в соответствии с установленным порядком, с соответствующими организациями города. |
| 18. | Требования о необходимости выполнения демонстрационных материалов, НИР и ОКР | Не требуется |
| 19. | Прочие условия | 1. Предусмотреть систему пожарного водопровода. 2. Предусмотреть вентиляцию помещения для большого скопления людей. |
| 20. | Основные требования к инженерному обеспечению, инженерному и технологическому оборудованию. | Применять инженерное оборудование отечественного производства. |
| 21. | Требование к разработке сметной документации | Сметная документация составляется на основании сметно-нормативной базы Государственных элементных сметных норм (ГЭСН-2001) и территориальных единичных расценок (ТЕР-2001) с пересчётом в текущие цены. |
| 22. | Требование к обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | В соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Предусмотреть функционально планировочные решения входных узлов. |
| 23. | Требования к благоустройству и малым архитектурным формам | Особых требований нет |
| 24. | Состав и содержание проектной документации | Передать заказчику проектную документацию в 4-х экземплярах и 1 экземпляр в электронном виде. Предусмотреть в составе документации все ссылочные документы. В составе рабочей документации разработать локальные сметы , сводный сметный расчёт и общую пояснительную записку. |
| 25. | Требования о необходимости ведения авторского надзора | Ведение авторского надзора за строительством осуществляется по отдельному договору |
| 26. | Другие требования: |  |
|  | 1. Требования к разработке систем охранной сигнализации и коллективной безопасности | 1. Разработать системы охранной сигнализации и коллективной безопасности по техническому заданию, согласованному УВО ГУВД |

План  полуподвального помещения дома по улице Н. Данченко 137/2 и варианты  планируемых помещений представлены в приложении 1.

Участник должен иметь лицензию на проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. Копию лицензии участник может представить в составе котировочной заявки.

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 137/2.

Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 01.06.2008 года.

Максимальная цена муниципального контракта: 350 000,0 рублей.

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, кабинет № 42/2, 2 этаж, с 15:00 часов «01» апреля 2008 до 15:00 часов «09» апреля 2008.

Срок и условия оплаты выполнения работ:

Оплата за выполненные работы производится денежными средствами на основании заключенного муниципального контракта с отсрочкой платежа не менее 30 дней с момента выполнения работ.

Стоимость выполняемых работ, указанных в смете изменению в большую сторону не подлежит на протяжении всего срока действия муниципального контракта.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок:

Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64.

Срок заключения муниципального контракта: не ранее чем через 5 дней со дня размещения на сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Приложение 1

План  полуподвального помещения дома по улице

Н. Данченко 137/2 (Бывший магазин «Каркод»)

25,0

Экспликация

15 Склад -----------------------------------    90,4 м2

16 Зал магазина --------------------------    45,9 м2

17 Туалет    --------------------------------     2,6 м2

18 Коридор --------------------------------    16,5 м2

19 Кабинет директора -------------------   10,6 м2

20 Туалет  ----------------------------------      4,2 м2

21 Кабинет товароведа ------------------      3,9 м2

24 Туалет -----------------------------------   10,9 м2

25 Склад  -----------------------------------   11,8 м2

28 Склад ------------------------------------   28,7 м2

30 Тамбур  -----------------------------------    3,2 м2

31 Подсобное пом. -------------------------    3,4 м2

32 Красный уголок  ------------------------  17,1 м2

Общая площадь – 253м2

План  полуподвального помещения дома по улице

Н. Данченко 137/2

( Планируемые помещения ) вариант №1

25,0

Кабинет №1 – 16м2 - терапевт

Кабинет №2 – 16м2- терапевт

Кабинет №3 – 17м2- терапевт

Кабинет №4 –  8м2- ЭКГ

Кабинет №5 –  5м2- комната биологических отходов

Кабинет №6 – 14м2- процедурный

Кабинет №7 – 12м2- прививочный

Кабинет №8 – 17м2- регистратура

Кабинет №9 – 14м2- гардероб

Кабинет №10 – 6м2- туалет

Кабинет №11 – 6м2- туалет

Кабинет №12 – 3м2- ком. хранения тех. инвентаря

Кабинет №12 – 1,2м2- щитовая

План  полуподвального помещения дома по улице

Н. Данченко 137/2

( Планируемые помещения) вариант №2

25,0

Кабинет №1 – 16м2 - терапевт

Кабинет №2 – 16м2- терапевт

Кабинет №3 – 17м2- терапевт

Кабинет №4 –  8м2- ЭКГ

Кабинет №5 –  5м2- комната для биологических отходов

Кабинет №6 – 14м2- процедурный

Кабинет №7 – 12м2- прививочный

Кабинет №8 – 17м2- регистратура

Кабинет №9 – 14м2- гардероб

Кабинет №10 – 6м2- служебный туалет

Кабинет №11 – 6м2- общественный туалет

Кабинет №12 – 3м2- комната для хранения инвентаря

Кабинет №13 – 1,2 м2  щитовая

План  полуподвального помещения дома по улице

Н. Данченко 137/2

( Планируемые помещения ) вариант №3

25,0

Кабинет №1 – 16м2 - терапевт

Кабинет №2 – 16м2- терапевт

Кабинет №3 – 17м2- терапевт

Кабинет №4 –  8м2- ЭКГ

Кабинет №5 –  2,8м 2- комната биологических отходов

Кабинет №6 – 14м2- процедурный

Кабинет №7 – 12м2- прививочный

Кабинет №8 – 17м2- регистратура

Кабинет №9 –  9м2- гардероб

Кабинет №10 – 6м2- туалет

Кабинет №11 – 6м2- туалет

Кабинет №12 – 2м2- комната хранения тех. инвентаря

Кабинет №12 – 1,2м 2 - щитовая

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на ___________________________________________________________

(предмет  запроса котировок)

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика и объем выполняемых работ | параметры и характеристики выполняемых работ (сметный расчет) |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Срок выполнения работ |  |
| 8. | Место выполнения работ |  |
| 9. | Срок заключения муниципального контракта | не ранее чем через 5 дней со дня размещения на сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |
| 10. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей, с учетом НДС и прочие накладные расходы |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О

МП                      __________дата

# ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

на проектирование полуподвального помещения по ул. Немировича-Данченко, 137/2 для филиала МУЗ «Городская поликлиника № 21»

«    » ____________ 2008 г.		            		               г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, от имени муниципального образования города Новосибирска в лице председателя комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии  Львова Александра Абрамовича, начальника департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска, действующего на основании постановления мэра от 29.12.2007 № 1062, распоряжения мэра от 05.02.2008 № 6-рк,   именуемый в дальнейшем Заказчик,  и   _________  в лице _______________, действующего на основании ______, именуемый в дальнейшем «Поставщик», согласно решению комиссии (протокол от «__» ____ 200_ года № _), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:

- Предмет контракта.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по адресам Покупателя указанным Заказчиком, а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ.

Покупатель – муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 21», находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Мира, 63, определенный Заказчиком для заключения договора выполнения работ на основании  заключенного настоящего контракта. Настоящее положение является извещением о прикреплении Покупателя к Подрядчику и исключает необходимость дополнительного направления извещения Подрядчику.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии со сметой (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Контракта, определяющими цену работ и сроки их выполнения.

1.3. Качественные характеристики работы, а также условия выполнения работ определены в соответствии с извещением о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на проектирование полуподвального помещения по ул. Немировича-Данченко, 137/2 для филиала МУЗ «Городская поликлиника № 21».

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение договоров выполнения работы между Подрядчиком и Покупателем, в течение 15 дней со дня подписания муниципального контракта.

2.1.2. Обеспечить оплату выполненной работы путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям  бюджетных средств – Покупателям.

2.1.3. Оплатить выполнение работы в случаях, когда выполнение работы для муниципальных нужд осуществляется получателям, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Подрядчика:

2.2.1. Подписать в течение 15 дней со дня получения проекта договора выполнения работы, направленный ему Покупателем, а при наличии разногласий по условиям договора в этот же срок составить протокол разногласий и направить его вместе с подписанным договором  Покупателю.

2.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим Контрактом;

- выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, мероприятий по охране труда, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка

- вести работы по настоящему Контракту при наличии действующей лицензии и иных разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами.

2.2.3. В случае отказа Покупателя полностью или частично от работы, указанного в п. 1.1 настоящего контракта, и от заключения договора на его поставку незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

3. Цена  товара (работы, услуги) и сумма контракта.

3.1. Цена выполняемых по настоящему контракту работ определена решением комиссии от «___» __________ 2008 г. и включает в себя НДС, предоставление гарантий качества на работы сроком 12 месяцев и прочие накладные расходы.

3.2. Общая сумма контракта составляет ______________ рублей (_____________________________________________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС _____________ (____________________________________) рубля __ копейки.

- Источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является: бюджет г. Новосибирска на 2008 г.

- Формы, сроки и порядок оплаты.

5.1. Оплата за выполненные работы производится денежными средствами по мере предоставления актов КС-2 и КС-3 локального сметного расчета на основании заключенного контракта с отсрочкой платежа не менее 30 дней с момента выполнения работ. Порядок оплаты выполненной работы определяется договором, заключенным между Подрядчиком и Покупателем на основании настоящего контракта.

6. Срок исполнения контракта.

6.1. Выполнение работы осуществляется с момента подписания настоящего контракта до 01.06.2008 года.

6.2. Конкретные сроки выполнения работы, а также порядок осуществления приемки выполняемой работы на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в п. 1.3 настоящего контракта определяются договорами выполнения работы.

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Особые условия.

8.1. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом объем работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом.

8.1.1. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, выполнении таких работ, оказании таких услуг Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.1.3. Цена единицы дополнительно выполняемых работ и цена единицы работы при сокращении потребности в выполнении части таких работ должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество таких работ.

9. Расторжение контракта.

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии г. Новосибирска.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

11. Срок действия контракта.

11.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и действует до 31.12.2008 года.

12. Разрешение споров. Арбитраж.

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Подрядчиком любых споров и разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением ли невыполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13. Место нахождения и платежные реквизиты сторон

| Заказчик: ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл. (Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска), БИК 045004001, р/счет 40101810900000010001 Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 Телефон 227-42-94 Подпись_________ А. А Львов М.П. | Поставщик: ИНН КОД по ОКПО р/с к/с БИК место нахождения: телефон Подпись _________ _________ М.П |
| --- | --- |

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника департамента

по социальной политике мэрии города

Новосибирска                                     	              ___________     В. Н. Саньков

# Text boxes

Лит.  Б

Н=3,35

,11,2

15

90,4

16

45,9

32

17,1

20

4,2

21

3,9

19

10,6

25

11,8

28

28,7

18

16,5

24

10,9

30

3,2

31

3,4

H-3.00

17

5,56

16,25

8,00

5,70

Запасной выход

Главный вход

Подъезд   дома

Кабинет

Терапевта№1

Кабинет

Терапевта №2

Туалет

Служ.№10

Туалет

№ 11

Гардероб №9

Процедурный

№6

Прививочный

№7

Кабинет

Терапевта №3

ЭКГ

№4

Комната био –

отходов          №5

Регистратура  №8

12

13

Запасной выход

Главный вход

Подъезд   дома

Кабинет

Терапевта№1

Кабинет

Терапевта №2

Туалет

Служ.№10

Туалет

№ 11

Гардероб №9

Процедурный

№6

Прививочный

№7

Кабинет

Терапевта №3

ЭКГ

№4

12

Регистратура

Каб №8

Комната

био – отходов

Кааб № 5

13

Запасной выход

Главный вход

Подъезд   дома

Кабинет

Терапевта№1

Кабинет

Терапевта №2

Туалет

Служ.№10

Туалет

№ 11

Гардероб №9

Процедурный

№6

Прививочный

№7

Кабинет

Терапевта №3

ЭКГ

№4

Регистратура  №8

12

13

№5