Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса

котировок на  замену бойлера МОУ  ВСШ №6  Железнодорожного района

1. Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице Администрации Железнодорожного района г. Новосибирска

расположенной по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57

извещает о проведении запроса котировок на выполнение работ,  по замене бойлера

Запрос котировок проводится для нужд МОУ ВСШ №6

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска

Наименование и объем выполняемых работ: замена бойлера  в соответствии с ведомостью объемов работ (приложение №1)

Характеристика: соответствие требованием  ГОСТов и СНИП

Требования заказчика к работам:

На проведенные работы должны быть предоставлены гарантии.

Работы выполняются собственными силами подрядчика.

Подрядчик предоставляет копию лицензии, заверенную печатью и подписью руководителя.

Локальную смету, подтверждающую ценовое предложение

Место выполнения работ г. Новосибирск ул. Советская, 93

Сроки выполнения работ: до 25 августа 2008 года

Максимальная цена муниципального контракта: 200000   рублей.

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Ленина, 57, кабинет № 413 с 9-00 часов «17» апреля 2008 года до 17-00 часов «23» апреля            2008 года.

Срок и условия оплаты: безналичная, после фактического выполнения работ и подписания акта приемки выполненных работ, в пределах выделенных лимитов. Предусматривается авансирование в размере 30%.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Хомякова Альфия Гаязовна, тел. 222-61-56

Срок заключения муниципального контракта: не позднее 10 дней после размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте.

## Заместитель председателя -                                                                 Н.Н. Свириденко

Начальник Финансового отдела

Железнодорожного района

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |
| --- |
| на замену бойлера в здании по ул. Советская, 93 |
| ВСШ № 6 Железнодорожного района |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж бойлера | 100 шт. | 0,01 |  |
| 2 | Разборка арматуры приварной (задвижка) с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 80 | шт. | 6 |  |
| 3 | Разборка арматуры приварной (задвижка) с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 65 | шт. | 4 |  |
| 4 | Разборка арматуры приварной (задвижка) с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 50 | шт. | 2 |  |
| 5 | Разборка арматуры приварной (задвижка) с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 40 | шт. | 8 |  |
| 6 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 50 мм | 100 м | 0,06 |  |
| 7 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 50 мм | м | 6 |  |
| 8 | Отводы Д=50мм | шт | 10 |  |
| 9 | Установка бойлера | 10 шт. | 0,1 |  |
| 10 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм | шт. | 2 |  |
| 11 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,011 |  |
| 12 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм | 1 врезка | 2 |  |
| 13 | Установка арматуры приварной с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 80 | шт. | 6 |  |
| 14 | Установка арматуры приварной с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 65 | шт. | 4 |  |
| 15 | Установка арматуры приварной с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 50 | шт. | 2 |  |
| 16 | Установка арматуры приварной с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 40 | шт. | 8 |  |
| 17 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб и отводов Д=50мм за 2 раза (L=15м) | 100 м2 | 0,024 |  |
| 18 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука :трубками | 10 м | 4 |  |
| 19 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 8,406 |  |
| 20 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 3,75 |  |
| 21 | Перетирка штукатурки потолка-30% | 100 м2 | 0,06 |  |
| 22 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,2 |  |
| 23 | Перетирка штукатурки стен-30% | 100 м2 | 0,21 |  |
| 24 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,7 |  |
| 25 | Погрузка демонтированного бойлера | тонна | 0,2 |  |
| 26 | Транспортировка на расстояние до 15км | 1 т | 0,2 |  |
| 27 | Разгрузка демонтированного бойлера | тонна | 0,2 |  |

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на ___________________________________________________________

(предмет  запроса котировок)

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика продукции | параметры и характеристики продукции (товаров, работ, услуг) |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Количество, штук |  |
| 8. | Срок поставки продукции, выполнения работ, услуг |  |
| 9. | Согласие участника исполнить условия муниципального контракта |  |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта |  |
| 11. | Цена за 1 ед. продукции с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и обязательных платежей, рублей |  |
| 12. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О

МП                      __________дата

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на  выполнение работ

«___» _____________ 20     г.                                                                             г. Новосибирск

Муниципальный заказчик-мэрия г. Новосибирска от имени муниципального образования города Новосибирска в лице председателя конкурсной комиссии администрации Железнодорожного района Авилова Сергея Ефимовича главы администрации, действующего на основании постановления мэра города Новосибирска от 27.03.2006 №333, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и _____(наименование юридического лица)___________________________

в лице ____________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании__________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно решению комиссии (протокол от «__»_____20___г. №_____), в целях обеспечения муниципальных нужд заключили муниципальный контракт (далее по тексту - контракт) на следующих условиях:

- Предмет Контракта

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы покупателям, указанным Заказчиком, согласно реестру покупателей работ приложение 1), а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ.

1.2. Объем работ, их цена определяется спецификацией (приложение 2).

1.3.   Качественные характеристики работ, а также условия выполнения работ определяются в соответствии с

______________________________________________________________________________

(конкурсная документация, документация об аукционе, запрос котировок)

_______________от «__»_________20___г.

1.4. Объемы выполнения работ Покупателям определяются договорами на выполнения работ, заключенными между Исполнителем и Покупателями  в соответствии с настоящим контрактом.

2 Обязанности сторон

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение договоров выполнения работ между Исполнителем и Покупателями, в течение пяти дней со дня подписания контракта.

2.1.2. Обеспечить оплату выполненных работ путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям бюджетных средств -Покупателям.

2.1.3. В случае получения от Исполнителя уведомления, указанного в подпункте 2.2.2., в течение_______10 дней_________ со дня получения уведомления направить Исполнителю отгрузочную разнарядку с указанием получателя работ (указывается иной получатель работ), либо сообщить о своем согласии принять и оплатить работы.

2.1.4. Оплатить выполнение работ в случаях, когда выполнение работ для муниципальных нужд осуществляется покупателем, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Исполнителя:

2.2.1. Подписать в течение ___________10______________________ со дня получения

(не позднее тридцати дней)

проект договора выполнения работ, направленный ему Покупателем.

2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от работ,  и от заключения договора на его выполнение незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

3. Цена работ и сумма контракта

3.1.  Цена поставляемого по настоящему контракту работ определена решением комиссии от «__» _________20__г.и включает в себя:_____________________________

______________________________________________________________________________

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока поставки.

3.3. Общая сумма контракта составляет _____________(__________________) рублей,

прописью)

(в том числе НДС__________(_____________________________) рублей).

(прописью)

4. Источник финансирования

Источником финансирования исполнения настоящего контракта является бюджет города на 2008г.

5. Формы, сроки и порядок оплаты

Формы, сроки и порядок оплаты выполненных работ определяются договорами выполнения работ в соответствии с запросом котировок.

6. Срок исполнения контракта

6.1. Выполнение работ осуществляется в течение 20____г.

6.2. Конкретные сроки выполнения работ, а также порядок осуществления приемки выполняемых работ на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в подпункте 1.3,определяются договорами выполнения работ.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2.    В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны  освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Особые условия

8.1. Заказчик  по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем десять процентов предусмотренное контрактом количество объема работ, соответственно на, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами,  предусмотренными контрактом.

8.1.1 При  выполнение дополнительного объема таких работ,  Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально, объему таких работ,  но не более чем на  десять процентов такой цены контракта.

8.1.2.  При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в  выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

    - Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

  - Для обеспечения исполнения контракта Исполнителем предоставляется обеспечение в размере ____-------____рублей. Срок и порядок его предоставления определяется в соответствии с конкурсной процедурой документации (документация об аукционе), указанной в пункте 1.3. контракта.

9. Расторжение контракта

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основанию, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителем структурных подразделений мэрии города Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для управления финансов и налоговой политики мэрии.

10.3. все споры, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

11. Срок действия контракта

Настоящий контракт вступает в действие с даты его подписания сторонами и действует до 31.12.2008г. (до момента надлежащего исполнения).

12. Разрешение споров. Арбитраж

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров или разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо невыполнением любой стороной обязательств по нему, стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Настоящий контракт составлен и будет выполняться сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Место нахождения и платежные реквизиты сторон:

| Поставщик | Муниципальный заказчик |
| --- | --- |
|  | Администрация Железнодорожного района |
|  | г. Новосибирска |
|  | ИНН 5407127916 КПП 540701001 |
|  | 630004, г. Новосибирска, ул. Ленина,57 |
|  | УФ и НП мэрии ИНН 5411100120 |
|  | ОКОНХ 97330 ОКПО 02290918 |
|  | Р/счет 40204810800000000513 |
|  | Л/счет 02930000013 в УФК по НСО |
|  | ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области |
|  | БИК 045004001 |
| Директор ___________ | Глава администрации _________ С.Е. Авилов |

СОГЛСОВАНО:

| Главное управление образования мэрии г. Новосибирска | _____________________ | Г.А. Старцев |
| --- | --- | --- |

# Приложение 1

к муниципальному контракту на

выполнение работ

РЕЕСТР

Покупателей работ

| №п. | Наименование учреждения | Периодичность поставок | Адрес учреждения | Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 2

к муниципальному контракту на

выполнение работ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

На  работы, подлежащую к поставке

| № п. | Наименование продукции | Характеристика продукции | Единица измерения | Количество | Цена за единицу (с НДС ), рублей | Наименование учреждений в соответствии с реестром |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | № учреждения | № учреждения | № учреждения |
|  |  |  |  |  |  | Сумма (с НДС), рублей | Количество продукции | Сумма (с НДС), рублей | Количество продукции | Сумма (с НДС), рублей | Количество продукции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |